Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa BSL3 laboratorija s pripadajočimi prostori in opremo:

Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe  priložiti naslednje certifikate oz. izjave o upoštevanju zahtev iz standardov in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost izdelave ponujenih sistemov in opreme laboratorija BSL3:

| 1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001 ISO 14001 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Čiste sobe in z njimi povezana nadzorovana okolja (načrtovanje, izvedba in zagon) | Izjava o poslovanju skladno z ISO 14644-4:2022 |
| 3. | GMP/FDA (Good Manufacturing Practice) | Izjava o poslovanju skladno z GMP/FDA standardi |
| 4. | Direktiva o strojih | 2006/42/ES |
| 5. | Nizkonapetostna direktiva | 2014/35/EU |
| 6. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE |
| 7. | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2, poročilo o testu ali Bioquell certifikat |
| 8. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava |

Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:

- Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.  Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).

- Garancijski roki so:

- 2 leti na komponente od primopredaje naročniku

- 2 leti na funkcijo/delovanje od primopredaje naročniku

Obe primopredaji naročniku sta pogojeni s podpisanim poročilom o testiranju OQ.

- Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.

- Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.

- V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne  instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, dokumentacijo DQ/  FAT/IQ/OQ/PQ, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi) in ostale storitve definirane v URS dokumentu.

- Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije in po poteku garancije v primeru sklenitve pogodbe za redno vzdrževanje naprave je 24 ur.

- Čas popravila napak in okvar opreme je 2 dni.

- Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.

- Pred pričetkom izdelave BSL3 laboratorija s pripadajočimi prostori in opremo mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose sten (polne in steklene) z vidno podkonstrukcijo, stropov z vidno podkonstrukcijo, prezračevalnih rešetk, revizijskih loput, električnih vtičnic za čiste prostore, detajl izvedbe napeljave električnih in strojnih inštalacij znotraj panelov, svetil za čiste prostore, interlock sistema, predajne komore, izvedbe niš za gasilne aparate in pohištvene opreme garderob in filtrov. Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji BSL3 laboratorija s pripadajočimi prostori in opremo.

- Po podpisu pogodbe mora dobavitelj ustvariti 3D model – podroben načrt laboratorija BSL-3 vključno s tehničnimi prostori in ga vključi v model BIM celotne stavbe in ga opremi skladno z BEP TEH.

- Morebitno koordinacijo je treba reševati med celotno fazo zasnove.

- Med izdelavo BSL3 laboratorija in po koncu izvedbe del, opravljenih meritvah in validaciji mora izvajalec dostaviti izvedbeno dokumentacijo (DQ,FAT, IQ/OQ/PQ) – vse skladno z URS dokumentom.