## SUP E
SUP E - 110 kV Stikališče HE Zlatoličje - zunanja superkontrola elektro del
Poz. | Opis storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupaj cena brez DDV (€)
1 | Pregledi EMC v času gradnje (1x pregled PZI, 1x pregled izvedbe na terenu) | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Meritve EMC po izgradnji (za 110 kV del) | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Prve meritve EMS | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Pregled programov prevzemanja in usklajevanje s standardom in zahtevami naročnika | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sodelovanje na prevzemu (FAT) GIS postroja | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sodelovanje na prevzemu (FAT) napetostnih instrumentnih transformatorjev | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sodelovanje na prevzemu (FAT) tokovnih instrumentnih transformatorjev | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sodelovanje na prevzemu (FAT) 110 kV kablov | komplet | 1 | 0 | 0
5 | Pregled programov prevzemanja in usklajevanje s standardom in zahtevami naročnika | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sodelovanje na prevzemu (FAT) omar vodenja, meritev in zaščite | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Pregled programa in sodelovanje pri preizkušanju GIS po montaži (VN preizkus in meritve delnih razelektritev (PD) ter podajanje ugotovitev | komplet | 1 | 0 | 0
7 | Spremljanje in strokovni nadzor nad izdelavo energetskih transformatorjev 110/10 kV | kos | 4 | 0 | 0
- nadzor pri medfaznih preskusih transformatorja
- nadzor pri končnih prevzemnih preskusih (FAT)
- izdelava zaključnega poročila
8 | Preizkus 110 kV kabelskega sistema po polaganju (1 sistem) skladno s 26. členom Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV - naročnik zagotovi el. napajanje sistema (brez ničenja) in avto dvigalo (košaro) | komplet | 2 | 0 | 0
9 | Strokovna ocena za izvedeno investicijo | komplet | 1 | 0 | 0
10 | Sodelovanje na ISTP in TP | kos | 3 | 0 | 0
11 | Nepredvidena dela (3%) | komplet | 1 | 0 | 0
CENA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0