## SUP G
SUP G - 110 kV Stikališče HE Zlatoličje - zunanja superkontrola zemeljskih in betonskih del
Poz. | Opis storitve | Veljavna regulativa (Standard, TSC,…) | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupaj cena brez DDV (€)
1 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
1.1 | Ogledi in konzultacije
| - sodelovanje z nadzorom in projektantom na objektu (zajema vsa področja) | Eurokode 7 | komplet | 6 | 0 | 0
| - ogled terena in temeljnih tal | Eurokode 7 | komplet | 4 | 0 | 0
| - kontrola vgrajevanja-Vodenje ZKK | Eurokode 7 | komplet | 6 | 0 | 0
| - pregledi pod temelji objektov | Eurokode 7 | komplet | 6 | 0 | 0
1.2 | Temeljna tla
1.2.1 | Temeljna tla mehansko utrjena - TTMU, temelji DV stebra
| - dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 4 | 0 | 0
1.2.2 | Temeljna tla mehansko utrjena - TTMU, kineta
| - dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 4 | 0 | 0
1.2.3 | Izboljšana temeljna tla - ITT, objekt GIS, transformatorja
| - dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 6 | 0 | 0
1.3 | Nasipi, zasipi, klini
1.3.1 | Preiskave zemljin/kamnin za NMU, Zasipi in KSN
| - vlažnost (zemljine) | SIST-TS CEN ISO/TS | komplet | 1 | 0 | 0
| - delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 1 | 0 | 0
| - zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | komplet | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Nasipi ( tudi izboljšani in stabilizirani) mehansko utrjeni - NMU, KSN (vgrajene plasti)
| - dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 2 | 0 | 0
1.3.4 | Zasipi in klini za objekti - podporne oporne konstrukcije
| - dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 4 | 0 | 0
1.4 | Poročila z oceno izvedenih del
| - delna mesečna in večmesečna poročila in ocena o skladnosti za zemeljska dela in temeljenje | objekti | komplet | 6 | 0 | 0
| - zaključno poročilo | objekti | komplet | 1 | 0 | 0
2 | BETONSKA DELA - CEMENTNI BETON
2.1 | Redni nadzor kontrole kvalitete
| Najmanj enkratna tedenska prisotnost na operativnem sestanku oz. po potrebi na gradbišču v času gradnje, sodelovanje z nadzorom, konzultacije in svetovanje inženirju, nadzor izvajanja in pregled opravljenih del, TP, ITP. |  | komplet | 35 | 0 | 0
2.2 | Sveži beton - Tehnološka kontrola pri izvajanju betonarskih del
| - odvzem vzorca | SIST EN 12350-1 | komplet | 12 | 0 | 0
| - temperatura sveže zmesi | SIST EN 12350-1 | komplet | 12 | 0 | 0
| - konsistenca (s posedom stožca) | SIST EN 12350-2 | komplet | 12 | 0 | 0
2.3 | Strjeni beton
| - tlačna trdnost in | SIST EN 12390-3 | komplet | 12 | 0 | 0
| - prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | komplet | 12 | 0 | 0
| - neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | komplet | 1 | 0 | 0
2.4 | Temelja, lovilni skledi transformatorjev
| Preskus oljatesnosti lovilne sklede pod transformatorjem z izdelavo poročila | ÖNORM B 2503, Kapitel 6 | komplet | 2 | 0 | 0
2.5 | Poročila z oceno izvedenih del
| - delna (mesečna ali večmesečna) poročila | objekti | komplet | 8 | 0 | 0
| - Zakjlučno poročilo | objekti | komplet | 1 | 0 | 0
3 | NEPREVIDENA DELA
3.1 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela (3%) |  | komplet | 1 | 0 | 0
CENA SKUPAJ BREZ DDV | [5 empty] | 0
DOSTAVA POROČIL IN ARHIVIRANJE
Vsa poročila o preiskavah (delna, končna, problemska) se dostavi:
naročniku v 2 izvodih, za arhiv 1 izvod.
DODATNE ZAHTEVE
Izvajalec zunanje kontrole na osnovi rezultatov notranje in zunanje kontrole izdela končno mnenje o kakovosti.
V primeru ugotovljenih večjih napak je potrebno o tem informirati predstavnika naročnika.