## REKAPITULACIJA - PRAZNA
REKAPITULACIJA ZA OBDOBJE 48 MESECEV
1. CENIK URNE POSTAVKE SERVISA IN INTERVENCIJSKEGA SERVISA (ZAVIHEK DELOVNE URE)
STORITEV | Enota | Predvideno število opravljenih ur | Skupaj ocenjena vrednost v EUR brez DDV
Leto 2025 | kos | 451 | 0
Leto 2026 | kos | 600 | 0
Leto 2027 | kos | 600 | 0
Leto 2028 | kos | 600 | 0
Leto 2029 | kos | 149 | 0
| Skupaj za 48 mesecev | 2400 | 0
2. PAVŠAL ZA REDNO VZDRŽEVANJE VGRAJENE OPREME (ZAVIHEK VGRAJENA OPREMA - PAVŠAL)
STORITEV | Število mesecev v letu | Skupaj ocenjena vrednost pavšala na mesec v EUR brez DDV | Skupaj ocenjena vrednost v EUR brez DDV
Leto 2025 | 9 |  | 0
Leto 2026 | 12 |  | 0
Leto 2027 | 12 |  | 0
Leto 2028 | 12 |  | 0
Leto 2029 | 3 |  | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
3. OKVIRNI STROŠKI MATERIALA (ZAVIHEK STROŠKI MATERIALA)
STORITEV |  |  | Ocenjena vrednost v EUR brez DDV
Ocenjeni stroški materiala in rezervnih delov |  |  | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
3. IZRAČUN STROŠKA ZA 48 MESECEV
Skupaj rekapitulacija za obdobje 48. mesecev (1+2+3) | Skupaj ocenjena vrednost v EUR brez DDV
1. Urna postavka servisa | 0
2. Letni pavšal za redne vzdrževalne preventivne preglede | 0
3. Stroški materiala | 0
SKUPAJ | 0

## DELOVNE URE
DELOVNE URE IZVEN PAVŠALA
Grobo ocenjene delovne ure izven pavšala (Interventne in neinterventne ure) za obdobje 48 mesecev = 2400 ur
2025 (od 01. 04. 2025 do 31. 12. 2025)
STORITEV | enota | ur/leto | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) INŽENIR | kos | 113 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) TEHNIK | kos | 225 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (med 16:00 do 6:00) intervencijska ura | kos | 75 |  | 0
Urna postavka - sobote, nedelje in praznike - intervencijska ura | kos | 38 |  | 0
Skupaj ur / leto | kos | 451 |  | 0
2026 (od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026)
STORITEV | enota | ur/leto | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) INŽENIR | kos | 150 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) TEHNIK | kos | 300 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (med 16:00 do 6:00) intervencijska ura | kos | 100 |  | 0
Urna postavka - sobote, nedelje in praznike - intervencijska ura | kos | 50 |  | 0
Skupaj ur / leto | kos | 600 |  | 0
2027 (od 01. 01. 2027 do 31. 12. 2027)
STORITEV | enota | ur/leto | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) INŽENIR | kos | 150 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) TEHNIK | kos | 300 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (med 16:00 do 6:00) intervencijska ura | kos | 100 |  | 0
Urna postavka - sobote, nedelje in praznike - intervencijska ura | kos | 50 |  | 0
Skupaj ur / leto | kos | 600 |  | 0
2028 (od 01. 01. 2028 do 31. 12. 2028)
STORITEV | enota | ur/leto | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) INŽENIR | kos | 150 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) TEHNIK | kos | 300 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (med 16:00 do 6:00) intervencijska ura | kos | 100 |  | 0
Urna postavka - sobote, nedelje in praznike - intervencijska ura | kos | 50 |  | 0
Skupaj ur / leto | kos | 600 |  | 0
2029 (od 01. 01. 2028 do 30. 03. 2029)
STORITEV | enota | ur/leto | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) INŽENIR | kos | 37 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas med 6:00 do 16:00) TEHNIK | kos | 75 |  | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (med 16:00 do 6:00) intervencijska ura | kos | 25 |  | 0
Urna postavka - sobote, nedelje in praznike - intervencijska ura | kos | 12 |  | 0
Skupaj ur / leto | kos | 149 |  | 0

## VGRAJENA OPREMA - PAVŠAL
TRENUTNO VGRAJENA OPREMA V OBJEKTIH ZA REDNO VZDRŽEVANJE - PAVŠAL
OBJEKT 1 (Hospital in DTS, Zaloška cesta 7, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 6
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET M | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 16
CO detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | kos | 13
Detektor koncentracije kisika (O2) | kos | 13
Detektor koncentracije vodika (H2) | kos | 2
Detektor koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) | kos | 3
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 72
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 4150
Ročni javljalnik | kos | 341
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 244
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 77
Modul MS9 za priklop analognih linij | kos | 2
Ločeni svetlobni indikator | kos | 1260
Adresni aspiracijski javljalnik SIEMENS ASD s prikazovalnikom | kos | 6
Detektor plina | kos | 16
OBJEKT 2 (Interna klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Japljeva ulica 2, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 337
Področni terminal | kos | 1
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 12
Ročni javljalnik | kos | 20
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 26
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 4
Ločeni svetlobni indikator | kos | 78
OBJEKT 3 (Nova nevrološka klinika, Zaloška cesta 2a, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 2
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 588
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 6
Ročni javljalnik | kos | 32
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 31
Javljalnik plina - CO | kos | 6
OBJEKT 4 (Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 8
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 762
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 17
Ročni javljalnik | kos | 74
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 48
OBJEKT 5 (Upravna zgradba, Zaloška cesta 2, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 54
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 3
Ročni javljalnik | kos | 12
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 9
OBJEKT 6 (Objekt mestne otroške bolnice, Ulica stare pravde 4, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava CZ 04 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 42
Ročni javljalnik | kos | 6
Javljalnik plina - metan | kos | 2
OBJEKT 7 (Hospitalija - Objekt kladivar, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Adresna centralna naprava CERBERUS FIT | kos | 1
Aku. Baterija 12V/12Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 18
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 2
Ročni javljalnik | kos | 4
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 2
OBJEKT 8 (Stomatološka klinika, SPS Kirurška klinika – Kl. odd. Za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 165
Ročni javljalnik | kos | 12
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 5
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 2
OBJEKT 9 (Dermatovenerološka klinika, Zaloška cesta 2, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS B, FC2040 | kos | 2
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 170
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 5
Ročni javljalnik | kos | 11
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 4
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 4
Ločeni svetlobni indikator | kos | 36
OBJEKT 10 (Negovalna bolnišnica, Vrazov trg 1, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2040 | kos | 1
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 390
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 10
Ročni javljalnik | kos | 16
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 38
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 4
Detektor plina | kos | 1
Ločeni svetlobni indikator | kos | 220
OBJEKT 11 (Objekt bolnice dr. Petra Držaja - BPD, Vodnikova cesta 62, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Področni terminal | kos | 6
Posluževalni terminal | kos | 1
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 635
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 13
Ročni javljalnik | kos | 48
Napajalnik 24/3A | kos | 10
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 36
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 16
Ločeni svetlobni indikator | kos | 77
OBJEKT 12 (Očesna klinika, Grablovičeva ulica 46, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET M | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor | kos | 1
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 569
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 4
Ročni javljalnik | kos | 31
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 10
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 16
Ločeni svetlobni indikator | kos | 81
OBJEKT 13 (Tehnično – vzdrževalni sektor, Zaloška cesta 14a, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 98
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 19
Ročni javljalnik | kos | 19
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 13
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 2
Ločeni svetlobni indikator | kos | 81
OBJEKT 14 (Ortopedska klinika, Zaloška cesta 9, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 242
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | kos | 3
Ročni javljalnik | kos | 22
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 8
Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor | kos | 2
OBJEKT 15 (Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška cesta 2, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SIGMASYS NET C | kos | 2
Modularna centralna naprava SIGMASYS SINTESO | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 6
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 740
Ročni javljalnik | kos | 66
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 14
OBJEKT 16 (Pediatrična klinika, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 8
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 207
Vzorčne komore | kos | 70
Ročni javljalnik | kos | 31
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 151
CO detektor | kos | 6
OBJEKT 17 (Kirurška klinika – Klinični oddelek za travmatologijo, Klinični oddelek za kirurške okužbe, Klinični oddelek za anesteziologijo, Zaloška cesta 2, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 6
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 305
Področni terminal | kos | 1
Ročni javljalnik | kos | 23
Napajalnik 24/3A | kos | 1
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 20
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | kos | 4
Ločeni svetlobni indikator | kos | 44
CENTRALNO NADZORNI SISTEM
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Računalniška oprema NK8000 | kos | 2
Programska oprema MM8000 | kos | 1
Programska oprema DESIGO | kos | 1
OBJEKT 18 (Ginekološka klinika – Stara porodnišnica, Šlajmerjeva 3, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO NET C | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 62
Ročni javljalnik | kos | 4
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 2
OBJEKT 19 (Ginekološka klinika – Nova porodnišnica, Šlajmerjeva 4, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2060 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 850
Temperaturni javljalnik | kos | 11
Ročni javljalnik | kos | 46
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 61
Ločeni svetlobni indikator | kos | 320
OBJEKT 20 (Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - KIMDPŠ, Grablovičeva ulica 42, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava SINTESO FC2020 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 128
Temperaturni javljalnik | kos | 2
Ročni javljalnik | kos | 9
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 13
OBJEKT 21 (Arhiv, Na peči 24, Ljubljana)
OPREMA | ENOTA | KOLIČINA
Modularna centralna naprava CERBERUS FC722 | kos | 1
Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 4
Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 143
Temperaturni javljalnik | kos | 1
Ročni javljalnik | kos | 11
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | kos | 3
PAVŠAL vsebuje redni preventivni pregled in podporo 24/7
Opomba:
*Posamezne lokacije se lahko spreminjajo, dodajajo ali ukinjajo, glede na potrebe naročnika.
*Ponudnik je glede na potrebe in po dogovoru dolžan izvajati redno vzdževanje tudi iz dodatnih lokacij ali znotraj navedenih lokacij - npr. dodatna vgrajena oprema, ki se lahko pojavi naknadno (v manjšem obsegu).

## STROŠKI MATERIALA
POPIS REZERVNIH DELOV
OPREMA/ REZERVNI DELI | Ocenjene količine za obdobje 48 mesecev | ENOTA MERE (EUR) brez DDV | Št. enot x cena na enoto mere
Aku. Baterija 12V/12Ah | 1 |  | 0
Aku. Baterija 12V/40Ah | 20 |  | 0
Aku. Baterija 12V/45Ah | 20 |  | 0
CO detektor | 23 |  | 0
CO detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | 13 |  | 0
CO2 detektor koncentracije ogljikovega dioksida | 3 |  | 0
O2 detektor koncentracije kisika (0-25% vol.) | 26 |  | 0
H2 detektor koncentracije vodika | 2 |  | 0
CH4 Javljalnik plina - metan | 2 |  | 0
Ločeni svetlobni indikator | 300 |  | 0
Ročni javljalnik | 400 |  | 0
Temperaturni javljalnik | 20 |  | 0
Temperaturni javljalnik - s podnožjem | 30 |  | 0
Vhodni/Izhodni modul (4x/4x) | 30 |  | 0
Vzorčne komore | 50 |  | 0
Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom | 20 |  | 0
Optični javljalnik dima - s podnožjem | 1300 |  | 0
Področni terminal | 2 |  | 0
Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor | 2 |  | 0
Modularna centralna naprava do 1600 adres | 1 |  | 0
Modularna centralna naprava do 760 adres | 1 |  | 0
Modularna centralna naprava do 300 adres | 1 |  | 0
Označevalna ploščica za zapisne lističe | 178 |  | 0
Stensko elektro magnetno držalo požarnih vrat 50-100kg z vgrajeno tipko za sproščanje magnetnega držala | 50 |  | 0
Alarmna sirena z bliskavico | 40 |  | 0
Štirikanalni vhodni/izhodni modul z iolatorjem zanke | 29 |  | 0
Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) | 10 |  | 0
Bliskavka rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo | 1 |  | 0
Senzorski javljalnik | 1 |  | 0
Zaščitni pokrov za ročne javljalnike | 50 |  | 0
Rezervno steklo za ročne javljalnike | 95 |  | 0
Adresna alarmna sirena | 2 |  | 0
Zvočno svetlobni opozorilni tablo z nosilcem | 4 |  | 0
Adresni Multi senzorski javljalnik za Ex okolje z vgrajeno ASA tehnologijo | 2 |  | 0
Adresni Ročni javljalnik za EX okolje | 2 |  | 0
Varnostni galvanski ločnik za Ex okolje | 1 |  | 0
0
Opomba: Ponudnik mora predložiti cenik vse opreme in rezervnih delov. V obdobju trajanja pogodbe (48 mesecev) se bo poleg zgoraj navedene opreme morda potrebovalo tudi drugo opremo za potrebe servisa.