## 1. SKUPAJ
LISTA CEN
| Ponudnik: | Ponudnik A
1. | SKUPNA CENA: PROJEKTIRANJE, DOBAVA IN MONTAŽA FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN FEBR-D1 IN FEBR-D2
|  | FEBR-D1 | FEBR-D2
Tabela | Opis opreme | Skupna cena dobave in storitev v € | Skupna cena dobave in storitev v €
1.1 | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
A. | ELEKTRO OPREMA | 0 | 0
B. | TEHNOLOŠKA OPREMA | 0 | 0
C. | KABELSKE POVEZAVE | 0 | 0
D. | GRADBENA DELA IN KONSTRUKCIJE | 0 | 0
E. | DOKUMENTACIJA IN MODELI | 0 | 0
F. | ŠOLANJE | 0 | 0
G. | OBVEZNI REZERVNI DELI | 0 | 0
H. | PRIPOROČENI REZERVNI DELI | / | /
| SKUPAJ | 0 | 0
| SKUPAJ FEBR-D1 in FEBR-D2 | 0
OPOMBA: Tabele cen na listih A. do H. je Ponudnik dolžan dopolniti v stolpcih "Cene dobave in storitev na enoto" skladno s svojo ponudbo. Ker se bo projekt izvajal po sistemu "ključ v roke", skupna cena predstavlja ceno za celovito in polno funkcionalno izveden projekt, ki je skladen z vsemi zahtevami, definiranimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno s Splošnimi in Posebnimi tehničnih pogoji). Izpolnjena Lista cen je osnova za izvajalnje posameznih mesečnih obračunov. Obračun se izvaja skladno s pogodbenimi določili. Cene posameznih postavk, razen cen rezervnih delov, so razdeljene glede na faze izvedenosti, in sicer faza 1 - dobava in montaža (90% vrednosti postavke), faza 2 - izvedba garancijskih meritev (5% vrednosti postavke), faza 3 - izvedba tehničnega pregleda (5% vrednosti postavke). Navedeni deleži določajo vrednost, faza pa časovno izvedbo obračuna.
Cene morajo biti oblikovane tako, da posamezne postavke upoštevajo: - strošek dobave, montaže oziroma izvedbe storitev, - strošek vseh storitev vključno z izvedbo meritev, testiranj, funkcionalnih zagonov, tehničnih pregledov, garancijskih meritev ipd. - strošek preostale opreme in storitev, ki v listi cen niso ekplicitno navedene, so pa zahtevane v preostalem obsegu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji ter risbami), - lastno projektno rešitev s ponujeno opremo in tehničnimi rešitvami. Od rezervnih delov so v Skupno ceno projekta vključeni le "Obvezni rezervni deli", medtem ko "Priporočeni rezervni deli" niso del ponudbene vrednosti! V popisu so navedene tudi skupne naprave, ki jih uporabljata obe FE in so vgrajene na HE Brežice. Strošek teh naprav se deli med obe FE, zato v popisu vsaki FE pripada polovica celotnega kompleta opreme, "0,5 kpl". Lista cen mora izkazovati realne ponudnikove cene opreme oziroma cene za izvajanje storitev. V kolikor Ponudnik kakšne cene ne navede, to pomeni, da Ponudnik ta del naročila (oziroma njegov funkcionalni ekvivalent) vseeno ponuja, vendar zanj ne zahteva plačila. V primeru ugotovljenih večjih nesorazmernosti pri razdelitvi cen med postavke liste cen, ki bi nerealno (v primerjavi z naročnikovimi ocenami) ovrednotile glavne stroškovne postavke naročila, ima Naročnik pravico, da za namen obračuna z Izvajalcem uskladi razmerja cen posameznih delov naročila iz te Liste cen, pri čemer se skupna cena za posamezen sklop naročila (za posamezno FE) ne sme spremeniti. "Cena dobave in storitev na enoto v €", ki jih vnaša Ponudnik morajo biti zaokrožene na 1 EUR. V kolikor ponudnik cen ne zaokroži, jih lista cen sama zaokroži v nadaljevanju preračunov. V skupni pogodbeni ceni se upoštevajo cene, ki so ustrezno zaokrožene.

## A. ELEKTRO OPREMA
LISTA CEN |  |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [5 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
A. | ELEKTRO OPREMA
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
GLAVNA ELEKTRO OPREMA
DC stran (enosmerna napetost)
1 |  | PV moduli | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podkonstrukcija za PV module
2 |  | - Nosilne jeklene, aluminijaste in druge konstrukcije za PV module, razsmernike in DC omarice - Temeljne konstrukcije PV panelov (npr. zemeljski vijaki) - Kabelske police za DC kabliranje | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razsmerniki
3 |  | Razsmerniki (z ustrezno zaščitno, komunikacijsko, montažnimi elementi in drugo opremo) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompaktna transformatorska postaja
4 |  | Kompaktna transformatorska postaja (kompletno v kontejnerskem ali podobnem ohišju za postavitev na betonske temelje) - srednjenapetostne celice, za priključitev na SN kablovod, za izvajanje obračunskih meritev, za priključitev na transformator, z ustrezno stikalno opremo, z merilnimi sistemi, zaščitnimi sistemi, sistemi prenapetostnih zaščit, ipd.); (konfiguracija celic skladno s tehničnimi pogoji - Vz/M/T) - Nizkonapetostne celice z glavnim odklopnikom, odklopniki za napajanje posameznih razsmernikov, zaščitnimi napravami, merilnimi elementi, prenapetostnimi odvodniki, prikazovalniki ipd. - oljni transformator in - vsa ostala elektro opremo transformatorske postaje z NN in SN opremo | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostala elektro oprema, napajanje lastne porabe, DC napajanje in pomožno baterijsko napajanje, UPS
5 |  | - DC zbirne omarice z opremo (varovalke, prenapetostni odvodniki, meritve nizov ipd.) - AC zbirne omarice in omare z opremo (razdelilniki, varovalčni odklopniki, sistemi zaščit, meritev, digitalni prikazovalniki moči/toka, prenapetostni odvodniki ipd.) - Omara napajanja lastne porabe (400 V), nizkonapetostni razdelilnik, s števčnimi meritvami lastne porabe, napajalnim transformatorjem, merivami in indikacijami, preostalimi zaščitnimi elementi - Sistem napajanja krmilniških sistemov FE (npr. DC napajanje) - UPS sistem z baterijo, krmilnikom in upravljalskim panelom (kapaciteta skladna za zahtevami iz posebnih tehničnih pogojev) - ostala elektro oprema | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oprema vodenja
6 |  | Oprema vodenja na lokaciji FEBR-D1 in FEBR-D2: - Računalnik polja RTU (PPC - Power Plant Controller), - SCADA, - lokalni uporabniški vmesniki - prikazovalniki, - komunikacijska oprema za povezavo do razsmernikov, zaščit, meritev, indikacij in ostalih sistemov, - oprema za povezavo na obstoječi sistem vodenja HE Brežice, - oprema zaščit, meritev in nadzora - TK oprema (omrežna stikala, usmerjevalniki, pretvorniki protokolov, razdelilni "patch" paneli za optične in utp kable) - števci za obračunske meritve, - moduli za merjenje moči za potrebe regulacij na SN in VN strani (npr. VN na lokaciji HE za FEBR-D2) - ostala oprema sistema vodenja | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Skupne naprave vodenja na lokaciji HE Brežice za FEBR-D1 in D2: - Oddaljen prikazovalnik, uporabniški vmesnik za SCADA sistem za FEBR-D1 in D2, v ustrezni omari - Omrežno stikalo, patch panel za optične kable | kpl | 0.5 | 0 | 0 | kpl | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strelovodna zaščita
8 |  | Strelovodni stebri z lovilniki, s temeljenjem, z zemeljskimi sondami, v kompletu s strelovodnimi povezavami na ozemljilni sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ozemljilni sistem
9 |  | - Ozemljitvena mreža - Ozemljilni vodnik (min. 35 mm2, položen v NN in SN kabelskih kanalih) - Ozemljilni vodnik iz vroče cinkanega jeklenega traku s spojnimi elementi (ozemljitvena mreža na območju PV elektrarne, okoli in v temeljih objektov znotraj ograje PV elektrarne in okoli ograje elektrarne) - Ostali pribor in materiali za ozemljilni sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priključitev na 20 kV daljnovod
10 |  | samo za FEBR-D1: Dobava in montaža vse montažne in zaščitne opreme za namestitev in priključitev kablovoda na stikalno opremo 20 kV daljnovod, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in zahtevami omrežnega operaterja Elektro Celje | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
|  | SKUPAJ ELEKTRO OPREMA: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B. TEHNOLOŠKA OPREMA
LISTA CEN |  |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [5 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
B. | TEHNOLOŠKA OPREMA
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
Pomožni prostor za sekundarne sisteme, TK, tehnološko opremo in ostalo opremo
1 |  | Pomožni prostor (lahko integriran v transformatorski kompaktni postaji ali ločen objekt) za vse pomožne sekundarne sisteme in tehnološko opremo na FE - z zunanjo razsvetljavo - s klimatizacijo in prezračevanjem zaprtih prostorov (skladno s posebnimi tehničnimi pogoji) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protivlomni sistem
2 |  | Protivlomni sistem, s centralo, senzorji, tipkovnico na objektu FE in oddaljeno tipkovnico na objektu HE, pomožno napajanje, povezava v sistem obstoječega alarmnega sistema na HE | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem požarnega javljanja
3 |  | Sistem požarnega javljanja, s centralo in senzorji na objektu FE | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Skupinska naprava za FEBR-D1 in D2: oddaljeni panel za nadzor centrale iz lokacije HE, pomožno napajanje, povezava v sistem obstoječe požarne centrale na HE | kpl | 0.5 | 0 | 0 | kpl | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Videonadzorni sistem
5 |  | Video nadzorne kamere, oprema za montažo kamer (temelji, stebri, nosilci, omarice ipd. ), ostalo TK opremo, omaricami, napajanjem, kabli in drugo opremo za sistem video nadzora na lokaciji FE | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Skupinske naprave video nadzora za FEBR-D1 in D2 na lokaciji HE: snemalnik s programsko opremo, nadzornim zaslonim, vso TK in ostalo opremo za povezavo v obstoječ sistem video nadzora v HE Brežice | kpl | 0.5 | 0 | 0 | kpl | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vremenska postaja
7 |  | Vremenska postaja z vso pripadajočo opremo na lokaciji FE - senzor za temperaturo okolice - vsaj 3 temperaturni senzorji modulov, - 2 piranometra (senzor sončnega sevanja), - senzor za smer in hitrost vetra, - senzor za relativno vlago, zračni pritisk okolice - 2 senzorja zaprašenosti modulov za posamezno FE (npr.KIPP&ZONEN DustIQ Soiling Monitoring System) - centralni krmilnik vremenske postaje (ostala oprema za postavitev in priključitev na sistem nadzora - nosilni elementi, centrala vremenske postaje, ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ograja okoli FE
8 |  | Panelna (trdna) ograja, cinkana in prašno barvana, žica vsaj 5 mm, višina panela vsaj 2 m, z dvema dvokrilnima vhodoma odprtine vsaj 4m, betonski temelji ali temeljni vijaki (priključitev panelov na ozemljitev okoli ograje, galvansko spajanje ograjnih elementov) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C. KABELSKE POVEZAVE
LISTA CEN |  |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [5 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
C. | KABELSKE POVEZAVE
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enote | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Enote | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
DC električno kabliranje (od PV nizov do razsmernika)
1 |  | DC solarni kabel, s konektorji | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NN AC električno kabliranje (od razsmernikov do AC zbirnih omaric)
2 |  | NN AC kabel, s konektorji | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SN električno kabliranje (med posameznimi TP in do priključnega mesta na omrežje)
3 |  | SN kabel (NA2XS(FL)2Y, 20 kV, 3x1x150mm2 za FEBR-D1 in 3x1x185mm2 za FEBR-D2), s SN konektorji (srednjenapetostni končniki, konektorji, spojke ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC, DC pomožni sistemi
4 |  | AC in DC kabli za pomožne sisteme (XLPE 0.6/1 kV ... mm2) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski kabli
5 |  | - Single mode, 24-vlakenski optični kabel (povezava med FEBR-D1 in HE Brežice ter med FEBR-D2 in HE Brežice), s konektorji - Single Mode optični kabel (krajši, za lokalne povezave na FE ali na HEBR, za sistem vodenja, video nadzor, protivlomni sistem, sistem požarnega javljanja in ostalo), s konektorji - RS 485 kom. kabel (nadzorni sistem), s konektorji - UTP kabli za povezavo sistemov s konektorji (vsaj Cat. 5e, s konektorji kompatibilno s Cat. 5e) - ostali komunikacijski kabli | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaščitne cevi
6 |  | - Zaščitne cevi za komunikacijske kable znotraj območja FE in HE - Zaščitne cevi za DC kable izven kabelskih polic (podzemni in viseči) - Zaščitne cevi za SN kablovod, na trasi kjer je to potrebno | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Samo FEBR-D1: - Zaščitna cev PEHD 2xfi50 (prazna cev, rezerva za TK traso) na trasi med FEBR-D1 in distribucijskim daljnovodom in - Zaščitna cev PEHD 2xfi50 za optični vod na trasi med FEBR-D1 in obstoječo traso optike na visokovodnem nasipu (cca. 100 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
8 |  | Samo FEBR-D2: - Zaščitna cev PEHD 2xfi50 za optični vod na trasi med FEBR-D2 in HE Brežice | / | / | / | / | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0
Oprema kabelskih tras na območju HE
9 |  | - Kabelske police (do cca. 10 m) z nosilci - Kabelske lestve, nosilci za vertikalno montažo SN kabla v SN celico -Kabelske objemke za pritrditev na kabelske police in lestve | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ KABELSKE POVEZAVE: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D. GRADBENO
LISTA CEN |  |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [5 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
D. | GRADBENA DELA IN KONSTRUKCIJE
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Enota: | Količina: | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
PREDDELA
1 |  | - Zakoličba vseh predvidenih objektov, z izdelavo zakoličbenega zapisnika (vzdrževalne poti, osi fotonoapetostnih modulov, os kablovoda, …). - Priprava gradbišča za FE, SN in TK kablovode - Izdelava vzdrževalnih in transportnih poti na platoju (šir. 3 m in skladno z navodili v Splošnih tehničnih pogojih) ter ureditev območja okoli kontejnerjev (z zasipom in komprimiranjem peščenih materialov), kjer je predviden dostop, manipulacija in parkiranje vozil za montažo in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TEMELJNA KONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKE POSTAJE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | - Izvedba temeljnih konstrukcij transformatorske postaje z ustrezno zatesnjeno oljno jamo, kabelskimi jaški, odprtinami ipd. - Izvedba tlakovanja pod in okrog TP, skladno z zahtevami Splošnih tehničnih pogojev. | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRASA SN KABLOVODA (in optike) DO HE BREŽICE oz. do 20 kV daljnovoda | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | samo za FEBR-D1: Izvedba trase SN kablovoda in prazne zaščitne cevi za optični vod od FEBR-D1 do Daljovodnega stebra 20 kV (cca 1,2 km) (izkop, nasip s finim materialom, polaganje SN kabla, cevi za optični kabel, zaščitnih elementov in opozorilnega traku, zasipavanje, utrjevanje, ipd.), skladno z zahtevami Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev, vključno z: ~ Izdelava kabelskih jaškov z LŽ pokrovom na betonski podlagi, ~ Izvedba podvrtavanj pod drenažnim kanalom in potokom Močnik ~ Montaža in priključitev na 20 kV DV | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
4 |  | samo za FEBR-D1: Izvedba trase optičnega voda (cca. 100 m) do obstoječga jaška trase na visokovodnem nasipu (za FEBR-D1), skladno z zahtevami Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev, vključno z: ~ vpih optičnih kablov v obstoječo kabelsko kanalizacijo do HEBR | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
5 |  | samo za FEBR-D2: Izvedba trase SN kablovoda in optičnega voda (od FEBR-D2 do HEBR, cca 2,1 km), skladno z zahtevami Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev, vključno z: ~ Izdelava kabelskih jaškov z LŽ pokrovom, ~ Uvlek v obstoječe kabelske prehode na območju prehoda za vodne organizme (ribja steza) ~ Uvlek kablov v obstoječo kabelsko kanalizacijo na območju jezovne zgradbe HE Brežice | / | / | / | / | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZNA DELA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | - Priprava godetskega posnetka izvedenih del (snemanje izvedenih del se mora izvajati fazno skladno z napredovanjem del – podzemne inštalacije je potrebno posneti pred zasipom) - Priprava podatkov o izvedenih delih za izdelavo PID dokumentacije, ki jih mora parafirati nadzor. - Ostala gradbena dela | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E. DOKUMENTACIJA in MODELI
LISTA CEN |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [7 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
E. | DOKUMENTACIJA IN MODELI
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme |  | enota | Količina | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | enota | Količina | Cena dobave in storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA FE IN ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
1 |  | Izdelava projektne dokumentacije (PIZ) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izdelava projektne dokumentacije (PID) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Izdelava in dobava DZO in NOV ter vse ostale dokumentacije skladno z dokumentacijo za razpis (vključno s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi zahtevami), vključno z: - dokumentacija za prijavo gradbišča, vodenje gradbišča, varnostnih ukrepov, načrt požarne varnosti, - dokumentacija meritev opreme in preizkusov (energetskih SN kablov, telekomunikacijskih kablov (UTP, optika), transformatorjev, merilnih transformatorjev, inštalacij, strelovoda, fotonapetostne elektrarne, poročilo meritev zaščit, ipd.) - dokumentacija geodetskih meritev - dokumentacijo nadzora kakovosti, QA/QC program - dokumentacijo za šolanje - poročila (mesečna poročila, zapisniki sestankov, terminski plani, ipd.) - poročilo garancijskih meritev, garancijske listine |  | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | - dokumentacija za izvedbo postopkov odobritve priključitve na omrežje (npr.: tehnične tabele, certifikati, izjave o skladnosti, merilni protokoli, elaborat delovanja zaščit, študija kakovosti električne energije, program in poročilo funkcionalnih testiranj, funkcionalni opisi sistema vodenja, signalne liste, ipd.); OPOMBA: obseg dokumetacije se za priključevanje proizvodne naprave Tipa B in Tipa D razlikuje (predviden obseg za posamezno FE podajajo Posebne in Splošne tehnične zahteve). Ponudbena cena vsebuje vrednost celotnega obsega dokumentacije za priključitev (za vse faze priključevanja, skladno z RfG oziroma navodili omrežnega operaterja). |  | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Simulacijski modeli, validirani simulacijski modeli (RMS, EMT, harmonski); program in poročilo simulacij ter validacij simulacijskih modelov (študija delovanja v statičnih in dinamičnih razmerah), dokumentacija simulacijskih modelov |  | / | / | / | / | kpl | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ DOKUMENTACIJA IN MODELI: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## F. ŠOLANJE
LISTA CEN |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A | [7 empty] | RAZDELITEV CEN ZA OBRAČUN PO FAZAH IZVEDBE
F. | ŠOLANJE
[5 empty] | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2 |  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis |  | Enota: | Količina: | Cena storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Enota: | Količina: | Cena storitev na enoto v € | Skupna cena v € | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €: | Faza 1: Dobava, montaža ali izvedba storitve v € | Faza 2: Garancijske meritve v € | Faza 3: Tehnični pregled v € | Skupaj v €:
ŠOLANJE - SKUPAJ ZA FEBR-D1 in FEBR-D2
1 |  | ŠOLANJE ZA PV OPREMO: - Izobraževanje pri dobavitelju ali proizvajalcu opreme (za 4 osebe naročnika) - Usposabljanje ob montaži, parametriranju in zagonu pod strokovnim vodstvom dobavitelja - Tečaji za obratovanje/vzdrževanje pri dobavitelju in naročniku ŠOLANJE ZA NN IN SN OPREMO: - Izobraževanje pri dobavitelju ali proizvajalcu opreme (za 4 osebe naročnika) - Usposabljanje ob montaži, parametriranju in zagonu pod strokovnim vodstvom dobavitelja - Tečaji za obratovanje/vzdrževanje ŠOLANJE ZA OPREMO VODENJA IN NADZORA : - Izobraževanje pri dobavitelju ali proizvajalcu opreme (za 4 osebe naročnika) - Usposabljanje ob montaži, parametriranju in zagonu pod strokovnim vodstvom dobavitelja - Tečaji za obratovanje/vzdrževanje |  | kpl | 0.5 | 0 | 0 | kpl | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ ŠOLANJE: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G.OBVEZNI REZERVNI DELI
LISTA CEN |  |  | Ponudnik: | Ponudnik A
G. | OBVEZNI REZERVNI DELI
|  |  |  | FEBR- D1 |  |  |  | FEBR- D2
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enota: | Količina: | Cena na enoto v € | Skupna cena v € | Enota: | Količina: | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
OBVEZNI REZERVNI DELI
1 |  | PV razsmernik | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | PV moduli - 30 kos | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Solarni DC kabel (črn) - 500 m | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Solarni DC kabel (rdeč) - 500 m | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Konektor za DC kabel moški - 25 kos | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Konektor za DC kabel ženski - 25 kos | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Zaščitna naprava (krmilna naprava kot npr. digitalni zaščitni rele), ki se uporablja za ščitenje SN transformatorja, SN in NN zbiralk in NN izvodov. (vsaka zaščitna naprava mora imeti rezervo; če so na različnih FE uporabljene enake naprave zadostuje 1 skupna rezervna naprava za vse FE; v tem primeru naj se cena za FEBR-D1 in FEBR-D2 razdeli na pol) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Talilne varovalke (SN, NN, DC) za vsak tip varovalke na FE po 3 kose | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Inštalacijski prenapetostni odvodniki za vsak posamezni uporabljeni tip po 3 kose | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | NN odklopnik (MCCB) za priključitev razsmernikov | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ REZERVNI DELI |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## H.PRIPOROČENI REZERVNI DELI
LISTA CEN |  | INFORMATIVNI POPIS | Ponudnik: | Ponudnik A
H. | PRIPOROČENI REZERVNI DELI
FEBR-D1 in FEBR-D2 skupaj
Poz. | Oznaka | Opis opreme | Enota: | Količina: | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
OSTALI PRIPOROČENI DELI ZA 5-LETNO OBDOBJE REDNEGA DELOVANJA IN REDNEGA VZDRŽEVANJA
REZERVNI DELI ZA RAZDELILNIKE ENOSMERNE IN IZMENIČNE NAPETOSTI
1 |  | Priporočeni rezervni deli za 5 letno delovanje in vzdrževanje (IZPOLNI PONUDNIK) | kpl | 1 | 0 | 0
REZERVNI DELI ZA SN OPREMO
2 |  | Rezervni deli za 5 letno delovanje in vzdrževanje: (IZPOLNI PONUDNIK) | kpl | 1 | 0 | 0
REZERVNI DELI ZA TRANSFORMATOR
3 |  | Rezervni deli za 5 letno delovanje in vzdrževanje: (IZPOLNI PONUDNIK) | kpl | 1 | 0 | 0
REZERVNI DELI ZA OPREMO VODENJA, MERITEV, ZAŠČITE IN TELEKOMUNIKACIJ
4 |  | Rezervni deli za 5 letno delovanje in vzdrževanje: (IZPOLNI PONUDNIK) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ REZERVNI DELI |  |  |  | 0