# Merila s popr 19.02.2025

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja skupna ponudbena cena (za sklope 1, 2 in 3 skupaj) | Najnižja skupna ponudbena cena za sklop 1,2 in 3. - max. št. točk po merilu cena: 70 točk; - formula za izračun: Tc = 70 x Cn/C (Cn = najnižja cena, C = cena posameznega ponudnika). |
| --- | --- | --- |
| Ponder 2: | Tehnična prednost 1 (TP1) V kolikor ponudnik ponuja opcijo robotiziranega sistema z redundančnostjo z dvema popolnoma ločenima sistemoma, ki preko sinhronega delovanja z avtomatiziranim vnosom polni sistem z zdravili tako, da jih enakomerno porazdeli v oba sistema, ki za naročnika pomeni višjo varnost, kot je doseganje redundančnosti s posameznimi komponentami znotraj enega sistema, saj se zdravila enakomerno vnašajo v dva ločena sistema in so še vedno na razpolago tudi v primeru, če pride do zastoja enega izmed sistemov (npr. v primeru "dalj časa trajajočega popravila enega izmed sistemov") s čimer so morebitni zastoji v oskrbi zdravil zmanjšani na minimum, bo naročnik to dodatno nagradil s točkami. | TP1: - ponujena oprema želene tehnične prednosti nima =0 točk, - ponujena oprema želeno tehnično prednost ima= 16 točk |
| Ponder 3: | Hitrost izdaje (iznosa) zdravil (TP2): sposobnost izskladiščenja vsake robotske roke za 1 pakiranje na eno direktno izdajno mesto v oficini, pri čemer se naročnik ne opredeljuje do velikosti škatlice, ki bo uporabljena pri merjenju hitrosti in dopušča meritev hitrosti pri optimalnih pogojih delovanja; (čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika iz ene delovne postaje pošlje zahteva za izdajo pakiranja, do iznosa pakiranja iz avtomatiziranega skladiščnega sistema) – priloži se dokazni posnetek. | TP2: - v času 10 sekund: 0 točk, - v času od 7 do 9,99 s 1 točki, - v času 6,99 in manj s 3 točk |
| Ponder 4 | Glasnost delovanja robotiziranega sistema (TP3) Vkolikor robotizirani sistem zagotavlja tišje delovanje od 65 dB, bo naročnik tehnično prednost nagradil z dodatnimi točkami, saj je za uporabnike na deloviščih ob robotu nižji hrup manj moteč. | TP3: - 65dB 0 točk - 56 -64 dB: 1 točka, - 51-55 dB 2 točki, - 50 in manj dB 5 točk |
| Ponder 5 | Teža pakiranj (TP4) Naročniku je pomembno, da čim več zdravil uskladišči v robotizirani sistem preko avtomatiziranega procesa. V kolikor robotizirani sistem omogoča avtomatizirani proces tudi za pakiranja s težo nad 500 g (osnovna zahteva!), bo naročnik tehnično prednost nagradil z dodatnimi točkami. | TP4: - Teža pakiranja do 500 g: 0 točk, - Teža pakiranja: 501g do 799 g 1 točki, - Teža pakiranja 800g in več: 3 točk |
| Ponder 6 | Dimenzije pakiranj (TP5) Naročniku je pomembno, da čim več zdravil uskladišči v robotizirani sistem preko avtomatiziranega procesa. V kolikor robotizirani sistem omogoča avtomatizirani proces tudi za dodatna pakiranja še manjših oz. še večjih dimenzij (izven osnovne zahteve naročnika), bo naročnik tehnično prednost nagradil z dodatnimi točkami. | TP5: - Osnovne zahteve glede dimenzij pakiranja: največja min.velikost (dxšxv) 50x25x15 mm IN najmanjša max.velikost (dxšxv) 180x119x90mm: 0 točk - Nagrajene dimenzije: največja minimalna velikost pakiranja: 40 mm x 15 mm x 15 mm (d/š/v) in manjše IN najmanjša maksimalna velikost pakiranja 230 mm x 140 mm x 120 mm (d/š /v) in večje 3 točk |

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba v skladu z zgoraj navedenimi merili (seštevek točk):  TOČKE = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6

Ponudnik za izkaz izpolnjevanja posamezne tehnične prednosti za dodelitev točk po merilu TP1 – TP5 v okviru ponudbe predloži ustrezna dokazila (videoposnetek za TP2, za ostalo tehnična dokumentacija) in obvezno prikaže in opiše posamezne tehnične prednosti, ki je predmet merila. Naročnik bo točke v okviru meril TP1 – TP6 dodeli po preverjanju dokazil.

Najugodnejša je dopustna ponudba, ki prejme največje število točk. Število točk se zaokroži na dve decimalki.  Največje možno število točk je 100,00.

V primeru, da več ponudb doseže enako najvišje število točk se izvede javni žreb med ekonomsko najugodnejšimi ponudniki z enakim številom točk.