## Sklop 1 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:______________________________________
Datum:________________________________________________
SKLOP 1 - PODSKLOP 1
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - MEDICINSKA OPREMA PROIZVAJALCA LIVANOVA
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 30 | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 6 | 0 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
REZERVNI DELI
3. | 23-07-50 | Senzor za zračne mehurčke 3/8" | kos | 2 | 0 | 0
4. | 686852/KT | Meritrans DTXPlus® PMSET 1TNF-R sterilni/za enkratno uporabo-pretvornik pritiska | kos | 1 | 0 | 0
5. | 684188/KT | Transduktorski kabel pretvornika DTX Stockert 12' (3.6 m) | kos | 2 | 0 | 0
6. | 28-95-10Z | S5 modul za kontrolni display - S5 Kontrolna enota za nadzor delovanja | kos | 1 | 0 | 0
7. | 001-20-0027 | Pleksi pokrov za črpalko za S5 HLM, stara šifra 10-81-75 | kos | 2 | 0 | 0
8. | 001-20-0028 | Pokrov glave črpalke S5 pump cover x 2 /head pump/prej stara šifra art. 10-86-45 | kos | 2 | 0 | 0
9. | 005-21-0083 | Venting valve | kos | 2 | 0 | 0
10. | 23-27-40 | Level control senzor | kos | 2 | 0 | 0
11. | 23-40-00 | Modul za level control senzor | kos | 1 | 0 | 0
12. | 23-45-00 | Modul za senzor za zračne mehurčke | kos | 1 | 0 | 0
13. | 23-07-45 | Senzor za zračne mehurčke 3/8"-1/2" | kos | 2 | 0 | 0
14. | 001-20-0058 | 12/V/17Ah Baterija za E/P-Pack | kos | 2 | 0 | 0
15. | 70-300-019 | 1/2" moški Hansen konektor (do H/C) | kos | 1 | 0 | 0
16. | 70-300-160 | Short circuit connector 3/8" LL-3-ST - Konektor-spoj za kratek krogotok z jeklenim kablom za obešanje zaIV drog | kos | 1 | 0 | 0
17. | 73-300-089 | 1/2” ženski hansen konektor ( do oksigenatorja ) | kos | 1 | 0 | 0
18. | 73-300-090 | 1/2" ženski Hansen konektor (do oksigenatorja), 90° ukrivljen | kos | 1 | 0 | 0
19. | 16-10-17 | 1/2" moški hansen konektor (do H/C), 90° ukrivljen | kos | 1 | 0 | 0
20. | AQUINA Pall-Aquasafe In-Line | Vodni filtri | kos | 2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  | STOPNJA DDV (%) |  |  |  | 22
|  | ZNESEK DAVKA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.

## Sklop 1 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:_____________________
Datum:_______________________________
SKLOP 1 - PODSKLOP 2
REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA LIVANOVA
ZŠ | Naziv naprave | Oznaka | Serijska št. | EM | Cena na EM brez DDV | Vrednost brez DDV
1. | SISTEM SCPC Z DVOJNIM PRITISKOM IN TEMPER.MODULOM | 00135615 |  | 1 | 0 | 0
2. | SISTEM SCPC Z DVOJNIM PRITISKOM IN TEMPER.MODULOM | 00135616 |  | 1 | 0 | 0
3. | APARAT ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK LIVANOVA S5 | 00134816 |  | 1 | 0 | 0
4. | APARAT ZA HLAJENJE IN OGREVANJE PACIENTOV MED ZUNAJTELESNIM OBTOKOM | 00150445 |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  | STOPNJA DDV (%) |  |  |  | 22
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.

## Sklop 1 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA LIVANOVA
ZŠ | Opis | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 1 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 2 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe za sklop 1 v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.