SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Republika Slovenija Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 21/24 JN MZEZ |
| Predmet javnega naročila | Upravljanje in vzdrževanje objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje pripadajočega funkcionalnega zemljišča naročnika za obdobje 36 mesecev |

| # Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |
| --- | --- |
| # Opis predmeta javnega naročila | Naročnik potrebuje storitve iz predmeta javnega naročila na 13-ih objektih oz. poslovnih prostorih, razdeljenih v tri lokacije glede na obseg, vrsto in kraj storitve (LOKACIJE A, B in C): LOKACIJE A: 1. Samostojni objekt Mladika, Šubičeva ulica 11, Ljubljana; 2. Samostojni objekt Licej, Prešernova cesta 25, Ljubljana; 3. Podzemna garaža kompleksa Mladika-Licej, Prešernova cesta 25, Ljubljana; 4. Kozakova vila, Šubičeva ulica 10, Ljubljana; 5. Grad Jable, Grajska cesta 1, Mengeš; 6. Upravno-nastanitveni objekt v nekdanji vojašnici 26. Oktober na Vrhniki (stavba z ID oznako 2001-46/1, ter pripadajoče zemljišče s parc. št. 2093/11, 2103/18, 2103/19, 2111/2, 2043/4, 2043/5,) vse k.o. Stara Vrhnika V času trajanja pogodbe bo vzpostavljena nova lokacija poslovni prostori Vrhnika, kjer bo imel naročnik skladišče, pisarne ter arhivski material. Do vzpostavitve funkcionalnosti objekta vzdrževalci na lokaciji ne bodo potrebni. Naročnik bo po potrebi vzdrževanja izvajalca predhodno obvestil. Skupna velikost lokacij A: - 12.385 m2 uporabne notranje površine; - 3.638 m2 podzemna garaža z uvozom in stopnišči; - 8.579 m2 funkcionalno zemljišče in okolica; - 5.013 m2 travnate površine. LOKACIJE B: 1. Del poslovnih prostorov, Gregorčičeva ulica 25, Ljubljana; 2. Poslovni prostori, Gregorčičeva ulica 25a, Ljubljana; Skupna velikost lokacij B: - 2.236 m2 uporabnih notranjih površin; LOKACIJE C: 1. Samostojni objekt veleposlaništva, Alagovićeva 30, Zagreb, Republika Hrvaška; 2. Samostojni objekt veleposlaništva in rezidence, Cseppko u. 68, Budimpešta, Madžarska; 3. Samostojni objekt generalnega konzulata in rezidence, Radetzkystrasse 26, Celovec/Klagenfurt, Avstrija; 4. Poslovni prostori generalnega konzulata, Via del Teatro Romano 24, Trst/Trieste, Italija; 5. Samostojni objekt rezidence, Via dei Porta 16, Trst/ Trieste, Italija. Skupna velikost lokacij C: - 2.748 m2 uporabnih notranjih površin; LOKACIJE A, B in C: Izvajalec mora smiselno na lokacijah A/ B/ C zagotavljati: - Upravljanje in izvajanje vzdrževanja (vzdrževanje objektov, urejanje in čiščenje zunanjosti oziroma okolice, vzdrževanje vgrajenih sistemov, instalacij, naprav ter opreme); - Stalno dosegljivost 24/7 z odzivnostjo v roku 2 ur v primeru lokacij A in B, oz. v primeru lokacij C z odzivnostjo v roku 24 ur; - Izvajanje nalog koordinatorja (sedež na lokaciji A); - Izvajanje nalog hišnika- vzdrževalca 1 (sedež na lokaciji A); - Izvajanje nalog hišnika- vzdrževalca 2 (sedež na lokaciji A); - Izvajanje nalog hišnika- vzdrževalca 3 (sedež na lokaciji A); - Stroje, vozila, orodja in opremo za izvajanje vzdrževanja; - Zimsko službo za čiščenje funkcionalnega zemljišča v skupni izmeri 3.093 m2 na lokacijah A; - Strokovno sodelovanje/svetovanje pri vzdrževanju na področjih strojništva, elektroinstalacij in gradbeništva; - Pooblaščena servisna popravila, vzdrževanje in manjše nakupe ali nadgradnje vgrajenih sistemov, opreme in naprav; - Rezervne dele in potrošni material. A: Na lokacijah A se izvaja večina storitev, kjer je tudi sedež koordinatorja in hišnikov-vzdrževalcev. B: Na lokacijah B je upravnik Generalni sekretariat Vlade, zato je na teh lokacijah nizka aktivnost vzdrževalnih del s strani naročnika, dela so vezana predvsem na nujne manjše posege pri vzdrževanju, manjša popravila stavbnega pohištva, popravilo kljuk, menjavo žarnic, električnih stikal, itd. Na lokacijah B ni predvideno urejanje in čiščenje zunanjosti oz. okolice, niti čiščenje snega ali podobno. C: Na lokacijah C se izvajajo le projektna dela na podlagi dogovora z naročnikom, redno vzdrževanje se praviloma izvaja lokalno, razen kadar je izvedba naloge iz Slovenije smiselna, ekonomsko upravičena ali nujna z vidika varnosti. Na lokacijah C ni predvideno urejanje in čiščenje zunanjosti oz. okolice, niti čiščenje snega ali podobno. Vzdrževanje zajema vse aktivnosti, ki so usmerjene v ohranjanje brezhibnega delovanja in izgleda objektov, strojne in druge opreme v dobrem in čistem stanju z namenom omogočanja njene polne funkcionalnosti ter nemotene uporabe s strani naročnika. Zahtevnejše storitve, ki zajemajo menjavo sistemov, ali večje prilagoditvene posege, se opravljajo v okviru investicijskega vzdrževanja. Interventna popravila 24/7 zajemajo vse aktivnosti, ki so usmerjene v čim hitrejšo odpravo nastalih težav v zvezi z zagotavljanjem brezhibnosti in funkcionalnosti objekta oz. poslovnih prostorov ter strojne ali druge opreme vgrajene v objekt oz. poslovne prostore. Izvajalec izvaja interventno vzdrževanje ne glede na vzrok zaradi katerega je prišlo do okvare. Objekti na lokacijah A in C so večinoma kulturno-varstveno in arhitekturno zaščiteni in namenjeni tudi za protokolarne ali uradne aktivnosti naročnika, zato se od pogodbenega izvajalca zahteva skrbno izvajanje storitev na najvišjem strokovnem nivoju. Objekti morajo v vsakem trenutku izkazovati visoko raven urejenosti, funkcionalnosti in čistoče (tako zunanjosti, kot v notranjosti), kar se odraža tudi v reprezentativnosti Republike Slovenije. V primeru spremembe lokacij A, B in/ali C za vzdrževanje s strani naročnika (krčenje ali povečanje obsega storitev iz osnovne pogodbe), se lahko sklene aneks k pogodbi, kjer se spremeni (doda ali odvzame) lokacija in posledično se oceni (poveča ali zmanjša v %) nova vrednost postavk glede na spremenjeno uporabno površino vzdrževanja iz osnovne pogodbe. Primer izračuna: Uporabne notranje površine pri lokacijah B znašajo v osnovni pogodbi 2.236 m2 oz. 100% vrednosti. Če se v času trajanja pogodbe notranje uporabne površine spremenijo, npr. zmanjšajo na 1.912,4 m2 (za 10%), se posledično zmanjša vrednost mesečnega pavšala pri vseh postavkah pavšala lokacije B za 10%, in obratno v primeru povečanja uporabnih površin. Pričetek sprememb in obračunavanja nove vrednosti se določi z aneksom k pogodbi in se praviloma prične obračunavati z začetkom (s 1.) naslednjega meseca. |
| # ZAHTEVE NAROČNIKA |  |
| Delovna mesta (4x):. Naziv; Pogoji. - Koordinator; - najmanj višja stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri; - znanje slovenskega in angleškega jezika; - najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let na področju vzdrževanja objektov; - 8 urna prisotnost na lokacijah A ali B vse dni v tednu razen sobote, nedelje in praznikov; - delovni čas od 8:00 do 16:00 ure, oz. izjemoma izven navedenih ur v primeru delovnih potreb in po dogovoru z naročnikom; - po potrebi in dogovoru izvedba službenih poti na lokacije C; - normalne psihične in fiziološke sposobnosti ter z zdravniškim pregledom potrjeno dobro zdravstveno stanje; - uspešno opravljeno varnostno preverjanje po Zakonu o zunanjih zadevah; - izpolnjen pogoj za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, kar se pridobi z izobraževanjem in s podpisom izjave (zagotovi naročnik).. Hišnik -vzdrževalec 1; - najmanj srednja poklicna oz. strokovna izobrazba elektro ali strojne smeri; - znanje slovenskega jezika; - najmanj 5 let delovnih izkušenj; - 8 urna prisotnost na lokacijah A ali B vse dni v tednu razen sobote, nedelje in praznikov; - delovni čas od 9:00 do 17:00 ure, oz. izjemoma izven navedenih ur v primeru delovnih potreb in po dogovoru z naročnikom; - po potrebi in dogovoru izvedba službene poti na lokacije C; - izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva; - normalne psihične in fiziološke sposobnosti ter z zdravniškim pregledom potrjeno dobro zdravstveno stanje; - uspešno opravljeno varnostno preverjanje po Zakonu o zunanjih zadevah; - izpolnjen pogoj za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, kar se pridobi z izobraževanjem in s podpisom izjave (zagotovi naročnik).. Hišnik-vzdrževalec 2; - najmanj srednja poklicna oz. strokovna izobrazba tehnične smeri (kovinarstvo ali drugo); - znanje slovenskega jezika; - najmanj 5 let delovnih izkušenj; - 8 urna prisotnost na lokacijah A ali B vse dni v tednu razen sobote, nedelje in praznikov; - delovni čas od 6:00 do 14:00 ure, oz. izjemoma izven navedenih ur v primeru delovnih potreb in po dogovoru z naročnikom; - po potrebi in dogovoru izvedba službene poti na lokacije C; - izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva; - normalne psihične in fiziološke sposobnosti ter z zdravniškim pregledom potrjeno dobro zdravstveno stanje; - uspešno opravljeno varnostno preverjanje po Zakonu o zunanjih zadevah; - izpolnjen pogoj za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, kar se pridobi z izobraževanjem in s podpisom izjave (zagotovi naročnik).. Hišnik-vzdrževalec 3; - najmanj srednja poklicna oz. strokovna izobrazba tehnične smeri; - znanje slovenskega jezika; - najmanj 5 let delovnih izkušenj; - 8 urna prisotnost na lokacijah A ali B vse dni v tednu razen sobote, nedelje in praznikov; - delovni čas od 6:00 do 14:00 ure, oz. izjemoma izven navedenih ur v primeru delovnih potreb in po dogovoru z naročnikom; - po potrebi in dogovoru izvedba službene poti na lokacije C; - izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva; - normalne psihične in fiziološke sposobnosti ter z zdravniškim pregledom potrjeno dobro zdravstveno stanje; - uspešno opravljeno varnostno preverjanje po Zakonu o zunanjih zadevah; - izpolnjen pogoj za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, kar se pridobi z izobraževanjem in s podpisom izjave (zagotovi naročnik).. Dokazila. Ponudnik mora dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnih mest (a, b in c) poslati skupaj z oddano ponudbo. Kot ustrezna se bodo upoštevala poleg obrazca 2.3. PODATKI O USPOSOBLJENIH STROKOVNIH DELAVCIH (P-2: Prijava) naslednja dokazila: IZOBRAZBA - spričevalo ali diploma s katero se dokazuje ustrezna raven in smer izobrazbe; DELOVNE IZKUŠNJE – dokazila, ki potrjujejo zapisane ustrezne delovne izkušnje na obrazcu 2.3 (potrdila/certifikati ali potrdilo prejšnjega delodajalca oz. delodajalcev ali kopija delavske knjižice,…); VARSTVO PRI DELU in POŽARNA VARNOST- potrdilo o opravljenem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva; Pogodbeni izvajalec je dolžan ves čas trajanja pogodbe, ne glede na dopuste, bolniške ali druge vrste odsotnosti zaposlenih, zagotavljati delavce na vseh treh delovnih mestih (a, b in c), ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Najkasneje v roku 2 (dveh) mesecev od podpisa pogodbe morajo zaposleni izpolnjevati vse predpisane pogoje pri posameznih delovnih mestih (a, b, c, d). Če po tem roku zaposleni pogodbenega izvajalca na delovnih mestih (a, b, c, d) kadarkoli v času trajanja pogodbe več ne izpolnjuje enega ali več pogojev, dela pri naročniku ne sme več opravljati. V tem primeru je pogodbeni izvajalec dolžan nadomestiti takšnega zaposlenega najkasneje v roku 1 (enega) meseca z zaposlenim, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje. Vsak izpad zaposlenega na delovnih mestih (a, b, c, d) se obračuna (odšteje) v odstotkih prisotnosti od postavke mesečnega pavšala koordinatorja ali hišnika-vzdrževalca. Izpad zaposlenega ne sme trajati več kot 1 (en) mesec. Naročnik ima pravico zahtevati zamenjavo zaposlenega na delovnih mestih (a, b, c, d) v primerih kadar ta več ne izpolnjuje zaposlitvenih pogojev, ne izvaja v nadaljevanju navedenih nalog oz. obveznosti koordinatorja/ hišnika-vzdrževalca v skladu s standardi stroke in pričakovanji naročnika, ne izkazuje ustrezne strokovne usposobljenosti ali ne upošteva hišnega reda oz. navodil naročnika. Naročnik mora o navedenih težavah z zaposlenim pisno obvestiti pogodbenega izvajalca in navesti razloge. V kolikor se težava ne odpravi v roku 1 (enega) meseca od pisnega obvestila, lahko naročnik od pogodbenega izvajalca zahteva zamenjavo zaposlenega na delovnih mestih (a, b, c, d), ta pa mora najkasneje v roku 2 (dveh) mesecev zaposlenega nadomestiti z drugo ustrezno osebo. V kolikor pogodbeni izvajalec pravočasno ne zamenja zaposlenega, kar posledično pomeni neizpolnjevanje zahtev naročnika in ogrožanje brezhibne funkcionalnosti objektov, je to razlog za predčasno odpoved pogodbe.. Naloge koordinatorja: # vodenje, koordinacija in nadzor nad delom hišnikov- vzdrževalcev; # poznavanje delovanja vgrajenih sistemov, naprav in opreme v objektih naročnika; - priprava in implementacija sistemskega načina vzdrževanja objektov naročnika; - analiziranje porabe resursov in delovanja posameznih naprav ter priprava pobud in strokovnih predlogov za izboljšanje učinkovitosti sistema vzdrževanja objektov, vključno na področjih večje energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov energije (EKO skladi); - izdelava letnih (LNV) in mesečnih načrtov vzdrževanja (MNV) v sodelovanju s pristojno službo naročnika; - izdelava tedenskih in letnih poročil o izvedenih delih ter aktivnostih koordinatorja in hišnikov-vzdrževalcev (TPV, LPV); - nabava in zagotavljanje potrošnega materiala ter najosnovnejših in tipičnih rezervnih delov; - spremljanje zakonodaje in predpisov v povezavi z upravljanjem in vzdrževanjem ter njihova implementacija v delo na objektih naročnika; # spremljanje izvajanja hišnega reda in mesečno poročanje o izvajanju pristojni službi naročnika; # planiranje, organizacija in nadziranje aktivnosti v skladu s predpisi in navodili dobaviteljev opreme ter zahtevami uporabnikov; # priprava dokumentacije za prijave morebitnih odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah; - zagotavljanje arhiva celotne dokumentacije v povezavi z upravljanjem in vzdrževanjem objektov naročnika v soglasju s pristojno službo naročnika; - sodelovanje z zunanjimi serviserji-izvajalci vgrajenih sistemov, naprav in opreme na objektih naročnika, nadzor kakovosti izvedenih del, pregledovanje in potrjevanje dobavnic, prejetih računov ter izvedba morebitnih reklamacij v soglasju s pristojno službo naročnika; - zagotavljanje strokovnega sodelovanja pri rednem in investicijskem vzdrževanju po potrebi ter predhodnem dogovoru z naročnikom na področjih strojništva, elektroinštalacij in gradbeništva; - sodelovanje s pristojno službo naročnika ter upoštevanje njihovih usmeritev in navodil. Naloge hišnika- vzdrževalca: # dnevno izvajanje vseh tipičnih nalog hišnika; # izvajanje sistemskega načina vzdrževanja ter upravljanja z objekti naročnika; # urejanje in čiščenje okolice, vključno s pomočjo pri izvajanju zimske službe; # dnevno nadziranje hišnega reda in načina uporabe skupnih površin naročnika, delovanja sistemov, naprav in opreme skupnega pomena ter skrb za njihovo brezhibnost in urejenost; # vodenje knjige poročil, obratovalnih ur in obveščanje koordinatorja o potrebnih ukrepih ter sodelovanje s serviserji vgrajenih naprav ter sistemov; # vodenje evidence dnevnih pregledov, naročil, reklamacij in popravil z navedbo mikro-lokacijo vgrajenih materialov; # sprejemanje, arhiviranje in ažuriranje dokumentacije o objektih v sodelovanju s koordinatorjem; # pomoč pri selitvi pohištva ter priprava sejnih sob ob različnih dogodkih znotraj prostorov naročnika; # poznavanje, upravljanje in nadzor nad delovanjem vgrajene opreme ter naprav v objektih naročnika; # izvajanje popravil na sistemih, napravah in opremi ter zamenjava dotrajanih elementov, kjer se ne posega v pristojnost pooblaščenih zunanjih serviserjev; # vzdrževanje strojnih instalacij, ključavničarska in mizarska ter druga tehnična dela; # izobešanje zunanjih in notranjih zastav ter skrb za njihovo vzdrževanje in hrambo; - druge naloge podobne vrste glede na delovno mesto in izobrazbo po navodili in usmeritvah koordinatorja; - sodelovanje s pristojno službo naročnika ter upoštevanje njihovih usmeritev in navodil. Stalna dosegljivost 24/7: Izven delovnega časa mora biti za interventne primere zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko mobilnega telefona ter možnost posredovanja zahtevkov po elektronski pošti. Prihod hišnika-vzdrževalca na lokacije A in B je potrebno zagotoviti v roku 2 ur, oz. v primeru lokacij C v roku 24 ur od telefonskega poziva naročnika. V primerih kadar izvedba interventne naloge zahteva več časa za pripravo, v povezavi z dobavo določenega nadomestnega dela ali podobno, se odzivni čas s pisnim soglasjem naročnika po e-pošti lahko ustrezno podaljša (elektronske naslove za pisno komunikacijo ter kontaktne telefonske številke naročnika in pogodbenega izvajalca na kateri se zagotavlja stalno 24/7 dosegljivost se navede v pogodbi). Zimska služba za čiščenje funkcionalnega zemljišča v skupni izmeri 3.093 m2 Pluženje, frezanje, nakladanje, ročno in strojno odmetavanje, ter odvoz snega skladno z uveljavljenimi standardi, ko višina snega, toče ali podobno doseže 5 cm. Čiščenje in posipanje funkcionalnega zemljišča z namenom zagotovitve neoviranega in varnega dostopa do objektov tudi, ko je višina snega, toče ali podobno nižja od 5 cm. Funkcionalno zemljišče mora biti očiščeno od snega, toče ali podobno in posipano (da se prepreči drsenje) do najkasneje 7 ure zjutraj na lokacijah A. Na lokacijah B in C se zimska služba ne izvaja. Pri izvajanju zimske službe lahko v okviru svojega dela sodelujejo vsi hišniki-vzdrževalci. Delovni pripomočki in oprema: Vse delovne pripomočke in opremo za izvajanje vzdrževalnih del in servis zagotovi pogodbeni izvajalec ali zunanji pooblaščeni serviser. Pogodbeni izvajalec prav tako zagotovi za vsa delovna mesta (a, b, c, d) vso potrebno opremo, delovno obleko, edukacijo ter sredstva s področja varnosti pri delu in požarne varnosti. Hišniki- vzdrževalci morajo imeti poenoteno delovno obleko z logotipom oz. nazivom podjetja. Naročnik zagotavlja prostor za delavnico in hrambo opreme ter orodja. Vse stroške povezane s porabo energije, v povezavi z delom pogodbenega izvajalca, na lokacijah A, B in C krije naročnik. Delovni stroji in vozila: Vse delovne stroje in vozila za izvajanje vzdrževalnih del (npr: za košnjo trave, pluženje oz. frezanje in odvoz snega, odvoz materiala, obrezovanje drevja, varjenje, vrtanje, rezanje, struganje, itd.) na lokacijah A in B zagotovi pogodbeni izvajalec. Stroji morajo biti normirani za tovrstna dela, novejše proizvodnje, varni za uporabo, okoljsko ustrezni, redno vzdrževani ter tehnično brezhibni. Naročnik ne zagotavlja parkirnih mest za stroje. Servisna popravila in vzdrževanje: Naročnik zahteva izvajanje pooblaščenih servisnih popravil, vzdrževanje in manjše nakupe ali nadgradnje vgrajenih sistemov, opreme in naprav, skladno s slovenskimi predpisi ter navodili in priporočili proizvajalcev za zagotavljanje njihove brezhibnosti in varnosti. V času trajanja pogodbe se dopušča možnost spremembe (povečanje ali zmanjšanje) števila vgrajenih sistemov in naprav. Pogodbeni izvajalec mora na podlagi treh konkurenčnih ponudb (kjer je to možno) zagotoviti izvajanje pooblaščenih servisnih popravil ter morebitne manjše nakupe oz. dokupe vgrajenih sistemov, opreme ali naprav. Rezervni deli in potrošni material: # Rezervne dele in potrošni material krije naročnik na podlagi dokazil. Izvajalec mora na zahtevo naročnika predložiti vsaj tri konkurenčne ponudbe za rezervne dele in potrošni material na podlagi katerih se naročnik odloči katera je zanj najugodnejša. Pred vsako vgradnjo materiala naročnik potrdi ceno in kvaliteto oz. ponudbo. Enako velja tudi v primeru, da se pojavi potreba po dodatnih storitvah, ki jih naročnik ni vnaprej predvidel, so pa neizbežno potrebne za nemoteno zagotavljanje brezhibnosti in delovanje objektov naročnika. V primeru, da naročnik pridobi cenejšo ponudbo jo mora izvajalec upoštevati. Vse elemente in potrošni material, ki se zamenja oziroma nadomesti pri rednem vzdrževanju pogodbeni izvajalec odpelje na deponijo, kjer se razgradi oz. poskrbi za njihovo ustrezno uničenje, pri čemer se mora upoštevati vse okoljevarstvene zahteve in standarde. Izvajalec mora na zahtevo naročnika predložiti ustrezno potrdilo o uničenju. Izvajalec vodi enotno dnevno evidenco vgrajenih rezervnih delov in porabljenega potrošnega materiala za lokacije A, B in C. Prevoz in stroški: Naročnik ne zagotavlja prevoza zaposlenih pogodbenega izvajalca, strojev, naprav, opreme in materiala za potrebe izvajanja storitev na lokacijah A, B in C. Izvajalcu se poravnajo potni stroški, kilometrina, dnevnice ter drugi operativni stroški za lokacijo C, skladno z veljavno slovensko zakonodajo. Izjemoma, po dogovoru z naročnikom kadar izvedba naloge to omogoča oz. zahteva, se lahko opravi prevoz v organizaciji in z vozili naročnika. Evidentiranje: Pogodbeni izvajalec mora ažurno voditi naslednje evidence: - Dnevno prisotnosti zaposlenih na delovnih mestih (a, b in c); - Izvedenih intervencij 24/7 na lokacijah A, B in C z navedbo datuma intervencije, lokacije, vzroka, rešitve ter porabljenega časa za popravilo; - Izvedenih servisnih posegov na lokacijah A, B in C z navedbo datuma, razloga prihoda, rešitve zadeve in s podatki o izvajalcu- serviserju. - Vgrajenih sistemov in naprav na lokacijah A, B in C; - Vgrajenih rezervnih delov in potrošnega materiala z navedbo datuma, mikrolokacije ter izvajalca za vse tri lokacije A, B in C skupaj; - Opravljenih del prikazanih po dejansko izvedenih delovnih urah ali delovnih dneh z datumom in časom ter lokacijo izvedbe; Evidentiranje se mora izvajati na način, da je možno v vsakem trenutku preveriti okoliščine in dejstva vsakega posameznega primera. Letni in mesečni načrti vzdrževanja (LNV in MNV): Koordinator mora v sodelovanju s pristojno službo naročnika pripraviti letni načrt vzdrževanja za vsako tekoče leto posebej. Za prvo leto v roku meseca dni od podpisa pogodbe. Nadaljnji letni načrti se morajo izdelati in sprejeti najkasneje do konca novembra za prihodnje leto. Letni načrt mora vsebovati predvidena in realno izvedljiva vzdrževalna dela na lokacijah A in C, prikazana po mesecih izvedbe, v okviru ter obsegu planiranih finančnih sredstev. Mesečni načrti morajo biti izdelani v okviru sprejetega letnega načrta. Letne in mesečne načrte potrdi naročnik. Tedenska in letna poročila (TPV in LPV): Koordinator mora izdelati tedensko poročilo o izvedenih delih ter aktivnostih koordinatorja in hišnikov-vzdrževalcev za pretekli delovni teden. Poročilo mora poleg aktivnosti vsebovati tudi podatke z datumom o vgrajenih rezervnih delih in porabljenem potrošnem materialu po posameznih mikrolokacijah, morebitnih aktivnostih s strani zunanjih serviserjev, izrednih dogodkih oz. težavah ter predloge za izboljšanje načina oz. poteka vzdrževanja na lokacijah A, B in C. Pisno poročilo mora biti vsak ponedeljek do 12 ure predano pristojni službi naročnika. Letno poročilo o izvedenih delih ter aktivnostih koordinatorja in hišnikov- vzdrževalcev, mora izvajalec posredovati naročniku do najkasneje 10 delovnega dne v prihodnjem letu. Po dogovoru s pristojno službo naročnika se lahko LNV, MNV, TPV in LPV vsebinsko dopolnijo oz. spremenijo, vendar kot dopolnitev/popravek predhodno oddanega LNV, MNV, TPV in LPV, da je vidna sledljivost dokumentov. Pristojnost pogodbenega izvajalca: Pogodbeni izvajalec pripravlja, koordinira in izvaja redno vzdrževanja objektov na lokacijah A in B, ter po potrebi sodeluje pri lokacijah C, pri čemer mora upoštevati navodila, usmeritve in predloge pristojne službe naročnika. Pogodbeni izvajalec in njegovi zaposleni (koordinator in hišnika-vzdrževalca) lahko glede izvajanja nalog sodelujejo le s skrbnikom pogodbe na strani naročnika, neposredna komunikacija z zaposlenimi na lokacijah C ni dovoljena. Odgovornost pogodbenega izvajalca: Pogodbeni izvajalec je odgovoren za strokovno ter redno in pravočasno izvedbo zgoraj navedenih nalog na delovnih mestih a, b, c in d. Reference pogodbenega izvajalca: Pogodbeni izvajalec mora imeti ustrezne reference in sicer, da je najmanj v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila že opravljal najmanj 3 primerljive naloge upravljanja in vzdrževanja z uporabno notranjo površino objektov skupaj najmanj 2.000 m2, od tega je moral biti vsaj en objekt z uporabno notranjo površino najmanj 1.000 m2. Dokazilo so podpisane reference s strani naročnika posla. |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom in ostalim zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V/na _______________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: