PRILOGA OS_2/1

POSTOPEK

REDNEGA (TEKOČEGA) VZDRŽEVANJA GJI in PRIKLJUČKOV

Tekoče vzdrževanje so vsa dela in postopki ki so potrebni za nemoteno in normalno obratovanje vodovoda in priključkov, ter ne predstavljajo interventnega vzdrževanja (odprave okvar) in investicij.

1. Izdelava načrta tekočega vzdrževanja

Izvajalec mora zagotoviti varnost podzemnih instalacij, kadar dela potekajo v njihovi neposredni bližini in so podzemne instalacije s predvidenim posegom v prostor na kakršen koli način ogrožene. Prav tako mora poskrbeti tudi za varnost v cestnem prometu, varnost delavcev in opreme. Izvajalec izvede vse potrebno za zavarovanje mesta okvare. Izdela in izda se tudi obvestilo zunanjim prizadetim službam oz. upravljavcem (kot so Telekom, CATV, Elektro, Policija, ipd.), če so potrebna. Za vse prekinitve dobave vode izvajalec pripravi skladno s PRILOGO OS_2/3 obvestilo s katerim obvesti porabnike vode iz javnega vodovodnega sistema, ki ga upravlja naročnik, večji porabniki in javni objekti (vrtci, šole, bolišnica, ...), pa bodo v primeru nenadnih in neplaniranih zastojev ali okvar obveščeni po telefonu. Obvestilo z navedbo območja in časa, kjer bo motena oskrba z vodo, izvajalec posreduje medijem ali neposredno porabnikom.

2. Izvedba tekočega vzdrževanja

Izvajalec organizira potrebno delovno ekipo, prevoz materiala in opreme iz skladišča, po potrebi organizira tudi zunanje kooperante oz. sodelavce. Mesto po potrebi zavaruje v skladu s predpisi o varstvu pri delu oz. cestno prometnimi predpisi, ter prične s postopkom odpravljanja okvare. Pri delu morajo vsi izvajalci upoštevati tudi veljavni TEHNIČNI PRAVILNIK naročnika in navodila proizvajalcev vgrajenih delov oz. naprav. Izvajalci so dolžni voditi evidenco porabe časa, materiala, prevozov, delovne ure strojnikov in strojne opreme, drugih enot in kooperantov. Vsi dokumenti se morajo nanašati na konkretno vrsto del in lokacijo tekočega vzdrževanja, tako da je možno po opravljenem delu opraviti obračun stroškov. Če je potrebno zaradi narave dela zapirati (ali odklopiti) posamezne dele omrežja ali omrežja kot celote, je to potrebno opraviti po postopku in vrstnem redu, ki zagotavlja preprečevanje nadaljnjih drugih okvar. Pri posegih v cevovode in naprave vodovoda je možnost okužbe cevovoda zelo velika zato jih je potrebno ustrezno in dobro izprati. Za izvedbo vzdrževalnih del na način in po postopku, ki zagotavlja sanitarno neoporečnost pitne vode, je odgovoren izvajalec oz. njegovi podizvajalci del. Ta odgovornost zajema tudi pravilno in zadostno izpiranje cevovodov in naprav - to pomeni, da se izpira tako dolgo, dokler se ne zamenja najmanj enkratna količina vode v prizadetem delu cevovoda. V kolikor obstajajo okoliščine, ki lahko kljub izpiranju povzročijo oporečnost pitne vode, je izvajalec o tem dolžan takoj seznaniti odgovorno osebo naročnika, ki odredi nadaljne ukrepe.

3. Poročilo o izvedenih delih tekočega vzdrževanja

Po zaključku del se: - izpolni obrazec 007 »POROČILO O IZVEDENIH TEKOČEGA VZDRŽEVANJA« z izjavo o zagotovljanu sanitarna neoporečnosti pitne vode pri pri vzdrževalnih delih

Izvajalec v celoti odgovarja in zagotavlja:

- zadostno število kadrov, ki omogočajo izvajanje storitev po tej pogodbi pravočasno in v dogovorjeni kakovosti

- da je ves strokovni kader zaposlen pri izvajalcu, za ostale primere pa kadre pridobi po lastni presoji in odgovornosti

- strokovno usposobljenost kadrov in za to, da imajo le-ti ustrezna dovoljenja (varstvo pri delu, zdrav. pregledi, licence, vozniška in prometna dovoljenja itd.)

- da ima celoten strokovni kader opravljeno usposabljanje v skladu z veljavnim HACCP sistemom naročnika

- da vodi vse potrebne evidence zaposlenih, ki izhajajo iz obveznosti izvajalca, ki jih hrani v svoji kadrovski službi in se za vsako tekoče leto do konca marca dostavijo naročniku

- izvajanje vseh potrebnih postopkov vezanih na odpravo okvar

- kazensko in materialno za vsa izvedena dela

Datum: 							Podpis in žig: