PRILOGA OS_5

OPIS STORITEV

- Vzdrževanje GJI so vsa popravila ali vzdrževanje GJI, pri čemer gre za dela, ki so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi in se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev (Slovenski računovodski standard 1.16, UL 95/15-spremembe in dopolnitve). Za vzdrževanje po tej točki gre le v primeru, če se zaračunana dela s strani izvajalca naročniku izkazujejo kot strošek v računovodskih izkazih naročnika.

- Intervencijsko vzdrževanje (popravilo okvar)  GJI so popravila v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. okvare in lomi, oz. puščanje pitne vode na transportnem, primarnem ali sekundarnem cevovodu).

- Redno vzdrževanje priključkov obsega:

- preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in GJI, ter da je priključek vodotesen,

- zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,

- interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku okvare, okvare obračunskega vodomera ipd.).

- Obnova priključkov je zamenjava obstoječega vodovodnega priključka z novim, in vključuje gradbena in vsa ostala dela.

- Popis vodomerov je izvedba popisa vodomerov na terenu.

- Pregled in redno vzdrževanje hidrantov obsega:

- izvedbo preizkusa hidranta in izdelava zapisnika s strani pooblaščene inštitucije: pooblaščena inštitucija izvede preizkus hidrantov in izdela zapisnik (zagotovi občina),

- odprava pomanjkljivosti:

# na podlagi poročila o pregledu in zapisnika izvajalec pripravi predlog za odpravo pomanjkljivosti. Po potrditvi predloga se le te odpravijo.

Vzdrževanje primarnih in sekundarnih cevovodov ter vodovodnih priključkov po občinah zajema:

- dežurna služba

- dve intervencijski ekipi za popravilo okvare na cevovodu

- intervencijsko ekipo sestavljajo delavci za montažna in gradbena dela, ter vsa potrebna mehanizacija, vozila in orodje

- redno (tekoče) vzdrževanje GJI, ki jo ima v najemu naročnik na podlagi najemnih pogodb za:

- transportni vodi

- primarni vodi

- sekundarni vodi

- objekti (vodni viri, prečrpališča, vodohrani, reducirni in merilni jaški)

- intervencijsko vzdrževanje (popravilo okvar) GJI, ki jo ima v najemu naročnik na podlagi najemnih pogodb za:

- transportni vodi

- primarni vodi

- sekundarni vodi

- objekti (vodni viri, prečrpališča, vodohrani, reducirni in merilni jaški)

- redno vzdrževanje priključkov,

- obnove priključkov,

- pregled priključkov

- popis vodomerov,

- intervencijsko vzdrževanje (popravilo okvar) vodovodnih priključkov

- pregled hidrantov,

- redno vzdrževanje hidrantov,

Vzdrževanje transportnih cevovodov in objektov v vseh 12 občinah zajema:

- redno (tekoče) vzdrževanje GJI, ki jo ima v najemu naročnik na podlagi najemnih pogodb za:

- transportni vodi

- objekti (vodni viri, prečrpališča, vodohrani, reducirni in merilni jaški)

- intervencijsko vzdrževanje (popravilo okvar) GJI, ki jo ima v najemu naročnik na podlagi najemnih pogodb za:

- transportni vodi

- objekti (vodni viri, prečrpališča, vodohrani, reducirni in merilni jaški)

Datum: 							Podpis in žig: