## Transporni cevovodi
TRANSPORTNI CEVOVODI
občina | material | dimenzija | Skupna dolžina [m]
Mestna občina Murska Sobota | AC | 200 | 1102.077
|  | 300 | 3557.2916
|  | 350 | 277.5631
|  | 400 | 2280.1389
| NL | 80 | 28.6317
|  | 100 | 119.77
|  | 150 | 402.847
|  | 200 | 10165.3585
|  | 250 | 209.1966
|  | 300 | 11735.068
|  | 350 | 250.0513
|  | 400 | 5136.1091
|  | 500 | 4176.5334
| PE | 63 | 3.8691
|  | 110 | 40.5887
|  | 150 | 7.2864
|  | 400 | 58.6192
| PVC | 140 | 92.7302
|  | 150 | 173.1108
|  | 200 | 6518.0403
|  | 300 | 718.0671
|  | 400 | 1.6508
Mestna občina Murska Sobota Total |  |  | 47054.5987
Občina Beltinci | NL | 80 | 13.8755
|  | 150 | 1381.1142
|  | 200 | 6113.193
|  | 250 | 485.5056
| PE | 90 | 317.9763
|  | 110 | 21.278
|  | 150 | 5.9124
|  | 160 | 252.148
|  | 200 | 316.3005
|  | 225 | 16.2063
|  | 230 | 10322.0912
|  | 315 | 1976.162
|  | 320 | 3264.7875
| PVC | 200 | 4107.1402
Občina Beltinci Total |  |  | 28593.6907
Občina Cankova | NL | 80 | 16.6539
|  | 125 | 342.1518
|  | 150 | 1384.7157
|  | 200 | 8505.388
|  | 300 | 52.272
| PE | 125 | 2540.0732
|  | 250 | 51.5842
| PVC | 300 | 3978.7449
Občina Cankova Total |  |  | 16871.5839
Občina Gornji Petrovci | NL | 80 | 21.8759
|  | 90 | 16.3175
|  | 150 | 11675.8102
| PE | 50 | 89.5265
|  | 90 | 1435.9966
|  | 110 | 12932.5783
|  | 130 | 1554.3349
|  | 140 | 204.5664
Občina Gornji Petrovci Total |  |  | 27931.0062
Občina Grad | NL | 150 | 3707.4062
| PE | 0 | 46.8689
|  | 90 | 2697.543
|  | 110 | 754.2707
|  | 140 | 2286.6119
|  | 150 | 997.7398
|  | 160 | 3582.7528
Občina Grad Total |  |  | 14073.1933
Občina Hodoš | PVC | 110 | 1840.7825
Občina Hodoš Total |  |  | 1840.7825
Občina Kuzma | NL | 80 | 4.2059
|  | 150 | 10364.3798
| PE | 63 | 460.2668
|  | 110 | 738.0869
|  | 150 | 16.6811
Občina Kuzma Total |  |  | 11583.6205
Občina Moravske Toplice | NL | 80 | 13.4307
|  | 90 | 0.59068
|  | 100 | 181.3226
|  | 150 | 13904.4678
|  | 200 | 4822.9351
| PE | 110 | 3850.9457
|  | 125 | 3648.0365
|  | 130 | 844.97
|  | 140 | 93.4467
|  | 150 | 3820.4962
|  | 250 | 145.9592
| PVC | 150 | 555.9961
|  | 200 | 8682.3879
Občina Moravske Toplice Total |  |  | 40564.9853
Občina Puconci | AC | 300 | 1110.8702
| NL | 80 | 20.6411
|  | 90 | 4.2025
|  | 150 | 683.6037
|  | 200 | 22855.9588
|  | 300 | 3817.5684
| PE | 80 | 2.8905
|  | 125 | 3268.0438
|  | 200 | 1140.1317
|  | 250 | 39.3927
| PVC | 200 | 1041.9244
|  | 300 | 3322.9877
Občina Puconci Total |  |  | 37308.2154
Občina Rogašovci | NL | 80 | 24.3241
|  | 90 | 1.831
|  | 150 | 11889.4896
| PE | 110 | 1179.4909
|  | 125 | 5320.0268
|  | 140 | 501.9498
|  | 200 | 208.4593
Občina Rogašovci Total |  |  | 19125.5715
Občina Šalovci | NL | 150 | 2626.1389
| PE | 63 | 1116.3455
|  | 90 | 58.0397
|  | 110 | 2713.4569
|  | 125 | 1854.7704
|  | 130 | 634.5856
|  | 150 | 134.8264
|  | 160 | 10789.7074
|  | 180 | 1383.0299
| PVC | 110 | 468.6788
|  | 160 | 22.9932
Občina Šalovci Total |  |  | 21802.5728
Občina Tišina | AC | 400 | 21.1377
| JE | 150 | 34.1814
| NL | 80 | 12.6649
|  | 150 | 8163.0402
|  | 200 | 2947.5636
|  | 400 | 107.4744
|  | 500 | 1740.3339
| PE | 50 | 21.5346
|  | 400 | 429.9577
Občina Tišina Total |  |  | 13477.8884
Grand Total |  |  | 280227.709

## Objekti na omrežju
zap.št. | tip | občina | ime objekt | Parcela | K.o.
1 | Jašek | Beltinci | RT-1 | 1241/4 | LIPOVCI
2 | Jašek | Beltinci | Nadgradnja VSB 28 | 1241/4 | LIPOVCI
3 | Vodni Vir | Beltinci | VV Dokležovje | 724 | DOKLEŽOVJE
4 | Vodni Vir | Beltinci | VV Hraščice | 12/3 | GANČANI
5 | Vodohran | Beltinci | VH Beltinci | 2330/1 | BELTINCI
6 | Črpališče | Cankova | ČRP Domajinci | 1786/5 | DOMAJINCI
7 | Črpališče | Cankova | ČRP Gornji Črnci (Romi) | 93 | CANKOVA
8 | Črpališče | Cankova | ČRP Korovci | 1481 | CANKOVA
9 | Črpališče | Cankova | ČRP Gerlinci | 762 | GERLINCI
10 | Jašek | Cankova | RT-6 | 1296 | CANKOVA
11 | Jašek | Cankova | RT-4 | 1786/5 | DOMAJINCI
12 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_01 | 423 | KRAŠČI
13 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_02 | 1340 | KRAŠČI
14 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_03 | 1340 | KRAŠČI
15 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_04 | 791 | KRAŠČI
16 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_05 | 1341 | KRAŠČI
17 | Jašek | Cankova | CA_KR_JAS_06 | 1341 | KRAŠČI
18 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 6 | 816 | SKAKOVCI
19 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 7 | 1386 | CANKOVA
20 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 9 | 762 | GERLINCI
21 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 14 | 156 | GERLINCI
22 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 15 | 657 | GERLINCI
23 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 16 | 2229/1 | GERLINCI
24 | Jašek | Cankova | Nadgradnja VSB 31 | 173 | GERLINCI
25 | Vodohran | Cankova | VH Krašči | 127/4 | KRAŠČI
26 | Črpališče | Gornji Petrovci | ČRP Boreča | 603 | BOREČA
27 | Črpališče | Gornji Petrovci | ČRP Martinje | 892 | MARTINJE
28 | Črpališče | Gornji Petrovci | ČRP Ženavlje1 | 601 | ŽENAVLJE
29 | Črpališče | Gornji Petrovci | ČRP Ženavlje2 | 697 | ŽENAVLJE
30 | Jašek | Gornji Petrovci | RT-2 | 8363 | KRIŽEVCI
31 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KO_JAS_01 | 280 | KOŠAROVCI
32 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KR_JAS_01 | 8037 | KRIŽEVCI
33 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KR_JAS_02 | 8037 | KRIŽEVCI
34 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KU_JAS_01 | 247/1 | KUKEČ
35 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KU_JAS_02 | 1632 | KUKEČ
36 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_KU_JAS_03 | 1382 | KUKEČ
37 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_01 | 3068 | GORNJI PETROVCI
38 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_02 | 2748 | GORNJI PETROVCI
39 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_03 | 532 | GORNJI PETROVCI
40 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_04 | 1076 | GORNJI PETROVCI
41 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_05 | 3943 | ADRIJANCI
42 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_06 | 493 | GORNJI PETROVCI
43 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_ŠU_JAS_01 | 2261 | ŠULINCI
44 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_GP_JAS_07 | 1445/2 | GORNJI PETROVCI
45 | Jašek | Gornji Petrovci | Nadgradnja VSB 29 | 8662 | KRIŽEVCI
46 | Jašek | Gornji Petrovci | Nadgradnja VSB 30 | 8662 | KRIŽEVCI
47 | Jašek | Gornji Petrovci | GP_PE_JES_02 | 2522 | PESKOVCI
48 | Vodohran | Gornji Petrovci | VH Lucova | 482/1 | LUCOVA
49 | Vodohran | Gornji Petrovci | VH Panovci | 1901/2 | PANOVCI
50 | Vodohran | Gornji Petrovci | VH Pindža | 669 | GORNJI PETROVCI
51 | Vodohran | Gornji Petrovci | VH Stanjevci | 1335/2 | STANJEVCI
52 | Črpališče | Grad | ČRP Dolnji Slaveči (smer Grad) | 647/2 | DOLNJI SLAVEČI
53 | Črpališče | Grad | ČRP Dolnji Slaveči 1 | 1225 | DOLNJI SLAVEČI
54 | Črpališče | Grad | ČRP Dolnji Slaveči 2 | 417/2 | DOLNJI SLAVEČI
55 | Črpališče | Grad | ČRP Grad Rajsar (ČG1) | 1609 | GRAD
56 | Črpališče | Grad | ČRP Grad (ČG3) | 681 | GRAD
57 | Črpališče | Grad | ČRP Vidonci | 567 | VIDONCI
58 | Jašek | Grad | GR_KR_JAS_06 | 580 | KRUPLIVNIK
59 | Jašek | Grad | GR_KR_JAS_01 | 224 | MOTOVILCI
60 | Jašek | Grad | GR_KR_JAS_04 | 942 | KRUPLIVNIK
61 | Jašek | Grad | GR_KR_JAS_03 | 358 | KRUPLIVNIK
62 | Jašek | Grad | GR_KR_JAS_02 | 280/5 | KRUPLIVNIK
63 | Jašek | Grad | GR_GR_JAS_01 | 1121 | GRAD
64 | Jašek | Grad | GR_VI_JAS_01 | 1368 | VIDONCI
65 | Jašek | Grad | GR_GR_JAS_02 | 361 | GRAD
66 | Jašek | Grad | GR_RA_JAS_01 | 46 | RADOVCI
67 | Jašek | Grad | GR_VI_JAS_02 | 1894 | VIDONCI
68 | Vodohran | Grad | VH Grad | 1812 | GRAD
69 | Vodohran | Grad | VH Motovilci | 1903 | MOTOVILCI
70 | Vodohran | Grad | VH Vidonci | 2355 | GRAD
71 | Črpališče | Hodoš | ČRP Hodoš | 4291 | HODOŠ
72 | Vodni Vir | Hodoš | VV Hodoš | 3483 | HODOŠ
73 | Vodohran | Hodoš | VH Hodoš | 3483 | HODOŠ
74 | Črpališče | Kuzma | ČRP Dolič 1 (Č-1) | 428/3 | DOLIČ
75 | Črpališče | Kuzma | ČRP Dolič 2 (Č-2) | 1091/1 | DOLIČ
76 | Črpališče | Kuzma | ČRP Gornji Slaveči (Č-4) | 420/1 | GORNJI SLAVEČI
77 | Črpališče | Kuzma | ČRP Kuzma (Č-5/1) | 65/3 | KUZMA
78 | Črpališče | Kuzma | ČRP Matjaševci (Č-3) | 177/1 | MATJAŠEVCI
79 | Črpališče | Kuzma | ČRP Trdkova | 1524 | TRDKOVA
80 | Vodohran | Kuzma | VH Kuzma | 883/1 | KUZMA
81 | Vodohran | Kuzma | VH Lepošev Breg | 413/1 | TRDKOVA
82 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Andrejci | 1418/1 | ANDREJCI
83 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Gornji Moravci | 3357 | MORAVCI
84 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Moravske Toplice | 3132/7 | MORAVCI
85 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Prosenjakovci | 1929/1 | PROSENJAKOVCI
86 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Prosenjakovci (ob meji) | 3864 | PROSENJAKOVCI
87 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Sebeborci | 1941/1 | SEBEBORCI
88 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Sebeborci- Podžlake | 563 | SEBEBORCI
89 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Bukovnica | 3769 | MOTVARJEVCI
90 | Črpališče | Moravske Toplice | ČRP Filovci | 6077/2 | FILOVCI
91 | Jašek | Moravske Toplice | MT_AN_JAS_01 | 1739/1 | ANDREJCI
92 | Jašek | Moravske Toplice | MT_AN_JAS_02 | 1735/2 | ANDREJCI
93 | Jašek | Moravske Toplice | MT_FO_JAS_01 | 1698/1 | FOKOVCI
94 | Jašek | Moravske Toplice | MT_IV_JAS_01 | 1492 | IVANOVCI
95 | Jašek | Moravske Toplice | MT_IV_JAS_03 | 604/2 | IVANOVCI
96 | Jašek | Moravske Toplice | MT_IV_JAS_02 | 1490 | IVANOVCI
97 | Jašek | Moravske Toplice | MT_KA_JAS_01 | 2401 | KANČEVCI
98 | Jašek | Moravske Toplice | MT_MT_JAS_01 | 1408 | MORAVCI
99 | Jašek | Moravske Toplice | MT_MT_JAS_02 | 2579 | FOKOVCI
100 | Jašek | Moravske Toplice | MT_MT_JAS_03 | 144 | MORAVCI
101 | Jašek | Moravske Toplice | MT_MT_JAS_04 | 1003/1 | MORAVCI
102 | Jašek | Moravske Toplice | MT_PR_JAS_01 | 2705 | PROSENJAKOVCI
103 | Jašek | Moravske Toplice | MT_SV_JAS_01 | 1378 | SUHI VRH
104 | Jašek | Moravske Toplice | MT_PRE_JAS_02 | 2600 | Predanovci
105 | Jašek | Moravske Toplice | Nadgradnja VSB 3 | 291/2 | PREDANOVCI
106 | Jašek | Moravske Toplice | Nadgradnja VSB 22 | 286/2 | KRNCI
107 | Jašek | Moravske Toplice | Nadgradnja VSB 23 | 2572 | FOKOVCI
108 | Jašek | Moravske Toplice | Nadgradnja VSB 34 | 291/1 | PREDANOVCI
109 | Vodohran | Moravske Toplice | VH Bogojina | 4678/2 | VUČJA GOMILA
110 | Vodohran | Moravske Toplice | VH Prosenjakovci | 2707 | PROSENJAKOVCI
111 | Vodohran | Moravske Toplice | VH Suhi Vrh | 226/1 | MORAVCI
112 | Vodohran | Moravske Toplice | VH Vučja Gomila | 5077/2 | VUČJA GOMILA
113 | Vodohran | Moravske Toplice | VH Filovci | 1662/1 | FILOVCI
114 | Jašek | Murska Sobota | Nadgradnja VSB 1 | 1540 | ČERNELAVCI
115 | Jašek | Murska Sobota | Nadgradnja VSB 2 | 1505 | ČERNELAVCI
116 | Jašek | Murska Sobota | Nadgradnja VSB 32 | 3158 | MURSKA SOBOTA
117 | Vodni Vir | Murska Sobota | VV Fazanerija | 457/3 | MURSKA SOBOTA
118 | Vodni Vir | Murska Sobota | VV Krog | 533/2 | KROG
119 | Vodohran | Murska Sobota | VH Murska Sobota | 380/22 | MURSKA SOBOTA
120 | Črpališče | Puconci | ČRP Bokrači | 199/4 | BOKRAČI
121 | Črpališče | Puconci | ČRP Dankovci | 1790 | DANKOVCI
122 | Črpališče | Puconci | ČRP Kuštanovci (spodnji) | 1496/1 | DANKOVCI
123 | Črpališče | Puconci | ČRP Kuštanovci (zgornji) | 1882 | KUŠTANOVCI
124 | Črpališče | Puconci | ČRP Mačkovci | 1236 | MAĆKOVCI
125 | Črpališče | Puconci | ČRP Otovci | 1869 | OTOVCI
126 | Črpališče | Puconci | ČRP Pečarovci | 2072 | MOŠČANCI
127 | Črpališče | Puconci | ČRP Poznanovci | 848 | POZNANOVCI
128 | Črpališče | Puconci | ČRP Predanovci | 338/2 | PREDANOVCI
129 | Črpališče | Puconci | ČRP Prosečka vas | 879/3 | PROSEČKA VAS
130 | Črpališče | Puconci | ČRP Puconci | 2605 | PUCONCI
131 | Črpališče | Puconci | ČRP Šalamenci | 186/1 | ŠALAMENCI
132 | Črpališče | Puconci | ČRP Vaneča (Dom borcev) | 1191/1 | VANEČA
133 | Črpališče | Puconci | ČRP Zenkovci | 361/3 | ZENKOVCI
134 | Črpališče | Puconci | ČRP Bodonci | 51/5 | BODONCI
135 | Jašek | Puconci | PU_BO_JAS_01 | 102 | ZENKOVCI
136 | Jašek | Puconci | PU_BO_JAS_02 | 1782 | BODONCI
137 | Jašek | Puconci | PU_BO_JAS_03 | 1020/2 | BODONCI
138 | Jašek | Puconci | PU_PE_JAS_01 | 2590 | PEČAROVCI
139 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 4 | 623 | LEMERJE
140 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 5 | 647 | STRUKOVCI
141 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 8 | 480/2 | BEZNOVCI
142 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 24 | 1768 | BODONCI
143 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 25 | 352 | PROSEČKA VAS
144 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 26 | 1496/1 | DANKOVCI
145 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 27 | 891 | POZNANOVCI
146 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 33 | 610 | BREZOVCI
147 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 35 | 400/1 | LEMERJE
148 | Jašek | Puconci | Nadgradnja VSB 36 | 796 | LEMERJE
149 | Vodohran | Puconci | VH Vaneča | 476/1 | VANEČA
150 | Črpališče | Rogašovci | ČRP Buček | 571/3 | SERDICA
151 | Jašek | Rogašovci | RT-5 | 294/2 | PERTOČA
152 | Jašek | Rogašovci | RO_PE_JAS_01 | 1507 | PERTOČA
153 | Jašek | Rogašovci | RO_RO_JAS_01 | 1511/1 | ROPOČA
154 | Jašek | Rogašovci | RO_SV_JAS_01 | 1779/1 | SVETI JURIJ
155 | Jašek | Rogašovci | RO_VE_JAS_01 | 1830 | VEČESLAVCI
156 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 10 | 1626 | SERDICA
157 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 11 | 1150 | ROGAŠOVCI
158 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 12 | 882/1 | FIKŠINCI
159 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 13 | 1779/1 | SVETI JURIJ
160 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 17 | 294/2 | PERTOČA
161 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 18 | 1494/6 | SOTINA
162 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 19 | 1490/1 | SOTINA
163 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 20 | 171/1 | PERTOČA
164 | Jašek | Rogašovci | Nadgradnja VSB 21 | 1144 | ROGAŠOVCI
165 | Vodohran | Rogašovci | VH Nuskova | 442/2 | NUSKOVA
166 | Vodohran | Rogašovci | VH Rogašovci | 281/1 | SVETI JURIJ
167 | Vodohran | Rogašovci | VH Večeslavci | 1676/2 | VEČESLAVCI
168 | Vodohran | Rogašovci | VH Sotina | 1089/15 | SOTINA
169 | Črpališče | Šalovci | ČRP Čepinci1 | 1015 | ČEPINCI
170 | Črpališče | Šalovci | ČRP Čepinci2 | 2659/2 | ČEPINCI
171 | Črpališče | Šalovci | ČRP Čepinci3 | 2382 | ČEPINCI
172 | Črpališče | Šalovci | ČRP Dolenci | 1099 | DOLENCI
173 | Črpališče | Šalovci | ČRP Markovci | 4077/3 | MARKOVCI
174 | Jašek | Šalovci | ŠA_MA_JAS_01 | 1738 | MARKOVCI
175 | Vodni Vir | Šalovci | VV Čepinci | 1698 | ČEPINCI
176 | Vodni Vir | Šalovci | VV Domanjševci | 1832/1 | DOMANJŠEVCI
177 | Vodohran | Šalovci | VH Čepinci | 1015 | ČEPINCI
178 | Vodohran | Šalovci | VH Dolenci | 3254 | DOLENCI
179 | Vodohran | Šalovci | VH Domanjševci | 1832/1 | DOMANJŠEVCI
180 | Črpališče | Tišina | ČRP Tropovci | 1655 | GRADIŠČE
181 | Črpališče | Tišina | ČRP Krajna | 1505 | KRAJNA
182 | Jašek | Tišina | TI_BO_JAS_01 | 891 | KUPŠINCI
183 | Jašek | Tišina | TI_BO_JAS_02 | 1051/2 | BOREJCI
184 | Jašek | Tišina | TI_RA_JAS_01 | 319/2 | RANKOVCI
185 | Jašek | Tišina | TI_VV_JAS_01 | 393/1 | VANČA VAS
186 | Jašek | Tišina | TI_GR_JAS_01 | 1706 | GRADIŠČE
187 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_01 | 726/3 | TIŠINA
188 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_02 | 200 | TIŠINA
189 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_03 | 234 | TIŠINA
190 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_04 | 725/1 | TIŠINA
191 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_05 | 726/3 | TIŠINA
192 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_06 | 310/9 | TIŠINA
193 | Jašek | Tišina | TI_TI_JAS_07 | 190/5 | TROPOVCI
194 | Jašek | Tišina | TI_TR_JAS_01 | 274 | TROPOVCI
195 | Vodni Vir | Tišina | VV Črnske meje | 24/4 | MURSKI ČRNCI

## Beltinci
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Beltinci |  |  | Občina Beltinci
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 75.2748 | DN ≤ 20 | 2809
| 100 | 67.0935 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 33
| 110 | 197.0919 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 6
| 150 | 4737.7334 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 6
| 200 | 223.7886 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 250 | 0.31 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 2
PE | 0 | 13.8299 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 40 | 8627.655 | 150 ≤ DN | 0
| 50 | 8614.9557 | SKUPAJ | 2856
| 63 | 13168.9363
| 75 | 8750.5419
| 90 | 14384.5708
| 100 | 11.9341
| 110 | 14577.9949
| 125 | 1292.9243
| 130 | 317.822
| 160 | 230.7415
| 180 | 389.5968
| 200 | 49.5391
| 230 | 1755.5598
Skupaj |  | 77487.8943

## Cankova
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Cankova |  |  | Občina Cankova
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | PRIKLJUČEK | število vseh priključkov
NL | 80 | 24.5316 | DN ≤ 20 | 592
| 90 | 16.2079 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 1
| 100 | 2012.3428 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 3
| 125 | 0.92442 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 0
| 150 | 7601.5719 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
PE | 40 | 358.0981 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 1
| 50 | 1374.9371 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 63 | 16902.123 | 150 ≤ DN | 0
| 75 | 147.9703 | SKUPAJ | 597
| 90 | 1454.7219
| 110 | 14161.589
| 125 | 1901.3071
Skupaj |  | 45956.325

## G.Petrovci
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Gornji Petrovci |  |  | Občina Gornji Petrovci
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 0.53234 | DN ≤ 20 | 868
| 150 | 3667.5268 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 14
PE | 40 | 4821.5743 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 5
| 50 | 12970.5297 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 1
| 63 | 6179.9555 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 80 | 2625.8554 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 90 | 3541.0175 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 110 | 25345.2287 | 150 ≤ DN | 0
| 125 | 4048.5185 | SKUPAJ | 888
| 130 | 3238.8775
| 150 | 193.7207
| 160 | 6347.2274
PVC | 110 | 4.6528
| 125 | 71.5407
Neznan | 0 | 17.0836
Skupaj |  | 73073.8413

## Grad
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Grad |  |  | Občina Grad
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 150 | 108.0137 | DN ≤ 20 | 713
PE | 0 | 13103.3458 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 3
| 40 | 4246.8984 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 0
| 50 | 12175.1193 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 0
| 63 | 20088.322 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 80 | 4812.6495 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 90 | 2756.5709 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 110 | 9398.7192 | 150 ≤ DN | 0
| 130 | 1115.5053 | SKUPAJ | 716
| 140 | 2224.9145
| 150 | 13.4885
| 160 | 7505.3752
Skupaj |  | 77548.9224

## Hodoš
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Hodoš |  |  | Občina Hodoš
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 9.6599 | DN ≤ 20 | 126
PE | 40 | 134.9334 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 4
| 50 | 91.7908 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 0
| 63 | 1603.5862 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 1
| 110 | 3646.1749 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 150 | 289.5677 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 170 | 3255.4593 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 190 | 1738.7868 | 150 ≤ DN | 0
PVC | 110 | 1.1051 | SKUPAJ | 131
Skupaj |  | 10771.0642

## Kuzma
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Kuzma |  |  | Občina Kuzma
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 8.9321 | DN ≤ 20 | 556
| 150 | 2398.6469 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 6
PE | 40 | 372.6142 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 2
| 63 | 16301.0773 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 1
| 70 | 721.0747 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 75 | 15106.295 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 110 | 5907.7371 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
Skupaj |  | 40816.3772 | 150 ≤ DN | 0
|  |  | SKUPAJ | 565

## M.Sobota
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Mestna občina Murska Sobota |  |  | Mestna občina Murska Sobota
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
AC | 110 | 40.4629 | DN ≤ 20 | 4713
| 200 | 149.2615 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 206
NL | 80 | 353.2317 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 130
| 90 | 24.3125 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 53
| 100 | 17320.0079 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 110 | 207.6076 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 25
| 150 | 13170.0688 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 9
| 200 | 2179.9232 | 150 ≤ DN | 0
PE | 0 | 20.261 | SKUPAJ | 5136
| 40 | 3939.6556
| 50 | 4873.9574
| 63 | 23634.9681
| 70 | 5.9841
| 75 | 574.181
| 80 | 13.3475
| 90 | 15701.1686
| 100 | 3.3969
| 110 | 39235.7436
| 125 | 70.5376
| 150 | 103.9085
| 160 | 118.6151
| 200 | 35.7511
PVC | 110 | 72.1176
| 150 | 2423.9923
| 200 | 1525.9328
neznan | 0 | 176.7084
Skupaj |  | 125975.1033

## M.Toplice
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Moravske Toplice |  |  | Občina Moravske Toplice
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
LZ | 100 | 50.5556 | DN ≤ 20 | 2610
| 140 | 404.5496 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 35
NL | 80 | 910.559 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 7
| 90 | 7.4673 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 5
| 100 | 2945.068 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 110 | 67.3901 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 4
| 125 | 2975.2567 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 150 | 2755.2395 | 150 ≤ DN | 1
| 200 | 5063.2771 | SKUPAJ | 2662
PE | 0 | 64.8683
| 40 | 5654.9156
| 50 | 11789.9001
| 63 | 56140.957
| 70 | 887.4867
| 75 | 141.6276
| 90 | 3150.5121
| 110 | 44417.6042
| 125 | 9211.4524
| 130 | 3224.542
| 140 | 4235.6272
| 150 | 2314.1729
| 160 | 2354.7128
| 180 | 4745.0451
PVC | 40 | 172.4204
| 110 | 1364.6371
Skupaj |  | 165049.8444

## Puconci
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Puconci |  |  | Občina Puconci
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 10.4073 | DN ≤ 20 | 1847
| 90 | 2.7989 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 18
| 100 | 21807.404 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 5
| 150 | 23995.0479 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 1
| 200 | 1436.9135 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 300 | 16.6231 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 3
PE | 0 | 192.2848 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 40 | 1496.0756 | 150 ≤ DN | 0
| 50 | 1607.5173 | SKUPAJ | 1874
| 63 | 48449.5913
| 75 | 121.9123
| 80 | 1.9444
| 90 | 12000.7355
| 110 | 39518.1604
| 125 | 5612.287
| 150 | 117.9496
| 160 | 65.8424
PVC | 200 | 490.37
| 300 | 6.0441
Neznan | 0 | 185.2849
Skupaj |  | 157135.1943

## Rogašovci
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Rogašovci |  |  | Občina Rogašovci
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 85.3203 | DN ≤ 20 | 846
| 90 | 6.2764 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 12
| 100 | 233.2314 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 4
| 150 | 2242.2377 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 0
PE | 40 | 2345.6167 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 50 | 8996.0666 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 63 | 29931.49 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 75 | 1178.0227 | 150 ≤ DN | 0
| 90 | 10466.3832 | SKUPAJ | 862
| 110 | 14961.2931
| 125 | 4648.2962
Skupaj |  | 75094.2343

## Šalovci
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Šalovci |  |  | Občina Šalovci
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 7.1384 | DN ≤ 20 | 670
PE | 40 | 115.0429 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 0
| 50 | 3008.6578 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 4
| 63 | 7986.0864 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 0
| 70 | 786.533 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 90 | 2542.1381 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 110 | 19077.0193 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 125 | 3101.0716 | 150 ≤ DN | 0
| 130 | 4742.277 | SKUPAJ | 674
| 140 | 582.4868
| 150 | 0.85877
| 160 | 2990.53
Skupaj |  | 44939.8399

## Tišina
PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI |  |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Občina Tišina |  |  | Občina Tišina
material | dimenzija | Skupna dolžina [m] | priključek | število vseh priključkov
NL | 80 | 15.2979 | DN ≤ 20 | 1332
| 100 | 2513.8644 | 20 ˂ DN ˂ 40 | 2
| 150 | 7534.8709 | 40 ≤ DN ˂ 50 | 0
| 200 | 71.0808 | 50 ≤ DN ˂ 65 | 2
PE | 40 | 823.8959 | 65 ≤ DN ˂ 80 | 0
| 50 | 244.1858 | 80 ≤ DN ˂ 100 | 0
| 63 | 8940.7791 | 100 ≤ DN ˂ 150 | 0
| 100 | 42.4022 | 150 ≤ DN | 0
| 110 | 15442.0031 | SKUPAJ | 1336
| 150 | 21.1471
Skupaj |  | 35649.5271