SKLOP 1

Vzdrževanje in servisiranje centralno nadzornega sistema – Vojašnica VEP Moste Polje

1. Redne storitve

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polletni pregled SCADA nadzornega sistema in aplikacije; - kontrola programa in SCADA, - kontrola, izpis in analiza logov, - kontrola arhiviranja, - kontrola parametrov regulacijskega sistema, - kontrola varnostnega sistema, - kontrola delovanja kompletnega sistema, - fizični pregled strežnikov in ostale računalniške opreme. | kos |  |  |  |
| Posodobitev programske opreme | kos |  |  |  |
| Programiranje krmilnika | kos |  |  |  |
| Stalna dežurna služba | 24/7 |  |  |  |
| Pomoč po telefonu | ura |  |  |  |
| Ura serviserja | ura |  |  |  |
| Ura inženirja | ura |  |  |  |

2. Interventna popravila

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventno popravilo v času od 07.00 do 17.00 ure | kos |  |  |  |
| Interventno popravilo v času izven delovnega časa | kos |  |  |  |

3. Ključna oprema

| Naziv opreme | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krmilnik, MC-230-02 | kos |  |  |  |
| Krmilnik, BC-5IQ | kos |  |  |  |
| Konverter PTC Rele – MSF220V/VU | kos |  |  |  |
| Oprema za HVAC | kos |  |  |  |
| Oprema za delovanje sistema žaluzij | kos |  |  |  |
| Oprema za delovanje VRV | kos |  |  |  |
| Oprema za nadzor delovanja agregatov in trafo postaj | kos |  |  |  |
| Oprema za nadzor porabe električne energije | kos |  |  |  |
| Gonilniki | kos |  |  |  |
| Licenca | kos |  |  |  |
| Ethernet stikalo | kos |  |  |  |
| Senzor kvalitete udobja, TCOC | kos |  |  |  |
| Popust na artikle ključne opreme | % |  |  |  |

SKUPAJ vrednost del brez DDV:

22 % DDV:

SKUPAJ vrednost del z DDV:

4. Ostala oprema

Cenik ostale opreme, Popust na artikle ostale opreme   		 %