## Sklop 1 - kabli
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 1: SKS VODNIKI do 1 kV
Poz. | IDENT | Opis proizvoda | Kol. | Enota | Cena/kos | Skupaj cena | Tip
[5 empty] | (EUR) | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
SKS 0,6/1 kV brez nosilnega vodnika (tip N1XD4-AR po SIST HD 626 S1 Part 4F)
A1. | 23567 | 2×16 | 4500 | m |  | 0
A2. | 23568 | 4×16 | 10300 | m |  | 0
SKS 0,6/1 kV z z nosilnim ničelnim vodnikom (tip N1XD9-AR po SIST HD 626 S1 Part 6E)
A3. | 23569 | 3×35+54,6 | 8600 | m |  | 0
A4. | 23570 | 3×70+70 | 50000 | m |  | 0
[5 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 1 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 1: SKS VODNIKI do 1 kV
1A) | SKS vodniki do 1 kV v ponudbi morajo ustrezati:
- tipizacija samonosilni kabelski snop (SKS) ELES T-9 (Februar 2024)
- standardu SIST HD 626 S1 Part 4F (oz. enakovrednim) (velja za SKS vodnike brez nosilnega vodnika – tip NFA2X) oz.
- standardu SIST HD 626 S1 Part 6E (oz. enakovrednim) (velja za SKS vodnike z nosilnim vodnikom – tip N1XD9-AR);
Ponudnik mora za vodnike v ponudbi priložiti:
- certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) ali
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi) in poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi (izdano pri
akreditiranem organu za preskušanje priznanemu v EU).
2A) | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke SKS vodnikov, ki jih navaja v ponudbi (v papirnati in digitalni obliki na priloženem USB nosilcu).
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 2 - obesni pribor
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 2: OBESNI PRIBOR za SKS VODNIKE do 1 kV
Poz. | IDENT | Opis proizvoda |  | Kol. | Enota | Cena/kos | Skupaj cena | Tip
|  | opis | funkcija enako kot tip |  |  | (EUR) | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[6 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
SPONKE
B1. | 2588 | Sponka nosilna za ničelni vod vključno z obesnim členom - za izolirane Al vodnike 70 mm² - dovoljena obremenitev min 5 kN | 80-06-01 | 1700 | kos |  | 0
B2. | 2590 | Sponka kotna - za izolirane Al vodnike 70 mm2 | 80-14-01 | 300 | kos |  | 0
B3. | 2586 | Sponka zatezna za ničelni vod - za izolirane Al vodnike 70 mm2 - dovoljena obremenitev min 15 kN | 80-16-01 | 2200 | kos |  | 0
B4. | 7012 | Sponka zatezna za HP - za SKS vodnike 2×16 in 4×16 mm2 | 80-18-01 | 1300 | kos |  | 0
B5. | 13269 | Sponka nosilna gumi fi 20 mm | 80-27-01 | 200 | kos |  | 0
B6. | 7654 | Sponka nosilna gumi fi 40 mm | 80-30-01 | 1300 | kos |  | 0
NOSILCI
B7. | 14625 | Nosilec SKS na fasadi (objemka + vijak) | 80-15-01 | 100 | kos |  | 0
B8. | 2572 | Nosilec nosilne sponke - dovoljena obremenitev navzdol min 5 kN - dovoljena obremenitev vodoravno min 15 kN | 80-10-01 | 2200 | kos |  | 0
B9. | 2607 | Nosilec kotne sponke (dolžina ca. 65 mm) za montažo kotne sponke (kot manjši od 180°) | 80-26-01 | 400 | kos |  | 0
B10. | 2604 | Nosilec kotne sponke (dolžina ca. 150 mm) za montažo kotne sponke (kot večji od 180°) | risba A-11 ("1") DES | 100 | kos |  | 0
B11. | 2608 | Nosilec za HP (l=300 mm, S= 225 mm, M12) | 80-19-04 | 200 | kos |  | 0
B12. | 2606 | Nosilec nosilne sponke gumirane (l=180 mm, M16) | risba A-10 ("2") DES | 50 | kos |  | 0
B13. | 2577 | Nosilec nosilne sponke gumirane (l=270 mm, M16) | risba A-10 ("3") DES | 2100 | kos |  | 0
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALO
B14. | 6790 | Ločilnik SKS (izoliran, tripolni, za vgradnjo NV vložkov) vključno s konzolo za pritrditev na drog | SKS/L-245, tip 88-42-01 in 29-16-01 | 10 | kos |  | 0
B15. | 18240 | Vijak ozemljitveni (rumena barva) | 70-76-01 | 20 | kos |  | 0
B16. | 18241 | Vijak ozemljitveni (črna barva) | 70-76-02 | 50 | kos |  | 0
B17. | 2596 | Vijak M16×220 s podložko | risba A-08("1") DES | 1500 | kos |  | 0
B18. | 2600 | Trak plastificiran (lmin= 170 mm, amin= 20 mm) | 80-07-01 | 10600 | kos |  | 0
KOMPLETI ZA HP
B19. | 7004 | SKS pribor za strešni HP – ravna kritina (tip A) - 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01) - 1 kos nosilec strešni za HP M16x350 mm (sestav in funkcija kot tip 281400 Metal product) - 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03) - 1 kos pocinkana pločevina za ravno kritino - opeko - 4 kos unimax sponka 6/35 - 2 kos vezni trak 15/170 |  | 20 | kpl |  | 0
B20. | 7005 | SKS pribor za strešni HP – valovita kritina (tip B) - 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01) - 1 kos nosilec strešni za HP M16x350 mm (sestav in funkcija kot tip 281400 Metal product) - 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03) - 1 kos pocinkana pločevina za valovito kritino - salonit - 4 kos unimax sponka 6/35 - 2 kos vezni trak 15/170 |  | 20 | kpl |  | 0
B21. | 7006 | SKS pribor za HP (tip D1) - 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01) - 1 kos nosilec za HP M12x350 (sestav in funkcija kot tip 80-19-05) - 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03) - 4 kos unimax sponka 6/35 - 2 kos vezni trak 15/170 |  | 10 | kpl |  | 0
[6 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 2 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 2: OBESNI PRIBOR za SKS VODNIKE do 1 kV
1B) | Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV v ponudbi morajo ustrezati:
- tipizaciji Načrtovanje in gradnja NN nadzemnega elektroenergetskega omrežja s SKS (ELES T-8, februar 2024);
2B) | Vsi deli obesnega pribora morajo biti medsebojno kompatibilni. Vsi deli obesnega pribora morajo biti korozijsko obstojni (nerjavni material ali vroče cinkano - debelina nanosa v skladu
s SIST EN ISO 1461). V primeru, da se naknadno ugotovi nekompatibilnost ali korozivnost sledi unovčenje bančne garancije in razdrtje pogodbe.
3B) | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. opis obesnega pribora SKS, ki ga navaja v ponudbi (v papirnati in digitalni obliki na priloženem USB mediju).
4B) | Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 10 delovnih dni organizirati ogled obesnega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorce obesnega pribora, ki ga navaja v ponudbi.
Pri ogledu naročnik preveri izpolnjevanje posameznih tehničnih pogojev, ponudnik pa naročniku predloži kopije dokazil o nekorozivnosti materiala (npr. protokol o debelini nanosa cinka).
V primeru ugotovljenega zavajanja (obesni pribor v ponudbi ne izpolnjuje posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 3 - spojni material
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 3: SPOJNI MATERIAL za SKS VODNIKE do 1 kV
Poz. | IDENT | Opis proizvoda |  | Kol. | Enota | Cena/kos | Skupaj cena | Tip
|  | opis | funkcija enako kot tip |  |  | (EUR) | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[6 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
C1. | 6973 | Sponka odcepna izolirana (odcep za Cu in Al vodnike) (Presek vodnikov: (glavni vod min. 16-70 mm2, odcepni vod min. 1×6-25 mm2) | IOS-1 43-20-03 | 2300 | kos |  | 0
C2. | 6975 | Sponka odcepna izolirana (Presek vodnikov: glavni vod min. 35-70 mm2, odcepni vod min. 1×25-70 mm2) | IOS-2 43-20-04 | 6000 | kos |  | 0
C3. | 6976 | Sponka odcepna izolirana (Presek vodnikov: glavni vod min. do 70 mm2, odcepni vod min. 4×do 16 mm2) | IOS-3 43-20-05 | 4700 | kos |  | 0
C4. | 6974 | Sponka odcepna izolirana (Presek vodnikov: glavni vod min. do 70 mm2, odcepni vod min. 2×do 16 mm2) | IOS-4 43-20-06 | 1100 | kos |  | 0
C5. | 7014 | Tulec kompresijski Al 16 mm2 (za mehansko obremenitev) | 55.60.05 DV | 200 | kos |  | 0
C6. | 7015 | Tulec kompresijski Al 35 mm2 (za mehansko obremenitev) | 55.61.08 DV | 200 | kos |  | 0
C7. | 7016 | Tulec kompresijski Al 70 mm2 (za mehansko obremenitev) | 55.63.11 DV | 1200 | kos |  | 0
[6 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 3 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 3: SPOJNI MATERIAL za SKS VODNIKE do 1 kV
1C) | Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV v ponudbi morajo ustrezati:
- tipizaciji Načrtovanje in gradnja NN nadzemnega elektroenergetskega omrežja s SKS (ELES T-8, februar 2024);
2C) | Vsi deli spojnega materiala morajo biti korozijsko obstojni.
V primeru, da se naknadno ugotovi nekompatibilnost ali korozivnost sledi unovčenje bančne garancije in razdrtje pogodbe.
3C) | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. opis spojnega materiala SKS, ki ga navaja v ponudbi (v papirnati in digitalni obliki na priloženem USB mediju).
4C) | Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 10 delovnih dni organizirati ogled spojnega materiala v RS ali naročniku dostaviti vzorce spojnega materiala, ki ga navaja v ponudbi.
Pri ogledu naročnik preveri izpolnjevanje posameznih tehničnih pogojev.
V primeru ugotovljenega zavajanja (spojni material v ponudbi ne izpolnjuje posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [7 empty] | Žig in podpis ponudnika: