- RAZPISNI OBRAZCI

Obrazec 1: Podatki o ponudniku

Obrazec 2: Predračun

Obrazec 3: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Obrazec 4: Podatki o podizvajalcu

Obrazec 5: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila – ESPD

Obrazec 6: Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Obrazec 7: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec 8: Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec 9: Vzorec pogodbe

Obrazec 10: Reference

Obrazec 11: Specifikacija predmeta naročila

Obrazec 1: Podatki o ponudniku

(ustrezno obkroži)

    - Ponudnik

    - Vodilni partner v skupnem nastopu

    - Partner v skupnem nastopu

| Predmet javnega naročila: | Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Telefon |  |
| Elektronski naslov |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |

Kraj in datum: 							Žig in podpis pooblaščene osebe:

Obrazec 2: Predračun

| Naročnik | SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Zaloška cesta 217 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

Predračun št.: _______________________________

| Predmet javnega naročila: | Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih |
| --- | --- |

Ponudbo dajemo (ustrezno obkroži):

- samostojno

- skupno ponudbo v skupini izvajalcev:_______________________________

| Zap. št. | Naziv | Količina/kos | Cena/ kos v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet klimatske naprave z vso pripadajočo opremo - inštalacijo za vagone tipa Z, sedežni enoprostorni AB z dvema toaletnima napravama in z dvema vstopnima ploščadima | 4 |  |  |
| 2. | Komplet klimatskih naprav z vso pripadajočo opremo – inštalacijo za vagon tipa Z, restavracija enoprostorna WR z eno toaletno napravo in eno vstopno ploščadjo | 1 |  |  |
| Skupna vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| 22% DDV |  |  |  |  |
| Skupna vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Cena je izražena v EUR in je do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti fiksna in nespremenljiva. V ceni so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmetnega naročila.

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj 150 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

Dokler se ne pripravi in podpiše uradna pogodba med nami, ponudba, skupaj z odločitvijo o izboru ponudnika, tvori med nami obvezujoč dogovor.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Kraj in datum: 						Podpis pooblaščene osebe:

Obrazec 3: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj, država: |  |

| Predmet javnega naročila: | Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Kraj in datum: 							 Žig in podpis pooblaščene osebe:

Obrazec 4: Podatki o podizvajalcu

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in naslov |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |  |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |  |  |
| Številka vpisa v register |  |  |  |
| Kontaktna oseba |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Spletni naslov |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |  |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) |  | DA | NE |

Podpis pooblaščene osebe:

Obrazec 5: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila – ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec 6: Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o.

Zaloška cesta 217,

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec 7: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o.

Zaloška cesta 217,

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec 8: Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Naziv izdajatelja:

Kraj in datum:

Bančna garancija št.:

Upravičenec :       /vpisati naročnika naročila/

Naslov :

V skladu s pogodbo      /naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,.../, sklenjeno med/polno ime in naslov upravičenca/, in      /naziv izvajalca/ za izvedbo      /predmet pogodbe/ v vrednosti     , je izvajalec dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine

EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zahteva za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- Zahtevek naročnika za unovčenje garancije

- Original garancije št.

Garancijo lahko uveljavlja le naročnik ali njegov pravni naslednik.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno      .

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti svojih obveznosti, se lahko naročnik oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v      /vpisati kraj/ po slovenskem pravu.

Izdajatelj									     /žig in podpis/

Obrazec 9: Vzorec pogodbe

Naročnik:

SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5865824000

Osnovni kapital: 26.068.145,42 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI99181762

TRR št. IBAN: SI56 0292 1001 8534 804 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa direktor Dušan Žičkar

in

Izvajalec:

| Matična št.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnovni kapital: |  |  |  |  |
| Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |  |
| TRR št. IBAN: |  |  | pri banki |  |
| ki ga zastopa |  |  |  |  |

sklepata naslednjo

POGODBO NAB ŠT. 		 / 2024/03

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 ter 88/23 – ZOPNN-F), sklepom naročnika o začetku oddaje naročila po odprtem postopku št. 30/2024/03 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih.

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o menjavi klimatskih naprav na potniških vagonih, na podlagi predračuna št. ______________ z dne ____________, ki je sestavni del pogodbe, s katero je skladna tudi kakovost, količina in pogodbena cena (Priloga 1).

- POGODBENA VREDNOST IN ROK DOBAVE TER IZVEDBA STORITEV

- člen

Pogodbena vrednost predmetnega naročila je določena na podlagi prejete ponudbe ponudnika št. __________ z dne ____________ in znaša _________________ EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

Cena je do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti fiksna in nespremenljiva. V ceni so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmetnega naročila.

Izbrani ponudnik bo dobavil in vgradil vse klimatske naprave ter izvedel zagon in preizkus klimatskih naprav v obdobju od obojestranskega podpisa pogodbe do 31.12.2027.

Predviden čas prevzema prve enote do uspešnega preizkusa je cca 100 delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

Za vsak naslednji agregat je predviden čas od prevzema do uspešnega preizkusa na poskusni vožnji 70 delovnih dni.

Izvajalec v sodelovanju s SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ptuj vgradi in preizkusi prvo enoto.

Izvajalec bo dobavil in vgradil klimatske naprave na potniških vagonih na podlagi paritete DAP SŽ – Vleka in tehnika d.o.o., na lokacijo Center Ptuj, Osojnikova cesta 6, 2250 Ptuj (Incoterms 2020).

- NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnal s plačilnim nalogom v 30 dneh od dneva prejema računa na

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe.

- člen

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

- člen

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

- PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec:

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel).

izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem.

Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam.

Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

- KAKOVOST BLAGA - SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

- člen

Kakovost blaga mora ustrezati tehnični specifikaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji ter ostalih zahtevah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in te pogodbe (Priloga 2: Razpisni Obrazec 11 – Specifikacija predmeta naročila).

- člen

Izvajalec je izpolnil svoje obveznosti v trenutku, ko je v skladu s členom 1. izvedel predmet te pogodbe ob upoštevanju vseh ostalih členov pogodbe.

- PREVZEM BLAGA

- člen

V primeru nesoglasja o kvaliteti blaga se ta rešuje sporazumno, v nasprotnem primeru pa izvede dokazovanje kvalitete blaga tretja oseba. Stroški dokazovanja bremenijo izvajalca, če je bila predhodna naročnikova ocena pravilna. Kot tretja oseba se smatrajo pooblaščene institucije za kontrolo kvalitete in preizkušanje kvalitete, ki niso v organizacijski sestavi niti naročnika niti izvajalca.

- REKLAMIRANJE KAKOVOSTI

- člen

Naročnik je dolžan reklamirati blago oz. izvedeno storitev z očitnimi napakami takoj oziroma v roku 8 dni po prejemu na podlagi komisijskega zapisnika, skrite napake pa najkasneje v roku 6 mesecev od prejema komisijskega zapisnika. Če kontrolni pregled zahteva dodatne preiskave, se rok podaljša za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo izvajalec dostavil naročniku vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in količine dobavljenega blaga ter izvedene storitve.

- člen

Dodatne proizvodne stroške pri naročniku zaradi odstopanja kakovosti, ki se pokažejo šele v delovnem procesu, vgradnji oz. uporabi, nosi izvajalec.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude dobavnega roka in izvedbe storitve menjave klimatskih naprav ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak dan zamude od celotne pogodbene vrednosti, vendar največ do 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.

V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se specifikacija izvedbe naročila, kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija šteje kot poslovna tajnost.

- JAMSTVO IN GARANCIJA KAKOVOSTI

- člen

Minimalna garancijska doba je 2 leti od montaže in uspešnega preizkusa delovanja naprave na poskusni vožnji vagona.

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vse nastale stroške popravila ali zamenjave pogodbenega blaga v uporabi v garancijski dobi. Prav tako je v garancijski dobi izvajalec dolžan na svoj račun zagotoviti rezervne/ nadomestne dele ter nastale napake odpraviti v roku 8 dni od pisnega poziva.

Izvajalec na osnovi specificiranih stroškov s strani naročnika povrne naročniku vse v prvem odstavku tega člena definirane nastale stroške.

- člen

Naročnik je dolžan reklamirati izvedeno storitev takoj, ko napako opazi. Izvajalec odpravi reklamacijo storitve v razumnem roku, vendar najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh od datuma reklamacije, v urgentnem primeru pa takoj.

- člen

V vseh ostalih primerih ima naročnik pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti, istočasno pa ima tudi pravico do unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

V roku deset (10) delovnih dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 60 (šestdeset) dni po končani zadnji zamenjavi in uspešno opravljenem preizkusu delovanja klimatske naprave na vagonih.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Za pokritje teh stroškov, bo izvajalec v roku 5 (petih) delovnih dni po prvi menjavi klimatske naprave izročil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 30 dni po izteku garancijske dobe.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani:

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

- člen

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

- VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na kateri strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastanku oziroma prenehanju višje sile.

- člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

- člen

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 -UPB2 in sprem.), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev,

s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

- RAZVEZNI POGOJI

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

- člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ).

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z navodili naročnika, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe.

- člen

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil predmeta pogodbe ali pa ga bo izpolnil nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvajalec.

Priloge:

- Priloga 1: Predračun

- Priloga 2: Specifikacija predmeta naročila (Obrazec 11)

| V , dne |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o. |
|  |  | Dušan Žičkar |
|  |  | Direktor |

Obrazec 10: Reference

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora navesti podatke, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa dobavil in vgradil vsaj 50 klimatskih naprav, primerljivih predmetu tega javnega naročila (20 do 60 kW hlajenja in 20 do 40 kW gretja), najmanj petim (5) železniškim prevoznim podjetjem ali pooblaščenim delavnicam za vzdrževanje železniških vozil.

| Dobava/ Pogodba | Datum zaključka | Naročnik (naziv in naslov) | Št. vgrajenih klimatskih naprav | Vrsta klimatske naprave, ki je bila vgrajena na vozila |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga k zadevnem obrazcu so podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (Priloga 1 k obrazcu 10).

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o referencah oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev tehnične sposobnosti, določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum:					Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelj:

Obrazec 11: Specifikacija predmeta naročila

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

SPLOŠNE ZAHTEVE

Za zamenjavo klimatskih naprav se je lastnik odločil na 5 vagonih serije »Z« (Mimara) zaradi dotrajanosti.

Obstoječe naprave so bile vgrajene na vagone leta 1991, ki so po 32 letih delovanja mehansko dotrajane, material ohišij in nosilcev je preperel in utrujen. Kompresorji obstoječih naprav so bili v času delovanja enkrat obnovljeni. Za vzdrževanje obstoječih naprav na trgu ni mogoče dobaviti rezervnih delov, tako da je vzdrževanje obstoječih nemogoče.

Nove klima naprave se bodo vgrajevale na naslednje vagone:

- 6179 87-90 000-9

- 6179 39-90 001-6

- 6179 39-90 002-4

- 6179 39-90 003-2

- 6179 39 90 004-0

Ponudnik mora zagotoviti:

- Dobavo in montažo ter programsko opremo, ki jo je potrebno programsko uskladiti z obstoječim statičnim pretvornikom in krmiljem vagona;

- Obvezen ogled vozila na katerega se vgrajuje nova klima naprava (obvezna priloga razpisu je potrjeno potrdilo o ogledu obstoječe klime na vagonu).

Dobava materiala in vgradnja, zagon in uspešen preizkus novih klimatskih naprav mora biti zaključena do 31.12.2027.

TEHNIČNI OPIS

Klima je enokanalna naprava z za pripravo – gretje, ohlajanje in izmenjavo zraka za vagone tipa Z enoprostorni.

V vozilu je en regulator za nastavljanje povprečne temperature v vozilu.

Naroča se 5 (pet) kompletov, in sicer:

- 4 (štirje) kompleti za vagone tipa Z, sedežni enoprostorni AB z dvema toaletnima napravama in z dvema vstopnima ploščadima;

- 1 (en) komplet za vagon tipa Z, restavracija enoprostorna WR s kuhinjo, z eno toaletno napravo in z eno vstopno ploščadjo.

Predmet nakupa so funkcionalni deli.

Sestavni del za en vagon zajemajo naslednje komponente:

- Krmilje s programom (Slika 1 pozicije 1 do 15)

- Stikalo za vklop 1/1, ¼, 0/0

- Preklopno stikalo za izbiro povprečne notranje temperature

- Stikalo za preklop in vtikač za dovoljenje zunanje električne energije 3x400 V AC 50 Hz

- Stikala izvršilnih elementov (kontaktorji v stikalni omari)

- Senzorji tlaka in temperature v agregatih, temperature zraka v vagonu, temperature vstopnega zraka v vagon, temperature okolice (v prostoru v vagonu so sedaj štirje senzorji temperature zraka)

- Hladilni agregat (Slika 1 – pozicija 1)

- Kupujemo funkcionalne elemente, ki jih bo dobavitelj vgradil v obstoječe ohišje oz. v novo ohišje z montažnimi merami (priloga sklica 240312-2, skica zaboj hladilnega agregata)

- Grelni agregat z izmenjevalcem zraka, sesalnim in razdelilnim kanalom (Slika 1 – pozicija 2)

- Kupujemo funkcionalne elementa, ki jih bo dobavitelj vgradil v obstoječe ohišje oz. v novo ohišje z montažnimi merami (priloga skica 240312-1, skica zaboj grelnega agregata)

- Lopute s pogoni za sesanje vstopnega svežega zraka (Slika 1 – pozicija 3) velika in mala

- Lopute s pogoni za dovod toplega zraka v vertikalna kanala (Slika 1 – pozicija 6) 2 kos

- Ventilator – motorja izpušnega zraka (Slika 1 – pozicija 12) 2 kosa

- Lopute s pogoni za dovod zraka v vstopni ploščadi (Slika 1 – pozicija 13) AB 2 kos, WR 1 kos

- Električni grelniki WC in vstopnih ploščadi (Slika 1 – pozicija 14) AB 2 kos, WR 1 kos

- Grelniki sanitarne vode z regulatorjem (2 kos)

- Grelniki vode za umivalnike z regulatorjem AB 2 kos, WR 1 kos

- Električne povezave (ožičenje in spojni elementi – konektorji in sponke) med krmiljem, krmilnimi izvršilnimi elementi

- Električne povezave (ožičenje) in programska uskladitev klima agregata s statičnim pretvornikom EVA 75. PINTSCH.

Zračni kanali po vagonih in pod okni niso predmet nakupa.

PRIKAZ IN OPIS DELOVANJA OBSTOJEČE KLIME

Slika 1

Prikaz dispozicij sedanjih elementov (sesalnih elementov, grelnih elementov, hladilnega agregata, grelnega in izmenjevalnega agregata, ventilatorjev izpušnih elementov).

Slika 1: Razpored elementov na vagonu tipa Z

- Hladilni agregat

- Klima agregat izmenjevalnik grelni elementi

- Lopute vstopnega – svežega zraka

- Sesalna rešetka

- Povezovalni vertikalni kanal

- Loputi za dovod hladnega zraka v vertikalni kanal

- Izpušni kanal pod okni

- Kanal transportnega toplega zraka na podu

- Kanal transportnega toplega zraka na stropu

- Kanal izstopnega zraka

- Pasivna sesalna stropna rešetka

- Izpušna ventilatorja

- Loputa za dovod zraka na vstopno ploščad – WR vagon ima samo eno

- Električni grelec WC in vstopne ploščadi WR vagon ima samo eno

- Krmilje s stikali izvršilnih elementov (stikalna omara)

Slika 2

Prikazuje sedanjo dispozicijo elementov v grelno izmenjevalnem agregatu.

V grelnih registrih so še senzorji nad-temperaturne zaščite:

- Prvega pod-registra osnovnega gretja 180°C (B1)

- Drugega po-registra osnovnega gretja 180°C (B2)

- Prvega pod-registra dodatnega gretja 180°C (B10)

- Drugega pod-registra dodatnega gretja 180°C (B3)

Slika 2: Razpored elementov v grelno izmenjevalnem agregatu

- Ohišje

- Filter vstopnega zraka

- Hladilnik izparilnik

- Grelni register osnovnega gretja dva podregistra

- Nad-temperaturna zaščita 2x

- Grelni register dodatnega gretja dva podregistra

- Nad-temperaturna zaščita 2x

- Ventilator vstopnega svežega zraka

- Elektromotor ventilatorja vstopnega svežega zraka

- Regulator števila vrtljajev motorja ventilatorja vstopnega – svežega zraka

- Tlačno stikalo, senzor pretoka zraka

- Zaščitni termostat 100°C

- Senzor temperature TK1 (pred grelcem)

- Senzor temperature tm (mešani zrak)

- Regulacijski termostat 5°C

- Senzor temperature TK2 (za grelcem)

V sesalnem kanalu in pri sesalni rešetki sta še senzorja temperature zunanjega (ta) in notranjega (tu) zraka.

Slika 3

Prikazuje dispozicijo nad-temperaturnih zaščitnih senzorjev v grelno izmenjevalnem agregatu.

Slika 3: Dispozicija nad-temperaturnih zaščitnih senzorjev v grelnih registrih

- Ohišje osnovnega grelca

- Nad-temperaturna zaščita prvega pod-registra osnovnega gretja 180°C (B1)

- Nad-temperaturna zaščita drugega pod-registra osnovnega gretja 180°C (B2)

- Ohišje dodatnega grelca

- Nad-temperaturna zaščita prvega pod-registra dodatnega gretja 180°C (B10)

- Nad-temperaturna zaščita drugega pod-registra dodatnega gretja 180°C (B3)

Slika 4

Prikazuje dispozicijo tipal – senzorjev v grelno izmenjevalnem agregatu

Slika 4: Dispozicija tipal – senzorjev v grelno izmenjevalnem agregatu

- Senzor temperature tk2 (B9)

- Tipalo zaščitnega termostata 100°C

- Tlačno stikalo za pretok zraka (B4)

- Regulacijski termostat 5°C

- Zaščitni termostat 100°C

- Regulator števila obratov motorja ventilatorja

Slika 5

Prikazuje dispozicije osnovnih elementov v hladilnem agregatu.

Slika 5: Dispozicija osnovnih elementov v grelno izmenjevalnem registru

- Ohišje

- Kondenzor ½

- Ventilator kondenzorjev 2x

- Sesalni priključek kompresorja

- Kondenzor 2/2

- Kompresor

- Izhodni – tlačni priključek kompresorja

- Omarica z manometri

- Bypass magnetni ventil

- Sušilec

- Ohišje filtra sušilca

- Rezervoar kapljevine

- Bypass TEVV

- Regulacijski ventil regulator moči

Slika 6

Prikazuje instalacijo hladilnega medija.

Slika 6: Instalacija hladilnega agregata - medija

Slika 7

Prikazuje dispozicijo elementov v omarici z manometri

Slika 7: Dispozicija elementov v omarici z manometri

- Visokotlačni manometer potisni izhodni tlak

- Nizkotlačni manometer sesalni tlak

- Varnostni nizko in visokotlačni termostat v istem ohišju

- Tlačno tipalo potisni izhodni tlak

- Tlačno tipalo sesalni tlak

- Testno tipkalo S2 preverjanje nizkotlačnega presostata

- Testno stikalo S1 vključitev klima naprave

- Pokrov stekla za preverjanje nivoja olja v kompresorju

- Ventil za dopolnjevanje medija – plina

Način delovanja naprave

Delovanje na osnovi energije pridobljene iz statičnega pretvornika. UIC 1000 1500 3000 V.

Naprava – klima upravlja delovanje pretvornika z variabilno napetostjo in frekvenco a štirimi biti:

BIT 0 – 25 V/ 3Hz

BIT 1 – 50 V/ 7Hz

BIT 2 – 100 V/ 13Hz

BIT 3 – 205 V/ 27Hz

Klima deluje lahko s 100 odstotno močjo ali s 25 odstotno močjo.

Delovanje na osnovi energije pridobljene iz zunanjega vira električne energije 3x400 V 50Hz. Klima upravlja delovanje pretvornika z variabilno napetostjo in frekvenco s štirimi biti:

BIT 0 – 25 V/ 3Hz

BIT 1 – 50 V/ 7Hz

BIT 2 – 100 V/ 13Hz

BIT 3 – 205 V/ 27Hz

Klima lahko deluje s 25 odstotno močjo.

Na komandni plošči naprave je možnost preklopa delovanja:

1/1 – 100 odstotno delovanje naprave

¼ - 25 odstotno delovanje naprave

0/0 – izklop delovanja naprave

Poleg načinov vnosa in določitve moči, naprava deluje v treh načinih:

- Pred-ogrevanje:

- vključeni so vsi grelni registri (osnovno gretje, dodatno gretje 1 in dodatno gretje 2).

- ventilatorja 12 za odvod – izpuh zraka sta izključena

- ventilator za sesanje vstopnega zraka dela z nizkimi obrati. Vsakih 5 minut se za 30 sekund odpre velika loputa za sesanje svežega vstopnega zraka.

- Ogrevanje:

- Glede na nastavljeno zahtevano temperaturo;

- Glede na povprečno temperaturo štirih senzorjev;

- Deluje osnovno gretje na osnovi BITov, ki določajo moč;

- Deluje dodatno gretje z vključenim ali izključenim enim ali z obema dodatnima grelcema;

- Ventilator za sesanje vstopnega zraka dela s srednjimi obrati;

- Ventilatorja 12 za odvod – izpuh zraka sta vključena;

- Lega male in velike lopute za vstop zraka je odvisna od temperature svežega vstopnega zraka v skladu s preglednico;

- Lopute na vertikalnih kanalih so zaprte.

- Ohlajanje:

- Glede na nastavljeno zahtevano temperaturo;

- Glede na povprečno temperaturo štirih senzorjev se število obratov in navor kompresorja za hlajenje s pomočjo BITov nastavlja v območju 20Hz do 50Hz;

- Ventilator za sesanje vstopnega zraka dela z visokimi obrati;

- Ventilatorja 12 za odvod – izpuh zraka sta vključena;

- Lega male in velike lopute za vstop zraka je odvisna od temperature svežega vstopnega zraka v skladu s preglednico;

- Lopute na vertikalnih kanalih so odprte.

Preglednica prikazuje upravljanje z veliko in z malo loputo za vstop svežega zraka ob 100 odstotnem delovanju:

| Temperatura svežega vstopnega zraka 100 % delovanje | Lega velike lopute | Lega male lopute | Vrsta zraka v kanalu |
| --- | --- | --- | --- |
| T < -5°C | Notranji zrak | Sveži zrak | Mešani zrak |
| -5°C < T < -20°C | Sveži zrak | Sveži zrak | Sveži zrak |
| 20°C < T < -26°C | Sveži zrak | Notranji zrak | Mešani zrak |
| T < 26°C | Notranji zrak | Sveži zrak | Mešani zrak |

Preglednica prikazuje upravljanje z veliko in z malo loputo za vstop svežega zraka ob 25 odstotnem delovanju:

| Temperatura svežega vstopnega zraka 25 % delovanje | Lega velike lopute | Lega male lopute | Vrsta zraka v kanalu |
| --- | --- | --- | --- |
| 20°C <T < -26°C | Sveži zrak | Notranji zrak | Mešani zrak |
| Sicer | Notranji zrak | Notranji zrak | Notranji zrak |

Časovni pregled delovanja naprave ob vključitvi.

Po vključitvi gre naprava v stanje pred-ogrevanja, če sta izpolnjena pogoja:

- Srednja temperatura notranjosti vagona je manjša (<) od zahtevane vrednosti;

- Temperatura notranjega zraka je manjša (<) od 18°C.

Naprava preneha s pred-ogrevanjem, ko srednja temperatura notranjosti vagona doseže zahtevano vrednost.

Primer procesa delovanja ob pogojih za pred-ogrevanje

| Čas (sec) | Proces |
| --- | --- |
| 0 | Vključitev |
| 7 | Vklop motorja ventilatorja |
| 30 | Pred-ogrevanje |
| 50 | Gretje na 100 odstotni moči |

Primer procesa delovanja ob pogojih za ogrevanje

| Čas (sec) | Proces |
| --- | --- |
| 0 | Vključitev |
| 7 | Vklop motorja ventilatorja |
| 30 | Ogrevanje na 100 odstotni moči |
| 50 | Gretje na zahtevani moči |

Primer procesa delovanja ob pogojih za hlajenje

| Čas (sec) | Proces |
| --- | --- |
| 0 | Vključitev |
| 7 | Vklop motorja ventilatorja |
| 30 | Ogrevanje na 100 odstotni moči |
| 50 | Hlajenje na zahtevani moči |

Osnovni tehnični podatki in opis trenutno vgrajenih sestavnih delov:

Krmilje, tipala in stikala izvršilnih elementov so napajana z baterijsko napetostjo baterije 18 celic Ni Cd od 19,5 V DC do max 31 V DC.

Krmilje je izvedeno v 19˝reg izvedbi.

Sedanja električna moč gretja je:

- Moč osnovnega gretja je 2 x 13,2 KVA. Vsak register je sestavljen iz 3x4 grelcev 1,1 KVA

- Moč dodatnega gretja je 2 x 6,6 KVA. Vsak register je sestavljen iz 3x2 grelcev 1,1 KVA

- Električna moč grelcev vode v rezervoarjih za umivanje je 2 x 0,75 KVA

- Električna moč grelcev sanitarne vode v rezervoarjih WC 2 x 2,0 KVA.

Sedanja električna moč hlajenja je 36 KVA.

Električna moč ventilatorjev kondenzorja je 2 x 3 KVA 5,8 A.

Električna moč kompresorja hladilnega agregata je 18,5 KVA.

Naprava naj zagotavlja:

- Pretok zraka v notranjosti 1.700, 2.100, 2.500 m3h, glede na režim števila vrtljajev motorja ventilatorja,

- Notranjo temperaturo, nastavljivo med 19°C in 24°C ob zunanji temperaturi -20°C in +40°C

- Pri zunanji temperaturi >30°C – v načinu hlajenja, cca 15°C pod temperaturo okolice.

- Dopustna je regulacija po formuli: 22+(zunanja temperatura -19)/4) z možnostjo regulacije 0, +1, +2, -1, -2 ob regulacijski temperaturi »0« je 24, 75°C

Grafičen prikaz razmerja zunanje in notranje temperature glede na nastavitve.

- Omogoča naj 1/1 način delovanja in ¼ način delovanja pri vnosu energije iz glavnega električnega voda vlaka

- Omogoča naj ¼ način delovanja pri vnosu energije iz zunanjega priključka 3x400 V AC 50Hz

- Naprava naj omogoča sodobno diagnostiko

- Hladilni medij naj ima GWP pod 650 (primer R 513 A)

- Plina R290 (propan) in R1234yf (HFC) sta vnetljiva in nista dovoljena

- Naprava naj ustreza UIC, IEC, TSI predpisom in predpisom in varovanju okolja.

Izbrani ponudnik bo za vsak vagon v delavnici SŽ VIT, Osojnikova 6, Ptuj prevzel izgrajena hladilni in grelno izmenjevalni agregat, jih v svojih prostorih spraznil, očistil in protikorozijsko zaščitil izgrajeno ohišje, v ohišje vgradil nove funkcionalne dele.

V delavnici SŽ – VIT, Osojnikova 6, Ptuj, bo montiral obnovljene predelane agregate, izvedel montažo cevne in električne instalacije, montažo krmilnih stikalnih in izvršilnih elementov, ki jih bo dobavil in usposobil ter preizkusil delovanje naprave v celoti.

Minimalna garancijska doba je 2 leti od montaže in uspešnega preizkusa delovanja naprave na poskusni vožnji vagona.

Ponudnik bo moral sodelovati s proizvajalcem statičnega pretvornika PINTSCH, tip EVA 75 pri uskladitvi krmiljenja pretvornika s strani klima naprave in pretvornika z novo vgrajenimi električnimi motorji in grelci.

Priloženi naj bodo:

- Električne povezave v celoti (krmilno in energetsko ožičenje)

- Cevne instalacije v celoti

- Algoritem (program) delovanja naprave z robnimi pogoji delovanja

- Navodila za vzdrževanje

- Spisek sestavin delov (kosovnica) s kataloškimi številkami proizvajalcev

- Varnostni list medija

- Dovoljenje za vgradnjo in delovanje naprave, izdano s strani varnostnega organa

- Statični izračun obešanja, če bo ohišje novo pa statični izračun ohišja in obešanja.

Priloga:

Priloga 1: Skica zaboja grelnega agregata št. 240312-1

Priloga 2: Skica zaboja hladilnega agregata št. 240312-2

Kraj in datum:					Podpis zakonitega ponudnika/pooblastitelj: