JN28-B/6/24

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

POPRAVEK

OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna

- sklop: Stol

- sklop: Lupa z lučko

- sklop: QUICK SLEEPER 5

- sklop: Peč

- sklop: Strojno širjenje kanalov

- sklop: Strecher

- sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Stol za delo ob mikroskopu

- sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam

- sklop: Dentalni elektro- kirurški nož

- sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Sterilizator

- sklop: Hitri sterilizator

- sklop: Odsesovalna naprava

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Sesalna enota

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Artikulator Artex CR

Poslano na portal javnih naročil: 31. 12. 2024  31. 1. 2025

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III. 1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III. 2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III. 3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III. 4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III. 5. Obrazec: | VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| III. 6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III. 7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III. 8. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| III.9. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.10. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov:

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna

- sklop: Stol

- sklop: Lupa z lučko

- sklop: QUICK SLEEPER 5

- sklop: Peč

- sklop: Strojno širjenje kanalov

- sklop: Strecher

- sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Stol za delo ob mikroskopu

- sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam

- sklop: Dentalni elektro- kirurški nož

- sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Sterilizator

- sklop: Hitri sterilizator

- sklop: Odsesovalna naprava

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Sesalna enota

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Artikulator Artex CR

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu oz. po posamezni postavki znotraj sklopa 5 in 11.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: najkasneje 60 dni od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna

- sklop: Stol

- sklop: Lupa z lučko

- sklop: QUICK SLEEPER 5

- sklop: Peč

- sklop: Strojno širjenje kanalov

- sklop: Strecher

- sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Stol za delo ob mikroskopu

- sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam

- sklop: Dentalni elektro- kirurški nož

- sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Sterilizator

- sklop: Hitri sterilizator

- sklop: Odsesovalna naprava

- sklop: Kompresor

- sklop: Rezalec folije

- sklop: Sesalna enota

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Artikulator Artex CR

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu oz. po posamezni postavki znotraj sklopa 5 in 11.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 8;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 9;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov - priloga 10

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte) oz. v ESPD vpiše EMŠO.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz 1. odstavka 1.1., lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor v tem primeru DA, ponudnik v navedena polja vpiše podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gre za uveljavljanje pravnega mehanizma, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« ponudnik napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi gospodarski subjekt lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to n navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s

plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni

razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

- Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na

storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega

odstavka tega člena.

- Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega odstavka

tega člena, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali

zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin

ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za

preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme

gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja

ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,

zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek

tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne

zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Ta odstavek se

glede presoje ukrepov smiselno uporablja tudi v primerih iz 67. in 67.a člena tega

zakona.

- Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih

za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,

ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe

možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

1.8   Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa

trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je

gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni,

naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni preteklo pet

let.

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in

finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, posebna priloga ponudbe.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 21. 1. 2025 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN(v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po poimenovanju obrazca, in sicer:

| PRILOGA 1 | – PONUDBA |
| --- | --- |
| PRILOGA 2 | – PODATKI O PONUDNIKU |
| PRILOGA 3 | – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 4 | – IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 5 | – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| PRILOGA 6 | – PREDRAČUN – SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA (v Excel tabeli) |
| PRILOGA 7 | – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – ESPD (tudi v pdf) – BON oz. potrdilo |
| PRILOGA 8 | – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| PRILOGA 9 | – POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| PRILOGA 10 | – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV) |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 12. 2. 2025, do 9.00.ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 12. 2. 2025 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek»Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov:

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna

- sklop: Stol

- sklop: Lupa z lučko

- sklop: QUICK SLEEPER 5

- sklop: Peč

- sklop: Strojno širjenje kanalov

- sklop: Strecher

- sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Stol za delo ob mikroskopu

- sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam

- sklop: Dentalni elektro- kirurški nož

- sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Sterilizator

- sklop: Hitri sterilizator

- sklop: Odsesovalna naprava

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Sesalna enota

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Artikulator Artex CR

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu oz. po posamezni postavki znotraj sklopa 5 in 11.

Opis blaga:

1. sklop: Polimerizacijska lučka – 8 kom

- širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm

- zagotovljeno hlajenje svetlobnega led generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s

- lučka mora biti brezžična. kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje

- jakost polimerizacije 20000 v razponu 1200-2000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm

- dovoljenja so odstopanja +/- 10 %

- garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta

2. sklop: Nasadni instrumenti – 57 kom

Rdeči kolenčnik – 15 kom

- 1:5 z luxom

- višina glave do 15 mm

- uporaba turbinskih svedrov 1.6

- jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov

- s keramičnimi ležaji

- tih in z malo vibracijami

- protizdrsna površina

- voda za hlajenje iz najmanj 3 šob

- 100˚ / 19˚ delovni kot

Kot npr. M25 L MASTERmatic LUX (porast hitrosti 1:5) ali enakovredno

Modri kolenčnik – 23 kom

- 1:1 z luxom

- jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov

- z možnostjo zamenjave glave

- z glavo za RA svedre - razmerje 1:1

- s protizdrsno površino

Zeleni kolenčnik – 3 kom

- prenos  2,7:1

- moč svetlobe 25000 luxov

- možnost zamenjave glave

- glava za svedre s prenosom 2:1

- notranje vodno hlajenje

- protizdrsna površina

- notranji sprej

Turbina – 9 kom

- vsi za multiflex sklopko B200

- voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob

- zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

- protizdrsno površino

- jakost prevajanja svetlobe 25000 luxov

- višina glave do 15 mm

- z nepovratnim ventilom

Turbina z manjšo glavo 1 – 4 kom

- vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi

- nedrseče gladko ohišje

- vsaj 30 w delovna moč

- mala dimenzija glave (višina: 12,1 12,5 mm / ø: 10,8 11,00 mm)

- svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 lux)

- znižan nivo zvoka (59 db)

- keramični ležaji

- 100° delovni kot

- koleno je pod kotom 19°

- zamenljiv vodni mikro filter

- moč klešč do 32n

- izvod vode skozi 3 luknje, ki ne prečijo poti svetlobe

- zamenljiv vodni mikro filter

- lahko je umita in sterilizirana (do 135°c)

- prikop na multiflex spojko

Kot npr. M8700 MASTERtorque LUX ali enakovredno

Turbina z manjšo glavo 2 – 1 kom

- vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi

- zapora povratnega zraka

- 31 vsaj 30 w delovna moč

- mala dimenzija glave (višina 13,1 13,3 mm / ø: 12,5 mm)

- svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 lux)

- znižan nivo zvoka (57 db)

- snemanje svedra s pritiskom

- moč klešč do 32n

- keramični ležaji

- izvod vode skozi 4 luknje, ki ne prečijo poti svetlobe

- avtomatska nastavitev pogonskega zraka

- zamenljiv vodni mikro filter

- 100° delovni kot

- koleno je pod kotom 19°

- lahko je umita in sterilizirana (do 135°c)

- prikop na multiflex spojko

Kot npr. M9000 MASTERtorque LUX ali enakovredno

Ročnik – 2 kom

- prenos hitrost 1:1

- primeren za dolge in kratke svedre

- nedrseč ročaj

- svetlobna vlakna v notranjosti (25000 luxov)

- ohišje iz nerjavečega jekla

- lahko se umije in sterilizira

Kot npr. M10L MASTERmatic LUX (1:1) ali enakovredno

3. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba – 6 kom

- zvezni prikaz lokacije sonde po celem kanalu

- svetlobno in zvočno opozorilo na konec kanala

- preklopni displej

4. sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna – 2 kom

- s supra in subgingivalnim peskalnikom

- LED tehnologija svetlobe

- programi General, Perio, Endo

- ločene zamenljive posode za UZ čistilec ter supra in subgingivalno peskanje

- prah gre iz rezervoarja direktno v cev (ne skozi stroj), kar preprečuje zamašitve cevi v notranjosti

- možnost uporabe obstoječih NSK-nastavkov in ključev

- sterilni nastavki za enkratno uporabo za subgingivalno peskanje

- enostavno čiščenje po uporabi

- možnost steriliziranja ročnika

- avtomatska prepoznava in preklop med UZ in peskalnikom

- komplet mora vsebovati 2 UZ ročnika, 2 supragingivalna in 1 subgingivalni peskalnik

- nožni pedal s kovinskim lokom za lažje premikanje med delom

- kot n. pr. NSK VARIOS COMBI PRO GIGA PACK P4+ ali enakovredno

- ustrezni prah za subgingivalno peskanje (cena za 100g)

- ustrezni nastavki za subgingivalno peskanje za enkratno uporabo (cena za nastavek)

- ustrezni prah za supragingivalno peskanje (cena za 100g)

5. sklop: Stol – 21 kom

Stol za asistentko – 12 kom

- ergonomsko oblikovan

- barva po izbiri

- na kolesih

- z naslonom oz. oporo za hrbet

- naslon vrtljiv za  360° in višji dvig sedala nad 58 cm

- premer nog med kolesi 60 cm

Stol terapevtski za zobozdravnika z ledveno oporo – 7 kom

- anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika

- mehanizem za aktivni položaj sedenja

- nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem, višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)

- ledvena opora

- barva po izbiri

- kot npr Score Amazone Balance/ Jumper z lumbarno podporo ali enakovredno

- premer nog med kolesi 60 cm

Stol terapevtski za zobozdravnika brez ledvene opore – 2 kom

- anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika

- mehanizem za aktivni položaj sedenja

- nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem, višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)

- brez ledvene opore

- barva po izbiri

- kot npr Score Amazone Balance/ Jumper brez lumbarno podporo ali enakovredno

- premer nog med kolesi 60 cm

6. sklop: Lupa z lučko  – 1 kom

- narejene po meri, individualno:

- upošteva se dioptrija posameznika

- upošteva se delovna razdalja (ergonomija) posameznika

- upošteva se prileganje okvirja na obraz

- okvirji iz titana ali karbona:

- uravnotežen okvir, ki se ga lahko individualno prilagodi ("zvije") za popolno prileganje na obraz (da "ne leze")

- titan je edina bio-kompatibilna kovina, ki dokazano ne povzroča alergij

- karbon je močan in hkrati ultra-lahek material

- sistem lup TTl (through the lens)

- premer notranjega okularja vsaj 12 mm ali več

- HI-Index večslojne leče

- so lažje in tanjše, kar pripomore k manjši teži

- anti-refleksni premaz na vseh lečah

- zmanjšuje odseve in manj utruja oči

- možnost deklinacije okularjev do 40°

- možnost kasnejše spremembe delovne razdalje

- možnost kasnejše spremembe dioptrije

- okvir lup mora imeti vodilo za električni kabel od osvetlitve, da prosto ne visi in ne moti dela

- osvetlitev naj bo enakomerna po celotnem polju

- svetloba naj ima čim manj "modre" komponente oz. naj bo ustrezne valovne dolžine, da čim manj vpliva na strjevanje kompozitnih materialov

- lučka mora imet več stopenj jakosti

- gumb za vklop luči mora biti dovolj velik, da ga lahko prižgeš s komolcem ali podlaktjo zaradi čistosti pri delu

7. sklop: QUICK SLEEPER 5 – 1 kom

Intraosealni injektor lokalnega anestetika z elektronsko kontroliranim iztokom tekočine. Lahko se uporablja skupaj z karpulnimi anestetiki. Omogoča vse tipe lokalne anestezije v zobozdravstvu.

- brezžični pedal za nazor vrtenja igle in iztoka tekočine brez baterije

- izbira hitrosti iztoka tekočine: počasni, hitri in itraosealni

- možnosti nazora preko pedala: injekcija, rotacija, aspiracija, izbira funkcije, odvijanje igle

- rotacija igle do 15.000 ppm (elektronski nadzor)

- uporaba v kombinaciji z DHT iglami, ki s svojo obliko omogočajo prodiranje igle v kosti

- možna je sterilizacija kovinskih nastavkov na glavi ročnika

- možnost intraosealne anestezije

8. sklop: Peč – 1 kom

Peč za keramiko – 1 kom

- visoki rezultati pri peki keramike

- vnaprej programiranimateriali IPS e.Max, IPS d.Sing in In Line

- možnost individualne nastavitve programov

- avtomatsko kontroliranje pregretja

- reduciranje pokanja keramike

- avtomatiziran proces zapiranja peči

- proces kontroliranega ohlajevanja z infrardečo kamero

- v kompletu z vakumsko črpalko

kot npr. Programat P 710 ali enakovredno

9. sklop: Strojno širjenje kanalov – 4 kom

- z recipročno tehniko z inovativnimi instrumenti in klasično preparacijsko tehniko s klasičnimi rotacijskimi NiTi sistemi (Mtwo, Flexmaster, Protaper, GatesGliden, K3, Universal)

- enostaven navigacijski meni in jasen displej

- ergonomske oblike

- udobno delovanje baterije, da se aparat lahko uporablja tudi med polnjenjem baterij

- dodaten program »zdravnikova izbira«, ki omogoča 15 osebnih nastavitev aparata

- funkcija  Avto-stop Reverse

- specialni ANA program (za kanale s težjo anatomijo)

- Reciproc reverse

- Integriran apex lokator (različne možnosti nastavitve) s funkcijo Apical Auto Stop.

KOLENČNIK

- za ponujen aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov (6:1 contra-angle kolenčnik)

- omogočiti izobraževanje za uporabo aparata.

10. sklop: Strecher – 1 kom

- voziček za transport pacientov

- hidravlična nastavitev višini s stopalko na obeh straneh vozička

- razpon višine med od 57 56 do 59 in 88 do 104 cm, merjeno do vrha fiksnega oblazinjenja

- zunanja dimenzija transportnega vozička od 208 do 220x od 75 do 80 83 cm

- dimenzija ležišča od 190 do 202x od 56 do 65 cm

- dvodelno ležišče z nastavljivim hrbtnim delom

- dolžina hrbtnega dela je od 70 do 75 cm, hrbtni del nastavljiv s pomočjo sistema plinskega dvižnika v razponu od 0 do 78 stopinj, dopusten je razpon tudi od 0 do 75 stopinj in od 0 do 90 stopinj

- trendelnburg položaja 13 med 12 in 15 stopinj, nastavljiv s pomočjo sistema plinskega dvižnika z ročico na obeh straneh

- voziček ima fiksno oblazinjenje debeline 8 cm, zgornji sloj pene debeline 2 cm predstavlja spominska pena

- oblazinjenje je tapecirano v pu tapeciran, nepremočljiv, ognjevaren material, šivi so varjeni, tako da je oblazinjenje v celoti odporno na tekočine

- pu material je antistatičen, črne barve oz. barve po izbiri naročnika glede na barvno paleto

- voziček se premika s pomočjo vsaj 150mm koles s funkcijo smernega kolesa in centralnim zaklepom s stopalkami ob vseh štirih kolesih/vogalih

- podnožje vozička je pokrito s pokrovom izdelanim iz abs materiala, odpornim na lom in praske

- pokrov podnožja ščiti vitalne dele vozička in zagotavlja enostavno in učinkovito čiščenje

- voziček je opremljen z gumiranimi odbojniki na vogalih, dimenzije 160 150 mm (+/- 10%),  odbojniki ne puščajo sledi

- voziček je opremljen z potisnimi ročaji na obeh straneh ležišča, pri nogah so ročaji fiksni oz. odstranljivi v nivoju obalzinjenja, pri vzglavnem delu so zložljivi

- voziček ima na obeh straneh vzdolžno nameščene varnostne ograjice, izdelane v celoti iz nerjavečega jekla, le povezovalni členi prečk in povezave so iz trdne plastike, brez dodatnih utorov, vijakov, ki bi onemogočali učinkovito čiščenje

- varnostna ograjica se v zloženem stanju spusti pod nivo oblazinjenja

- swl vsaj 250 kg, maksimalna teža pacienta vsaj 200 kg

- infuzijsko stojalo je teleskopsko, nastavljivo po višini v dveh delih, zgornji del se nastavlja enoročno, s vsaj 3 kljukicami za obešanje z nosilnostjo 2kg/kljukico

- infuzijsko stojalo je odstranljivo in ga je možno pritrditi na vse štiri vogale

- voziček je opremljen z horizontalnim nosilcem za jeklenko kisika pod vzglavjem

11. sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor – 3 kom

Monitor vitalnih funkcij – 2 kom

- ponujeni sistem mora biti obvezno v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi in regulativami in mora imeti ce certifikat

- funkcionalnost, fizične karakteristike in skladnost

- lcd ekran z barvnim zaslonom velikosti vsaj 10,4'' z delovanjem na dotik ("touch screen") in ločljivostjo vsaj 800x600 točk

- zaradi funkcije transporta naj skupna teža ne presega 4,0 kg.

- hlajenje monitorja brez ventilatorjev.

- monitor mora biti integralne oblike, napajalnik, procesorska enota, ekran in baterija naj bodo vgrajeni v ohišje monitorja.

- možnost transporta z avtonomijo baterije vsaj 6 ur.

- "vsak monitor mora omogočati pogled vsaj 8 monitorjev naenkrat ter dostop do podatkov iz poljubnega drugega monitorja, ki je priključen v isto mrežno povezavo (""multi-bed"", ""bed to bed overview"").

- zagotoviti je potrebno brezžično povezavo z obstoječim monitorjem, za nadzor pacientov po posegih, v kolokor povezava ni mogoča ponudite dodaten monitor s povezavo"

- prikazovalnik, nastavitve, monitorirani parametri

- prikaz  do 5 krivulj in vseh numeričnih podatkov.

- prikaz grafičnih navodil za uporabo na samem ekranu.

- različne prednastavitve zaslona (velikosti prikazanih numeričnih vrednosti, različna postavitev krivulj).

- možnost nadgradnje dodatnih  programskih funkcij.

- omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov:

- ekg s 3 žilnim kablom in možnostjo prikaza ustreznih odvodov.

- st analiza in več kanalna detekcija aritmije.

- rr - respiracijo preko ekg kablov.

- nibp - neinvazivno merjenje krvnega tlaka.

- nibp naj vključuje algoritem, ki meri tlak ob napihovanju manšete za dosego čimkrajšega časa merjenja ali NIBP naj meri tlak ob napihovanju ali spuščanju manšete. Čas merjenja NIBP naj bo tudi v slabih stanjih pacienta največ 90 sekund za novorojenčke in največ 120 sekund za odrasle/otroke

- spo2 - pulzno oksimetrijo z naprstno ščipalko za odrasle bolnike

- temperaturo

- merjenje co2 v izdihanem zraku po mainstream metodi

- vsaj 120 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični ali tabelarični prikaz, priklic in pregled aritmij. vsa okna trenda naj bodo časovno sinhronizirana (npr. pogled enega okna ob določenem času naj prikaže drugo okno trenda ob enakem času)

- vsaj 120 urno hranjenje in prikaz krivulj ("full disclosure" vsaj za eno krivuljo).

- monitor naj podpira standardne komunikacijske protokole (hl7, lan,wifi), .

- alarmi

- pregled vseh alarmov, pregled časa alarmov

- lučka za vidni alarm

Pribor:

"Vsi senzorji, kabli, povezave za spremljanje odraslih bolnikov in otrok, manšete za meritve krvnega tlaka (8-13 cm, 13-18 cm, 18-23 cm, 23-33 cm, 33-45 cm ali 7-13 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 33-47 cm oz. tudi velikosti, ki so drugačne od zahtevanih ), pulzni oksimeter.

Ponudnik priloži sliko povezovalnih kablov in konekta z monitorjem, da lahko naročnik ugotovi, če je kompatibilno z že obstoječimi napravami. Ponudnik v ponudbo navede nalepne elektrode za enkratno uporabo, v kolikor so specifične za ponujeno napravo.

- možnost merjenje tlaka ob praznjenju manšete (deflacijska metoda)

- ustrezni so tudi monitorji, ki merijo tlak ob spuščanju manšete

- EKG (tudi seznam potrošnega materiala ekg elektrod otroških in odraslih kompatibilnih z monitorjem in priloženimi kabli)"

- monitor mora imeti držalo za transport

- premično stojalo za monitor vitalnih funkcij na kolesih in dodatno shranjevalno poličko

Monitor mora zagotavljati brezžično povezavo med monitorjem, ki bo montiran na anestezijskem aparatu, eden bo v vzbujevalnem prostoru in eden v pripravljalnici in mora zagotavljati prenos podatkov o vitalnih funkcijah pacienta iz enega monitorja na drugega, ki je glavni. Obstoječi monitor omogoča nadzor vseh vitalnih funkcij pacienta. Tako lahko anesteziolog nadzira funkcije različnih pacientov, ki so v različnih stopnjah anestezije hkrati (v premedikaciji, splošni anesteziji in v zbujanju).

Priložena mora biti tehnična dokumentacija za monitorje, iz katere bo jasno razvidno, kako bo delovala povezava med monitorji, ki bodo montirani v različni prostorih.

Naročnik razpolaga z obstoječim monitorjem Vismo. Ker gre za razširitev monitoringa pacienta, mora biti dokupljeni monitor kompatibilen z že obstoječim.

Zahtevani standardi: NIBP (ISO 80601-2-30), merjenje temperature (ISO 80601-2-56), merjenje saturacije (ISO 80601-2-61), merjenje EKG ( IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-25), invazivno merjenje krvnega tlaka (IEC 60601-2-34), CO2 merjenje (ISO 80601-2-55).

Perfuzor – 1 kom

- napajanje 220V

- zaščita pred nihanjem električne napetosti,

- odpornost proti defibrilaciji

- pretok v razponu 0,01 do 1200 ali 2300 ml/h (0,01-99,99ml/h v koraku po 0,01ml; od 100,0-999,9ml/h v koraku po 0,1ml; od 1000-2300 ml/h v koraku po 1 ml/h ali 0,01 ml/uro za območje 0,10 - 9,99 ml/uro, 0,1 ml/uro za območje 10,0 - 99,9 ml/uro, 1 ml/uro za območje 100 - 999 ml/uro, 10 ml/uro za območje 1000-1200 ml/uro

- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/-1,8% kontinuiran pretok ali +-2% za pretoke nad 1 ml/uro

- vnos parametrov preko barvnega zaslona občutljivega na dotik ali LCD pregleden enobarvni zaslon velikosti 35 x 167 mm ( 6,73''), ki ni občutljiv na dotik

- velikost barvnega kapacitivnega zaslona vsaj 7''

- številsko prikazan tlak v sistemu (ne grafično)

- ne prikazuje povezave z omrežjem

- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije

- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine

- nastavitev VTBI

- funkcija KVO

- možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 15 stopnjah (prikaz tudi v mmHg)

- shranitev zadnje nastavljene funkcije (”Stand by”)

- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (knjižica zdravil) glede na želje uporabnika

- prikazovalnik delovanja infuzije, trenutne hitrosti pretoka, VTBI, volumen že infudirane tekočine, tlaka v sistemu (grafično in številsko), povezave z omrežjem, stanja napolnjenosti baterije v %, sporočilo o alarmih.

- možnost spremembe hitrosti pretoka infuzije med samim delovanjem, brez potrebe po ustavljanju infuzije

- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje - funkcija anti-bolus

- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje

- stanje napolnjenosti baterije prikazuje grafično

- možnost prednastavitve količine bolusa in hitrosti pretoka bolusa (ne časa trajanja)

- hitrost bolusa nastavljiva med 0,01-2300ml/h ali 10 do 1200 ml/uro

- možnost dovajanja bolusa avtomatsko in ročno

- uporaba brizgalk od 1-60ml ali 5 do 50 ml (različnih proizvajalcev), ki jih perfuzor samodejno prepozna.

- zvočni in vizualni alarm, ki se glede na stopnjo alarma razlikujejo po barvi/frekvenc

- poljubna možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, tirnico ali v organizator črpalk

- delovanje na vgrajeno baterijo vsaj 11 ur pri pretoku 5 ml/h ali delovanje na baterijo 6 ur pri pretoku 5 ml/uro

- možnost različnih načinov dovajanja: TCI mode, TIVA mode, Rate mode, Dose mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Up/Down Mode, Micro-infusion Mode

- nima možnosti različnih načinov dovajanja

- ima možnost baze zdravil z nastavitvami za uporabo in varnostnim sistemom proti neželjenim prekoračitvam doze

TCI/TIVA licenca mora biti vključena v ponudbo.

12. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki – 2 1 kom

- združuje digitalni apexlokator, mikromotor z LED indikatorjem s kontrolo navora in hitrosti,

- polnilni ročnik,

- UZ ročnik

- patentiran naj ima sistem avtomatskega zaznavanja parametrov

- podatkovna baza endodontskih instrumentov vseh večjih proizvajalcev na trgu

- konfiguracija sekvenc po željah

- nastavitev priljubljenih programov na začetno stran

- zelo hitro gretje polnila z nastavki različnih velikosti

- optimalna kontrola pretoka polnila s polnilnim ročnikom

- velik in pregleden LCD zaslon na dotik

- mobilnost s polnilno baterijo in brezžično stopalko

- modularno nadgradljiv sistem

- brezžična Bluetooth stopalka

- Li-ionska baterija

- voziček za endopilota

Kot npr. Paket EndoPilot Ultra Premium ali enakovredno pripadajoči EndoPilot kolenčnik 1:1

13. sklop: Stol za delo ob mikroskopu – 1 kom

- anatomsko oblikovan delovni stol za zobozdravnika, na kolescih

- upogljiv v vseh smereh, da sledi gibom hrbtenice

- ledvena opora

- za delo pod mikroskopom, s podporo za roke, nastavljive po višini

- premer nog med kolesi 60 cm

- material in barva po izbiri

14. sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam – 6 kom

- univerzalni mešalnik za kapsule

- za predhodno odmerjene zobne komponente

- za mešanje amalgama, stekloionomernega cementa ali cementov za cementiranje v kapsulah

- primeren za vse običajne kapsule in kapsule za brizge različnih oblik in velikosti

- mešalni vzorec številka 8

- prilagodljive mešalne vilice

- homogeni in enakomerni rezultati mešanja

- frekvenca mešanja 4500 vrt/min

- enostavno čiščenje

- enostavno in intuitivno upravljanje

- nastavljiv čas mešanja

Kot npr. Ivoclar Vivadent Silamat 6 ali enakovreden

15. sklop: Dentalni elektro- kirurški nož – 1 kom

- elektrokiruška enota z ročnim ali nožnim stikalom

- z elektrodo V2A

- 7 elektrod

- nevtralna elektroda ročnega cilindra

- dve vrst toka za gladko rezanje

- fulguracija

Kot npr. KLS Martin MD 62- ali enakovredno

16. sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko – 3 kom

- za odstranjevanje oblog in zabarvanja

- poliranje sklenine

- multiflex povezava

- natančno fokusiran izpust zraka in praška

- 4 možnosti uporaba praha: perle nevtral, prah mint, prah malina ali prah pomaranča

- opcija PROPHYflex PERIO set  -  subgingival

Kot npr. PROPHY Perio set -  subgingival ali enakovredno

17. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna – 1 kom

- se enostavno nasadi na Kavo Multiflex

- se uporablja z nastavki za profilakso, parodontologijo in endodontijo

- v setu s tremi nastavki za odstranjevanje zobnega kamna in lučjo

Kot npr. KAVO Soniflex quick LUX 2008 L ali enakovredno

18. sklop: Sterilizator – 1 kom

- globina sterilizacijske komore 45 cm

- prostornina 22 litrov

- priklop na vodo iz vodovodnega omrežja preko demineralizatorja

- s tremi pladnji

- v skladu z EU standardom EN13060

- omogočati mora mikroprocesorsko delovanje

- sušenje z vakuumsko črpalko

- avtomatsko zapiranje vrat

- imeti mora bakteriološki filter

- opremljen mora biti z zaslonom, ki omogoča kontrolo nastavitev in informacijo o stanju avtoklava

- programi pri temperaturi nad 130°C ter en program nad 120°C

- 3 testni programi

19. sklop: Hitri sterilizator – 2 kom

- samostoječ sterilizator tipa s po standardu en 13060

- čista in umazana voda sta v sterilizatorju

- možen priklop na deminiralizirano vodo in odtoke različnih proizvajalcev

- velikost komore vsa ø 25x45 cm

- globina sterilizatorja ne sme presegat 65 cm (izvedba za pult 60cm)

- električna moč ne sme presegat 2.2.kw

- skupen čas delovanja v univerzalnem programu 134 c ne sme presegat 50 min skupaj z sušenjem

- čas sušenja pri hitrem programu ne sme presegati 5 min

- min čas sterilizacije pri 134 c je 5,5 min

- teža ne sme presegati 50 kg (ker je namizna izvedba)

- min teža sprejema instrumentov 5 kg ali vsaj 1kg tekstila

- velikost komore vsaj 23 l

- dokumentacija preko usb ali mreže

- možnost priklopa na zunanji dokumentarni sistem enakega proizvajalca kot je sterilizator

- izpust čiste in umazane vode iz sterilizatorja možen preko cevi

- program varčnega načina delovanja (power save) naprava gre v mirovanje

- uporabniku prijazna in optimizirana menjava filtrov in tesnila vrat.

Kot npr. MELAG 123 S ali enakovredno

20. sklop: Odsesovalna naprava – 1 kom

- sesalna naprava  sesanja za 1 delovno mesto

21. sklop: Kompresor – 1 kom

- enofazni motor

- max moč 1,6 kw

- max posoda 30l

- min proizveden zrak pri 5 bar 150nl/min

- glasnost ne sme presegat 72db

- vsaj za 2 delovna mesta

- avtomatsko dreniranje vode v zunanjo posodo

22. sklop: Varilec folije – 1 kom

- čas ogrevanja: cca 2 min.

- širina šiva 12 mm

- hitrost tesnjenja 1 m/min

- teža cca 7,3 kg

- dimenzije: cca 43,5 x 16 x 13,5 cm

- naprava potrjena v skladu z iso 11607-2

- parametri tlaka, temperature in časa

- shranjevanje podatkov na priloženi sd kartici ali v omrežje

- delovanje preko zaslona

- nadzor nad procesom in integrirano spremljanje procesa

- izpis datuma

23. sklop: Sesalna enota – 5 kom

Ujemanje z mizami KAVO EWL in KAVO FLEX SPACE (to so obstoječe mize)

- temeljito varnost pred mikroprahom (imeti mora izhodni filter za sesalnim motorjem)

- fleksibilna kombinacija filtrske vrečke , mikrofiltra in ogljikovega filtra

- različne stopnje sesalne moči : 18 , 22, 25 , 31 l / s

- možnost izbire med avtomatiko ali neprekinjenim delovanjem

- zelo tiho delovanje z sesalnim nastavkom pri maksimalni moči pod na razdalji 30 cm 75db

- kot filtrski v predalu

- v skladu z direktivami BIA

- ujemati se mora v integrirano mizo za dva delovna mesta v obstoječi nosilec

- nujno ujemanje z mikromotorji kavo. možnost avtomatskega vklopa sesalca na začetku dela z motorjem (saj imamo samo kavo mikromotorje)

- obvezen ogled miz (zaradi ujemanja z nosilci, ki so integrirani na mizo)

- pooblaščen servis mora biti v Sloveniji

24. sklop: Namizni sterilizator – 4 kom

- namizna izvedba

- upravljanje programov preko prikazovalnika-zaslona, ki omogoča nastavitev in informacijo o stanju

- vgrajen tiskalnik ali dodan kot dodatni del, ki omogoča izpis uspešno izvedenega programa sterilizacije (zaporedna št. cikla, datum, čas pričetka in konec cikla, čas delovanja, trajanje sterilizacije na 121°c oz. 134°c, čas sušenja, dosežen nivo tlaka...

- globina sterilizacijske komore vsaj 58 cm in premera vsaj 24 cm (zaželjena globina 60 cm)

- prostornina komore vsaj 28 l (zaželjena 29 l)

- max teža vložnih instrumentov mora biti vsaj 6 kg

- programi pri temperaturi nad 120°c in pri 134°c

- čas sterilizacije na hitrem programu ne sme presegat 25 min s sušenjem vred

- čas sterilizacije na univerzalnem programu ne sme presegat 55 min s sušenjem vred

- možnost priklopa na internet preko pretvornika

- priklop na zunanjo demineralizirano vodo

- vsebovati mora nosilec pladnjev in vsaj tri pladnje (zaželjeno 5 pladnjev)

- nosilec pladnjev mora biti primeren za nošenje zaprtih kirurških in implatoloških setov

Kot npr. MELAG 24b/l ali enakovredno

25. sklop: Artikulator Artex CR – 2 kom

- nastavljiv naklon kondilne steze od -20° do +60°

- bennettov kot nastavljiv od -5° do +30°

- izboklina: 0 do 6 mm

- retruzija: 0 do 2 mm

- iss (takojšnji stranski pomik): 0 do 0,5 mm (na stran)

- odvračanje pozornosti: 0 do 3 mm

- sistem hitrega pritrjevanja z magneti skozi dve polosi

- splitex uporaben  za kalibracijo artikulatorja

Ostale zahteve naročnika:

Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

Kratka navodila za uporabo v slovenskem jeziku; priložena pri dobavi opreme.

Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje opreme in odzivnost v roku 4 ur. Ponudnik je dolžan k  popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila in čim prej poskrbeti za odpravo okvar.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je ponudnik dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni in urediti novo opremo.

Obseg :

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu oz. po posamezni postavki znotraj sklopa 5 in 11.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# Ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejše ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval in oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV.

Naročnik bo  sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom.

V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju do enake končne vrednosti ponudbe, bo naročnik izvedel žreb. Morebitni žreb se bo izvršil ob prisotnosti s strani ponudnikov pooblaščenih oseb z izvlekom številk, ki bodo predstavljale vrstni red. Ponudba ponudnika, ki bo izvlekel številko ena, bo izbrana ponudba.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 27. 2. 2025.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z DDV) na dodano vrednost (za sklop ali javno naročilo) oz. 6.000 eurov kadar se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN28-B/24	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujen sklop posebej)

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov (obkroži sklop): - sklop: Polimerizacijska lučka - sklop: Nasadni instrumenti - sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba - sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna - sklop: Stol - sklop: Lupa z lučko - sklop: QUICK SLEEPER 5 - sklop: Peč - sklop: Strojno širjenje kanalov - sklop: Strecher - sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor - sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki - sklop: Stol za delo ob mikroskopu - sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam - sklop: Dentalni elektro- kirurški nož - sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko - sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna - sklop: Sterilizator - sklop: Hitri sterilizator - sklop: Odsesovalna naprava - sklop: Kompresor - sklop: Varilec folije - sklop: Sesalna enota - sklop: Namizni sterilizator - sklop: Artikulator Artex CR

Končna vrednost ponudbe po posameznem sklopu: ............................ € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: 17. 2. 2025

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe  			                      Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN28-B/24	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe,predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

Ponudnik predloži pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

zahtevamo,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov, namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN28-B/24	OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi zobozdravstvene opreme

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

- Predmet: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov:

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna

- sklop: Stol

- sklop: Lupa z lučko

- sklop: QUICK SLEEPER 5

- sklop: Peč

- sklop: Strojno širjenje kanalov

- sklop: Strecher

- sklop: Monitor vitalnih funkcij in perfuzor

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Stol za delo ob mikroskopu

- sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam

- sklop: Dentalni elektro- kirurški nož

- sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Sterilizator

- sklop: Hitri sterilizator

- sklop: Odsesovalna naprava

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Sesalna enota

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Artikulator Artex CR

Predmet pogodbe je tudi vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancijske in pogarancijske dobe.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika v roku …… dni oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke (v primeru različnih rokov dobave se le-ti vpišejo za vsak sklop posebej).

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

8. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Kontaktna oseba naročnika:…………………………………………….…………………..…,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop:……………………………………

- za 2. sklop: …………………………………...

- za 3. sklop: …………………………………...

- za 4. sklop: …………………………………...

- za 5. sklop:……………………………………

- za 6. sklop: …………………………………...

- za 7. sklop: …………………………………...

- za 8. sklop: …………………………………...

- za 9. sklop: .......................................................

- za 10. sklop:……………………………………

- za 11. sklop: …………………………………...

- za 12. sklop: …………………………………...

- za 13. sklop: …………………………………...

- za 14. sklop:……………………………………

- za 15. sklop: …………………………………...

- za 16. sklop: …………………………………...

- za 17. sklop: …………………………………...

- za 18. sklop: .......................................................

- za 19. sklop: …………………………………...

- za 20. sklop: …………………………………...

- za 21. sklop:……………………………………

- za 22. sklop: …………………………………...

- za 23. sklop:……………………………………

- za 24. sklop: …………………………………...

- za 25. sklop: .......................................................,

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za polimerizacijsko lučo (brez baterije) (sklop 1) je 36 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za nasadne instrumente (sklop 2) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za aparat za merjenje dolžine korenine zoba (sklop 3) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za ultrazvočni čistilec zobnega kamna (sklop 4) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za stol (sklop 5) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za lupo z lučko (sklop 6) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za QUICK SLEEPER 5 (sklop 7) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za peč (sklop 8) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za strojno širjenje kanalov (sklop 9) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za Strecher (sklop 10) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za monitor vitalnih funkcij in perfuzor (sklop 11) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za endodontska delovna postaja s kolenčniki (sklop 12) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za stol za delo ob mikroskopu (sklop 13) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za mešalec kapsul za gic ali amalgam (sklop 14) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za dentalni elektro- kirurški nož (sklop 15) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko (sklop 16) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za instrument za čiščenje zobnega kamna (sklop 17) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za sterilizator (sklop 18) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za hitri sterilizator (sklop 19) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za odsesovalno napravo (sklop 20) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za kompresor (sklop 21) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za varilec folije (sklop 22) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za sesalno enoto (sklop 23) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za namizni sterilizator (sklop 24) je 24 mesecev + dodatno ......... mesecev

Garancija za artikulator (sklop 25) je 24 mesecev + dodatno ......... mesecev

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 4 ure od prejema obvestila o napaki. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 5 delovnih dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni oz. urediti novo opremo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja od……………. do…………………… oz. preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN28-B/24	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki znotraj sklopa.

- Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

| OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| - sklop: Polimerizacijska lučka |  |
| - sklop: Nasadni instrumenti |  |
| - sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba |  |
| - sklop: Ultrazvočni čistilec zobnega kamna |  |
| - sklop: Stol Stol za asistentko Stol terapevtski za zobozdravnika z ledveno oporo Stol terapevtski za zobozdravnika brez ledveno oporo | ------------------------------- _____________________ |
| - sklop: Lupa z lučko |  |
| - sklop: QUICK SLEEPER 5 |  |
| - sklop: Peč |  |
| - sklop: Strojno širjenje kanalov |  |
| 10. sklop: Strecher |  |
| - sklop: Monitor vitalnih funkcij Perfuzor | ______________________ __ |
| - sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki |  |
| - sklop: Stol za delo ob mikroskopu |  |
| - sklop: Mešalec kapsul za GIC ali amalgam |  |
| - sklop: Dentalni elektro- kirurški nož |  |
| - sklop: Peskalnik/ nasadni inštrument za turbinsko sklopko |  |
| - sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna |  |
| - sklop: Sterilizator |  |
| - sklop: Hitri sterilizator |  |
| - sklop: Odsesovalna naprava |  |
| - sklop: Kompresor |  |
| - sklop: Varilec folije |  |
| - sklop: Sesalna enota |  |
| - sklop: Namizni sterilizator |  |
| - sklop: Artikulator Artex CR |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

I z j a v l j a m o,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- bomo aparate dostavili naročniku v …………….... dneh, oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter kratka navodila za rokovanje v slovenskem jeziku;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD(enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- fotokopija AJPES, kot npr. BON, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

- izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				                                                          Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

4. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 4 ure od naročnikovega obvestila o napaki

5.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

- maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 5 delovnih

dni od prejema obvestila o napaki oz.se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

V kolikor odprava napake ne bi bila možna v zahtevanem roku, bomo za čas popravila poskrbeli za nadomestno opremo v roku 5 delovnih dni oz. uredili novo opremo.

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa

primopredajnega zapisnika.

8. Zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

najmanj 7 let.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:			                Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.9.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

- dokazilo, da ima oprema certifikat za varno uporabo v medicinske namene;

- dokazilo, da ponujena oprem ustreza vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju;

- izjave o skladnosti (v primeru pripomočka skladnega z uredbo bo naziv le-te Izjava EU o skladnosti, v primeru pripomočka skladnega z direktivami pa Izjava ES o skladnosti) in

- certifikat priglašenega organa za pripomoček, ki je predmet razpisa, v kolikor gre za pripomoček razreda tveganja višji od I.

i z j a v l j a m o

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloga:

- tabela

- tehnična dokumentacija, prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN28-B/24	OBRAZEC

III.10.  PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega     posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 25 sklopov

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

V kolikor so zahtevani podatki navedeni v ESPD te priloge ni potrebno izpolniti!

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig