## Rekapitulacija
Rekapitulacija - LOT EO_AC/DC
Specifikacije | Znesek brez DDV
DOBAVA OPREME AC/DC | 0
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | 0
OSTALE STORITVE | 0
REZERVNI DELI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 5,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
UVODNA POJASNILA IN ZAHTEVE
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
V RD je za NN opremo specificirana oprema enega od proizvajalcev, ker drugače ni mogoče dimenzionirati NN sistema. Ponudnik lahko dobavi tudi NN opremo drugega proizvajalca, takšna oprema mora imeti ekvivalentne tehnične karakteristike in biti ekvivalentna tudi glede kakovosti. Po podpisu pogodbe bo moral dokazati ponudnik v primeru, da ponuja drugačno NN opremo, kot je razpisana v tej RD, dokazati ustreznost dobavljene opreme s protokolom o dimenzioniranju glavnih AC in DC NN napajalnih tokokrogov, kot je navedeno v splošnih tehničnih pogojih RD.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh tras in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Če se postavka nanaša na zavihek Dodatek, se sklicevanje nanaša na ustrezen del dokumenta "Tehnične specifikacije - Dodatek"

## Dobava opreme AC_DC
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA OPREME AC/DC
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom posamezne omare v obliki "Dodatek - Oprema omare xxxxxx", kjer je xxxxxx - naziv posamezne omare, npr. BRA01"
Izvajalec je dolžan dobaviti razdelilnike lastne porabe skladno z zahtevami iz drugih delov razpisne dokumentacije: -- vključno z upoštevanjem enopolne sheme in specifikacij zahtevane opreme vodenja kot izhaja iz posebnih tehničnih pogojev -- vključno z izdelavo vsega notranjega ožičenja -- vključno z vgradnjo vsega nujnega drobnega montažnega materiala kot na primer kabelski kanali, letve, montažni pribor, uvodnice, pritrdilni material in material za označevanje četudi ni posebej specificiran, -- vključno z izdelavo vseh napisnih ploščic in simbolizacije na krmilnih panelih kot je nakazano v grafičnih prilogah te razpisne dokumentacije in bo natančneje dokumentirano v dokumentaciji, ki jo bo izvajalec dobil po podpisu pogodbe -- vključno z izvedbo tovarniške prevzema in testiranja
OPREMA ENOSMERNE NAPETOSTI 220 V
64 | Glavni razdelilnik enosmerne lastne porabe 220 V DC (BUA01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Glavni razdelilnik enosmerne lastne porabe 220 V DC (BUA02) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Podrazdelilnik enosmerne lastne porabe skupnih naprav elektrarne 220 V DC (BUC01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Podrazdelilnik enosmerne lastne porabe skupnih naprav elektrarne 220 V DC (BUC02) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Podrazdelilnik enosmerne lastne porabe agregata #(#-1, 2) 220 V DC (#BUB01) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
69 | Podrazdelilnik enosmerne lastne porabe agregata #(#-1, 2) 220 V DC (#BUB02) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
69a | Razdelilnik za priklop nadomestnega bremena 220 V DC (BTH01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69b | Razdelilnik za priklop nadomestnega bremena 220 V DC (BTH02) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OPREMA RAZSMERJENE NAPETOSTI 230V HE FORMIN
70 | Razdelilnik lastne porabe z razsmerjene napetostjo (BRA01) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
USMERNIKI, BATERIJE, RAZSMERNIKI HE FORMIN
71 | Usmernik za polnjenje 220 V DC Li-ionske baterije | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
72 | Omara nadzornega sistema enosmernega napajanja (+CNQ13) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | 220 V DC Li-tionska baterija, z vso povezovalno opremo | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
74 | Omara razsmernika 220 V DC/230 V AC, modularne izvedbe 2x (3x2,5 kVA) (BRU01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OPREMA ENOSMERNE NAPETOSTI 48 V JEZ MARKOVCI
74a | Glavni razdelilnik enosmerne lastne porabe 48 V DC (BUE00) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74b | Začasni remontni kovinski razdelilnik, zidne izvedbe (podrobne zahteve so definirane v drugih delih te razpisne dokumentacije) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
USMERNIKI, BATERIJE, RAZSMERNIKI JEZ MARKOVCI
74c | Omara usmernika z vgrajenimi baterijami, napetosti 48 VDC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
74d | Omara razsmernika 48 V DC/230 V AC, modularne izvedbe 2x (2x 2,5 kVA) (BRU00) z vgrajenimi odvodnimi zaščitnimi avtomati (podrobne zahteve so definirane v drugih delih te razpisne dokumentacije) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Strokovna podpora in šolanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE
Strokovno tehnična podpora
313 | Strokovno tehnična podpora v zahtevanem obsegu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Šolanje naročnikovega osebja
314 | Šolanje AC/DC | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
OSTALE STORITVE (velja za sklop LOT EO_AC/DC)
318 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
319 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | človek ur | 30 | 0 | 0 | 0
321 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega objekta s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih opreme v sklopu tega razpisa) | človek ur | 50 | 0 | 0 | 0
322 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ni sprejemljiva!) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
323 | Protokol o dimenzioniranju AC/DC opreme in študija selektivnosti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
Ostalo
327 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
328 | Tovarniška preizkušanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
REZERVNI DELI
OPOMBA: Dobavitelj je dolžan dobaviti rezervne dele po zahtevah iz Posebnih tehničnih pogojev. Dobavitelj je dolžan po podpisu pogodbe, ko je potrjena dokumentacija podati sestavnico vsake komponente, ki je v spodnjem seznamu opredeljena kot komplet v ločenem zavihku s podanimi enotnimi cenami".
NN oprema - DC razdelilniki
353 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
354 | 2 kosa varovalčnih podnožij vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
355 | 4 kosi varovalčnih vložkov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
356 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
357 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
358 | 2 kosa podnapetostnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
359 | 1 kos kontrolnika zemeljskega stika (osnova enota, razširitvena enota, prikazovalnik) brez objemnih tokovnikov za HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
359a | 1 kos kontrolnika zemeljskega stika (osnova enota, razširitvena enota, prikazovalnik) brez objemnih tokovnikov za HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
359b | 2 kos objemnih tokovnikov za zaznavo zemlejskega stika HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
359c | 2 kos objemnih tokovnikov za zaznavo zemlejskega stika Jez Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
360 | 1 kos krmilne palice - podaljška vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
361 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
362 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički oziroma mostičnimi glavniki za mostičenje. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
NN oprema - razdelilniki razsmerjene napetosti
363 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
364 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
365 | 3 kosi ostalih zaščitnih elementov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
366 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
367 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
368 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički oziroma mostičnimi glavniki za mostičenje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Naprave enosmerne in razsmerjene napetosti
369 | 1 kos usmerniškega modula 220 V DC HE Formin | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
369a | 1 kos usmerniškega modula 48 V DC Jez Markovci | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
370 | 1 kos razsmerniškega modula 220 VDC / 230 VAC HE Formin | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
370a | 1 kos razsmerniškega modula 48 VDC / 230 VAC Jez Markovci | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
371 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
372 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
373 | 3 kosi ostalih zaščitnih elementov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
374 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
375 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
376 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički oziroma glavniki za mostičenje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0