## List1
S P E C I F I K A C I J E "Vzdrževanje in redno servisiranje sistemov tehničnega varovanja"
ODTEHVAR-2025
I. Tehnični podatki o napravah
SKLOP 1: Požarne centrale ZARJA
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SAMODEJNO GASENJE | Število pregledov v obdobju | Kasnejši datum začetka uporabe pogode | OPOMBA
1 | FURS BREŽICE, Cesta prvih borcev 39a, Brežice | 1 x | 62 x OPTIČNI Apollo S-65 | 1 x | PARADOX EVO-192 | 22 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 8 x | / | 12
|  | NJP-401A | 1 x ROČNI Zarja RJ-08 | PARADOX | 2X PARADOX | 29 x PANIC TIPKA | KAMERA
|  |  | 2 x AV-618 |  |  | 1 x MAG. STIK | 1 x SNEMALNIK DVC
|  |  | 1 x SIRENA- Zarja ES-SQM |  |  |  | 1 x
MONITOR
2 | FURS DRAVOGRAD, Mariborska cesta 3, Dravograd | 1 x | 23 x OPTIČNI Appolo, XP-95 | 1 x | 2 x | 25 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 6 x | / | 12
|  | Zarja NJP 401A | 5 x TERMIČNI Appolo, XP-95 | DSC, MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x TEMP. STIKALO | KAMERA IP 7138
|  |  | 5 x ROČNI Appolo, XP-95 |  |  | 6 x PANIK TIP. | 1 x SNEMALNIK PC računalnik
|  |  | 6 x SIRENA Zarja-WES |  |  | 4 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01 | 1 x
|  |  | 2 x AV-622 |  |  |  | MONITOR Philips
19 inch
1 x
UPS 2000 VA-1200R smart Apollo
3 | FURS HRASTNIK, Log 9, Hrastnik | 1 x | 105 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x ni vpisana | 6 x | 28 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 11 X kamera | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x TERMIČNI Apollo S-65 | DSC POWER PC -1864 | DSCLCD - 5500 | 7 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
|  |  | 10 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x TEMPERATURNO STIKALO | 1 x SNEMALNIK DM 216
|  |  | 11 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 8×PANIK TIPKA | 1 x
|  |  | 3 x AV-618 |  |  | 3×MAGNETNI KONTAKT | MONITOR Philips
19 inch
1x UPS 2000 VA-1200R SMART Apollo
4 | FURS KOCEVJE, Ljubljanska cesta 10, Kočevje | 1 x | 48 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 6 x | 32 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 18 x KAMERA Samsung 580 TVL | / | 12
|  | Zarja NJP-401A |  | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 15 x PANIK TIPKA | 2 x SNEMALNIK DVR 16CH
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 2 x LOM STE. DSC Bravo 5 | 1x
|  |  | 5 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | MONITOR Philips
[6 empty] | 1 x MAG. STIK. | 19 inch
[6 empty] | 1 x TEMP. STIK. | 1 x
[6 empty] | 1×WBSQMA | UPS 2000VA-1200R smart Apollo
5 | FURS KOCEVJE, Pisarna Ribnica, Škrabčev trg 9 | 1 x | 11 × OPT | 1 x | 2 x | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 4501 | 13 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW
|  |  | 2 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x PANIK TIPKA
2 x SIRENA Zarja ES-SQM
6 | FURS NOVA GORICA, Gradnikove brigade 2, Nova Gorica | 1 x | 54 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 31 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 4 x | / | 12
|  | Zarja NJP-400A | 2 x TERMIČNI Apollo XP-95 | TEXECOM PREMIER 48 | DSC LCD - 4501 | 3 x LOM STEKLA DSC Bravo 5 | KAMERA Samsung 580 TVL
|  |  | 17 x ROČNI Apollo XP-95 | 1x | 1x | 4 x PANIK TIPKA | 1 x
|  |  | 8 x SIRENA Zarja ES-SQM | Tecnoalarm TP10-42 | LCD PROX1 | 7 x MAG. KONT | SNEMALNIK DR-16M
1x
MONITOR Philips
19 inch 190B9CS
1 x UPS 2000 VA-1200R
7 | FURS NOVA GORICA, Mednarodni prehod 2/b Vrtojba, Šempeter pri Novi Gorici | 1 x |  | 1 x | 2 x |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400 | 122 x OPTIČNI Apollo XPLORER | TecnoAlarm | UTSCAVA | 9 x NOTR. SIRENA
|  |  | 11 x TERMIČNI Apollo XPLORER | TP20-440 |  | 39 X IR senzor BRAVO 2
|  |  | 17 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 2×IR stropni SENZOR BRAVO 5
|  |  | 10 × AV-618 |  |  | 41×PIR-MW SENZOR LC-104
|  |  | 8 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA SAEL 2010
8 | FURS LJUBLJANA, Pisarna CERKNICA, Cesta 4. maja 24 | 1 x | 26 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 9 x ROČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 15 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW
|  |  | 4 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x PANIK TIPKA
1 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
1 x TEMP. STIK.
9 | FURS LJUBLJANA, Pisarna GROSUPLJE, Kolodvorska 4 | 1 x | 29 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x | 22 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 5 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 6 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
|  |  | 1 x AV-618 |  |  | 1 x TEMP. STIK.
4 x SIRENA Zarja ES-SQM
10 | FURS MURSKA SOBOTA, Slomškova 2, Murska Sobota | 1 x | 43 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x | 12 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-102A | 3 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 2×MODUL RF 5108
|  |  | 5 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 2 x PANIK TIPKA
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 1×VLOMNI SENZOR
11 | FURS MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1/D, Murska Sobota | 1 x | 76 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 4 x | 33 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 6 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOT SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC, SR-200
7 x AV-618
7 x SIRENA Zarja ES-SQM
12 | FURS MURSKA SOBOTA, MP Gornja Radgona, Lackova 26, G. Radgona | 1 x | 8 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 18 x IR DSC | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x ROČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | Bravo 2
1 × TER
7 × AV-618
|  |  | 1 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA z bliskavko DSC, SR-200
13 | FURS VELENJE, Kopališka cesta 2/A, Velenje, sistemski prostor | 1 x | 4 x OPTIČNI Apollo XPLORER | / | / | / | / | Plin /NOVEC-1230 | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x ROČNI Apollo XPLORER
1×TABLO-POZOR PLIN
3 x SIRENA Zarja ES-SQM
14 | FURS MARIBOR, Titova cesta 10, Maribor sistemski prostor | 1 x | 2 x OPTIČNI Apollo XPLORER | / | / | / | / | FM – 200 | 12
|  | Zarja NJP-400A | 1 x IZLIV VODE, Zarja JIV-01
1 x TEMP. STIKALO
2×RJ O8
1×ASPIRACIJSKI JAVLJALNIK
1×TIPKA STOP GAŠENJE
1×SVETLOBNI TABLO
1×EL. AKTIVATOR GAŠENJA
2 x SIRENA Zarja ES-SQM
15 | FURS MARIBOR, Tržaška cesta 49, Maribor + zunanje parkrišče | 1 x | 97 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x DSC LCD 4501 | 41 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJVP-300A/2 | 3 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x PARADOX K32LCD | 5 x IR SIR 10S, 1 x komb.LC 104-PIMW, 1 x siewna SL-SIRES-E01 | 6 x kameraDVC-CAMN , 1 x snemalnik DVC_NVR5216, 1 x monitor 19 inch
3×VM-618
|  |  | 7 x SIRENA Zarja ES-SQM | PARADOX SP 6000
16 | FURS MARIBOR, Pisarna Otiški vrh 25, Šentjanž pri Dravogradu | 1 x | 62 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 6 x |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 6 x TERMIČNI Apollo XP-95 | TECNOLARM TP 8-88 | LCD PROX-1 | 13 X TWINTEC 18V_ Tecnoalarm
|  |  | 5 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA TECNOALARM; kl z AKU baterijp
|  |  | 1×DODATNI NAPAJALNIK |  |  | 1 x NOTR. SIRENA TECNOALARM
|  |  | 1×ODDALJEN PRIKAZOVALNIK |  |  | 27 x IR DSC Bravo 2
1×VM-618
4 x SIRENA Zarja ES-SQM
17 | FURS CELJE, Kidričeva 36, Celje | 1 x | 79x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 30×SENZOR PIR-MW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 8×AV-618 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x ZUNANJA SIRENA z bliskavko DSC, SR-200
2 x TERMIČNI Apollo XPLORER
8 x ROČNI Apollo XPLORER
7 x SIRENA Zarja ES-SQM
18 | FURS LJUBLJANA, Ulica gledališča BTC 2, Ljubljana |  | 102 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 1 x | 44 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12 |  | Vlomna c. v 2. nadstropju se ne preglejuje
|  |  | 1×ODDALJEN PRIKAZOVALNIK | TECNOALARM TP 8-88 | LCD PROX-1 _ Tecnoalarm | 1 x NOTRANJA SIRENA
|  | 1 x | 6×AV 618 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko TECNOIALARM
|  | Zarja NJP-401A | 9 x ROČNI Apollo XPLORER |  | 3× MODUL SPEED 8 STD
7 x SIRENA Apollo ES-SQM
19 | FURS KRANJ, Kolodvorska 4, Kranj | 1 x |  | 1 x | 1 x | 9 x IR DSC LC-100-PI | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 10 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOTR. SIRENA DSC MOS-1
|  |  | 1 x TERMIČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
1 x ROČNI Apollo XPLORER
1 x SIRENA Zarja ES-SQM
20 | FURS KOPER, Partizanska 81, SEŽANA | 1 x | 1×IZLIV VODE JIV-01 | 1 x | 1 x | 43 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400 | 77 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 6 x IR senzor DSC Bravo 5
|  |  | 2 x TERMIČNI Apollo XPLORER |  | 1×DSC LCD - 4500 | 4 x NOTR. SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
|  |  | 6 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 4×MODUL RAZŠIRITVENI
21 | FURS KOPER Vojkovo nabrežje 38, Koper | 1 x | 1 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x |  |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401 | 8 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | 2×DSC LCD - 4501 | 2 x NOTR. SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 1 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
|  |  | 1 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 25×DSC JAVLJALNIK VLOMA
22 | GURS Radovljica, Prešernova cesta 11, RADOVLJICA | 1 xZarja NJP-400A | 8×RJ, 4×TER, 4×SIRENA, 32×OPT S65, 3×ION S-65 | DSC 1864 | 3×DSC TIPKOVNICA PK5500, 1×TIPKOVNICA LCD PROX1 | 1×TERMOSTAT 5-60, 2×SENZOR VLOMNI, 1×PANIK TIPKA,, 1×MODUL SPEED8/2, 1×MODUL ESP4-20, 1×TERMOSTAT S KAPILARO, 4×MODUL PC 5108 DSC, 17×LC-104 PIR MW, 4×JIV-02 |  |  | 12
23 | Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1a, 1b | 1 x ZARJA NJP-400A | 11×RJ, 11 VM-618, 226× OPT, 7×MAGNET VRAT, 2×SQMA | 1 x DSC Power 1864, 1 x Honeywell Ademco 250P |  |  |  | FM-200 | 12
|  | 1 x ZARJA NJP-2000A | 253×OPT XP-95, 6×BLISKAVKA, 2×VM-613, 25×SQMA, 8×VZORČNA KOMORA, 14×TER XP-95, 29×RJ XP-95 SOTERIA Z IZOLATORJEM
| Sistemski prostor | 2 x ZARJA NJP-400A | 7×OPT, 1×RJ, 1×TIPKA ZA GAŠENJE, 1×ASPIRACIJA, 1×IZLIV VODE, 2×SIRENA, 2×TABLO
24 | Inšpekcijske službe, Grajska ulica 2, ZAGORJE OB SAVI | 1 x ZARJA NJP-102A | 37 x optični XP 95, 2 x termični XP 95, 2 x ročni XP 95, 3 x sirena SQMA | 1xParadox evo 192 hd | / | / | / | / | 12
25 | UJP - Uprava za javna plačila, Ljubljanska cesta 11, SLOVENSKA BISTRICA | 1 x ZARJA NJP-401A/64 | 1×TER XP-95, 3× RJ XP-95, 21×OPT XP-95, 2×SIRENA | 1 x Ademco vista 4140 XMPT2 | ni podatka | 15 x javljalnik gibanja |  |  | 12
26 | GURS Slovenske Konjice, Stari trg 39a | 1 x ZARJA NJP-401A/1 | 2×RJ XP-95, 2×AI-XP LOČENI SVETLOBNI INDIKATOR | 2 x Tecnoalarm TP10-42 | 1xTechnoalarm UTS 4.3 PROX | 13 x vlomni senzor TWINTEC 18/V, '1×tipkovnica UTS, '1×ESP GSM&GPRS 3g, '1×esp gsm&gprs 3g | / | / | 12
3×SQMA
15×OPT SOTERIA
1×TER SOTERIA Z IZOLATORJEM
1×OPT-XP-95
27 | FURS PTUJ, Trstenjakova 2A | 1 x ZARJA NJP-401A 180830 | 91 x OPTIČNI Appollo S-65 | 1 x DSC PC1864 | 4 x DSC LCD -5500 | 23 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
14 RJ XP-95
3 x TERMIČNI Appollo S-65
|  |  | 9 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 6 x PANIK TIPKA
3 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
1 x TEMP. STIKALO
28 | GURS, FURS Ulica Mire Pregljeve 4 | 1 x |  | 1 x | 1 x | 1 x I KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW |  |  | 12
|  | NJP-401A | 44 OPT XP-95, termični javlj. | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD | 1 xIR SENZOR
1 x Sirena z bliskavico
XP-95, 55 stopinj C
SKLOP 2: Požarno-vlomne centrale DSC
| LOKACIJA | STEVILO KOMBINIRANIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogode | OPOMBE
(vlom + požar)
1 | FURS MURSKA SOBOTA, Pisarna LENDAVA, Glavna ulica 2 | 1 x | 4 x OPTIČNI Appollo S-65 | 2 x | 7 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 12
|  | DSC POWER PC -1864 | 1 x TERMIČNI Appollo S-65 | DSC LCD - 5500 | 1 x TEMP. STIKALO
|  |  | 1 x ROČNI MCPC-LP |  | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 1 x SIRENA ROSHNI 1992 |  | 2 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
2 | FURS NOVA GORICA, Pisarna AJDOVSCINA, Gregorčičeva 28 | 1 x | 7 x OPTIČNI Appollo S-65 | 4 x | 16 x I KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 12
|  | DSC POWER PC -1864 | 1 x ROČNI Appollo S-65 | DSC LCD - 5500 | 5 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
|  |  | 1 x SIRENA ROSHNI 1992 |  | 2 x PANIK TIPKA
1 x TEMP. STIKALO
3 | FURS CELJE, Aškerčeva ulica 12 | 1 x | 3 X OPTIČNI Apollo s-65 | 3 x | 31 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 14 x KAMERA Samsung 580 TVL | 12
|  | DSC POWER PC -1864 |  | DSC LCD - 5500 | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | 1 x SNEMALNIK VC792ZD 16CH
[5 empty] | 5 x MAG. STIKALO | 1x
[5 empty] | 10 x PANIK TIPKA | MONITOR Philips
19 inch
1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
4 | FURS Novo mesto, Pisarna TREBNJE, Goliev trg 4 | 1 x | 4 x optični Apollo S65 | 1 x DSC | / | / | 12
|  | DSC POWER PC -1404 | 1 x termični ApolloS-65 | LCD 5500
1 x ročni javljalnik
1 x sirena MOS1
SKLOP 3 : Požarna centrala ESSERTRONIC
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FU KOPER – INSPEKCIJE, PRISTANISKA 10, KOPER | 1 x | 28 x OPTIČNIess801371 | 1 x | 2 x | 5 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 2 x | 2 x | 12
|  | ESSERTRONIC 8000C | 6 x SIRENA ROSHNI 1992 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-02 | KAMERA Samsung 580 TVL | KAMERA Samsung 580 TVL
[6 empty] | 1 x TEMP.STI. | 1 x SNEMALNIKPC-SIRIS Scorpio Dynamic E8400 | 1 x SNEMALNIKPC-SIRIS Scorpio Dynamic E8400
[6 empty] | 1 x PANIK TIPKA | 1x | 1x
[7 empty] | MONITOR Philips | MONITOR Philips
[7 empty] | 19 inch | 19 inch
[7 empty] | 1 x | 1 x
[7 empty] | UPS 2000VA-1200R smart Apollo | UPS 2000VA-1200R smart Apollo
SKLOP 4: Požarna centrala SLINK
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FU NOVO MESTO, Kočevarjeva 1, Novo mesto | 1 x | 102 x OPTIČNI S-ID300 | 1 x | 3 x | 37 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 2 x | 12
|  | Slink- SLF 420LCD | 4 x ROČNI | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 3 x TEMP. STIKALO | KAMERA IP ACM-5601
|  |  | CSA709 |  |  | 3 x MAG. KONTAKTNIK | 1 x SNEMALNIKSIRIS Scorpio Dynamic e8400
|  |  | 2X SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 9 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | 1 x
[6 empty] | 2 x PANIK TIPKA | MONITOR Philips
19 inch
1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
SKLOP 5: Požarne centrale MORLEY
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | Število pregledov v obdobju | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FURS LJUBLJANA, Pisarna DOMŽALE, Ljubljanska 72 | 1 x | 42 x OPTIČNI MORLEY, MI-PSE-S2 | 1 x | 3 x | 13 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 12
|  | MORLEY ZX 1e | 2 x TERMIČNI MORLEY, MI-RHSE-S2 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 5 x ROČNI MORLEY, MI-MCP-FLEX |  |  | 3 X IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 1 X TEMPER. STIKALO
2 | POSEBNI FINANČNI URAD GOSPODINJSKA ULICA 8, LJUBLJANA | 1 x |  | 1 x | 3 x | 12 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 4 x | 12
|  | MORLEY ZX 1E | 56 x OPTiČNI MORLEY, MI-PSE | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 3 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | IP KAMERA Vivotek IP-7138
|  |  | 2 x TERMIČNI |  |  |  | 1 x
|  |  | MORLEY, MI-RHSE |  |  |  | SNEMALNIK iris Scorpio Dynamic E8400
|  |  | 8 x ROČNI MORELEY, MI-CPM |  |  |  | 1 x
|  |  | 5 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  |  | UPS2000VA-1200R
1 x UPS, 200V A-1200R
1 x
MONITOR Philips
19 inch
3 | Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana | 1 x | 166 x javljalnik 59x ročni javljalnik, sirene in moduli | 1 x |  | 38 x IR senzorji, 6x magnetna stikala |  | 12
|  | MORLEY IAS ZX2e |  | Ademco VISTA 50
4 | Ministrstvo za finance, Glinška 3, Ljubljana | 1 x | 70 x javljalnik | 1 x Honeywell | 1 x | 7 x | / | 12
|  | MORLEY IAS | 1 x sirena
5 | UJP - Uprava za javna plačila, Šlandrov trg 22, ŽALEC | 1 x | 56x javljalnik, 6x ročni javljalnik, 7x sirena, 4x vmesniki | 1 x | 2x tipkovnica | 22 x IR senzorji 3 x izliv vode |  | 12
|  | MORLEY DXc1 |  | SATEL, Integra 128
6 | IRSKGLR, Belveder 4a, Koper | 1 x |  | 1 x |  |  |  | 12
|  | MORLEY DXc1 |  | SATEL, Integra 32
7 | MKGP, UVHVVR, Vojkovo nabrežje 38, Koper , cona Luka Koper | 1 x | 14X optični javljalnik, 1x termodiferencialni javljalnik, 2x ročni javljalnik | 1 x |  | 11X IR SENZOR |  | 12
|  | MORLEY DXc1 |  | ADEMCO VISTA 50
SKLOP 6: Požarno-vlomne centrale ADEMCO
| LOKACIJA | STEVILO CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za finance, Prežihova 4, Ljubljana | 1 x Ademco VISTA 50 P | 2 x avtom.javlj. Požara, 15 x IR senzor |  |  | / | 12
1 x magnetni kontakt
1 x šifrator
2 | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SVRK, Trubarjeva 11, MARIBOR | 1 x ADEMCO | 1 x požarni, |  | 22 x vlomni senzor |  | 12
3 | Geodetska uprava RS, Lendavska ul. 18, Murska sobota | 2x Ademco VISTA 50 P | 8 x požarni senzor, |  | 3X vlomni senzor |  | 12
| GURS, Lendavska 22, Murska Sobota | 1 x | 1X POŽARNI SENZOR
4 |  | ADEMCO 411 XMP |  |  | 1X vlomni senzor |  | 12
SKLOP 7: Požarna centrala SIEMENS-CERBERUS
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SAMODEJNO GASENJE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | GENERALNI FINANČNI URAD, Šmartinska c. 55, Ljubljana | 1 x | 626 x OPTIČNI | 1 x | 1 x | 43 x IR | 22 x KAMERA |  | 12
|  | Siemens | 25 x TERMIČNI | BOSCH AMAX | Bosch |  | 1 x
|  | FC2060 | 5 x ZA CO2 |  |  |  | SNEMALNIK Dahua
|  |  | 45 x ROČNI |  |  |  | 1 x | /
|  | 1 x | 31 x SIRENA |  |  |  | MONITOR
|  | FDOOTC241 |  |  |  |  | 19 inch
2 | FURS NOVO MESTO, KANDIJSKA 21, Novo mesto | 1 x | 118 X OPTIČNI CERBERUS DO 1132 | 1 x | 5 x | 40 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 14 x KAMERA Samsung 580 TVL |  | 12
|  | Siemens | 4 x TERMIČNI CERBERUS DT1133 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 4 x PANIK TIPKA | 2 x SNEMALNIK DVR Digimaster 8CH
|  |  | 10 x ROČNI CERBERUS DMA 1133 |  |  | 7 x IZLIV VODE, Zarja- JIV 01 | 1 x | /
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 1 x TEMPERAT. STIKALO | MONITOR Philips
[6 empty] | 3 x MAG KONT. | 19 inch
1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
3 | Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana | 1 x | 183 x ioniz. javljal. F716 | 1 x |  | 15 x IR | / |  | 12 |  | pregled in vzdrževanje vlomnih central od 1.9.2027
|  | Siemens | 11 x ročni javljal. | Vanderbilt SPC |  |  |  | /
FC2030
(SEVALNA DEJAVNOST)
4 | MGRT, Urad za intelektualno lastnino, kotnikova 6, Ljubljana | 1 x | 22 x avt. javljal. | 1 x |  | / | Snemalnik Dahua 1X | / | 12
|  | Siemens FC362 | 6 x ročni javljal. | Vanderbilt SPC
5 | Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, Ljubljana | 1 x | 149 x optično dimni javljal. SDF 2200 |  | 4 x | 48 x IR senzor |  | 1x SIEMENS XC1005-a, stabilna gasilna naprava s plin. gasilom Novec 1230 | 12 |  | pregled in vzdrževanje vlomnih central od 1.9.2027
|  | SIEMENS | 17 x ročni javlj. SMF1120 |  | Tipkovnica | 4 x senzor IZLIV
|  | Sygmasis C | 1 x termični javlj. |  |  | 1 x temp. tipalo
|  | 1X SIMENS PC20-20 | 4 x sirena |  |  | 6 x javljal. šumov in udarcev
6 | Ministrstvo za finance, Ulica 1. junija 36, Trbovlje | 1 x |  | 1 x |  |  |  | / | 12
|  | SIEMENS Cerberus FC120 |  | Siemens
7 |  | 1 x | 106 x optični javljalnik | 1 x | 1 x
| Ministrstvo za pravosodje, Beethovnova 3, Ljubljana | SIEMENS FC724 | 7 x ročni javljalnik | Siemens | Siemens | 31 x IR senzor | / | / | 12
|  |  | 7 x sirena | SPC 6300 IP | SPCK 620
8 | UJP, Dunajska 25, Ljubljana | 1x | 1x | 1x | / | / | / |  | 12
|  | SIEMENS FC2030-AA | Paradox Evo 192 | LCD tipkovnica |  |  |  | /
9 | MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana | 1x | 616 x optični javljalnik |  | / | / | / |  | 12
|  | SIEMENS FC700 | 41 x termični javljalnik | (vlomna centrala je od hiše - upravnik, vzdrževanje Janez d.o.o.)
|  | 1x | 26 x javljalnik CO |  |  |  |  | / |  | OD 01.10.2022
|  | SIEMENS SIDEGAS CC62 | 53 x požarne lopute
25 x sirena
SKLOP 8: Požarna centrala SIRA
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS VELENJE, Kopališka cesta 2/a, Velenje | 1 x SIRA DIGIT | 169 x OPTIČNI DSD 5000-ELKRON | 1 x | 1 x | 19 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 11 x | 12
|  |  | 13 x ROČNIP 420-ELKRON | ELKRON MP508TG | ELKRON KP500D | 2 x IZLIV VODE, Zarja-JIV 01 | KAMERA IP
|  |  | 8 x SIRENA |  |  |  | 1 x SNEMALNIK URMET DOMUS MOD. 1093/046S
|  |  | LD 96-94V - ELKRO |  |  |  | 1 x
MONITOR Philips
19 inch
SKLOP 9: Požarno-vlomne centrale INIM ELECTRONICS
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS KOPER, Vojkovo nabrežje 36, Koper | 1 x | 74 x OPTIČNI | 1 x | 1 x | 38 x komb. senzor LC-104-PIMW | / | 12
|  | INIM ELECTRONICS | S-ED100 | Paradox | Paradox | 3 x sirena SL-SIRES-A10 II
|  | S-SMART-LIGHT/G | S-EB0010 | EVO 192 | K641LCD | SL-SIRES-E01
1 x TEMPER. S-ED200
S-EB0010
6 x ROČNI S-EC0020
5 x SIRENA ROLP/R/S/3
2 | FURS KRANJ, Spodnji Plavž 6/c, Jesenice | 1 x | 96 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 3 x | 56 x IR DSC Bravo 2 | / | 12
|  | INIM ELECTRONICS S-Previdia C-200 lg | 9 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 7 x IR DSC Bravo 2
|  |  | 6 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
9 x SIRENA Zarja ES-SQM
SKLOP 10: Požarna centrala ISKRA
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU
1 | Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana | 1 x | 13 x ioniz. javljalnik F716 | / | / | / | / | 12
|  | ESP 100 | 1 x ročni javlj.
(SEVALNA DEJAVNOST)
SKLOP 11: Požarna centrala ELMO
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana | 1 x |  | 1 x Paradox EVO 192 | 2 x Paradox LCD | 29 x IR senzor | / | 12
|  | ELMO FX 20 | 193 x javljalnik | VARNA SOBA |  | 1x IR senzor, 1x senzor tresljajev
|  |  |  | 1x Texecom Premier Elite 24 | 1x LCD Texecom Premier | 2x panik tipka 1x pozivnik Premier elite com 300
SKLOP 12: Požarna centrala BOSCH
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Veliki trg 12, IZOLA | 1 x | 5x avtom. Javljalnik 1x ročni javljalnik 1x sirena | 1 x |  |  |  | 12
|  | Bosch DS |  | Bosch DS
2 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Dantejeva 4, PIRAN | 1 x | 6x avtom. Javljalnik 1x ročni javljalnik 1x sirena | 1 x |  |  |  | 12
|  | Bosch DS |  | Bosch DS
3 | Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Hajdrihova 28, Ljubljana | 1 x BOSCH FPA 1200 | 3 x sirene 74 x optičnih javljalnikov dima | 1x BOSCH AMAX 4000 | 1x tipkovnica | 10x senzorji gibanja | / | 12
4 | URSIV, Kidričeva 46, KOPER | 1 x BOSCH EDM | ni podatka | / | / | / | / | 12
SKLOP 13: Požarna centrala GLOBAL FIRE
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za zdravje, Štefanova 1 in Štefanova 5, Ljubljana | 1 x | 40 x avtom. Javljal. | 3 x | 6 x tipkovnica | 47 x vlomni | 12 x kamera | 12
|  | Global fire | 10 x ročni | DSC PC1864 | DSC PK5500 | DSC LC104 | 1 x snemalnik
|  | Juno sys | 8 x sirena |  |  |  | Tip Dahua
|  | / | 20 x avtom. Javljal. | 1 x | 1 tipkovnica | 4 x vlomni | /
|  |  | 1 x ročni | DSC PC1616 | DSC PK5500 | DSC LC104
1 x sirena
2 | Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, Ljubljana | 1 x |  | 1 x |  |  |  | 12
|  | Global fire | cca. 110 elementov | Paradox evo 192
Juno net
SKLOP 14: Protivlomne naprave, brez požarnih central
| LOKACIJA | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS HRASTNIK, Pisarna ZAGORJE, C. 9.avgusta 5 | 1 x | 1 x | 1 x IR DSC Bravo 2 | / | 3
|  | ADEMCO VISTA 50 | ADEMCO 6139
2 | FURS NOVO MESTO, MP Obrežje - objekt 33, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem | 1 x | 1 x | 5 x komb. senzor LC-104-PIMW | / | 3
|  | Paradox | Paradox | 2 x sirena SL-SIRES-A10 II
|  | EVO 192 | K641LCD | SL-SIRES-E01
3 | Ministrstvo za zdravje, Tivolska 50, Ljubljana, 7. in 9. nadstropje | 2 x vlomna centrala | 2 x tipkovnica Ademco 4148 | 4 x vlomni | 4 x kamera | 3
|  | Ademco vista50p |  | Crow (ni oznake) | 1 x snemalnik | 4
Tip Dahua
4 | Ministrstvo za pravosodje, Glinška 12, Ljubljana | 1 x | 1 x tipkovnica | 15 x vlomni | / | 3
Honeywell Modulo 0 previs
5 | MGRT, Grudnovo obrežje 17, Ljubljana | 1 x Paradox | 1 x EVO 48 | 1 x PT | / | 3
20 x IR
6 | GURS Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5, SLOVENSKA BISTRICA | 1 x |  | 6 x senzor | / | 3
ADEMCO CONTROL 4219
1 x sirena
7 | FURS LJ, Žabja vas 16 (Drgančevje), NOVO MESTO | 1 x | 1 x | 4 x senzor | / | 3
|  | PARADOX SPECTRA SP6000 | Paradox K35 | Paradox 476
8 | GURS, OGU Sevnica, Trg svobode 9, SEVNICA | 1 x | 1X | 3X IR SENZOR | / | 3
|  | ADEMCO VISTA 12 | ADEMCO 6148
9 | GURS OGU Slovenj Gradec, Francetova cesta 7, SLOVENJ GRADEC | 1 x | 1 x | 3X IR SENZOR | / | 3
|  | PARADOX SPECTRA 1728EX | PARADOX SPECTRA 1686V
10 | Zdravstveni inšpektorat - ZIRS, Vilharjeva 31, Ljubljana | 1 x |  | 1x senzor | / | 3
SATEL VERSA 10
11 | FURS + GURS, Pisarna TRBOVLJE, Ulica Sallaumines 2 |  | 1x DSC Maxys | 1x senzor | / | 3
1 x SATEL VERSA 10
| MIRS Tkalska ulica 15, Celje | 1 x | 1X | 12X senzor | / | 3
12 |  | ADEMCO VISTA 50 | ADEMCO AD 6164
13 | GURS, Kolodvorska 30a, Črnomelj | 1 x | 1X | 2X IR senzor | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | LCD-GR
14 | UPPD Cankarjeva 5, Ljubljana | 1x | 2x |  | / | 3
|  | Paradox EVO HD | Paradox K641 | 20x IR senzor
2x dimni javljalnik
15 | MOP, GURS, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto | 1 x | 1X |  | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | SATEL VERSA LCD
16 | DRSV, Novi trg 9, Novo mesto | 1 x | 1X |  | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | SATEL VERSA LCD
17 | DRSV, Vojkova cesta 52, Ljubljana | 1x |  |  | / | 3
|  | PARADOX MG5050 |  | 1x senzor
18 | MKRR, MGTŠ Kotnikova 5, Ljubljana | 1x |  |  | / | 3
|  | Vanderbilt SPC 5320 | [5 empty] | vzdrževanje in pregled od 1.01.2027
19 | MKRR, MGTŠ, DRSV, GURS, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor | 1x
|  | SATEL INTEGRA 128 |  | 20 senzorjev
vzdrževanje in pregled od 1.1.2026