Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»DOBAVA SRČNIH SPODBUJEVALNIKOV IN DEFIBRILATORJEV«

Javno naročilo po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma

Vsebina:

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ( OBR-1),

- Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb (OBR-3)

- Ponudbeni predračun (OBR-4)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)

- Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije (OBR-7)

- Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-8)

- Podatki o ponudniku (OBR-9)

- Predračun (OBR-10)

- Tehnične zahteve (OBR-11)

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |

Celje, marec 2025

OBR-1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Številka sklepa: 10/JN-2025

  - SPLOŠNO

- Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo po odprtem postopku, skladno z določilom  40. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, s spremembami v nadaljevanju: ZJN-3) sklenil okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev.

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV«

Predmet naročila je razdeljen na 27 sklopov.

Opis blaga v sklopu izhaja iz priloge OBR-10. Navedene količine so okvirne, naročnik bo naročal blago skladno s svojimi potrebami.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum v posameznem sklopu z največ dvema (2)  ponudnikoma, ki bosta dala najugodnejšo dopustno ponudbo po merilu za izbor.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev.

Nakup količin bo naročnik do naslednjega odpiranja konkurence  dobavljal od ponudnika, ki bo po tem pozivu oddal najnižjo ponudbeno ceno. Naročnik bo odpiral konkurenco glede na potrebe naročnika predvidoma na 2 leti. Ponudbene cene so fiksne in zavezujoče ves čas do naslednjega odpiranja konkurenco kar je obvezujoče tudi za tistega ponudnika, ki v posameznem odpiranju konkurence ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik (za primer dobave blaga, v kolikor izbrani ponudnik ne bo mogel zagotoviti kakovostne, pravočasne dobave naročenega blaga).

Variantne ponudbe niso dopustne.

4. Sodelovanje v postopku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

4.2. Podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato nominacija podizvajalca ni obvezna. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, ki jih želi nominirat je potrebno v OBR-9 navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 11.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1/2 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 11.1. in 11.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno roka, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest  dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik poslovno skrivnost umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

8. Merilo za izbiro ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe v sklopu je  najnižja ponudbena cena v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev iz OBR-10.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja, strošek brezplačnega vzdrževanja za obdobje življenjske dobe vsakokratne opreme in del povezanih z embalažo, in morebitne druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.

V kolikor bo za posamezni sklop oddanih več ponudb z isto ceno različnih ponudnikov,   naročnik izvedel žreb.  Žreb bo vodila strokovna komisija naročnika v prisotnosti ponudnikov, ki so oddali ponudbo z enako ponudbeno ceno in se bodo odzvali vabilu naročnika, da prisostvujejo žrebu. Izbran bo ponudnik, ki bo prvi izžreban.

- PONUDBA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. V tem primeru ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalni dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Izjema so lahko prospekti, katalogi, certifikati, tehnična dokazila, preizkusi in drugi dokumenti v zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti, ki so lahko tudi v angleškem jeziku brez slovenskega prevoda.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan le v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

V primeru, če bo ponudnik spreminjal in dopolnjeval tekst predračunskega popisa, predstavlja to razlog za izločitev ponudbe.

Vsaka stran predračunskega popisa v pdf datoteki mora biti ožigosana in parafirana.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Excelova tabela pa se naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunu, naloženim v razdelek »Predračun«, in obrazcem Predračun, naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v obrazcu Predračun »Drugi dokumenti«. Ponudnik mora popise predložiti v pdf obliki in v izpolnjenem excell.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, vse pričakovane stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila, vse popuste in vse druge sestavine cene, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

3. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do ure in datuma, objavljenega na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na objavljeni povezavi, ki izhaja iz Portala javnih naročil.

4.  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in ob uri, kot bo objavljeno na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

6. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

7. Osnovna sposobnost ponudnika

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) odda na spletni strani e-JN https://ejn.gov.si/espd/  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

8.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1),

- ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča .

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in v ESPD vpiše številke EMŠO vseh oseb, za katere se izkazuje predhodna nekaznovanost.

Ponudnik/partner/podizvajalec lahko predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od štirih mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe.

Dopusti se popravni mehanizem.

8.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

8.1.3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročila.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

8.1.4.  Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak  nominirani podizvajalec in zato predložiti ESPD obrazec (na zahtevo naročnika pa tudi ustrezna dokazila).

8.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

8.2.1 Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

8.2.1. Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

8.3. Druge zahteve naročnika

Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve naročnika. Z oddajo ponudbe se šteje, da je z zahtevami seznanjen in jih bo izpolnil:

- Da  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna naročnika (v delovnem času naročnika od ponedeljka do petka).

- Da ponuja blago, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, opredeljenih v  Specifikaciji zahtev naročnika in predloži tehnično dokumentacijo, ki izkazuje tehnično ustreznost ponudbe.

- Da zagotavlja vse vrste in količine blaga, za katere podaja ponudbo.

- Da bodo imeli dostavljeni medicinski pripomočki rok trajanja praviloma najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. Velja za medicinske pripomočke.

- Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda tehnične ustreznosti ponudbe zahteva vzorce ponujenega blaga. Za ta primer se ponudnik zavezuje, da bo v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik (ne daljši od  5 delovnih dni) od prejetega poziva dostavil brezplačne zahtevane vzorce blaga, ki je predmet njegove ponudbe.  Naročnik bo izvedel  pisni poziv v fazi tehnične analize ponudbe za potrebe potrditve ustreznosti glede na tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik vzorcev ne bo vrnil. Dostava vzorcev se izvede na naslov naročnika Splošna bolnišnica Celje, Lekarna, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Prevzem vzorcev se izvede v delovnem času od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.  Vzorec je za naročnika brezplačen.

9. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik okvirni sporazum, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

9.1   Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo . Poleg menične izjave mora predložiti tolikšno število bianko menic, ki ustrezajo številu sklopov za katere se prijavlja. Vrednost zavarovanja znaša v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV v sklopu.. Ponudnik, ki oddaja ponudbo za več sklopov hkrati lahko poda eno menično izjavo, v kateri navede za katere sklope oddaja ponudbo v višini, ki ustreza seštevku vrednosti zavarovanj za vse sklope skupaj, pri čemer mora predložiti toliko podpisanih in žigosanih bianko menic, na kolikor sklopov je ponudbo oddal.

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe. Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti ustrezno število bianko menic (za vsak sklop 1 bianko menica)

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku,  na podlagi pisne zahteve ponudnika.

Menice in menična izjava morata do roka za oddajo prijav v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, na ovojnici naj bo naveden naziv javnega naročila, naslov ponudnika, naziv javnega naročila ter »NE ODPIRAJ«.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe odda tudi osebno v Službo za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev  na naslovu naročnika, v delovnem času od 8.00 ure do 14.00 ure, do roka določenega za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).

9.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in 3 menice v višini  5 % od  pogodbene vrednosti, ki  je enaka višini ocenjene vrednosti  v EUR z DDV v sklopu, v katerem je podpisnik okvirnega sporazuma.  V primeru, da bo ponudnik izbran v več sklopih lahko  predloži eno menično izjavo, katere vrednost ustreza seštevku zavarovanj za vse sklope in mora za vsak sklop, predložiti tri bianko menice.

Menična izjava mora biti veljavna še 30 dni po preteku pogodbenega razmerja.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano Izjavo o izročitvi menic, ki jo bo moral izbrani ponudnik, skupaj s podpisanim okvirnim sporazumom, izročiti naročniku in podpiše ter ožigosa obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer izraža strinjanje z vsebino zavarovanja.

10. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest mesecev po objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva podaljšanje veljavnosti ponudbe.

11. Podpis pogodbe

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku  5 delovnih dni po prejemu poziva za podpis pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Poziv za podpis pogodb bo ponudniku poslan po pravnomočnosti  Odločitve o oddaji javnega naročila.

12. Pravno varstvo

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Višina takse  zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oziroma vsebino objave) znaša 4.000 evrov.

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |

OBR-2

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 CELJE

ID za DDV: SI 42119022

ki jo zastopa direktor dr. Dragan Kovačić, dr .med.

in

Stranka okvirnega sporazuma/dobavitelj

____________________________

identifikacijska številka za DDV:

ki jo zastopa:

sta sklenili naslednji

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

OKVIRNI SPORAZUM za dobavo

Srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev za 4 leta

- člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik izvedenega postopka oddaje javnega naročila »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. ________, z dne ____________ oddal naročilo po odprtem  postopku (okvirni sporazum), za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

Stranki ugotavljata, da je bil v postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop ...................................

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga. Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma.

- Predmet sporazuma

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo skladno z določili razpisne dokumentacije v postopku javnega naročila iz prve alineje 1. člena tega okvirnega sporazuma dobavljal in dostavljal blago za potrebe naročnika.

Predmet okvirnega sporazuma so naročila, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Dobavitelj in naročnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega sporazuma naročal le blago, ki jih bo dejansko potreboval.

Dobavitelj zaradi naročenih manjših količin posamezne dobave ni upravičen do kakršnegakoli odškodninskega zahtevka. Seznam in popis blaga je okviren, saj naročnik iz objektivnih razlogov vnaprej ne more določiti blaga, ki ga bo tekom izvajanja okvirnega sporazuma dejansko potreboval. Naročnik se tako ne zavezuje naročiti vsega razpisanega blaga, ampak zgolj tisto blago, ki ga bo dejansko potreboval v okviru razpoložljivih sredstev.

Predmet posameznih naročil je lahko tudi blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, ki je priloga tega sporazuma, če v času izvajanja okvirnega sporazuma nastane potreba po naročanju drugih storitev s področja predmeta javnega naročila. V tem primeru bo naročnik k oddaji ponudbe pozval podpisnike okvirnega sporazuma v sklopu.

Naročnik dopušča zamenjavo pogodbenega artikla  v kolikor je obstoječ artikel  pri proizvajalcu ukinjen, torej da  ta medicinski pripomoček pod  to artikel številko  ne obstoji in ga proizvajalec vodi pod  novo kataloško. Za dopustnost zamenjave  je potrebno predložiti  izjavo proizvajalca  ter vsa potrebna tehnična  dokazila, da gre za isti ali boljši proizvod. Cena ter ostali pogoji se s tem ne spreminjajo.

Ponudbene cene so fiksne in zavezujoče kar velja za vse podpisnike okvirnega sporazuma do naslednjega odpiranja konkurence, kar velja tudi za tistega ponudnika, ki v ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik (za primer dobave blaga, v kolikor najbolj ugoden  ponudnik ne bo mogel zagotoviti kakovostne dobave naročenega blaga).

V kolikor bo naročnik sklenil okvirni sporazum samo z enim dobaviteljem (ker ne bo prejel več dopustnih ponudb), si naročnik pridržuje pravico, da ne opira konkurence, pač pa mora dobavitelj izvajati dobave po prvotni ponudbeni ceni, pri čemer je po poteku enega leta od izvajanja okvirnega sporazuma mogoče soglasno cene valorizirati skladno s Pravilnikom o valorizaciji denarnih obveznosti,  ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v okviru spremembe indeksa življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede  po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahki izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila, ki v celotnem besedilu postane sestavni del tega okvirnega sporazuma.

V primeru kakršnih koli sprememb se vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe opredeli v vsakokratnem pisnem povabilu k oddaji ponudbe.

Naročnik bo odpiral konkurenco glede na potrebe naročnika predvidoma na dve leti  (kar za naročnika ni obvezujoče in si naročnik pridržuje pravico, da odpira konkurenco tudi v drugem časovnem obdobju, za nabor blaga, ki ga bo dejansko potreboval). Po odpiranju konkurence bo naročnik do naslednjega odpiranja konkurence blago dobavljal od ponudnika, ki bo  oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu najnižja ponudbena cena v EUR z DDV, razen v primeru, da ne bo mogel izvršiti pogodbenih obveznosti bo naročil blago, ki je bil predmet ponudbe od ostalih podpisnikov okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam razpisanih artiklov v posameznem obdobju okvirnega sporazuma v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta artikla. V tem primeru lahko naročnik stranke okvirnega sporazuma kadarkoli pozove, da za to blago predložijo ponudbo v postopku odpiranja konkurence.

Naročnik od dobavitelja, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno odzivanje na posamezna povpraševanja. V primeru, da se kandidat ne odziva na povpraševanja (se zaporedoma dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da dobavitelj nima interesa za izvajanje sklenjenega sporazuma in lahko z obvestilom prekine sporazum ter lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudbe v posameznem povpraševanju je potrebno poslati v roku na način, kot ga v povabilu opredeli naročnik.

Podpisniki morajo naročniku posredovati predračune s cenami za artikle, ki bodo na seznamu, v roku, ki ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe-predračuna. Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije za izvajanje okvirnega sporazuma.

Naročnik bo blago, ki je bilo predmet posamičnega povpraševanja nabavljal pri tistem dobavitelj/stranki okvirnega sporazuma, ki bo ponudil najnižjo ponudbo v posamičnem odpiranju konkurence.

Dobavitelj je dolžan aktivno sodelovati v postopkih ponovnega odpiranja konkurence.

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca  da bo naročniku  izročil v razpolaganje in brezplačno uporabo  novo  in nerabljeno opremo.

| Naziv aparata | model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- |

Naročnik dopušča možnost rabljene ali demo opreme, pri tem je potrebno predložiti poročilo letno izvedenega preventivnega servisa v tekočem letu. Izvajalec mora tudi po preteku te pogodbe  zagotoviti najmanj dva  brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje  spodbujevalnikov. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).

Izvajalec se zavezuje, da bo po poteku te pogodbe

- Splošne določbe

- člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

- Dobavitelji/stranke okvirnega sporazuma se obvezujejo, da bodo predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v skladu z naročnikovimi zahtevami določenimi v dokumentaciji za oddajo javnega naročila. Zavarovanje je potrebno predložiti v roku 3 dni po podpisu pogodbe.

- Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

- Naročnik in dobavitelji/stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste  količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje kupiti točno določene količine, saj bodo količine natančno opredeljene s posamičnimi naročili.

- Naročnik in dobavitelji/stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da lahko naročnik pri stranki okvirnega sporazuma (dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma), ki bo ponudil najnižje cene, kupuje tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

- Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku na njegov poziv.

- Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se obvezujejo, da bodo blago dobavljali naročniku po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu. Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se zavezujejo, da bodo v roku 2 (dveh) ur od prejema naročila, naročniku potrdili prejem naročila in obvestiti naročnika o morebitni nedobavi naročenih artiklov.

Dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma se obvezuje zagotoviti blaga po pravilih dobre transportne prakse .

V primeru, da bi dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik izvedel naročil blago od drugega najbolj ugodnega podpisnika okvirnega sporazuma. Oziroma na trgu, v kolikor ne bo mogel blaga dobaviti od podpisnika sporazuma. Dobavitelju/stranki bo v tem primeru naročnik zaračunal morebitno razliko v ceni, za celotno nabavo.

Izvajalec je dolžan zagotoviti prvo dobavo  naročenih medicinskih pripomočkov v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe.

Naročnik in izvajalec skleneta sporazum o obdelavi osebnih podatkov, izdelana ocena učinka skladno z določili GDPR ter Obrazec za informiranost in soglasje pacienta o obdelavi njegovih osebnih podatkov. Dokumente pripravi izbrani ponudnik in jih predloži naročniku v roku 10 dni  po sklenitvi  te pogodbe.

- Cena

- člen

Pogodbena vrednost je enaka višini ocenjene vrednosti za čas trajanja pogodbenega razmerja in znaša ______________ EUR brez DDV, _________________EUR z DDV.

Ponudbena cena izdelka na enoto mere izhaja iz predračuna izvajalca in je fiksna do naslednjega odpiranja konkurence.

Ponudbena cena na enoto mere z DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja in del povezanih z embalažo, in morebitne druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- Naročila, dobava in prevzem

- Člen

Naročnik bo naročal blago pisno oz. elektronsko, z naročilnico.  Naročnik bo v naročilnici opredeliti vrste in količine blaga. Dobavitelj je dolžan najkasneje v roku dveh ur od prejema naročila, potrditi  prejem naročila in obvestiti naročnika o morebitno zamudi pri dobavi ali zamenjavi istovrstnega blaga.

Dobavitelj zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, razloženo Lekarna naročnika (v delovnem času naročnika od ponedeljka do petka). Ponudnik mora zagotavljati dobavo celotne  naročene količine v roku  najkasneje 2 delovnih dni oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom (v delovnem času od ponedeljka do petka v delovnem času od 7:00 do 14:00 ).

Naročnik zahteva da dobavitelj za označene sklope OBR-10 (razvidno v stolpcu Y), dostavi  v prostore lekarne začetno mesečno zalogo artiklov ki se bo obnavljala v rokih:  najkasneje (2) dni oziroma v nujnih primerih v roku 24 ur od prejema naročila. V primeru, da bo naročnik ugotovil potrebo po nižji ali višji zalogi bo  dobavitelja o tem obvestil pisno. Naročnik bo izvedel  prevzem  mesečne zaloge (oziroma dopolnitev le-te) na podlagi pravilno izpolnjene dobavnice – potrdila o dostavi naročenega blaga za mesečno zalogo.

Naročnik se obvezuje dobavitelju poročati količino porabljenega materiala enkrat mesečno. Dobavitelj  je upravičen do izdaje računa le za blago, ki je bilo dejansko porabljeno s strani naročnika, kar izhaja iz poročil naročnika. Za blago, ki je bilo dostavljeno v lekarno in ga naročnik ni porabil dobavitelj ni upravičen do izdaje računa in plačila. Blago, ki je dobavljeno v prostore naročnika je v lasti dobavitelja, vse dokler naročnik  posameznega artikla dejansko ne porabi. Odgovornost za pravilno hrambo blaga in tveganje v zvezi z rokovanjem blaga , ki se nahaja v prostorih  naročnika, nosi naročnik.

Naročnik ne bo uporabil blaga, ki mu je potekel rok veljavnosti in dobavitelj  v celoti nosi odgovornosti in skrb za spremljanje roka uporabe blaga , ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom z daljšim rokom uporabe. V kolikor bo v lekarni naročnika dostavljenemu blagu potekel rok uporabnosti, vse s tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj sam.

Naročnik bo omogočil dobavitelju za potrebe interne inventure  dostop in popis do vse medicinskih pripomočkov, ki so bili dostavljeni v lekarno naročnika skladno s tem členom. Dostop za namen inventure in usklajevanja je predvidoma največ dvakrat  letno. Termin  se uskladi po dogovoru obeh strank skrbnikov

- člen

Naročnik se obvezuje blago prevzeti v celoti na podlagi pravilno izpolnjene dobavnice.

Šteje se, da je dobavnica pravilno izpolnjena, če vsebuje najmanj naslednje:

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- rok uporabnosti

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice.

Količinski prevzem blaga oz. pregled se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora posamezni naročnik pisno reklamirati najkasneje v osem (8) delovnih dneh od prevzema.

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kakovosti ter biti v skladu s tem sporazumom in njegovimi prilogami za vsak artikel posebej. Kakovostna odstopanja lahko posamezni naročnik pisno reklamira najkasneje v 30. (tridesetih) dneh od prevzema blaga.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in/ali kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku dveh delovnih dni od prejema reklamacije, to lahko stori posamezni naročnik na stroške dobavitelja in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode.

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. Blago mora ustrezati tudi pogojem in zahtevam, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji naročnika in strokovnim kriterijem oz. značilnostim. Blago mora biti obvezno pakirano v originalni embalaži (kot izhaja iz proizvajalčevega kataloga). Blago mora imeti oznako CE in izpolnjevati vse tehnične zahteve določena v Navodilih ponudnikov.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora ponudnik pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika.

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma v roku 3. delovnih dni, šteto od dneva prejema poziva, predloži vzorce blaga, ki so bili predmet posameznega povpraševanja da jih lahko kupec preizkusi, in se na osnovi tega odloči o naročilu, pri čemer je prodajalec na zahtevo kupca dolžan predstaviti tudi uporabo blaga.

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj/stranka okvirnega sporazum v primeru odpiranja konkurence, predložil originalni prospektni material proizvajalca ali drugo originalno dokumentacijo proizvajalca za ponujen artikel, ki je predmet ponudbe.

- Obveznosti v zvezi z brezplačno predajo aparatov v uporabo

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme v brezplačno uporabo predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka CE naj bo pritrjena tudi na opremo

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj sedem (7)  delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Edukacija poteka v slovenskem jeziku, morebitne stroške prevoda v celoti bremenijo izvajalca.) Edukacijo mora izvesti  certificiran izvajalec s strani proizvajalca. V kolikor bo naročnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 4 let bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke brezplačno na lokaciji naročnika . Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani certificiranega izvajalca.  Certificiran izvajalec  mora izdati uporabniku certifikat  na ime in priimek usposobljene osebe.

Naročnik izvajalcu ne bo plačal uporabnine ali druge morebitne stroške nastale  z uporabo aparata iz 2.člena te pogodbe. Naročnik se zaveže plačati izvajalcu  le za nakup potrošnega materiala, ki ga bo naročal v obsegu in količini, kot ga bo v pogodbenem obdobju dejansko potreboval po cenah na enoto mere za posamezni postopek.

Naročnik je dolžan prevzeti  aparat uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju, sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.

Naročnik aparata ne bo dal v uporabo tretji osebi.

Naročnik za aparat ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

Izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo  dobavljen aparat nov in nerabljen ter da bo ustrezal vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. Naročnik dopušča možnost rabljene ali demo opreme, pri tem je potrebno predložiti poročilo letno izvedenega preventivnega servisa v tekočem letu

Izvajalec je dolžan  v primeru zastarelosti ali menjave  aparata oziroma novejše generacije  s strani dobavitelja oz. proizvajalca,  zagotoviti zamenjavo z novejšimi, pri tem  pa bo zagotovil ustrezen  originalni potrošni material, kot izhaja iz prvotne ponudbe. Izvajalec je dolžan  zagotoviti in dokazati tudi, da  v primeru zamenjave aparata le ta tehnično ustreza vsem zahtevam naročnika, kot zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji javnega naročila.

Izvajalec mora  zagotoviti brezplačno odpravo napak na aparatu iz 2.člena te pogodbe. Po prejemu obvestila naročnika o napaki mora izvajalec ugotoviti napako v roku 24 ur. Po ugotovitvi napake (v kolikor je ne odpravi takoj) ima izvajalec 24 ur  za odpravo napake oz  menjavo aparata. Naročnik s servisom nima nobenih stroškov (delo, čas na poti, rezervni deli.. .,vse krije izvajalec).

Izvajalec je dolžan, da po  priporočilih proizvajalca izvaja morebitne letne kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje).

V primeru odkrite sistemske napake (reklamacije uporabnikov pri drugih naročnikih) pri delovanju aparata, ki vpliva na kakovost in varnost komponente, je izvajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti naročnika in napako odpraviti v čim krajšem možnem času ali dostaviti ustrezen nadomesti aparat.

Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

Naročnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

Pogodbene obveznosti bo izvajalec izvedel v roku  90 dni od podpisa pogodbe, to je

- namestitev, montaža, implementacija  ter funkcionalni zagon opreme

- predložitve spremne dokumentacije iz 7.člena  te pogodbe.

- edukacija uporabnika (normalni uporabniški nivo).

- člen

Obveznosti pogodbenih strank v zvezi z vzdrževanjem predanih aparatov v uporabo

Predmet pogodbe zajema kompletno vzdrževanje v uporabo dane opreme vse po principu »ALL INCLUSIVE« za življenjsko obdobje posameznega spodbujevalnika oz. defibriltorja,. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca) in drugo, odvisno glede na predmet vzdrževanja.

Vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druga dela, ki niso posebej specificirana, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v  tej pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). Urgentni primer nastane, ko v bolnišnici zaradi okvare naprav ni na voljo nobena druga naprava za izvedbo določene vrste preiskave. V primeru, da se ugotovi, da takojšnje  popravilo  aparata ni mogoče  mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti) in takoj zagotoviti nadomestni aparat.

Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

_____________________skrbnik pogodbe

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca_______________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja brezplačno vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za celotno življenjsko dobo spodbujevalnika oz. defibrilatorja

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko __________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________, email: __________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

____________področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

V kolikor izvajalec ne bo izvajal brezplačnega vzdrževanja programatorja ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev obveznosti, določenih v 7. , 8.  in 9. členu te pogodbe izreče pogodbeno kazen v višini 120,00 EUR za posamezno kršitev

10.Izvajalec  je dolžan tudi po preteku te pogodbe zagotavljati brezplačno vzdrževanje najmanj dveh brezhibno delujočih programatorja, ki jih mora izvajalce zagotavljati  za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov in defibrilatorjev. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA). V kolikor izvajalec po poteku pogodbe ne bo izvajal brezplačnega vzdrževanja programatorja ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev obveznosti, določenih v 7. in 8. členu te pogodbe izreče pogodbeno kazen v višini 120,00 EUR za posamezno kršitev. Izvajalec se zavezuje k plačilu morebitno izrečene pogodbene kazni tudi po poteku veljavnosti te pogodbe, izrečene v času brezplačnega vzdrževanja programatorja v času življenjske dobe opreme. Naročnik bo za ugotovljeno kršitev izdal račun v višini izrečene pogodbene kazni, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni. V kolikor izvajalec ne ni izvrševal sprejete zaveze, bo naročnik štel kot pogodbeno kršitev in bo v prihodnjih javnih naročilih po f. točki šestega odstavka 75. člena ZJN-3 izvajalca izločil iz postopkov javnega naročila.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno dobavo;

- izvajal vse svoje obveznosti po tem sporazumu do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenih rokih;

- dobavljal blago, ki nima pravnih in stvarnih napak;

- dobavljeno blago izpolnjevalo vse zahteve opisa predmeta naročila razvidnega iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca;

- da bo nosil vse stroške (razliko v ceni), ki bi nastali zaradi ne dobave dogovorjenega blaga naročniku in ki bi naročnika prisililo h kritnemu nakupu blaga pri drugem ponudniku z višjo ceno;

Dobavitelj mora ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati veljavnost dokumentov za ponujene artikle (CE certifikate ter izjave o skladnosti). Dobavitelj je dolžan naročniku na njegov poziv dostaviti zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok ti.

VI. Rok plačila

- člen

Naročnik bo poravnal stroške za dobavljeno blago v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo. Plačilni rok začne teči od datuma pravilno izstavljenega računa po prejemu blaga oziroma skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. Plačilo se izvede na transakcijski račun dobavitelja.

Vsak izstavljen račun mora vsebovati podatke o naročnikovi številki okvirnega sporazuma,  naročilnice oz. odjave porabljenega blaga in dobavnice, ter vse elemente kot dobavnica.

Izstavljen račun mora imeti prilogo

- naročilnice oz. odjave porabljenega blaga

- dobavnice

Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Dobavitelj mora izdati ločen račun, izključno vezan na predmetni sporazum, zbirni račun ni dopusten in ga bo naročnik zavrnil.

VII. Kritni nakup in zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti-zavarovanje

- člen

Vsaka zavrnitev posameznega naročila dobavitelja ali da dobava ni izvedena v skladu s okvirnim sporazumom in zahtevami razpisne dokumentacije, pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup. Stroški kritnega nakupa, to je morebitna razlika med dobaviteljevo ceno in ceno po kritnem nakupu, bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj bo ob podpisu tega sporazuma naročniku predal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, ki je enaka ocenjeni vrednosti predmeta naročila z DDV ter s trajanjem najmanj še  30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Če se bodo veljavnost okvirnega sporazuma spremenila, bo dobavitelj pravočasno poskrbel za to, da se temu ustrezno podaljša tudi veljavnost zavarovanja iz tega člena.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

•	če se bo izkazalo, da dobavitelj svojih obveznosti ni opravil v skladu z določili sporazuma in zavez v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ali v okviru obveznostih naloženih s tem sporazumom in sprejetih z oddajo prvotne ali posamične ponudbe (našteto primeroma, a ne izključno: zamude, dobava blaga, ki ni bil predmet ponudbe, nezmožnost dobave zahtevanih količin )

•	če bo naročnik sporazum razdrl zaradi drugih kršitev ali nedopustnih položajem na strani dobavitelja;

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost sporazuma.

VIII	Varstvo podatkov

- člen

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov podpisnici sporazuma soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Podpisnici sporazuma bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi predmeta pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca in njegove delavce ter podizvajalce tudi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma.

- Skrbnik sporazuma

- člen

Kontaktna oseba in skrbnik sporazuma za naročnika je ______________

Kontaktna oseba in skrbnik sporazuma s strani dobavitelja/stranke okvirnega sporazuma je: ___________________________________________.

- Posebne in končne določbe

- člen

Naročnik bo vse reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju/stranki okvirnega sporazuma v pisni obliki. Če dobavitelj/stranka okvirnega sporazuma pri naslednjih dobavah ne upošteva reklamacij naročnika, lahko naročnik dobavitelja/stranko okvirnega sporazuma izključi iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja/stranko okvirnega sporazuma.

Izvajalec sporoči varnostne odpoklice ter druga varnostna obvestila v zvezi z medicinskimi pripomočki na elektronski naslov naročnika _______________________________

- člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Če katerokoli od določil sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- Veljavnost in odstop sporazuma

- člen

Stranke tega sporazuma so sporazumne, da je sporazum sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih stran in prične veljati s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti.

V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve ter stranki dati dodaten rok za odpravo zaznane in notificirane kršitve.

Med veljavnostjo tega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,

-	prenehanje poslovanja izvajalca,

-	neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma,

-	izvedba dobav , ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

-	neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do dveh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih dobav, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe 14. in tega člena lahko naročnik odstopi od sporazuma. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Ta okvirni sporazum  je sklenjen pod razvezni pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členomZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo pogodbe, z izjemo podatkov, ki so javni na podlagi zakonodaje, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami sporazuma.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče s sedežem v Celju.

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev.

Sporazum je sestavljen in podpisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Stranka okvirnega sporazuma: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-3

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV« naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-4

Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV«, objavljen na Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2025 ponudnik ________________________________________________podajamo ponudbeno ceno iz priloženega ponudbenega predračuna (izpolnite ustrezno, glede na sklop za katere se ponudba oddaja)

| Sklop | Vrednost v EUR brez DDV 4 letna | Vrednost DDV | Vrednost z DDV 4 letna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

Izpolnjen popis  (EXCEL tabela), se naloži v zavihek »Druge priloge«.

OBR-5

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 3 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianko menicami skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV« nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po okvirnem sporazumu, številka pogodbe pri naročniku ______________ sklenjenem na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in okvirnega sporazuma za predmetno javno naročilo v brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki je enaka višini ocenjene vrednosti v EUR z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Priloga: 3x bianko menica za vsak sklop. (V primeru, da bo ponudnik izbran v več sklopih lahko  predloži eno menično izjavo, katere vrednost ustreza seštevku zavarovanj za vse sklope in mora za vsak sklop, predložiti tri bianko menice).

OBR-7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  Predračunu ( OBR-10),

- da bomo v ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika za posamezen nuden  artikel,  ki je predmet ponudbe (pri tem bomo navedli sklic na sklop  iz  OBR-10).

Datum:  						Podpisnik (ime in priimek):

Podpis in žig:

OBR-8

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo  »DOBAVA SRČNIH SPODBUJVALNIKOV IN DEFIBRILARTORJEV« izročamo naročniku Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje da izpolni to bianco menico v višini _______________ za sklope___________________________________________. Obenem Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno. Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje menice ne sme trasirati.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje lahko predloži menico v izplačilo najkasneje šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: bianco menice

(Ponudnik lahko predloži eno menično izjavo, v kateri je vrednost enaka seštevku sklopov na katere se prijavlja. Poleg menične izjave mora predložiti tolikšno število bianko menic, ki ustrezajo številu sklopov za katere se prijavlja. V kolikor bi prišlo do položaja, da se unovči zavarovanje za resnost ponudbe v samo enem sklopu, se unovči vrednost v višini izključno in samo v sklopu, kjer je do razloga unovčitve prišlo).

OBR-9

Podatki o ponudniku:

| Firma oz. ime: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Davčni zavezanec za DDV (DA, NE): |  |
| Matična številka: |  |
| Številka transakcijskega računa in naslov banke: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka telefaksa: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Ponudba s podizvajalci (obkroži in navedi vse podizvajalce ter  obseg in vrsto del)

DA                     NE

Skupna ponudba (obkroži in navedba partnerjev)                                  DA                      NE

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

OBR-11

Tehnične zahteve

Vgradni srčni spodbujevalniki

Splošne specifikacije zahtev naročnika

- ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).

- Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije spodbujevalnika (elective replacement indicated, ERI).

- V primeru tehničnih težav z opremo in/ali srčnim spodbujevalnikom mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč.

- Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo  okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške.

- Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati tudi okvarjen spodbujevalnik in/ali elektrode, kadar je neustrezno delovanje posledica napake proizvajalca ali med transportom do bolnišnice.

- Vsi spodbujevalniki morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje spodbujevalnika, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja.

- Za brezhibno delovanje določenih programov spodbujevalnika se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno delovanje teh programov.

- V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa spodbujevalnika, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka.

- Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti, seznanjal z novitetami, ki jih uvajajo.

- Ponujen mora biti komplet z elektrodami, ki zagotavljajo ustrezno in optimalno delovanje vseh funkcij spodbujevalnika in ne smejo odstopati od osnovnih  tehničnih zahtev za elektrode iz razpisa.

- Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne.

- Vse ponujene elektrode (atrijske in prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….).

- Vse elektrode (atrijske in/ali  prekatne) morajo imeti IS-1 konektor.

- Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo in J predoblikovano stileto.

- V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa z vsaj 1,5 Tesla ali več. Izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Iz ponudbe mora biti razvidna cena spodbujevalnika in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih spodbujevalnikov in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo spodbujevalnike oz. posamezne elektrode.

- Posamezno število spodbujevalnikov in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije.

A) Elektrode za srčne spodbujevalnike

- Prekatna elektroda – pasivna fiksacija

- Bipolarna

- Pasivna fiksacija

- Možnost izbire več dolžin

- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

- Konektor IS – 1

- V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

- Elektroda – J predoblikovana - za aktivno fiksacijo v atrij

- Bipolarna

- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in)

- Možnost izbire več dolžin

- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

- Konektor IS – 1

- V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

- Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca) vsaj 1,5 Tesla

- Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat

- Bipolarna

- Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in)

- Možnost izbire več dolžin

- Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…)

- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

- Konektor IS – 1

- V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

- Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca) vsaj 1,5 Tesla.

B) Uvajalo za elektrode (Peel-Away Introducer) – klasično uvajanje    [sklop 11

- Različni premeri: 5 F do 11 F,

- Dolžina sheath-a 14 cm.

- Sterilna vsebina škatle mora vsebovati:

- Brizgalko

- Iglo (običajno 18 gauge)

- J žico

- Dilatator

- Peel-away sheath

C) Sistem za postavljanje ventrikularne elektrode (A3 tega razpisa)  na izbrano mesto  v DP  v področje LBB (levi fascikel)      [20 komadov/ leto]

Potencialni ponudnik mora zagotoviti en komad za testiranje in usposobljenega proktorja, željeno je tudi, da ima še demo varianto.

Varianta A)- sklop 12

1) Katetri za uvajanje elektrode za spodbujanje v predelu LBB z 3D ukrivljenim distalnim delom, možnost izbire vsaj treh različnih krivulj daljinskega dela katetra in treh različnih dolžin

2) Set za uvajanje in postavljanje elektrode na izbrano mesto, ki vsebuje: vodilno žico, rezilo, brizgalko, 2 bi-direkcionalni valvuli in torker za koronarno žico

Varianta B)- sklop 13

1) Katetri za uvajanje elektrode za spodbujanje v predelu LBB z 3D ukrivljenim distalnim delom, možnost izbire različnih oblik daljinskega dela katetra in več različnih dolžin - skupna dolžina vsaj, nad 45 cm in delovna dolžina vsaj, nad 42 cm, notranji premer 8F, in zunanji premer do 10 F.

2) Ergonomsko oblikovano rezilo za katetre

3) Sistem za vijačenje heliksa ( Helix Locking Tool)

D) Srčni spodbujevalniki

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR)  - varianta A-sklop 1

- Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT

- Polarnost: unipolarno / bipolarno

- Frekvenca: osnovna /zgornja

- Trajanje impulza

- Amplituda impulza

- Občutljivost (Sensitivity)

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času

- % (atrijske / prekatne) stimulacije

- Histogram frekvence

- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

- Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza

- Upornost elektrode

- Amplituda P / R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Vrsta elektrod

- Polariteta elektrode

- Fizične lastnosti baterije:

- Volumen: manj kot 12 cm3

- Življenjska doba: več kot 15 let: pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenima kontrolo zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG-jem.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti

- Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ, ali tiskanje .

- Varno slikanje celotnega telesa z MRI vsaj 1,5 T (pisna izjava)

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) –varianta B- sklop 2

- Možnosti programiranja:

- Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT

- Polarnost: unipolarno / bipolarno

- Frekvenca: osnovna /zgornja

- Trajanje impulza

- Amplituda impulza

- Občutljivost (Sensitivity)

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Diagnostične možnosti:

- Zapis srčne frekvence v času

- % (atrijske / prekatne) stimulacije

- Histogram frekvence

- Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu

- EKG markerji in inrakardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza

- Upornost elektrode

- Amplituda P / R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve

- Vrsta elektrod

- Polariteta elektrode

- Fizične lastnosti baterije

- Volumen:< 10 cm3

- Življenjska doba: > 10 let pri 60 utripov na min., 2,0V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija v VVI, 1000 Ohmov upornosti elektrode, z vključeno varno stimulacijo prekata (back-up) in intrakrdialnim EKG-jem (SEGM/EGM) .

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja. - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in uravnavanje občutljivosti. - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- a) Varno slikanje celotnega telesa z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca)

I) Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) – varianta C-sklop 3

- Možnosti programiranja:. - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT. - Polarnost: unipolarno / bipolarno. - Frekvenca: osnovna /zgornja. - Trajanje impulza. - Amplituda impulza. - Občutljivost (Sensitivity). - Histereza. - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja. - Diagnostične možnosti:. - Zapis srčne frekvence v času. - % (atrijske / prekatne) stimulacije. - Histogram frekvence. - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu. - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG. - Možnosti meritve:. - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza. - Upornost elektrode. - Amplituda P / R vala. - Stopnja iztrošenosti baterije. - Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika. - Bolnikovi podatki. - Datum vstavitve. - Vrsta elektrod. - Polariteta elektrode. - Fizične lastnosti baterije:. - Volumen: manj kot 10 cm3. - Življenjska doba: več kot 13 let: pri 60 utripov na min., 2,5V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode z vključenim intrakardialnim EKG-jem.. - Senzorji aktivnosti:. - Eden ali več. - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. - Avtomatske funkcije:. - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.. - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti. - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode.. - Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ, ali tiskanje . - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode. - Algoritem za supresijo AF pri implantaciji v preddvor..

II) srčni spodbujevalniki DDDR varianta A – sklop 4

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR

- Frekvenca: osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,20 mV v bipolarnem delovanju)

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (V)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Možnost nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerično, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM)

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrode

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 13 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 10 let v DDDR načinu, pri 60 utripih/min, 0,4 ms., 1,5 V amplitudi atrij in 2,0 V prekat ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrod, ob vključeni varni stimulaciji prekata in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza, ki omogočajo varno back-up stimulacijo prekata. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- Dodatne funkcije

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- a. varno MRI slikanje celotnega telesa s 3 T (pisna izjava proizvajalca) II) srčni spodbujevalniki DDDR varianta B – sklop 5

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI,VDD, AAIR, VVIR

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10 mV v bipolarnem delovanju)

- Histereza

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in VP

- Možnost nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 12 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 10 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

- Dodatne funkcije:

- Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Varno slikanje celotnega telesa z MRI vsaj 1,5 T (pisna izjava)

III) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DDDRP (z dodatnimi funkcijami) varianta A – sklop 6

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, ADI (R) <=>DDD(R)

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij/prekat: unipolarno/bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0,10 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat ) ali refrakterna perioda (prekat)

- Atrij-prekat ali P-V zakasnitev

- Histereza

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Far-field zaščita.

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP-a.

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije atrij / prekat

- % P-V ali atrij - prekat sinhronizacije

- Numerični, ali grafični, ali % ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching) in grupiranje po času trajanja

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat )

- Amplituda P in R zobcev

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

4. Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 11 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripih/min., 2,5 V prekat in atrij ob100% stimulaciji, 500 Ohmov upornost elektrode in ob vključeni kontroli zajema (avto capture) ter intrakardialnim EKG.

6. Senzorji aktivnosti

- Dva neodvisna senzorja, od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajanja ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih kardialnih parametrih, neodvisen od tipa elektrode.

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja.

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza v prekatu in preddvoru.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve spontanega potenciala v obeh votlinah.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8. Dodatne funkcije

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope

- Neprekinjena 24/7 avtomatska detekcija magnetnega polja

- Varno slikanje celotnega telesa z MRI vsaj z 1,5 Tesla ( pisna izjava)

III) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DDDRP (z dodatnimi funkcijami) B – sklop 7

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij/prekat: unipolarno/bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0,20 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat ) ali refrakterna perioda (prekat)

- Atrij-prekat ali P-V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Možnost programiranja PVARP-a.

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije atrij / prekat

- % P-V ali atrij - prekat sinhronizacije

- Numerični, grafični ali % prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahiaritmij

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat )

- Amplituda P in R zobcev

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

- Stopnja iztrošenosti baterije

4. Možnosti ročnega vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 11 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripov, 2,5 V amplitudi, 50% stimulacijo, 500 Ohmov upornost elektrode ob vklopljenem intrakardialnim EKG (EGM/SEGM) .

6. Senzorji aktivnosti

- Eden ali več senzorja

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja.

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali tiskanje.

8. Dodatne funkcije

- Algoritem za iskanje intrinzičnega utripa prekata

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope

- Varno slikanje celotnega telesa z MRI vsaj z 1,5 Tesla ( pisna izjava)

IV) SRČNI SPODBUJEVALNIKI - z dodatnimi funkcijami – LBB algoritem - DDDR - sklop 8

1. Možnosti programiranja

- Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR, ADI(R) <-> DDD(R) ali AAI<->DDD

- Algoritem za LBB (A) spodbujanje

- Osnovna frekvenca

- Zgornja frekvenca

- Polarnost atrij / prekat : unipolarno / bipolarno

- Trajanje impulza atrij / prekat

- Amplituda impulza atrij / prekat

- Histereza

- Občutljivost (sensing) atrij / prekat ( na atrijskem kanalu od 0, 2 mV v bipolarnem delovanju)

- Vrzel (atrij / prekat) ali refraktarna perioda (prekata)

- Atrij -prekat ali P - V zakasnitev

- Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja

- Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in Vp.

- Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko in ročno programiranje PVARPa

2. Diagnostične možnosti

- Prikaz frekvence atrij / prekat v času

- % stimulacije (atrij / prekat)

- % P-V ali Atrij-prekat sinhronizacije

- Numerični, ali grafični ali % prikaz ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina (mode switching)

- EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG

3. Možnosti meritve

- Prag draženja s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza (atrij / prekat)

- Upornost elektrode (atrij / prekat)

- Amplituda P in R zobcev

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnost testiranja retrogradnega prevajanja

4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Način vstavitve elektrod

5. Fizične lastnosti

- Volumen < 12 cm³

- Življenjska doba > 10 let, pri 60 utripov/min, 2,5 V atrij in prekat ob 100% stimulacijo, 500 Ohmov upornost elektrode, z vključeno kontrolo zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG.

6. Senzorji aktivnosti

- Eden ali več

- Pomoč pri optimizaciji nastavitve senzorja

7. Avtomatske funkcije

- Avtomatsko prepoznavanje datuma vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja.

- Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza v obeh srčnih votlinah.

- Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in avtomatsko prilagajanje občutljivosti v preddvoru.

- Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print

8. Dodatne funkcije

- Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata.

- Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije.

- Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope.

9. Možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco vsaj 1,5 Tesla. Pisna izjava proizvajalca.

10.Neprekinjena 24/7 avtomatska detekcija magnetnega polja

Dobava vgradnih srčnih defibrilatorjev-kardioverterjev (ICD) – splošni pogoji. Velja za vse vgradne srčne defibrilatorje

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA).

- Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije ICD (elective replacement indicated, ERI) in konec delovanja ( end of service, EOS).

- Pri vgradnji (implantaciji) mora obvezno prisostvovati ustrezno strokovno usposobljen predstavnik ponudnika. Potrebna je pisna izjava proizvajalca, da je določena oseba strokovno usposobljena za delo z njihovimi  ICD-ji. Pisna izjava proizvajalca naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo  okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške.

- Pri vseh ponujenih ICD-ji mora biti zagotovljena brezžična povezava s programatorjem.

- Naročnik – SB Celje se obvezuje, da bo vgradnjo ICD-ja najavil vsaj 48 ur pred samim posegom.

- V primeru tehničnih težav z opremo in/ali ICD-jem mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč.

- Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati okvarjen ali kako drugače poškodovan ICD in/ali elektrode, če je to posledica tehnične napake pri izdelav in/ali pri transportu do bolnišnice.

- Vsi ponujeni ICD-ji morajo poleg defibrilacije in kardioverterske funkcije omogočati še stimulacijo srca (pace maker).

- Vsi ICD-ji morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja.

- Za brezhibno delovanje določenih programov ICD-ja se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, kar zagotavljajo ustrezno delovanje naprave.

- V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa ICD-ja, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka.

- Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti, seznanjal z novitetami, ki jih uvajajo.

- Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne.

- Vse ponujene elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….).

- Vse ponujene prekatne elektrode  morajo imeti DF – 4 konektor,  DF-1 /IS-1 konektor  pa na posebno zahtevo naročnika ( SB Celje) . Ponujeni naj bosta obe varianti. Pri oceni bomo upoštevali  ceno generatorja in pripadajoče DF-4 elektrode.

- Vse atrjiske elektrode ( za PM funkcijo) morajo imeti IS-1 konektor.

- Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo z J predoblikovano stileto.

- V poglavjih, kjer zahtevamo pro-MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa. Pisna izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji.

- Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in/ali slikovni),  kjer naj označi točke, s katerimi izpolnjuje strokovne zahteve tega razpisa.

- Iz ponudbe mora biti razvidna cena ICD- ja in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih baterij in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo generatorje oz. posamezne elektrode.

- Posamezno število ICD-jev in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije.

- V poglavju »C vgradni kardioverter – defibrilator«  lahko ponudniki ponudijo tudi možnost telemonitoringa (poglavje D).

- Za izpolnitev posameznih točk v poglavju »vgradni kardioverter – defibrilator« bomo upoštevali izpolnjene strokovne pogoje razpisa in ceno za generator ICD s pripadajočimi elektrodami, ne pa tudi cene naprav za telemoniroing.

A) Uvajala za elektrode ICD- jev : sklop 24

Predvideno število: 60 komadov na leto

- Premer uvajala:  9 F in   10 F

- Dolžina uvajala 14 cm in več ( max. do  23 cm).

- V sterilnem pakiranju pa mora biti še:

  - Brizgalka

  - Igla (običajno 18 gauge)

  - Vodilna žica (katere en od  krakov je mehak)

  - Ustrezen dilatator

  - Peel-away sheat

B) ICD elektrode

- Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija, pro MRI

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma

  - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega

  - Konektor DF - 4 in opcijsko DF-1/IS-1

  - V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco vsaj 1,5 Tesla (pisna izjava proizvajalca)

- Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) z možnostjo dve-votlinske diagnostike, pro MRI

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - En visokonapetostni zvitek

  - Možnost zaznavanja signalov v atriju

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 8F introduktor ali manjšega

  - V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco vsaj 1,5 Tesla (pisna izjava proizvajalca)

- Atrijska elektroda – aktivna, pro MRI pri DR ICD – ju za  DDD(R) stimulacijo

  - Fiksiranje: aktivno

  - Zaznavanje: bipolarno

  - Možnost izbire več dolžin elektrode

  - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)

  - Možnost vstavitve skozi 7F introduktor ali manjšega

  - Konektor IS – 1

  - V kompletu morata biti poleg stilete v elektrodi še vsaj dve dodatni stileti, od katerih mora biti ena ravna

  - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco, vsaj 1,5 Tesla (pisna izjava proizvajalca)

C) Vgradni kardioverter- defibrilator (ICD)

- ICD (VR) – eno-votlinski – osnovni model (6 komadov/ leto) – sklop 14

- Tip stimulacije: VVI(R)

- Volumen: manj kot 40 cm3

- Masa: manj kot 75 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 35 J

- Izbira dveh ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku

- Zvočni alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo baterije ter ob pomembnih kliničnih in tehničnih dogodkih

- Možnost softverske izključitve visokonapetostne elektrode v SVC in/ali ohišja zaradi spremembe vektorja šoka

- Možnost programiranja zaznavanja (sensing)  dveh vektorjev na RV ICD elektrodi za detekcijo VT/VF

- Možnost ATP terapije pri prekatnih motnjah ritma do 300/min, pred in med polnjenjem kondenzatorja, z zmožnostjo avtomatskega preklopa med obema načinoma

- Neodvisno programabilno  frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Prikaz diagnostičnih trendov frekvence, aktivnosti bolnika  za obdobje vsaj 12 mesecev

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

- Varno MRI slikanje do 3 Tesla ( pisna izjava)

Pripadajoča elektroda: B 1 - 6 komadov/ leto

- ICD (VR) – eno-votlinski – višji defibrilacijski prag  (6 komadov/ leto) - sklop 15

- Tip stimulacije: VVI(R)

- Volumen: manj kot 34 cm3

- Debelina: manj kot 12 mm

- Teža: manj kot 85 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do vključno 40 J

- Trajanje baterije: več kot 11 let ob 15 % stimulaciji, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/ min., 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah.

- Možnost  avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij (ATP)  z možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;

- Možnost programiranja 8 šok-ov, max. 40 J energije z nastavljivo obliko in polariteto šoka (možnost tudi izmenjavanja (alternacije)).

- Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov.

- Avtomatsko spremljanje praga draženja.

- Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta,

- Shranjevanje IEGM-ov za  RV in FF (far- field).

- Možnost merjenja  impedance defibrilacijskega sistema.

- Brezžična komunikacija s programatorjem.

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

- Varno MRI slikanje do 1,5 Tesla ( pisna izjava)

Pripadajoča elektroda: B 1 -6 komadov/ leto

- ICD (VR) – eno-votlinski – dodatne funkcije (6 komadov/ leto) – sklop 17

- Tip stimulacije: VVI (R)

- Volumen: manj kot 32 cm3

- Teža: manj kot 70 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vsaj 35 J

- Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in /ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih

- Trajanje baterije: več kot 10 let ob dveh šokih maksimalne energijo/leto.

- Dva ali več  načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- Možnost ATP  v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni, vsaj do 300/ min

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja

- Algoritem za razlikovanje med SVT in VT

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ ohišje,  z izključitvijo ohišja v primeru poškodbe elektrode v RV.

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih)

- Avtomatska prilagoditev praga draženja

- Avtomatska kontrola občutljivosti

- Grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

- Varno MRI slikanje vsaj do 1,5 Tesla ( pisna izjava)

Pripadajoča elektroda: 6 komadov -  B1 .

- ICD (VR) – enovotlinski – pro MRI (3 Tesla) - celotno telo (4-  komadi / leto) – sklop 18

- Tip stimulacije: VVI (R)

- Volumen: manj kot 35 cm3

- Teža: manj kot 80 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do vključno 35 J

- Trajanje baterije: več kot 10 let ob  2 šoki z max. energijo/leto.

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Možnost ATP terapije pri prekatnih aritmijah frekvence do 300/min med in pred polnjenjem kondenzatorja z možnostjo avtomatskega preklopa med načinoma.

- Možnost softverske izključitve aktivne visokonapetostne elektrode v SVC in ohišja zaradi spremembe vektorja šoka

- Možnost programiranja zaznavanja (sensing)  dveh vektorjev na RV ICD elektrodi za detekcijo VT/VF

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Avtomatsko merjenje praga in prilagajanje energije stimulacije

- Neodvisno programabilno  frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Prikaz diagnostičnih trendov za obdobje vsaj 12 mesecev

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Varno MRI snemanje celega telesa brez izključitvenih zon  z 3,0 Tesla  (pisna izjava proizvajalca)

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

Pripadajoča elektroda : 4 komade – B1.

5) ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike ( 5 komadov/ leto) – sklop 20

- Tip stimulacije VDD (če je ritem atrijsko voden)

- Volumen: manjša od 34cm³

- Debelina: manjša od 12mm

- Teža: pod 85 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 40 J

- Trajanje baterije min. 11 let ob 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/min, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo.

- Atrijska diagnostika poteka preko aktivnega zaznavanja signalov na dipolu elektrode v predelu atrija.

- Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo (ATP) za prekinitev hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;

- Možnost programiranja 8 šokov do max. 40 J energije, nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)).

- Dva ali več načinov razlikovanja med vrstami tahikardij, obvezno pa mora eden temeljiti na morfologiji elektrogramov.

- Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza.

- Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta,

- IEGM holter s shranjevanje IEGM-ov za A, RV in FF.

- Brezžična komunikacija s programatorjem.

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika.

- Varno MRI slikanje vsaj do 1,5 Tesla ( pisna izjava)

Pripadajoča elektroda: 5 komadov – B2.

6) ICD (DR) – osnovni model ( 4 komadi/ leta) – sklop 21

- Tip stimulacije DDD(R)

- Volumen: manjša od 32 cm³

- Teža: pod 70 g

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije  do 35 J

- Trajanje baterije: več kot  8 let ob 15%  RV stimulaciji, 1% RA stimulaciji z 2,5 V / 0,5 ms, 60/min, 700 Ohm, 4 šoki z max. energijo/leto.

- Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in /ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih

- Dva ali več  načinov antitahikardne stimulacije (ATP)

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- Možnost ATP  v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni, vsaj do 300/ min

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja

- Algoritem za razlikovanje med SVT in VT

- Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov

- Možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ ohišje,  z izključitvijo ohišja v primeru poškodbe elektrode v RV.

- Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu

- Prikaz okna z epizodami in alarmi  na programatorju

- Prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih)

- Avtomatska prilagoditev praga draženja  v atriju in prekatu

- Avtomatska kontrola občutljivosti pri vsakem utripu v prekatu

- Algoritem za preprečevanje nepotrebne prekatne stimulacije

- Grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja

- IEMG prikazovanje in shranjevanje tudi ob AF in AT.

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

Pripadajoča elektroda:  4 komadi B1  in 4 komadi B3.

7) ICD (DR) – pro MRI  (4 komadi/ leto) – sklop 23

- Tip stimulacije DDD(R)

- Volumen: 34 cm³  ali manj

- Teža: 85 g ali manj

- Možnost nastavitve defibrilacijske  energije do vključno 40 J

- Trajanje baterije: min. 10 let ob 50 % stimulaciji v RA in 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo.

- Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo za končanje hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev.

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP

- 8 nastavljivih šokov do max. 40 J energije z nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)).

- Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov

- Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza

- IEGM prikazovanje in shranjevanje za A, RV in FF

- Algoritem za zmanjševanje prekatne stimulacije, z možnostjo DDD(R)-ADI(R) načina programiranja

- Brezžična komunikacija s programatorjem

- Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na  bolnika

- Omogočati mora varno MRI slikanje celotnega telesa brez izključitvenih con, vsaj 1,5Tesla ali več  (pisna izjava proizvajalca)

- Obvezno konektor DF - 4 , željeno pa tudi DF1/IS-1

Pripadajoča elektroda: 4 komadi B1 in 4 komadi B3.

D) Telemonitoring sklop 16, 19, 22

- Prenosna naprava namenjena za napredno daljinsko spremljanje  stanja implantiranega sistema.

- Omogoča  varen prenos podatkov o delovanju same naprave in motnjah srčnega ritma v določen center za bolnike iz različnih geografskih področji.

- Naprava mora delovati samostojno, brez bolnikovega sodelovanja, ob predpogoju, da bolnik skrbi za napolnjenost baterije.

- Preko naprave ni možno programirati in/ali izključiti naprav ( PM, ICD, CRT).

- Ponudniki se obvežejo, da bodo upoštevali vse zakone in predpise iz tega področja (npr. varovanje in opravljanje z osebnimi podatki bolnikov ..), ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji (pisna izjava)

- Omogočena mora biti tudi ločena nabava naprave, da jo bomo lahko nabavili za bolnike, ki že imajo implantirane sisteme (PM, ICD,CRT).

- Prenos podatkov je v ceni naprave.

- Okvirno število do 10, dejansko število nabav pa je odvisno od medicinskih indikacij.

- Sporazum o obdelavi osebnih podatkov.

- Izdelana ocena učinka skladno z določili GDPR.

- Obrazec za informiranost in soglasje pacienta o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Dokumente pod  i), j) in k) po sklenitvi okvirnega sporazuma pripravi izbrani ponudnik sam in njihova določila po sklenitvi okvirnega sporazuma, uskladi z naročnikom.

Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu s pripadajočo elektrodo (Hiss pacing)

- Elektroda za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu

- Bipolarna

- Aktivna fiksacija

- Možnost izbire več dolžin elektrode

- Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode

- Konektor IS – 1

- Zunanji premer elektrode manj kot 4,5 Fr

- Implantacija s pomočjo vodilnega vodljivega in /ali predoblikovanega katetra

- Pro MRI ( pisna izjava proizvajalca)

- Vodilni kateter

- Vodljiv ali predoblikovan kateter

- Izbira različnih dolžin

- Notranji premer katetra kompatibilen za vstavitev prekatne elektrode na izbrano mesto

- Možnost varnega reza z rezilom

- Rezilo

- Dve različni obliki

- Ergonomična oblika rezilnika, ki omogoča varno rezanje vodilnega katetra.

- Elektroda za aktivno fiksacijo v atrij in/ali prekat (pro MR)

- Bipolarna

- Aktivna fikasacija

- Možnost izbire več dolžin

- Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode

- Konektor IS-1

- Vstavitev skozi introduktor 7 F ali manj

- Možnost varnega slikanja z MRI (pisna izjava proizvajalca)

5) Srčni spodbujevalnik za desnega prekata na izbranem mestu.

- Pri spodbujanju desnega prekata na izbranem mestu bomo tudi uporabljali back up ventrikularno elektrodo.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti za čas implantacije tudi ustrezno elektrofiziološko opremo za mirjenje Hiss potencialov med implantacijo elektrode/PM.

Varianta A – sklop 9

- Možnost programiranja:

- Način: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, AAI(R) DDD(R)

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat

- Amplituda impulza atrij in prekat

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,15 mV v bipolarnem delovanju)

- Histereza

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Far-field zaščita

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 15 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 11 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim prilagajanjem polaritete spodbujanja in občutljivosti.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

- Dodatne funkcije: - Agoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost avtomatičnega prekinjanja nadprekatnih tahikardij s ATP terapijo - Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Varno slikanje z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajaelca)

Varianta B – sklop 10

- Možnost programiranja:

- Način PM: DDDR, DDD, DDI, AAIR, VVIR, AAI(R) DDD(R) - Način CRT P : RV, RV -> LV, LV -> RV, LV

- Frekvenca : osnovna / zgornja

- Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno

- Trajanja impulza atrij in prekat (RV in LV)

- Amplituda impulza atrij in prekat (RV in LV) - Nastavljiva V-V zakasnitev

- Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,15 mV v bipolarnem delovanju)

- Histereza

- Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat)

- Atrij – prekat ali P-V zakasnitev

- Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve.

- Ob pojavu AF možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in resinhronizacijo

- Far-field zaščita

- Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP

- Diagnostične možnosti:

- Prikaz frekvence atrija in prekata v času

- % stimulacije atrija in prekata

- % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije

- Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij

- Število preklopov načina delovanja (mode switching)

- Urejanje po času trajanja tahikardij

- Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev)

- Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM).

- Možnosti meritve:

- Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza

- Upornost elektrod (atrij / prekat)

- Amplituda P in R vala

- Stopnja iztrošenosti baterije

- Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika

- Bolnikovi podatki

- Datum vstavitve spodbujevalnika

- Vrsta elektrod (atrijska / prekatna)

- Tip elektrod

- Fizične lastnosti:

- Volumen: 25 cm3 ali manj

- Življenjska doba: več kot 9 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema in intrakardialnim EKG.

- Senzorji aktivnosti:

- Eden ali več

- Pomoč pri optimalizaciji nastavitve

- Avtomatske funkcije:

- Menjava načina delovanja (mode switching) nastanku atrijske fibrilacije.

- Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.

- Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode.

- Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu.

- Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim prilagajanjem polaritete spodbujanja in občutljivosti.

- Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje.

- Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print.

- Dodatne funkcije: - Agoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost avtomatičnega prekinjanja nadprekatnih tahikardij s ATP terapijo - Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika

- Varno slikanje z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca)

Ponudba naj obsega v ceni:

Varianta A: srčni spodbujevalnik, eno elektrodo za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu, eno elektrodo za aktivno fiksacijo v atrij in /ali prekat (back up elektroda), vodilni kateter in rezilo.

Varianta B: srčni spodbujevalnik, eno elektrodo za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu, dve elektrodi za aktivno fiksacijo v atrij in prekat (back up elektrodi), vodilni kateter in rezilo.

| HISS PACING: Varianta A | kom |
| --- | --- |
| Srčni spodbujevalnik varianta A (točka 5) | 1 |
| Elektroda za varno stimulacijo na izbranem mestu v DP (točka 1) | 1 |
| Vodilni kateter (točka 2) | 1 |
| Elektroda za back up PM (točka 4 ) | 1 |
| Rezilo (točka 3) | 1 |

| HISS PACING: Varianta B | kom |
| --- | --- |
| Srčni spodbujevalnik varianta B (točka 5) | 1 |
| Elektroda za varno stimulacijo na izbranem mestu v DP (točka 1) | 1 |
| Vodilni kateter (točka 2) | 1 |
| Elektroda za back up PM (točka 4 ) | 2 |
| Rezilo (točka 3) | 1 |

Snemalniki srčnega ritma

Varianta A - sklop 25

- Trajanje baterije: 5 let ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Vektor detekcije: vsaj 6 cm

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 60 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI 3T

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z zunanjo aktivacijsko enoto, ki jo je možno nabaviti ločeno od snemalnika.

Varianta B - sklop 26

- Trajanje baterije: 2 leti ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca)

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z aktivacijsko enoto, ki je sestavni del kompleta.

Varianta C - sklop 27

- Trajanje baterije: 3 leti ali več

- Teža naprave : 4 g ali manj

- Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij

- Avtomatska detekcija  atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz.

- Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s

- Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije po ročni aktivaciji naprave vsaj 5 min

- Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina

- Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči

- Naprava mora biti PRO MRI (1,5 T pisna izjava proizvajalca)

- Ustrezni programator

- Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z napredno aktivacijsko enoto (npr. pametni telefon…).