Interna številka naročnika: JN 001/2025

Datum: 03.02.2025

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila:

DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN –

LOT EO

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila obsega naslednje dokumente:

- I. Navodila ponudnikom

- II. Obrazci in vzorci dokumentov

- III. Tehnične zahteve in specifikacije, ki jih sestavljajo:

  - Knjiga 2A: Tehnične specifikacije - dodatek

  - Knjiga 2B: Tabele tehničnih podatkov (po posameznih sklopih)

  - Knjiga 3: Splošni tehnični pogoji

  - Knjiga 4: Posebni tehnični pogoji

  - Knjiga 5: Razpisne risbe

- IV. Predračun (po posameznih sklopih)

- ESPD obrazec

Celotna dokumentacija je objavljena na portalu javnih naročil in na TED portalu.

SPLOŠNO IN NAVODILA PONUDNIKOM

  - Podatki o naročniku in pravna podlaga

To naročilo izvajajo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.

  - Vrsta postopka in način oddaje naročila

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmeta naročila.

V primeru prejema samo ene dopustne ponudbe v posameznem sklopu, si naročnik pridrži pravico obravnavati postopek v posameznem sklopu kot neuspešen, ter posledično prejeto ponudbo zavrniti in izvesti nov postopek javnega naročila. Ponudnik nima nobenih pravic iz naslova povzročene škode, izgubljenega dobička, odškodnine ali podobno, v primeru, da bo naročnik iz navedenega razloga postopek ustavil, to možnost mu zagotavlja tudi neposredno zakon.

  - Predmet naročila in osnovni podatki o javnem naročilu

Javno naročilo “LOT EO” se nanaša na demontažo, dobavo in montažo elektro energetske opreme v okviru rekonstrukcije HE Formin in jezu Markovci.

Predmet javnega naročila je načrtovanje, izdelava in dobava elektro opreme, dobava rezervnih delov, preizkušanje v tovarni in na terenu ter sodelovanje pri spuščanju v pogon vse dobavljene opreme. V okviru predmetnega javnega naročila se izvede tudi:

- demontaža obstoječe VN, SN in NN opreme ter ostalih električnih sistemov, ki bodo obnovljeni v obsegu tega LOT-a,

- strokovno tehnična podpora in šolanje naročnikovega osebja.

Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v drugih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (III. Tehnične zahteve in specifikacije ter IV. Predračun).

Delitev na sklope: DA

Javno naročilo je razdeljeno na 5 sklopov in sicer:

Sklop 1: 	LOT EO_DM - Dobava in montaža SN opreme, izvedba vseh demontažnih in montažnih del razen VN sklopa

Sklop 2: 	LOT EO_VN - Dobava in montaža VN kabla in opreme z vsemi pripadajočimi deli

Sklop 3: 	LOT EO_NN - Dobava transformatorjev, dobava NN opreme in izdelava ter dobava razvodov, razdelilnikov in omar vodenja, zaščite, meritev in vodostajev

Sklop 4: 	LOT EO_DA - Dobava dizel agregatov ter izdelava in dobava opreme dizel agregatov

Sklop 5: 	LOT EO_AC/DC - Izdelava in dobava opreme AC/DC

Podrobnejšo vsebino posameznega sklopa podaja Tabela 1 spodaj, tabele tehničnih podatkov v Knjigi 2B in liste cen.

Tabela 1: Obseg vsebine posameznega sklopa

| SKLOP | LOT EO_DM | LOT EO_VN | LOT EO_NN | LOT EO_DA | LOT EO_AC/DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obseg dobave: | Dobava in montaža SN opreme, izvedba vseh demontažnih in montažnih del razen VN sklopa. | Dobava in montaža VN kabla in opreme z vsemi pripadajočimi deli. | Dobava TR, dobava NN opreme in izdelava ter dobava razvodov, razdelilnikov in omar vodenja, zaščite, meritev in vodostajev | Dobava DA ter izdelava in dobava opreme DA | Izdelava in dobava opreme AC/DC |
| DOBAVA 110 KV OPREME |  | DOBAVA 110 KV OPREME |  |  |  |
| MONTAŽA 110 KV KABELSKE OPREME |  | MONTAŽA 110 KV KABELSKE OPREME |  |  |  |
| DOBAVA SN OPREME | DOBAVA SN OPREME |  |  |  |  |
| MONTAŽA SN OPREME | MONTAŽA SN OPREME |  |  |  |  |
| DOBAVA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE |  |  | DOBAVA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE |  |  |
| MONTAŽA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE | MONTAŽA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE |  |  |  |  |
| DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME |  |  | DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME (delna) | DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME (delna) | DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME (delna) |
|  |  |  | - pozicije 52 do 60 in 63 | - pozicije 61 do 62 | - pozicije 64 do 74 |
| DEMONTAŽA IN MONTAŽA NIZKONAPETOSTNE OPREME | DEMONTAŽA IN MONTAŽA NIZKONAPETOSTNE OPREME |  |  |  |  |
| DOBAVA DIZEL AGREGATOV IN OPREME |  |  |  | DOBAVA DIZEL AGREGATOV IN OPREME |  |
| MONTAŽA DIZEL AGREGATOV | MONTAŽA DIZEL AGREGATOV |  |  |  |  |
| DOBAVA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV |  |  | DOBAVA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV |  |  |
| MONTAŽA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | MONTAŽA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV |  |  |  |  |
| DEMONTAŽA OPREME | DEMONTAŽA OPREME |  |  |  |  |
| DOBAVA OPREME VODOSTAJEV |  |  | DOBAVA OPREME VODOSTAJEV |  |  |
| MONTAŽA OPREME VODOSTAJEV | MONTAŽA OPREME VODOSTAJEV |  |  |  |  |
| DOBAVA ELEKTRIČNIH IN OPTIČNIH KONEKTORJEV |  |  | DOBAVA ELEKTRIČNIH IN OPTIČNIH KONEKTORJEV |  |  |
| DOBAVA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS IN OZEMLJITEV | DOBAVA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS IN OZEMLJITEV |  |  |  |  |
| MONTAŽA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS TER OZEMLJITEV | MONTAŽA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS TER OZEMLJITEV |  |  |  |  |
| STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE |  | STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA | STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE |
| OSTALE STORITVE | OSTALE STORITVE | OSTALE STORITVE | OSTALE STORITVE | OSTALE STORITVE | OSTALE STORITVE |
| REZERVNI DELI | REZERVNI DELI - delno ( poz. 336 - 337) | REZERVNI DELI - delno (poz. 330-335) | REZERVNI DELI - delno (poz. 338 - 352) (poz. 395 - 548) | REZERVNI DELI - delno (poz. 377 - 394) | REZERVNI DELI - delno (poz. 353 - 376) |

Ponudniki lahko svojo ponudbo oddajo za posamezni sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Naročnik ne omejuje števila sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku.

V kolikor se po pregledu in ocenjevanju ponudb izkaže, da bo istemu ponudniku oddan več kot en sklop, si naročnik pridržuje pravico, da bo javno naročilo oddal z združevanjem vseh sklopov, ki bodo oddani istemu ponudniku.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop. Ponudnik mora v vsakem sklopu, za katerega odda ponudbo, ponuditi izvedbo naročila v celoti in v predračunu izpolniti vse pozicije. Delne ponudbe za posamezen sklop ne bodo upoštevane.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Matej Šnuderl, e-pošta:  matej.snuderl@dem.si.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

  - Ogled kraja izvajanja naročila

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v tem javnem naročilu, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila ter lahko vplivajo na izvedbo, ponudbeno ceno ali obveznosti, ki so predmet tega javnega naročila in jih upoštevati v svoji ponudbi.

Naročnik bo zaradi specifike dobave in faznosti potrebnih del v času demontaže in montaže opreme organiziral ogled objekta, kjer se bo izvedla demontaža, dobava in montaža, ki je predmet tega javnega naročila.

Ogled s strani ponudnikov je obvezen. Ogled ni namenjen pojasnjevanju odprtih vprašanj, ampak seznanitvi z obsežnostjo področja, kjer bo izbrani ponudnik izvedel demontažo, dobavo in montažo. Za namen pojasnjevanja odprtih vprašanj je postopek opisan v tej dokumentaciji v točkah 1.9 in 1.10.

Predvideni termini ogleda bodo v tednu med 12.02.2025 in 14.02.2025 ter med 19.02.2025 in 21.02.2025. Za ogled se je potrebno prijaviti na e-poštni naslov kontaktne osebe naročnika matej.snuderl@dem.si najkasneje 2 delovna dni pred ogledom. Ogledi ne bodo opravljeni istočasno med potencialnimi ponudniki.

Pri ogledu objekta morajo imeti predstavniki potencialnih ponudnikov pisno pooblastilo za sodelovanje. Predstavniki ponudnikov po ogledu prejmejo pisno potrdilo o ogledu, ki kasneje služi kot sestavni del ponudbe. V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil ogleda, pa bo oddal ponudbo, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudniki, ki so se udeležili ogleda v okviru prejšnjega postopka (št. objave na Portalu javnih naročil JN004495/2024-EUe17/01 z dne 02.07.27.06.2024 za »Dobavo in montažo elektro opreme HE Formin – LOT EO«), lahko ponudbi predložijo potrdilo o ogledu iz tega postopka.

Ponudnik ni upravičen do nobenega povečanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno informiran o pogojih, ki se nanašajo na dela in storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Vse stroške in druge izdatke, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z obiskom kraja izvajanja naročila, nosi ponudnik sam.

Po roku za sprejemanje ponudnikovih vprašanj ogled lokacij ne bo več možen.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru kakršnih koli nepredvidenih okoliščin spremeni termin ogleda.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaradi kritične infrastrukture, ki je predmet tega javnega naročila, bo naročnik sledil priporočilom, ki izhajajo iz dokumenta ETSI TS 101 053-2 v2.5.2 (2018-12) –

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101000_101099/10105302/02.05.01_60/ts_10105302v020501p.pdf

in bo upošteval Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Če bo naročnik prejel ponudbo od gospodarskega subjekta zunaj EU, bo preveril, ali je ponudba zajeta v sporazumih o mednarodnem javnem naročanju, ki jih je podpisala EU, kot so Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ali sporazumi o prosti trgovini ali dvostranskem sporazumu, ter ugotovil, ali ima ponudnik zagotovljen dostop do javnega naročila. Gospodarski subjekti iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajete v takem sporazumu, nimajo zagotovljenega dostopa do postopkov javnega naročanja v EU in bodo izključeni iz nadaljnjega postopka.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 3.2.).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da podizvajalci zahtevajo ali opustijo zahtevano neposredno plačilo tudi tekom izvedbene faze javnega naročila. V primeru zahteve po neposrednem plačilu morata izvajalec in podizvajalec predložiti podatke in dokumente kot jih naročnik zahteva v primeru zahteve za neposredno plačilo ob oddaji ponudbe. V primeru, da podizvajalci odstopijo od zahteve po neposrednem plačilu, naročnik postopa v skladu s 6. odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena sprememba ne pomeni bistvene spremembe pogodbe ter se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine po oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje poslovodečega izvajalca skupine pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje oz. vrsto dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % ter vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, kakor tudi njihove odgovornosti,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu 2 in 2.1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora izpolnjevati pogoje, kot navedeno v točki 5. te dokumentacije.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja postopka javnega naročila ni mogoča. Naročnik si v primeru skupne ponudbe pridržuje pravico, da tekom izvajanja pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik, v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov se uporabljajo pravila 81. člena ZJN-3.

  - Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dodatna pojasnila dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil. Naročnik bo dajal izključno pisna pojasnila, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za ponudnike.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno.

Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 26.02.05.03.2025 in sicer do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsaka taka sprememba in dopolnitev postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami ZJN-3. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost.

  - Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektov, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Merilo

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika v vsakem posameznem sklopu je najnižja skupna ponudbena cena brez DDV.

Izmed dveh ali več glede na merilo izenačenih dopustnih ponudb za posamezni sklop (gledano na dve decimalni mesti natančno), bo naročnik kot najugodnejšo izbral tisto ponudbo, ki je bila v informacijskem sistemu e-JN oddana prva.

Če naročnik na ta način še vedno ne bo mogel izbrati najugodnejše ponudbe, bo izvedel javni žreb.

  - Predračun in Povzetek predračuna (Rekapitulacija)

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije za sklop, za katerega oddaja ponudbo, ob upoštevanju tehničnih zahtev in specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu za sklop, za katerega oddaja ponudbo, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Za pozicijo, za katero ponudnik ne navede cene, jo prečrta ali vpiše »0,00«, se šteje, da jo bo dobavil/izvedel brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. Ponudnik mora celotni predračun predložiti v razdelek »Druge priloge« (zaželeno v aktivni EXCEL datoteki)!

Sklop 3:

v listih »Dobava nizkonapetostne opreme« in »Dobava opreme vodenja« Predračuna se nahajajo pozicije z vnaprej definirano opremo. Naročnik je predlagano vnaprej definirano opremo izbral zaradi skladnosti z obstoječo opremo, sistemi in obvladovanjem le-teh, in skupnimi rezervnimi deli, ki predstavljajo del sistemov celotne verige Dravskih elektrarn.

V kolikor ponudnik namesto vnaprej definirane opreme ponudi drugo opremo, mora izdelati novo tovarniško dokumentacijo omar vodenja, zaščite in meritev in izvesti prilagoditve obstoječe dokumentacije elektrarne, nato mora izvesti osnovna in dodatna izobraževanja osebja naročnika za konfiguriranje in parametriranje, ki so vezana na novo opremo. Dodatno mora dobaviti naročniku potrebno programsko opremo. V tem primeru ponudnik v svoji ponudbi predloži dokument, enakovreden dokumentu »Dodatek k tehničnim specifikacijam«, v katerem mora biti jasno in nedvoumno izkazano, katero opremo zamenjuje ter za to opremo priloži ustrezen kataloški material, iz katerega bo naročnik lahko ocenil, da nova oprema predstavlja ustrezen ekvivalent.

Vse zgoraj navedeno mora ponudnik zajeti in upoštevati v ponudbeni ceni posamezne pozicije. Ponudnik mora v tem primeru v listu »Dobava rezervni deli« tudi ustrezno izpolniti oz. navesti podatke o ekvivalentnih rezervnih delih.

  - Rok izvedbe storitev

Roki so definirani v vzorcu pogodbe.

PONUDBA

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v angleškem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

  - Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih zahtevah in specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ponudnikom v celoti.

  - Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

  - Veljavnost ponudb

Vse ponudbe morajo biti veljavne najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Naročnik lahko zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki.

  - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda. V skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

  - Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 07.03.28.03.2025 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 07.03.28.03.2025 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PREGLED PONUDB

Tajnost pregledovanja

Postopek pregledovanja ponudb je tajen.

Od zaključka javnega odpiranja ponudb do trenutka odločitve naročnika o oddaji naročila se ne sme posredovati nobena informacija v zvezi s pregledom, obrazložitvijo, ocenjevanjem in primerjavo ponudb ter priporočilom za izbor najugodnejšega ponudnika katerikoli osebi, ki ni uradno povezana s postopkom pregledovanja ponudb.

Pregled ponudb

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

Ogled (audit) v fazi preverjanja usposobljenosti

Naročnik si zaradi kompleksnosti predmeta naročila in preverbi usposobljenosti ponudnika pridržuje pravico, da pred oddajo naročila in podpisom pogodbe pri ponudniku izvede ogled oziroma revizijo proizvodnje z namenom, da pregleda in oceni ponudnikovo delovanje oz. delovanje proizvodnje, pri čemer je ponudnik dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva dopustna in popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Za dopolnitve in pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 5. točke teh navodil,

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem zahtevam iz tehničnih zahtev in specifikacij.

Naročnik lahko kadar koli izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu 
z 90. členom ZJN-3.

Zmanjšanje naročenih dobav/storitev

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, zmanjša obseg naročenih dobav/storitev. V tem primeru se ustrezno zniža tudi pogodbena cena. V kolikor se bodo naročnikove potrebe zmanjšale, se ponudnik zaveda in soglaša, da zaradi navedenega pridržka ne more utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička, in da nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa in ni upravičen do morebitnega povračila škode, odškodnine ipd.. Predviden obseg lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik v času objave dokumentacije ni mogel predvideti.

Dodatna naročila

Naročnik si pridružuje pravico oddati dodatne storitve/dobave blaga, ki niso vključeni v prvotno naročilo, ki bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne in za dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Podpis pogodbe

K sklenitvi pogodbe o izvajanju javnega naročila bo pozvan izbrani ponudnik v posameznem sklopu, katerega ponudba bo glede na merila izbora razvrščena na prvo mesto in hkrati dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik si pridržuje pravico v primeru okoliščin, ko se ponudnik v preteklem izvedenem postopku javnega naročila na poziv k podpisu pogodbe ni odzval oz. pogodbe ni podpisal ter je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, da takšno ravnanje ponudnika šteje kot hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana integriteta ponudnika ter na podlagi c) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ponudnika izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko od ponudnika, ki v predmetnem postopku javnega naročila odstopi od namere za sklenitev pogodbe, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteva tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkih organov upravljanja, nadzora in lastnikov, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Izbrani ponudnik v primeru namere odstopa naročnika od podpisa pogodbe iz tega razloga ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izbran za sklenitev pogodbe, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, lahko postopal kot zgoraj ter zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ali zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na:

1. Razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb manj kot 10 delovnih dni.

2. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) znaša taksa 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

2. Kadar se zahtevek na revizijo nanaša na odločitev o javnem naročilu, znaša taksa

- 2% od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

- 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb.

Kadar takse ni mogoče odmeriti – znaša taksa 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (samo Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3)

Ponudnik mora kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje ali kavcijsko zavarovanje izda ugledna, prvovrstna banka ali zavarovalnica. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe mora biti v vsebini, kot je navedena v Obrazcu 10 in sicer v višini 20.000 € za posamezni sklop z dobo veljavnosti najmanj do 31.7.2025. Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje posebej za vsak sklop, za katerega odda ponudbo.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

- če je ponudnik navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe. V primeru predložitve bančne garancije veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. V skladu s temi pravili pri unovčenju garancije predložitev originalne garancije ni obvezna. Zato naročnik ne zahteva predložitve originalnega izvoda zavarovanja, dovolj je torej predložitev skeniranega izvoda originala izdanega finančnega zavarovanja v informacijski sistem e-JN. V primeru predložitve kavcijskega zavarovanja zavarovalnice mora iz njegove vsebine izhajati, da zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 40 dni po podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice, v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11).

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne po pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- (samo za Sklop 1) če izbrani ponudnik najkasneje 15 dni pred iztekom zavarovanja opreme in storitev izvajalca ne predloži novega zavarovanja ali

- če izbrani ponudnik ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. Izvajalec je dolžan v takih primerih predložiti naročniku dodatek k obstoječi garanciji ali novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na ustrezno povečan znesek ali tako podaljšan rok. Ostali pogoji in besedilo garancije se lahko spremenijo le, če naročnik s tem izrecno soglaša. V primeru predložitve nove garancije se dotedanja garancija vrne. Smiselno enako velja, če bi garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti postala neunovčljiva ali neveljavna iz kateregakoli razloga.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko ustrezno znižuje glede na posamezne pogodbene prevzeme.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 30 dni od posameznega pogodbenega prevzema izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice, v višini 5 odstotkov (5 %) od vrednosti posameznega vmesnega prevzema z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši, kot je garancijski rok, določen v pogodbi. To torej pomeni, da v kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Minimalni garancijski rok, ki ga lahko ponudnik ponudi, je dve leti (2 leti). Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12).

Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.

  - Finančno zavarovanje za vračilo predplačila - avansa (v primeru avansa)

Ponudnik bo imel možnost izbire prejema avansa. Odločitev o izbiri te opcije bo dolžan označiti ob oddaji ponudbe. V tem primeru bo izbrani ponudnik moral kot pogoj za plačilo predplačila (avansa) naročniku izročiti finančno zavarovanje za vračilo avansa in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora biti izdano za celotni znesek avansa, z veljavnostjo še 30 dni po tem, ko je avans v celoti izčrpan. V primeru podaljšanja rokov za izvedbo posla, se ustrezno podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje bo moralo biti predloženo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, s klavzulo, da za unovčitev poleg zahtevka ne bo zahtevan noben drug dokument.

Zavarovanje za vračilo avansa mora biti izdano s strani:

- banke/zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke/zavarovalnice preko korespondenčne banke v državi naročnika.

Naročnik bo unovčil predmetno zavarovanje, v kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določili podpisane pogodbe, ali jih ne bo izpolnil v celoti.

Finančno zavarovanje mora biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 13) ter posredovano na naslov naročnika.

  - Zavarovanje opreme in storitev izvajalca (samo Sklop 1)

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police ali predložiti s strani zavarovalnice potrjeno izjavo, ki bo veljala za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in bo izkazovala, da ima izbrani ponudnik zavarovano odgovornost za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za dobave in izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku. Višina skupne zavarovalne vsote na izdani zavarovalni polici mora znašati najmanj 300.000,00 €.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik kot predhodno dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev ob oddaji ponudbe zahteva ustrezno izpolnjen ESPD obrazec in ostale obrazce, kot navedeno v točki 6. Vsa dodatno navedena dokazila bo naročnik preveril sam (v skladu s točko 5.5) oz. jih bo moral ponudnik predložiti (v skladu s točko 5.6) na podlagi poziva naročnika in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

  - Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Če naročnik pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO:

IzpolnjenPredložen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Obrazec ESPD je v aplikaciji e-JN pripravljen na način, da so trije nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev in jih naročnik v ESPD ne more obkljukati ločeno. Predmetnega razloga za izključitev ni mogoče vnesti v ESPD. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da pred ali med postopkom javnega naročanja ni v položaju kot navedeno zgoraj.

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa naslednje pogoje za sodelovanje:

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt v zadnjih treh mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev potrdila bank, ki vodijo transakcijske račune, da niso imeli blokiranih poslovnih računov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila, in sicer:

- Izvedba demontažno/montažnih del (Sklop 1: LOT EO_DM)

- da je zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvedel montažo električne opreme na vsaj enem elektroenergetskem objektu, na katerem je izvajal montažo srednje napetostne ali nizkonapetostne opreme, s kabliranjem ter priključevanjem navedene opreme. Minimalna vrednost elektromontažnih del po referenčnem objektu za priznanje usposobljenosti mora biti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- 110 kV kabelski sistem (Sklop 2: LOT EO_VN)

- da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in montiral vsaj eno (1) kabelsko povezavo napetostnega nivoja 110 kV ali več, ki mora obsegati polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasi dolžine vsaj 200 m na enem objektu.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- proizvajalec kabelskega sistema, katerega oprema je ponujena, mora izkazati, da ima  za vsako izmed zadnjih petih let (od vključno 2020 do vključno 2024) v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem ponudb, na območju ENTSO - E najmanj 100.000 m letne proizvodnje energetskega kabla 110 kV ali več, in najmanj 50 kosov letne proizvodnje končnikov letne proizvodnje in najmanj 50 kosov letne proizvodnje prenapetostnih odvodnikov, oboje enakega ali sorodnega tipa, kot je ponujeno.  Kabelski sistem je lahko sestavljen iz opreme več različnih proizvajalcev, v tem primeru mora vsak proizvajalec izkazati navedene zahteve glede letne proizvodnje.

Dokazilo: Obrazec 6 in referenčne liste proizvajalcev, ki se priložijo v ponudbo.

- Nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe (Sklop 3: LOT EO_NN)

- da  je  v  zadnjih  desetih  (10)  letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in montiral najmanj  pet (5) sestavov  tipsko  testiranih razdelilnikov  po  zahtevah  IEC  61439,  s  tehničnimi  karakteristikami:  najmanj 400/231 V, Ik ≥ 30 kA, Iu ≥ 60 kA, nazivni tok 2000 A ali več, forma 2b ali boljše in z najmanj 10 odvodi.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- da je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in montiral najmanj pet (5) oklopljenih nizkonapetostnih zbiralničnih povezav s tehničnimi karakteristikami: najmanj 400/231 V, Ik ≥ 30 kA, Iu ≥ 60 kA, za nazivni tok 2000 A ali več.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- da je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in montiral najmanj pet (5) transformatorjev enake ali večje moči od 0,4 MVA, suhe izvedbe, z napetostnim prestavnim razmerjem  SN/NN.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- Diesel agregat (Sklop 4: LOT EO_DA)

- da je proizvajalec agregata v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, izdelal najmanj 10 enot Diesel električnih agregatov moči večje ali enake 400 kVA.

Dokazilo: Obrazec 6 in izjava proizvajalca s seznamom enot, ki se priložita v ponudbo.

- da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in spustil v pogon najmanj tri (3) Diesel agregate moči večje ali enake 400 kVA.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- da bo Diesel električni agregat kompletiran in preizkušen pri proizvajalcu v skladu s standardom ISO 8528.

Dokazilo: Obrazec 6, ki se priloži v ponudbo.

- Usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti (Sklop 5: LOT EO_AC/DC)

- da je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil in spustil v pogon najmanj pet (5) sestavov enosmernega napajanja (110 ali 220 V DC) in najmanj tri (3) sisteme razsmerjene napetosti.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«) + Seznam referenčnih poslov (Obrazec 6) + Potrdilo referenc (Obrazec 7, referenčne liste proizvajalcev, izjava proizvajalca).

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Seznama referenčnih poslov (Obrazec 6) + referenčnih potrdil za vsako posamezno referenco (Obrazec 7) oz. referenčne liste proizvajalcev oz. izjave proizvajalca.

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 6 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Za vsako referenco posebej se izpolni pripadajoč Obrazec 7. Posamezni obrazec se po potrebi oz. glede na opredeljene zahteve razmnoži. Vsi obrazci Potrdilo referenc (Obrazec 7) morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvedel storitve v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila za predloženo referenco (kot npr. pogodbo s kupcem, obračun….) oziroma da navedbe preveri neposredno pri končnem naročniku.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Referenc zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Kadri

- Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznim kadrom oz. številom usposobljenih strokovnjakov po posameznem področju, za izvedbo predmeta javnega naročila. V ponudbi naveden kader je potem tudi dolžan storitve dejansko izvajati. Usposobljenost posameznega strokovnjaka se prizna, v kolikor gospodarski subjekt razpolaga:

- Izvedba demontažno/montažnih del (Sklop 1: LOT EO_DM)

- z vsaj enim vodjem del v skladu z 19. členom Gradbenega zakona (GZ-1). Vodja del mora biti inženir elektro stroke z najmanj VI. ravnijo izobrazbe (po EOK) z najmanj 10 leti izkušenj pri vodenju elektromontažnih del, kar dokazuje s predložitvijo življenjepisa, ki bo dokazoval izpolnjevanje predmetne zahteve. Poleg tega mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno vodil vsaj en projekt elektromontažnih del v vrednosti elektro opreme več kot 1.000.000 EUR (brez DDV).

- z najmanj eno osebo – strokovnjak za montažo na terenu, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil vodenje montaže in nadzora montažnih del NN razdelilnikov, vsaj enega projekta primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki  (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe.

- Nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe (Sklop 3: LOT EO_NN)

- z najmanj eno osebo elektro stroke – projektant NN opreme, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj 3 projekte, na katerih je projektiral NN razdelilnike, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki  (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe.

- z najmanj eno osebo – strokovnjak za izdelavo elektro omar, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj en projekt za izdelavo in tovarniško testiranje omar za sisteme vodenja ali zaščit na lokaciji sestavljalca omar.

- z najmanj eno osebo – strokovnjak za izdelavo razdelilnikov, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil izdelavo in tovarniško testiranje razdelilnikov, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe.

- Diesel agregat (Sklop 4: LOT EO_DA)

- z najmanj eno osebo – strokovnjak za montažo na terenu, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil dobavo in spuščanje v pogon dizel električnega agregata moči večje ali enake 400 kVA.

- Usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti (Sklop 5: LOT EO_AC/DC)

- z najmanj eno osebo elektro stroke – projektant NN opreme, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj 3 projekte, na katerih je projektiral sistem usmernikov, baterij in razsmerjene napetosti, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki (5.a) usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti.

- z najmanj eno osebo – strokovnjak za preizkuse opreme in puščanje v pogon, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil puščanje v pogon enakega ali tehnično primerljivega sistema, kot je zahtevano v točki (5.a) usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«) + Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + dodatno: Potrdilo kadrovskih referenc (Obrazec 9) + (samo točka 1a) življenjepis + (samo točke 1a, 2a in 4a) dokazila o izobrazbi.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Izjave o izpolnjevanju   strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + potrdil kadrovskih referenc za vsako posamezno referenco (Obrazec 9) + življenjepisa oz. kopij spričevala/diplome posameznega zahtevanega kadra (kjer je to zahtevano).

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 8 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Za vsako referenco kadra posebej se izpolni Obrazec 9 in se ga po potrebi razmnoži. Potrdilo referenc kadra (Obrazec 9) mora biti potrjeno s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Upoštevali se bodo ustrezni kadri ponudnika, partnerjev v skupnem nastopu in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo kadrovske reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Za izpolnjevanje kadrovskih pogojev kadrov zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev vzajemnosti za gospodarske subjekte iz tretjih držav

- Naročnik bo Sporočilo Komisije »Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU« v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije ali če sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije v svoji vsebini (npr. v listah kritij) gospodarskemu subjektu ne omogoča dostopa do predmetnega javnega naročila v Evropski uniji.

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzema. Naročnik bo subjektom iz tretjih držav priznal izpolnjevanje pogoja vzajemnosti le, če je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kot veljaven sporazum o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil se šteje tisti sporazum, iz katerega je jasno razvidno, da je odprt dostop do trga javnih naročil v tretji državi za gospodarske subjekte, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, pod enakopravnimi pogoji in da v tretji državi gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ne obravnavajo neenakopravno.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije, bo naročnik v fazi pregleda ponudnika pozval k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s sedežem v tretji državi izpolni izjavo (Obrazec 15), v kateri izjavlja, da ima država, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, z EU ali Republiko Slovenijo sklenjen sporazum in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. V izjavi navede tudi predmetni sporazum.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti (če imajo sedež v tretji državi):

- ponudnik,

- partner v skupni ponudbi,

- podizvajalec, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključi v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Zahteve glede na veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije

- Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 in vsi nadaljnji; v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Obrazec 4)

- V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk bo ponudnik dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bo ponudnik dolžan naročniku vse navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave (Obrazca 4 in 4.1)

  - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Elektronsko javno naročanje (e-JN): https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že razpolaga s temi dokumenti iz prejšnjega postopka javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD oz. ostalih zahtevanih obrazcih.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o sposobnosti za vse ponudnike v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (5.6 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

  - Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o sposobnosti/oddaji javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

- Ponudba (Obrazec 1)

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Obrazec 2)
- samo v primeru skupne ponudbe.

- Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) - samo v primeru skupne ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Izjava o udeležbi podizvajalcev (Obrazec 3) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec 3.1) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Obrazec 3.2) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave ( Obrazec 4 in 4.1) - Ponudnik in v primeru skupne ponudbe vsi skupaj nastopajoči subjekti.

- Seznam referenčnih poslov (Obrazec 6)

- Potrdila referenc (Obrazec 7) - za posamezno referenco, navedeno v Obrazcu 6 pod 1 a), 2 a), 3 a), b), c), 4 b) in 5 a).

- Referenčne liste proizvajalcev – za referenčno zahtevo, navedeno v Obrazcu 6 pod 2 b).

- Izjava proizvajalca s seznamom enot - za referenčno zahtevo, navedeno v Obrazcu 6 pod 4 a).

- Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti (Obrazec 8)

- Potrdila kadrovskih referenc (Obrazec 9) - za posamezno referenco kadra, kamor se prav tako priloži življenjepis oz. kopijo spričevala/diplome posameznega zahtevanega kadra, kjer je to zahtevano.

- (samo Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini in vsebini, kakor je opredeljena v točki 4.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in Obrazcu 10.

- Potrdilo o opravljenem ogledu kraja izvajanja naročila (Obrazec 14)

- Izjava (Obrazec 15) Za gospodarske subjekte s sedežem v tretji državi

- Izpolnjene Tabele tehničnih podatkov (sestavni del dokumenta III. Tehnične zahteve in specifikacije)

- Tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične lastnosti ponujene opreme za 110 kV opremo, SN opremo, TR lastne porabe, NN opremo, Diesel agregata in opremo vodostajev skladno z zahtevami tehničnih specifikacij, in sicer za:

Tabela 2: Predaja tehnične dokumentacije po sklopih (dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zapisanimi točkami v tabeli)

| Oznaka (mape/dokumenta) | Opredelitev LOT-a | Naziv zahtevanega dokumenta |
| --- | --- | --- |
| _. | VSI LOT-i |  |
| _.a |  | Plan zagotovitve kakovosti s programom preizkusov in meritev med proizvodnjo in/ali montažo |
| _.b |  | Natančne spiske posameznih rezervnih delov - komponent |
| _.c |  | Predvideni terminski plan dobave in izvedbe del (v programu MS Project) |
| _.d |  | Prospektni material, merilni protokoli in podobno |
| _.e |  | Podatke o transportnih pogojih |
| _.f |  | Podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom, ki vsebujejo vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za izbiro opreme in dokazovanje njene ustreznosti |
| _.g |  | Seznam vseh predpisov in standardov, po katerih bo dobavljena oprema in bodo izvedene storitve |
| Sklop 1 | LOT EO_DM |  |
| 1.1. |  | Podroben spisek predvidenih preizkusov za srednje napetostno opremo |
| Sklop 2 | LOT EO_VN |  |
| 2.1 |  | Izračun ustreznosti preseka ponujenega 110kV kabla in preliminarne merske skice in načrte ter kratkostične zdržnosti ekrana |
| 2.2. |  | Dokument dopustne tokovne obremenitve 110kV kabla položenega v zemljo v odvisnosti od temperature. |
| 2.2.1 |  | Tehničnih specifikacije optičnih vodnikov 110kV kabla |
| 2.3 |  | Izračun in izbira prenapetostnega odvodnika, skupaj z vsemi tabelami, ki so relevantne za izbiro prenapetostnega odvodnika 110kV |
| 2.3.1 |  | Predaja tipskih testov (ali povzetki) in dimenzijska risba |
| 2.4 |  | Opis uporabljene termične obdelave |
| 2.5 |  | Opis kvalitete ponujenega vijačnega materiala |
| 2.6 |  | Merske skice in detajlne risbe, vse tehnične podatke, natančen spisek vseh potrebnih orodij in materiala ter navodila za montažo za kabelske končnike za zunanjo montažo |
| 2.7 |  | Navedba sestave materiala telesa VN sponk, navedba dopustne izvlečne sile, s katero lahko vodnik napenja sponko (izvlečna sila) in nato mora priložiti: |
| 2.7.1 |  | - risbe spojnega in obešalnega materiala z razvidnimi tovarniškimi kodami in merami posameznih elementov, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da ponujeni material odgovarja tehničnim zahtevam, podanim v predmetnem razpisu; naročnik si pridržuje pravico presoje ustreznosti predvidenemu namenu za vsako posamezno sponko, ki je predmet ponudbe; |
| 2.7.2 |  | - certifikate in povzetke poročil tipskih testov, ki jim je bil podvržen spončni material (za posamezni tip ponujene opreme ali sorodni tip ponujene opreme); |
| 2.7.3 |  | - spisek predpisov/standardov, po katerih je spončni material izdelan in preizkušen; |
| 2.7.4 |  | - izračun specifične tokovne gostote za vse kontaktne površine; |
| 2.7.5 |  | - specifikacijo Al zlitine, ki je uporabljena za izdelavo ponujenega materiala; |
| 2.7.6 |  | - za vsako posamezno sponko ali skupino sorodnih sponk opis postopka, po katerem se ponujen spončni material izdeluje; |
| 2.7.7 |  | - opis uporabljene termične obdelave; |
| 2.7.8 |  | - opis kvalitete ponujenega vijačnega materiala; |
| 2.7.9 |  | - na risbi vsake sponke podatek o višini sile vijačenja za vijačni material; |
| 2.7.10 |  | - na risbi vsake sponke mora biti navedena vrednost nazivnega toka in efektivna vrednost kratkostičnega toka za čas trajanja 1 s; |
| 2.7.11 |  | - opis mehanske obdelave kontaktnih površin; |
| 2.7.12 |  | - spisek oznak, s katero je opremljena vsaka sponka (spisek se lahko nahaja na dimenzijski risbi sponke) |
| 2.7.13 |  | - spisek morebitnih prednosti in karakteristik, ki so boljše od zahtevanih, v kolikor sponka bistveno odstopa od v tej dokumentaciji zahtevanih parametrov; |
| 2.7.14 |  | - program testiranja vhodnih materialov in polproizvodov, |
| Sklop 3 | LOT EO_NN |  |
| 3.1 |  | Dimenzijske skice razdelilnikov lastne porabe |
| 3.2 |  | Risba vpetja zbiralk in izolatorjev razdelilnikov lastne porabe (opcijsko) |
| 3.3 |  | Risbe omar in ponujene opreme, z zahtevami za njeno vgraditev |
| 3.4 |  | Enopolne sheme razdelilnikov |
| 3.5 |  | Izračun kratkega stika razdelilnikov lastne porabe za dokaz ustreznosti dimenzioniranja izbrane stikalne opreme (namesto KS izračuna zadoščajo tudi tabele selektivnosti, I-t in I2/t krivulje vseh tipov zaščitnih elementov,...), ki bodo dokazala ustreznost ponujene stikalne opreme (odklopniki, varovalke itd.)) |
| 3.6 |  | Risbe predlagane razporeditve opreme po prostorih z navedbo eventualnih gradbenih zahtev za omare glavne razdelilne plošče, oklopljenih NN zbiralk in opreme za monitoring gradbenih objektov in naprav za meritve vodostajev, |
| 3.7 |  | Tipske enopolne sheme in sheme delovanja s pripadajočimi kabelskimi in zbiralčnimi priključki za ponujeno opremo lastne porabe |
| 3.8 |  | Preizkuse in natančno oznako standardov, po katerih jih opravlja za nizkonapetostno opremo lastne porabe in podroben spisek preizkusov, ki bodo izvedeni ob prevzemih v tovarni |
| Sklop 4 | LOT EO_DA |  |
| 4.1 |  | Risbe predlagane razporeditve opreme po prostorih z navedbo eventualnih gradbenih zahtev za opremo dizel električnega agregata s pomožno opremo za oba objekta po razpisu, |
| 4.2 |  | Predlog izvedbe protihrupne obdelave prostora dizel električnega agregata na Jezu Markovci |
| 4.3 |  | Podroben spisek preizkusov, ki bodo izvedeni ob izdelavi in po montaži opreme za diesel agregate; |
| 4.4 |  | Ustreznost kabelskega preseka s predložitvijo izračuna |
| 4.5 |  | Predlog izvedbe protihrupne obdelave prostora za HE Formin in Jez Markovci |
| Sklop 5 | LOT EO_AC/DC |  |
| 5.1 |  | Opis testiranja Li-Ion baterij z navedbo standardov |
| 5.2 |  | Podrobnejši spisek preizkusov, ki bodo izvedeni na razsmerniku s podrazdelilnikom |
| 5.3 |  | Opis rešitve nadzornega sistema enosmernega napajanja s predlogom povezave baterije v sistem elektrarne |
| 5.4 |  | Izjavo, da baterije ne predstavljajo nevarnosti eksplozivnih emisij, požara in podobnih nevarnosti za osebje in opremo v soseščini |

Opomba: Za vsak sklop se kreira mapa z imenom sklopa, v katero ponudnik v skladu s točkami iz tabele 2 pripravi dokazno dokumentacijo

- ESPD Za vse gospodarske subjekte!

- Povzetek predračuna (rekapitulacija) (Obrazec 16)

- Predračun (zaželeno v aktivni Excel obliki).

Z oddajo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5), vsebino vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 11), vzorca finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec 12), vzorca finančnega zavarovanja za vrnitev predplačila (Obrazec 13)  ter vsebino predračuna in potrjuje resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi.

Z oddajo obrazca ESPD gospodarski subjekti (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) potrdijo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi, ki se nanašajo na njihov del ponudbe.

Ponudnik v ponudbi priloži vse dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik ponudnike pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ne velja za članice ENTSO-E.