OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Predmet javnega naročila:  DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO

(ustrezno obkrožite)

- Sklop 1: LOT EO_DM - Dobava in montaža SN opreme, izvedba vseh demontažnih in montažnih del razen VN sklopa

- Sklop 2: LOT EO_VN - Dobava in montaža VN kabla in opreme z vsemi pripadajočimi deli

- Sklop 3: LOT EO_NN - Dobava transformatorjev, dobava NN opreme in izdelava ter dobava razvodov, razdelilnikov in omar vodenja, zaščite, meritev in vodostajev

- Sklop 4: LOT EO_DA - Dobava dizel agregatov ter izdelava in dobava opreme dizel agregatov

- Sklop 5: LOT EO_AC/DC - Izdelava in dobava opreme AC/DC

- Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite):

Za SKLOP 1: LOT EO_DM

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Za SKLOP 2: LOT EO_VN

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Za SKLOP 3: LOT EO_NN

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Za SKLOP 4: LOT EO_DA

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Za SKLOP 5: LOT EO_AC/DC

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- so vse navedbe, podane v ponudbi, resnične, verodostojne in ustrezajo dejanskemu stanju,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- bomo izvedli vse storitve v skladu z dokumentacijo naročnika, vključno s tehničnimi zahtevami in specifikacijami naročnika ne glede na to, da morebiti v ponudbi v delu Tehnične dokumentacije (tč. 18 poglavja 6 Navodil ponudnikom) nismo obrazložili vseh podrobnosti,

- smo skrbno pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, s katero je razpolagal naročnik in nam jo zagotovil z objavo in ugotavljamo, da so tehnične zahteve in podatki zadostni; seznanili smo se z vsemi omejitvami in pogoji izvajanja storitev ter dobav in jih upoštevali pri pripravi ponudbe,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- imamo zadostne kapacitete za izvedbo storitev in dobav tega javnega naročila; hkrati izjavljamo, da je naše finančno stanje primerno za izvedbo storitev in dobav iz tega javnega naročila ter da smo zmožni ponuditi navedene storitve in dobave iz javnega naročila,

- bomo zagotovili strokovno tehnično podporo (razen v Sklopu 1) in izvedli šolanje (razen v Sklopu 1 in Sklopu 2) naročnikovega osebja v skladu s točkama 6 in 7 dokumenta III. Tehnične zahteve in specifikacije  - Knjiga 3: Projektno specifični pogoji,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 40 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 30 dni od posameznega pogodbenega prevzema del v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12),

- (samo v primeru, da bomo izbrali možnost prejema avansa:) bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v skladu s točko 4.4 Navodil ponudnikom predložili finančno zavarovanje za vrnitev predplačila (avansa) in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 13),

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo ter da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe, in sicer vse stroške v zvezi s sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila/sklenitve pogodbe, ponudniku oz. drugemu gospodarskemu subjektu ne bodo povrnjeni nobeni stroški, izgubljen dobiček ali morebitna škoda,

- prevzemamo odgovornost, da je v sistemu e-JN z naše strani naveden e-naslov delujoč in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni e-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-naslova naročnika, e-JN ali portala javnih naročil, odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

Datum, kraj:

Ponudnik / partner / navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo v postopku javnega naročila »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO«, skladno s točko 1.7. Navodil ponudnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | SKLOP 1 | SKLOP 2 | SKLOP 3 | SKLOP 4 | SKLOP 5 | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo v ponudbi.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

V primeru oddaje več sklopov istemu ponudniku, si naročnik pridržuje pravico prilagoditve vzorca pogodbe na več sklopov.

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jih zastopa mag. Damjan Seme, generalni direktor, ident. št. za DDV: SI96254459, matična številka: 5044286000, v nadaljevanju »Naročnik«

in

______________ (naziv podjetja), _____________ (naslov podjetja), ki ga zastopa _______________, ident. št. za DDV: ______________, matična številka: ______________, v nadaljevanju »Izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO«

za Sklop ___: _________________________________

Naročnikova št. pogodbe: ………………… 		Izvajalčeva št. pogodbe: …………………….

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), v nadaljevanju ZJN-3, za izvedbo del:

DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO.

(V dejanski pogodbi se navede, za katere sklope se sklepa pogodba).

Izvajalec je bil v Sklopu __: _____________________ izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) ter ponudba izvajalca št. ……. z dne ……, sta sestavna dela te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

- Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del

Predmet pogodbe je demontaža, dobava in montaža elektro energetske opreme v okviru rekonstrukcije HE Formin in jezu Markovci za Sklop __: _______________________, vse v skladu z dokumentacijo in ponudbo izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe.

Naročilo obsega tudi načrtovanje, izdelavo in dobavo elektro opreme, dobavo rezervnih delov, preizkušanje v tovarni in na terenu ter sodelovanje pri spuščanju v pogon vse dobavljene opreme.

Pogodbena dela obsegajo tudi:

- strokovno tehnično podporo (razen v Sklopu 1),

- šolanje naročnikovega osebja (razen v Sklopu 1 in Sklopu 2),

- ter morebitne druge s predmetom naročila povezane dobave ali storitve, ki bi se izkazale za potrebne za uspešno izvedbo predmeta naročila.

Obseg dobav in storitev, vključno s tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentu III. Tehnične zahteve in specifikacije, v Tabeli tehničnih podatkov in v dokumentu IV. Predračun, ter v preostali dokumentaciji in ponudbi izvajalca.

V teku izvajanja pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega ter da se cena na enoto mere ne spremeni. Za izvedbo zamenjave mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

- Pogodbena cena

Skupna pogodbena cena za obseg del iz točke 2 te pogodbe je ocenjena in znaša:

………………………………… €.

(z besedo: ………………………………… evrov in ……… /100)

Podrobnosti pogodbene cene s cenami na enoto mere so navedene v predračunu oz. ponudbi izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški in dajatve za popolno in kvalitetno izvedbo dobav in storitev, DDP HE Formin (Incoterms 2020), pri čemer pogodbeni stranki soglašata, da so v pogodbeno ceno všteti tudi vsi stroški morebitnega skladiščenja, v kolikor bo skladiščenje potrebno.

Cene na enoto mere so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, (samo za Sklop 1: z izjemo kablov in vodnikov, ki presegajo količine iz predračuna (več kabli ali vodniki), za katere velja valorizacija v skladu z določili 4. člena te pogodbe. Valorizacija pogodbene cene velja za vse predračunske pozicije, ki se nanašajo na dobavo kablov in vodnikov.)

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Naročnik si glede pogodbene cene ne odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin.

V primeru izredne spremembe cen na relevantnem trgu po sklenitvi te pogodbe, ki bi drastično vplivale na položaj ene od strank, se stranke strinjajo, da se bodo sporazumno dogovorile za ustrezno prilagoditev cen na enoto (velja tako za zvišanje kot tudi za znižanje cen na enoto), kolikor bi te spremembe vplivale na cene na enoto v tolikšni meri, da bi se morala skupna pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena spremeniti za več kot 10 %. Dokazno breme je v celoti na strani tiste stranke, ki spremembo uveljavlja.

V cenah po enoti mere so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del, vključno s prevozom in porabljenim časom in vsi ostali stroški po zahtevah iz razpisnih pogojev, ki so sestavni del te pogodbe. Dobave/storitve se bodo obračunale skladno s predračunom za navedene predvidene dobave/storitve po dejansko opravljenih količinah.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih del pravico zmanjšati pogodbeni obseg del. Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega del nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja in soglaša, da zaradi navedenega pridržka ne more utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička, in da nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa in ni upravičen do morebitnega povračila škode, odškodnine ipd.. Predviden obseg lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik v času objave dokumentacije ni mogel predvideti.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

Predhodno pisno odobrena več dela, to je dela, ki presegajo količino pogodbeno dogovorjenih del, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del, po cenah za enoto mere iz predračuna,(samo za Sklop 1: z izjemo valoriziranih obsegov po 4. členu pogodbe.)

Med izvajanjem pogodbe se lahko pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih storitvah in dobavah, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu. Nepredvidena dela (storitve in dobave) so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-teh ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe.

S strani naročnika predhodno pisno odobrena in potrjena nepredvidena dela, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti in bi jih bilo potrebno izvršiti zaradi nemotene in kvalitetne izvršitve pogodbe, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del. Za morebitna nepredvidena dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Skladno s ponudbenim predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena ali več dela v višini 10 % (Sklop 1, Sklop 2, Sklop 4) oz. 5 % (Sklop 3, Sklop 5) pogodbene cene. V kolikor potreba po nepredvidenih ali več delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedenih, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Če bi nepredvidena ali več dela znašala več kot navedeno, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, v času veljavnosti le-te na podlagi prvega odstavka 95. člena.

Izvajalec je že z oddajo ponudbe podal vnaprejšnje soglasje k vsem pridržkom naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe na način, da jih lahko naročnik enostransko izvede.

- Valorizacija pogodbene cene (samo za Sklop 1 – LOT EO_DM)

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen ob izpolnjevanju pogojev in za opremo, kot je navedeno v nadaljevanju.

Formula za bakrene kable in vodnike (samo za dodatne količine kablov in vodnikov – več kabli/vodniki, ki bi se morebiti naročili po podpisu pogodbe):

P1=scab*ρCu*Ncab106*Cu11000+P0-scab*ρCu*Ncab106*Cu01000*1+inf100-1*0,8

Pri čemer je:

scab	presek kabla/vodnika v mm2

ρCu	specifična masa bakra 8960 kg/m3

Ncab	število žil kabla/vodnika

Cu1	cena bakra na datum preračuna

Cu0	začetna cena bakra na meter

P0	začetna cena kabla/vodnika na meter

P1	preračunana cena kabla/vodnika na meter

Inf	inflacija za obdobje od datuma podpisa pogodbe do datuma preračuna cene v %

Inf – indeks inflacije v procentih: upošteva se podatek »Inflacija – mesečna stopnja rasti cen«, objavljene na spletni strani Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/en/). Upoštevajo se harmonizirani indeksi HICP s prikazom mesečnih stopenj inflacije (HICP - monthly data - monthly rate of change). Aktualni podatki so dosegljivi na povezavi, ki je v času razpisa dostopna na: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_mmor/default/table?lang=en. Pri določitvi indeksa se upošteva podatek za "Euro area – 20 countries". Za izračun indeksa inflacije se upošteva obdobje od naslednjega meseca, v katerem je bil določen rok za oddajo ponudb, do zadnjega dne v predhodnem mesecu pred mesecem naročila dodatnih kablov in vodnikov (primer: če je rok za oddajo ponudbe 7.3.2025 in če je naročilo dodatnih kablov in vodnikov izvedeno v mesecu aprilu 2027 se pri izračunu inflacije upoštevajo podatki o mesečnih stopnjah inflacije od aprila 2025 vse do vključno marca 2027).

Formula, ki se uporabi za zgoraj napisani primer je:

inf =100*i=1n1+mesecna_inflacijai100

inf				indeks inflacije v % zaokrožen na dve decimalki

i = 1 				začetni mesec april 2025

mesečna inflacija (i)	mesečna stopnja inflacije za mesec i v %

n = 22 			število mesecev do vključno marca 2027

Cu1 – povprečna mesečna cena bakra na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: ("datoteka month year.xlsx", zavihek Copper, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za en mesec pred mesecem v katerem so bile naročene dodatne količine kablov in vodnikov (npr. če se v mesecu aprilu naročijo dodatne količine kablov in vodnikov, se upošteva podatek za konec meseca marca istega leta).

Cu0 – povprečna mesečna cena bakra na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: (datoteka "month year.xlsx", zavihek Copper, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za mesec pred mesecem roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 7.3.2025, se upošteva mesec februar 2025 ("February 2025.xlsx")), ki je fiksna in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja. Za dostop do povezave mora biti uporabnik registriran.

Formula za aluminij kable in vodnike (samo za dodatne količine kablov in vodnikov – več kabli/vodniki, ki bi se morebiti naročili po podpisu pogodbe):

P1=scab*ρAl*Ncab106*Al11000+P0-scab*ρAl*Ncab106*Al01000*1+inf100-1*0,8

Pri čemer je:

scab	presek kabla/vodnika v mm2

ρAl	specifična masa aluminija 2700 kg/m3

Ncab	število žil kabla/vodnika

Al1	cena aluminija na datum preračuna

Al0	začetna cena aluminija

P0	začetna cena kabla/vodnika na meter

P1	preračunana cena kabla/vodnika na meter

Inf	inflacija za obdobje od datuma podpisa pogodbe do datuma preračuna cene v % (enak postopek izračuna kot za bakrene kable/vodnike)

Al1 – povprečna mesečna cena aluminija na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: ("datoteka month year.xlsx", zavihek Primary Aluminium, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za en mesec pred mesecem v katerem so bile naročene dodatne količine kablov in vodnikov (npr. če se v mesecu aprilu naročijo dodatne količine kablov in vodnikov, se upošteva podatek za konec meseca marca istega leta).

Al0 – povprečna mesečna cena aluminija na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: (datoteka "month year.xlsx", zavihek Primary Aluminium, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za mesec pred mesecem roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 7.3.2025, se upošteva mesec februar 2025 ("February 2025.xlsx")), ki je fiksna in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja. Za dostop do povezave mora biti uporabnik registriran.

Zaokroževanje cen in indeksov se izvede na največ dve decimalki.

Izhodiščni indeksi/cene za valorizacijo so navedeni v Prilogi št. 5 k pogodbi.

- Način obračuna in plačila

Avansno plačilo (opcija po izbiri izvajalca)

20 %  celotne skupne pogodbene vrednosti brez DDV bo naročnik plačal kot predplačilo (avans) v roku 40 dni po podpisu pogodbe proti predložitvi ustrezne bančne garancije za vrnitev avansa. Predplačilo je namenjeno  naročilu opreme in ne za izvajanje storitev.

Pogodbeno ceno bo izvajalec obračunal na osnovi izstavljenih računov, v skladu s specifikacijo ponudbenega predračuna po naslednjih fazah in višinah:

Dobava opreme:

- 90 % vrednosti posamezne predračunske postavke opreme po uspešno izvedenih tovarniških preizkusih (za opremo s FAT; oprema tovarniško prevzeta, predana dokumentacija in zapisniško prevzeta) ali po dobavi opreme DAP na objekt (za opremo brez FAT; oprema prevzeta, predana tovarniška dokazna dokumentacija) (poračun avansa - opcija)

- 10 % vrednosti posamezne predračunske postavke opreme po SAT (oprema dana v pogon in predana vsa ustrezna dokazna dokumentacija) ter podpisanem primopredajnem zapisniku

Montaža opreme:

- mesečno v 100 % vrednosti posamezne predračunske postavke montaže po zaključeni montaži opreme z zbirnim mesečnim računom

Strokovno tehnična podpora (razen v Sklopu 1), šolanje naročnikovega osebja (razen v Sklopu 1 in Sklopu 2), rezervni deli in ostale storitve

- mesečno v 100 % vrednosti posamezne postavke ponudbenega predračuna po dejansko izvedenih storitvah/dobavah z zbirnim mesečnim računom

Stopnja gotovosti posameznih faz se pisno potrdi s strani predstavnika naročnika ali nadzora, ki se priloži izdanemu računu.

V primeru avansa: Iz računa mora biti razvidna vrednost dobavljene opreme, že plačana vrednost avansa (od vrednosti opreme), ki je odšteta od neto vrednosti dobavljene opreme in znesek za plačilo.

Račune za opravljene dobave opreme in opravljene storitve bo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik si lahko, na podlagi predloga izvajalca, za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan predčasnega plačila odtegne 0,04 % cassa sconta.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: ……………………….

Račun mora biti izdan najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po opravljeni storitvi in v smislu 82. člena zakona o DDV.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v petih delovnih dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Izvajalec bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

-	v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

-	v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

-	v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

V kolikor naročnik računa s vsemi zahtevanimi in potrebnimi prilogami ne bo prejel v zgoraj navedenem roku, ima pravico za vsak koledarski dan zamude izvajalcu odbiti od zneska računa, ki zamuja, 0,5 % celotne vrednosti le-tega. Naročnik za znesek kazni za nepravočasno dostavo računa izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora plačati izvajalcu.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu z 8. členom te pogodbe.

- Pogodbeni roki

Demontaža, dobava in montaža elektro energetske opreme v sklopu Rekonstrukcije HE Formin in jezu Markovci - LOT EO se bo vršila po rokih, ki so razvidni iz tabele v Prilogi št. 1.

V tabeli so navedeni okvirni roki dobav.

Vsa dela po tej pogodbi morajo biti opravljena predvidoma do 31.12.2028 (končni rok izvedbe).

Naročnik in izvajalec bosta natančneje roke posebej dogovorila z upoštevanjem končnega roka izvedbe. Izvajalec mora naročniku v 5 dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki. Podrobnejši terminski plan se priloži kot nova Priloga št. 1 k pogodbi.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem podaljša/skrajša posamezne izvedbene roke iz tega člena pogodbe ter podaljša/skrajša roke veljavnosti pogodbe, kar po določbah 95. člena ZJN-3 ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov in iz naslova spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin. Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe, ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem:

- nepravočasna oddaja drugih javnih naročil na strani naročnika vezanih na projekt prenove HE Formin, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila,

- zamujanje dobav v izvedbenih fazi drugih javnih naročil vezanih na projekt prenove HE Formin,

- zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta vezanih na projekt prenove HE Formin, zaradi okoljskih vplivov, npr. visoke vode in ostalih vplivov npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika, na katere naročnik nima vpliva,

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del,

- ostali objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva, vključno s pravnimi postopki, kot je zahtevek za revizijo in trajanje postopka pravnega varstva v javnem naročanju.

Zaradi morebitnih spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin se lahko ob soglasju naročnika roki po terminskem planu, končni izvedbeni rok prestavi, skrajša ali tudi podaljša za toliko dni kolikor so trajale tovrstne okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

V  primerih spremembe terminskega plana iz okoliščin tega člena se lahko rok izvedbe spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi za toliko dni, kolikor časa je trajala okoliščina.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro in v soboto od 7:00 do 15:00 ure.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in zapisniško prevzete ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

- Pogodbena kazen za zamudo

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi dobav in storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s storitvami ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za vsak pogodbeni rok iz 6. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 6. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov (usklajen in potrjen terminski plan – priloga) kazen v višini 0,2 % pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči 20 % pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov iz 6. člena te pogodbe mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Poleg pogodbene kazni, je izvajalec naročniku dolžan povrniti tudi morebitne stroške, ki naročniku nastanejo zaradi zamude z dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če pa naročniku zaradi kršitev obveznosti izvajalca, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, nastane škoda, jo lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za pravilno izvedbo dobav ali storitev po tej pogodbi, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za škodo, ki je povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni bo naročnik izdal ustrezen račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika, zaračunanimi na podlagi računa, izdanega s strani izvajalca v skladu s 5. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico uveljaviti pogodbeno kazen, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena in medsebojno dogovorjena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode, razen izgubljenega dobička. Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno oziroma posredno škodo, razen v primeru, če je izvajalec takšno škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 (Obrazec 3 razpisne dokumentacije) in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 3 (Obrazec 3.1 razpisne dokumentacije). V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 4 (Obrazec 3.2 razpisne dokumentacije), da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti izvajalca so:

- sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- storiti vse, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sodelovati s strani naročnika imenovanim vodjem gradbišča in odgovornim delavcem za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter upoštevati njuna navodila,

- zagotoviti koordinacijo izvajanja storitev med izvajalcem in službami naročnika (za začetek storitev, kontrolo storitev, usklajevanje med izvajanjem, nadzor ipd.) ter na poziv naročnika sodelovati na sestankih naročnika pred zunanjimi organi ali korporativnimi organi naročnika;

- na zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,

- naročniku omogočiti, da med izvajanjem pogodbe pri izvajalcu izvede ogled oziroma revizijo z namenom, da pregleda in oceni izvajalčevo delovanje, v skladu s pogoji pogodbe, pri čemer je izvajalec dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati; izvajalec se obveže, da bo naročniku ob vsakem času omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo vseh izdelkov po pogodbi,

- na lastne stroške popraviti napake in odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala ali slabe izvedbe pogodbenih del,

- izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika. V primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del,

- upoštevati zahteve in navodila naročnika,

- v času izvedbe del si mora sam zagotoviti ustrezni prostor za garderobo za svoje delavce v kolikor jo potrebuje,

- (samo Sklop 4:) montažna dela dizel električnega agregata morajo izvajati za to ustrezno usposobljeni in kvalificirani delavci in morajo pri svojem delu uporabljati pregledano, preizkušeno in brezhibno delovno opremo ter ustrezno in veljavno osebno varovalno opremo,

- (samo Sklop 2:) pred samo izvedbo montaže naročniku predložiti certifikate o usposobljenosti za montažo kabelskih končnikov in za polaganje kabla,

- pri izvedbi del zaščititi ostalo opremo, naprave in površine pred poškodbami, prahom, itd., sicer je dolžan povzročeno škodo odpraviti,

- zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil izvajalec ali njegovi podizvajalci naročniku ali tretjim osebam,

- izvajati dela skladno z zahtevami varnostnih načrtov,

- zagotoviti osebo, ki bo v času izvajanja del skrbela za varnost in zdravje pri delu v obsegu pogodbe, ter delavcem zagotoviti ustrezno varovalno opremo ter orodje,

- za meritve in dokazovanje ustreznosti opreme in pri delu porabljati instrumente in aparature, ki so kalibrirani po ustreznih standardih v laboratorijih pooblaščenega urada za mere v Republiki Sloveniji oz. v tuji pooblaščeni instituciji,

- v času poskusnega obratovanja je izvajalec odgovoren za obratovanje ter odpravo pomanjkljivosti sistema v poskusnem obratovanju,

- dnevno voditi gradbeni dnevnik za montažna dela v njegovem obsegu in merilne liste,

- naročniku dostaviti ustrezno dokazno dokumentacijo za dobavljeno opremo,

- opremo dobavljati parcialno, skladno z roki dobav,

- na zahtevo naročnika skladiščiti opremo v lastnih prostorih do max. 4 mesecev 6 mesecev po roku za dobavo na objekt brez obračuna stroškov skladiščenja, v kolikor so razlogi za zamik/spremembo rokov terminskega plana na strani naročnika,

- po potrebi in na svoje stroške skladiščiti opremo v svojih prostorih do spremenjenih rokov dobave na objekt brez časovne omejitve, skladno s proizvajalčevimi pogoji skladiščenja opreme, v kolikor so razlogi za zamik/spremembo rokov terminskega plana na strani izvajalca,

- v primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev,

- zaščititi vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,

- po zaključku del pospraviti delovišče.

Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišča in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca.

Izvajalčeve obveznosti iz tega člena in obveznosti iz obsega del iz 2. člena te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Izvajalec je dolžan redno spremljati vse zakonske, podzakonske akte in drugo relevantno zakonodajo, ki se nanaša na predmet naročila ter v skladu z njo tudi postopati, za kar prevzema v celoti odgovornost, prav tako mora naročnika obveščati o morebitnih postopanjih in obveznostih na strani naročnika. Naročnik ne prevzema odgovornosti do tretjih oseb za kakršnekoli napake, odškodninske zahtevke in podobno za izvajalčevo ravnanje v neskladju z zakonodajo, ki bi se nanašalo na predmet naročila. Vsa morebitna popravila ali spremembe ravnanja po ugotovitvah pristojnega organa za inšpekcijski nadzor ali drugega organa gredo v breme izvajalca, če se nanašajo na storitve, ki jih je on izvajal.

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- zagotoviti vir električne energije v obsegu skladno z varnostnimi načrti, vodo in montažni prostor za izvedbo sanacijskih del,

- izvajalcu predati varnostni načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljene zahteve glede varnosti in zdravja pri delu in ureditve gradbišča,

- imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- dnevno podpisovati gradbeni dnevnik in merilne liste,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki je sestavni del dokumentacije.

- Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije

Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec proti plačilu po tej pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last.

Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene.

Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tej točki, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe: _______________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Nadzornik: _______________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

_________________, e-naslov: ______________, tel: _________________

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene poslane po pošti ali  po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo.

Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo v roku 40 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne  banke ali zavarovalnice, v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.  V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izvajalec ne po pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- (samo za Sklop 1) če izvajalec najkasneje 15 dni pred iztekom zavarovanja opreme in storitev izvajalca ne predloži novega zavarovanja ali

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko ustrezno znižuje glede na posamezne pogodbene prevzeme.

Če izvajalec v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena, ne izroči naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni.

- Kontrola kvalitete materialov, kontrola med izdelavo opreme in preizkusi v tovarni

Naročnik ima pravico vršiti kontrolo kvalitete in preizkušanje materiala in delov opreme v tovarni, da se prepriča, ali je oprema izdelana v skladu s pogodbo.

Izvajalec bo kontrole in preizkuse opravljal v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah (št. načrta/mape: IBFO---6E/M10, september 2024).

Izvajalec mora obvestiti naročnika o datumu preizkusov v tovarni vsaj 20 dni pred pričetkom vsakega posameznega preizkusa.

Če se ob izvršeni kontroli ugotovi, da kakovosti uporabljenih materialov ali opreme ne ustrezajo določilom pogodbe, lahko naročnik zahteva odpravo napak in povračilo stroškov ponovne kontrole.

Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme, trpi izvajalec in sicer vse do naročnikovega prevzema na objektu.

- Pogodbeni pregledi in prevzemi na objektu

Posamezni prevzemi opreme na objektu se opravijo pisno s potrdilom o prevzemu po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju ter odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivostih, o čemer stranki podpišeta dokument o končnem prevzemu, skladno s tehničnimi zahtevami in specifikacijami (št. načrta/mape: IBFO---6E/M10, september 2024).

Prevzemi se vršijo parcialno po sklopih (funkcijskih celotah) kot vmesni prevzemi, ali pa v celoti. Prevzemi se opravijo na osnovi pisnih potrdil o prevzemu, ki jih izstavi naročnik. Potrdilo o prevzemu podpišeta pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank.

- Zavarovanje opreme in storitev izvajalca (samo Sklop 1)

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predati kopijo zavarovalne police za pokritje vseh rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi, in sicer iz naslova odgovornosti za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote 300.000,00 €.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

- Kvaliteta del in garancija

Izvajalec zagotavlja, da je vsa oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialov. Izvajalec tudi zagotavlja, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani izvajalca.

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, veljavnimi standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela, kar mora nadzornik naročnika zapisniško ugotoviti.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake na opremi, ki je predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Garancijski rok za opremo in za izvedene storitve po pogodbi je 24 mesecev od datuma prevzemnega zapisnika (po zaključeni montaži, uspešnem spuščanju opreme v pogon in predaji vse potrebne dokazne dokumentacije).

Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih opreme oziroma o neustrezno opravljenih delih v 7 dneh od dneva ugotovljene pomanjkljivosti oziroma takoj, ko je to mogoče. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe kakovosti opreme, izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za zamenjani del ali napravo je garancijski rok 24 mesecev od dneva zamenjave, razen za napake v morebitnem programskem delu krmiljenja oz. nadzora naprav, ki jih mora izvajalec odpraviti brezplačno tudi po izteku garancijskega roka.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik oziroma v z naročnikom dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca. Dodatno ima iz tega naslova možnost unovčitev garancije za odpravo napak.

- Finančno zavarovanje za vračilo predplačila - avansa (v primeru opcije – izbira izvajalca)

Izvajalec bo kot pogoj za plačilo predplačila (avansa) naročniku predložil finančno zavarovanje za vračilo predplačila – avansa in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora biti izdano za celotni znesek avansa, z veljavnostjo še 30 dni po tem, ko je avans v celoti izčrpan. V primeru podaljšanja rokov za izvedbo posla, se ustrezno podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije ter posredovano na naslov naročnika.

Finančno zavarovanje za vračilo avansa mora biti izdano s strani:

- banke/zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke/zavarovalnice preko korespondenčne banke v državi naročnika.

Naročnik bo unovčil predmetno finančno zavarovanje, v kolikor izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določili pogodbe, ali jih ne bo izpolnil v celoti.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca in v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 30 dni od posameznega pogodbenega prevzema garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer:

- za obdobje garancijske dobe (garancijskega roka), navedene v 18. členu te pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od vrednosti posameznega vmesnega prevzema z DDV.

Če izvajalec  finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku ne izroči v navedenem roku, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka za prevzeto opremo in dela.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje prvovrstne banke/zavarovalnice, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi finančno zavarovanje.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti finančnega zavarovanja za odpravo napak. V primeru, da izvajalec ne predloži naročniku finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t.i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

- Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Izvajalec izjavlja:

- da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.

- da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:

- veljavno pogodbo o zaposlitvi,

- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu,

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,

- delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.

- da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

- da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

- Varovanje okolja

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen, da ima družba DEM vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,

- bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.

- prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.

- Zaupnost podatkov

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

- Odstop od pogodbe

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru kakršnegakoli odstopa ali sporazumne prekinitve pogodbe bo naročnik v skladu z Obligacijskim zakonikom plačal izvajalcu le tisto blago oz. storitve, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca. Izvajalec ne more zaradi odpovedi ali prekinitve pogodbe utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička in nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca.

Ne glede na zgoraj navedeno pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik brez navedbe razloga ali vzroka kadarkoli odstopi od pogodbe s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, pri čemer odpovedni rok začne teči, ko izvajalec prejme pisno odpoved.

Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Naročnik bo kot izjemne okoliščine upošteval potres ali pojav visokih voda, kar bi zaradi varnosti onemogočalo ali preprečevalo izvajalcu delo.

Neugodne vremenske razmere niso opravičljiv razlog za neizpolnitev ali zamudo, razen v primeru, da so vremenske razmere takšne, ki izvajalcu delo v celoti onemogočajo.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije .

- Reševanje sporov in uporaba prava

Morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno.

V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja vse spore po slovenskem pravu, ki se uporablja tudi za to pogodbo..

- Posebna določila

- Naročnik ne zahteva, da vsi strokovnjaki, delavci izvajalca govorijo slovensko, vendar zahteva, da komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik, če potrebuje, na svoje stroške zagotoviti strokovnjake, ki bodo skrbeli za pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku.

- Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Zaradi specifike je lahko določena tehnična ali druga dokumentacija v izvedbeni fazi pogodbe izdelana tudi v angleškem jeziku v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tem členu. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- Tehnične zahteve in specifikacije

- Predračun

- Ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugo fizično ali pravno osebo, jo zastavil ali z njo kakorkoli drugače razpolagal.

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. V kolikor se pogodba podpisuje elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, en (1) podpisan izvod pogodbe v elektronski obliki obstoji za obe pogodbeni stranki.

……………, dne ………..	Maribor, dne ……………

Podpis 	Podpis

za in v imenu izvajalca:	za in v imenu naročnika:

…………………………	…………………………

(Ime in priimek),	mag. Damjan Seme,

(naziv)		generalni direktor

Priloga št. 1

Pogodbeni roki:

| Sklopi opreme po LOT EO | AGR2 | AGR1 |
| --- | --- | --- |
| DOBAVA 110 kV OPREME | apr.27 |  |
| MONTAŽA 110 kV KABELSKE OPREME | jun.27 | nov.27 |
| DOBAVA 24 kV OPREME | maj.27 |  |
| MONTAŽA 24 kV OPREME | jul.27 |  |
| DOBAVA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE | okt.26 | mar.27 |
| MONTAŽA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE | jun.27 | nov.27 |
| DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME | okt.26 | mar.27 |
| MONTAŽA NIZKONAPETOSTNE OPREME | jun.27 | nov.27 |
| DOBAVA DIZEL AGREGATOV | apr.27 |  |
| MONTAŽA DIZEL AGREGATOV | jun.27 |  |
| DOBAVA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | mar.27 | avg.27 |
| MONTAŽA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | jun.27 | nov.27 |
| DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME | nov.26 | mar.27 |
| DEMONTAŽA RAZVODA GLR | mar.26 |  |
| MONTAŽA RAZVODA GLR | jun.26 |  |
| DOBAVA OPREME VODOSTAJEV | okt.26 | mar.27 |
| MONTAŽA OPREME VODOSTAJEV | jun.27 | nov.27 |
| DOBAVA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS IN OZEMLJITEV | feb.26 |  |
| MONTAŽA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS TER OZEMLJITEV | jun.27 | nov.27 |

Priloga št. 5

Izhodiščni indeksi/cene za valorizacijo:

| Ime indeksa | Mesec izhodiščnega indeksa/cene | Vrednost izhodiščnega indeksa/cene |
| --- | --- | --- |
| Cu0 |  |  |
| Al0 |  |  |

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO« izjavljamo in jamčimo, da:

- Izvedba demontažno/montažnih del (samo Sklop 1: LOT EO_DM)

- smo  v  zadnjih   desetih (10)  letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvedli montažo električne opreme na vsaj enem elektroenergetskem objektu, na katerem smo izvajali montažo srednje napetostne ali nizkonapetostne opreme, s kabliranjem ter priključevanjem navedene opreme. Minimalna vrednost elektromontažnih del po referenčnem objektu za priznanje usposobljenosti mora biti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Opis del in montirane opreme | Vrednost del v EUR brez DDV | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- 110 kV kabelski sistem (samo Sklop 2: LOT EO_VN)

- smo  v  zadnjih   petih (5) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in montirali vsaj eno (1) kabelsko povezavo napetostnega nivoja 110 kV ali več, ki je obsegala polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasi dolžine vsaj 200 m na enem objektu:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Opis del in kabelske povezave, napetostni nivo | Število kabelskih končnikov, dolžina trase | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- je proizvajalec kabelskega sistema, katerega oprema je ponujena, ima  za vsako izmed zadnjih petih let (od vključno 2020 do vključno 2024) v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem ponudb, na območju ENTSO - E najmanj 100.000 m letne proizvodnje energetskega kabla 110 kV ali več, in najmanj 50 kosov letne proizvodnje končnikov letne proizvodnje in najmanj 50 kosov letne proizvodnje prenapetostnih odvodnikov, oboje enakega ali sorodnega tipa, kot je ponujeno. Kabelski sistem je lahko sestavljen iz opreme več različnih proizvajalcev, v tem primeru mora vsak proizvajalec izkazati navedene zahteve glede letne proizvodnje.

### Naziv proizvajalca (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- Nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe (samo Sklop 3: LOT EO_NN)

- smo  v  zadnjih   desetih (10)  letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in montirali najmanj  pet (5) sestavov  tipsko  testiranih razdelilnikov  po  zahtevah  IEC  61439,  s  tehničnimi  karakteristikami:  najmanj 400/231 V, Ik ≥ 30 kA, Iu ≥ 60 kA, nazivni tok 2000 A ali več, forma 2b ali boljše in z najmanj 10 odvodi:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt, opis sestavov po IEC 61439 | Tehnične karakteristike (napetost, Ik , Iu , nazivni tok) | Forma | Št. odvodov | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in montirali najmanj pet (5) oklopljenih nizkonapetostnih zbiralničnih povezav s tehničnimi karakteristikami: najmanj 400/231 V, Ik ≥ 30 kA, Iu ≥ 60 kA, za nazivni tok 2000 A ali več:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt, opis povezav | Tehnične karakteristike (napetost, Ik , Iu , nazivni tok) | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in montirali najmanj pet (5) transformatorjev enake ali večje moči od 0,4 MVA, suhe izvedbe, z napetostnim prestavnim razmerjem  SN/NN:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Moč transformatorja in izvedba | Napetostno prestavno razmerje | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- Diesel agregat (samo Sklop 4: LOT EO_DA)

- je proizvajalec agregata v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, izdelal najmanj 10 enot Diesel električnih agregatov moči večje ali enake 400 kVA.

### Naziv proizvajalca (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in montirali najmanj tri (3) Diesel agregate moči večje ali enake 400 kVA:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Opis agregata | Moč agregata | Leto montaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- bo Diesel električni agregat kompletiran in preizkušen pri proizvajalcu v skladu s standardom ISO 8528.

- Usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti (samo Sklop 5: LOT EO_AC/DC)

- smo v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavili in spustili v pogon najmanj pet (5) sestavov enosmernega napajanja (110 ali 220 V DC) in najmanj tri (3) sisteme razsmerjene napetosti:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Opis sestavov enosmernega napajanja | Opis sistemov razsmerjene napetosti | Leto puščanja v pogon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in puščanja v pogon (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev storitve / dobave):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem objektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Datum zaključka montaže: ………………………..

Kratek opis izvedenih storitev in/ali dobavljene opreme vključno s tehničnimi karakteristikami:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO« izjavljamo in jamčimo, da:

Razpolagamo z ustreznim kadrom oz. usposobljenimi strokovnjaki za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

- Izvedba demontažno/montažnih del (samo Sklop 1: LOT EO_DM)

- Z vsaj enim vodjem del v skladu z 19. členom Gradbenega zakona (GZ-1), ki je inženir elektro stroke z najmanj VI. ravnijo izobrazbe (po EOK) z najmanj 10 leti izkušenj pri vodenju elektromontažnih del, kar dokazuje s predložitvijo življenjepisa. Poleg tega je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno vodil vsaj en projekt elektromontažnih del v vrednosti elektro opreme več kot 1.000.000 EUR (brez DDV):

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 1:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer in stopnja izobrazbe | Število let izkušenj Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (vrednost elektro opreme) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Z najmanj eno osebo – strokovnjak za montažo na terenu, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil vodenje montaže in nadzora montažnih del NN razdelilnikov, vsaj enega projekta primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki  (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe Obrazca 6:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 2:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme Tehnične karakteristike (napetost, Ik , Iu , nazivni tok, forma, število odvodov) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe (samo Sklop 3: LOT EO_NN)

- Z najmanj eno osebo elektro stroke – projektant NN opreme, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj 3 projekte, na katerih je projektiral NN razdelilnike, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki  (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe Obrazca 6:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 3:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer izobrazbe | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme Tehnične karakteristike (napetost, Ik , Iu , nazivni tok, forma, število odvodov) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- Z najmanj eno osebo – strokovnjak za izdelavo elektro omar, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj en projekt za izdelavo in tovarniško testiranje omar za sisteme vodenja ali zaščit na lokaciji sestavljalca omar:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 4:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Z najmanj eno osebo – strokovnjak za izdelavo razdelilnikov, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil izdelavo in tovarniško testiranje razdelilnikov, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki (3.a) nizkonapetostna razdelilna oprema lastne porabe Obrazca 6:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 5:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme Tehnične karakteristike (napetost, Ik , Iu , nazivni tok, forma, število odvodov) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Diesel agregat (samo Sklop 4: LOT EO_DA)

- Z najmanj eno osebo – strokovnjak za montažo na terenu, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil dobavo in spuščanje v pogon dizel električnega agregata moči večje ali enake 400 kVA:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 6:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (moč agregata) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti (samo Sklop 5: LOT EO_AC/DC)

- Z najmanj eno osebo elektro stroke – projektant NN opreme, ki je v zadnjih 10 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj 3 projekte, na katerih je projektiral sistem usmernikov, baterij in razsmerjene napetosti, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe, kot je zahtevano v točki (5.a) usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti Obrazca 6:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 7:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer izobrazbe | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme Opis sestavov enosmernega napajanja oz. sistemov razsmerjene napetosti | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- Z najmanj eno osebo – strokovnjak za preizkuse opreme in puščanje v pogon, ki je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil puščanje v pogon enakega ali tehnično primerljivega sistema, kot je zahtevano v točki (5.a) usmerniki, baterije in naprave razsmerjene napetosti Obrazca 6:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 8:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme Opis sestavov enosmernega napajanja oz. sistemov razsmerjene napetosti | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 9

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime		_________________________

Priimek	_________________________

pri nas izvajala naslednja dela (kratek opis izvedbe del in opreme):

Podatki o referenčnem objektu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev:

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe ter v postavljenih rokih.

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni kadrovski referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.

| OBRAZEC 10 |  |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), za Sklop št.       katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (za vsak posamezen sklop se vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročil; ali

- ponudnik je navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant													(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 11 |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant													 	(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 12 |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant									(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 13 |
| --- | --- |

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA - AVANSA

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba), po kateri znaša pogodbena vrednost      EUR. Upravičenec je skladno s       [navedba pogodbene osnove] dolžan plačati naročniku avans v višini      % pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti      EUR, naročnik pa je za zavarovanje vračila plačanega avansa upravičencu dolžan predložiti garancijo za vračilo avansa v isti višini.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da je plačal znesek avansa skladno z določili v garanciji in da naročnik ni izpolnil svojih pogodbenih obvez dobave opreme po osnovnem poslu.

Zahteva za plačilo po tej garanciji se lahko predloži od datuma prejema avansa dalje, to se pravi potem, ko je znesek      EUR knjižen na račun naročnika št. SI56      , ki je voden pri garantu, pod pogojem, da se v namen plačila navede št. tega zavarovanja, t.j.      .

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant													 	(žig in podpis)

OBRAZEC 14

POTRDILO O OPRAVLJENEM OGLEDU

(Certificate of Performed Mandatory Visit to the Site)

Naročnik DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) potrjuje, da je podjetje/ponudnik ______________________ dne _________ ob _________ uri opravil ogled objekta in naprav, za predmet javnega naročila: DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO.

(Contracting Authority DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) confirms that the company/tenderer _________________ on ___________at _________  visited the facility and the plants where supply of goods and services will be carried out, which are the subject of the public procurement contract "DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO".)

Podpisi udeležencev ogleda za naročnika DEM:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for  Contracting Authority):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

Podpisi udeležencev ogleda podjetja/ponudnika ___________________:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for the company/tenderer ____________):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

OBRAZEC 15

IZJAVA

Izjavljamo, da ima država, v kateri imamo sedež, sklenjen mednarodni sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije oz. z Republiko Slovenijo sklenjen drug dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki nam omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzemamo, ter da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije v državi, v kateri imamo sedež, omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

Navedba sporazuma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt navedeno potrjuje

__________________________                               z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 16

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

DEMONTAŽA, DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRO ENERGETSKE OPREME HE FORMIN – LOT EO

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

SKLOP 1 (LOT EO_DM):

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

SKLOP 2 (LOT EO_VN):

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

SKLOP 3 (LOT EO_NN):

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

SKLOP 4 (LOT EO_DA):

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

SKLOP 5 (LOT EO_AC/DC):

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Ponudbena cena brez DDV mora zajemati vse storitve in vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila (vse pristojbine, takse, davke razen DDV in druge dajatve, plačljive v državi izvajalca v zvezi z dobavami in storitvami, vse stroške skladiščenja, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- AVANS

(ustrezno obkrožite DA/NE)

DA,   želimo prejeti avans v višini 20 % celotne skupne pogodbene vrednosti

brez DDV v skladu z določili te razpisne dokumentacije

NE,    ne želimo avansa

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.