## Rekapitulacija
Rekapitulacija - SKLOP LOT EO_DA
Specifikacije | Znesek brez DDV
DOBAVA DIZEL AGREGATOV | 0
DOBAVA OPREME DA | 0
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | 0
OSTALE STORITVE | 0
REZERVNI DELI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 10,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
UVODNA POJASNILA IN ZAHTEVE
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
V RD je za NN opremo specificirana oprema enega od proizvajalcev, ker drugače ni mogoče dimenzionirati NN sistema. Ponudnik lahko dobavi tudi NN opremo drugega proizvajalca, takšna oprema mora imeti ekvivalentne tehnične karakteristike in biti ekvivalentna tudi glede kakovosti. Po podpisu pogodbe bo moral dokazati ponudnik v primeru, da ponuja drugačno NN opremo, kot je razpisana v tej RD, dokazati ustreznost dobavljene opreme s protokolom o dimenzioniranju glavnih AC in DC NN napajalnih tokokrogov, kot je navedeno v splošnih tehničnih pogojih RD.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh tras in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Če se postavka nanaša na zavihek Dodatek, se sklicevanje nanaša na ustrezen del dokumenta "Tehnične specifikacije - Dodatek"

## Dobava dizel agregatov
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA OPREME DIZEL AGREGATA
98 | Dizel agregat min. 750 KVA z vso ostalo opremo po zahtevah razpisa za HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Dizel agregat min. 250 KVA z vso ostalo opremo po zahtevah razpisa za Jez Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99a | 0,4 kV odklopnik 400 A, -Q170 na dovodu iz dizel agregata, komplet s pogonskim mehanizmom in vso ostalo opremo za menjavo obstoječega na glavni razdelilni plošči Jezu Markovci, skladen z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99b | 0,4 kV odklopnik 400 A, -A1 na strani dizel agregata, komplet s pogonskim mehanizmom in vso ostalo opremo za menjavo obstoječega na glavni razdelilni plošči Jezu Markovci. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
99c | Tokovni transformatorji -T121 do -T123 za 400/5A, z vso ostalo opremo za menjavo obstoječih na glavni razdelilni plošči Jezu Markovci, skladni z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava opreme DA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA OPREME DIZEL AGREGATA
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom "Dodatek - Oprema omare xxxxxx", kjer je xxxxxx - naziv posamezne omare, npr. BRA01". Dodatek iz "Knjiga 2A-Tehnične specifikacije - dodatek" se upošteva samo pri HE Formin!
Izvajalec je dolžan dobaviti razdelilnike lastne porabe skladno z zahtevami iz drugih delov razpisne dokumentacije: -- vključno z upoštevanjem enopolne sheme in specifikacij zahtevane opreme vodenja kot izhaja iz posebnih tehničnih pogojev -- vključno z izdelavo vsega notranjega ožičenja -- vključno z vgradnjo vsega nujnega drobnega montažnega materiala kot na primer kabelski kanali, letve, montažni pribor, uvodnice, pritrdilni material in material za označevanje četudi ni posebej specificiran, -- vključno z izdelavo vseh napisnih ploščic in simbolizacije na krmilnih panelih kot je nakazano v grafičnih prilogah te razpisne dokumentacije in bo natančneje dokumentirano v dokumentaciji, ki jo bo izvajalec dobil po podpisu pogodbe -- vključno z izvedbo tovarniške prevzema in testiranja
OPREMA IZMENIČNE NAPETOSTI 0,4/0,231 kV
61 | Krmilna omara DEA CNQ05 (*) | kos | 2 |  | 0 | 0
62 | Omara prezračevanja DEA CNQ06 (po zahtevah iz tehničnih specifikacij, če njena funkcionalnost ni združena z CNQ05) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Strokovna podpora in šolanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA OPREME DIZEL AGREGATA
Strokovno tehnična podpora
313 | Strokovno tehnična podpora v zahtevanem obsegu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Šolanje naročnikovega osebja
314 | Šolanje za dizel agregat | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
Ostale storitve (velja za sklop LOT EO_DA)
318 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
319 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | človek ur | 30 | 0 | 0 | 0
321 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega objekta s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih opreme v sklopu tega razpisa) | človek ur | 20 | 0 | 0 | 0
322 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ni sprejemljiva!) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
Ostalo
327 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
328 | Tovarniška preizkušanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA REZERVNIH DELOV DIZEL AGREGATA
OPOMBA: Dobavitelj je dolžan dobaviti rezervne dele po zahtevah iz Posebnih tehničnih pogojev. Dobavitelj je dolžan po podpisu pogodbe, ko je potrjena dokumentacija podati sestavnico vsake komponente, ki je v spodnjem seznamu opredeljena kot komplet v ločenem zavihku s podanimi enotnimi cenami".
Dizel agregat - HE Formin
377 | 1 komplet stikal relejev avtomatskih zaščitnih stikal kontaktorjev tipk elektronskih modulov tokovnih transformatorjev in merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
378 | Krmilnik dizel agregata | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
379 | 1 polnilec baterije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
380 | 5 signalnih lučk | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
381 | 1 komplet rezervnih delov za generatorski in spojni odklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
382 | 1 komplet varovalk vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
383 | 2 kosa zaščitnih avtomatov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
384 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
385 | 10% ali najmanj 5 ali največ 20 sponk vsakega vgrajenega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dizel agregat - jez Markovci
386 | 1 komplet stikal relejev avtomatskih zaščitnih stikal kontaktorjev tipk elektronskih modulov tokovnih transformatorjev in merilnih instrumentov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
387 | Krmilnik dizel agregata | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
388 | 1 polnilec baterije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
389 | 5 signalnih lučk | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
390 | 1 komplet rezervnih delov za generatorski in spojni odklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
391 | 1 komplet varovalk vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
392 | 2 kosa zaščitnih avtomatov vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
393 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
394 | 10% ali najmanj 5 ali največ 20 sponk vsakega vgrajenega tipa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0