## NASLOV.STRAN
INVESTITOR/NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
NAZIV GRADNJE: | PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
VODJA PROJEKTA: | POLONA ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh. - ZAPS 1264 PA*
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 04/2023
KRAJ IN DATUM: | Trbovlje, oktober 2023/avgust 2024
PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
POPIS GO DEL

## SKUPNA REKAP GOI
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
NAZIV GRADNJE: |  | PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
VODJA PROJEKTA: |  | POLONA ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh. - ZAPS 1264 PA*
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 04/2023
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, oktober 2023/avgust 2024
PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
SKUPNA REKAPITULACIJA GOI del
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | SKUPAJ [€] brez ddv
I./ | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  | 0
II./ | ELEKTO DELA
III./ | STROJNA DELA
| SKUPAJ brez ddv: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0

## SKUPNA REKAP GO
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
NAZIV GRADNJE: |  | PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
VODJA PROJEKTA: |  | POLONA ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh. - ZAPS 1264 PA*
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 04/2023
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, oktober 2023/avgust 2024
PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | SKUPAJ [€] brez ddv
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0
II./ | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  | 0
III./ | NEPREDVIDENA DELA (10 % VREDNOSTI SKLOPOV I. - II.) |  | 0
| SKUPAJ brez ddv: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0

## I.pripr.in zaključ.dela
št. pos. | opis postavke | enota | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pred izdelavo ponudbe in pred samo izvedbo del je obvezen predhodni ogled na mestu samem. Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z reševalnimi in ostalimi vozili in peš dostop do bolnišničnih objektov v vsakem trenutku.
1.01 | Kompletna ureditev gradbiščnega prostora ob objektu bolnišnice z izvedbo gradbiščne ograje, postavitvijo kontejnerja in pomožnih prostorov, vzpostavitev gradbiščnega elektro in vodovodnega priključka, vzpostavitev transportnih poti in ureditev dovoza na gradbišče. Vse skladno z elaboratom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Upoštevati je potrebno tudi opozorilne table in gradbiščno tablo, skladno z zakonodajo s področja gradnje objektov. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Izvedba zaščitnih sten v hodnikih in ostalih prostorih pred in med izvajanjem GOI del, enojne mavčno kartonske plošče skupno z okvirjem (v primeru fazne gradnje). | m2 | 75 |  | 0
1.05 | Zaščita talnih površin s PVC folijo (zaščita pred udarci ali padci materialov in nepotrebnim izlitjem pleskarske barve). Po končanju vseh del - odstranitev PVC folij, ročni transport PVC folije na gradbiščno deponijo, nalaganje na kamion, odvoz na stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m2 | 132 |  | 0
1.06 | Demontaža vseh gradbiščnih objektov, inštalacijskih priključkov in gradbiščne ograje po končanju vseh del. | kpl | 1 |  | 0
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## splošni opis GO
A./ | GRADBENA DELA
Splošni opis del:
Dela po tem popisu je potrebno izvesti po usklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del predračuna.Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Podrobni opis oziroma kvalitete posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente:
a.) MATERIAL:
V enotni ceni je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
b.) DELO:
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanica betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom.
c.) ODRI:
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanje pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz
in odvoz.
d.) OPAŽI:
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oziroma armiranobetonskih konstrukcij in zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd.ali kovinske opažne elemente.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi do mesta vgraditve, kakor tudi vsi
prenosi nazaj na deponijo.
Po končanju vseh del je potrebno:Čiščenje terena gradbiščnega prostora in vzpostavitev v prvotno stanje. (ureditev zelenic in čiščenje parkirišč in prometnih površin)
B./ | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomankljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del.
Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

## REKAP.
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
NAZIV GRADNJE: |  | PRENOVA KUHINJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
VODJA PROJEKTA: |  | POLONA ŽILNIK, univ.dipl.inž.arh. - ZAPS 1264 PA*
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 04/2023
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, oktober 2023/avgust 2024
II./ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
I./ | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
II./ | ZIDARSKA DELA |  | 0
III./ | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI KLIMAT |  | 0
IV./ | KANALIZACIJA |  | 0
A./ | GRADBENA DELA SKUPAJ brez ddv: |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
II./ | VRATA |  | 0
III./ | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
IV./ | TLAKARSKA DELA |  | 0
V./ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VI./ | MONTAŽNA DELA - STROPOVI in STENE |  | 0
VII./ | RAZNA DELA |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ brez ddv: |  | 0
II./ | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ brez ddv: |  | 0

## II. GO dela
št. pos. | opis postavke | kratica | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
II./ | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Odstranitev obstoječe opreme je v domeni naročnika.
A./ | GRADBENA DELA
I./ | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. V vseh postavkah je potrebno upoštevati horizontalne in vertikalne ročne transporte na gradbiščno deponijo. Pri vseh rušitvah zidov in sten je potrebna prisotnost statika. Po potrebi in navodilih je potrebno začasno podpiranje obstoječih stropov.
OPOMBA:
Odstranitev kuhinje in ostale opreme je v domeni investitorja.
1.01 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov v PVC izvedbi skupno z odstranitvijo PVC zaključnih letvic z ročnim transportom na gradbiščno deponijo (skladišče, hodnik, pisarna, skladišče, garderoba, predprostor, delno WC-ji). | m2 | 192.89 |  | 0
1.02 | Strojno - ročno rušenje stenske keramike v obstoječih prostorih z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. Višina obstoječe keramike je od 2,00 m do 4,20 m ( kuhinja, pomivalnica, delno jedilnica, delno garderoba, WC-ji, hodnik). | m2 | 458.27 |  | 0
1.03 | Strojno - ročno rušenje talne keramike v obstoječih prostorih z ročnim transportom na gradbiščno deponijo (kuhinja, pomivalnica, delno WC-ji). | m2 | 209.5 |  | 0
1.04 | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril, velikosti do in nad 2,00 m2, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 15 |  | 0
1.05 | Demontaža obstoječih lesenih predelnih sten, višine do 3,35 m, razrez elementov na manjše kose z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 13.7 |  | 0
1.06 | Odstranitev vratnih pripir pri demontažnih delih z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 16.5 |  | 0
1.07 | Strojno ročno rušenje obstoječih predelnih opečnih zidov debeline 17,0 - 20,0 cm, višina zidov do AB stropne plošče, ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo. Pri rušitvenih delih je potrebno podpiranje obstoječih stropv do izvedbe novih sten (pomivalnica) in gradbeni nadzor. | m3 | 32.69 |  | 0
1.08 | Strojno ročno rušenje obstoječih opečnih zidov debeline 25,0 - 30,0 cm, ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo. (nova odprtina med jedilnico in predprostorom) | m3 | 0.54 |  | 0
1.09 | Strojno rušenje AB temeljev za kuhinjske stroje in naprave - količina je ocenjena, točna količina se določi po odstranitvi tlakov in gramoznega nasutja. Transport ruševin na gradbiščno deponijo (kuhinja). | m3 | 9 |  | 0
1.10 | Strojno in ročno rušenje talnega "TERAZZO" tlaka, debeline do 5,0 cm v obstoječih prostorih, skupno z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo (del WC-ja pri garderobi). | m3 | 1.71 |  | 0
1.11 | Strojno in ročno rušenje podložnega betona pod "TERAZZO" tlakom, debeline do 8,0 cm, skupno z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo (delno WC-ja pri garderobi). | m3 | 0.2 |  | 0
1.12 | Strojno ročna odstranitev gramoznega nasipa v globini 30,0 - 35,0 cm po celotni tlorisni površini do robov obsoječih AB temeljev, ročni transport na gradbiščno deponijo, ponovna izvedba gramoznega nasutja debeline do 35,0 cm z dobavo materiala in utrjevanje do potrebne zbitosti, upoštevati je potrebno tudi planiranje in utrjevanje spodnjega obstoječega nasutja (kuhinja in vsi zgornji prostori). | m3 | 119.7 |  | 0
1.13 | Čiščenje vertikalnih površin obstoječih AB temeljev po odstranitvi podložnega betona in gramoznega nasutja . | m2 | 96 |  | 0
1.14 | Izvedba utorov za strojne in elektro inštalacije. Količina je ocenjena, dela se izvedejo po naročilu investitorja in nadzora, po vpisih v gradbeni dnevnik. Izvedba vseh utorov po projektu in projektantskih detajlih (pazljiva izvedba zaradi eventuelnih obstoječih instalacij). Upoštevati je potrebno vse transporte ruševin na gradbiščno deponijo.
1.14a | Izvedba utorov za strojne inštalacije v zidovih, dimenzije utorov po načrtu strojnih inštalacij. (upoštevani vsi prostori) | m1 | 65 |  | 0
1.14b | Izvedba utorov za elektro inštalacije v stropovih in zidovih, dimenzije utorov po načrtu elektro inštalacij. (upoštevani vsi prostori) | m1 | 135 |  | 0
1.15 | Demontaža vseh strojnih inštalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža cevi, ventilov, priključkov i.p.d., v vseh prostorih kuhinje. Upoštevati vsa gradbena dela pri demontažah (ogrevalne, vodovodne, kanalizacijske cevi).Priporočljiv je predhodni ogled na objektu. V ceni je potrebno upoštevati tudi vse priklope cevi iz zgornjih nadstropij, ki potekajo v prostorih, ki so predmet prenove. Vse odstranjene cevi, vključno z opremo se odpeljejo na stalno deponijo, vključno s plačilom deponije. Dela se izvajajo segmentno, s sprotnim usklajevanjem z uporabnikom in navodili uporabnika, ki bo organiziral posamezne preklope na nove cevi v sodelovanju z dogovori z uporabniki v višjih nadstropjih. | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Demontaža vseh elektro inštalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža kablov, svetil, stikal, vtičnic, omaric i.p.d., v vseh prostorih (ta dela so ovrednotena v popisih elektro inštalacij). Upoštevati je gradbena dela pri demontaži. Priporočljiv je predhodni ogled na objektu. | kpl | 1 |  | 0
1.17 | Demontaža obstoječih elementov, ki ne bodo več v funkciji, z ročnim transportom in skladiščenje v ustreznih prostorih po navodilu investitorja (umivalniki, WC-ji in ostali sanitarni elementi, grelna telesa, inštalacijske omarice in ostala manjša oprema). | kos | 26 |  | 0
1.18 | Demontaža vseh kanalov prezračevanja, ki ne bo več v funkciji, skupno s pripadajočo opremo. Priporočljiv je predhodni ogled na objektu. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | kpl | 1 |  | 0
1.19 | Strojno rušenje obstoječih talnih betonskih plošč v skupni debelini 20,0 - 25,0 cm, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (kuhinja) | m2 | 164.93 |  | 0
1.19a | Strojno rušenje obstoječih talnih betonskih plošč v skupni debelini 20,0 - 25,0 cm, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (zgornji prostori:pomivalnica, jedilnica, garderobe, pisarna, predprostor, hodnik, 2x skladišče) | m2 | 233.96 |  | 0
1.20 | Strojno rušenje obstoječih tlakov do AB plošče v skupni debelini do 15,0 cm, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (pomivalnica, jedilnica, garderobe, pisarna, predprostor, hodnik, 2x skladišče) | m2 | 233.96 |  | 0
1.21 | Čiščenje vertikalnih površin obstoječih AB temeljev po odstranitvi talnih betonov (pomivalnica, jedilnica, garderobe, pisarna, predprostor, hodnik, 2x skladišče) | m2 | 33.5 |  | 0
1.22 | Odstranitev dela kovinske ograje pri hodniku, višine 1,00 m, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m1 | 3.2 |  | 0
1.23 | Odstranitev horizontalne rebraste pločevine na zaključku hodnika, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 2 |  | 0
1.24 | Odstranitev talnih kovinskih rešetk v kuhinji in pomivalnici, ročni transport in skladiščenje v prostorih naročnika (za eventuelno nadaljnjo uporabo). Višine rešetk 3,0 cm. Priporočljivn je predhodni ogled na objektu.)
a./ | dimenzije 35,0 x 45,0 cm | kos | 2 |  | 0
b./ | dimenzije 55,0 x 350,0 cm | kos | 1 |  | 0
c./ | dimenzije 53,0 x 106,0 cm | kos | 1 |  | 0
d./ | dimenzije 30,0 x 30,0 cm | kos | 3 |  | 0
e./ | dimenzije 32,0 x 105,0 cm | kos | 1 |  | 0
f./ | dimenzije 30,0 x 55,0 cm | kos | 1 |  | 0
g./ | dimenzije 35,0 x 85,0 cm | kos | 1 |  | 0
1.25 | Odstranitev vseh "INOX" vogalnikov na vseh vogalih zidov, višine vogalnikov iste kot višine stenske keramike. Ročni transport na gradbiščno deponijo.
a./ | dimenzije - kotni profil 5/5 cm | m1 | 45 |  | 0
b./ | dimenzije - "U" profil 10/19/10 cm | m1 | 18.4 |  | 0
1.26 | Dela na demontaži tovornega dvigala v dvigalnem jašku in obnova jaška:
a./ | Demontaža kovinskih vratnih kril, dimenzije 35/70 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 4 |  | 0
b./ | Demontaža tovorne kovinske kabine, dimenzije 65/70/90 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 2 |  | 0
c./ | Demontaža kovinske podkonstrukcije kabine dvigala - količina je ocenjena. | kg | 210 |  | 0
d./ | Rušenje opečnega parapeta dimenzije 70/20/70 cm, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m3 | 0.4 |  | 0
e./ | Čiščenje jaška. | m2 | 13.1 |  | 0
f./ | Izvedba talne površine jaška:
- nasutje, 20 cm (1,60 m2)
- talna betonska plošča debeline 15,0 cm (1,60 m2)
| - finalna prevleka (1,60 m2) | kpl | 1 |  | 0
g./ | Zidarska obdelava obstoječih površin po odstranitvi vratnih kril in tovorne kabine s fino malto (kot npr. "RÖFIX" gradbeni sistemi). | m2 | 6 |  | 0
h./ | Izvedba požarno varne zapore iz ognjevarnih MKP (EI90) na kovinski podkonstrukciji, vključno z vsemi potrebnimi tesnjenji - v jašku med etažami klet in pritličje. | m2 | 1.6 |  | 0
OPOMBA:
Ostala dela (rolo vrata, regala, obloga vertikalnih cevi z mavčno kartonskimi ploščami) so zajeta v poglavju Razna dela, v poglavju Vrata in Razna dela.
1.27 | Izvedba raznih prebojev v zidovih za prehod inštalacij in inštalacijskih cevi, skupno z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. Količina je ocenjena, izvedba prebojev po navodilih izvajalca in nadzora. Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov na mejah požarnih sektorjev (EI 60). Dimenzije prebojev so cca. 10,0 cm x 10,0 cm (fi 10) do 25,0 cm x 25,0 cm (fi 25), oziroma po navodilih izvajalca). | kos | 24 |  | 0
1.28 | Demontaža stropa in dela stene iz mavčno kartonskih plošč, ročni transport na gradbiščno deponijo. (prostor za počitek, jedilnica) | m2 | 70.5 |  | 0
1.29 | Razna nepredvidena ali dodatna dela, ki se pojavijo v času gradnje. Obračun se izvede po dejanskih stroških, potrjenih v gradbenem dnevniku (vsa nepredvidena ali dodatna dela se izvedejo po predhodni odobritvi, oziroma naročilu investitorja in projektanta).
| KV UR | ur | 1 |  | 0
| PK UR | ur | 1 |  | 0
1.30 | Kombinirano nakladanje ruševin, demontiranih in odstranjenih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. Potrebno je upoštevati lokacijo in dostopnost predvidene gradnje, ter temu prilagoditi tehnologijo nakladanja in odvoza ruševin z gradbiščnega prostora. | m3 | 325.57 |  | 0
I./ | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | ZIDARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. V tem sklopu so zajeta tudi manjša armirano betonska in tesarska dela. Pred izdelavi ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
2.01 | Popravilo ometa na mestih odstranjene stenske keramike, omet s fino cementno malto F.C.M. 1:1. | m2 | 458.27 |  | 0
2.02 | Zidarsko popravilo površin zidov na mestih rušenja opečnih zidov, s fino cementno malto F.C.M. 1:1 (širina popravila je 30,0 cm do 50,0 cm). | m2 | 24.8 |  | 0
2.03 | Zidarsko popravilo površin stropov na mestih rušenja opečnih zidov, s fino cementno malto F.C.M. 1:1 (širina popravila je 30,0 cm do 50,0 cm). | m2 | 12.6 |  | 0
2.04 | Zidarsko popravilo vertikalnih in horizontalnih površin na mestih odstranjenih vrat in predelnih lesenih sten, s fino cementno malto F.C.M. 1:1 (širina popravila je 20,0 cm do 30,0 cm). | m2 | 24.5 |  | 0
2.05 | Postavitev in vzidava vratnih okvirjev velikosti do in nad 2,00 m2. | kos | 17 |  | 0
2.06 | Vgrajevanje novih vratnih pripir iz alu kotnika profila 30/30/3 mm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 18.7 |  | 0
2.07 | Vgrajevanje alu profilov dimenzije 30/3 mm, na mestih spremembe tlakov oziroma iz prehoda iz enega v drug prostor. | m1 | 6.2 |  | 0
2.08 | Dobava materiala in zidanje predelnih zidov s porobetonskimi zidaki v debelini 20,0 cm, medsebojno lepljenje z ustreznim lepilom, skupno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina zidanja je do obstoječe armirano betonske plošče, v ceni je potrebno upoštevati tudi horizontalne vezi višine 20,0 cm (opaž, armatura, beton) - izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov (EI60). | m3 | 42.6 |  | 0
2.09 | Isto kot postavka 2.08, le zazidave vratnih in ostalih odprtin s porobetonskimi zidaki. Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov (EI60). | m3 | 5.7 |  | 0
2.10 | Izdelava enoslojnih strojnih stenskih ometov z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (na novih zidovih in zazidavah) | m2 | 341.5 |  | 0
2.11 | Krpanje utorov za strojne inštalacije v zidovih s fino malto (kot npr. "RÖFIX" gradbeni sistemi). | m1 | 65 |  | 0
2.12 | Krpanje utorov za elektro inštalacije v zidovih in stropovih s fino malto (kot npr. "RÖFIX" gradbeni sistemi). Dela se izvedejo po končanju elektro inštalacijskih del. | m1 | 135 |  | 0
2.13 | Eventuelna izravnava obstoječih zidov, krpanje neravnin, vgrajevanje kovinskih vogalnikov, strganje zidov in izvedba tankoslojnih ometov. Predvidena količina je ocenjena. Dela se izvedejo po predhodnem ogledu investitorja in nadzora in ugotovitvi upravičenosti posega, ter vpisu investitorja in nadzora v gradbeni dnevnik. | m2 | 120 |  | 0
2.14 | Zidarsko popravilo (krpanje) ometa na mestih odstranjenih elementov, ki ne bodo več v funkciji (umivalniki, WC-ji in ostali sanitarni elementi, grelna telesa, inštalacijske omarice in ostala manjša oprema). | m2 | 18 |  | 0
2.15 | Zidarska obdelava površin raznih prebojev v zidovih, s fino cementno malto F.C.M. 1:1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov (EI60) na mejah požarnih sektorjev. | m2 | 21.5 |  | 0
2.16 | Kompletna izvedba nove dvižne ploščadi (za prevoz/dvig vozičkov iz huhinje) skupno z vsemi pripadajočimi instalacijskimi in gradbeno obrtniškimi deli Priporočljiv je predhoden ogled na mestu samem. a/ploščad tlorisne dimenzije 1,7 m x 0,95 m, h dviga= 1 m b/ploščad tlorisne dimenzije 1,2 m x 0,10 m, h dviga= 1 m dvižni ploščadi morata zadostovati vsem Varnostnim zahtevam za vgradnjo v tovrstne objekte. Izbrani dobavitelj mora pred izvedbo novih tlakov podati natančna tehnološka navodila za vgradnjo dvižnih ploščadi (dvižnih miz). v ceni je potrebno upoštevati zudi vsa pripadajoča pripravljalna in dodatna dela za vgradnjo in nemoteno delovanje ploščadi. | kpl | 2 |  | 0
2.17 | Izvedba AB okvirja (0,25 x 0,25) zunanje dimenzije 2,45 x 1,40 x 0,25 m, skupno z opažem in armaturo. Beton C25/30 XC1. Izvedba v zidu med jedilnico in sanitarijami. Opomba: sidranje oziroma mozničenje AB konstrukcije v obstoječo konstrukcijo (vrtanje lukenj, lepljenje s sidrno malto) | kpl | 2 |  | 0
2.19 | Vgrajevanje talnih sifonov, dimenzije 20,0 x 20,0 cm. | kos | 18 |  | 0
2.20 | Vgrajevanje vseh inštalacijskih omaric, velikosti do 0,50 m2. | kos | 8 |  | 0
2.21 | Dobava in postavitev kompletne protipožarne opreme (po navedbi v požarnem elaboratu) | kpl | 2 |  | 0
2.22 | Dobava in namestitev ročnih gasilnih aparatov: - gasilni aparat za tip požara F (1 kos) - gasilne ampule (1 kos) - gasilni aparat na CO2 (7 kos) - prevozni gasilni aparat na prah (1 kos) - gasilni aparat na prah (1 kos) vse skladno z zahtevami elaborata požarne varnosti. | kos | 11 |  | 0
2.23 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del. (tlaki, vrata, okna, stenska keramika, sanitarna oprema) | m2 | 523.2 |  | 0
IZVEDBA TLAKOV IN IZOLACIJ
(pomivalnica jedilnica, 2x skladišče, hodnik, garderobe, predprostor, WC-ji)
OPOMBA: Zemeljska dela (odstranitev obstoječih nasipov in izvedba novega gramoznega nasutja) s o zajeta v poglavju I. . Postavka 1.12).
V kolikor se ob izvedbi (ko prostori trenutno ne bodo v funkciji in bo možno ugotoviti dejansko obstoječe stanje) izkaže, da projektirane višine (količine) tlakov odstopajo od dejanskih - se le te na licu mesta prilagodijo.
Prav tako se pred izvedbo presodi o zamenjavi obstoječega tampona.
2.25 | Izdelava horizontalne hidroizolacije iz 1x hladnega bitumenskega premaza površin (kot npr. "IBITOL") in dveh varjenih bitumenskih trakov debeline 4,0 mm (kot npr. "IZOTEKT V4+"). | m2 | 233.96 |  | 0
2.26 | Izdelava vertikalne hidroizolacije iz 1x hladnega bitumenskega premaza površin (kot npr."IBITOL") in dveh varjenih bitumenskih trakov debeline 4,0 mm (kot npr. "IZOTEKT T4+") - izolacija na obstoječih vertikalnih površinah višine cca. 20,0 cm. | m2 | 33.5 |  | 0
2.27 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz plošč iz ekstrudiranega polistirena v debelini 7,0 cm (kot npr. "STYRODUR"), z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Debelina toplotne izolacije se ob izvedbi prilagodi ugotovljenemu obstoječemu stanju na licu mesta. | m2 | 233.96 |  | 0
2.28 | Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 5,0 cm, estrih je mikroarmiran. | m2 | 233.96 |  | 0
2.29 | Dobava in vgrajevanje dilatacijskega traku debeline 1,0 cm in širine 10,0 cm, kot dilatacija med estrihom in zidom (kot npr. "STIROPOR" trak). | m1 | 195.4 |  | 0
2.30 | Dobava in polaganje "PE" folije pri toplotnih izolacijah. | m2 | 233.96 |  | 0
2.32 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC2 Dmax16 v konstrukcije prereza 0,10 - 0,20 m3/m2 - armirano betonska talna plošča debeline 15,0 cm. Opomba: sidranje oziroma mozničenje AB konstrukcije v obstoječo konstrukcijo (vrtanje lukenj, lepljenje s sidrno malto) | m3 | 35.09 |  | 0
2.33 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila do Ø 12 mm - talna plošča. | kg | 1276 |  | 0
2.34 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila Ø 14 mm in več - talna plošča. | kg | 3 |  | 0
2.35 | Dobava, rezanje in polaganje mrežaste armature "MAG" 500/560 - talna plošča. | kg | 1818.5 |  | 0
IZVEDBA TLAKOV IN IZOLACIJ
(kuhinja)
OPOMBA: Zemeljska dela (odstranitev obstoječih nasipov in izvedba novega gramoznega nasutja) s o zajeta v poglavju I. . Postavka 1.12).
V kolikor se ob izvedbi (ko prostori trenutno ne bodo v funkciji in bo možno ugotoviti dejansko obstoječe stanje) izkaže, da projektirane višine (količine) tlakov odstopajo od dejanskih - se le te na licu mesta prilagodijo.
Prav tako se pred izvedbo presodi o zamenjavi obstoječega tampona.
2.36 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC2 Dmax16 v konstrukcije prereza 0,10 - 0,20 m3/m2 - armirano betonska talna plošča debeline 15,0 cm. Opomba: sidranje oziroma mozničenje AB konstrukcije v obstoječo konstrukcijo (vrtanje lukenj, lepljenje s sidrno malto) | m3 | 25.7 |  | 0
2.37 | Izdelava cementne prevleke debeline 1,0 cm na armirano betonsko talno ploščo, kot podlaga horizontalni hidroizolaciji. | m2 | 164.93 |  | 0
2.38 | Izdelava horizontalne hidroizolacije iz 1x hladnega premaza površin (kot npr."IBITOL") in 2x varjen bitumenski trak debeline 4,0 mm (kot npr."IZOTEKT V4"). | m2 | 164.93 |  | 0
2.39 | Izdelava vertikalne hidroizolacije iz 1x hladnega premaza površin (kot npr. "IBITOL") in 2x varjen bitumenski trak debeline 4,0 mm (kot npr. "IZOTEKT T4"). | m2 | 56.42 |  | 0
2.40 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz plošč iz ekstrudiranega polistirena v debelini 7,0 cm (kot npr. "STYRODUR"), z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 164.93 |  | 0
2.41 | Izdelava armirano betonskega estriha debeline 5,0 cm, estrih je mikroarmiran. | m2 | 164.93 |  | 0
2.42 | Dobava in polaganje "PE" folije pri toplotnih izolacijah. | m2 | 164.93 |  | 0
2.43 | Dobava in vgrajevanje dilatacijskega traku debeline 1,0 cm in širine 10,0 cm, kot dilatacija med estrihom in zidom (kot npr."STIROPOR" trak). | m1 | 92 |  | 0
2.44 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila do Ø 12 mm - talna plošča. | kg | 924 |  | 0
2.45 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, profila Ø 14 mm in več - talna plošča. | kg | 2.1 |  | 0
2.46 | Dobava, rezanje in polaganje mrežaste armature "MAG" 500/560 - talna plošča. | kg | 1317 |  | 0
SANACIJA VLAGE V ZIDOVIH
Izvedba sanacije ometov na zidovih se izvede z notranje strani zidov. Sanacija se izvede s sanirnimi - sušilnimi ometi, višina sanacije je različna. Vsi sanirani zidovi se 3x opleskajo s paropropustno barvo. Količina površine je določena - ocena po predhodnem pregledu projektanta in naročnika.
2.48 | Odstranitev obstoječih notranjih ometov z ročnim prenosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 140 |  | 0
2.49 | Čiščenje reg v opečnem zidu, minimalna poglobitev do 2,0 cm, odstranitev materiala, ročni prenos na gradbiščno deponijo. | m2 | 140 |  | 0
2.50 | Čiščenje in pranje zidu po odstranitvi ometa in čiščenje reg z vodnim curkom pod pritiskom. | m2 | 140 |  | 0
2.51 | Intenzivno navlaženje zidu po odstranitvi ometa in čiščenja reg, navlaženje z vodo pred izvedbo sušilnega ometa. | m2 | 140 |  | 0
2.52 | Dobava materiala in izdelava prvega sloja sušilnega ometa (kot npr."HYDROMENT" - proizvajalec MUREXIN Puconci) v debelini 1,0 cm, ta sloj ometa ni potrebno zagladiti. | m2 | 140 |  | 0
2.53 | Navlaženje prvega sloja ometa z vodo pred izvedbo drugega sloja ometa. | m2 | 140 |  | 0
2.54 | Dobava materiala in izdelava drugega (zaključnega) sloja sušilnega ometa (kot npr."HYDROMENT" - proizvajalec MUREXIN Puconci) v debelini 1,0 cm. Omet se uravnava z vodilnimi letvami in zagladi z izravnalno desko. | m2 | 140 |  | 0
2.55 | Dobava materiala in izdelava finega ometa (kot npr."HYDROMENT" fini omet - proizvajalec MUREXIN Puconci) v debelini 2,0 mm, fini omet se izvede na dobro navlaženo podlago drugega sloja sušilnega ometa. | m2 | 140 |  | 0
2.56 | Dobava materiala in izdelava zaključnega sloja - izravnava zidu pred finalnim opleskom z izravnalno maso (kot npr. "KEMAGLET FX") z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 140 |  | 0
2.57 | Ročno nakladanje odstranjenega ometa na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 4.5 |  | 0
II./ | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI KLIMAT
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
3.01 | Očiščenje obstoječega AB opornega zidu in tal jaška od rastlinja, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 49 |  | 0
3.02 | Strojno-ročni izkop brežine nad obstoječim opornim zidom v terenu III. - IV. ktg., z ročnim transportom na kamion. (Upoštevan je tudi izkop za temelj novega zidu.) | m3 | 16.9 |  | 0
3.03 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo ± 5,0 cm. | m2 | 30.8 |  | 0
3.04 | Dobava in polaganje polipropilenske plasti (kot npr. folija FILC Mengeš 600 g/m2) na pripravljeno podlago. | m2 | 30.8 |  | 0
3.05 | Dobava, vgrajevanje in strojno utrjevanje gramoznega materiala granulacije 0-50 mm, za tamponski sloj pod novo AB talno ploščo ob novem AB zidu. | m3 | 9.3 |  | 0
3.06 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v stalno deponijo, skupaj s plačilom deponije. | m3 | 22 |  | 0
3.07 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20 Dmax16, v konstrukcije prereza 0,08-0,12 m3/m2 - podložni beton pod talno ploščo 10,0 cm. | m3 | 3.7 |  | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XD3/XF4, konstrukcije prereza 0,20 -0,30 m3/m2 - AB zid, d=25 cm | m3 | 2.9 |  | 0
3.09 | Isto kot postavka 3.08 - talna AB plošča,d=25 cm | m3 | 9.4 |  | 0
3.10 | Dobava in vgradnja PVC cevi ф 50 mm, dolžine 20,0 cm (cev v zidu za odtok meteorne vode). | kos | 10 |  | 0
3.11 | Dvostranski opaž zidu, višina podpiranja 1,00 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevan je tudi enostranski opaž plošče. | m2 | 23.8 |  | 0
3.12 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature S-500, profila do ф 12 mm, ter Ø 14 mm in več. | kg | 1194.1 |  | 0
3.13 | Dobava, rezanje in polaganje armaturnih mrež S-500. | kg | 540 |  | 0
3.14 | Zasip z gramoznim materialom za temeljem in zidom, granulacije 0-50 mm, z utrjevanjem do potrebne zbitosti. | m3 | 8.9 |  | 0
3.15 | Humuziranje v debelini 15,0 cm s planiranjem in sejanjem trave, potrebni dovoz humusa s stranskega odvzema. | m2 | 20.2 |  | 0
3.16 | Dobava in montaža zunanje ograje klimata v skupni dolžini 23,20 m, višine 1,6m. V ograji so vrata za dostop do klimata 2X0,8m. Na drugi krajši stranici je mrežno polnilo za neoviran zajem zraka. Konstrukcija ograje je iz vertikalnih in horizontalnih kovinskih kvadratnih profilov 60x60x5mm, medsebojno varjenih, 2x AKZ in 2x finalno opleskanih v barvi po izbiri projektanta. Vertikalni profili so varjeni v AB talno ploščo. Na konstrukcijo iz kovinskih profilov je pritrjena obloga iz vodoodpornih dekorativnih plošč (kot npr Funder Max). Plošče so perforirane, izrezi po shemah. Pred izvedbo izvajalec pripravi delavniško risbo, projektant jo potrdi. | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Čiščenje terena po končanju vseh del. | m2 | 60 |  | 0
III./ | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI KLIMAT SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte.
1.01 | Dobava in montaža vratnih pripir iz alu kotnika 30/30/3 mm z vgraditvijo v obstoječi estrih. (Vgradnja je zajeta pri zidarskih delih.) | m1 | 18.7 |  | 0
1.02 | Dobava in montaža alu profila 30/3 mm na mestih spremembe tlaka. (Vgradnja je zajeta pri zidarskih delih.) | m1 | 6.2 |  | 0
1.03 | Izdelava, dobava in montaža kompletne kovinske konstrukcije pri prostoru "embalaža" ob hodniku, konstrukcija za montažo mavčno kartonskih plošč. Podkonstrukcija iz kvadratnih cevi 60/60/6 mm. Ocena skupne teže je 250,00 kg. V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati vse obdelave: vroče cinkanje, prašno barvanje v RAL barvi po izbiri projektanta. Izvedba po projektantskem detajlu. | kg | 250 |  | 0
1.04 | Isto kot postavka 1.03, le pravokotne cevi 80/40/5 mm. Ocena skupne teže je 55,00 kg. Podkonstrukcija je vgrajena za montažo rolo vrat v "embalažo". Izvedba po projektantskem detajlu. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Izdelava, dobava in montaža raznih manjših ključavničarskih izdelkov, peskanje, 2x AKZ, 2x finalni oplesk v RAL barvi po izbiri po izbiri projektanta - količina je ocenjena. | kg | 240 |  | 0
I./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | VRATA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril, vsa tesnila in PVC čepe, vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
V ceni so zajeti vsi zaključki izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Izbrani izvajalec mora ustreznost zvočne izolativnosti dokazati z atestom. V vseh postavkah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte.
NOTRANJA VRATA
Splošen opis za notranja vrata:
Notranja vrata so v kovinskih okvirjih s profilom z globoko brazdo. Kljuke morajo biti medicinske oblike, take, ki v največji meri izključujejo možnost nesreč in poškodb. Odpiranje vrat in montaža kljuk in bunka je razvidna na posebni shemi "odpiranje vrat", kontrola prostopa je zajeta v načrtu elektro instalacij. Montirajo se zamozapirala, ključavnice so cilindrične. Uvedba sistemskega ključa. Krila so v ultrapas izvedbi, troje nasadil. Zagotovljena mora biti izolativnost >30 dB. Zagotovljena je potrebna zvočna izolativnost prostorov po DIN 52210. Vgradnja vrat z ekspanzijskimi tesnili. Vgrajeni proizvodi morajo biti skladni s standardom EN 13451-1 in zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti. Pred pričetkom del je kontrolirati izmere na mestu samem. Izvedba vseh vrat je po projektantski shemi. Cilindrični vložek mora imeti naslednje karakteristike: - patentna zaščita proti nepooblaščenem kopiranju ključev z veljavnostjo v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo še najmanj 15 let (navedba številke patenta) - cilindrični vložki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST-EN1303:2005 najmanj odporu napada razreda 1, z možnostjo nadgradnje v razred 2 po SIST-EN1303:2005. Vgrajena samozapirala so CAM tehnologije z drsno roko, moči EN 2-6 certificirano po SIST-EN 1154. Drsna roka nastavljiva po višini od 0 do 14 mm. Testni certifikat po CER/TR 15894
Univerzalni model - leva ali desna vrata, možna montaža na krilo, na podboj, na notranjo ali zunanjo stran. Nastavljiva hitrost zapiranja.
2.01 | VRATA "V1", notranja enokrilna vrata, dimenzije 80/210 cm. | kos | 6 |  | 0
2.02 | VRATA "V2", notranja enokrilna vrata, dimenzije 80/210 cm. | kos | 2 |  | 0
2.03 | VRATA "V3", notranja enokrilna vrata, dimenzije 90/210 cm. | kos | 3 |  | 0
2.03/a | VRATA "V3/a", notranja enokrilna ALU vrata, dimenzije 90/210 cm. | kos | 2 |  | 0
2.04 | VRATA "V4", notranja drsna vrata, dimenzije 90/210 cm, vključno s kaseto v mavčno kartonski steni. | kos | 2 |  | 0
2.05 | ROLO VRATA "V5", notranja rolo vrata, dimenzije 100/200 cm, vključno s kaseto v mavčno kartonski steni. | kos | 1 |  | 0
2.06 | STENA "SV01", kombinacija okna in vrat:
- okno dimenzije 122/135 cm - varnostno steklo, fiksno, ALU okvir
- vrata dimenzije 80/215 cm, v širini 20 cm je polnilo, v širini 67 cm je varnostno steklo, ALU okvir
| - zapore (polnila) iz mavčno kartonskih plošč (dvojne + izolacija, dimenzije 122/80 cm in 213/130 cm. | kos | 1 |  | 0
2.07 | ROLO VRATA v dvigalni jašek, dimenzije 70/140 cm, PVC izvedba. V ceni je potrebno upoštevti tudi kovinsko podkonstrukcijo (15,00 kg). | kos | 2 |  | 0
II./ | VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ | KERAMIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte.
3.01 | Dobava in polaganje protidrsne talne keramike, ploščice so dimenzije 60/60 cm ali več, debelina keramike 1 cm, A kvalitete, položene v lepilno malto, fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso, barva po izbiri projektanta. Protidrsnost R10, stopnja trdote K9. Upoštevati je potrebno tudi horizontalni premaz (kot npr. hidostrop elastik).
| Keramika so specialne keramične ploščice, primerne za kuhinje, s tovarniško vgrajeno površinsko zaščito za preprečevanje madežev, olj in nečistoč (kot npr. AGROB BUCHTAL PROTECTA). TIP in barvo keramike določita projektant in uporabnik - kuhinja, pomivalnica. | m2 | 209.3 |  | 0
3.02 | Dobava in polaganje stenske keramike s protiprašnimi zaključki robov iprofil) v notranjih vogalih (vertikalno polaganje), ploščice so dimenzije 60/30 cm ali več, A kvalitete, lepljene z ustreznim lepilom za keramiko, fugiranje s prvovrstno fugirno maso. Barva po izbiri projektanta. Višina keramike je od 2,25 m do 4,20 m. Fuge med ploščicami morajo biti široke minimalno 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje, ter razvoj mikroorganizmov. Keramika na stenah iz mavčno kartonskih plošč mora biti poglobljena. TIP in barvo keramike določita projektant in uporabnik. - kuhinja, pomivalnica, WC-ji, jedilnica, delno ob stopnicah in hodniku. Pri ceni je potrebno upoštevati dobavo keramike v večih izbranih barvah. (vsaj 3 različne barve/dekorji) | m2 | 498.5 |  | 0
3.03 | Dobava in polaganje INOX zaokrožnice v notranje vogale sten, ki so obložene s keramiko (vertikalni sanitarni profil za notranje kote) | m1 | 50 |  | 0
3.04 | Dobava in polaganje protidrsne talne keramike, ploščice so dimenzije 60/60 cm ali več, debelina 1 cm, A kvalitete, položene v lepilno malto, fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso. Protidrsnost R 10, stopnja trdote K9.
| Upoštevati je potrebno tudi horizontalni premaz (kot npr. HIDROSTOP ELASTIK). TIP in barvo keramike določita projektant in uporabnik. - vsi prostori, razen kuhinje, pomivalnice in pisarne. | m2 | 161.5 |  | 0
3.05 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz keramike, višine 15 cm skupno z INOX zaokrožnico, (fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso). Izbrani artikli istega proizvajalca kot talna keramika. | m1 | 161.9 |  | 0
3.06 | Dobava in polaganje talne zključne INOX zaokrožnice, (fuge se zalijejo z vodo nepropustno barvno fugirno maso). | m1 | 210.5 |  | 0
III./ | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ | TLAKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
4.01 | Dobava in montaža enomer talne obloge (kot npr."Upofloor - ZERO"), sestavljena iz 60% naravnih mineralov in 40% termo plastičnih polimerov, v rolah širine 145 cm, debeline 2 mm, talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: - primerna za visoko obremenjene prostore - odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja) - ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov - obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske, kemikalije in kisline…) - enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje dodatnega zaščitnega premaza - odporna na cigaretne ogorke po EN 1399 - ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 - protizdrstnost po EN 13893 - elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen - antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) - odpornost na koleščke stolov po EN 425 in - točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5 h), manjša od 0,05 mm - dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2%) - primerna za talno gretje - certifikati Blue Angel - Modri Angel, ki dokazuje da talna obloga ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi - ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom) - je 100 % razgradljiva
| Talna obloga zajema pred premaz za podlage, nanos izravnalne mase do 3 mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, dobava in montaža trikotne podložne zaokrožnice preko katere se položi na steno material višine 10 cm dobava in vgradnja z izvedbo protiprašnega roba na vrhu zaokrožnice ter vroče varjenje spojev. - pisarna | m2 | 30.37 |  | 0
IV./ | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V./ | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
5.01 | Čiščenje in oplesk vseh stropov (obstoječi AB strop) pred montažo instalacij pod stropom in spuščenega sekundarnega stropa z barvo kot npr. JUPOL CLASSIC (vsi prostori) | m2 | 411.2 |  | 0
5.02 | Oplesk stropov in kaskad iz mavčno kartonskih plošč z visoko pokrivno notranjo pralno barvo na osnovi vodne disperzije polimernih veziv (kot npr. JUPOL GOLD), s predhodnim čiščenjem podlage, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Faze pleskanja so sledeče: - akril emulzija (razredčena z vodo 1:1) - 1x notranji kit - po potrebi - 2x končni premaz Tehnični podatki in lastnosti: - PAROPREPUSTNOST - EN ISO 7783-2 - GOSTOTA - 1,60 kg/l - visoka pokrivnost - svilnasto mat izgled - odpornost na drgnenje z univerzalnimi čistili - izjemno nizka vsebnost hladnih organskih snovi (vsi prostori). | m2 | 103.45 |  | 0
5.03 | Oplesk zidov s pralno obstojno barvo - polmat s predhodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče: - 1x akrilna impregnacija (kot npr."SPECTRA - HELIOS"), 1x globinska impregnacija - 2x notranji kit - po potrebi (SPECTRA - HELIOS) - 2-3x končni pol mat premaz (kot npr. "SPECTRA LATEX") Finalne obdelave zidov bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje. Tehnični podatki in lastnosti: - SESTAVA - akrilna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki - SIJAJ - EN 13300 - polmat - GOSTOTA - 1,26 + 0,02 kg/l - PRALNOST - EN 13300, razred 1-2 (DIN 53778-S) - REDČENJE - z vodo, 1.sloj: do 20%, 2.sloj: do 10% (vsi prostori) | m2 | 701.86 |  | 0
5.04 | Oplesk montažnih sten s pralno obstojno barvo - polmat s predhodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče: - 1x akrilna impregnacija (kot npr."SPECTRA - HELIOS"), 1x globinska impregnacija - 2x notranji kit - po potrebi (SPECTRA - HELIOS) - 2-3x končni pol mat premaz (kot npr. "SPECTRA LATEX") - 2x končni "DOM FLOK" polmat Materiali finalnih stenskih obdelav morajo zagotavljati bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij). Finalne obdelave zidov bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje. (vsi prostori) | m2 | 108.4 |  | 0
5.05 | Kompletna izvedba trikratnega opleska zidov s parapropustno barvo, s predhodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta (območja, ki so predmet sanacije vlage). | m2 | 140 |  | 0
5.06 | Enkratna antikorozijska zaščita in dvakratni finalni oplesk inštalacijskih omaric in manjših ključavničarskih izdelkov, s predhodnim čiščenjem podlage, preddeli, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Upoštevana je tudi ograja na hodniku. | kg | 240 |  | 0
V./ | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI./ | MONTAŽNA DELA - STROPOVI IN STENE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
STROPOVI
6.01 | Dobava in montaža stropov iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm. Plošče se montirajo na kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov, fiksiranih na stropno konstrukcijo z obešali višine 2,60 m, kompletno z bandažiranjem in kitanjem stikov, kot priprava za slikopleskarska dela. Upoštevati tudi kitanje med stropom in zidom. V ceni je potrebno upoštevati tudi izvedbo kaskadne zapore po celotni liniji vzdolž okenskih odprti. V tej liniji je spuščen strop za 80 cm odmaknjen od zunanje stene (osvetlitev in odpiranje oken) prostori: skladišče in sprejem + kaskade v kuhinji in jedilnici | m2 | 71.45 |  | 0
6.02 | Isto kot post. 6.01, le mavčno-kartonske plošče - vlagoodporne. (sanitarni prostori) | m2 | 32 |  | 0
6.03 | Dobava in vgradnja revizijskih vratic iz pocinkane jeklene pločevine za vgradnjo v MKP strop, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, razred tesnosti II.
| a/dimenzije 250x350mm | kos | 18 |  | 0
| b/dimenzije 150 x 250mm | kos | 4 |  | 0
6.04 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mineralnih plošč, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih in prečnih nosilcev, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 85 cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče, kot npr. MEDIGUARD Acoustic.
Zahtevane lastnosti za strop: vodoodbojen, odporen na praske, preprečevati mora rast bakterij in gliv, odporen na razkužila, čisti se s paro in drgne s krpo in čistili, dobra svetlobna odbojnost, dobre lastnosti akustike, skladen z zahtevami glede tveganja cone 4 v skladu z NF S 90-351:2013
| a/ dimenzije 60 x 60 - kuhinja | m2 | 172 |  | 0
| b/dimenzije 120 x 60 - jedilnica in pomivalnica | m2 | 82 |  | 0
MONTAŽNE STENE
6.03 | Dobava materiala in montaža lahkih suhomontažnih predelnih sten z obojestransko oblogo iz dvojnih mavčno kartonskih plošč 2x12,5 mm, izvedeni na kovinski podkonstrukciji iz tipskih pocinkanih profilov (kot npr. sistem "KNAUF"), ki so pritrjeni v stropno armirano betonsko ploščo in talno armirano betonsko ploščo. Stene z vloženo toplotno in zvočno izolacijo (mineralna volna), ter bandažiranje in kitanje stikov kot priprava za slikopleskarska dela. Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Upoštevati tudi SIST EN 13501 - požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb. Vse stike med betonom in montažnimi stenami je potrebno bandažirati. Vse stene se dvakrat kitajo in brusijo, ter dvakrat slikajo s pralnimi barvami. Upoštevati SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006 ugotavljanje odpornosti proti praskam.
a./ | Predelne stene debeline 15,0 cm. | m2 | 54.5 |  | 0
6.04 | Isto kot postavka 6.03a, le stene iz vlago odpornih plošč.
a./ | Predelne stene, debeline 15,0 cm. | m2 | 46.4 |  | 0
6.05 | Dobava in montaža ojačitev v predelnih stenah za pritrditev stenskih elementov. | kos | 8 |  | 0
VI./ | MONTAŽNA DELA - STROPOVI IN STENE SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII./ | RAZNA DELA
7.01 | Dobava in montaža PVC prefabricirane stenske zaščite na hodnikih, za zaščito stene pri prevozu z vozički (kot npr."CS FRANCE ACROVYN COLOR" - zaščite so montirane na dveh višinah). | m1 | 60 |  | 0
7.02 | Obloga cevi v dvigalnem jašku iz protipožarnih mavčno kartonskih plošč EI90, višina obloge je do 4,20 m | m2 | 3.9 |  | 0
7.03 | Dobava in vgraditev INOX profilov - vogalnikov (dodatna zaščiza vseh izpostavljenih vogalov), montaža v vogale zidov, višina vogalnikov do višine keramike.
a./ | dimenzije 50/50/5 mm | m1 | 53 |  | 0
b./ | dimenzije U profilov 100/190/100/5 mm | m1 | 33 |  | 0
7.04 | Dobava in montaža stenskih zapor nad hladilnicami iz INOX barvane pločevine. Vključno s podkonstrukcijo, ki je obešena na AB strop in vsem pritrdilnim materialom. Dimenzije zapore: a/hladilnica 8= 2,3m x 1m b/hladilnica 88= 3,25m x 2m c/hladilnica 121= 6m x 2m d/hladilnica 3 =2m x 1m | m2 | 21.8 |  | 0
7.08 | Dobava in montaža fiksnih komarnikov na obstoječa okna a/90 x 80 cm | kos | 18 |  | 0
| b/90 x 120 | kos | 8 |  | 0
7.09 | Dobava in montaža novih cevi fekalne kanalizacije, ki potekajo pod stropom kuhinje in povezujejo in odvajajo fekalno kanalizacijo iz zgornjih nadstropij, vključno z vsemi novimi priklopi obstoječih vertikal iz zgornjih nadstropij in izvedbo odtokov preko cone kuhinje, do veje glavne fekalne kanalizacije v tleh kuhinje. Dela se izvajajo segmentno, s sprotnim usklajevanjem z uporabnikom in navodili uporabnika, ki bo organiziral posamezne preklope na nove cevi v sodelovanju z dogovori z uporabniki v višjih nadstropjih. | kpl | 1 |  | 0
VII./ | RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G_IV.kanal
IV./ | KANALIZACIJA
Opombe: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati: Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku. Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo potrebnih prebojev in dolbenj. Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala. Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno. Pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani. Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema. Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov. Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnem preizkusu sistema. Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in preda izdelovalcu PID načrta. Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka. Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom. Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. Priključitev električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.
| opis postavke | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | TALNA REŠETKA 300x300 mm, vertikalni odtok 75 mm, izdelana iz nerjavne pasivirane pločevine AISI 304, elektro polirano z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov, vgrajene noge za nivojsko reguliranje, mreža rešetke higienske izvedbe s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 4 |  | 0
2 | TALNA REŠETKA 600x300 mm, vertikalni odtok 75 mm, izdelana iz nerjavne pasivirane pločevine AISI 304, elektro polirano z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov, vgrajene noge za nivojsko reguliranje, mreža rešetke higienske izvedbe s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 3 |  | 0
3 | TALNA REŠETKA 600x400 mm, vertikalni odtok 75 mm, izdelana iz nerjavne pasivirane pločevine AISI 304, elektro polirano z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov, vgrajene noge za nivojsko reguliranje, mreža rešetke higienske izvedbe s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 4 |  | 0
4 | TALNI POŽIRALNIK 150x150 mm, vertikalni odtok 75 mm, izdelan iz nerjavne pasivirane pločevine AISI 304, elektro polirano z vgrajeno protismradno zaporo, vgrajene noge za nivojsko reguliranje, mreža rešetke higienske izvedbe |  | kos | 4 |  | 0
5 | CEV PVC-UK SN 4 enoslojna odtočna cev tesnjena z gumijastimi tesnili položena v tleh, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom. V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi vsa gradbena dela (zakolicba, izkopi in odmet materiala, planiranja, zasipi s peskom 0-4mm, zasutje z gramoznim materialom, polno obbetoniranje in polaganje cevi v projektnem padcu vgradnje betona C16/20 in zasip kanalov) | Ø110 | m | 65 |  | 0
6 |  | Ø125 | m | 25 |  | 0
7 | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom. V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi vsa gradbena dela (zakolicba, izkopi in odmet materiala, planiranja, zasipi s peskom 0-4mm, zasutje z gramoznim materialom, polno obbetoniranje in polaganje cevi v projektnem padcu vgradnje betona C16/20 in zasip kanalov) | Ø50 | m | 70 |  | 0
8 |  | Ø75 | m | 8 |  | 0
9 | PP kanalizacijska nizkošumna cev kot npr. Ultra DB za vgradnjo v spuščen strop ali v stene, tesnjene z gumijastimi tesnili, z vsemi fazonskimi kosi, čistilnimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø50 | m | 15 |  | 0
10 |  | Ø75 | m | 15 |  | 0
11 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni material |  | kpl | 1
12 | Pregled obstoječe kanalizacije s kamero s strani pooblaščenaga izvajalca, vključno z izdelavo poročila o stanju obstoječih tras.(celotno obstoječo traso od jaška v hodniku pri vhodu v NBO, do jaška C v hodniku in jaška B v kuhinji ter nadaljevanje trase od izhoda iz objekta) |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INTERNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
REKONSTRUKCIJA GLAVNE VEJE FEKALNE KANALIZACIJE
13 | Skladno z ugotovljenim stanjem obstoječe fekalne kanalizacije: ´-posnetek dejanskega stanja in izdelava načrta rekonstrukcije obstoječe glavne veje fekalne kanalizacije, ki poteka od oddelka NBO do navezave na kočnega jaška iz objekta SBT, vključno s posnetkom vseh priklopov z zgornjih nadstropij ´-izvedba rekonstrukcije glavne veje fekalne kanalizacije vključno z vsemi priklopi posameznih vej v kleti in iz zgornjih nadstropij v oceni so zajta dela: |  | kpl | 1 |  | 0
´-odstranitev obstoječe kanalizacije, transport na stalnoo deponijo, plačilo deponije - ročni izkop, planiranje, zasip s peskom, zasip z gramoznim materialom, odvoz in plačilo deponije -dobava in polaganje "PVC" cevi z zastičenjem stikov in obbetoniranjem (cevi fi 160,200 in 250mm) -izvedba revizijskih jaškov knalizacije iz "PE" cevi DN 625x1000mm in DN800x1000mm, kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna, "LTŽ" pokrovi in okvirji in vsemi pomožnimi deliin prenosi -čiščenje površine tal in sten po končanju del
| SKUPAJ REKONSKTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0