PRILOGAD/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 1: SN kabelski pribor za 20 kV kable

| - SN KABELSKI KONEKTORJI 20 kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| 1. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 200 | kos |  |  |
| 2. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 150 | kos |  |  |
| 3. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 30 | kos |  |  |
| 4. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 5 | kos |  |  |
| 5. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 | 400 | kos |  |  |
| 6. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 20 | kos |  |  |
| 7. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, ZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 20 | kos |  |  |
| 8. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 20 | kos |  |  |
| 9. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 20 | kos |  |  |
| 10. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 | 150 | kos |  |  |
| 11. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 5 | kos |  |  |
| 12. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNA NAPETOST 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 | 10 | kos |  |  |
| 13. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR- POVEZOVALNI VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C 630 A , NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 KV ZA XLPE KABEL 1X150 mm2 | 10 | kos |  |  |
| 14. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x70 mm2 | 10 | kos |  |  |
| 15. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR- POVEZOVALNI VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C 630 A , NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 KV ZA XLPE KABEL 1X240 mm2 | 5 | kos |  |  |
| 16. | KABELSKI KONEKTOR ZA 10 IN 24 kV ZA XLPE KABEL, T – ČLEN 630 A ZA PRESEK KABLA 95 -185 mm2 Z VMESNIŠKIM VTIČEM iz 17 mm na 13 mm | 10 | kos |  |  |
| - SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV |  |  |  |  |  |
| 17. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 300 | kos |  |  |
| 18. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 500 | kos |  |  |
| 19. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 50 | kos |  |  |
| 20. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 21. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 22. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 80 | grt |  |  |
| 23. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 70 | grt |  |  |
| 24. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 25. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| - SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI |  |  |  |  |  |
| 26. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 200 | kos |  |  |
| 27. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 20 | kos |  |  |
| 28. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 10 | kos |  |  |
| 29. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 10 | kos |  |  |
| 30. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (NOTRANJI) | 20 | grt |  |  |
| 31. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (ZUNANJI) | 20 | grt |  |  |
| 32. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (NOTRANJI) | 5 | grt |  |  |
| 33. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (ZUNANJI) | 10 | grt |  |  |
| SKUPAJ (v EUR brez DDV): |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Sklop 2: NN kabelski pribor za 1 kV kable

| Zap. št. | ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x16 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 300 | kos |  |  |
| 2. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x35 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 1500 | kos |  |  |
| 3. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x70 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 2.500 | kos |  |  |
| 4. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x150 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 1.500 | kos |  |  |
| 5. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x240 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 350 | kos |  |  |
| 6. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 10 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 200 | kos |  |  |
| 7. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 16 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 200 | kos |  |  |
| 8. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 35 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 3.000 | kos |  |  |
| 9. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 70 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 5.000 | kos |  |  |
| 10. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 150 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 2.500 | kos |  |  |
| 11. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 240 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 2000 | kos |  |  |
| SKUPAJ(v EUR brez DDV): |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                    Ponudnik:

Žig in podpis:

Sklop 3: SN kabelske uvodnice za TP

| Zap. št. | ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SISTEMSKI POKROV S KOVINSKIMI OBROČI ZA PE CEV PREMERA 160 mm | 1000 | kos |  |  |
| 2. | SISTEMSKI POKROV S HLADNOKRČNIM PRIBOROM | 25 | kos |  |  |
| 3. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 1 | 70 | kos |  |  |
| 4. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 2 | 50 | kos |  |  |
| 5. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 3 | 25 | kos |  |  |
| 6. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 1 | 25 | kos |  |  |
| 7. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 2 | 200 | kos |  |  |
| 8. | SEGMENTNO TESNILO– tip 1 | 500 | kos |  |  |
| 9. | SEGMENTNO TESNILO– tip 2 | 200 | kos |  |  |
| 10. | SEGMENTNO TESNILO– tip 3 | 50 | kos |  |  |
| 11. | SEGMENTNO TESNILO– tip 4 | 50 | kos |  |  |
| 12. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x150 mm2 | 15 | kos |  |  |
| 13. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x240 mm2 | 10 | kos |  |  |
| 14. | KRIŽNA SPONKA Z VMESNO PLOŠČO | 5 | kos |  |  |
| 15. | FLEKSIBILNI KLJUČ za SISTEME HS, HIS, HD in KES | 5 | kos |  |  |
| 16. | ADAPTER | 30 | kos |  |  |
| 17. | SLEPI ČEP | 20 | kos |  |  |
| SKUPAJ(v EUR brez DDV): |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                    Ponudnik:

Žig in podpis:

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.