## REKAPITULACIJA
OCENJENA VREDNOST ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja programske opreme LMIS ter vzdrževanja merilne opreme in dobava nadomestnih delov
proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, DELTA-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v mreži AMP ARSO
| Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
| Projekt: | arso.mm
| Verzija: | 1000.5.0
| Datum nastanka: | 2024-12-05
| Datum zadnje spremembe: | 2025-03-07
Pripadnost:
| Arhiv: | 2024-07_Ponudbeni-predracun.xlsx
Rekapitulacija:
| OPREMA IN INSTALACIJE |  | 0
| VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH |  | 0
| KILOMETRINA |  | 0
| POMOŽNI INSTALCIJSKI IN POTROŠNI MATERIAL (10%) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## Oprema
|  |  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  |  | Verzija: | 1000.5.0
|  |  | Datum nastanka: | 2024-12-05
|  |  | Datum zadnje spremembe: | 2025-03-07
Pripadnost:
|  |  | Arhiv: | 2024-07_Ponudbeni-predracun.xlsx
OCENJENA VREDNOST ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja programske opreme LMIS ter vzdrževanja merilne opreme in dobava nadomestnih delov
proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, DELTA-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v mreži AMP ARSO
Oprema
Z.Š. |  | Naročniška koda | Opis | ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
A. | OPREMA IN INSTALACIJE
AI. | MERILNIKI
|  |  | UAM 118 A | UAM 118 A | 2 | kos |  | 0
|  |  | RVM 96 B-1 | RVM 96 B-1 | 1 | kos |  | 0
|  |  | MET01 | MET01 | 15 | kos |  | 0
|  |  | Pyranometer SPN1, arm, plate, cable | SPN1 | 10 | kmp |  | 0
|  | 8099146 | UV Radiometer SUV-B | SUV-B | 2 | kos |  | 0
|  | 8099534 | UV Radiometer SUV-E | SUV-E | 2 | kos |  | 0
|  |  | Smart Pyranometer SMP12, no plug, no cable | SMP12 | 10 | kos |  | 0
|  |  | NSA181/KS | NSA181/KS | 1 | kos |  | 0
|  |  | Usonic3D | Usonic3D | 3 | kos |  | 0
|  |  | TPR159 - smart temperature/humidity/pressure sensor | TPR159 | 4 | kos |  | 0
|  |  | Universal anemometer (without sensor) | UAM118 | 2 | kos |  | 0
|  |  | Hail sensor | HDI | 4 | kos |  | 0
|  | 8099671-2 | LTS 2000 Air temperature sensor with plug, holder,basket cable | LTS2000 | 6 | kos |  | 0
|  |  | WindRanger 200 | WR200 | 1 | kos |  | 0
SAI. |  |  | SKUPAJ AI. |  | 1 | kpl |  | 0
AII. | REZERVNI DELI
|  |  | robinzonov križ/Robinson's cross |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | YSI 44203 temp sensor | YSI 44203 | 5 | kos |  | 0
|  |  | Spare Power suply AMS156 | MPS157 | 1 | kos |  | 0
|  |  | CVF4 ventilacijsko podnožje, 10m kabel | CVF4 | 7 | kos |  | 0
|  | 8099673 | kabel za SMP piranometer | 10 m cable, pre-wired,waterproof 8-pin plug | 10 | kos |  | 0
|  | 8099674 | kabel za SMP piranometer - 25m | 25 m cable, pre-wired,waterproof 8-pin plug | 6 | kos |  | 0
|  | SP-BF-RS10 | kabel za SPN1 piranometer 10m | SP-BF-RS10 | 5 | kos |  | 0
|  | SPN1/BP | Levelling baseplate for SPN1 | SPN1/BP | 1 | kos |  | 0
|  | SPN1/BP | Support arm for SPN1 | SPN1/ARM | 1 | kos |  | 0
|  | SPN1/ARM | MMP121 | MMP121 | 1 | kos |  | 0
|  |  | MMP121-opt | MMP121-opt | 1 | kos |  | 0
|  |  | ORS158- FIB-RS232-RS485 | ORS158 | 2 | kos |  | 0
|  |  | Napajalnik za meteo postajo | MPS157 | 1 | kos |  | 0
|  |  | Radiation shield 4 sections |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | Set of bearings |  | 4 | kmp |  | 0
|  |  | Accu bat 12V 7Ah |  | 10 | kos |  | 0
SAII. |  |  | SKUPAJ AII. |  | 1 | kpl |  | 0
AIII. | REZERVNI DELI ZA SODAR RASS in WINDRANGER
|  |  | SODAR Loudspeaker LSP003 |  | 9 | kos |  | 0
|  |  | SODAR Power amplifier MPPA-2 |  | 5 | kos |  | 0
|  |  | SODAR Set of 16 Operational amplifier DIL-8 OP27 |  | 5 | set |  | 0
|  |  | SODAR Transmit pulse switch SPS002 |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SODAR IC: Eprom |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SODAR Relay Gunther 3865 |  | 5 | kos |  | 0
|  |  | RASS RD amplifier ZEL-1217LN |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | RASS OP LT 1028 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | RASS OP SSM2141 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | RASS 1290 MHz amplifier 20 W-02 (MKU PA133HY2) |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | RASS Papst fan 3956L |  | 3 | kos |  | 0
|  |  | Windscreen wiper |  | 5 | kos |  | 0
SAIII. |  |  | SKUPAJ AIII. |  | 1 | kpl |  | 0
SA. |  |  | SKUPAJ A. |  |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ A.+ DDV |  |  |  |  | 0

## Storitve
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-12-05
|  | Datum zadnje spremembe: | 2025-03-07
Pripadnost:
|  | Arhiv: | 2024-07_Ponudbeni-predracun.xlsx
OCENJENA VREDNOST ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja programske opreme LMIS ter vzdrževanja merilne opreme in dobava nadomestnih delov
proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, DELTA-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v mreži AMP ARSO
Storitve
Z.Š. |  | Opis | ustrezen tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
C | VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH
CI. | ELEKTROMONTAŽNA DELA, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MERITVE
| 1. | ura tehnik laboratorij |  | 300 | ura |  | 0
| 1.1 | popravila, predelave v delavnici, testiranja, izvedba predpisanih meritev (poraba el. toka, zagonski časi, hitrost komunikacije itd.) in izdelava poročila, meritve komunikacijskega ožičenja, označevanje priključkov in izdelava poročila
| 2. | ura tehnik teren |  | 450 | ura |  | 0
| 2.1 | manj zahtevna servisna popravila teren
| 3. | ura inženir laboratorij |  | 400 | ura |  | 0
| 3.1 | bolj zahtevna servisna popravila
| 4. | ura inženir teren |  | 450 | ura |  | 0
| 4.1 | bolj zahtevna servisna popravila teren
| 5 | čas na poti |  | 300 | ura |  | 0
SCI. |  | SKUPAJ CI. |  | 1 | kmp |  | 0
CII. | STALNA PRIPRAVLJENOST - LETALIŠČA
| 1 | stalna pripravljenost |  | 36 | kmp |  | 0
SCII. |  | SKUPAJ CII. |  | 1 | kmp |  | 0
CIII. | SERVIS, TEST IN KALIBRACIJA MERILNIKOV
|  | kalibracija merilnika SPN1 pri proizvajalcu | SPN1-CAL | 40 | kmp |  | 0
SCIII. |  | SKUPAJ CIII. |  | 1 | kmp |  | 0
|  | SKUPAJ C. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ C. + DDV |  |  |  |  | 0

## Kilometrina
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-12-05
|  | Datum zadnje spremembe: | 2025-03-07
Pripadnost:
|  | Arhiv: | 2024-07_Ponudbeni-predracun.xlsx
OCENJENA VREDNOST ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja programske opreme LMIS ter vzdrževanja merilne opreme in dobava nadomestnih delov
proizvajalcev AMES, Kipp & Zonen, DELTA-T Devices, MetSpec, Metek, Eigenbrodt v mreži AMP ARSO
Kilometrina
Z.Š. |  | Opis | Ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
D | KILOMETRINA
DI | Kilometrina za posege po številu km od sedeža izvajalca do predmeta vzdrževanja in nazaj.
|  | UL RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21. | kilometrina | 15000 | km |  | 0
SDI. |  | SKUPAJ BI. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ D. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ D.+ DDV |  |  |  |  | 0