## Sklop 1
TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 1 (Postelje)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1.1 | Postelja | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Postelja je namenjena spanju razseljenih oseb za dlje časa (več mesecev). Postelje se nabavljajo v dveh širinah ( | Zložljiva postelja z vzmetnico z žepkastimi vzmetmi, z vzglavjem v širini postelje.
Osnovni tehnični podatki
Okvir postelje: nerjaveče jeklo, aluminij ali enakovredno, vzglavje je lahko leseno.
Barva okvirja postelje: siva, črna, temno zelena ali rjava,
Posteljno dno: tekstilno in priterjeno na okvir z vzmetmi ali enakovredno
Dimenzije raztegnjene postelje: Š77 x D200 x V32cm (do vzglavja 48 cm) +-2cm
Dimenzije zložene postelje: Š77 x D26 x V101cm +-2cm
Certifikati za okvir postelje EN 1725, za vzmetnico EN 597- 1, EN 597-2
Vzmetnica: hipoalergena, se prilega okvirju in omogoča zlaganje okvirja brez odstranitve
Globina vzmetnice: 10 do 15 cm
Teža postelje 21kg ali manj, s pakiranjem manj kot 23 kg
nosilnost: vsaj 160 kg
Prostora pod posteljo, ko je postelja raztegnjena mora biti vsaj 19 cm
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let (ob dobavi priložiti garancijski list)
Vrtljiva kolesca za lažje premikanje postelje v zloženem stanju.
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti postelje pakirane v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki v angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov. Ob dobavi so k posameznemu artiklu priložena navodila za uporabo, vzdrževanje, skladiščenje in ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike po podpisu pogodbe).
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje v ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.

## Sklop 2
TABELA A | TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 2 (Postelje dvojne)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1.2 | Postelja dvojna | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Postelja je namenjena spanju razseljenih oseb za dlje časa (več mesecev). Postelje se nabavljajo v dveh širinah ( | Zložljiva postelja z vzmetnico z žepkastimi vzmetmi, z vzglavjem v širini postelje.
Osnovni tehnični podatki
Okvir postelje: nerjaveče jeklo, aluminij ali enakovredno, vzglavje je lahko leseno.
Barva okvirja postelje: siva, črna, temno zelena ali rjava,
Posteljno dno: tekstilno in priterjeno na okvir z vzmetmi ali enakovredno
Raztegnjena: Š120 x D195 x V38cm (do vzglavja 50 cm) +-2cm
Zložena Š122 x D30 x V100cm ali manj
Certifikati za okvir postelje EN 1725, za vzmetnico EN 597- 1, EN 597-2 (priloženo ob ponudbi).
Vzmetnica: hipoalergena, se prilega okvirju in omogoča zlaganje okvirja brez odstranitve
Globina vzmetnice: 10 cm do 15 cm
Teža postelje 32kg ali manj, s pakiranjem manj kot 35 kg.
nosilnost: vsaj 160 kg
Prostora pod posteljo, ko je postelja raztegnjena mora biti vsaj 19 cm.
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let (ob dobavi priložiti garancijski list)
Vrtljiva kolesca za lažje premikanje postelje v zloženem stanju.
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti postelje pakirane v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki v angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike ob podpisu pogodbe).
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje v ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.

## Sklop 3
TABELA A | TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 1 (Postelje za osebe z ovirami)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.2 | Postelja za osebe z ovirami
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah. Ker pomemben delež prebivalstva sestavljajo gibalno ovirane osebe, zato je za njih potrebno zagotoviti postelje, ki bodo omogočale lažjo uporabo. | Postelja z možnostjo nastavitve položaja in višine ležišča
Jekleno ležišče z 3 nastavljivimi deli
Električno nastavljiva višina ležišča: med 40 do 80 cm od tal ± 10%
Posteljno dno: letveno ali enakovredno
Stranske zaščitne pregrade odstranljive brez uporabe orodja
Odstranljiva palica z ročajem za dvigovanje
kolesca, ki omogočajo premik postelje s pacientom
Dimenzije: - Višina: 800 – 1200 mm ± 5% - Širina: 1000 mm ± 5% - Dolžina: 2150 mm ± 5%
Ležišče z 3 nastavljivimi deli: - 1. del – vzglavje: dolžina 700 mm ± 5% z možnostjo dviga do kota 70°, - 2.del – ledveni del: dolžina 330 mm ± 5% fiksni, - 3. del – podpora za noge – dvodelna: skupne dolžine 910 mm ± 5% s pregibom. Zgornji del dolžine 340 mm ± 5% in spodnji del dolžine 570 mm ± 5%. Zgib se lahko dvigne za 200 mm. - Avtomatska nastavitev naklona in položaja z elektromotorjem. Priložen daljinec za nastavitev položaja s kablom. - Spodnji del podpore za noge se lahko nastavi tudi ročno, - Ročna sprostitev naslonjala v nujnem primeru.
Postelja se lahko zloži za potrebe transporta in shranjevanja.
Ležišče - vzmetnica
velikost V200xD2000xŠ900 mm ± 5%
mora omogočati zgoraj navedeno upogibanje brez deformacije materiala
hipoalergena
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let (ob dobavi priložiti garancijski list).
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti postelje pakirane v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki v angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike).
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje ter ekološko uničenje v slovenskem jeziku.

## Sklop 4
TABELA A | TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 4 (Zložljive postelje)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Zložljiva postelja | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Zložljive postelje so namenjene spanju razseljenih oseb na različnih lokacijah, od spalnih kontejnerjev, sotorov, do raznih objektov, kot so telovadnice. | Modularna postelja 2v1, ki se lahko zloži v pograd, v klop ali v 2 ločeni postelji. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Enostavna postavitev, brez specialnega orodja. Nosilna konstrukcija je lahka in zložljiva.
Set vključuje 2 ležišči, 2 organizatorja, 2 vreči za nošenje, s priloženimi adapterji in trakovi ter navodili za uporabo v angleščini in slovenščini.
Osnovni tehnični podatki
Nosilnost posameznega ležišča vsaj 220 kg
Zunanje dimenzije: D207 x Š100 x V92 cm ± 5cm, prostor za spanje vsaj D200 x Š88 cm ± 5 cm)
Postelja ima nerjaveči jekleni okvir,
Teža pograda (obeh postelj skupaj) je do 28 kg.
ležišče iz trpežnega poliestra (600d ali boljši), premazanega s PVC.
Na stranici ležišča je pritrjen organizator, ki omogoče shranjevanje manjših stvari kot so očala, steklenička z vodo, mobilni telefon itd.
Barve okvirja in tekstila postelj: temno modra, siva, črna, rjava ali bež
dimenzije transportne vreče za komplet: 2x D100 x Š39 x V11 cm ± 5%.
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let (ob dobavi priložiti garancijski list).
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti postelje pakirane v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki v angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike ob skleniti pogodbe).
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje ter ekološko uničenje v slovenskem jeziku.

## Sklop 5
TABELA A | TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 5 (omare)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.3 | Omare | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Zložljiva garderobna omara je namenjena shranjevanju oblačil in drugih osebnih predmetov v začasnih nastanitvah. | Zložljiva garderobna omara z vrati, pritrjenimi s kavlji, zankami in zadrgami za zaščito oblačil pred prahom in umazanijo. Okvir je kovinski, pokrivalo pa iz trpežnega tekstila. Paket vsebuje še 5 obešalnikov. Celotna omara je na nogah, dvignjena od tal.
Osnovni tehnični podatki
Omara se lahko pritrdi na steno brez vrtanja.
Možnost uporabe z ali brez tekstilnim pregrinjalom.
Tekstilno pregrinjalo: bombaž ali umetna vlakna, sive, črne, bež ali rjave barve
Material okvirja: nerjaveča kovina premera vsaj 15mm ali enakovredno
Okvir se spaja z močnimi plastičnimi ali kovinskimi konektorji.
noge iz istega materiala kot okvir.
Dimenzije V175 x Š150 x D45 cm ± 5cm
Omara je razdeljena na 2 ali več delov: vsaj 1 z drogom za obešanje oblek in vsaj 1 s policami
Nosilnost stojala za obešanje vsaj 25 kg, nosilnost polic vsaj 5 kg.
Teža kompleta je 8kg (+-2 kg).
Ostale zahteve:
Vsaki omari mora biti priloženih 5 obešalnikov
pri dobavi priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje s pripadajočimi tehničnimi dokumenti v angleškem jeziku, v primeru predložitve navodil v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika,
garancijski rok: najmanj 1 leti, življenjska doba najmanj 2 leti (ob dobavi priložiti garancijski list).
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti omare pakirane v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki v angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike ob sklenitvi pogodbe)
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje v ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.

## Sklop 6
TABELA A | TEHNIČNE ZAHTEVE - SKLOP 6 (zložljivo pohištvo)
PONUDNIK:
Ref. št. na predračunu | Predmet nakupa | Tehnične zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka | Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1 | Zložljiv stol | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Stoli so namenjeni daljšemu sedenju oseb v začasnih zatočiščih. | Stol sestavljajo močno kovinsko ogrodje, ergonomsko sedišče in naslonjalo iz trpežne plastike, kot npr. HDPE
Nosilnost minimalno 180 kg,
Barva: črna, siva, rjava, temno zelena ali temno modra
Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo
Osnovni tehnični podatki
D48 × Š52 × V83 cm ±1 cm
noge: cev premera 30 mm ± 10%, debelina cevi 10 mm ± 10%
prečka: cev premera 18 mm ± 10%, debelina cevi 0.9 mm ± 10%
teža 5kg +-5%
Certifikat EN 16139, EN 581-1 / 581-2 (priloženo ob ponudbi).
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let.
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti stoli pakirani v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike)
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.
2.2 | Zložljiva miza | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Miza je namenjena splošni uporabi populacije v začasnih namestitvah. Uporablja se v kombinaciji z zložljivimi stoli. | Miza je zložljiva, lahka, primerna za 4 osebe.
Osnovni tehnični podatki
Miza kvadratne oblike
površina: 90x90 cm ±2 cm,
višina: 74 cm ±2 cm
material: HDPE ali enakovredno, noge iz nerjaveče kovine
Barva mize: siva, črna ali rjava
nosilnost: vsaj 200 kg
Miza je UV in vodoodporna, primerna za notranjo in zunanjo uporabo
teža: 11kg ali manj
Standardi: vsaj EN 581-1, EN 581-3, EN 15372 L2 (priložiti ob ponudbi)
Ostale zahteve:
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev (priložiti ob dobavi).
Življenjska doba najmanj 10 let.
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti mize pakirani v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike)
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje v ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.
2.3 | Komplet zložljive mize in klopi | Opis
| Uporablja se za zagotavljanje nujnih bivalnih pogojev za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah in za namestitev članov štabov in enot CZ in pripadnikov drugih sil za zaščito reševanje in pomoč v akcijah zaščite in reševanja. Set klopi in mize je namenjen vsakodnevnim aktivnostim razseljenega prebivalstva v začasnem zatočišču. | Set mize in klopi sestavlja: ena preklopna miza in dve preklopni klopi. Set mora biti za zunanjo in notranjo uporabo. Je vodoodporen in UV odporen. Klop ima kovinsko podnožje, ki se zloži pod klop in klop je na polovici prepogljiva. Miza ima kovinsko podnožje, ki se zloži pod mizno ploščo in miza je na polovici prepogljiva. Klop mora biti zložljiva, da pri hranjenju zavzame minimalno prostora (zložljive noge).
Set je primeren za 6 ljudi, dizajn je ergonomski
Osnovni tehnični podatki
Podnožje je kovinsko, sedišče in namizna plošča so iz trpežne plastike (HDPE) ali leseni.
Standardi EN 581-1, EN 581-3, EN 15372 L2 za mizo in EN 581-1, EN 581-2 za stol (priložiti ob ponudbi)
nosilnost mize vsaj 220 kg,
nosilnost klopi vsaj 380 kg,
dimenzije mize: D180 x Š75 x V75 cm ±2 cm,
dimenzije klopi: D180 x Š30 x V44 ±2 cm
Teža mize je 15 kg ±3 kg,
teža posamezne klopi 7 kg ±2 kg
Klopi imajo ročaj za nošenje.
Višina zložene garniture je: največ 8 cm.
Ogrodje garniture (kovinsko podnožje): - je zložljivo in opremljeno z zaskočniki, - barva ogrodja je temna (siva, črna, rjava ali temno zelena)
Barva mizne plošče in sedalne površine klopi: bela ali bež
Materiali morajo biti odporni na UV in vodo
Ostale zahteve:
zagotovljena mora biti morebitna zamenjava za skrite napake v garancijskem roku,
Garancijski rok je minimalno 48 mesecev.
življenjska doba najmanj 10 let
Pakiranje: Ob dobavi morajo biti kompleti pakirani v kartonske škatle ali prozorne polivinilne vreče. Na embalaži mora biti etiketa z naslednjimi podatki angleškem jeziku: naziv izdelka, naziv proizvajalca, datum proizvodnje in pakiranja, število kosov.
Na vsaki embalaži mora biti oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike)
Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti brezplačen ogled ali dostavo reprezentančnega vzorca ponujenega blaga v fazi pregleda in analize ponudb, v roku 10 delovnih dni, od poziva naročnika.
Ponudbi mora biti priložena tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku.
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.