## SKLOP 1
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
SKLOP | ZAP. ŠT. | PREDMET | EM | Količina | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | DDV | Cena na enoto mere (EM) z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
1 |  | ENDOSKOPSKA OPREMA ZA UROLOGIJO
| 1 | 4K endoskopski videoprocesor | kpl | 1
| 2.1 | TUR/LAP/PDD glava kamere in set za TUR PDD posege | kpl | 1
| 2.2 | TUR/LAP/PDD glava kamere in set za TUR PDD posege | kpl | 1
| 3 | Endoskoski izvor svetlobe | kpl | 1
| 4 | Monitor | kpl | 1
| 5. | Elektrokirurška enota | kpl | 1
| 6 | Nadgradnja inštrumentarija za TUR bipolarno resekcijo
| 6.1 | PDD optika- teleskop | kos | 5
| 6.2 | PDD svetlobni kabel | kos | 1
| 6.3 | standardni svetlobni kabel za 4mm teleskope | kos | 1
| 6.4 | Notranja srajčka | kos | 1
| 6.5 | Obturator/vodilo resektoskopa | kos | 2
| 6.6 | Zunanja srajčka | kos | 1
| 6.7 | Steklena brizga za izpiranje mehurja | kos | 1
| 6.8 | Adapter za brizgo | kos | 1
| 6.9 | Aktivni delovni element I | kos | 5
| 6.10 | Aktivni delovni element II | kos | 3
| 6.11 | Bipolarne prijemalke Maryland in bipolarni kabel | set | 1
| 6.12 | Kaseta za transport in sterilizacijo | kos | 1
| 7 | Endoskopski voziček | kpl | 1
| 8. | Insuflacijska enota | kpl | 1
|  | POTROŠNI MATERIAL-sukcesivna dobava |  | Okvirna količina za 48 mesecev
| 9.1 | Svetlobni kabel Svetlobni kabel- za PDD posege, dolžina 2300 mm premer vlakna 3.5 mm. Klik zaklep, zamenljiva zaklep za pritrditev optike, kompatibilno z obstoječim virom svetlobe; Jasno označen - modre barve | kos | 8
| 9.2 | Svetlobni kabel Svetlobni kabel, dolžina 3000 mm premer vlakna 3.5 mm. Klik zaklep, zamenljiv zaklep za pritrditev optike, kompatibilno z obstoječim virom svetlobe | kos | 20
| 9.3 | Steklena brizga | kos | 40
| 9.4 | Adapter za stekleno brizgo | kos | 12
| 9.5 | Stekleni cilinder 150ml | kos | 40
| 9.6 | Ureterorenoskop za 1x uporabo 7,5 Fr | kos | 80
| 9.7 | Bipolarna zanka za resektoskop Bipolarna zanka za resektoskop ,debeline zanke 0,3mm kompat s sistemom 24/26fr SHARK ,sterilno,za 1x uporabo | kos | 200
| 9.8 | Bipolarna koagulacijska elektroda Bipolarna koagulacijska elektroda za resektoskop SHARK ,debelina koag.dela 1,2mm kompatibilna s sistemom 24/26fr ster/1x uporaba | kos | 80
| 9.9 | Enukleacijska elektroda bipolarna R.Wolf | kos | 40
| 9.10 | Vaporizacijska elektroda BiVap za bipolarni resektoskop | kos | 40
| 9.11 | Bipolarni kabel za Olympus resektoskop | kos | 40
| 9.12 | Bipolarni kabel za resektoskop | kos | 40
| 9.13 | Cev za insuflacijo,dolžina 3m | kos | 1200
| 9.14 | Cev za desuflacijo,dolžina 2,7m | kos | 1200
| 9.15 | Set za insuflacijo High FlowCO2-Set za co2insuflacijo s cevmi,brizgo in troakarjemset vsebuje pretočni troakar 10mm,z optičnim vodilom,s cevjo za visoke pretoke in aktivno merjenje pritiska,nastavek z brizgo za vlaženje co2,filter za odsesavanje dima z možnostjo večstopenjske nastavitve jakosti odsesavanja | kos | 120
| 9.16 | Set za insuflacijo High FlowCO2-Set za co2insuflacijo s cevmi,brizgo in troakarjemset vsebuje pretočni troakar 12mm,z optičnim vodilom,s cevjo za visoke pretoke in aktivno merjenje pritiska,nastavek z brizgo za vlaženje co2,filter za odsesavanje dima z možnostjo večstopenjske nastavitve jakosti odsesavanja | kos | 20
| 9.17 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 10FR×36cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop. OPOMBA: za pusen 7,5 fr | kos | 40
| 9.18 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 10FR×46cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop. OPOMBA: za pusen 7,5 fr | kos | 40
| 9.19 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 10FR×55cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop. OPOMBA: za pusen 7,5 fr | kos | 40
| 9.20 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 12FR×36cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop. OPOMBA: za kobro 9,9Fr | kos | 100
| 9.21 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 12FR×46cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop.za kobro OPOMBA: za kobro 9,9Fr | kos | 100
| 9.22 | Ureteralno vodilo/srajčka s kontinuiranim pretokom in aspiracijo 12FR×55cm Sistem ureteralnega vodila z možnostjo priklopa na aspirator. S pomočjo negativnega tlaka ustvari pretočni sistem, izboljša vidljivost, zniža intra-luminarni tlak in omogoča sukcijo drobcev in manjših kamnov. Stranska tlačna odpritna omogoča nastavljanje negativnega tlaka z enostavnim pritiskom prsta. Jasna rdeča oznaka označuje rob umika endoskopa. Tesnilna kapica omogoča tesnenje endoskopa ne glede na tip. Notranje vodilo atravmatske oblike za enostaven vstop. OPOMBA: za kobro 9,9Fr | kos | 100
| 9.24 | Posodica za lovljenje kamnov, 140ml, primerna za 10-22Fr vodila | kos | 320
| 9.26 | Resekcijska zanka Resekcijska zanka PLAZMAEDGE tanka, z VF kablom | kos | 400
| 9.27 | Resekcijska zanka Resekcijska zanka PLAZMAEDGE debelejša, z VF kablom | kos | 200
| 9.28 | Vaporizacijska elektroda Vaporizacijska elektroda PLAZMAEDGE z VF kablom | kos | 40
| 9.29 | Enukleacijska elektroda Enukleacijska elektroda PLAZMAEDGE z VF kablom(set=5 kom) | kos | 40
| 9.30 | Koagulacijska elektroda roler Koagulacijska elektroda roler PLAZMAEDGE z VF kablom | kos | 40
| 9.31 | Iglična elektroda Iglična elektroda PLAZMAEDGE z VF kablom (set=5 kom) | kos | 40
| 9.32 | Ravna resekcijska zanka Ravna resekcijska zanka PLASMAEDGE, z integriranim VF kablom, TruBipolar tehnologija - vračanje elekt. toka po zanki, za ENKRATNO uporabo | kos | 40
* KPL-ponudniki vnesejo ceno za komplet, ob tem pa morajo biti ponujeni vsi zahtevani elementi kompleta ter količina za vse elemente kompleta, ki je dejansko zahtevana v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
Za opremo za katero je naročnik zahteval vnos cene za komplet (kpl), morajo ponudniki v lastnem ponudbenem predračunu ustrezno specificirati količine skladno z zahtevami naročnika v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
[9 empty] | SKUPAJ končna vrednost sklopa | 0 |  | 0
V kolikor je za uporabo opreme potreben še katerikoli material, ki v zgornji tabeli ni specificiran, mora ponudnik priložiti lastni ponudbeni predračun s specifikacijo in količinami za obodbje 48 mesecev. Vrednost dodatnega potrošnega materiala mora ponudnik prišteti h končni ponudbeni vrednosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2025-___.
Datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 2
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
SKLOP | ZAP. ŠT. | PREDMET | EM | Količina | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | DDV | Cena na enoto mere (EM) z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
2 |  | ENDOSKOPSKA OPREMA ZA ORL
| 1 | 4K videoprocesor | kpl | 1
| 2 | 4K LED monitor 32' | kpl | 1
| 3 | Izvor svetlobe LED | kpl | 1
| 4 | 4K glava kamere s funkcijo ICG | kpl | 2
| 5 | Enota motornega sistema z ročnikoma za shaver, mikromotorjem z nastavkoma, črpalkama, stopalkama in potrošnim materialom | kpl | 1
| 6 | Set optik | kpl | 1
| 7 | Endoskopski voziček | kpl | 1
| 8 | Naglavna luč | kpl | 2
|  | POTROŠNI MATERIAL-sukcesivna dobava |  | Okvirna količina za 48 mesecev
| 9.1 | Cevi za irigacijo - UD tubing irrigation | kos | 560
| 9.2 | Cevi za irigacijo - CV tubing irrigation | kos | 560
| 9.3 | Nastavek za shaver: nastavek nazobčan, raven, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm | kos | 4
| 9.4 | Nastavek za shaver: nastavek dvojno nazobčan, raven, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 3 mm, dolžine 12 cm | kos | 4
| 9.5 | Nastavek za shaver: nastavek nazobčan, nazobčan nazaj, ukrivljen, 35°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm | kos | 4
| 9.6 | Nastavek za shaver: nastavek dvojno nazobčan, nazobčan nazaj, ukrivljen, 40°, s pravokotnim rezalnim oknom, premera 4 mm, dolžine 12 cm | kos | 4
* KPL-ponudniki vnesejo ceno za komplet, ob tem pa morajo biti ponujeni vsi zahtevani elementi kompleta ter količina za vse elemente kompleta, ki je dejansko zahtevana v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
Za opremo za katero je naročnik zahteval vnos cene za komplet (kpl), morajo ponudniki v lastnem ponudbenem predračunu ustrezno specificirati količine skladno z zahtevami naročnika v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
[9 empty] | SKUPAJ končna vrednost sklopa | 0 |  | 0
V kolikor je za uporabo opreme potreben še katerikoli material, ki v zgornji tabeli ni specificiran, mora ponudnik priložiti lastni ponudbeni predračun s specifikacijo in količinami za obodbje 48 mesecev. Vrednost dodatnega potrošnega materiala mora ponudnik prišteti h končni ponudbeni vrednosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2025-___.
Datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 3
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
SKLOP | ZAP. ŠT. | PREDMET | EM | Okvirna količina za 48 mesecev | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | DDV | Cena na enoto mere (EM) z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
3 | POTROŠNI MATERIAL-sukcesivna dobava
| 1 | Konica vrtalnika: Standardne dolžina 125mm debelina 2.3mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 40
| 2 | Konica vrtalnika: Standardne dolžina 70mm debelina 2.3mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 20
| 3 | Konica vrtalnika: Standardne dolžina 125mm debelina 5.0mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 40
| 4 | Konica vrtalnika: Standardne dolžina 70mm debelina 5.0mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 20
| 5 | Konica vrtalnika: Diamantne dolžina 125mm debelina 1.0mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 20
| 6 | Konica vrtalnika: Diamantne dolžina 70mm debelina 1.0mm, primerne za 80000 vrtljajev | kos | 20
[9 empty] | SKUPAJ končna vrednost sklopa | 0 |  | 0
V kolikor je za uporabo opreme potreben še katerikoli material, ki v zgornji tabeli ni specificiran, mora ponudnik priložiti lastni ponudbeni predračun s specifikacijo in količinami za obodbje 48 mesecev. Vrednost dodatnega potrošnega materiala mora ponudnik prišteti h končni ponudbeni vrednosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2025-___.
Datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 4
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
SKLOP | ZAP. ŠT. | PREDMET | EM | Količina | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | DDV | Cena na enoto mere (EM) z DDV | Vrednost brez DDV (količina X cena na EM brez DDV) | DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV)
4 |  | FIBERENDOSKOP ORL
| 1 | Videoprocesor z integriranim LED izvorom svetlobe in NBI | kpl | 1
| 2 | Full HD medicinski monitor | kpl | 1
| 3 | Full HD glava kamere | kpl | 1
| 4 | Pediatrični ultra tanek fleksibilni rinolaringo fiberskop | kpl | 1
| 5 | Fleksibilni rinolaringoskop z integrirano glavo kamere in svetlobnim kablom | kpl | 1
| 6 | Diagnostični fleksibilni rinolaringo fiberskop | kpl | 1
| 7 | Endoskopski voziček | kpl | 1
| 8 | Rigidna optika | kpl | 1
|  | POTROŠNI MATERIAL-sukcesivna dobava |  | Okvirna količina za 48 mesecev
| 9 | Svetlobni kabel | kos | 8
* KPL-ponudniki vnesejo ceno za komplet, ob tem pa morajo biti ponujeni vsi zahtevani elementi kompleta ter količina za vse elemente kompleta, ki je dejansko zahtevana v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
Za opremo za katero je naročnik zahteval vnos cene za komplet (kpl), morajo ponudniki v lastnem ponudbenem predračunu ustrezno specificirati količine skladno z zahtevami naročnika v poglavju 3. tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika.
[9 empty] | SKUPAJ končna vrednost sklopa | 0 |  | 0
V kolikor je za uporabo opreme potreben še katerikoli material, ki v zgornji tabeli ni specificiran, mora ponudnik priložiti lastni ponudbeni predračun s specifikacijo in količinami za obodbje 48 mesecev. Vrednost dodatnega potrošnega materiala mora ponudnik prišteti h končni ponudbeni vrednosti.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2025-___.
Datum: |  | Žig in podpis: