## 1. rekapitulacija
Objekt: 1. Visokvodna zaščita - povratni nasipi ob Ščavnici (do msta v Veščici)
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  | Vrednost (EUR)
1.1 | Povratni nasip ob Ščavnici (dolvodno in gorvodno od ceste R3-726/1322) |  |  | 0
1.2 | Zasaditev |  |  | 0
1.3 | Prestavitev vodovoda |  |  | 0
1.4 | Prestvaitev TK vodov |  |  | 0
1.5 | Prestavitev SN vodov |  |  | 0
1.6 | Prestavitev NN vodov |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
1.7 | Izdelava PID-a | kos | 1 | 0
1.8 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kos | 1 | 0
1.9 | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 | 0
1.10 | Geodetski posnetek izvedenih del, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja). | kos | 1 | 0
1.11 | Nadzor eventuelnih mnenjedajalcev (ZRSVN, ZGS,...) in drugih služb, katerih komunalni vodi potekajo v bližini nameravane gradnje (Telekom Slovenije, elektro Ljubljana,...). Plačilo po dejansko izstavljenih računih. | ur | 100 | 0
1.12 | Projektantski nadzor (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 72 | 0
1.13 | Geomehanski nadzor (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 72 | 0
1.14 | Projektantski nadzor univ.dipl.inž.kraj.arh. pri izvajanju gradbenih, saditvenih in zemeljskih del (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 25 | 0
1.15 | Projektantski nadzor prestavitve TK kabla (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 8 | 0
1.16 | Projektantski nadzor prestavitve NN in SN vodov (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 24 | 0
1.17 | Geomehanski nadzor (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 72 | 0
| SKUPAJ (postavke od 1.1-1.17): |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% (postavke od 1.1-1.17) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | 0

## 1.1 povratni nasip ob Ščavnici
Del objekta: 1.1 Povratni nasip ob Ščavnici (dolvodno in gorvodno od ceste R3-726/1322)
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.4 | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
V okviru pripravljalnih del-predhodnega čiščenja terena se mora drevesna in grmovna zarast ohranjati v čimvečji možni meri. Gradnja je dopustna le v območju predvidene trase, v Naturo 2000 poseg ni dovoljen.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati ureditev gradbišča pred začetkom gradnje in odstranitev gradbiščnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja. Na gradbiščnem platoju je potrebno predvideti vsaj sledeče: ~ gradbiščno ograjo ~ zabojnik vodstva gradbišča in nadzora ~ zabojnik vodstva izvajalcev ~ sanitarije, garderobe ~ parkirišče ~ tesarsko lopo, skladišče in odlagališče gradbenega materiala in opreme ~ pralna ploščad za vozila ~ urejeno odlagališče opažev in armature...
V enotnih cenah je upoštevati celotni transport.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. V enotni ceni postavk za izkope, če ni posebej označeno, mora biti vključeno: izkop, nakladanje in prevoz. V ceni ni upoštevana deponija za višek materiala in je predmet ponudbe izvajalca (vključno s transportom).
Transport se vrši po obstoječih poteh in po predvideni trasi nasipa. Izvajalec si mora pridobiti dovoljenje za transport po obstoječih poteh. Po končani gradnji se sanira eventuelne poškodbe obstoječih cest.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi vsa pomožna dela in materiale, izdelava eventuelnih transportnih poti in delovnih platojev ter izvedbo vzdolžnih gradbiščnih cest ob nasipu, vključno z odstranitvijo po končani gradnji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati vpostavitev obstoječega stanja po končani gradnji.
0
1.1.1 | PREDDELA |  |  | 0
1.1.1.1 | Zakoličenje osi in postavitev profilov za izkope in nasipe, zakoličenje vseh objektov v obsegu del, prenos v naravo, vzdrževanje geodetskih točk (vsa geodetska dela v skladu s tehničnimi pogoji) | m1 | 5610 |  | 0
1.1.1.2 | Geodetski posnetek začetnega (ničelnega) stanja izvedenega po ostranitvi zarasti. | pavšal | 1 |  | 0
1.1.1.3 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z odstranitvijo štorov in korenin. V ceni se upošteva tudi odstranitev ostankov v skladu s TP in projektom. |  |  |  | 0
1.1.1.3.1 | ~ grmovje in drevesa z debli premera do 10 cm na redko porasli površini | m2 | 1320 |  | 0
1.1.1.3.2 | ~ grmovje in drevesa z debli premera do 10 cm na gosto porasli površini | m2 | 1320 |  | 0
1.1.1.3.3 | ~ drevesa z deblom premera 11 do 30 cm | kos | 2 |  | 0
1.1.1.3.4 | ~ drevesa z deblom premera 31 do 50 cm | kos | 12 |  | 0
1.1.1.3.5 | ~ drevesa z deblom premera nad 50 cm | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.1.2.1 | Površinski strojni izkop humusa.
1.1.2.1.1 | ~ odriv humusa na razdaljo do 50 m | m3 | 1200 |  | 0
1.1.2.1.2 | ~ izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevozom na začasno deponijo | m3 | 6130 |  | 0
1.1.2.2 | Izkop za zamenjavo temeljnih tal z glinenim materialom z nakladanjem in prevozom na deponijo. | m3 | 2475 |  | 0
1.1.2.3 | Široki strojni izkop prirodno vlažnega materiala za izvedbo v.v. zidu z nakladanjem in prevozom na deponijo. | m3 | 3615 |  | 0
1.1.2.4 | Široki strojni izkop prirodno vlažnega materiala za izvedbo v.v. zidu z odlaganjem na deponijo ob trasi. | m3 | 3545 |  | 0
1.1.2.5 | Nabava, dovoz in vgradnja glineno meljnega materiala (strižne karakteristike j = 24° in kohezijo c = 0). Vlažnost nasipnega materiala naj ne presega 3% nad optimalno vlago, določeno po SPP. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. | m3 | 34500 |  | 0
1.1.2.6 | Zasip zidu z materialom od izkopa v plasteh največ po 25 cm s strojnim komprimiranjem min. 98% SPP (oz. po projektu). | m3 | 3545 |  | 0
1.1.2.7 | Nabava, dovoz in vgradnja gline za vgradnjo na zunanjih robovih nasipa (zamenjava peska v temeljnih tleh). V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP. Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. | m3 | 2475 |  | 0
1.1.2.8 | Nabava, dovoz in vgradnja nosilnega materiala (gramoz) pod temelji v.v. zidu. | m3 | 1720 |  | 0
1.1.2.9 | Nabava, dovoz in vgradnja gline za vtesnitev nad zasipom s prodom ob temelju v.v. zidu. | m3 | 1820 |  | 0
1.1.2.10 | Grobo profiliranje in fino planiranje površin kot podlaga humusiranju.
1.1.2.10.1 | ~ horizontalne površine | m2 | 6120 |  | 0
1.1.2.10.2 | ~ površine v naklonu | m2 | 24500 |  | 0
0
1.1.2.11 | Humusiranje površin in zatravitev. V travni mešanici naj bodo srednje in počasi ratsoče vrste (Festuca rubra 15%, Lolium perenne 35%, Festuca ovina 20%, Poa pratensis 15%, Cynosurus cristatus 5%, Phelum pratense 5%, Trifolium repens 5%).
1.1.2.11.1 | ~ nariv humusa na začasni deponiji ob trasi | m3 | 7330 |  | 0
1.1.2.11.2 | ~ humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom - horizontalne površine. | m2 | 6120 |  | 0
1.1.2.11.3 | ~ humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom - površine v naklonu. | m2 | 18500 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 | BETONSKA DELA
1.1.3.1 | Izvedba AB zidu - po kampadah z dilatacijami (izvedba po projektu).
1.1.3.1.1 | ~ Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. V ceni upoštevati tudi ev. opaž robu podložnega betona | m3 | 400 |  | 0
1.1.3.1.2 | ~ Dobava in vgradnja hidrotehničnega betona C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 32, prerezi večji od 0.3 m3/m2 | m3 | 3920 |  | 0
1.1.3.1.3 | ~ Dobava in vgradnja rebraste armature B500B. Armatura do vključno fi 12 | kg | 23000 |  | 0
1.1.3.1.4 | ~ Dobava in vgradnja rebraste armature B500B. Armatura nad fi 12 | kg | 16200 |  | 0
1.1.3.1.5 | ~ dvostranski opaž | m2 | 12240 |  | 0
1.1.3.2 | Izdelava stika med temeljem in stojino po sistemu "bela kad" | m1 | 1735 |  | 0
11.3.3 | Dobava in vgraditev dilatacijskih trakov na vertikalnih delovnih stikih (na 2m). | m1 | 4390 |  | 0
1.1.3.4 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom | m1 | 4390 |  | 0
| S K U P A J BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.4 | RAZNA DELA
1.1.4.1 | Dobava in transport nosilnega materiala za pot po kroni nasipa. |  |  |  | 0
1.1.4.1.1 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 70 |  | 0
1.1.4.1.2 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 910 |  | 0
1.1.4.1.3 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 3.5 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 980 |  | 0
1.1.4.2 | Dobava in transport nosilnega materiala za pot ob nasipu. |  |  |  | 0
1.1.4.2.1 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 40 |  | 0
1.1.4.2.2 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 545 |  | 0
1.1.4.2.3 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 3.5 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 595 |  | 0
1.1.4.3 | Dobava in vgradnja zaščitne mreže proti bobru in drugim glodalcem. (debelina mreže najmanj 6 mm, izdelana iz trajnejših materialov za zagotovitev daljše obstojnosti). Mreža se kombinira z zaščitno mrežo za manjše glodavce (miši, voluharji, podgane in pižmovke), žužkojede (krti) in druge večje vrste (jazbec, lisica, nutrija, vidra). Odprtina mreže do 5 cm. | m2 | 11330 |  | 0
1.1.4.4 | Izvedba rampe preko nasipa (3 kos)
1.1.4.4.1 | ~ dobava in vgradnja glineno meljnega materiala. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. |  |  |  | 0
1.1.4.4.2 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 470 |  | 0
1.1.4.4.3 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 870 |  | 0
1.1.4.4.4 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 3.5 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 1340 |  | 0
1.1.4.5 | Nabava, dovoz in polaganje tesnilne folije na kontaktu raščeni teren - zasip s prodom. | m2 | 3550 |  | 0
1.1.4.6 | Demontaža obstoječe ograje in odvoz na deponijo. | m1 | 295 |  | 0
1.1.4.7 | Nabava, dovoz in postavitev nove ograje. | m1 | 295 |  | 0
1.1.4.8 | Odstranitev obstoječega objekta | kos | 1 |  | 0
1.1.4.9 | Izdelava prepusta dolžine 20 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno in iztočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.4.10 | Izdelava prepusta dolžine 18 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno in iztočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 3 |  | 0
1.1.4.11 | Izdelava prepusta dolžine 15 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno in iztočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 2 |  | 0
1.1.4.12 | Izdelava prepusta dolžine 13 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno in iztočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 2 |  | 0
1.1.4.13 | Izdelava prepusta dolžine 11 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno in iztočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 2 |  | 0
1.1.4.14 | Izdelava prepusta dolžine 2 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 16 |  | 0
1.1.4.15 | Podaljšanje obstoječega prepusta dolžine l=6m iz AB cevi premera 80 cm z grobo rešetko iz ploščatega železa 10/110/210 pritrjeno v vbetoniran okvir na vtoku, skupaj z vsemi pomožnimi deli. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 91 cm in višine 101 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 2 |  | 0
1.1.4.16 | Nabava, dovoz in montaža nepovratnega ventila na prepust premera 30 cm kot .npr MwStop (Mw290-55-3std) ali podobno. Skupaj z materialmom za pritrditev in vsemi pomoznimi deli. | kos | 25 |  | 0
1.1.4.17 | Nabava, dovoz in montaža nepovratnega ventila na prepust premera 50 cm kot .npr MwStop (Mw490-55-3std) ali podobno (na jarku ob cesti). Skupaj z materialmom za pritrditev in vsemi pomoznimi deli. | kos | 1 |  | 0
1.1.4.18 | Demontaža in ponovna postavitev brvi skupaj z vsem potrebnim materialom (tudi za nove temelje) in vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 |  | 0
1.1.4.19 | Nabava, dovoz in vgradnja cevnih jaškov fi100 s pokrovom za eventuelno postavitev črpalke za prečrpavanje notranjih voda. Skupaj z materialmom in vsemi pomoznimi deli. | kos | 6 |  | 0
1.1.4.20 | Ureditev izlivnega odseka pritoka Ščavnice (stabilizacija nivelete dna, zavarovanje komunalne infrastrukture s kamnito oblogo, zavarovanje brežin). Skupaj z materialmom in vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 |  | 0
1.1.4.21 | Ureditev odvodnega jarka ob cesti med PS40 in PS41 | kos | 1 |  | 0
1.1.4.22 | Ureditev odvodnega jarka ob cesti med PS5 in PS54 | kos | 1 |  | 0
1.1.4.23 | Zasip depresij oz. lokalna izravnava terena na zračni strani nasipa (upoštevati nabavo, dovoz in vgradnjo kvalitetenega humusa z ustreznim komprimiranjem) - ocenjeno | m3 | 1550 |  | 0
1.1.4.24 | Izvedba AB plošče na zračni strani za postavitev črpalke za prečrpavanje zalednih voda (dva platoja).
| ~ Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. V ceni upoštevati tudi ev. opaž robu podložnega betona | m3 | 4 |  | 0
| ~ Dobava in vgradnja hidrotehničnega betona C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 32, prerezi večji od 0.3 m3/m2 | m3 | 8 |  | 0
| ~ Dobava in vgradnja dvojne armature, armaturna mreža Q524 | kg | 888 |  | 0
| ~ dvostranski opaž | m2 | 7 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.2 zasaditev
Del objekta: 1.2 Zasaditev
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.2.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | SADITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
1.2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.1.1 | ZAKOLIČBA AREALOV ZASADITVE Z UPOŠTEVANJEM ODMIKOV IN STANDARDOV SKLADNO S PROJEKTOM | PAV | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.2.1 | SHRANJEVANJE ODKOPANE ŽIVICE NA ZAČASNI DEPONIJI ZA PONOVNO UPORABO | m3 | 30 |  | 0
1.2.2.2 | DOSTAVA IN NASUTJE HUMUSA - ZEMLJE VIŠJE KVALITETE NA OBMOČJIH ZATRAVITVE ALI SADITVE DREVES IN GRMOVNIC | m3 | 22 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | SADITVENA DELA
| NABAVA DREVESNIH IN GRMOVNIH VRST ENAKE SERIJE POD PROJEKTANTSKIM NADZOROM UNIV.DIPL.INŽ.KRAJ.ARH. IN GARANCIJA SADIK ZA OBDOBJE ENEGA LETA |  |  |  | 0
1.2.3.2 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES ALNUS GUTINOSA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 690 |  | 0
1.2.3.1 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES CARPINUS BETULUS BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1 IN Vz2. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 15 |  | 0
1.2.3.3 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES POPULUS NIGRA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 287 |  | 0
1.2.3.4 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES QUERCUS ROBUR S KORENINSKO GRUDO VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 15 |  | 0
1.2.3.5 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES SALIX ALBA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 403 |  | 0
1.2.3.6 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE CORNUS SANGUINEA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1 IN Vz2. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 30 |  | 0
1.2.3.7 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE EUONYMUS EUROPAEA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 106 |  | 0
1.2.3.8 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE LIGUSTRUM VULGARE VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 149 |  | 0
1.2.3.9 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE PRUNUS SPINOSA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 421 |  | 0
1.2.3.10 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX CAPREA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 1093 |  | 0
1.2.3.11 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX PURPUREA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 1325 |  | 0
1.2.3.12 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX VIMINALIS VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 1038 |  | 0
1.2.3.13 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE VIBURNUM OPULUS VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 120 |  | 0
1.2.3.14 | DOBAVA, SAJENJE Z OPORNO PALICO IN ZAŠČITA POPENJAVKE HEDERA HELIX VELIKOSTI 30-40. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 86 |  | 0
1.2.3.15 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA ZAŠČITNE OGRAJE PROTI DIVJADI (VIŠINE MIN 1,45M) SKUPAJ Z OPORNIMI JEKLENIMI PALICAMI (PODPORA NA CCA 3,5M) ZA DREVESNE IN GOZDNE SADIKE KOT ZAŠČITA CELOTNIH SADITVENIH SESTOJEV | M | 4200 |  | 0
1.2.3.16 | NABAVA IN DOSTAVA OPORNEGA KOLIČKA (Fi=4cm, VIŠINA 1,25m) IN MANŠETO ZA ZAVETROVANJE | KOM | 1410 |  | 0
1.2.3.17 | NABAVA HUMIFICIRANEGA GROZDNEGA MOŠTA NPR BIOVN OZ. ENAKOVREDNO (0,25KG NA SADIKO IN OBSTOJEČA DREVESA) | KG | 1410 |  | 0
1.2.3.18 | NABAVA MIKORIZNEGA GLIVIČNEGA INOKULANTA KOT NPR. TREE SAVER TRANSPLANT OZIROMA ENAKOVREDNO (85G K POSAMEZNI SADIKI) | KOM | 1410 |  | 0
1.2.3.19 | NABAVA IN DODAJANJE 1 KOM GNOJILNE TABLETE K DREVESNI SADIKI NA NARAVNI BAZI 21G Z DOLGOTRAJNIM DELOVANJEM KOT NPR. HEALTHY START 12-8-8 OZIROMA ENAKOVREDNO | KOM | 1410 |  | 0
1.2.3.20 | NABAVA IN DODAJANJE GNOJILNE TABLETE K GRMOVNIM SADIKAM NA NARAVNI BAZI 21G Z DOLGOTRAJNIM DELOVANJEM KOT NPR. HEALTHY START 12-8-8 OZIROMA ENAKOVREDNO | KOM | 4282 |  | 0
1.2.3.21 | STROJNA SETEV TRAVNE MEŠANICE PO SPECIFIKACIJI 25 g/m2 IN Z ZALIVANJEM MIN 3 l/m2. | M2 | 21590 |  | 0
1.2.3.22 | STRUKTURIRANJE STRUGE ŠČAVNICE Z IZMENIČNIM UMEŠČANJEM STRUKTUR (SKALE, DREVESNI PANJI, RAZVEJANA DEBLA IPD.) | PAV | 1 |  | 0
1.2.3.23 | NADOMESTNA SADITEV IZPADLIH SADIK ZARADI IZPADA (DIVJAD, SUŠA, MEHANSKE POŠKODBE…) V OCENI 20% SADIK | PRO | 20% |  | 0
| S K U P A J SADITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.2.4.1 | ČIŠČENJE OBMOČJA PO KONČANIH DELIH | PAV | 1 |  | 0
0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0

## 1.3 prestavitev vodovoda
1.12
Del objekta: 1.3 Prestavitev vodovoda
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.3.1 | ODSEK 1
1.3.1.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.3 | NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
1.3.2 | ODSEK 2
1.3.2.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.3 | NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
1.3.3 | ODSEK 3
1.3.3.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.3.2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.3.3 | NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
V enotnih cenah ni upošteva pridobitev zemljišča za začasno gradbeno deponijo, razmeščanje cevi ter izvedbo obvoza v času gradnje in je predmet ponudbe izvajalca.
V enotnih cenah se upošteva priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1.3.1 | ODSEK 1
1.3.1.1 | GRADBENA DELA
1.3.1.1.1 | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | m1 | 340 |  | 0
1.3.1.1.2 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov na celotni trasi vodovoda. | m1 | 340 |  | 0
0
1.3.1.1.3 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. | m3 | 204 |  | 0
0
1.3.1.1.4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III in IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. | m3 | 187 |  | 0
1.3.1.1.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 170 |  | 0
1.3.1.1.6 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 17 |  | 0
0
1.3.1.1.7 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. | m3 | 82 |  | 0
1.3.1.1.8 | Zasip jarka z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena s sprotnim utrejvanjemv slojih deb. 20 cm . | m3 | 153 |  | 0
1.3.1.1.9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. | m3 | 99 |  | 0
1.3.1.1.10 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča. | m2 | 41 |  | 0
1.3.1.1.11 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 416 |  | 0
1.3.1.1.12 | Dobava jaška DN 50 cm in izdelava izpusta. Upoštevati dobavo jaška s pokorvom in AB razbremenilnim obročem, potrebnimi preboji in vgradnjo cevi .Višina jaška je do 1 m. | kpl | 1 |  | 0
1.3.1.1.13 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave hišnih priključkov. | kos | 1 |  | 0
1.3.1.1.14 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. | m2 | 680 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.2 | MONTAŽNA DELA
1.3.1.2.1 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE d 63 ob jarku. | m1 | 340 |  | 0
0
1.3.1.2.2 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 16 |  | 0
0
1.3.1.2.3 | Montaža elementov iz NL na prirobnico. DN 50 | kos | 2 |  | 0
0
1.3.1.2.4 | Montaža fazonskih kosov iz PE na navoj. DN 40-50 | kos | 14 |  | 0
0
1.3.1.2.5 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 80 - DN 100. DN 50 | kos | 2 |  | 0
1.3.1.2.6 | Montaža navrtnih zasunov za hišne priključke in prevezava do obstoječih priključnih cevi vključno z dodatnim cevnim materialom PE d 32x3.0 mm in prevezavo na obstoječ priključek. Za posamezen priključek je upoštevano 10 m priključne cevi in zaščitne cevi. | kos | 1 |  | 0
1.3.1.2.7 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. | m1 | 340 |  | 0
1.3.1.2.8 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 340 |  | 0
0
1.3.1.2.9 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 340 |  | 0
0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.1.3 | NABAVA MATERIALA
1.3.1.3.1 | Cevi (vključno s tesnili)
| ~ PE 100 d 63x5.8 | m1 | 340 |  | 0
| ~ PE 100 d 32x3.0 | m1 | 20 |  | 0
1.3.1.3.2 | NL fazonski kosi, C 40
(vključno s tesnili)
| ~ T 50/50 | kos | 1 |  | 0
1.3.1.3.3 | PE fazonski kosi, PN 10
| ~ reducirna spojka d 63/ 1 1/2 | kos | 2 |  | 0
| ~ čep d 63 | kos | 1 |  | 0
| ~ koleno 90st, d 63/2'' | kos | 1 |  | 0
| ~ T, d 63/63 | kos | 1 |  | 0
1.3.1.3.4 | Vodovodne armature:
| ~ Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50 | kos | 1 |  | 0
| ~ Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10. DN 50 | kos | 1 |  | 0
| ~ Žabji pokrov na prirobnico PN 10 DN 50. DN 50 | kos | 1 |  | 0
| ~ Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50/1'' | kos | 1 |  | 0
1.3.1.3.5 | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki, PN 10 DN 50 / 4 M16 | kos | 7 |  | 0
1.3.1.3.6 | LŽ zobata spojka DN 50 | kos | 5 |  | 0
1.3.1.3.7 | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
1.3.2 | ODSEK 2
1.3.2.1 | GRADBENA DELA
1.3.2.1.1 | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | m1 | 65 |  | 0
1.3.2.1.2 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov na celotni trasi vodovoda. | m1 | 65 |  | 0
0
1.3.2.1.3 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. | m3 | 39 |  | 0
0
1.3.2.1.4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III in IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. | m3 | 36 |  | 0
1.3.2.1.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 33 |  | 0
1.3.2.1.6 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 4 |  | 0
0
1.3.2.1.7 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. | m3 | 16 |  | 0
1.3.2.1.8 | Zasip jarka z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena s sprotnim utrejvanjemv slojih debeline 20 cm . | m3 | 30 |  | 0
1.3.2.1.9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. | m3 | 19 |  | 0
1.3.2.1.10 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča. | m2 | 8 |  | 0
1.3.2.1.11 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 80 |  | 0
1.3.2.1.12 | Dobava jaška DN 50 cm in izdelava izpusta. Upoštevati dobavo jaška s pokorvom in AB razbremenilnim obročem, potrebnimi preboji in vgradnjo cevi .Višina jaška je do 1 m. | kpl | 1 |  | 0
1.3.2.1.13 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave hišnih priključkov. | kos | 1 |  | 0
1.3.2.1.14 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. | m2 | 130 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.2 | MONTAŽNA DELA
1.3.2.2.1 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE d 63 ob jarku. | m1 | 65 |  | 0
0
1.3.2.2.2 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 21 |  | 0
0
1.3.2.2.3 | Montaža elementov iz NL na prirobnico. DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
1.3.2.2.4 | Montaža fazonskih kosov iz PE na navoj. DN 40-50 | kos | 20 |  | 0
0
1.3.2.2.5 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 80 - DN 100. DN 50 | kos | 3 |  | 0
1.3.2.2.6 | Montaža navrtnih zasunov za hišne priključke in prevezava do obstoječih priključnih cevi vključno z dodatnim cevnim materialom PE d 32x3.0 mm in prevezavo na obstoječ priključek. Za posamezen priključek je upoštevano 10 m priključne cevi in zaščitne cevi. | kos | 1 |  | 0
1.3.2.2.7 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. | m1 | 65 |  | 0
1.3.2.2.8 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 35 |  | 0
0
1.3.2.2.9 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 35 |  | 0
0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.2.3 | NABAVA MATERIALA
1.3.2.3.1 | Cevi (vključno s tesnili)
| ~ PE 100 d 63x5.8 | m1 | 65 |  | 0
| ~ PE 100 d 32x3.0 | m1 | 10 |  | 0
1.3.2.3.2 | NL fazonski kosi, C 40
(vključno s tesnili)
| ~ T 50/50 | kos | 1 |  | 0
1.3.2.3.3 | PE fazonski kosi, PN 10
| ~ reducirna spojka d 63/ 1 1/4 | kos | 4 |  | 0
| ~ čep d 63 | kos | 2 |  | 0
| ~ koleno 90st, d 63/2'' | kos | 2 |  | 0
| ~ T, d 63/63 | kos | 2 |  | 0
1.3.2.3.4 | Vodovodne armature:
| ~ Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50 | kos | 2 |  | 0
| ~ Žabji pokrov na prirobnico PN 10 DN 50. DN 50 | kos | 1 |  | 0
| ~ Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50/1'' | kos | 1 |  | 0
1.3.2.3.5 | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki, PN 10 DN 50 / 4 M16 | kos | 9 |  | 0
1.3.2.3.6 | LŽ zobata spojka DN 50 | kos | 8 |  | 0
1.3.2.3.7 | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
1.3.3 | ODSEK 3
1.3.3.1 | GRADBENA DELA
1.3.3.1.1 | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | m1 | 106 |  | 0
1.3.3.1.2 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov na celotni trasi vodovoda. | m1 | 106 |  | 0
0
1.3.3.1.3 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. | m3 | 64 |  | 0
0
1.3.3.1.4 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III in IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. | m3 | 59 |  | 0
1.3.3.1.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 53 |  | 0
1.3.3.1.6 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 6 |  | 0
0
1.3.3.1.7 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. | m3 | 26 |  | 0
1.3.3.1.8 | Zasip jarka z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena s sprotnim utrejvanjemv slojih deb. 20 cm . | m3 | 48 |  | 0
1.3.3.1.9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. | m3 | 31 |  | 0
1.3.3.1.10 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča. | m2 | 13 |  | 0
1.3.3.1.11 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. | m3 | 130 |  | 0
1.3.3.1.12 | Dobava jaška DN 50 cm in izdelava izpusta. Upoštevati dobavo jaška s pokorvom in AB razbremenilnim obročem, potrebnimi preboji in vgradnjo cevi .Višina jaška je do 1 m. | kpl | 1 |  | 0
1.3.3.1.13 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave hišnih priključkov. | kos | 2 |  | 0
1.3.3.1.14 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. | m2 | 212 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3.3.2 | MONTAŽNA DELA
1.3.3.2.1 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE d 63 ob jarku. | m1 | 106 |  | 0
0
1.3.3.2.2 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 16 |  | 0
0
1.3.3.2.4 | Montaža fazonskih kosov iz PE na navoj. DN 40-50 | kos | 16 |  | 0
0
1.3.3.2.5 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 80 - DN 100. DN 50 | kos | 1 |  | 0
1.3.3.2.6 | Montaža navrtnih zasunov za hišne priključke in prevezava do obstoječih priključnih cevi vključno z dodatnim cevnim materialom PE d 32x3.0 mm in prevezavo na obstoječ priključek. Za posamezen priključek je upoštevano 10 m priključne cevi in zaščitne cevi. | kos | 2 |  | 0
1.3.3.2.7 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. | m1 | 106 |  | 0
1.3.3.2.8 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 106 |  | 0
0
1.3.3.2.9 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 106 |  | 0
0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3.3.3 | NABAVA MATERIALA
1.3.3.3.1 | Cevi (vključno s tesnili)
| ~ PE 100 d 63x5.8 | m1 | 106 |  | 0
| ~ PE 100 d 32x3.0 | m1 | 10 |  | 0
1.3.3.3.2 | PE fazonski kosi, PN 10
| ~ reducirna spojka d 63/ 1 1/4 | kos | 4 |  | 0
| ~ čep d 63 | kos | 2 |  | 0
| ~ koleno 90st, d 63/2'' | kos | 2 |  | 0
| ~ T, d 63/63 | kos | 2 |  | 0
1.3.3.3.3 | Vodovodne armature:
| ~ Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50 | kos | 2 |  | 0
| ~ Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10. DN 50/1'' | kos | 2 |  | 0
1.3.3.3.4 | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki, PN 10 DN 50 / 4 M16 | kos | 2 |  | 0
1.3.3.3.5 | LŽ zobata spojka DN 50 | kos | 2 |  | 0
1.3.3.3.6 | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J NABAVA MATERIALA |  |  | 0 | 0

## 1.4 prestavitev TK vodov
Del objekta: 1.4 Prestavitev TK vodov
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.4.1 | KABLI |  |  |  | 0
1.4.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.4.3 | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
1.4.1 | KABLI
1.4.1.1 | TK59 5x4x0,6 GM | m1 | 430 |  | 0
1.4.1.2 | Dobava bakrenega kabla TK59 15x4x0,6 GM. | m1 | 330 |  | 0
1.4.1.3 | Dobava bakrenega kabla TK59 25x4x0,6 GM. | m1 | 420 |  | 0
1.4.1.3.2 | Dobava bakrenega kabla TK59 35x4x0,6 GM. | m1 | 220 |  | 0
1.4.1.3.4 | Dobava optičnega kabla TOSMd 03 1x12 SMAN (CMAN). | m1 | 570 |  | 0
| S K U P A J KABLI |  |  |  | 0
1.4.2 | GRADBENA DELA
1.4.2.1 | Trasiranje nove trase telefonske kabelske kanalizacije | km | 0.6 |  | 0
1.4.2.2 | Trasiranje trase po obstoječem kablu ali kabelski kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov | km | 0.4 |  | 0
1.4.2.3 | Izkop jarka za potrebe PVC 1x2 fi110/3,2mm + 1x2 fi50mm (PE02 50/4mm, fino ožlebljena) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 0-4mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | m | 550 |  | 0
1.4.2.4 | Izkop obstoječega zemeljskega kabla (60% strojno, 40% ročno), natikanje vzdolžno prerezane SF cevi fi110/125mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, zaščita cevi z betonom C12/15 v kanal (10cm ob straneh ter zgoraj, polaganje PVC opozorilnega traku, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | m | 490 |  | 0
1.4.2.5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi80cm, z LŽ lahkim pokrovom 60/60 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | kos | 14 |  | 0
1.4.2.5 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | m | 490 |  | 0
1.4.2.6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | kos | 1 |  | 0
1.4.2.7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | kos | 45 |  | 0
1.4.2.8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | kos | 4 |  | 0
1.4.2.9 | Izdelava izvršilne dokumentacije novozgrajene kabelske kanalizacije in geodetski posnetek trase M+3K | km | 0.6 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.3 | KABELSKO MONTAŽNA DELA
1.4.3.1 | Uvlečenje predvleke in TK 59 kabla kapacitete od do 50x4 v plastično kabelsko kanalizacijo z uvlečenjem predvleke | m1 | 1250 |  | 0
1.4.3.2 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable od TOSM 12 vlaken do vključno TOSM 288 vlaken. | m1 | 550 |  | 0
1.4.3.3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | m1 | 250 |  | 0
1.4.3.4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | kos | 36 |  | 0
1.4.3.5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 12 vlaken. | kos | 10 |  | 0
1.4.3.6 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 250x4 | kos | 2 |  | 0
1.4.3.7 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 5x4. | kos | 8 |  | 0
1.4.3.8 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 10x4. | kos | 2 |  | 0
1.4.3.9 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 15x4. | kos | 8 |  | 0
1.4.3.10 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 25x4. | kos | 10 |  | 0
1.4.3.11 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 35x4. | kos | 4 |  | 0
1.4.3.12 | Dobava in izdelava spojke na koaksialnem kablu (QR540 / RG11). | kos | 2 |  | 0
1.4.3.13 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 12 vlaken. | kos | 4 |  | 0
1.4.3.14 | Električne meritve kabla na bobnu kapacitete do 50x4 | par | 1000 |  | 0
1.4.3.15 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacit. Do 50x4 | par | 1000 |  | 0
1.4.3.16 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 12 vlaken. | kos | 4 |  | 0
1.4.3.17 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov | par | 1000 |  | 0
1.4.3.18 | Meritve ozemljila z izdelavo merilnih rezultatov. | kos | 1 |  | 0
1.4.3.19 | Preizkus prehodnosti cevi | m1 | 820 |  | 0
1.4.3.20 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Telekom Slovenije) | ur | 10 |  | 0
1.4.3.21 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## 1.5 prestavitev SN vodov
Del objekta: 1.5 Prestavitev SN vodov
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.5.1 | KABLI |  |  |  | 0
1.5.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.5.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.5.4 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.5.5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1.5.1 | KABLI
1.5.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.5.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.5.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.5.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.5.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 196 |  | 0
1.5.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 3 |  | 0
| S K U P A J KABLI |  |  |  | 0
1.5.2 | GRADBENA DELA
1.5.2.1 | 'Izvedba podvrtavanja vodotoka Ščavnica 1 x l = 49 m, 1 x l = 51 m, komplet z materialom z uvlečenjem zaščitne cevi 2 x EPC fi 160 mm + 2 x PEHD cev fi 50 mm, izkop vstopnih niš, zasip s izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, utrjevanje, vzpostavitev v prvotno stanje | m | 100 |  | 0
1.5.2.2 | Izkop kabelskega jarka širine 0,6m, globine 1,20m z odvozom odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti vključno z pridobitvijo evidenčnih listov!), čiščenje in niveliranje dna jarka, izdelava betonskega zasipa cevi z betonom C12/15, zasip jarka z izkopano zemljino z nabijanjem po slojih 15cm do vrha jarka in čiščenje terena po končanih delih. | m | 196 |  | 0
1.5.2.3 | Dobava in vgrajevanje EPC gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven cevi Ø160 mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 433 |  | 0
1.5.2.4 | Dobava in vgrajevanje PE-HD 2 x Ø50 mm skupaj z originalnimi čepi in spojkami. | m | 196 |  | 0
1.5.2.5 | Dobava in montaža kabelskega jaška notranje dim 1,6x1,6x1,5 z litoželeznim pokrovom 0,8x0,8 nosilnosti na povoznih površinah (400 kN) skupaj z izkopi, planiranjem in zasipi ter pritrdilnim materialom za kable in ozemljitvami, priprava in izvedba za integracijo v kompletni cevni kabelski kanalizacijski sistem. Skladno z risbo v prilogi. | kos | 3 |  | 0
1.5.2.6 | Rušenje obstoječega I lesenega droga do globine 1.0m, odvoz odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti vključno z pridobitvijo evidenčnih listov!) | m | 6 |  | 0
1.5.2.7 | Izkop in zasip jarka za ozemljitev (potencialni obroč okoli droga) v terenu III. in IV. ktg. dimenzij 40/60cm | m1 | 125 |  | 0
1.5.2.8 | Izkop jame v zemljini IV.- III. ktg (70:30 %) za postavitev AB droga, izdelava temelja z betonom C20/25 in postavitvijo betonske cevi (zabetonirano do vrha cevi) z izdelavo utora za PE-HD cevi Ø160mm , dobava peska frakcije 0-4mm za utrditev droga, izdelava betonske kape, odvoz odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti) ter čiščenje terena po končanih delih za: AB drog Z12 - globina izkopa 210 cm, temelj dimenzije 160/160/190cm in betonska cev Ø60cm L=2.0m . | kos | 5 |  | 0
1.5.2.9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 196 |  | 0
1.5.2.10 | Dobava potrebnega materiala in izvedba križanja EE voda s komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.5.3 | MONTAŽNA DELA
1.5.3.1 | Dobava kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 in polaganje v izkopani rov skupaj s predhodnim formiranjem v trikot z distančniki ali uvlečenje v zaščitno cevi v predhodno oblikovani trikotni formaciji (vse tri faze) | m1 | 330 |  | 0
1.5.3.2 | Izdelava kab. spojke (vse tri faze) s priklopom in ozemljitvijo za enožilne kable 12/20 kV za kabel NA2XS(F)2Y 1x150 | gar | 1 |  | 0
1.5.3.3 | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih končnikov Cellpack tip CHE-F 24 kV komplet s kabelskim čevljem Al-Cu 150 mm2 in priklopom na pripravljeno podlago | gar | 6 |  | 0
1.5.3.4 | Izdelava ozemljitve AB droga komplet z dvema obročema in dvema kraki po 5 m, dolžina valjanca Fe/ZN 4x25 mm dolžine 20 m komplet s 5 križnimi sponkami dim. 60x60 mm | gar | 5 |  | 0
1.5.3.5 | Izdelava prehoda iz SN prostozračnega omrežja v kabelsko komplet z vgradnjo 3 x odvodnik prenapetosti Raychem tip HDA 21.R na pripravljeno konzolo ( konzola všteta ), izdelava tokovnih lokov iz Al-Fe 36/6 mm2, kovinskim prikritjem do višine 210 cm in povezavami na ozemljitev za vse prevodne dele, ki niso pod napetostjo v normalnem stanju. | gar | 2 |  | 0
1.5.3.6 | Izdelava prehoda iz SN prostozračnega omrežja v kabelsko komplet z vgradnjo 3 x odvodnik prenapetosti Raychem tip HDA 21.R na pripravljeno konzolo ( konzola všteta ), izdelava tokovnih lokov iz Al-Fe 70/12 mm2, kovinskim prikritjem do višine 210 cm in povezavami na ozemljitev za vse prevodne dele, ki niso pod napetostjo v normalnem stanju. | gar | 4 |  | 0
1.5.3.7 | Dobava in vgradnja enojnih zateznih izolatorjev na AB drog komplet z drobnim veznim materialom in priklopom | gar | 5 |  | 0
1.5.3.8 | Dobava in vgradnja podpornih izolatorjev na AB drog komplet z V sponko in priklopom | gar | 1 |  | 0
1.5.3.9 | Dobava in postavitev AB droga Z12 v že pripravljen temelj komplet s konzolami ZV in ZM | gar | 5 |  | 0
1.5.3.10 | Prenapenjanje žice po končani vgradnji, izdelava tokovnih lokov iz Al-Fe 70/12 mm2, vključno s tokovnimi sponkami na nov drog | gar | 1 |  | 0
1.5.3.11 | Prenapenjanje žice po končani vgradnji, izdelava tokovnih lokov iz Al-Fe 35/6 mm2, vključno s tokovnimi sponkami na nov drog | gar | 2 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.5.4 | DEMONTAŽNA DELA
1.5.4.1 | Demontaža obstoječega daljnovoda DV Al-Fe 3x70/12, demontažo opreme in žice ter predaja demontirane opreme distributerju, oziroma odvoz na deponijo ( deponija všteta ) | m1 | 145 |  | 0
1.5.4.2 | Demontaža obstoječega daljnovoda DV Al-Fe 3x35/6, demontažo opreme in žice ter predaja demontirane opreme distributerju, oziroma odvoz na deponijo ( deponija všteta ) | m1 | 124 |  | 0
| S K U P A J DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.5.5 | ZAKLJUČNA DELA
1.5.5.1 | Napetostni preizkus položenega SN kablovoda z izdelavo merilnega protokola | KBV | 1 |  | 0
1.5.5.2 | Priprava na tehnični pregled, strokovno tehnični pregled,.. | kos | 1 |  | 0
1.5.5.3 | Označevanje trase kablovoda s smernimi kamni | kos | 4 |  | 0
1.5.5.4 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.5.5.5 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## 1.6 prestavitev NN vodov
Del objekta: 1.6 Prestavitev NN vodov
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.6.1 | Ureditev NN1
1.6.1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2 | Ureditev NN2
1.6.2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3 | Ureditev NN3
1.6.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4 | Ureditev NN4
1.6.4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5 | Ureditev NN5
1.6.5.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
1.6.1. | Ureditev NN1
1.6.1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.6.1.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.6.1.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.6.1.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.6.1.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.6.1.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 157 |  | 0
1.6.1.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 3 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.2 | GRADBENA DELA
1.6.1.2.1 | Strojno in ročni izkop kabelskega jarka za polaganje kabla v III. do IV. ktg., zasip kabelskega jarka z utrjevanjem | m | 157 |  | 0
1.6.1.2.2 | Dobava in izvedba položitve EPC cevi fi 125 mm | m | 10 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.3 | MONTAŽNA DELA
1.6.1.3.1 | Dobava kabla NA2XY-J 4 x 150 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S1-S2-S3 do NNROD1, priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 250 |  | 0
1.6.1.3.2 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 150 x 4 | kpl | 3 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.1.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.1.4.1 | Priprava na tehnični pregled | kos | 1 |  | 0
1.6.1.4.2 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.6.1.4.3 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2 | Ureditev NN2
1.6.2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.6.2.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.6.2.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.6.2.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.6.2.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.6.2.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 22 |  | 0
1.6.2.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.2 | GRADBENA DELA
1.6.2.2.1 | Strojno in ročni izkop kabelskega jarka za polaganje kabla v III. do IV. ktg., zasip kabelskega jarka z utrjevanjem | m | 22 |  | 0
1.6.2.2.2 | Dobava in izvedba položitve EPC cevi fi 125 mm | m | 10 |  | 0
1.6.2.2.3 | Dobava potrebnega materiala in izvedba križanja EE voda s komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.3 | MONTAŽNA DELA
1.6.2.3.1 | Dobava kabla NAYY-J 4 x 70 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S4 do vrha droga NOP012, priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 30 |  | 0
1.6.2.3.2 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 70 x 4 | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.2.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.2.4.1 | Priprava na tehnični pregled | kos | 1 |  | 0
1.6.2.4.2 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.6.2.4.3 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3 | Ureditev NN3
1.6.3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.6.3.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.6.3.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 251 |  | 0
1.6.3.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.2 | GRADBENA DELA
1.6.3.2.1 | Strojno in ročni izkop kabelskega jarka za polaganje kabla v III. do IV. ktg., zasip kabelskega jarka z utrjevanjem | m | 251 |  | 0
1.6.3.2.2 | Dobava in izvedba položitve EPC cevi fi 125 mm | m | 23 |  | 0
1.6.3.2.3 | Odkop obstoječe el omare NNRO 3/1, izkop nove gradbene jame za izvedbo prestavitve obst. el. omare, skladno z navodili upravljalca el. omrežja | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.2.4 | Dobava potrebnega materiala in izvedba križanja EE voda s komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.3 | MONTAŽNA DELA
1.6.3.3.1 | Dobava kabla NAYY-J 4 x 35 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S5 do obstoječe el. omare NNRO 3/2, priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 37 |  | 0
1.6.3.3.2 | Dobava kabla NAYY-J 4 x 70 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S8-S7, S6 do obstoječe el. omare NNRO 3/2, NNRO 3/2 do NNRO 3/1 priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 261 |  | 0
1.6.3.3.3 | Izvedba ponovna ureditev, priključitev el. kablov v prestavljeni el. omari NNRO 3/1, izvedba ozemljitvenih povezav na obstoječo ozemljilo, vključno z vsem veznim materialom | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.3.4 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 35 x 4 | kpl | 1 |  | 0
1.6.3.3.5 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 70 x 4 | kpl | 3 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.3.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.3.4.1 | Priprava na tehnični pregled | kos | 1 |  | 0
1.6.3.4.2 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.6.3.4.3 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4 | Ureditev NN4
1.6.4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.6.4.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.6.4.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.6.4.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.6.4.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.6.4.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 20 |  | 0
1.6.4.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.2 | GRADBENA DELA
1.6.4.2.1 | Strojno in ročni izkop kabelskega jarka za polaganje kabla v III. do IV. ktg., zasip kabelskega jarka z utrjevanjem | m | 20 |  | 0
1.6.4.2.2 | Dobava in izvedba položitve EPC cevi fi 125 mm | m | 10 |  | 0
1.6.4.2.3 | Odkop obstoječe el omare NNRO 2/2, izkop nove gradbene jame za izvedbo prestavitve obst. el. omare, skladno z navodili upravljalca el. omrežja | kpl | 1 |  | 0
1.6.4.2.4 | Dobava potrebnega materiala in izvedba križanja EE voda s komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.3 | MONTAŽNA DELA
1.6.4.3.1 | Dobava kabla NAYY-J 4 x 35 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S5 do obstoječe el. omare NNRO 3/2, priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 30 |  | 0
1.6.4.3.2 | Izvedba ponovna ureditev, priključitev el. kablov v prestavljeni el. omari NNRO 2/2, izvedba ozemljitvenih povezav na obstoječo ozemljilo, vključno z vsem veznim materialom | kpl | 1 |  | 0
1.6.4.3.3 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 35 x 4 | kpl | 2 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.4.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.3.4.1 | Priprava na tehnični pregled | kos | 1 |  | 0
1.6.3.4.2 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.6.3.4.3 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5 | Ureditev NN5
1.6.5.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.6.5.1.1 | Zakoličba trase s sodelovanjem naročnika | kpl | 1 |  | 0
1.6.5.1.2 | Zakoličba trase kom naprav s sodelovanjem naročnika | kos | 1 |  | 0
1.6.5.1.3 | Priprava priročnega skladišča in delovišča | kpl | 1 |  | 0
1.6.5.1.4 | Priprava del in materiala | kpl | 1 |  | 0
1.6.5.1.5 | Zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | m1 | 10 |  | 0
1.6.5.1.6 | Stikalne manipulacije (izklop - vklop) za zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.2 | GRADBENA DELA
1.6.5.2.1 | Strojno in ročni izkop kabelskega jarka za polaganje kabla v III. do IV. ktg., zasip kabelskega jarka z utrjevanjem | m | 10 |  | 0
1.6.5.2.2 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Ščavnica 1 x l = 50 m, komplet z materialom z uvlečenjem zaščitne cevi 1 x EPC fi 125 mm, izkop vstopnih niš, zasip s izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, utrjevanje, vzpostavitev v prvotno stanje | m | 50 |  | 0
1.6.5.2.3 | Odkop in odstranitev obstoječega oporišča NOP011, odvoz na deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
1.6.5.2.4 | Dobava potrebnega materiala in izvedba križanja EE voda s komunalnimi vodi | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.3 | MONTAŽNA DELA
1.6.5.3.1 | Dobava kabla NAYY-J 4 x 35 mm2 in polaganje v izkopani rov ali uvlečenje v zaščitno cev od S11 do obstoječega el. droga NOP005, priključitev na obstoječe sponke 1 x | m1 | 65 |  | 0
1.6.5.3.2 | Dobava FeZn valjanca 25x4 mm za polaganje v kabelski jarek, kot dodatni ozemljilni vod skupaj z polaganjem | m1 | 65 |  | 0
1.6.5.3.3 | Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti 4 x MOSIPO 15/440 na el. drogu, izvedba ozemljitve z vodnikom HO7V-K 16 mm2, povezava z ozemljitvenim trakom FeZn valjanec 25x45 mm s FeZn križno sponko | kpl | 1 |  | 0
1.6.5.3.4 | Dobava in montaža jeklene zaščite na drogu, profil U, zaščita el. kablov, 2 m od tal | kos | 1 |  | 0
1.6.5.3.5 | Odstranitev obstoječe zračne linije od NOP005 do NOP011, odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov | m1 | 65 |  | 0
1.6.5.3.6 | Izdelava kabelskih spojk na el, kablu 35 x 4 | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6.5.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.6.5.4.1 | Priprava na tehnični pregled | kos | 1 |  | 0
1.6.5.4.2 | Ažuriranje dokumentacije upravljavca | kos | 1 |  | 0
1.6.5.4.3 | Izvedba posnetka skupaj z izdelavo elaborata za vpis v GJI | KPL | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0