OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup opreme za nadzor cestnega prometa (v nadaljevanju: oprema) in izvedba usposabljanj (v nadaljevanju: izvedba storitev) ter obsega naslednje sklope:

| Št. sklopa | Naziv opreme |
| --- | --- |
| 1 | KOVČKI ZA OGLEDE KRAJEV PROMETNIH NESREČ |
| 2 | ELEKTRONSKE TEHTNICE ZA MERJENJE OSNIH OBREMENITEV |
| 3 | MERILNIKI HRUPA VOZIL V MIROVANJU |
| 4 | ROČNI ELEKTRONSKI ALKOSKOPI ZA UGOTAVLJANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA V IZDIHANEM ZRAKU |

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo in izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1 – 4) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk iz posameznega sklopa.

Ponudnik mora podati ponudbo za predmet naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 3/1 - 3/4) ter v skladu s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila (Priloga št. 6/1 – 6/4).

Naročnik si pred oddajo naročila pridržuje pravico spremembe količin glede na dejanske potrebe, prioritete, ceno in razpoložljiva proračunska sredstva, največ do višine 20%. /upoštevati za sklope 1, 3 in 4/

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME IN IZVEDBE STORITEV

Ponujena oprema in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam naročnika navedenim v Prilogi št. 6/1 – 6/4 - Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila in v Prilogi št. 3/1 – 3/4 – Ponudbeni predračun ter morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme in storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujena oprema in storitev ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1,

- Tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. /upoštevati za sklope 2, 3 in 4/,

- Certifikat o odobritvi tipa merila, izdan s strani Urada RS za meroslovje. Iz certifikata mora biti jasno razvidno, da velja za ponujeni tip merila. /upoštevati za sklop 2/

Poleg navedenega bo naročnik tehnično ustreznost ponujene opreme preverjal s tehničnim preizkusom opreme v skladu s točko 6. tega dela razpisne dokumentacije. /upoštevati za sklop 4/

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- USPOSABLJANJE

Usposabljanje se izvede na način, opredeljen v 2. in 5. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik mora za vso opremo zagotoviti garancijski rok najmanj 12 mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napak začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

- 5. PREVZEM OPREME IN IZVEDBE USPOSABLJANJA /upoštevati smiselno glede na sklop/

Količinski in kakovostni pregled dobavljene opreme iz sklopa 1 se izvrši zapisniško ob dobavi opreme  na lokaciji iz 2. člena pogodbe. Količinski in kakovostni pregled dobavljene opreme iz sklopa 2, 3 in 4 se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji iz 2. člena pogodbe in po izvedbi usposabljanja. Prevzem se izvrši, če na dobavljeni opremi ni napak. Zapisnik o kakovostnem in količinskem pregledu opreme podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika - izvajalca in naročnika in je priloga računa.

Ponudnik – izvajalec mora ob pregledu opreme naročniku predložiti:

- listino Odobritev tipa merila in Potrdilo o skladnosti s predpisi (letna overitev s certifikatom), /upoštevati za sklop 2/

- dokumentacijo o kalibraciji (certifikat) za vsako napravo posebej. /upoštevati za sklop 3/

/upoštevati za sklop 4/:

- servisno tehnično dokumentacijo v angleškem ali slovenskem jeziku – v elektronski obliki, na USB ključu ali prenosnem disku,

    - potrdilo o skladnosti tipa ponujenih alkoskopov z EMC direktivo EU,

    - programsko opremo in pripadajočo opremo za povezovanje alkoskopov na osebni računalnik,

    - programska oprema za prenos podatkov iz alkoskopa na osebni računalnik mora biti izvedena tako, da jo je mogoče namestiti na poljubno število računalnikov brez omejitev,

    - programska oprema mora omogočati prenos podatkov, v katerih bodo najmanj podatki o dnevu in času izvedene meritve, zaporedni številki meritve, merilni rezultat,

    - programsko opremo, ki mora biti združljiva z operacijskim sistemom Windows 10 ali novejšim.

- navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku,  /upoštevati za sklop 1/

- navodila o uporabi naprave – za vsako napravo posebej, slikovna in tekstovna navodila morajo biti v slovenskem jeziku ter garancijske liste /upoštevati za sklope 2, 3 in 4/

Brez predložitve dokumentov iz prejšnjega odstavka prevzem opreme ni opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se ponudnik – izvajalec napake odpraviti brezplačno v roku 10 dni od datuma zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik – izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. Za novo opremo pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank podpišeta prevzemni zapisnik. V vseh primerih je ponudnik – izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

6.  TEHNIČNI PREIZKUS OPREME (ALKOSKOPOV IN USTNIKOV) PRED ODDAJO NAROČILA /upoštevati za sklop 4/

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v času pregleda in ocenjevanja ponudb pred oddajo naročila oz. pred izdajo odločitve v zvezi z oddajo naročila izvedel tehnični preizkus vzorčnih alkoskopov, z namenom preizkusa delovanja, tehničnih lastnosti alkoskopov in pravilnosti merilnih rezultatov in skladnosti z največjimi dovoljenimi pogreški, definiranimi v 1. točke Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila iz Priloge št. 6/4 iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora naročniku na njegov poziv, v roku in na lokacijo, navedeno v pozivu, predložiti 5 preizkusnih vzorcev alkoskopov, ki jih bo naročnik uporabil v tehničnem preizkusu delovanja in preizkusu skladnosti merilnih rezultatov z razpisnimi pogoji. Vzorci morajo biti pripravljeni in dostavljeni v takšni obliki, da bodo skladni z zahtevami iz 1., 2. in 3. točke Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila iz Priloge št. 6/4  iz razpisne dokumentacije. Priložena morajo biti tudi navodila za uporabo v slovenskem jeziku v elektronski obliki, na primer na USB ključku ali prenosnem disku ter za vsak vzorčni alkoskop 50 ustnikov. V kolikor ponudnik v roku in na lokacijo ne predloži zahtevanega, bo ponudba izključena iz nadaljnje analize.

Tehnični preizkus ponujenih alkoskopov bo naročnik izvedel v 10 delovnih dneh po dostavi alkoskopov s strani ponudnika, v prostorih naročnika, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Tehnični preizkus vzorčnih alkoskopov bo obsegal:

- kontrolne meritve s certificiranimi referenčnimi etanolnimi raztopinami v koncentracijah 0,0 mg/L, 0,200 mg/L in 0,471 mg/L pri pretoku etanolne pare 12L/min, pri čemer morajo biti rezultati meritev v mejah največjih dovoljenih pogreškov v skladu s 1. točko Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila iz Priloge št. 6/4  iz razpisne dokumentacije,

- preverjanje tehničnih in drugih lastnosti iz razpisne dokumentacije.

Tehnični preizkus vzorčnih alkoskopov bo obsegal najmanj tri serije po 10 preizkusov, z vsemi koncentracijami, za vsak vzorčni alkoskop.

Naročnik bo tehnični preizkus izvedel samostojno, v lastnih prostorih, brez prisotnosti predstavnikov ponudnika. Naročnik bo podatke preizkusov obravnaval kot poslovno skrivnost. Po izvedenem tehničnem preizkusu bo lahko ponudnik pridobil podatke o rezultatih za tip alkoskopov, katere je ponudil v ponudbi. Ponujeni alkoskopi v ponudbi morajo biti enaki alkoskopom, ki jih ponudnik odda v tehnični preizkus.

Po izvedenem preizkusu  bo naročnik preizkušane alkoskope in ustnike vrnil ponudniku.

Naročnik bo alkoskope, katerih rezultati tehničnega preizkusa ne bodo skladni s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, izključil iz nadaljnje analize.

V primeru, da ponudnik ponudi enak tip alkoskopov, kot jih naročnik že uporablja pri rednem delu, naročnik tehničnega preizkusa za te alkoskope ne bo izvedel. Naročnik pri rednem delu uporablja alkoskope Draeger 6810, 6820 in 7000.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova in mora delovati brezhibno ter  izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora v času garancijskega roka za predmetno opremo zagotavljati brezplačno odpravo napak in preskrbo z rezervnimi deli, ter pomoč (po telefonu in e-pošti) tehnični službi naročnika za odpravo okvar. /upoštevati za sklope 2, 3 in 4/

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku. /upoštevati za sklopa 2 in 4/

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.