## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 1.1 | VARNOSTNE OMARE | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa splošne laboratorijske opreme:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za varnostne omare: | ISO 2812-1, ISO 4628-1, VDI 2083 Part 17
| - ognjeodporne | EN 14470-1
| - za tehnične pline | EN 14470-2
3. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
4. | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
5. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 15 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo mora pravočasno predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Pred pričetkom izdelave laboratorijskega pohištva mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose pohištva (Mock-Up), ki morajo vsebovati minimalno:
1. prezračevana omara za shranjevanje kislin in baz, kot npr. LAB Interior, Acid Alkali Storage Cabinets, 60x60x205 cm
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.
7. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
8. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
9. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
10. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme:
- pri varnostnih omarah za shranjevanje vnetljivih snovi in jeklenk s tehničnimi plini (F90), kislin in baz (K/B), kombiniranih omar (F90-K/B) so dovoljene tolerance v mejah ±5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora.

## 1.1 Varnostne omare
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | december 2024
| 1.4.3. | POPIS OPREME
OMARE, KORITA, STOLI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
1 |  | VARNOSTNE OMARE
Varnostne omare za kemikalije, strupe, kisline in luge, vnetljive snovi morajo omare ustrezati pogojem iz standardov:
x Varnostne omare za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14470-1 (tip 90) in
TRbF 20-L, z odpornostjo proti ognju včasu > 90 min ali enakovrednem.
x Varnostne omare za shranjevanje kemikalij in strupov po standardu TRGS 514 /
TRGS 526 / BGR 120 ali enakovrednem.
Varnostne omare za kemikalije; prostostoječe visoke, podpultne, vgrajene pod delovno komoro digestorija različnih dimenzij.
Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati tudi dobavo in montažo cevi za priklop omar na
prezračevalni sistem odvoda zraka iz prezračevanih omar za kemikalije. Kvaliteta in tip
materiala za cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilna materialu in tipu cevi vgrajenem na objektu. Lokacije priključnih mest in tip materiala so razvidni iz načrta strojnih instalacij.
Pri podpultnih omarah za kemikalije je ocenjena dolžina cevi cca 8m'/omaro; pri prostostoječih omarah je ocenjena dolžina cevi 5m'/omaro.
Varnostna omara za kemikalije - univerzalna
Omare za shranjevanje na delovnem mestu z odpornostjo proti ognju v
času >90 minut. Izolacija mora biti v skladu s standardom DIN4102.
Zunanji deli iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom.
Nastavljive police po višini na 64 mm. Avtomatski toplotni zapiralni
mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat,če temperatura narste nad 50°C in zapiranje
vhodnega in izhodnega kanala,če temperatura naraste na 70°C (±10°C). Prezračevalni
priključek ustreza standardu DN 75. Uporaba v skladu s tehničnimi pravili za vnetljive
tekočine TRbF 20-L. Priključek za ozemljitev v skladu z BGR (izogibanje izvorom vžiga).
Oznake v skladu z EN 14470-1/TRbF 20, aneks L/ISO 3864. Izravnalne nožice omogočajo
vodoravno namestitev omare. Vrata imajo cilindrično ključavnico in se zapirajo simultano.
Notranja oprema: police v obliki kadic, brez možnosti nagibanja, nastavljive po višini v
presledkih po 25 mm izdelane iz jeklene pločevine s praškovnim nanosom. Osnovna kad iz 3 mm jeklene pločevine in s praškovnim nanosom.
Vrata s centralno cilindrično ključavnico in prezračevalnimi odprtinami.
Varnostna omara za kemikalije - standardna
Ohišje izdelano iz visokotlačnega laminata (HPL), odporno pred udarci, praskami in abrazijo. Notranja oprema iz materialov, odpornih proti koroziji. Vrata z ločenimi cilindričnimi
ključavnicami. Omare morajo biti označene z opozorilnimi oznakami W03/W04. Izravnalne nožice za vodoravno namestitev omare. S sredinsko pokončno pregrado za ločeno
shranjevanje kislin in alkalij.
Prezračevanje skozi prezračevalne reže na zadnji strani omare. Prezračevalni priključek po standardu DN 75 na zgornjem delu omare. Notranja oprema: izvlečne police z zatičem za zaustavitev. Največja dovoljena obremenitev polic: 20 kg. Nezdrsljiva polietilenska (PE) kad (prestrezni volumen 20 litrov) na polici enostavno odstranljiva.
Splošni opis za omare za plinske jeklenke
Varnostna omara za plinske jeklenke
Varnostne omare za plinske jeklenke morajo omare ustrezati pogojem iz standardov:
x EN 14470-2
Varnostne prezračevana omara za plinske jeklenke s požarno odpornostjo G90 skladno s
standardom EN 14470-2 za dve 50 litrski plinski jeklenki ter ekspanzijske reducirne postaje.
Višina omare znotraj cca 1860mm z enostavno instalacijo in montažo plinskih armatur. Vrata
s cilindrično ključavnico z možnostjo uporabe sistemskega ključa. Možnost niveliranja omare
v primeru neravnih tal. Ozemljitev omare skladno s tehničnimi standardi. Odvod zraka na
vrhu omare.
Prehodi na vrhu omare za cevi, senzorje ipd. Omara mora biti opremljena z vrtečo rampo za lažjo menjavo jeklenk. Rampa iz galvanizirane nazobčane protizdrsne pločevine.
Omara mora biti opremljena z dvema držaloma za pritrditev jeklenk.
Kompletna priprava za prezračevanje notranjosti omare.
V ponudbi mora biti zajeta dobava in montaža omare z vso opremo ter priklop omare na hišno instalacijo tehničnih plinov.
| NL.OJ.01 | prezračevana omara za shranjevanje plinskih jeklenk, kot npr. LAB Interior, G90 Gas Cylinder Cabinets, 60x60x210 cm | 6 |  | 0
| NL.OJ.02 | prezračevana omara za shranjevanje plinskih jeklenk, kot npr. LAB Interior, G90 Gas Cylinder Cabinets, 120x60x210 cm | 11 |  | 0
| NL.OJ.03 | prezračevana omara za shranjevanje plinskih jeklenk, kot npr. Asecos, FWF Gas Cylinder Cabinets, 120x60x205 cm | 1 |  | 0
| NL.OK.KB.06.06 | prezračevana omara za shranjevanje kislin in baz, kot npr. LAB Interior, Acid Alkali Storage Cabinets, 60x60x205 cm | 23 |  | 0
| NL.OK.VK.09.06 | prezračevana omara za shranjevanje vnetljivih kemikalij, kot npr. Asecos, FWF Safety Cabinets, 90x60x197 cm | 19 |  | 0
| NL.OK.VK.12.06 | prezračevana omara za shranjevanje vnetljivih kemikalij, kot npr. Asecos (za vse enako), FWF 90 Safety Cabinets, 120x60x197 cm | 26 |  | 0
0