- SPECIFIKACIJE ZA REAGENTE IN MATERIALE ZA CLINIMACS – PRODIGY

- splošne zahteve

- ob dobavi reagentov na ZTM je lahko pretečenega največ 1/3 roka uporabe

- navedene količine so okvirne = naročali jih bomo glede na naročila klinikov, zato natančnega števila ne moremo določiti

- ponudnik nas mora obveščati o vseh spremembah reagentov/materialov, ki jih naredi proizvajalec, in o njih obvesti dobavitelja

- pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let

- set reagentov za pripravo virusno-specifičnih limfocitov T (VSL T)

- za 5-10 postopkov letno;

- količine reagentov oz. materialov, ki jih potrebujemo za izvedbo enega postopka, so prikazane v Tabeli 1;

Tabela 1: Materiali in reagenti, potrebni za izvedbo enega postopka VSL T

| reagent/material | kataloška št. | za 1 postopek potrebujemo |
| --- | --- | --- |
| CD45-VioBlue | 130-113-684 | 1x |
| CD3-FITC | 130-113-690 | 1x |
| anti-IFN-g-PE | 130-114-019 | 1x |
| CD14-VioGreen | 130-113-715 | 1x |
| CD20-VioGreen | 130-113-941 | 1x |
| CD4-APC | 130-113-812 | 1x |
| CD8-APC-Vio770 | 130-113-717 | 1x |
| 7-AAD Staining solution | 130-111-568 | 1x |
| MACSQuant Running Buffer | 130-092-747 | 1x |
| MACS Comp Bead Kit anti-mouse Ig kappa | 130-097-900 | 1x |
| MACSQuant Calibration Beads | 130-093-607 | 1x |
| Red Blood Cell Lysis Solution 10X | 130-094-183 | 1x |

- set materialov in reagentov za izvedbo postopka deplecije

- za 5 postopkov letno;

- količine reagentov oz. materialov, ki jih potrebujemo za izvedbo enega postopka, so prikazane v Tabeli 2;

Tabela 2: Materiali in reagenti, potrebni za izvedbo enega postopka deplecije

| reagent/material | kataloška št. | za 1 postopek potrebujemo |
| --- | --- | --- |
| CD45-VioBlue | 130-113-684 | 1x |
| CD20-VioGreen | 130-113-691 | 1x |
| CD3-PE | 130-114-019 | 1x |
| TCRα/β-APC | 130-114-053 | 1x |
| TCRγ/δ-FITC | 130-114-029 | 1x |
| FcR blocking reagent | 130-059-901 | 1x |
| 7-AAD Staining solution | 130-111-568 | 1x |
| MACSQuant Running Buffer | 130-092-747 | 1x |
| MACS Comp Bead Kit anti-mouse Ig kappa | 130-097-900 | 1x |
| MACSQuant Calibration Beads | 130-093-607 | 1x |
| Red Blood Cell Lysis Solution 10X | 130-094-183 | 1x |

- ZAHTEVE ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PRETOČNEGA CITOMETRA MACSQUANT 10

  - redno vzdrževanje aparata (2x letno) po protokolu proizvajalca  v katero je všteta  telefonska podpora v času delovnih ur, preventivni servisi in po potrebi menjava delov 2x letno za aparat MascQuant ter nadgradnja (strojne in programske opreme) v času treh let

  - izredno vzdrževanje/servis aparata

  - zagotovitev servisa znotraj 24 ur po javljeni napaki

  - v primeru, da bi v času daljšega popravila (14 dni od okvare) morali nujno opraviti postopek na aparat, zagotovitev nadomestnega aparata

  - ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele za aparat še vsaj 7 let,

  - ponudnik mora biti serviser oziroma ima s serviserjem sklenjeno pogodbo o servisiranju aparata. Ponudnik predloži listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen aparat certificiran serviser ali predloži pogodbo s serviserjem (ter listino, iz katere je razvidno, da je serviser certificiran)

  - servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na aparatih,

  - redno vzdrževanje aparata po navodilih proizvajalca

  - izredno vzdrževanje/servis aparata

  - zagotovitev servisa znotraj 24 ur

  - v primeru, da bi v času daljšega popravila (14 dni od okvare) morali nujno opraviti postopek na aparat, zagotovitev nadomestnega aparata