- SPECIFIKACIJE ZA REAGENTE IN MATERIALE ZA CLINIMACS – PRODIGY

- splošne zahteve

- NUJNO: ponudnik pripravi seznam reagentov za produkte, naštete v pogodbi, z informacijami, pri kakšni T se transportirajo in pri kakšni T jih je potrebno shranjevati

- NUJNO: pri reagentih, ki zahtevajo hranjenje pri nižjih temperaturah, je potrebno pri dostavi zagotavljati hladno verigo; za vse te reagente mora ponudnik ob dostavi izročiti izpisano temperaturno krivuljo shranjevanja in transporta

- ob dobavi reagentov na ZTM je lahko pretečenega največ 1/3 roka uporabe

- navedene količine so okvirne = naročali jih bomo glede na naročila klinikov, zato natančnega števila ne moremo določiti

- ponudnik nas mora obveščati o vseh spremembah reagentov/materialov, ki jih naredi proizvajalec, in o njih obvesti dobavitelja

- reagenti in materiali morajo biti GMP grade

- reagenti in materiali morajo imeti oznako CE

- reagenti in materiali morajo biti registrirani kot MP

- pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let

- set materialov in reagentov za pripravo virusno-specifičnih limfocitov T (VSL T)

- za 5-10 postopkov letno;

- količine reagentov oz. materialov, ki jih potrebujemo za izvedbo enega postopka, so prikazane v Tabeli 1;

- za izvedbo enega postopka potrebujemo od 1-5 peptivatorjev (odvisno od pacienta  - naročila klinikov) iz nabora, prikazanega v Tabeli 2.

Tabela 1: Materiali in reagenti, potrebni za izvedbo enega postopka VSL T

| reagent/material | kataloška št. | za 1 postopek potrebujemo |
| --- | --- | --- |
| CliniMACS Prodigy TS 500 | 200-073-601 | 1x |
| CliniMACS PBS/EDTA Buffer 2 x 3 L (CE) | 200-070-029 | 0,5 x (1 vrečka) |
| TexMACS GMP Medium | 170-076-306 | 1x |
| CliniMACS® Cytokine Capture System (IFN-gamma), CE | 200-070-111 | 1x |
| peptivator | glej spodnjo tabelo | 1-5 (odvisno od naročila klinika) |

Tabela 2: Nabor peptivatorjev

| peptivator | kataloška št. |
| --- | --- |
| MACS GMP PepTivator HCMV pp65 | 170-076-109 |
| MACS GMP PepTivator AdV5 Hexon | 170-076-106 |
| MACS GMP PepTivator EBV Select | 170-076-143 |
| MACS GMP PepTivator EBV LMP2A | 170-076-122 |
| MACS GMP PepTivator EBV EBNA-1 | 170-076-129 |
| MACS GMP PepTivator EBV BZLF1 | 170-076-130 |
| MACS GMP PepTivator BKV VP1 | 170-076-138 |
| MACS GMP PepTivator BKV LT | 170-076-139 |
| MACS® GMP PepTivator® HPV16-E6 | 170-076-158 |
| MACS® GMP PepTivator® HPV16-E7 | 170-076-159 |

- set materialov in reagentov za izvedbo psotopka deplecije

- za 5 postopkov letno;

- količine reagentov oz. materialov, ki jih potrebujemo za izvedbo enega postopka, so prikazane v Tabeli 3;

- število upporabljenih reagentov TCRα/β-Biotin 'CE', Anti-Biotin Reagent in CD19 Reagent je odvisno od števila celic v izhodiščnem pripravku, zato je nemogoče vnaprej določiti, koliko teh reagentov bomo potrebovali.

Tabela 3: Materiali in reagenti, potrebni za izvedbo enega postopka deplecije

| reagent/material |  | kataloška št. |  | za 1 postopek potrebujemo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CliniMACS Prodigy TS 310 |  | 200-073-602 |  | 1x |  |
| CliniMACS PBS/EDTA Buffer 2 x 3 L (CE) |  | 200-070-029 |  | 1,5x (3 vrečke) |  |
| CliniMACS TCRα/β-Biotin 'CE' |  | 200-070-148 |  | 1-2 viali * |  |
| CliniMACS Anti-Biotin Reagent, CE |  | 200-070-120 |  | 1-2 viali * |  |
| CliniMACS CD19 Reagent, CE |  | 200-070-117 |  | 1-2 viali * |  |

* odvisno od izhodiščnega števila celic v pripravku

- ZAHTEVE ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE APARATA CLINIMACS – PRODIGY

  - redno vzdrževanje aparata (1x letno) po protokolu proizvajalca  v katero je všteta  telefonska podpora v času delovnih ur, preventivni servisi in po potrebi menjava delov 1x letno za aparat Prodigy ter nadgradnja (strojne in programske opreme) v času treh let

  - izredno vzdrževanje/servis aparata

  - zagotovitev servisa znotraj 24 ur po javljeni napaki

  - v primeru, da bi v času daljšega popravila (14 dni od okvare) morali nujno opraviti postopek na aparat, zagotovitev nadomestnega aparata

  - ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele za aparat še vsaj 7 let,

  - ponudnik mora biti serviser oziroma ima s serviserjem sklenjeno pogodbo o servisiranju aparata. Ponudnik predloži listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen aparat certificiran serviser ali predloži pogodbo s serviserjem (ter listino, iz katere je razvidno, da je serviser certificiran)

  - servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na aparatih,

  - povezljivost aparata z informacijskim sistemom, ki pokriva področje celičnih terapij

  - podporo usposobljenega strokovnjaka pri integraciji sistema v lokalni IS