Številka: 	430-229/2025-3

Datum: 	07. 04. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Zaporedna številka naročila: JN 14/2025

Predmet javnega naročila: Nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave, enega Raman spektroskopa – Ljubljana, enega Raman spektroskopa – Koper, enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) in 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units)

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.1.	Naročnik	4

1.2.	Predmet javnega naročila	4

1.3.	Dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji, dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije	4

1.4.	Obseg, skladnost in veljavnost ponudbe	5

1.5.	Finančna zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	5

1.6.	Način, mesto in čas oddaje ponudbe	6

1.7.	Odpiranje ponudb	7

1.8.	Merilo za oddajo javnega naročila	7

1.9.	Odločitev o oddaji javnega naročila	10

1.10.	Pravica do revizije	10

1.11.	Sklenitev pogodbe	11

1.12.	Dajanje neresničnih ali zavajajočih dokazil	12

1.13.	Varovanje zaupnosti	12

1.14.	Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	12

2.	NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE	13

2.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila	13

2.2.	Obrazec ESPD	13

2.3.	Obrazec »Predračun – JN 14/2025«	14

2.4.	Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev	15

2.5.	Dokazilo o tehnični sposobnosti	17

2.6.	Dokazila v zvezi s predmetom javnega naročila	25

2.7.	Ponudbena dokumentacija	29

2.8.	Oddaja skupne ponudbe	29

2.9.	Oddaja ponudbe, pri kateri sodelujejo podizvajalci	30

3.	VSEBINSKO TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	32

3.1.	Sklop 1 – nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave	32

3.2.	Sklop 2 – nakup Raman spektroskopa - Ljubljana	36

3.3.	Sklop 3 – nakup Raman spektroskopa - Koper	40

3.4.	Sklop 4 – nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device)	44

3.5.	Sklop 5 – nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units)	47

4.	OBRAZEC »PREDRAČUN – JN 14/2025«	50

5.	PODATKI O SODELUJOČEM PODIZVAJALCU	60

6.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE – POGOJ ŠT. 2.5.2	62

7.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.3	63

8.	IZJAVA PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	64

9.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	65

10.	POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.4	66

11.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – POGOJ ŠT. 2.5.5	67

12.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.6	68

13.	IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	69

14.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	70

15.	POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.7	71

16.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – POGOJ ŠT. 2.5.8	72

17.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.9	73

18.	IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	74

19.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	75

20.	POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.10	76

21.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – POGOJ ŠT. 2.5.11	77

22.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – POGOJ ŠT. 25.12	78

23.	IZJAVA PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	79

24.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	80

25.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) – POGOJ ŠT. 2.5.13	81

26.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.14	82

27.	IZJAVA PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.5 RAZPISNE DOKUMENTACIJE	83

28.	OSNUTKI POGODB	84

29.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	139

30.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	141

31.	IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV	143

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da predložijo svoje ponudbe skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami.

Naročnik

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik ali FURS)

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je razdeljen na pet sklopov:

- sklop 1 - nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave,

- sklop 2 - nakup enega Raman spektroskopa - Ljubljana,

- sklop 3 - nakup enega Raman spektroskopa - Koper,

- sklop 4 - nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) in

- sklop 5 - nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units).

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega, več ali vse sklope javnega naročila.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v 3. poglavju razpisne dokumentacije »Vsebinsko tehnični opis predmeta javnega naročila«.

Javno naročilo sofinancira Evropska unija, Evropska komisija, v okviru projekta št. 101182301 –SI-BCP-CCEI23.

Dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji, dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Ponudniki morajo vprašanja oziroma (v nadaljevanju: oz.) zahteve za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredovati izključno preko portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 25. 4. 2025 do 10. ure.

Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo sami spremljati morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije in objavljena vprašanja ter odgovore.

Obseg, skladnost in veljavnost ponudbe

Ponudba mora obsegati celoten predmet javnega naročila, kot je opredeljen za vsak posamezen sklop v 3. poglavju razpisne dokumentacije »Vsebinsko tehnični opis predmeta javnega naročila«, obrazcu »Predračun – JN 14/2025« in osnutkih pogodb. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 8. 2025. Vse stroške, ki so povezani s pripravo in oddajo ponudbe, nosi v celoti ponudnik.

Finančna zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik predložiti lastno menico za resnost ponudbe z menično izjavo. Lastna menica za resnost ponudbe mora biti veljavna do 31. 8. 2025, njena vrednost pa mora znašati 1.600,00 EUR za sklop 1, 2.000,00 EUR za sklop 2, 2.000,00 EUR za sklop 3, 1.100,00 EUR za sklop 4 in 1.600,00 EUR za sklop 5. Če ponudnik odda ponudbo za dva ali več sklopov, mora za vsak sklop posebej predložiti lastno menico za resnost ponudbe z menično izjavo. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano pred iztekom roka za oddajo ponudb. Lastno menico za resnost ponudbe z menično izjavo predloži ponudnik skladno s petim odstavkom točke 1.6 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil, če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali če ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo moral v 8 dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti, ki znaša 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti ta veljavna še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok (na primer (v nadaljevanju: npr.) ob ponujeni garanciji 2 leti in dobavnem roku 4 mesecev, bi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znašala najmanj 2 leti in 5 mesecev). Navedeno velja za vsak posamezen sklop javnega naročila. V primeru podaljšanja dobavnega roka ob izpolnjenih pogojih iz osnutka pogodbe pa bo izbrani ponudnik moral predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Dodatne informacije v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določajo osnutki pogodb, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba.

Za lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja Zakon o menici – ZM (Uradni list FLRJ, št. 104/46) z njegovimi spremembami in dopolnitvami.

Besedilo zavarovanj v bistvenih elementih ne sme odstopati od vzorca besedila iz razpisne dokumentacije.

Način, mesto in čas oddaje ponudbe

Ponudniki morajo predložiti ponudbe v IS e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v IS e-JN, se v IS e-JN prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v IS e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. IS e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo, upoštevajoč 18. člen Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegove spremembe in dopolnitve. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, ki je naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko IS e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 14. 5. 2025 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v IS e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Lastno menico za resnost ponudbe z menično izjavo iz točke 1.5 razpisne dokumentacije morajo ponudniki predložiti v originalu, in sicer do roka iz četrtega odstavka te točke razpisne dokumentacije, in sicer na naslov: Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. Lastna menica za resnost ponudbe mora biti v zaprti ovojnici, na katero mora ponudnik navesti naslov naročnika, oznako  »NE ODPIRAJ - PONUDBA«, oznako javnega naročila: »JN 14/2025« in naslov pošiljatelja na hrbtni strani.

Ponudnik lahko lastno menico za resnost ponudbe predloži osebno na naslovu iz prejšnjega odstavka ali pa jo pošlje po pošti. V obeh primerih mora naročnik prejeti lastno menico za resnost ponudbe do roka iz četrtega odstavka te točke razpisne dokumentacije. Če bo skupaj z lastno menico za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije, razen če naročnik pri posameznem dokumentu ni izrecno predvidel drugače.

Zaradi morebitnih težav v delovanju IS e-JN naročnik poziva ponudnike, da ne oddajo ponudb tik pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik namreč ne more biti odgovoren za težave pri oddaji ponudbe, če tem ni vzrok nedelovanje ali nepravilno delovanje IS e-JN. Če IS e-JN ne bi deloval v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb, bo naročnik podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb, če bo ponudnik naročnika o tem nemudoma obvestil, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb in če bodo izpolnjeni ostali pogoji iz osmega odstavka 88. člena ZJN-3. Ponudniku ob telefonskem klicu ni treba razkrivati svoje identitete, bo pa naročnik ponudnikove navedbe preveril pri Ministrstvu za javno upravo - MJU.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v IS e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v IS e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v IS e-JN spremeni, je naročniku v IS e-JN odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v IS e-JN 14. 5. 2025 in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da IS e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v IS e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo na razpolago navedene podatke v IS e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Merilo za oddajo javnega naročila

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 1 je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G + L1 + L2 + L3)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 20):

- 4-letna garancija (dodatno leto nad 1-letno garancijo) - 10 točk

- 5-letna garancija (dodatni dve leti nad 1-letno garancijo) - 20 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 3-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno. Če ponudnik ponudi daljšo garancijo od 3-letne garancije, ravna v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

L1 - število točk, dodeljenih glede na penetracijo v jeklo (največje število točk je 12):

- ponujena naprava ima zmogljivost penetracije v jeklo ≥6 mm - 0 točk

- ponujena naprava ima zmogljivost penetracije v jeklo ≥8 mm - 4 točke

- ponujena naprava ima zmogljivost penetracije v jeklo ≥10 mm - 8 točk

- ponujena naprava ima zmogljivost penetracije v jeklo ≥12 mm - 12 točk

L2 - število točk, dodeljenih glede na višjo napetost generatorja rentgenske cevi (največje število točk je 5):

- ponujena naprava ima vsaj 140 keV - 0 točk

- ponujena naprava ima vsaj 160 keV - 5 točk

L3 - število točk, dodeljenih glede na obstoj lastnosti sestavljanja posnetkov v kompozitno sliko (največje število točk je 4):

- ponujena naprava nima lastnosti sestavljanja posnetkov v kompozitno sliko - 0 točk

- ponujena naprava ima lastnosti sestavljanja posnetkov v kompozitno sliko, in sicer 2 do 4 slike skupaj - 2 točki

- ponujena naprava ima lastnosti sestavljanja posnetkov v kompozitno sliko, in sicer od 5 slik ali več - 4 točke

Ponudnik mora v obrazec »Predračun – JN 14/2025« za sklop 1 vpisati število točk, ki se nanašajo na obstoj posameznih lastnosti ponujenih naprav, kot so opredeljene v tej točki razpisne dokumentacije (L1, L2 in L3) (npr. če ima ponujena naprava napetost generatorja rentgenske ceni, ki znaša 160 keV ali več, potem se v vrstici L2 vpiše 5 točk).

Podatki o številu točk, ki jih ponudnik navede v obrazec »Predračun – JN 14/2025«, za naročnika niso zavezujoči in se lahko spremenijo, če bo v postopku pregleda in preverjanja podatkov iz ponudb ugotovljeno, da ponujene naprave nimajo takšnih lastnosti, kot so opredeljene v tej točki razpisne dokumentacije, ali pa je število točk navedeno nepravilno oz. neskladno s to točko razpisne dokumentacije. Tehnične lastnosti naprav, ki so navedene v tej točki razpisne dokumentacije, morajo biti razvidne iz ponudbene dokumentacije, kot je opredeljena v točki 2.6.1 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 2 je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 15):

- 8-letna garancija (dodatno leto nad 7-letno garancijo) - 5 točk

- 9-letna garancija (dodatni dve leti nad 7-letno garancijo) -10 točk

- 10-letna garancija (dodatna 3 leta nad 7-letno garancijo) - 15 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 7-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno. Če ponudnik ponudi daljšo garancijo od 7-letne garancije, ravna v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 3 je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G + L1 + L2)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 15):

- 8-letna garancija (dodatno leto nad 7-letno garancijo) - 5 točk

- 9-letna garancija (dodatni dve leti nad 7-letno garancijo) -10 točk

- 10-letna garancija (dodatna 3 leta nad 7-letno garancijo) - 15 točk

L1 - število točk, dodeljenih glede na možnost vzorčenja temnih snovi (največje število točk je 10):

- ponujena naprava ne omogoča vzorčenja temnih snovi - 0 točk

- ponujena naprava omogoča vzorčenje temnih snovi - 10 točk

L2 - število točk, dodeljenih glede na možnost izvajanja meritev iz oddaljenosti (največje število točk je 10):

- s ponujeno napravo lahko izvajamo meritev na razdalji do 10 cm - 0 točk

- s ponujeno napravo lahko izvajamo meritev na razdalji od 10 cm do 100 cm - 5 točk

- s ponujeno napravo lahko izvajamo meritev na razdalji nad 100 cm - 10 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 7-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno. Če ponudnik ponudi daljšo garancijo od 7-letne garancije, ravna v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 4  je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 15):

- 11-letna garancija (dodatno leto nad 10-letno garancijo) - 5 točk

- 12-letna garancija (dodatni dve leti nad 10-letno garancijo) - 10 točk

- 13-letna garancija (dodatna 3 leta nad 10-letno garancijo) - 15 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 10-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno. Če ponudnik ponudi daljšo garancijo od 10-letne garancije, ravna v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za sklop 5  je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 15):

- 6-letna garancija (dodatno leto nad 5-letno garancijo) - 5 točk

- 7-letna garancija (dodatni dve leti nad 5-letno garancijo) - 10 točk

- 8-letna garancija (dodatna 3 leta nad 5-letno garancijo) - 15 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 5-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno. Če ponudnik ponudi daljšo garancijo od 5-letne garancije, ravna v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Odločitev o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

Pravica do revizije

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11), njegovih sprememb in dopolnitev, lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oz. je zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56 0110 0100 0358 802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:

1. model:	11

2. P1:		16110

3. P2:		7111290

4. P3:		XXXXXX25 (zadnji dve številki pomenita oznako leta).

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. Sklic v polju P3 je sestavljen iz 8 znakov, od katerih predstavljata zadnji dve oznako leta, pred njo se navede številko obvestila o naročilu s Portala javnih naročil, preostali znaki v polju P3 pa se zapolnijo s številko 0. Primer sklica v primeru javnega naročila po odprtem postopku z oznako JN000385/2025-EUe16/01 je: 11 16110-7111290-00038525.

Skladno s 24. členom ZPVPJN mora biti zahtevek za revizijo vložen preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si), pri čemer se mora vlagatelj ali njegov pooblaščenec predhodno registrirati v skladu z navodili, ki so objavljeni na portalu eRevizija.

Informacija ali dokument se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko informacijski sistem samodejno potrdi prejem vložniku, razen če ZPVPJN določa drugače. Listine, ki se predložijo zahtevku za revizijo, njegovi dopolnitvi, in drugo procesno gradivo se mora pretvoriti v elektronsko obliko. Če to ni mogoče, se listina vloži neposredno na naslovu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti na prej navedenem naslovu, na portalu eRevizija pa mora pošiljatelj navesti, katere listine vroča neposredno na prej navedenem naslovu ali priporočeno po pošti. Informacija ali dokument se šteje za vročenega z dnem objave na portalu eRevizija.

Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo ali drugega procesnega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno na naslovu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Sklenitev pogodbe

Pogodba o izvedbi javnega naročila v bistvenih sestavinah ne bo odstopala od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik mora naročniku vrniti podpisano pogodbo v desetih dneh od dneva, ko je od naročnika prejel pogodbo v podpis, k podpisani pogodbi mora izbrani ponudnik predložiti še izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kot to določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) s spremembami ter dopolnitvami. Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika morajo biti predloženi preden naročnik podpiše pogodbo.

Naročnik ne bo sklenil pogodbe, če bodo izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami. Pravne osebe, v kateri ima uradnik na položaju ali njegov zakonec, sorodnik v ravni vrsti oz. sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena več kot 20 % delež, ne smejo poslovati z naročnikom, v katerem uradnik dela. Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična.

Pogodba o izvedbi javnega naročila se bo izvajala skladno z Aktom o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021 s spremembami in dopolnitvami, Navodilom o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Aktom o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njegovimi spremembami in dopolnitvami. V navedene akte lahko ponudnik vpogleda kadarkoli do konca postopka oddaje javnega naročila, pri čemer prošnjo za pridobitev teh aktov pošlje na e-naslov: gfu.fu@gov.si Pred podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila se je izbrani ponudnik dolžan seznaniti z vsebino navedenih aktov.

Dajanje neresničnih ali zavajajočih dokazil

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je ponudnik predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, kot to določa enajsti odstavek 89. člena ZJN-3.

Varovanje zaupnosti

Če ponudnik ne dovoli razkritja podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost, jih mora v predloženih dokumentih ustrezno označiti, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti – ZPosS (Uradni list RS, št. 22/19). Ponudnik mora naročniku predložiti pisni sklep, v katerem je natančno opredeljeno, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Ponudnik podatkov iz drugega odstavka 35. člena ZJN-3 ne more opredeliti za poslovno skrivnost.

Naročnik ne bo dovolil razkritja podatkov, ki se štejejo za tajni podatek po Zakonu o tajnih podatkih - ZTP (Uradni list RS, št. 50/06) in njegovimi spremembami ter dopolnitvami ali za osebni podatek po Zakonu o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) oz. Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL EU, št. L 119).

Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadar koli pred iztekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja, po izteku roka za oddajo ponudb zavrne vse ponudbe, po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe pa tudi odstopi od izvedbe javnega naročila.

Peter Grum,

generalni direktor

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila določajo naročnikove zahteve za izdelavo ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s temi navodili.

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v nadaljnjih točkah razpisne dokumentacije.

Če gospodarski subjekt nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, lahko glede tehnične in kadrovske sposobnosti za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen (pisni dogovor ali podobno). Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je treba upoštevati še točki 2.8 in 2.9 razpisne dokumentacije.

Obrazec ESPD

Obrazec »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila« (v nadaljevanju: obrazec ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Obrazec ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Naročnik izpostavlja, da morajo gospodarski subjekti v obrazcu ESPD v Delu II, v točki B. navesti imena in naslove vseh oseb, ki so ob izteku roka za oddajo ponudb člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v polju »Če je potrebno, navedite podrobne informacije o zastopstvu (njegove oblike, obseg, namen, zastopnikov EMŠO)« mora biti za vsako prej navedeno osebo zapisana EMŠO – enotna matična številka občana.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v IS e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj izpolnjen obrazec ESPD v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v IS e-JN v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v IS e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan obrazec ESPD v .xml obliki ali nepodpisan obrazec ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v IS e-JN v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži izpolnjene in podpisane obrazce ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Predračun – JN 14/2025«

Ponudnik v obrazcu »Predračun – JN 14/2025« (v nadaljevanju: ponudbeni obrazec) vpiše proizvajalca in model ponujene naprave oz. naprav v posameznem sklopu (sklop 1 – nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave, sklop 2 – nakup enega Raman spektroskopa – Ljubljana, sklop 3 – nakup enega Raman spektroskopa – Koper, sklop 4 – nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) in sklop 5 – nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units), ceno v EUR brez DDV na enoto za vsako postavko (vrstico), vrednost v EUR brez DDV za vsako posamezno postavko (vrstico), skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV in v EUR z DDV za vse postavke (vrstice) ter ostale podatke (polja), ki so navedeni na ponudbenem obrazcu in jih je treba izpolniti. Če ponudnik za določen sklop javnega naročila ne odda ponudbe, pusti prazno tabelo za tak sklop.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega obrazca, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena kot nedopustna.

Ponudnik naj določi cene in vrednosti na največ dve decimalki, kot na primer 1,50 EUR brez DDV.

Če ponudnik vpiše ceno 0,00 EUR brez DDV, se šteje, da to postavko ponuja brezplačno.

Če ponudnik ne ponuja garancije za dodatno leto, pusti postavko prazno. Če v postavko garancija za dodatno leto ponudnik vpiše ceno v EUR brez DDV, se bo štelo, da ponudnik ponuja garancijo za dodatno leto. Prejšnja poved velja tudi, ko ponudnik v postavko garancija za dodatno leto vpiše ceno 0,00 EUR brez DDV. Enako velja, če ponuja garancijo za dve ali več dodatnih let.

Če ponudnik ne vpiše cene v EUR brez DDV, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja. Naročnik bo takšno ponudbo izločil kot nedopustno, razen če razpisna dokumentacija določa drugače (npr. če ponudnik ne ponudi garancije za dodatno leto, njegova ponudba ne bo izločena kot nedopustna).

Ponudbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Ponudbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo posameznega sklopa javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo posameznega sklopa javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da ponudnik ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Ponudnik mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

Ponudnik v IS e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupno ponudbeno vrednost posameznega sklopa javnega naročila v EUR brez DDV in znesek davka (DDV) v EUR. Skupna ponudbena vrednost posameznega sklopa javnega naročila v EUR z DDV se izračuna samodejno. Prav tako mora ponudnik v IS e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« naložiti datoteko v obliki .doc (Word) ali .pdf, tj. izpolnjen in po potrebi podpisan ponudbeni obrazec. Skupna ponudbena vrednost posameznega sklopa javnega naročila, ki bo vpisana v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in ponudbeni obrazec, ki bo naložen kot predračun v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu (ponudbeni obrazec), ki je predložen v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, se kot veljavne štejejo podatki v dokumentu (ponudbeni obrazec), ki je bil predložen v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Naročnik izpostavlja, da ostali dokumenti, ki bodo naloženi v drugih razdelkih v IS e-JN, drugim ponudnikom ob odpiranju ponudb ne bodo razvidni.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Naročnik bo dovolil odpravo napak, ki so posledica napačnega zaokroževanja. Pri odpravi napak pri zaokroževanju se bodo upoštevale določbe Zakona o uvedbi eura – ZUE (Uradni list RS, št. 114/06) in matematična pravila.

Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev

Gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa gospodarskega subjekta, ter osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri gospodarskem subjektu, niso pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

Gospodarski subjekt mora do izteka roka za oddajo ponudb plačati zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oz. te zapadle obveznosti ne smejo dosegati vrednosti 50,00 EUR ali več, hkrati pa mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za preteklih pet let, kot to določa drugi odstavek 75. člena ZJN-3;

Gospodarski subjekt na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, kot to določa točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države izrečena globa za prekršek za ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, kot to določa točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

Če je gospodarski subjekt v položaju iz točke 2.4.1 ali 2.4.4 razpisne dokumentacije, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju v tem odstavku navedenih razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt (ponudnik) skladno s sklepom Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izloči iz postopka javnega naročanja, če se pri preverjanju ponudbe ugotovi, da je gospodarski subjekt;

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnjega alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

# Enako velja, če je gospodarski subjekt, ki sodeluje v postopku javnega naročila, podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti javnega naročila.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje, da zoper njega ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.4 s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD skladno s točko 2.2 razpisne dokumentacije. Razlogi za izključitev iz točk 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 in 2.4.4 razpisne dokumentacije se v obrazcu ESPD nahajajo v delu III. Razlogi za izključitev, neobstoj razloga za izključitev iz točke 2.4.5 razpisne dokumentacije pa gospodarski subjekt izkaže s tem, ko podpiše obrazec ESPD oz. ko odda ponudbo v IS e-JN.

Naročnik bo na podlagi v obrazcu ESPD vpisane matične številke gospodarskega subjekta in EMŠO številk oseb, navedenih v točki 2.4.1 razpisne dokumentacije, sam preveril obstoj razloga za izključitev iz navedene točke. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt k ponudbi predloži potrdila o nekaznovanosti.

Gospodarski subjekti, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, bodo morali predložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti, izdanem pri pristojnem organu v državi, kjer ima gospodarski subjekt sedež. Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa pri gospodarskem subjektu in tudi oseba, ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri gospodarskem subjektu in nima slovenskega državljanstva ali ima poleg slovenskega še drugo državljanstvo, bo morala predložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti, izdanem pri pristojnem organu v državi, katere državljanstvo ima. Enako velja tudi za dokazila, ki se nanašajo na gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije v zvezi z razlogi za izključitev iz točk 2.4.2, 2.4.3 in 2.4.4 razpisne dokumentacije.

Naročnik bo upošteval potrdila o nekaznovanosti pristojnih organov le, če ta potrdila ne bodo starejša od 4 mesecev, šteto od izteka roka za oddajo ponudb, ali če bodo ta pridobljena najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb, upoštevajoč točko a) tretjega odstavka 77. člena ZJN-3.

Če gospodarski subjekt nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov oz. če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 2.4.1, 2.4.2 in 2.4.4 razpisne dokumentacije, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Enako velja tudi za osebe, omenjene v točki 2.4.1 razpisne dokumentacije, če država, katere državljanstvo imajo, ne izdaja zahtevanih dokumentov.

Potrdila o nekaznovanosti, ki jih je izdal pristojni organ izven Republike Slovenije, bo naročnik upošteval brez predloženega prevoda, če gre za potrdila, izdana v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, madžarskem, hrvaškem, srbskem, bosanskem ali črnogorskem jeziku.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, skupnega ponudnika ali podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom, razen če ZJN-3 za takšen položaj omogoča uveljavitev popravnega mehanizma in je gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe kot dokaz svoje zanesljivosti kljub obstoju razloga za izključitev.

Vsa našteta dokazila iz točke 2.4 razpisne dokumentacije razen obrazcev ESPD, ki se nanašajo na ponudnika in morebitne ostale sodelujoče gospodarske subjekte, se naloži v IS e-JN, in sicer v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Dokazilo o tehnični sposobnosti

Gospodarski subjekt, ki bo izvedel usposabljanje za naročnikove operaterje, in gospodarski subjekt, ki bo servisiral ročno backscatter rentgensko napravo v okviru garancije, bosta skladno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – ZVISJV-1 (Uradni list RS, št. 76/17) in njegovimi spremembami ter dopolnitvami, morala pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev, da sta v svoji državi ali državi članici Evropske unije pridobila dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali sta zanjo registrirana pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja ali postopkom registracije za izvajanje sevalne dejavnosti iz prej omenjenega zakona, in sicer:

  - če je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,

  - če je gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije, izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

- Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.1 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka A: Ustreznost, tretji odstavek: »Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje«, v katerem izbere ustrezen odgovor (DA). Z odgovorom DA gospodarski subjekt potrdi, da ima dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti Ministrstva za naravne vire in prostor, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost oz. odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev imenovanega organa. Gospodarski subjekt lahko v polje pod odgovorom DA vpiše številko v prejšnji povedi navedenega dokumenta.

Če bo gospodarski subjekt v prejšnjem odstavku navedeni točki obrazca ESPD odgovoril NE, bo naročnik pozval gospodarski subjekt, da predloži takšno dovoljenje ali odločbo slovenskega pristojnega organa, preden mu bo naročnik oddal javno naročilo, če bo naročnik ocenil, da je njegova ponudba dopustna in je po merilu za oddajo javnega naročila uvrščena najvišje. Če takšnega dovoljenja ali odločbe gospodarski subjekt na naročnikov poziv ne bo predložil, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Če bo dovoljenje ali odločba v času veljavnosti pogodbe prenehala veljati, bo moral gospodarski subjekt pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja ali odločbe predložiti novo dovoljenje ali odločbo, tako da bo zagotovljeno, da bo dovoljenje ali odločba veljavna ves čas veljavnosti pogodbe.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil ročno backscatter rentgensko napravo in ni njen proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca ročne backscatter rentgenske naprave. Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec ročne backscatter rentgenske naprave (v nadaljevanju: naprava), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.2 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca naprave, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. pooblastila zajeta v obrazcu št. 6. Če bo napravo dobavil njen proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.2 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 14/2025«, v katerem navede proizvajalca naprave. Izjava oz. pooblastilo v zvezi s tem pogojem je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec naprave, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec naprave, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo servisiral ročno backscatter rentgensko napravo v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca ročne backscatter rentgenske naprave oz. uradnega zastopnika proizvajalca ročne backscatter rentgenske naprave v Evropski uniji in mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.3 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca ročne backscatter rentgenske naprave (v nadaljevanju: naprava) oz. uradnega zastopnika proizvajalca naprave v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral napravo v okviru garancije. Vsebina izjave oz. pooblastila je zajeta v obrazcu št. 7. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca naprave v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal proizvajalec naprave lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.3 štelo za samoumevno. V tem primeru mora biti proizvajalec naprave prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Izjava oz. pooblastilo v zvezi s tem pogojem je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko iz ponudbe izhaja, da bo proizvajalec naprave prevzel servisiranje le-te, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo, ki se nanaša na ta pogoj, se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V zadnjih 6 letih pred iztekom roka za oddajo ponudb je bil vsaj en Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi prodan in predan v uporabo referenčnemu naročniku. Raman spektroskop, ki ga gospodarski subjekt ponuja v ponudbi, oddani v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025, mora biti iste blagovne znamke in istovrsten po lastnostih, kot so opredeljene v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije, razen lastnosti pod zap št. 18. Ta pogoj velja za sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.4 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste, kamor gospodarski subjekt vpiše naslednje podatke:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- navedba blagovne znamke in potrditev, da ima prodani Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi iste lastnosti (v nadaljevanju: naprava), kot so opredeljene v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije pod zap. št. od 1 do 17,

- datum, ko je naročnik prevzel napravo, tj. datum, ko je bila naprava predana v uporabo referenčnemu naročniku (ko je referenčni naročnik potrdil, da naprava pravilno deluje),

- številke pravnih podlag (pogodb ali drugih pravnih podlag), na podlagi katerih se je izvedla prodaja in predaja naprava referenčnemu naročniku v uporabo in

- kontaktna oseba referenčnega naročnika, tj. ime in priimek, telefon in e-naslov, ki lahko potrdi resničnost navedenih podatkov.

Naročnik lahko namesto navedbe v prejšnjem odstavku navedenih podatkov v obrazec ESPD predloži k ponudbi izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo referenčnega naročnika (obrazec št. 10). V tem primeru mora gospodarski subjekt v izjavi referenčnega naročnika pri vseh poljih vpisati manjkajoče podatke. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev izjave referenčnega naročnika, ki potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. Če gospodarski subjekt ne bo predložil izjave referenčnega naročnika, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Referenčni naročnik se v okviru tega pogoja šteje kot končni uporabnik naprave. Naročnik ne bo priznal referenc, ko gre za prodajo naprave posrednikom, ki le-te niso uporabljali, na primer trgovci, ki naprave ne uporabljajo, ampak jo le prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz izjave referenčnega naročnika. Naročnik lahko tudi zahteva vpogled v pravne podlage (pogodbe ali druge pravne podlage), račune, prevzemne zapisnike in druge dokumente, ki se nanašajo na referenčni posel (tehnična dokumentacija). Če gospodarski subjekt ne bo predložil zahtevanih dokumentov iz tega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil Raman spektroskop in ni njegov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca Raman spektroskopa. Ta pogoj velja za sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.5 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca naprave, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. pooblastila zajeta v obrazcu št. 11. Če bo napravo dobavil njegov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.5 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 14/2025«, v katerem navede proizvajalca naprave. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec naprave, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec naprave, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo servisiral Raman spektroskop v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca Raman spektroskopa oz. uradnega zastopnika proizvajalca Raman spektroskopa v Evropski uniji in imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj velja za sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.6 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava) oz. uradnega zastopnika proizvajalca naprave v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral napravo v okviru garancije. Vsebina izjave oz. pooblastila je zajeta v obrazcu št. 12. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca naprave v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal proizvajalec naprave s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.6 štelo za samoumevno. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V zadnjih 6 letih pred iztekom roka za oddajo ponudb je bil vsaj en Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi prodan in predan v uporabo referenčnemu naročniku. Raman spektroskop, ki ga gospodarski subjekt ponuja v ponudbi, oddani v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025, mora biti iste blagovne znamke in istovrsten po lastnostih, kot so opredeljene v točki 3.3.1 razpisne dokumentacije, razen lastnosti pod zap št. 17. Ta pogoj velja za sklop 3.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.7 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste, kamor gospodarski subjekt vpiše naslednje podatke:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- navedba blagovne znamke in potrditev, da ima prodani Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi iste lastnosti (v nadaljevanju: naprava), kot so opredeljene v točki 3.3.1 razpisne dokumentacije pod zap. št. od 1 do 16,

- datum, ko je naročnik prevzel napravo, tj. datum, ko je bila naprava predana v uporabo referenčnemu naročniku (ko je referenčni naročnik potrdil, da naprava pravilno deluje),

- številke pravnih podlag (pogodb ali drugih pravnih podlag), na podlagi katerih se je izvedla prodaja in predaja naprave referenčnemu naročniku v uporabo in

- kontaktna oseba referenčnega naročnika, tj. ime in priimek, telefon in e-naslov, ki lahko potrdi resničnost navedenih podatkov.

Naročnik lahko namesto navedbe v prejšnjem odstavku navedenih podatkov v obrazec ESPD predloži k ponudbi izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo referenčnega naročnika (obrazec št. 15). V tem primeru mora gospodarski subjekt v izjavi referenčnega naročnika pri vseh poljih vpisati manjkajoče podatke. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev izjave referenčnega naročnika, ki potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. Če gospodarski subjekt ne bo predložil izjave referenčnega naročnika, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Referenčni naročnik se v okviru tega pogoja šteje kot končni uporabnik naprave. Naročnik ne bo priznal referenc, ko gre za prodajo naprave posrednikom, ki le-te niso uporabljali, na primer trgovci, ki naprave ne uporabljajo, ampak jo le prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz izjave referenčnega naročnika. Naročnik lahko tudi zahteva vpogled v pravne podlage (pogodbe ali druge pravne podlage), račune, prevzemne zapisnike in druge dokumente, ki se nanašajo na referenčni posel (tehnična dokumentacija). Če gospodarski subjekt ne bo predložil zahtevanih dokumentov iz tega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

    - Gospodarski subjekt, ki bo dobavil Raman spektroskop in ni njegov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca Raman spektroskopa. Ta pogoj velja za sklop 3.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.8 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca naprave, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. pooblastila zajeta v obrazcu št. 16. Če bo napravo dobavil njegov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.8 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 14/2025«, v katerem navede proizvajalca naprave. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec naprave, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec naprave, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

    - Gospodarski subjekt, ki bo servisiral Raman spektroskop v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca Raman spektroskopa oz. uradnega zastopnika proizvajalca Raman spektroskopa v Evropski uniji in imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj velja za sklop 3.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.9 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava) oz. uradnega zastopnika proizvajalca naprave v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral napravo v okviru garancije. Vsebina izjave oz. pooblastila je zajeta v obrazcu št. 17. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca naprave v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal proizvajalec naprave s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.9 štelo za samoumevno. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V zadnjih 6 letih pred iztekom roka za oddajo ponudb je bil vsaj en ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) prodan in predan v uporabo referenčnemu naročniku. Ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device), ki ga gospodarski subjekt ponuja v ponudbi, oddani v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025, mora biti iste blagovne znamke in istovrsten po lastnostih, kot so opredeljene v točki 3.4.1 razpisne dokumentacije, razen lastnosti pod zap št. 13. Ta pogoj velja za sklop 4.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.10 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste, kamor gospodarski subjekt vpiše naslednje podatke:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- navedba blagovne znamke in potrditev, da ima prodani ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava) iste lastnosti, kot so opredeljene v točki 3.4.1 razpisne dokumentacije pod zap. št. od 1 do 12,

- datum, ko je naročnik prevzel napravo, tj. datum, ko je bila naprava predana v uporabo referenčnemu naročniku (ko je referenčni naročnik potrdil, da naprava pravilno deluje),

- številke pravnih podlag (pogodb ali drugih pravnih podlag), na podlagi katerih se je izvedla prodaja in predaja naprave referenčnemu naročniku v uporabo in

- kontaktna oseba referenčnega naročnika, tj. ime in priimek, telefon in e-naslov, ki lahko potrdi resničnost navedenih podatkov.

Naročnik lahko namesto navedbe v prejšnjem odstavku navedenih podatkov v obrazec ESPD predloži k ponudbi izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo referenčnega naročnika (obrazec št. 20). V tem primeru mora gospodarski subjekt v izjavi referenčnega naročnika pri vseh poljih vpisati manjkajoče podatke. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev izjave referenčnega naročnika, ki potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. Če gospodarski subjekt ne bo predložil izjave referenčnega naročnika, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Referenčni naročnik se v okviru tega pogoja šteje kot končni uporabnik naprave. Naročnik ne bo priznal referenc, ko gre za prodajo naprave posrednikom, ki le-tega niso uporabljali, na primer trgovci, ki naprave ne uporabljajo, ampak jo le prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz izjave referenčnega naročnika. Naročnik lahko tudi zahteva vpogled v pravne podlage (pogodbe ali druge pravne podlage), račune, prevzemne zapisnike in druge dokumente, ki se nanašajo na referenčni posel (tehnična dokumentacija). Če gospodarski subjekt ne bo predložil zahtevanih dokumentov iz tega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) in ni njihov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device). Ta pogoj velja za sklop 4.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.11 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca naprave, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. pooblastila zajeta v obrazcu št. 21. Če bo napravo dobavil njegov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.11 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 14/2025«, v katerem navede proizvajalca naprave. Izjava oz. pooblastila proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec naprave, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec naprave, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo servisiral ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) oz. uradnega zastopnika proizvajalca ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) v Evropski uniji in imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj velja za sklop 4.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt  dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.12 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava) oz. uradnega zastopnika proizvajalca naprave v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral napravo v okviru garancije. Vsebina izjave oz. pooblastila je zajeta v obrazcu št. 22. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca naprave v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprave z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal proizvajalec naprave s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje naprave v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.12 štelo za samoumevno. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprave je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil osebne detektorje radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) in ni njihov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units). Ta pogoj velja za sklop 5.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.13 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca naprav, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. pooblastila zajeta v obrazcu št. 25. Če bo naprave dobavil njihov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.13 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 14/2025«, v katerem navede proizvajalca naprav. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprav je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec naprav, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprav se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec naprav, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo servisiral osebne detektorje radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) oz. uradnega zastopnika proizvajalca osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) v Evropski uniji in imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj velja za sklop 5.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.14 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave oz. pooblastila, izdanega od proizvajalca osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprav) oz. uradnega zastopnika proizvajalca naprav v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral naprave v okviru garancije. Vsebina izjave oz. pooblastila je zajeta v obrazcu št. 26. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral naprave v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral naprave v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje naprav v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca naprav v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprav z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje naprav v okviru garancije zagotavljal proizvajalec naprav s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje naprav v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.14 štelo za samoumevno. Izjava oz. pooblastilo proizvajalca naprav je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo oz. pooblastilo proizvajalca naprav se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Dokazila v zvezi s predmetom javnega naročila

2.6.1 Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo za sklop 1, mora ponuditi takšno ročno backscatter rentgensko napravo, ki izpolnjuje naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.1 razpisne dokumentacije (A.1 do A.36).

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujeno ročno backscatter rentgensko napravo (v nadaljevanju: naprava) ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujene naprave (A.1 do A.36), pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; priporočljivo je, da se zahtevane lastnosti v tehnični dokumentaciji jasno označi (podčrta, obkroži ali kako drugače markira, vendar tako da je besedilo še vedno berljivo) in da se priloži seznam, v katerem se za vsako zahtevano lastnost dopiše, v katerem dokumentu in na kateri strani ter točki je ta lastnost navedena;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, če v dokazilih iz prejšnje alineje določene tehnične lastnosti ponujene naprave ni razvidna; v tem primeru mora pisna izjava proizvajalca naprave potrditi, da bo ponujena naprava imela takšno tehnično lastnost, navedeni dokument je lahko v angleškem jeziku;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, da naprava je oz. bo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da je oz. bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 8);

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem naprave, pri izdelavi, zagonu in izvedbi morebitnih pridruženih storitev v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 9).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v točki 2.6.1, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

2.6.2 Gospodarski subjekt mora ponuditi takšen Raman spektroskop, ki izpolnjuje naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.2 razpisne dokumentacije (B.1 do B.18).

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujeni Raman spektroskop (v nadaljevanju: naprava), vključno certifikat ali drugo listino, ki jo izda neodvisna akreditirana institucija v zvezi z izpolnjevanjem lastnosti pod zap. št. 4 v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije, ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujene naprave (B.1 do B.18), pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; priporočljivo je, da se zahtevane lastnosti v tehnični dokumentaciji jasno označi (podčrta, obkroži ali kako drugače markira, vendar tako da je besedilo še vedno berljivo) in da se priloži seznam, v katerem se za vsako zahtevano lastnost dopiše, v katerem dokumentu in na kateri strani ter točki je ta lastnost navedena;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, če v dokazilih iz prejšnje alineje določene tehnične lastnosti ponujene naprave ni razvidna; v tem primeru mora pisna izjava proizvajalca naprave potrditi, da bo ponujena naprava imela takšno tehnično lastnost, navedeni dokument je lahko v angleškem jeziku;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, da naprava je oz. bo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da je oz. bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 13);

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem naprave, pri izdelavi, zagonu in izvedbi morebitnih pridruženih storitev v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 14).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v točki 2.6.2, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

2.6.3 Gospodarski subjekt mora ponuditi takšen Raman spektroskop, ki izpolnjuje naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.3 razpisne dokumentacije (C.1 do C.17).

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujeni Raman spektroskop (v nadaljevanju: naprava) ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujene naprave (C.1 do C.17), pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; priporočljivo je, da se zahtevane lastnosti v tehnični dokumentaciji jasno označi (podčrta, obkroži ali kako drugače markira, vendar tako da je besedilo še vedno berljivo) in da se priloži seznam, v katerem se za vsako zahtevano lastnost dopiše, v katerem dokumentu in na kateri strani ter točki je ta lastnost navedena;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, če v dokazilih iz prejšnje alineje določene tehnične lastnosti ponujene naprave ni razvidna; v tem primeru mora pisna izjava proizvajalca naprave potrditi, da bo ponujena naprava imela takšno tehnično lastnost, navedeni dokument je lahko v angleškem jeziku;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, da naprava je oz. bo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da je oz. bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 18);

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem naprave, pri izdelavi, zagonu in izvedbi morebitnih pridruženih storitev v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 19).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v točki 2.6.3, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

2.6.4 Gospodarski subjekt mora ponuditi takšen ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device), ki izpolnjuje naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.4 razpisne dokumentacije (D.1 do D.13).

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujeni ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava) ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujene naprave (D.1 do D.13), pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; priporočljivo je, da se zahtevane lastnosti v tehnični dokumentaciji jasno označi (podčrta, obkroži ali kako drugače markira, vendar tako da je besedilo še vedno berljivo) in da se priloži seznam, v katerem se za vsako zahtevano lastnost dopiše, v katerem dokumentu in na kateri strani ter točki je ta lastnost navedena;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, če v dokazilih iz prejšnje alineje določene tehnične lastnosti ponujene naprave ni razvidna; v tem primeru mora pisna izjava proizvajalca naprave potrditi, da bo ponujena naprava imela takšno tehnično lastnost, navedeni dokument je lahko v angleškem jeziku;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprave, da naprava je oz. bo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da je oz. bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 23);

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem naprave, pri izdelavi, zagonu in izvedbi morebitnih pridruženih storitev v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 24).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v točki 2.6.4, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

2.6.5 Gospodarski subjekt mora ponuditi takšne osebne detektorje radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units), ki izpolnjujejo naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.5 razpisne dokumentacije (E.1 do E.22).

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujene osebne detektorje radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave) ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujenih naprav (E.1 do E.22), pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; priporočljivo je, da se zahtevane lastnosti v tehnični dokumentaciji jasno označi (podčrta, obkroži ali kako drugače markira, vendar tako da je besedilo še vedno berljivo) in da se priloži seznam, v katerem se za vsako zahtevano lastnost dopiše, v katerem dokumentu in na kateri strani ter točki je ta lastnost navedena;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprav, če v dokazilih iz prejšnje alineje določena tehnična lastnost ponujenih naprav ni razvidna; v tem primeru mora pisna izjava proizvajalca naprav potrditi, da bodo ponujene naprave imele takšno tehnično lastnost, navedeni dokument je lahko v angleškem jeziku;

- podpisana in po želji žigosana pisna izjava proizvajalca naprav, da naprave so oz. bodo izdelane v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da so oz. bodo izpolnjevale vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 27).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v točki 2.6.5, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v 2. poglavju »Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe«, in sicer:

- izpolnjeni in po potrebi podpisani obrazci ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte (ponudnik, skupni ponudnik, podizvajalec), ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila, pri čemer se te obrazce naloži v IS e-JN skladno s točko 2.2 razpisne dokumentacije,

- izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025«, ki se ga naloži v IS e-JN skladno s točko 2.3 razpisne dokumentacije,

- po potrebi potrdila o nekaznovanosti in drugi dokumenti, navedeni v točki 2.4 razpisne dokumentacije, pri čemer se jih naloži skladno s točko 2.4 razpisne dokumentacije,

- izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«, če bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, pri čemer se izpolnjen in podpisan obrazec predloži v IS e-JN skladno s točko 2.9 razpisne dokumentacije,

- lastna menica za resnost ponudbe z menično izjavo za posamezne sklope javnega naročila, za katere ponudnik odda ponudbo, pri čemer se jo odda skladno s točko 1.6 razpisne dokumentacije,

- dokazila v zvezi s pogoji iz točke 2.5 razpisne dokumentacije, ki se jih naloži v IS e-JN skladno s točko 2.5 razpisne dokumentacije,

- dokazila v zvezi s ponujenim predmetom javnega naročila, kot jih ponuja ponudnik, ki se jih naloži v IS e-JN skladno s točko 2.6 razpisne dokumentacije.

Če se bo naročnik tako odločil, bodo morebitne pomanjkljivosti v prejšnjih odstavkih določenih ponudbenih dokumentih lahko odpravljene, upoštevajoč peti, šesti in sedmi odstavek 89. člena ZJN-3.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku, če ni pri posameznih točkah drugače določeno. Če bo kateri od ponudbenih dokumentov predložen v tujem jeziku, pa zanj predložitev v tujem jeziku na podlagi te razpisne dokumentacije ni bila predvidena, ima naročnik pravico, da od ponudnika zahteva prevod v tujem jeziku predložene ponudbene dokumentacije, pri čemer stroški prevajanja bremenijo ponudnika.

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavlja, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine dokazil. V primeru dvoma mora resničnost podatkov iz listin dokazati ponudnik. Če ponudnik ne posreduje zahtevanih dokazil ali ne poda pojasnil, bo naročnik ponudnika izključil iz postopka javnega naročanja.

Oddaja skupne ponudbe

Skupna ponudba je ponudba več gospodarskih subjektov, tj. pravnih in/ali fizičnih oseb, ki z naročnikom sklenejo pogodbo o izvedbi javnega naročila za dobavo blaga, izvedbo storitve oz. gradnje, pri čemer so skupni ponudniki solidarno odgovorni za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Naročnik ima pravico, da od gospodarskih subjektov, ki so oddali skupno ponudbo, zahteva predložitev akta o skupni izvedbi javnega naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na navedeno pa so gospodarski subjekti, ki so oddali skupno ponudbo, solidarno odgovorni za izpolnitev obveznosti iz javnega naročila.

Skupni ponudniki predložijo v ponudbi le en izpolnjen obrazec »Predračun – JN 14/2025«, upoštevajoč navodila iz točke 2.3 razpisne dokumentacije.

Zoper posameznega skupnega ponudnika ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Vsak skupni ponudnik mora k ponudbi predložiti svoj izpolnjen obrazec ESPD z vsemi zahtevanimi podatki.

Če skupni ponudniki predložijo skupno ponudbo, bo naročnik le-to izločil iz postopka javnega naročanja, če se izkaže, da je kateri koli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Če bo kateri koli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 2.4 razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Pogoje iz točke 2.5 razpisne dokumentacije lahko izpolni kateri koli skupni ponudnik.

Dokazila v zvezi s predmetom javnega naročila, opredeljena v točki 2.6 razpisne dokumentacije, predloži tisti skupni ponudnik, ki je nosilec posla, tj. tisti ponudnik, ki je naveden na obrazcu »Predračun – JN 14/2025«.

Oddaja ponudbe, pri kateri sodelujejo podizvajalci

Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, lahko pri izvedbi javnega naročila sodeluje s podizvajalcem.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v odnosu do naročnika v celoti odgovarja za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matično in davčno število ter transakcijski račun) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (vrsto in vrednost del, ki jih posamezni podizvajalec prevzema),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- predložiti zahtevo oz. soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V prejšnjem odstavku navedene podatke iz prve in druge alineje vpiše podizvajalec v obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu, ki ga podpiše podizvajalec, k ponudbi pa ta obrazec predloži gospodarski subjekt, ki odda ponudbo. Če bo posamezen podizvajalec zahteval neposredna plačila od naročnika, kot je to opredeljeno v četrti alineji prejšnjega odstavka, izpolni podizvajalec v imenovanem obrazcu tudi soglasje, na podlagi katerega bo naročnik neposredno plačal podizvajalcu in ne izbranemu ponudniku. Izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu« se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

K ponudbi morajo biti priloženi tudi od podizvajalcev izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD, s čimer podizvajalec izjavi, da zoper njega in njegove osebe, ki so opredeljene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev, ki se nanašajo na podizvajalca, se predložijo v skladu s točko 2.4 razpisne dokumentacije. Če bi se izkazalo, da zoper podizvajalce obstaja razlog za izključitev ali da podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, bo naročnik takšne podizvajalce zavrnil skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko dokazuje pogoje iz točk 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.12 in 2.5.14 razpisne dokumentacije tudi s podizvajalci.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Izbrani ponudnik bo moral obvestiti naročnika o spremembah informacij iz tretjega odstavka te točke in najkasneje v 5 dneh po spremembi poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral izbrani ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega odstavka te točke.

Predlagani novi podizvajalec bo moral izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga izbrani ponudnik namerava nadomestiti. Če bi se v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da je dela izvajal gospodarski subjekt, ki bi moral biti prijavljen kot podizvajalec, pa izbrani ponudnik o tem ni obvestil naročnika oz. naročnik za njegovo vključitev ni podal soglasja, se to šteje kot prekršek.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora izbrani ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izbranega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik svojemu računu oz. situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora izbrani ponudnik naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo in podizvajalčevo pisno izjavo, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

VSEBINSKO TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je razdeljen na pet sklopov:

- sklop 1 - nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave,

- sklop 2 - nakup enega Raman spektroskopa - Ljubljana,

- sklop 3 - nakup enega Raman spektroskopa - Koper,

- sklop 4 - nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) in

- sklop 5 - nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units).

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega, več ali vse sklope javnega naročila.

Sklop 1 – nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave

Predvidene lastnosti ročne backscatter rentgenske naprave

Prenosna ročna backscatter rentgenska naprava (v nadaljevanju: naprava) je namenjena pregledovanju blaga in prenosnih oz. prevoznih sredstev (kartonov, sodov, vozil, delov vozil, delov prenosnih sredstev, generalnega blaga itd.) zaradi odkrivanja tihotapstva, orožja, drog, eksplozivov itd.

Ponujena naprava mora izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| A.1 | elektronsko ustvarjanje rentgenskih žarkov – brez stalnega radioaktivnega vira |
| A.2 | napetost generatorja rentgenske cevi: vsaj 120 keV |
| A.3 | penetracija v jeklo: vsaj 6 mm |
| A.4 | napajanje naprave: polnilna baterija |
| A.5 | avtonomija delovanja (skeniranja): vsaj 3 h z eno baterijo |
| A.6 | prikazovalnik izpraznjenosti baterij |
| A.7 | največje dimenzije: 350 x 300 x 220 mm |
| A.8 | največja masa: 5,5 kg |
| A.9 | kapaciteta pomnjenja posnetkov: vsaj 300 skeniranj |
| A.10 | format podatkov: vsaj jpeg |
| A.11 | integriran ali snemljiv prikazovalnik (LCD ali enakovredno) na dotik, resolucije najmanj 720 x 1280 točkovnih pik |
| A.12 | lasten operacijski sistem za avtonomno prenosno delovanje |
| A.13 | povezljivost z zunanjimi napravami/operacijskimi sistemi: vsaj z dvema od načinov Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| A.14 | robustno ohišje in zaslon odporna na udarce |
| A.15 | temperaturni pogoji delovanja: vsaj od -5 do 45 °C |
| A.16 | odpornost na vplive okolja vsaj skladno z oznako IP 54 |
| A.17 | predvidena hitrost pomika naprave med skeniranjem od 100 do 350 mm/s (optimalna vsaj 150 mm/s) |
| A.18 | funkcije obdelave slike: kontrast, menjava barve (črno bela / barvna), obarvanje sivin, inverzne slike, povečava slike vsaj do 16-krat |
| A.19 | Naprava mora pri skeniranju prepoznati organske snovi in jih označiti (osvetli ali zvočno alarmira in podobno) |
| A.20 | Naprava mora pri skeniranju prepoznati svinčene prepreke in jih označiti (osvetli ali zvočno alarmira in podobno) |
| A.21 | Razni elektronski in filmski materiali, ki jih vsebuje skenirani predmet, se ne smejo uničiti ob presvetlitvi med skeniranjem s to napravo. |

Lastnosti varnostnih omejitev pri delovanju naprave:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| A.22 | odklepanje/zagon naprave z varnostnim geslom |
| A.23 | samodejna odjava uporabnika po obdobju neaktivnosti največ 10 minut |
| A.24 | omejevalnik, ki čas posameznega cikla skeniranja dovoljuje največ za 30s (za omejitev največje emisije doze na skeniranje) |
| A.25 | obojestransko stikalo (dve stikali) za sprožitev skeniranja |
| A.26 | stikalo za sprožitev skeniranja ne sme ostati v stanju delovanja brez konstantnega pritiska nanj s strani operaterja |
| A.27 | opozorilno kontrolna luč ali opozorilne kontrole luči, ki so prižgane v času skeniranja |
| A.28 | opozorilni zvočni znak ob pričetku in zaključku skeniranja |
| A.29 | svetlobna (laserska) osvetlitev/označitev območja delovanja rentgenskega žarka |
| A.30 | zaznavanje napak s sporočanjem napake na prikazovalniku |
| A.31 | samo-preverjanje sistema na posamezno časovno obdobje ali število opravljenih skeniranj |
| A.32 | prikaz datuma in časa shranjenega posnetka skeniranja |
| A.33 | števec opravljenih skeniranj |
| A.34 | označitev naprave in embalaže z nalepko za nevarnost radiološkega sevanja |
| A.35 | Največja dovoljena trenutna hitrost doze sevanja na razdalji 400 mm za napravo ne sme presegati 1 µSv/h, če se delujoča naprava nahaja pred 12,5 mm debelo mavčno ploščo na razdalji 50 mm |
| A.36 | Naprava mora izpolnjevati zahteve, določene s slovenskimi nacionalnimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred ionizirajočimi sevanji |

Za napravo mora biti zagotovljeno še:

- embalaža: zaščitni transportni kovček odporen na udarce in vlago, z oblazinjeno notranjostjo narejeno po merah in oblikah naprave,

- rezervna polnilna baterija in pripadajoča polnilna enota za polnjenje (220V),

- navodila za rokovanje, uporabo, kalibracijo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (elektronska in tiskana) in

- varnostni vratni trak ali enakovredno varovanje proti padcem pri rokovanju.

    - Dobava in zagon naprave

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dobavo in uspešen zagon naprave na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnikova lokacija).

Pred dobavo naprave mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da je naprava pridobila oznako CE oz. izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v celotni življenjski dobi naprave zagotavljati vsa ustrezna potrdila in certifikate na način, da bo lahko naročnik pri pristojnih slovenskih organih pridobil vsa ustrezna dovoljenja za nemoteno delo.

Okvirni rok za dobavo naprave je 5 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprave mora potekati usklajeno in v sodelovanju naročnikom.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na naročnikovi lokaciji. Pred prevzemom naprave se izvede testni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave in meritve ionizirajočega sevanja (naročene ali izvedene s strani naročnika). Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali imajo kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob dobavi naprave mora izbrani ponudnik predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 3-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Izbrani ponudnik v času ponujene garancije zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila, kar velja tudi za morebitne pridružene storitve, ki bi jih bilo treba izvesti za nemoteno delovanje naprave, če bi se te izkazale za potrebne (npr. kalibracija, obdobni pregled in podobno).

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nesporno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost 20.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme preteči pred potekom ponujene garancije, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za napravo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe vse delovne dni v letu, predvidoma med 8. in 15. uro. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ 45 dneh od naročnikovega obvestila o napaki oz. okvari naprave. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Predvidena življenjska doba naprave mora znašati vsaj 10 (deset) let. Izbrani ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj 10 (deset) let po dobavi naprave.

Izbrani ponudnik mora omogočati tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč je za celotno obdobje ponujene garancije že vračunana v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Osnovno usposabljanje

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe.

Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z izbranim ponudnikom in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

Sklop 2 – nakup Raman spektroskopa - Ljubljana

Predvidene lastnosti Raman spektroskopa

Ponujeni Raman spektroskop (v nadaljevanju: naprava) mora izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| B.1 | Tehnologija identifikacije materialov/snovi/substanc Princip delovanja ročnega detektorja oz. identifikatorja nevarnih substanc je Raman spektroskopija. |
| B.2 | Zmožnost identifikacije Instrument mora zagotavljati natančno identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi kot so: običajne kemikalije, prekurzorji in narkotiki, kemični strupi, eksplozivi, toksične industrijske kemikalije (vključno z materiali, ki so obarvani in fluorescirajo ali vsebujejo nečistoče). |
| B.3 | Identifikacija skozi vsebnike, lastnosti Instrument mora omogočati identifikacijo vzorca v neposrednem stiku in skozi prosojno plastično ali stekleno embalažo debeline do 5 mm (ki je lahko tudi obarvana). Raman spektroskop za vzbujanje uporablja laser valovne dolžine 1064 nm. Razpon spektra: 200-2400 cm-1. Nastavljiva izhodna moč laserja: 5-100 %. Spektralna ločljivost: najmanj 6 do 13 cm-1. |
| B.4 | Robustnost Instrument mora biti certificiran in skladen s standardom MIL-STD (810G) in IP68 ali enakovredno. Ponudnik predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju standardov, in sicer certifikat ali drugo listino, ki jo izda neodvisna akreditirana institucija. |
| B.5 | Možnost identifikacije zmesi Instrument mora biti zmožen samodejne identifikacije zmesi. V primeru zmesi, ki vsebuje več komponent, mora instrument omogočiti identifikacijo vsaj 5-ih komponent. |
| B.6 | Identifikacija prekurzorjev z navedbo nevarne snovi, ki jo je iz teh prekurzorjev možno sintetizirati Instrument mora biti zmožen samodejnega prepoznavanja prekurzorjev z avtomatskim opozorilom in poimenovanjem nevarne snovi, ki jo je iz določene kombinacije prekurzorjev možno izdelati oz. sintetizirati. |
| B.7 | Metode/Aplikacije Instrument mora omogočati shranjevanje posamičnih metod oz. nastavitev parametrov za zajem spektrov. |
| B.8 | Varnostne funkcije Instrument mora omogočati nastavitev časovnega zamika pričetka skeniranja oz. aktivacije laserja. Instrument mora imeti funkcijo časovne omejitve skeniranja, ki deluje v povezavi z zakasnitvijo pričetka skeniranja. Aktivacija laserja naj bo zaščitena z geslom/kodo. |
| B.9 | Knjižnica Instrument mora vključevati obsežno knjižnico z več kot 12.000 kemikalijami. Celotna knjižnica mora biti na voljo za identifikacijo na instrumentu in mora delovati brez povezave z zunanjim računalnikom, bazo podatkov, oblakom itd. Knjižnica instrumenta je izdelana z enako vrsto instrumenta, na katerem se tudi uporablja. Instrument mora omogočati nadgradnjo knjižnice kemijskih spojin oz. dodajanje novih spektrov, vključno z opisom o lastnostih nove spojine s strani uporabnika. Izbrani ponudnik mora zagotavljati posodobitev knjižnice v obdobju sedmih let po podpisu predajnega zapisnika. |
| B.10 | Vir napajanja Instrument mora za svoje delovanje uporabljati polnilne Li-ion baterije. Instrument omogoča tako polnjenje baterije nameščene v instrumentu, kakor tudi v zunanjem polnilcu. |
| B.11 | Kamera Instrument mora imeti vgrajeno kamero za slikanje in evidentiranje vzorca oz. mesta vzorčenja. |
| B.12 | Popolnoma samostojen sistem Instrument mora delovati samostojno oz. ima integrirani računalnik in za delovanje ne potrebuje nobenih zunanjih komponent ali stacionarni oz. prenosni računalnik. |
| B.13 | Informacije o kemikalijah Instrument mora uporabniku zagotoviti dodatne informacije o nevarnosti kemikalije, ko je ta identificirana. Te dodatne informacije morajo vključevati kemijski opis, ime kemikalije in sinonime. |
| B.14 | Več nivojski dostop Instrument mora imeti možnost ustvarjanja različnih uporabniških računov, ki omogočajo različne ravni dostopa do nastavitev in funkcij instrumenta. |
| B.15 | Izvoz podatkov Instrument mora imeti možnost internega shranjevanja vseh podatkov in rezultatov ter možnost priklica podatkov in izvoza rezultatov iz instrumenta na zunanji medij. |
| B.16 | Povezljivost Instrument mora imeti možnost povezave s stacionarnim ali prenosnim računalnikom prek Wi-Fi in/ali USB. |
| B.17 | Zaznavanje nevarnih snovi v sledeh Instrument mora imeti možnost detekcije snovi v sledovih oz. majhnih koncentracijah (eksplozivov in narkotikov). |
| B.18 | Lahek in ročni instrument Teža instrumenta ne sme presegati 2 kg (vključno z baterijo). |

    - Dobava in zagon naprave

Izbrani ponudnik naprave mora zagotoviti dobavo in zagon naprave na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Oddelek za carinjenje Ljubljana, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnikova lokacija).

Okvirni rok za dobavo naprave je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 mesecev.

Pred dobavo naprave mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da je naprava pridobila oznako CE oz. izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko izbrani ponudnik predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora izbrani ponudnik predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 7-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključno stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če ponujena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Izbrani ponudnik zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila predvidel ocenjeno vrednost 20.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo naprave bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za napravo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Izbrani ponudnik mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Osnovno usposabljanje

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z izbranim ponudnikom in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

Sklop 3 – nakup Raman spektroskopa - Koper

Predvidene lastnosti Raman spektroskopa

Ponujeni Raman spektroskop (v nadaljevanju: naprava) mora izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| C.1 | Tehnologija identifikacije materialov/snovi/substanc Princip delovanja ročnega detektorja oz. identifikatorja nevarnih substanc je Raman spektroskopija. |
| C.2 | Zmožnost identifikacije Instrument mora zagotavljati natančno identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi kot so: običajne kemikalije, prekurzorji in narkotiki, kemični strupi, eksplozivi, toksične industrijske kemikalije (vključno z materiali, ki so obarvani in fluorescirajo ali vsebujejo nečistoče). |
| C.3 | Identifikacija skozi vsebnike, lastnosti Instrument mora omogočati identifikacijo vzorca v neposrednem stiku in skozi prosojno plastično ali stekleno embalažo debeline do 5 mm (ki je lahko tudi obarvana). |
| C.4 | Možnost identifikacije zmesi Instrument mora biti zmožen samodejne identifikacije zmesi. V primeru zmesi, ki vsebuje več komponent, mora instrument omogočiti identifikacijo vsaj 5-ih komponent. |
| C.5 | Identifikacija prekurzorjev z navedbo nevarne snovi, ki jo je iz teh prekurzorjev možno sintetizirati Instrument mora biti zmožen samodejnega prepoznavanja prekurzorjev z avtomatskim opozorilom in poimenovanjem nevarne snovi, ki jo je iz določene kombinacije prekurzorjev možno izdelati oz. sintetizirati. |
| C.6 | Metode/Aplikacije Instrument mora omogočati shranjevanje posamičnih metod oz. nastavitev parametrov za zajem spektrov. |
| C.7 | Varnostne funkcije Instrument mora omogočati nastavitev časovnega zamika pričetka skeniranja oz. aktivacije laserja. Instrument mora imeti funkcijo časovne omejitve skeniranja, ki deluje v povezavi z zakasnitvijo pričetka skeniranja. Aktivacija laserja naj bo zaščitena z geslom/kodo. |
| C.8 | Knjižnica Instrument mora vključevati obsežno knjižnico z vsaj 9.000 kemikalijami. Celotna knjižnica mora biti na voljo za identifikacijo na instrumentu in mora delovati brez povezave z zunanjim računalnikom, bazo podatkov, oblakom itd. Knjižnica instrumenta je izdelana z enako vrsto instrumenta, na katerem se tudi uporablja. Instrument mora omogočati nadgradnjo knjižnice kemijskih spojin oz. dodajanje novih spektrov, vključno z opisom o lastnostih nove spojine s strani uporabnika. Izbrani ponudnik mora zagotavljati brezplačno posodobitev knjižnice v obdobju sedmih let po podpisu predajnega zapisnika. |
| C.9 | Vir napajanja Instrument mora za svoje delovanje uporabljati polnilne Li-ion baterije. Instrument omogoča polnjenje baterije nameščene v instrumentu ali na, zunanjem polnilcu. |
| C.10 | Kamera Instrument mora imeti vgrajeno kamero za slikanje in evidentiranje vzorca oz. mesta vzorčenja. |
| C.11 | Popolnoma samostojen sistem Instrument mora delovati samostojno oz. ima integrirani računalnik in za delovanje ne potrebuje nobenih zunanjih komponent ali stacionarni oz. prenosni računalnik. |
| C.12 | Informacije o kemikalijah Instrument mora uporabniku zagotoviti dodatne informacije o nevarnosti kemikalije, ko je ta identificirana. Te dodatne informacije morajo vključevati kemijski opis, ime kemikalije in sinonime. |
| C.13 | Več nivojski dostop Instrument mora imeti možnost ustvarjanja različnih uporabniških računov, ki omogočajo različne ravni dostopa do nastavitev in funkcij instrumenta. |
| C.14 | Izvoz podatkov Instrument mora imeti možnost internega shranjevanja vseh podatkov in rezultatov ter možnost priklica podatkov in izvoza rezultatov iz instrumenta na zunanji medij. |
| C.15 | Povezljivost Instrument mora imeti možnost povezave s stacionarnim ali prenosnim računalnikom prek USB kabla. |
| C.16 | Zaznavanje nevarnih snovi v sledeh Instrument mora imeti možnost detekcije snovi v sledovih oz. majhnih koncentracijah (eksplozivov in narkotikov). |
| C.17 | Lahek in ročni instrument Teža instrumenta ne sme presegati 2 kg (vključno z baterijo). |

    - Dobava in zagon naprave

Izbrani ponudnik naprave mora zagotoviti dobavo in zagon naprave na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnikova lokacija).

Okvirni rok za dobavo naprave je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 mesecev.

Pred dobavo naprave mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da je naprava pridobila oznako CE oz. izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko izbrani ponudnik predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora izbrani ponudnik predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 7-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključno stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če ponujena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Izbrani ponudnik zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila predvidel ocenjeno vrednost 20.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo naprave bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za napravo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Izbrani ponudnik mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Osnovno usposabljanje

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z izbranim ponudnikom in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

  - Sklop 4 – nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device)

Predvidene lastnosti ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device)

Ponujeni ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava) mora izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| D.1 | Tehnologija identifikacije materialov/snovi/substanc Princip delovanja ročnega detektorja je spektrometrija gibljivosti ionov (IMS oz. ITMS). |
| D.2 | Ionizacijski vir Ionizacijski vir ne sme oddajati ionizirajočega sevanja. |
| D.3 | Zmožnost identifikacije Instrument je sposoben prepoznati eksplozive (TNT, RDX, PETN, NG, AN, HMTD, HMX, Tetryl, TATP, UN, EGDN…) in narkotike (kokain, heroin, THC, MA, ketamin, MDMA, morfin, amfetamin, LSD, efedrin, fentanil…). |
| D.4 | Uspešnost zaznavanja Instrument omogoča identifikacijo preko vzorčenja delcev in hlapov. Občutljivost: raven nanograma (delci), ppm (hlapi) |
| D.5 | Čas analize Manj kot 10 sekund. |
| D.6 | Kalibracija Instrument ima samodejno notranjo kalibracijo. |
| D.7 | Knjižnica Knjižnico snovi je mogoče razširiti. |
| D.8 | Vir napajanja 100~240 VAC, 47~63 Hz . |
| D.9 | Popolnoma samostojen sistem Instrument je samostojen in za delovanje ne potrebuje stacionarnega ali prenosnega računalnika. |
| D.10 | Več nivojski dostop Sistem je zasnovan z večstopenjskim nadzorom dostopa, kot so operater, vodja itd. |
| D.11 | Izvoz podatkov Podatke o analizi je mogoče izvoziti na USB. |
| D.12 | Povezljivost Instrument ima komunikacijske vmesnike kot so Ethernet in USB. |
| D.13 | Lahek in ročni instrument Teža instrumenta ne presega 5 kg. |

    - Dobava in zagon naprave

Izbrani ponudnik naprave mora zagotoviti dobavo in zagon naprave na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Oddelek za carinjenje Letališče Brnik, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik (v nadaljevanju: naročnikova lokacija).

Pred dobavo naprave mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da je naprava pridobila oznako CE oz. izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Okvirni rok za dobavo naprave je 6 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko izbrani ponudnik predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora izbrani ponudnik predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 10-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če ponujena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Izbrani ponudnik zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila predvidel ocenjeno vrednost 20.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo naprave bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za napravo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Izbrani ponudnik mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Osnovno usposabljanje

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z izbranim ponudnikom in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

  - Sklop 5 – nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units)

Predvidene lastnosti osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units)

Ponujeni osebni detektorji radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave) morajo izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

| Št. | Opis |
| --- | --- |
| E.1 | Detekcija (merjenje) hitrosti doze ionizirajočega sevanja (vsaj žarkov gama). |
| E.2 | Prikaz izmerjene vrednosti sevanja na prikazovalniku v obliki numerične vrednosti (lahko dodatno tudi grafično). |
| E.3 | Robusten prikazovalnik (display) mora biti odporen na udarce. |
| E.4 | Če je prikaz v obliki nivojske vrednosti (npr. 0 do 9) mora biti napravi priložena preglednica za hitro tolmačenje posameznega nivoja sevanja vsaj v enotah µSv/h. |
| E.5 | Opozarjanje na izmerjeno povečano hitrost doze ionizirajočega sevanja vsaj v obliki zvočnega signala (npr. glasni ponavljajoči piski). |
| E.6 | Nastavljiv ali prednastavljen nivo praga opozarjanja najmanj za območje od 0,5 do 0,8 µSv/h. |
| E.7 | Merilno območje naprav vsaj nad 0,10 µSv/h, merjeno pri Cs-137 z energetsko vrednostjo 662keV. |
| E.8 | Občutljivost vsaj 150 cps na µSv/h merjeno pri Cs-137 z energetsko vrednostjo 662keV |
| E.9 | Integracijski čas naprav manjši od 1,5 s. |
| E.10 | Samostojno in neodvisno delovanje naprave, ne potrebuje nobenih zunanjih komponent ali stacionarni oz. prenosni računalnik. |
| E.11 | Napajanje naprav iz integriranega vira: izmenljive polnilne baterije ali baterije za enkratno uporabo, ki so dostopne v splošni prodaji (npr. tip AA, AAA ali podobno). |
| E.12 | Avtonomija neprekinjenega delovanja naprave vsaj 400 ur z enim polnjenjem ali menjavo baterij. |
| E.13 | Če so baterije polnilne, morajo biti priložene ustrezne polnilne enote. |
| E.14 | Naprave dimenzijsko primerne za nošenje ob telesu, s pritrdilno torbico ali varnostno zaponko za na pas ali na žep. |
| E.15 | Največje dimenzije: 35 x 75 x 120 mm. |
| E.16 | Največja masa: 0,3 kg. |
| E.17 | Naprave odporne na vibracije, udarce in padce. |
| E.18 | Zahtevani temperaturni pogoji delovanja vsaj od -20 do 50 °C. |
| E.19 | Odpornost na vplive okolja vsaj skladno z oznako IP 65. |
| E.20 | Naprava ne sme zahtevati posebnega vzdrževanja (zaželeno le menjava oz. polnjenje baterij in občasno čiščenje). |
| E.21 | Naprava ne sme zahtevati posebne kalibracije oz. mora biti le ta izvedljiva s strani uporabnika (npr. samokalibracija, priložena kalibracijska naprava, ki ne sme vsebovati vira ionizirajočega sevanja) |
| E.22 | Naprava naj bo enostavna za rokovanje (vklop/izklop, nastavitev merilne skale in alarma, odčitavanje rezultata (obsežnejše usposabljanje za delo z napravo ni zaželeno, predvideno pa je uvodno usposabljanje oziroma seznanitev z delovanjem in vzdrževanjem naprave: do 2 uri). |

    - Dobava in zagon naprav

Izbrani ponudnik naprav mora zagotoviti dobavo in uspešen zagon naprav na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Šmartinska  55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnikova lokacija).

Okvirni rok za dobavo naprav je 5 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprav mora potekati usklajeno in v sodelovanju naročnikom.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Pred dobavo naprav mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da so naprave pridobile oznako CE oz. izpolnjujejo zahteve za oznako CE.

Končni prevzem naprav se opravi na naročnikovi lokaciji. Pred prevzemom naprav se izvede testni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljenih naprav z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljene naprave ustrezajo določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljene naprave ne izpolnjujejo zahtevanih lastnosti ali imajo kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprav, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če naprave ne ustrezajo zahtevanim lastnostim, le-te nadomestiti z novimi. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob dobavi naprav mora izbrani ponudnik predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 5-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprav, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Izbrani ponudnik v času ponujene garancije zagotavlja naročniku popolnoma operativne naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila, kar velja tudi za morebitne pridružene storitve, ki bi jih bilo treba izvesti za nemoteno delovanje naprav, če bi se te izkazale za potrebne (npr. kalibracija, obdobni pregled in podobno).

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nesporno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprav odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost 20.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za naprave.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Predvidena življenjska doba naprav mora znašati vsaj 10 (deset) let. Izbrani ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj 10 (deset) let po dobavi.

    - Osnovno usposabljanje

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprav, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z izbranim ponudnikom in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprav.

OBRAZEC »PREDRAČUN – JN 14/2025«

sklop 1: nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oddajamo ponudbo, ki velja do 31. 8. 2025:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon ročne backscatter rentgenske naprave s 3-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (četrto) leto** | 1 (četrto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (peto) leto** | 1 (peto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

* Obvezno vpišite naziv proizvajalca in model naprav, ki jih ponujate.

** Če ponudnik ponudi garancijo za dodatno leto, potem mora vpisati ceno garancije za dodatno leto v EUR brez DDV. Za ponujeno garancijo za dodatno leto, prejme ponudnik ustrezno število točk, kot je predvideno v točki 1.8. razpisne dokumentacije (npr. za dodatno (četrto) leto prejme 10 točk).

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.1.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v uradno veljavnem ceniku | _________ % |

| Podatki, ki se nanašajo na točko 1.8 razpisne dokumentacije | Število točk* |
| --- | --- |
| L1 – zmogljivost penetracije v jeklo |  |
| L2 - višja napetost generatorja rentgenske cevi |  |
| L3 – sestavljanje posnetkov v kompozitno sliko |  |

* V stolpcu »Število točk« vpiše ponudnik za vsako zgoraj navedeno vrstico število točk glede na obstoj posamezne lastnosti ponujene naprave, kot so opredeljene v točki 1.8 razpisne dokumentacije (npr. če ima ponujena naprava napetost generatorja rentgenske ceni, ki znaša vsaj 160 keV, potem se v vrstici L2 vpiše 5 točk).

Opomba: Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 14/2025« upošteva navodila iz točk 2.3 in 1.8 razpisne dokumentacije.

sklop 2: nakup enega raman spektroskopa - ljubljana

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oddajamo ponudbo, ki velja do 31. 8. 2025:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon Raman spektroskopa s 7-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deveto) leto** | 1 (deveto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deseto) leto** | 1 (deseto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

* Obvezno vpišite naziv proizvajalca in model naprav, ki jih ponujate.

** Če ponudnik ponudi garancijo za dodatno leto, potem mora vpisati ceno garancije za dodatno leto v EUR brez DDV. Za ponujeno garancijo za dodatno leto, prejme ponudnik ustrezno število točk, kot je predvideno v točki 1.8. razpisne dokumentacije (npr. za dodatno (osmo) leto prejme 5 točk).

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v uradno veljavnem ceniku | _________ % |

Opomba: Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 14/2025« upošteva navodila iz točk 2.3 in 1.8 razpisne dokumentacije.

sklop 3: nakup enega raman spektroskopa - koper

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oddajamo ponudbo, ki velja do 31. 8. 2025:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon Raman spektroskopa s 7-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deveto) leto** | 1 (deveto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deseto) leto** | 1 (deseto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

* Obvezno vpišite naziv proizvajalca in model naprav, ki jih ponujate.

** Če ponudnik ponudi garancijo za dodatno leto, potem mora vpisati ceno garancije za dodatno leto v EUR brez DDV. Za ponujeno garancijo za dodatno leto, prejme ponudnik ustrezno število točk, kot je predvideno v točki 1.8. razpisne dokumentacije (npr. za dodatno (osmo) leto prejme 5 točk).

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.3.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v uradno veljavnem ceniku | _________ % |

| Podatki, ki se nanašajo na točko 1.8 razpisne dokumentacije | Število točk* |
| --- | --- |
| L1 – možnost vzorčenja temnih snovi |  |
| L2 - možnost izvajanja meritev oddaljenosti |  |

* V stolpcu »Število točk« vpiše ponudnik za vsako zgoraj navedeno vrstico število točk glede na obstoj posamezne lastnosti ponujene naprave, kot so opredeljene v točki 1.8 razpisne dokumentacije (npr. če ponujena naprava omogoča vzorčenje temnih snovi, potem se v vrstici L1 vpiše 10 točk).

Opomba: Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 14/2025« upošteva navodila iz točk 2.3 in 1.8 razpisne dokumentacije.

sklop 4: nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device)

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oddajamo ponudbo, ki velja do 31. 8. 2025:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) z 10-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (enajsto) leto** | 1 (enajsto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (dvanajsto) leto** | 1 (dvanajsto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (trinajsto) leto** | 1 (trinajsto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

* Obvezno vpišite naziv proizvajalca in model naprav, ki jih ponujate.

** Če ponudnik ponudi garancijo za dodatno leto, potem mora vpisati ceno garancije za dodatno leto v EUR brez DDV. Za ponujeno garancijo za dodatno leto, prejme ponudnik ustrezno število točk, kot je predvideno v točki 1.8. razpisne dokumentacije (npr. za dodatno (enajsto) leto prejme 5 točk).

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.4.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v uradno veljavnem ceniku | _________ % |

Opomba: Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 14/2025« upošteva navodila iz točk 2.3 in 1.8 razpisne dokumentacije.

sklop 5: nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units)

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oddajamo ponudbo, ki velja do 31. 8. 2025:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon osebnega detektorja radiološkega sevanja (personal radiaton monitor/detector unit) s 5-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (šesto) leto** | 1 (šesto) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (sedmo) leto** | 1 (sedmo) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

* Obvezno vpišite naziv proizvajalca in model naprav, ki jih ponujate.

** Če ponudnik ponudi garancijo za dodatno leto, potem mora vpisati ceno garancije za dodatno leto v EUR brez DDV. Za ponujeno garancijo za dodatno leto, prejme ponudnik ustrezno število točk, kot je predvideno v točki 1.8. razpisne dokumentacije (npr. za dodatno (šesto) leto prejme 5 točk).

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.5.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v uradno veljavnem ceniku | _________ % |

Opomba: Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 14/2025« upošteva navodila iz točk 2.3 in 1.8 razpisne dokumentacije.

PODATKI O SODELUJOČEM PODIZVAJALCU

COOPERATING SUBCONTRACTOR'S DATA

Pri izvedbi javnega naročila z oznako JN 14/2025 bomo sodelovali z naslednjim podizvajalcem

In the public contract performance No. JN 14/2025 we shall cooperate with the following subcontractor:

| Naziv podizvajalca Subcontractor’s name: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež podizvajalca (ulica, hišna številka, poštna št. in kraj) Subcontractor’s full address (street, house number, postcode, city, state) |  |  |
| Matična številka podizvajalca Registration number of the subcontractor: |  |  |
| Davčna številka podizvajalca VAT ID number: |  |  |
| Transakcijski račun Transaction Account (IBAN) |  |  |
| Vrsta del, ki jih podizvajalec prevzema The part of the subject-matter that subcontractor shall perform |  |  |
| Vrednost del, ki jih podizvajalec prevzema v posameznem sklopu javnega naročila (vrednost se opredeli v EUR brez DDV ali v % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) Value of this part of the subject-matter that subcontractor shall perform in each lot of the public tender (value can be defined in EUR excluding VAT or % of total offer value in EUR excluding VAT): | (npr. sklop 1: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) (npr. sklop 2: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) (npr. sklop 3: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) (npr. sklop 4: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) (npr. sklop 5: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, tel. št., e-naslov) Subcontractor contact person (name and surname, tel. no., e-mail) |  |  |
| Zakoniti zastopniki podizvajalca (ime in priimek, funkcija v družbi) Legal representatives of the subcontractor (name and surname, function in a company) |  |  |
| Zahteva za neposredno plačilo od naročnika (označite DA ali NE)* Subcontractor’s request for direct payment performed by the contracting authority (mark YES or NO)* | DA / YES | NE / NO |

* Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo od naročnika in ne od ponudnika, potem mora podizvajalec izpolniti spodnje besedilo. S tem podizvajalec soglaša, da naročnik plača terjatev neposredno podizvajalcu namesto izvajalcu.

* If the subcontractor requests direct payment from the contracting authority, and not by the tenderer, then the subcontractor must fill in the following text below. With the following text the subcontractor agrees that the contracting authority shall directly pay them instead of the tenderer.

____________________________________________________________________________

Podpisani ____________________________ (ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca), ki zastopam zgoraj imenovanega podizvajalca, soglašam, da Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije plača namesto ponudniku neposredno nam, pri čemer ponudnikova obveznost do nas izhaja iz javnega naročila z oznako JN 14/2025. Vse ostale podrobnosti o obveznosti so opredeljene v tem obrazcu.

Signed ___________________ (name and surname of subcontractor's representative) represent ____________________________________ (name and address of the subcontractor’s company) and as such agree that Ministry of finance, Financial Administration of the Republic of Slovenia shall settle the obligation directly with us instead of the tenderer and that the tenderer’s obligation to us stems from the public contract No. JN 14/2025. All other details regarding the obligation are defined in this form.

Kraj in datum

Place and date:	Podpis pooblaščene osebe podizvajalca Signature of the subcontractor's authorised person

____________________________

Opomba: Ta obrazec mora biti predložen za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Note: This form must be submitted for each participating subcontractor.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE – POGOJ ŠT. 2.5.2

Podatki o proizvajalcu ročne backscatter rentgenske naprave (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil napravo:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil napravo)

pooblaščen za prodajo naše naprave v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: _________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: ______

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil napravo, ni njen proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.3

Podatki o proizvajalcu ročne backscatter rentgenske naprave (v nadaljevanju: naprava) oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca naprave, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral napravo v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo)

pooblaščen za servisiranje naše naprave v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, razen če bo servisiranje naprave v okviru garancije izvajal sam proizvajalec naprave. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca naprave, če bo ta izvajal servisiranje naprave v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec naprave.

IZJAVA PROIZVAJALCA ROČNE BACKSCATTER RENTGENSKE NAPRAVE – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o proizvajalcu ročne backscatter rentgenske naprave (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025 ponujena naprava __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec ročne backscatter rentgenske naprave, skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN14/2025, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru sklopa 1 v javnem naročilu št. JN 14/2025. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.4

Podatki o referenčnem naročniku (navedite naziv in naslov referenčnega naročnika), ki izdaja potrdilo:

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki je prodal in predal v uporabo Raman spektroskop – v nadaljevanju: naprava)

za nas, kot naročnika v zadnjih 6 letih pred rokom za oddajo ponudbo prodal in predal v uporabo  _______ (vpišite število dobavljenih naprav) napravo oz. naprav, in sicer ____________________________________________________________________________ (navedite proizvajalca naprave oz. naprav, ki jo oz. jih je gospodarski subjekt prodal in predal v uporabo vam kot referenčnemu naročniku na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage).

Potrjujemo, da ima naprava, ki jo je prodal in predal v uporabo imenovani gospodarski subjekt vse lastnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 17 v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije za javno naročilo št. JN 14/2025.

Datum opravljenega prevzema naprave: ___________,  številka pogodbe oz. druge pravne podlage, na podlagi katere je gospodarski subjekt opravil svoje obveznosti: ______________ .

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt pravočasno opravil svoje obveznosti v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago. Dobavljena naprava ni odstopala od dogovorjene kakovosti in deluje v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago.

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika: _____________________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika: _________________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: _____________________

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – POGOJ ŠT. 2.5.5

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil napravo:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil napravo)

pooblaščen za prodajo naše naprave v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: _____________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil napravo, ni njen proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.6

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava) oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca naprave, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral napravo v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo)

pooblaščen za servisiranje naše naprave v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, razen če bo servisiranje naprave v okviru garancije izvajal sam proizvajalec naprave. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca naprave, če bo ta izvajal servisiranje naprave v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec naprave.

IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025 ponujena naprava __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec Raman spektroskopa, skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN14/2025, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru sklopa 2 v javnem naročilu št. JN 14/2025. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.7

Podatki o referenčnem naročniku (navedite naziv in naslov referenčnega naročnika), ki izdaja potrdilo:

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki je prodal in predal v uporabo Raman spektroskop – v nadaljevanju: naprava)

za nas, kot naročnika v zadnjih 6 letih pred rokom za oddajo ponudbo prodal in predal v uporabo  _______ (vpišite število dobavljenih naprav) napravo oz. naprav, in sicer ____________________________________________________________________________ (navedite proizvajalca naprave oz. naprav, ki jo oz. jih je gospodarski subjekt prodal in predal v uporabo vam kot referenčnemu naročniku na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage).

Potrjujemo, da ima naprava, ki jo je prodal in predal v uporabo imenovani gospodarski subjekt vse lastnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 16 v točki 3.3.1 razpisne dokumentacije za javno naročilo št. JN 14/2025.

Datum opravljenega prevzema naprave: ___________,  številka pogodbe oz. druge pravne podlage, na podlagi katere je gospodarski subjekt opravil svoje obveznosti: ______________ .

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt pravočasno opravil svoje obveznosti v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago. Dobavljena naprava ni odstopala od dogovorjene kakovosti in deluje v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago.

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika: _____________________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika: _________________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: _____________________

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – POGOJ ŠT. 2.5.8

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil napravo:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil napravo)

pooblaščen za prodajo naše naprave v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: _____________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil napravo, ni njen proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.9

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava) oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca naprave, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral napravo v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo)

pooblaščen za servisiranje naše naprave v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, razen če bo servisiranje naprave v okviru garancije izvajal sam proizvajalec naprave. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca naprave, če bo ta izvajal servisiranje naprave v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec naprave.

IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPA – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopa (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025 ponujena naprava __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelan v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec Raman spektroskopa, skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN14/2025, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru sklopa 3 v javnem naročilu št. JN 14/2025. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.10

Podatki o referenčnem naročniku (navedite naziv in naslov referenčnega naročnika), ki izdaja potrdilo:

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki je prodal in predal v uporabo ročni sledilni detektor na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) – v nadaljevanju: naprava)

za nas, kot naročnika v zadnjih 6 letih pred rokom za oddajo ponudbo prodal in predal v uporabo  _______ (vpišite število dobavljenih naprav) napravo oz. naprav, in sicer ____________________________________________________________________________ (navedite proizvajalca naprave oz. naprav, ki jo oz. jih je gospodarski subjekt prodal in predal v uporabo vam kot referenčnemu naročniku na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage).

Potrjujemo, da ima naprava, ki jo je prodal in predal v uporabo imenovani gospodarski subjekt vse lastnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 12 v točki 3.4.1 razpisne dokumentacije za javno naročilo št. JN 14/2025.

Datum opravljenega prevzema naprave: ___________,  številka pogodbe oz. druge pravne podlage, na podlagi katere je gospodarski subjekt opravil svoje obveznosti: ______________ .

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt pravočasno opravil svoje obveznosti v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago. Dobavljena naprava ni odstopala od dogovorjene kakovosti in deluje v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago.

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika: _____________________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika: _________________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: _____________________

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – POGOJ ŠT. 2.5.11

Podatki o proizvajalcu ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil napravo:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil napravo

pooblaščen za prodajo naše naprave v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: _____________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil napravo, ni njen proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – POGOJ ŠT. 2.5.12

Podatki o proizvajalcu ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava) oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca naprave, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral napravo v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral napravo

pooblaščen za servisiranje naše naprave v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprave: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral napravo v okviru garancije, razen če bo servisiranje naprave v okviru garancije izvajal sam proizvajalec naprave. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca naprave, če bo ta izvajal servisiranje naprave v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec naprave.

IZJAVA PROIZVAJALCA ROČNEGA SLEDILNEGA DETEKTORJA NA OSNOVI IONSKE SPEKTROMETRIJE (ION MOBILITY DEVICE) – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o proizvajalcu ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (v nadaljevanju: naprava), ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025 ponujena naprava __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bo izpolnjevala vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprave: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprave: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprave: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device), skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN14/2025, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru sklopa 4 v javnem naročilu št. JN 14/2025. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) – POGOJ ŠT. 2.5.13

Podatki o proizvajalcu osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave), ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil naprave:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil naprave)

pooblaščen za prodajo naših naprav v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprav: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil naprave, ni njihov proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.14

Podatki o proizvajalcu osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave) oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca naprav, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral naprave v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral naprave)

pooblaščen za servisiranje naših naprav v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprav  oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprav oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprav oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca naprav: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral naprave v okviru garancije, razen če bo servisiranje naprav v okviru garancije izvajal sam proizvajalec naprav. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca naprav, če bo ta izvajal servisiranje naprav v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec naprav.

IZJAVA PROIZVAJALCA OSEBNIH DETEKTORJEV RADIOLOŠKEGA SEVANJA (PERSONAL RADIATION MONITOR/DETECTOR UNITS) – TRETJA ALINEJA IZ TOČKE 2.6.5 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Podatki o proizvajalcu osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (v nadaljevanju: naprave), ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bodo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 14/2025 ponujene naprave __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelane v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bodo izpolnjevale vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca naprav: ____________________________________

OSNUTKI POGODB

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu ene ročne backscatter rentgenske naprave št. c1620-xx-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 1 – nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave;

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava in zagon ene ročne backscatter rentgenske naprave s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprava) in osnovno usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali napravo.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 14/2025 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljeve ponudbe št. _________ z dne ________. Oba dokumenta iz prejšnje povedi tega odstavka sta sestavna dela te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprave s ___-letno garancijo in z osnovnim usposabljanjem znaša:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon ročne backscatter rentgenske naprave s 3-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (četrto) leto** | 1 (četrto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (peto) leto** | 1 (peto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Če bi se nesporno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.1.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene napravo na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnikova lokacija). Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi osnovno usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo in zagon naprave je 5 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprave mora potekati usklajeno in v sodelovanju z naročnikom.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na naročnikovi lokaciji. Pred prevzemom naprave se izvede testni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave in meritve ionizirajočega sevanja (naročene ali izvedene s strani naročnika). Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob dobavi naprave mora dobavitelj predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list. Dobavitelj mora naročniku v celotni življenjski dobi naprav zagotavljati vsa ustrezna potrdila in certifikate na način, da bo lahko naročnik pri pristojnih slovenskih organih pridobil vsa ustrezna dovoljenja za nemoteno delo.

Dobavitelj v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvede osnovno usposabljanje za operaterje, ki bodo opravljali delo na napravi, in sicer v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe.

Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z dobaviteljem in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila udeležencev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

Dobavitelj mora udeležencem po koncu osnovnega usposabljanja izdati potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja najmanj ______-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Dobavitelj v času ponujene garancije zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe, kar velja tudi za morebitne pridružene storitve, ki bi jih bilo treba izvesti za nemoteno delovanje naprave, če bi se te izkazale za potrebne (npr. kalibracija, obdobni pregled in podobno).

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme preteči pred potekom ponujene garancijo, ki jo je dobavitelj ponudil za napravo.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe vse delovne dni v letu, predvidoma med 8. in 15. uro. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ 45 dneh od naročnikovega obvestila o napaki oz. okvari naprave. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv v času, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Predvidena življenjska doba naprave mora znašati vsaj 10 (deset) let. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj 10 (deset) let po dobavi naprave.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč je za celotno obdobje ponujene garancije že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Za izvedbo storitev usposabljanja in servisiranja v okviru garancije mora imeti dobavitelj ali gospodarski subjekt, ki z dobaviteljem sodeluje, dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev. Če dovoljenje ali odločba v času veljavnosti pogodbe preneha veljati, mora dobavitelj ali gospodarski subjekt, ki z dobaviteljem sodeluje, pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja ali odločbe naročniku predložiti novo dovoljenje oz. novo odločbo.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj lahko izstavi en e-račun, potem ko dobavi in uspešno zažene napravo in tudi izvede osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru priloži k e-računu podpisan prevzemni zapisnik, iz katerega tudi izhaja, da je bilo osnovno usposabljanje izvedeno. Dobavitelj lahko namesto enega e-računa izstavi e-račun za dobavljeno in uspešno zagnano napravo in e-račun za izvedeno osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru dobavitelj k prvemu e-računu priloži prevzemni zapisnik, k drugemu e-računu pa poročilo o izvedenem osnovnem usposabljanju. V okviru e-računa, ki ga dobavitelj izstavi za dobavljeno in uspešno zagnano napravo, se obračuna tudi strošek garancije za dodatno leto oz. dodatna leta, če je dobavitelj ponudil takšno garancijo.

Za storitve popravila iz drugega odstavka 4. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjene ponudbe za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju in ga pošlje po pošti ali izroči na prej navedenem naročnikovem naslovu oz. pošlje po elektronski pošti v pdf. obliki. Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, izstavi račune skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo obračun in plačilo davka na dodano vrednost.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti.

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kot je razvidna iz 4. člena pogodbe. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 15 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka za odpravo napake iz tretjega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kot je razvidna iz 4. člena pogodbe. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz osmega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v vrednosti 10,00 EUR, skupna pogodbena kazen ne sme preseči 200,00 EUR.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določajo Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021, Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njihove spremembe in dopolnitve. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jih določajo prej navedeni naročnikovi akti.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema. Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv, naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, ima pri razlagi pogodba skupaj z razpisno dokumentacijo prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

Pogodbeni stranki morata upoštevati tudi pravice in obveznosti, ki v pogodbi niso zapisane, so pa zapisane v vsebinsko-tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije in s tem tudi del te pogodbe.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo.

Dobavitelj mora naročniku v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti novo menično izjavo oz. po potrebi, če je bil na lastni menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden datum dospelosti, pa tudi novo lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba. V primeru unovčitve lastne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot je znesek, za katerega je izdana, mora dobavitelj naročniku predložiti novo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči le-to le do zneska, ki ustreza razliki med prvotno vrednostjo, za katero je bila lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana, in zneskom, za katerega je bila prvotno izdana lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčena.

Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v obdobju veljavnega proračuna, nadalje pa, če bodo naročniku zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Če proračunska sredstva ne bodo zagotovljena, preneha veljati pogodba z dnem prejema naročnikovega pisnega obvestila ali drugim datumom, ki ga naročnik določi v pisnem obvestilu.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor				________________, __________

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu enega Raman spektroskopa - ljubljana  št. c1620-xx-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 2 – nakup enega Raman spektroskopa - Ljubljana;

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, zagon enega Raman spektroskopa s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprava) in usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali napravo.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 14/2025 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljevi ponudbi št. _________ z dne ________. V primeru nasprotja med razpisno dokumentacijo in ponudbo ima pri razlagi razpisna dokumentacija prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprave z usposabljanjem znaša:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon Raman spektroskopa s 7-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deveto) leto** | 1 (deveto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deseto) leto** | 1 (deseto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene napravo na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Oddelek za carinjenje Ljubljana, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnikova lokacija). Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi osnovno usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo naprave je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko dobavitelj predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora dobavitelj predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

Dobavitelj mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z dobaviteljem in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo dobavitelj moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja _____-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključno stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če dobavljena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je dobavitelj ponudil za napravo.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv ves čas v prejšnjem odstavku določene dosegljivosti, upoštevajoč odzivni čas, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj lahko izstavi en e-račun, potem ko dobavi in uspešno zažene napravo in tudi izvede osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru priloži k e-računu podpisan prevzemni zapisnik, iz katerega tudi izhaja, da je bilo osnovno usposabljanje izvedeno. Dobavitelj lahko namesto enega e-računa izstavi e-račun za dobavljeno in uspešno zagnano napravo in e-račun za izvedeno osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru dobavitelj k prvemu e-računu priloži prevzemni zapisnik, k drugemu e-računu pa poročilo o izvedenem osnovnem usposabljanju. V okviru e-računa, ki ga dobavitelj izstavi za dobavljeno in uspešno zagnano napravo, se obračuna tudi strošek garancije za dodatno leto oz. dodatna leta, če je dobavitelj ponudil takšno garancijo.

Za storitve popravila iz tretjega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjene ponudbe za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju in ga pošlje po pošti ali izroči na prej navedenem naročnikovem naslovu oz. pošlje po elektronski pošti v pdf. obliki. Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, izstavi račune skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo obračun in plačilo davka na dodano vrednost.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti.

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,2 % vrednosti 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 15 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka iz petega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % od vrednosti iz 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz osmega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v vrednosti 10,00 EUR, skupna pogodbena kazen ne sme preseči 200,00 EUR.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določajo Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021, Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njihove spremembe in dopolnitve. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jih določajo prej navedeni naročnikovi akti.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema. Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv, naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, se pri razlagi upošteva najprej pogodbo, nato razpisno dokumentacijo in nazadnje dobaviteljevo ponudbo.

Pogodbeni stranki morata upoštevati tudi pravice in obveznosti, ki v pogodbi niso zapisane, so pa zapisane v vsebinsko-tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije in s tem tudi del te pogodbe.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo.

Dobavitelj mora naročniku v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti novo menično izjavo oz. po potrebi, če je bil na lastni menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden datum dospelosti, pa tudi novo lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba. V primeru unovčitve lastne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot je znesek, za katerega je izdana, mora dobavitelj naročniku predložiti novo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči le-to le do zneska, ki ustreza razliki med prvotno vrednostjo, za katero je bila lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana, in zneskom, za katerega je bila prvotno izdana lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčena.

Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v obdobju veljavnega proračuna, nadalje pa, če bodo naročniku zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Če proračunska sredstva ne bodo zagotovljena, preneha veljati pogodba z dnem prejema naročnikovega pisnega obvestila ali drugim datumom, ki ga naročnik določi v pisnem obvestilu.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor                                     	__________________, ___________

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu enega Raman spektroskopa - koper  št. c1620-xx-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 3 – nakup enega Raman spektroskopa - Koper;

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, zagon enega Raman spektroskopa s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprava) in usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali napravo.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 14/2025 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljevi ponudbi št. _________ z dne ________. V primeru nasprotja med razpisno dokumentacijo in ponudbo ima pri razlagi razpisna dokumentacija prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprave z usposabljanjem znaša:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon Raman spektroskopa s 7-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deveto) leto** | 1 (deveto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (deseto) leto** | 1 (deseto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.3.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene napravo na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Vojkovo nabrežje 36, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnikova lokacija). Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi osnovno usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo naprave je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko dobavitelj predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora dobavitelj predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

Dobavitelj mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z dobaviteljem in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo dobavitelj moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja _____-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave, vključno stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če dobavljena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.3.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je dobavitelj ponudil za napravo.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv ves čas v prejšnjem odstavku določene dosegljivosti, upoštevajoč odzivni čas, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj lahko izstavi en e-račun, potem ko dobavi in uspešno zažene napravo in tudi izvede osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru priloži k e-računu podpisan prevzemni zapisnik, iz katerega tudi izhaja, da je bilo osnovno usposabljanje izvedeno. Dobavitelj lahko namesto enega e-računa izstavi e-račun za dobavljeno in uspešno zagnano napravo in e-račun za izvedeno osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru dobavitelj k prvemu e-računu priloži prevzemni zapisnik, k drugemu e-računu pa poročilo o izvedenem osnovnem usposabljanju. V okviru e-računa, ki ga dobavitelj izstavi za dobavljeno in uspešno zagnano napravo, se obračuna tudi strošek garancije za dodatno leto oz. dodatna leta, če je dobavitelj ponudil takšno garancijo.

Za storitve popravila iz tretjega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjene ponudbe za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju in ga pošlje po pošti ali izroči na prej navedenem naročnikovem naslovu oz. pošlje po elektronski pošti v pdf. obliki. Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, izstavi račune skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo obračun in plačilo davka na dodano vrednost.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti.

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,2 % vrednosti 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 15 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka iz petega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % od vrednosti iz 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz osmega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v vrednosti 10,00 EUR, skupna pogodbena kazen ne sme preseči 200,00 EUR.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določajo Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021, Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njihove spremembe in dopolnitve. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jih določajo prej navedeni naročnikovi akti.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema. Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv, naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, se pri razlagi upošteva najprej pogodbo, nato razpisno dokumentacijo in nazadnje dobaviteljevo ponudbo.

Pogodbeni stranki morata upoštevati tudi pravice in obveznosti, ki v pogodbi niso zapisane, so pa zapisane v vsebinsko-tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije in s tem tudi del te pogodbe.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo.

Dobavitelj mora naročniku v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti novo menično izjavo oz. po potrebi, če je bil na lastni menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden datum dospelosti, pa tudi novo lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba. V primeru unovčitve lastne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot je znesek, za katerega je izdana, mora dobavitelj naročniku predložiti novo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči le-to le do zneska, ki ustreza razliki med prvotno vrednostjo, za katero je bila lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana, in zneskom, za katerega je bila prvotno izdana lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčena.

Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v obdobju veljavnega proračuna, nadalje pa, če bodo naročniku zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Če proračunska sredstva ne bodo zagotovljena, preneha veljati pogodba z dnem prejema naročnikovega pisnega obvestila ali drugim datumom, ki ga naročnik določi v pisnem obvestilu.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor                                     	__________________, ___________

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) št. c1620-xx-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 4 – nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device);

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava in zagon enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprava) in osnovno usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali napravo.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 14/2025 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljeve ponudbe št. _________ z dne ________. Oba dokumenta iz prejšnje povedi tega odstavka sta sestavna dela te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprave s ___-letno garancijo in z osnovnim usposabljanjem znaša:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) z 10-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (enajsto) leto** | 1 (enajsto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (dvanajsto) leto** | 1 (dvanajsto) leto |  | 1 |  |
| Garancija za dodatno (trinajsto) leto** | 1 (trinajsto) leto |  | 1 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Če bi se nesporno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.4.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene napravo na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Oddelek za carinjenje na Letališču Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik (v nadaljevanju: naročnikova lokacija). Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi osnovno usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo in zagon naprave je 6 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprav mora potekati usklajeno in v sodelovanju z naročnikom.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprave se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko dobavitelj predhodno izvede zagon naprave in testni preizkus njenega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprave sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprave, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo.

Ob dobavi naprave mora dobavitelj predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

Dobavitelj mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprave, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z dobaviteljem in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo dobavitelj moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprave.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja _____-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprave, če dobavljena naprava brez navedenih storitev ne bi optimalno delovala, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprave, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku popolnoma operativno napravo, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njo nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprave predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.4.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je dobavitelj ponudil za napravo.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv ves čas v prejšnjem odstavku določene dosegljivosti, upoštevajoč odzivni čas, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj lahko izstavi en e-račun, potem ko dobavi in uspešno zažene napravo in tudi izvede osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru priloži k e-računu podpisan prevzemni zapisnik, iz katerega tudi izhaja, da je bilo osnovno usposabljanje izvedeno. Dobavitelj lahko namesto enega e-računa izstavi e-račun za dobavljeno in uspešno zagnano napravo in e-račun za izvedeno osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru dobavitelj k prvemu e-računu priloži prevzemni zapisnik, k drugemu e-računu pa poročilo o izvedenem osnovnem usposabljanju. V okviru e-računa, ki ga dobavitelj izstavi za dobavljeno in uspešno zagnano napravo, se obračuna tudi strošek garancije za dodatno leto oz. dodatna leta, če je dobavitelj ponudil takšno garancijo.

Za storitve popravila iz tretjega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjene ponudbe za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju in ga pošlje po pošti ali izroči na prej navedenem naročnikovem naslovu oz. pošlje po elektronski pošti v pdf. obliki. Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, izstavi račune skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo obračun in plačilo davka na dodano vrednost.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti.

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,2 % vrednosti 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 15 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka iz petega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % od vrednosti iz 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz osmega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v vrednosti 10,00 EUR, skupna pogodbena kazen ne sme preseči 200,00 EUR.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določajo Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021, Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njihove spremembe in dopolnitve. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jih določajo prej navedeni naročnikovi akti.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema. Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv, naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, ima pri razlagi pogodba skupaj z razpisno dokumentacijo prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

Pogodbeni stranki morata upoštevati tudi pravice in obveznosti, ki v pogodbi niso zapisane, so pa zapisane v vsebinsko-tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije in s tem tudi del te pogodbe.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo.

Dobavitelj mora naročniku v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti novo menično izjavo oz. po potrebi, če je bil na lastni menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden datum dospelosti, pa tudi novo lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba. V primeru unovčitve lastne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot je znesek, za katerega je izdana, mora dobavitelj naročniku predložiti novo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči le-to le do zneska, ki ustreza razliki med prvotno vrednostjo, za katero je bila lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana, in zneskom, za katerega je bila prvotno izdana lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčena.

Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v obdobju veljavnega proračuna, nadalje pa, če bodo naročniku zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Če proračunska sredstva ne bodo zagotovljena, preneha veljati pogodba z dnem prejema naročnikovega pisnega obvestila ali drugim datumom, ki ga naročnik določi v pisnem obvestilu.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor                                     	__________________, ___________

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) št. c1620-xx-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 5 – nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units);

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava in zagon 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprave) in osnovno usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali naprave.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 14/2025 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljeve ponudbe št. _________ z dne ________. Oba dokumenta iz prejšnje povedi tega odstavka sta sestavna dela te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprav s ___-letno garancijo in z osnovnim usposabljanjem znaša:

| Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup, dobava in zagon osebnega detektorja radiološkega sevanja (personal radiaton monitor/detector unit) s 5-letno garancijo Proizvajalec in model*: ________________________________________________ | 1 naprava |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (šesto) leto** | 1 (šesto) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (sedmo) leto** | 1 (sedmo) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Garancija za dodatno (osmo) leto** | 1 (osmo) leto/ 1 napravo |  | 27 |  |
| Osnovno usposabljanje | 1 usposabljanje |  | 1 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |

Če bi se nesporno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprav odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.5.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene naprave na naročnikovi lokaciji Ministrstva za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnikova lokacija). Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi osnovno usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo in zagon naprav je 5 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprav mora potekati usklajeno in v sodelovanju z naročnikom.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 2 meseca.

Končni prevzem naprav se opravi na naročnikovi lokaciji. Pred prevzemom naprav se izvede testni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljenih naprav z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljene naprave ustrezajo določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljene naprave ne izpolnjujejo zahtevanih lastnosti ali imajo kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprav, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprave ne ustrezajo zahtevanim lastnostim, le-te nadomestiti z novimi. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob dobavi naprav mora dobavitelj predati papirni oz. elektronski izvod navodil za uporabo tudi v slovenskemu jeziku in garancijski list.

Dobavitelj mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa prevzemnega zapisnika izvesti osnovno usposabljanje za operaterje v slovenskem jeziku. Osnovno usposabljanje naj zajema predstavitev delovanja naprav, rokovanja, vzdrževanja, varnostnih ukrepov in primerov praktične uporabe ter zaznavanja/odčitavanja rezultatov iz uporabe. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni v dogovoru z dobaviteljem in s pisnim obvestilom, kot npr. v primeru nalezljivih bolezni, odsotnosti večjega števila operaterjev in drugih upravičenih razlogih. Možna je tudi on-line izvedba osnovnega usposabljanja v posebnih okoliščinah.

V primeru večje programske posodobitve naprav bo dobavitelj moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Udeleženci osnovnega usposabljanja morajo na koncu le-tega prejeti potrdilo o usposobljenosti za uporabo naprav.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja najmanj ______-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprav, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Dobavitelj v času ponujene garancije zagotavlja naročniku popolnoma operativne naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe, kar velja tudi za morebitne pridružene storitve, ki bi jih bilo treba izvesti za nemoteno delovanje naprav, če bi se te izkazale za potrebne (npr. kalibracija, obdobni pregled in podobno).

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.5.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme preteči pred potekom ponujene garancijo, ki jo je dobavitelj ponudil za naprave.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 15. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 delovna dneva (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ štirih tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv v času, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Predvidena življenjska doba naprav mora znašati vsaj 10 (deset) let. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj 10 (deset) let po dobavi naprav.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj lahko izstavi en e-račun, potem ko dobavi in uspešno zažene naprave in tudi izvede osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru priloži k e-računu podpisan prevzemni zapisnik, iz katerega tudi izhaja, da je bilo osnovno usposabljanje izvedeno. Dobavitelj lahko namesto enega e-računa izstavi e-račun za dobavljene in uspešno zagnane naprave in e-račun za izvedeno osnovno usposabljanje operaterjev. V tem primeru dobavitelj k prvemu e-računu priloži prevzemni zapisnik, k drugemu e-računu pa poročilo o izvedenem osnovnem usposabljanju. V okviru e-računa, ki ga dobavitelj izstavi za dobavljene in uspešno zagnane naprave, se obračuna tudi strošek garancije za dodatno leto oz. dodatna leta, če je dobavitelj ponudil takšno garancijo.

Za storitve popravila iz drugega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjene ponudbe za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju in ga pošlje po pošti ali izroči na prej navedenem naročnikovem naslovu oz. pošlje po elektronski pošti v pdf. obliki. Dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, izstavi račune skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo obračun in plačilo davka na dodano vrednost.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti.

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kot je razvidna iz 4. člena pogodbe. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 15 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka za odpravo napake iz četrtega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kot je razvidna iz 4. člena pogodbe. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprav, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprav odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz osmega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v vrednosti 10,00 EUR, skupna pogodbena kazen ne sme preseči 200,00 EUR.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določajo Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021, Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 022-6/2020/79 z dne 11. 6. 2024 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 ter njihove spremembe in dopolnitve. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jih določajo prej navedeni naročnikovi akti.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv, naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, ima pri razlagi pogodba skupaj z razpisno dokumentacijo prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

Pogodbeni stranki morata upoštevati tudi pravice in obveznosti, ki v pogodbi niso zapisane, so pa zapisane v vsebinsko-tehničnem opisu predmeta javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije in s tem tudi del te pogodbe.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo.

Dobavitelj mora naročniku v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo v vrednosti 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti novo menično izjavo oz. po potrebi, če je bil na lastni menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naveden datum dospelosti, pa tudi novo lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba. V primeru unovčitve lastne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot je znesek, za katerega je izdana, mora dobavitelj naročniku predložiti novo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči le-to le do zneska, ki ustreza razliki med prvotno vrednostjo, za katero je bila lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana, in zneskom, za katerega je bila prvotno izdana lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčena.

Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v obdobju veljavnega proračuna, nadalje pa, če bodo naročniku zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Če proračunska sredstva ne bodo zagotovljena, preneha veljati pogodba z dnem prejema naročnikovega pisnega obvestila ali drugim datumom, ki ga naročnik določi v pisnem obvestilu.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor                                     	__________________, ___________

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

MENICA

V _________________________ 20____                                                                                   .

(kraj in datum izdaje)			                           (znesek s številko)

__________________________________________ BOMO PLAČALI  __________ MENICO

(dospelost plačila)

PO NALOGU ________________________________________________________  ZNESEK

(ime remitenta)

(znesek z besedo)

VREDNOST PREJETA ______________________________________ IN GA POLOŽITE NA

RAČUN _____________________________ OBVESTIL ______________________________

OBVESTITE _________________________________________________________________

(ime trasata)

PLAČLJIVO PRI ______________________________________         ___________________

(trasant)

MENIČNA IZJAVA

V zavarovanje obveznosti iz ponudbe za javno naročilo za nakup ene ročne backscatter rentgenske naprave (sklop 1) oz. nakup enega Raman spektrometra – Ljubljana (sklop 2) oz. nakup enega Raman spektrometra – Koper (sklop 3) oz. nakup enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) (sklop 4) oz. nakup 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) (sklop 5) z oznako JN 14/2025 (v nadaljevanju: javno naročilo JN 14/2025 – sklop št. _____) ponudnik ______________________________________ kot izdajatelj menice, izdaja en kos lastne, bianco, podpisane, potrjene z žigom in delno izpolnjene menice, na kateri je podpisana pooblaščena oseba _________________________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) kot _________________________ (funkcija pooblaščene osebe) ________________________ (podpis pooblaščene osebe).

Izdajatelj menice pooblašča Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: upravičenec), da izpolni menico v vrednosti _________ EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih, ko izdajatelj menice po poteku roka za oddajo ponudbe ne glede na razvrstitev v okviru merila za izbiro najugodnejše ponudbe umakne svojo ponudbo ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali po naročnikovem pozivu ne podpiše pogodbe ali ne predloži lastne menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. JN 14/2025.

Izdajatelj menice pooblašča upravičenca, da menico domicilira pri ____________________________________________________ (ime banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet), ki vodi transakcijski račun izdajatelja menice št. _________________________ ali pri kateri koli drugi osebi, ki vodi kateri koli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Izdajatelj menice izrecno pooblašča upravičenca, da na menico vpiše  klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Veljavnost menice za resnost ponudbe je do vključno 31. 8. 2025.

V/Na______________, __________________________

IZDAJATELJ MENICE:

______________________________

______________________________

(ime podjetja in sedež)

zanj

______________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe, podpis in žig)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENICA

V _________________________ 20____                                                                                   .

(kraj in datum izdaje)			                           (znesek s številko)

__________________________________________ BOMO PLAČALI  __________ MENICO

(dospelost plačila)

PO NALOGU ________________________________________________________  ZNESEK

(ime remitenta)

(znesek z besedo)

VREDNOST PREJETA ______________________________________ IN GA POLOŽITE NA

RAČUN _____________________________ OBVESTIL ______________________________

OBVESTITE _________________________________________________________________

(ime trasata)

PLAČLJIVO PRI ______________________________________         ___________________

(trasant)

MENIČNA IZJAVA

V zavarovanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu ene ročne backscatter rentgenske naprave št. C1620-xx-0000xx (sklop 1) oz. pogodbe o nakupu enega Raman spektrometra – Ljubljana št. C1620-xx-0000xx (sklop 2) oz.  pogodbe o nakupu enega Raman spektrometra – Koper št. C1620-xx-0000xx (sklop 3) oz. pogodbe o nakupu enega ročnega sledilnega detektorja na osnovi ionske spektrometrije (ion mobility device) št. C1620-xx-0000xx (sklop 4) oz. pogodbe o nakupu 27 osebnih detektorjev radiološkega sevanja (personal radiation monitor/detector units) št. C1620-xx-0000xx  (sklop 5) z dne ________________ (v nadaljevanju: pogodba št. C1620-xx-0000xx), dobavitelj ______________________________________ kot izdajatelj menice (v nadaljevanju: izdajatelj menice) izdaja en kos lastne, bianco, podpisane, potrjene z žigom in delno izpolnjene menice, na kateri je podpisana pooblaščena oseba _________________________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) kot _________________________ (funkcija pooblaščene osebe) ________________________ (podpis pooblaščene osebe).

Izdajatelj menice pooblašča Ministrstvo za finance, Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), da izpolni menico v vrednosti  _______________________________ in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko izdajatelj menice ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno oz. pomanjkljivo oz. jih ne izpolni pravočasno ter v primerih, ko je to določeno v pogodbi št. C1620-xx-0000xx.

Izdajatelj menice pooblašča FURS, da menico domicilira pri ____________________________________________________ (ime banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet), ki vodi transakcijski račun izdajatelja menice št. _________________________ ali pri kateri koli drugi osebi, ki vodi kateri koli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Izdajatelj menice izrecno pooblašča FURS, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je do vključno _____________ .

V/Na______________, __________________________

IZDAJATELJ MENICE:

(ime podjetja in sedež)

zanj

(ime in priimek pooblaščene osebe, podpis in žig)

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

Pogodbenik/uporabnik: _________________________________________

Ime in priimek delavca: _________________________________________

Naslov delavca: _______________________________________________

Poštna številka in kraj: __________________________________________

Podpisani/-a__________________________, letnica rojstva____________ (neobvezno)

IZJAVLJAM:

Zavedam se, da bom za potrebe izvajanja pogodbe, sklenjene med v uvodu te izjave navedenim pogodbenikom in Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) ter pogodbenikom in njegovim morebitnim podizvajalcem, ali na drugi pravni podlagi kot uporabnik imel/-a dostop do različnih vrst varovanih podatkov (podatki, ki so davčna tajnost, osebni podatki, podatki, ki so poslovna skrivnost, tajni podatki in kateri koli drugi na podlagi zakona ali drugega predpisa varovani podatki), katerih obdelava in varovanje sta predpisana, zloraba ali malomarno ravnanje z njimi pa lahko predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ter lahko povzroči materialno oziroma nematerialno škodo.

Potrjujem, da sem bil/-a posebej opozorjen/-a na predpise, ki urejajo varstvo v predhodnem odstavku navedenih podatkov:

- Zakon o finančni upravi (ZFU, Uradni list RS, št. 25/14 in spremembe), in sicer predvsem na 11., 14., 46., 47., 48., 60., 61., 77. in 89. člen;

- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 - UPB in spremembe), predvsem na 8. člen, V. poglavje, 2. točko 395. člena in 18. točko 1. odstavka 397. člena;

- Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 in spremembe), predvsem na Tretji del (Fizični, organizacijski in tehnični ukrepi in postopki za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost);

- Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), predvsem členi 5 do 11, 12 do 22, 24 do 25, 28 do 30, 32, 35 do 36, 44 do 49 ter 77 in 79;

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- Zakon o tajnih podatkih (ZTP, Uradni list RS, št. 50/06 - UPB in spremembe);

- Uredbo o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05 in spremembe);

- Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 - UPB in spremembe), predvsem na 143., 236. in 260. člen;

- Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS, Uradni list RS, št. 22/19);

- Krovno politiko informacijske varnosti Finančne uprave Republike Slovenije in področne politike informacijske varnosti, glede katerih je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave;

- Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije, glede katerega je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave;

- Navodilo o varovanju tajnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije,

- Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, glede katerega je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave;

- druge dokumente s področja varovanja podatkov v FURS, glede katerih je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave.

Upošteval/-a in izvajal/-a bom vse ukrepe, ki jih ti predpisi določajo za zavarovanje in s tem varstvo podatkov iz tega člena.

Obvezujem se, da:

- bom vse podatke iz 1. člena te izjave, s katerimi sem prišel/-a v stik oz. imam do njih dostop, uporabljal/-a izključno v obsegu in za namen izvajanja pogodbe med pogodbenikom in FURS ter pogodbenikom in podizvajalcem oziroma v obsegu in za namene za katere mi je bil dostop odobren;

- podatkov iz prejšnje alineje ne bom na kakršen koli način dajal/-a na razpolago osebi, ki dela za FURS, za pogodbenika oz. podizvajalca, če jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhaja iz pogodbe, oz. jih potrebuje, pa ni podpisala takšne izjave, oz. katerim koli osebam izven FURS;

- bom izvajal/-a vse potrebne ukrepe, s katerimi se preprečuje nenamerna ali nezakonita obdelava, uničenje, izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje ali dostop do podatkov iz 1. alineje tega člena, kot so ti določeni v pogodbi, sklenjeni med pogodbenikom in FURS.

Dolžnosti iz prejšnjega odstavka trajajo tudi po prenehanju pogodbenega oz. drugega razmerja med FURS in pogodbenikom ter pogodbenikom in podizvajalcem.

Seznanjen/-a sem, da bo FURS v okviru svojih pooblastil in zakonitih nalog za namen izvajanja nadzora nad spoštovanjem te izjave preverjal moje osebne podatke v informacijskih sistemih, opravljal ustrezne poizvedbe pri drugih organih, institucijah oz. gospodarskih družbah ali podjetnikih oz. na drug način ugotavljal, ali sem spoštoval/-a obveznosti, ki iz nje izhajajo.

Zavezujem se, da bom v primeru suma ali obstoja kršitve varstva osebnih podatkov čimprej obvestil/-a DPO na dpo.furs@gov.si in v primerih hujših groženj za informacijske sisteme tudi vodjo informacijske varnosti v FURS na infosec.furs@gov.si.

Ta izjava je podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme FURS in ga hrani v zadevi, drugi izvod prejme delavec/uporabnik.

V______________________________, dne_________________________

(podpis)