## SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme«
Interna oznaka prostora | Sklop | Zap. št. | Element pohištva | Material | Dimenzije | Količina | Znesek na enoto brez DDV | Skupna vrednost brez DDV
008-1 | 1 | 1 | Garderobni panel (za obešanje plaščev), 6 obešal | Iveral | DxGxV = 50x2x200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Regal za čevlje s tremi policami, umeščen pred panelom | Iveral | DxGxV = 50x30x70 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 60x60x30 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Dvokrilne podpultne omarice s policami (3 police enakomerno glede na višino omarice, police višinsko nastavljive). Ena od omar naj bo izvlečna s koši za smeti (50 cm širine, 2X izvlečni koš kapacitete 35l). | Iveral | DxGxV= 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (drsna vrata iz matiranega stekla po celotni dolžini) | Iveral s steklenimi mat ličnicami | DxGxV= 300x35x90 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Delovni pult stoječe višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV= 270x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 2x mobilni predalnik pod pultom (2x globoka predala, ostalo plitvi predali) | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 60 cm) | 2 |  | 0
| 5 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 140x80x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 1x stol za čiste prostore s koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 3 |  | 0
| 6 | 1 | Kotna omara z več prekati in višinsko nastavljivimi policami. V kolikor kotna omara ni mogoča je predvidena navadna omara drugih dimenzij (185 x 60 cm) | Iveral | DxGxV = 150 in 185 x 60 x 200 cm | 1 |  | 0
| 7 | 1 | Nizka omarica z nastavljivimi policami (dve polici) | Iveral | DxGxV = 145x40x95 cm | 1 |  | 0
| 8 | 1 | Miza Picarro – dvignjena (teža naprave 50 kg, naprava se med delom premika po delovni površini, mora biti zelo stabilno, U podnožje) | Iveral | DxGxV = 140x80x90 cm | 2 |  | 0
008-2 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 100x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 30x30x20 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Laboratorijska pipa z enim izlivom, za toplo in hladno vodo. Enoročna, dolga ročica s perlatorjem. Montaža v pult. Priključek DN15 |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
008-3 (čisti prostor) | 1 | 1 | Stenska polička za vzorce, na višini 150 cm | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 65x100x2 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Miza za računalnik, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGXV = 120x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 2x stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) |  |  | 2 |  | 0
10 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 330x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 60x60x30 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Dvokrilne podpultne omarice s policami, police višinsko nastavljive (2 polici po višini enakomerno, nastavljiva višina) | Iveral | DxGxV = 330x80x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Police (pod oknom) - 2 polici enakomerno po višini | Iveral | DxGxV = 230x40x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Omara – z več prekati (kot garderobna-šolska) za zaklepanje (na ključ) - št.vrat-6 v dveh nivojih (2x po 3 omarice) | Iveral | DxGxV = 240x80x200 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Omara za sonde s policami (4x enakomerno razporejene police, nastavljiva višina) | Iveral | DxGxV = 90x80x200 cm | 1 |  | 0
101/103 | 1 | 1 | Digestorij 1800 (za flotiranje): digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (DxŠxG: 28,5x13,5x10 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kemikalije (PP), dvokrilna vrata | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 180x95x240 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 1200 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kemikalije (PP), dvokrilna vrata | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 120x95x240 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Digestorij 1800 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kemikalije (PP), dvokrilna vrata | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 180x95x240 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostni tuš stenska montaža, standard EN15154-1 |  |  | 1 |  | 0
|  | 2 | Tuš (armatura) za spiranje, klasična (kot za kopalnice) |  |  | 1 |  | 0
|  | 3 | Tuš kad nizka, 20 cm višine (kot za kopalnice) | Keramika | DxŠxV = 90x90x20 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Pipa s tušem (kot za kopalnice) |  |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 580x60x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | Pult stoječe višine s predali in omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne omarice in predali: 1x predali po celotni višini na sredini pulta (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi), ostalo dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV: 240x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Odsesovalna roka, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV: 180x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, ravna montaža) | Keramika | DxŠxG= 55x35x30 cm | 2 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Varnostna prha za oči z eno glavo pod kotom 45°, vgradnja v pult, standard EN15154-2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 5 | Podpultne omarice, dvokrilne, vsaka omarica z dvema policama nastavljivima po višini. | Nerjaveče jeklo |  | 1 |  | 0
|  | 6 | 2x vtičnica za elektriko (ob strani na vertikalni stranici otoka) z obe strani |  |  | 2 |  | 0
102-1 | 1 | 1 | Visok regal za prevzem vzorcev s policami (5x) | Nerjaveče jeklo | DxGxV = 100x55x200 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine, spodaj predali (vsi plitvi predali) in omarice (iz desne strani), C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 200x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultni fiksni predalnik, več plitvih predalov | Nerjaveče jeklo | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Podpultna enokrilna fiksna omarica z eno polico z nastavljivo višino | Nerjaveče jeklo | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, spodaj leva stran fiksni predali (zgoraj plitev predal, spodaj globoki), C podnožje | Inox | DxGxV = 220x75x90 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Omarica s koritom | Inox | DxGxV = 65x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Inox | DxGxV = 50x45x30 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
102-2 | 1 | 1 | Kovinski pult stojne višine, U podnožje | Inox | DxGxV = 130x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna omarica, spodaj na desni strani fiksna enokrilna omarica z eno polico z nastavljivo višino, U podnožje | Inox | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Kovinski pult/konstrukcija za žago (velika teža in premikanje, potreba po veliki stabilnosti, U podnožje), pult naj ima odprtino za odtok in usedalnik, vezano na sosednje korito. Odprtina mora biti prilagojena na obstoječo opremo (žago), pred izdelavo se posvetovati z naročnikom glede točnih odprtin. | Inox | DxGxV = 105x75x90 cm | 1 |  | 0
102-3 | 1 | 1 | Miza za lepljenje sedeče višine, C podnožje | Nerjaveče jeklo | DxGxV = 180x47x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Viseče omarice z integrirano LED lučko, dve polici z nastavljivimi višinami | Nerjaveče jeklo | DxGxV = 200x35x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostna prha za oči z dvema glavama pod kotom 45°, stenska montaža, standard EN15154-2 |  |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 1 |  | 0
104 | 1 | 1 | Delovni pult s koritom in omaricami ter predali spodaj, C podnožje | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, ravna montaža) | Keramika | DxŠxG = 45x50x30 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | 1x predalnik s plitvimi predali ter dvokrilna omarica z dvema policama z nastavljivimi višinami, oboje fiksno | Iveral | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Ognjevarna omara za vnetljive snovi | Nerjaveče jeklo | DxŠxG = 1194x60x200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Omara za kisline in baze | Polipropilen/Nerjaveče jeklo | DxŠxG = 60x50x200 cm | 1 |  | 0
105 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z dvokrilnimi omaricami spodaj, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami in 1x predali (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Miza sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 310x80x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in omarami spodaj ter predali, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 45x50x30 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami in 1x predali (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Iveral | DxŠxG = 180x35x90 cm | 1 |  | 0
107 (čisti prostor) | 1 | 1 | 1x stol za čiste prostore z ESD koleščki brez naslonjala, za modularni prostor, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) |  |  | 1 |  | 0
|  | 2 | Mizica z odlagalno polico za čiste prostore, za modularni prostor, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) (delovna plošča in odlagalna polica) in nerjaveče jeklo (podnožje) | ŠxDxV: 70x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Obešalnik za čiste prostore za modularni prostor z 8 obešalniki | Nerjaveče jeklo | ŠxDxV: 40x60x200 cm | 1 |  | 0
108 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z dvema koritoma, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | Dolžina 4,10 m, globina 80 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 60x47x30 cm | 2 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Mobilni predalnik z 1x plitvi predal in 2x globok predal | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 70 m) | 1 |  | 0
|  | 5 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (2 polici v omaricah, nastavljiva višina), omarice naj bodo 80-85 cm nad pultom | Iveral | DxŠxG = 270x35x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Iveral | DxŠxG = 255x50x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine), en globoki predal, več plitvih predalov | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 50 m) | 1 |  | 0
|  | 3 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 1 |  | 0
|  | 4 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 56-84 cm |  |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Pult stoječe višine z podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxG = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Dvokrilne fiksne podpultne omarice z eno polico z nastavljivo višino | Iveral | DxŠxG = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Polica z integrirano LED osvetlitvijo | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxG = 290x40x2 cm | 1 |  | 0
109 (čisti prostor) | 1 | 1 | Dvokrilna omara na zaklepanje za čiste prostore (SEM potrebščine) (spodnjih 75 cm ločena omarica z 1 polico, zgornjih 140 cm omarica s 3 policami z razmakom okvirno 33 cm) | Nerjaveče jeklo | ŠxGxV: 200x40x215 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, A podnožje (večja teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 500x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Delovni pult sedeče višine za transformator in UPS, A podnožje (zelo velika teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 110x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | 2x mobilni predalnik na ESD koleščkih s 3 predali, za čiste prostore | Nerjaveče jeklo | ŠxGxV: 50x65x60 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | 5x stol za čiste prostore z ESD koleščki brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) |  |  | 5 |  | 0
| 3 | 1 | Digestorij 1, 1800: digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (DxŠxG: 28,5x13,5x10 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kemikalije (PP), dvokrilna vrata | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), PP (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 180x95x240 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 2, 1200: digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), 1x električna vtičnica v notranjosti digestorija, prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kemikalije (PP), dvokrilna vrata | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), PP (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 120x95x240 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Varnostni tuš stenska montaža, standard EN15154-1 |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV = 260x150x95 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 6 podpultnih omaric (po 1 polica v vsaki omarici) za čiste prostore, C podnožje | Nerjaveče jeklo | Okvirna dimenzija vsakega elementa: ŠxGxV: 58x50x75 cm | 6 |  | 0
|  | 3 | 2 fiksna podpultna predalnika za čiste prostore (5 predalov v vsakem predalniku), C podnožje | Nerjaveče jeklo | Okvirna dimenzija vsakega elementa: ŠxGxV: 58x50x75 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Večje laboratorijsko korito (korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, ravna montaža) | Monolitna keramika | DxŠxG= 40x60x30 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Malo laboratorijsko korito (korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, ravna montaža) | Monolitna keramika | DxŠxG = 33x18x20 cm | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za večje korito, za toplo in hladno vodo; dvoročna (dva vrtljiva ventila) s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 7 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za manjše korito, za hladno vodo; enoročna s klasičnim vrtljivim ventilom s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) |  | V= cca. 20 cm | 1 |  | 0
|  | 8 | Varnostna prha za oči z dvema glavama pod kotom 45°, vgradnja v pult, standard EN15154-2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 9 | Mizica za destilator, 4 vertikalne nogice na skrajnih robovih (vogalih) mizice | Neraveče jeklo | DxŠxV: 60x40x43 cm | 1 |  | 0
|  | 10 | 2x odsesovalna roka (stropna montaža) |  |  | 2 |  | 0
|  | 11 | Medijske celice za elektriko. 6x vtičnica za elektriko na centralnem pultu (predvidoma 2 pri koritu, 2 v sredini centralnega pulta in 2 na koncu pulta), vtičnice na dvignjenem panelu (stebru) |  |  | 6 |  | 0
| 6 | 1 | Omara za čiste prostore (steklovina) (6 polic z razmakom okvirno 33 cm) | Nerjaveče jeklo | ŠxGxV: 75x50x240 cm | 1 |  | 0
110 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxG = 200x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobini predalnik z dvema globokima predaloma | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 70 cm) | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Omara za vzorce (s 4 policami, razporejenimi enakomerno, nastavljivimi po višini). | Iveral | DxGxV = 280x60x200 cm | 1 |  | 0
112 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxV = 340x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilen predalnik z 1x plitvi predal in 2x globok predal | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 70 cm) | 1 |  | 0
|  | 3 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Dvokrilne fiksne podpultne omare s policami (2 polici, razporejeni enakomerno) | Iveral | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (2 polici, razporejeni enakomerno) | Iveral | DxŠxV = 430x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG= 55x35x30 cm | 2 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. |  | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
Skupaj brez DDV | [7 empty] | 0
Popust
Skupaj s popustom brez DDV
DDV
Skupaj vrednost z DDV
Veljavnost ponudbe je do 30. 8. 2024
|  |  | Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
NAVODILO: Samodejno seštevanje je aktivirano le do postavke Skupaj brez DDV (vrstica 129). Ponudnik nadalje sam izpolni zneske: Popust (vrstica 130), Skupaj s popustom brez DDV (vrstica 131), DDV (vrstica 132) in Skupaj vrednost z DDV (vrstica 133).