- PONUDBENI PREDRAČUN

| # Naročnik | # Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana |
| --- | --- |
| # Predmet javnega naročila | # Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov |

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

PONUDBA ŠT. ______________________

Proučili, pregledali in razumeli smo celotno razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo. V skladu s tem vam oddajamo ponudbo kot sledi:

| Skupna ponudbena vrednost v EUR (brez DDV) |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR (z DDV) |  |

* DDV se obračuna in plača skladno z veljavno zakonodajo.

Cene na enoto so razvidne iz izpolnjene Skupne rekapitulacije cen.

DIGESTORIJI

- Digestorij 1800 (za flotiranje) za prostor z interno oznako 101/103

PROIZVAJALEC IN MODEL PONUJENE OPREME____________________________

- Digestorij 1200 (za kem. raztapljanje) za prostor z interno oznako 101/103

PROIZVAJALEC IN MODEL PONUJENE OPREME____________________________

- Digestorij 1800 (za kem. raztapljanje) za prostor z interno oznako 101/103

PROIZVAJALEC IN MODEL PONUJENE OPREME____________________________

- 109 Digestorij 1, 1500 za prostor z interno oznako 109 (čisti prostor)

PROIZVAJALEC IN MODEL PONUJENE OPREME____________________________

- 109 Digestorij 2, 1200 za prostor z interno oznako 109 (čisti prostor)

PROIZVAJALEC IN MODEL PONUJENE OPREME____________________________

Veljavnost ponudbe je do 30. 6. 2025.

Ponudnik naj k ponudbi priloži (v razdelek »Druge priloge« v sistemu eJN) dokument Skupna rekapitulacija cen v .xls formatu ter originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno opremo. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja ponudbe od ponudnika zahteva dodatne tehnične specifikacije ponujene opreme, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih karakteristik!

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1: PONUDBA

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:_______________________

Datum:	________________________

- Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne ponudbe se navedejo vsi partnerji):

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV |  |

| Partner 1 |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV |  |

| Partner 2 |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV |  |

- Ponudbo oddajamo kot (ustrezno označiti):

    - samostojni ponudnik

    - skupna ponudba

    - ponudba s podizvajalci

    - ponudba z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

- Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do 30. 6. 2025.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudnikom nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbena cena (skupna) in ponudbena cena za vsako postavko v dokumentu ponudbeni predračun je fiksna in vključuje vse stroške, davke, prispevke in druge dajatve v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo.

4. Plačilni pogoji in predvideni roki za izvedbo naročila so razvidni iz pogodbe ter razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.

5. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

6. Z oddajo ponudbe se zavezujemo, da bomo kot izbrani ponudnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije naročniku izročili zahtevana finančna zavarovanja.

8. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- Obr-2: PODATKI O PONUDNIKU

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«.

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga bomo neposredno izvedli sami (z lastnimi kadri, opremo in drugimi sredstvi) - vrsta/opis del: |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bomo izvedli neposredno sami (v EUR brez DDV): |  |  |  |
| Odstotek (%) del, ki jih bomo izvedli neposredno sami (odstotek se izračuna glede na celoto vseh razpisanih del): |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

- Obr-3: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«,

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

a) da ne nastopamo s podizvajalcem

b) da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  | DA |  |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačila: |  | DA |  |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: |  | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |  |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost del, ki se oddajajo v podizvajanje (v EUR brez DDV): |  |  |  |  |  |  |
| Odstotek (%) del, ki jih bo izvedel podizvajalec (odstotek se izračuna glede na celoto vseh razpisanih del): |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašamo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta ponudnik oz. vodilni partner in podizvajalec!

- Obr-4: UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«,

izjavljamo,

da uporabljamo zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| ID za DDV: |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: | Ime in priimek ter funkcija vsakega posameznika: |  |

| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |
| --- | --- | --- | --- |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Zmogljivosti gospodarskega subjekta, ki jih uporablja ponudnik (opis zmogljivosti): |  |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ponudnik: Žig in podpis: |  |  |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsak subjekt, na zmogljivosti katerega se v ponudbi sklicuje, posebej. Obrazec podpiše tisti subjekt, ki te zmogljivosti uporablja.

NAVODILO: Ta obrazec se ne uporablja za tiste primere, ko je gospodarski subjekt, zmogljivosti katerega se uporabljajo, v ponudbo vključen kot ponudnik, partner ali podizvajalec.

- Obr-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – splošne lastnosti

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«

SPLOŠNI OPIS

V okviru prenove laboratorijev na sedežu naročnika, naročnik izvaja prenovo 15 prostorov, ki jih opremlja z novim laboratorijskim pohištvom in novo laboratorijsko opremo.

Predmet prenove so prostori v pritličju (interna oznaka prostora: 008-1, 008-2, 008-3 in 010) in 1. nadstropju (interna oznaka prostora: 101/103 (prostor 101 in 103 se združita v en prostor), 102-1, 102-2, 102-3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 in 112). Za prostore 008-3, 107 in 109 mora biti laboratorijsko pohištvo in laboratorijska oprema primerna za čiste prostore.

Površine, projektirane instalacije, razporeditev laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so razvidne iz tehničnega načrta, in sicer za prostore v pritličju v dokumentu z oznako: 16717_4_PZI_4.4.1_Tloris_P_008_in_010_TEH ter za prostore v 1. nadstropju v dokumentu z oznako 16717_4_PZI_4.4.2_Tloris_1N_LAB_TEH, pri čemer je ponekod vrisana oprema, ki ni predmet razpisa:

- 008-1: 2x hladilnik

- 008-3: Raman

- 010: hladilnik

- 101/103: zamrzovalnik, peč, štedilnik, tehtnica, UZ kopel

- 102-1: obstoječi pult sedeče višine, obstoječi kovinski predalnik, brus

- 102-2: obstoječa omarica s koritom

- 102-3: inkubator, VAC, obstoječi kovinski pult

- 106: hladilnik

- 108: hladilnik

- 109: UPS, transformator, centrifuga, inkubatorski stresalnik, liofilizator, destilator, MiliQ, 2x laminar, hladilnik

Mere laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so v skladu s tehničnim načrtom, ki se lahko razlikujejo za 10% za namene doseganja ujemanja s standardnimi/tipskimi dimenzijami. Pri nekaterih elementih (npr. korita, varnostne omare smo v ponudbenem predračunu navedli razpone dovoljenih dimenzij). Vsa razhajanja s tehničnim načrtom so navedena kot opomba pri posameznem elementu.

Mere in razponi laboratorijskih korit in armatur so okvirne in se lahko prilagajajo tipskim modelom oz. izvedbam.

Digestoriji, varnostni tuši in korita morajo ustrezati tehničnim specifikacijam, opredeljenim v tehničnem načrtu.

Podrobnejši opisi laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so navedeni v dokumentu »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu.

STANDARDI

Laboratorijsko pohištvo in laboratorijska oprema, kot navedeno v nadaljevanju, v točkah od A do I, morajo biti izdelani skladno z navedenimi standardi. Dobavitelj mora predložiti certifikate o skladnosti laboratorijskega pohištva.

- Delovni pulti

EN 13150: Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

DIN 12916: Delovni pulti iz monolitne tehnične keramike

- Shranjevalne enote za laboratorije

14727: 2005

- Medijske celice za elektriko

EN 13150: Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

- Digestoriji

EN 14175-1 in EN 14175-2: Digestoriji

- Prezračevane varnostne poddigestorijske omarice

EN 14470-1: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vnetljivih tekočin.

EN 16121 in 16122 Omarice za shranjevanje kislin in baz

Tip FWF90: 90 minutna zaščita

- Varnostne omare

EN 14470-1: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vnetljivih tekočin

EN 16121 in 16122 Omarice za shranjevanje kislin in baz

- Varnostne prhe

EN 15154-1: Varnostne prhe za prvo pomoč - 1. del: Prhe za spiranje telesa s stalnim priključkom na vodovod v laboratorijih

- Varnostne prhe za oči

EN 15154-2: Varnostne prhe za prvo pomoč - 2. del: Pripomočki za spiranje oči s stalnim priključkom na vodovod

- Armature

EN 13792 – Laboratorijske armature: Barvno označevanje pip in ventilov za uporabo v laboratorijih

- Adapter GL18 za nastavek k armaturi

DIN-EN-ISO 228-1

- Laboratorijski stoli za čiste prostore

ISO 14644-1 razred 3+ (kot npr. stoli proizvajalca Bimos; Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...)

- LABORATORIJSKO POHIŠTVO

Mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

STANDARDNE MERE

Delovni pulti (stoječe delo): višina 90 cm

Delovni pulti (sedeče delo): višina 75 cm

Globina pultov in podpultnih omar: različno, navedeno pri posameznem kosu pohištva (glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

Globina visečih omaric: 35 cm

MATERIALI IN BARVE

material pohištva: oplemeniten iveral (fronte premium kakovosti, razred E1), kovina (prašno barvana), inox, matirano steklo, ultrapas. Vrsta materiala navedena pri posameznem kosu pohištva (glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

- barva pohištva (korpusi in fronte pohištvenih elementov): bela

- MDF okrasna letev pod delovno ploščo, zaščitena z lakom, barva: podobno kot RAL 7001

- ročaji: kovina, prašno barvano, barva: podobno kot RAL 7001, tip ročajev pred dobavo uskladiti z naročnikom

- podnožje: kovinsko, barva: podobno kot RAL 7001

- izbiro barve po RAL lestvici pred dobavo uskladiti z naročnikom

IZVEDBA

Ogrodje in fronte:

- iveral debelina 18-19 mm (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu), odporen proti vlagi, primeren za laboratorije

- kovina, prašno barvana (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

- inox (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

Hrbtišče: pod pultni elementi, kjer je to potrebno za dostop do instalacij, morajo imeti snemljiv hrbet ali vratca

Vidni robovi (pri elementih iz iverala): ABS, 2 mm, v barvi iverala

Nevidni robovi (pri elementih iz iverala): ABS, 1 mm, v barvi iverala

Predali: z vgrajenim blažilcem za mehko zapiranje, nosilnost 40 kg

Police: nastavljive po višini, s sistemom proti nenamernemu izvlečenju

Odmične spone: kovinske, mehko zapiranje, sistem montaže in demontaže na »clip«

Kolesa mobilnih predalnikov:

- dvojna kolesa, mehka tekalna površina, nosilnost 60 kg na kolesce, možnost zaustavitve; dodatno EDS kolesca v prostorih z interno oznako: 008-1, 008-2, 008-3, 107, 109)

Vidni stranski zaključki (ličnice):

- iveral pri elementih iz iverala

- kovina prašno barvana pri elementih iz kovine

PODNOŽJE

- Jekleni profili škatlastega prereza 40/60, v obliki črke C, U in A z jeklenimi horizontalnimi povezovalnimi prečkami, z višinsko nastavljivimi nivelirnimi nogicami / čepi (vrsta podnožja navedena pri posameznem kosu pohištva, glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

MEDIJSKE CELICE ZA ELEKTRIKO

- material: kovina

- barva: prašno barvano, podobno kot RAL 7001

DELOVNI PULTI

Splošne tehnične lastnosti za vse delovne pulte:

- delovni pultu morajo biti prilagojeni dimenzijam prostorov

- delovni pulti morajo vsebovati čim manj spojev

- vsi spoji morajo biti zatesnjeni s tesnilno maso enake oz. čim bolj podobne barve kot delovni pulti

- tesnilna masa mora biti odporna na kisline in baze

- ponudnik mora v ponudbi upoštevati ceno izrezov pri posameznih kosih

Posebne tehnične lastnosti glede na material delovnih pultov:

- material: HPL – debelina 16 mm – 20 mm, barva bela

- material: INOX – debelina 30 mm

- material: Ultrapas postforming – debelina 38 mm, barva bela

- material: Monolitna tehnična keramika – debelina med 25 in 35 mm, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, barva bela

- LABORATORIJSKI STOLI

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- višina sedišča (za sedeče delo): 44 - 57 cm

- višina sedišča (za stoječe delo): 56 - 84 cm

- material sedišča in naslonjala: PUR integralna pena

- barva sedišča in naslonjala: črna

- podnožje: kovinsko srebrno, kromirano

- kolesa: gumirana, tekalna površina

- nastavljiva, brezstopenjska višina sedišča

- nastavljiv naklon

- dodatno za stole v čistih prostorih (prostori z interno oznako: 008-3, 107, 109): specialni stoli za čiste prostore z ESD kolesi s posebnim oblazinjenjem, podnožjem in ročkami za nastavljanje višine in naklona (kot npr. stoli proizvajalca Bimos; Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...)

- KORITA

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- material: monolitna tehnična keramika, barva bela

- s pripadajočimi sifoni iz polipropilena (dimenzija priključka DN15)

- VGRADNJA KORIT

- način vgradnje korita pri pultih iz monolitne tehnične keramike: korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, podpultna vgradnja

- način vgradnje korita pri pultih iz HPL: korito vgrajeno v delovni pult od spodaj

- ARMATURE in VARNOSTNE PRHE

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- Armature splošno: Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico  s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15.

- Armatura - prostor z interno oznako 109: Laboratorijska armatura z enim izlivom za večje korito, za toplo in hladno vodo; dvoročna (dva vrtljiva ventila) s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke)

- Armatura - prostor z interno oznako 109: Laboratorijska armatura z enim izlivom za manjše korito, za hladno vodo; enoročna s klasičnim vrtljivim ventilom s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke)

- Varnostni tuš za telo: nerjaveče jeklo prevlečano z kemijsko odpornim slojem, kot npr. varnostni tuši proizvajalca Broen-lab emergency shower systems

- Varnostni tuš za oči: z dvema glavama pod kotom 45°, z regulacijo pretoka vode, kot npr. varnostni tuši za oči proizvajalca Broen-lab emergency shower systems

- DIGESTORIJI IN PODDIGESTORIJSKE OMARICE

Splošne tehnične lastnosti za vse digestorije:

- vse digestorije in varnostne poddigestorijske omarice se priklaplja na obstoječ sistem za odzračevanje

- poddigestorijske omarice naj bodo vgrajene in stalno prezračevane, ločeno od digestorija

- barva: bela ali kovinsko siva, pri čemer naj bodo vsi dobavljeni digestoriji enake barve

- maksimalni vlek/pretok zraka: 660 m3/h za digestorije širine 120 cm in 990 m3/h za digestorije širine 150 in 180 cm

Posebne tehnične lastnosti so navedene pri posameznih digestorijih (glej: »Rekapitulacija – ponudbeni predračun« v .xls formatu)

- ODSESOVALNE ROKE

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- notranji spoji iz kislinsko-odpornega nerjavečega jekla (AISI316L)

- notranje komponente iz nerjavečega jekla (npr. vzmeti)

- cevi in kolena iz polipropilena

- barva cevi in kolen: bela

- maksimalni vlek: 200 m3/h, ustrezni so tudi manjši vleki (npr. 120-150 m3)

- premer cevi 75 mm

- VARNOSTNE OMARE za prostor 104 in klet, samostoječe omare

Splošne tehnične lastnosti za obe varnostni omari:

- vse varnostne omare se priklaplja na obstoječ sistem za odzračevanje

- material: prašno barvano/lakirano jeklo

- razred požarne zaščite: 90 minut

- sistem za blokiranje vrat v odprtem položaju

- mehanizem za zaklepanje

- Dodatno za varnostne omare za hrambo kislin in baz (prostor z interno oznako 104):

- vodila polic brez kovinskih delov

- z vrati ločena prekata za shranjevanje kislin in baz –omara z ločenima deloma, ali prečno ali vzdolžno.

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti lastno pisno izjavo, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli.

- Ponujena oprema mora ustrezati pred pripravljenim instalacijam kot izhaja iz tehničnih načrtov 16717_4_PZI_4.4.1_Tloris_P_008_in_010_TEH in 16717_4_PZI_4.4.2_Tloris_1N_LAB_TEH.

- Izbrani ponudnik mora na sedežu naročnika izvesti preizkus delovanja opreme in enkratno usposabljanje uporabnikov laboratorijev (cca. 15 oseb), ki naj zajema prikaz zagona, ustavitve in delovanja za sledečo opremo: digestoriji, odsesovalne roke, varnostne prhe in varnostne prhe za oči ter varnostne omare, in sicer s strani strokovno usposobljenega osebja. Naročnik ocenjuje, da naj bi usposabljanje uporabnikov trajalo cca. 2 uri.

- Izbrani ponudnik mora izvesti vse priklope opreme na instalacijske sisteme naročnika: digestoriji, odsesevalne roke, medijske celice za elektriko, laboratorijske pipe, odtočne sifone, varnostne omare (z izjemo varnostnih omar v kleti) in vso morebitno ostalo opremo, če je to potrebno za njeno normalno delovanje oz. uporabo, in sicer s strani strokovno usposobljenega osebja. Ponudba naj torej vsebuje tudi priklopni material.

- Garancija: najmanj 24 mesecev.

- Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da zagotavlja originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent opreme, ter nudi vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 10 let po poteku garancijskega roka.

- Storitve servisiranja v obdobju garancije in vsaj 10 let po poteku garancijskega roka mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem angleškega ali slovenskega jezika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- Obr-6: IZJaVA PONUDNIKA, DA NE OBSTAJAJO RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ 5K. ČLENA UREDBE SVETA (eu) 2022/576

Gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«, izjavljamo, da smo seznanjeni z določili prvega odstavka 5k. člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektoma ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila;

in potrjujemo, da pri nas ter morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-7: SEZNAM REFERENC

Ponudnik:

___________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«, izjavljamo, da smo (oziroma so subjekti, ki nastopajo v naši ponudbi):

- V preteklih 5 (petih) letih pred rokom za oddajo ponudbe pri vsaj 1 (enem) naročniku iz področij zdravstvene dejavnosti, čistih prostorov ali procesne tehnologije uspešno izvedli obseg primerljive dobave in montaže laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme, katere skupna pogodbena vrednost je znašala najmanj 100.000 EUR brez DDV. Za primerljivo dobavo in montažo šteje referenca izvedene in zaključene dobave in montaže laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme tehničnega raziskovalnega laboratorija, laboratorija v zdravstvu, zdravstvene ordinacije, zdravstvenega doma ali bolnišnice, čistih prostorov v industriji ali procesni tehnologiji ali šolskega raziskovalnega laboratorija.

Upoštevali smo posle dobave in montaže laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme kot zaključene celote, pri čemer nismo seštevali več poslov. Upoštevali smo reference za izvedena dela, ki so bila uspešno zaključena, tj. predana referenčnemu naročniku, v letih 2020, 2021, 2022, 2023 ali 2024.

| - P6 | - Naročnik referenčnega posla | - Naziv/naslov/opis referenčnega posla | - Leto zaključka referenčnega posla | - Kontaktna oseba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

OBR-7A: REFERENČNO POTRDILO

Za oddajo javnega naročila: »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«.

Naziv in naslov naročnika referenčnega posla – potrjevalca referenčnega potrdila:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na prošnjo ponudnika:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

izdajamo

REFERENČNO POTRDILO

- Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik v letu (vpišite leto zaključka) ______________  za naše potrebe izvedel dobavo in montažo laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme (opis posla, iz katerega je razvidno, da gre za izvedene in zaključene dobave in montaže laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme tehničnega raziskovalnega laboratorija, laboratorija v zdravstvu, zdravstvene ordinacije, zdravstvenega doma ali bolnišnice, čistih prostorov v industriji ali procesni tehnologiji ali šolskega raziskovalnega laboratorija; navede se tudi vrednost del, ki jih je izvajalec izvedel):

Opis posla: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ .

Vrednost izvedenih del: _______________________________________________________ .

Potrjujemo, da je bil posel opravljen po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z opravljenimi posli, je kontaktna oseba _____________________________________________, tel. št. ______________________, e- naslov _____________________________.

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščene osebe naročnika:

Žig:

Opomba: Ponudnik za namene pridobivanja referenčnega potrdila ta obrazec kopira za vsakega naročnika oziroma vsako izvedbo del referenčnega posla posebej.

OBR-8: IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU DOLOČBE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ponudnik:

___________________________________________________________________________

izjavljamo, da bomo postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«, upoštevali  določilo Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), in sicer, da bo pri dobavi laboratorijskega pohištva delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V        LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

(izpolni in odda le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe)

Ponudnik  …………………………………………….

…………………………………………….

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo sledeče podatke:

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

Žig:

VZOREC BANČNE GARANCIJE

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

(predloži izbrani ponudnik za namene dobave opreme najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe o dobavi opreme)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA NA PRVI POZIV

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja)

UPRAVIČENEC: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe)

ZNESEK:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta - EUR)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena, garancija na prvi poziv upravičenca.

Garancija mora veljati vsaj 30 (trideset) dni od dneva podpisa pogodbe št.       z dne      , naročnik garancije je dolžan upravičencu brez poziva, najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti te bančne garancije posredovati novo, identično bančno garancijo na prvi poziv, sicer upravičenec pred iztekom veljavnosti te bančne garancije le-to unovči. Novo, identično bančno garancijo na prvi poziv, je pred iztekom stare, naročnik dolžan predložiti upravičencu vse do izpolnitve vseh njegovih obveznosti iz pogodbe.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega razpisa izbranega prejemnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu – Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000  Ljubljana, na prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja. Pisni poziv/zahteva za plačilo mora biti predložena na način in v obliki določeni zgoraj, podpisan s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo poziva/zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, priloženi pozivu/zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, z navedbo, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju mora garant prejeti pred iztekom datuma veljavnosti zavarovanja v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE

za odpravo napak v garancijskem roku

(predloži izbrani ponudnik za namene dobave opreme najkasneje v roku 10 (desetih) dni od končnega prevzema opreme)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA NA PRVI POZIV

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena, garancija na prvi poziv upravičenca.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.