## SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
Interna oznaka prostora | Sklop | Zap. št. | Element pohištva | Material | Dimenzije | Količina | Znesek na enoto brez DDV | Skupna vrednost brez DDV
008-1 | 1 | 1 | Garderobni panel (za obešanje plaščev), 6 obešal | Iveral | DxGxV = 50x2x200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Regal za čevlje s tremi policami, umeščen pred panelom | Iveral | DxGxV = 50x30x70 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine, C podnožje, postavitev v L (kotni pult) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice s policami (ena polica z nastavljivo višino). Ena od omaric naj bo izvlečna s koši za smeti (50 cm širine, 2x izvlečni koš kapacitete 35l). | Iveral | DxGxV= 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (drsna vrata iz matiranega stekla po celotni dolžini, dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral s steklenimi mat ličnicami | DxGxV= 300x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 57-60 x 45-60 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, postavitev v L (kotni pult), C podnožje Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV= 250x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (ena polica z nastavljivo višino) | Iveral | DxGxV= 250x80x90 cm | 2 |  | 0
| 4 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 180x80x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 3 |  | 0
| 5 | 1 | Omara z drsnimi vrati, trokrilna, s petimi policami z nastavljivimi višinami Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Iveral | DxGxV = 165x80x230 cm | 1 |  | 0
| 6 | 1 | Miza za napravo Picarro (klasična stabilna miza) – dvignjena (teža naprave 50 kg, naprava se med delom premika po delovni površini, mora biti zelo stabilno, U podnožje). Gre za običajen pult oziroma mizo le da je nosilnost primerna za napravo teže 50 kg. | Iveral | DxGxV = 140x80x90 cm | 2 |  | 0
008-2 | 1 | 1 | Laboratorijska miza za večje obremenitve, konstrukcija varjena iz pohistvenih cevi preseka 40*40 mm, konstrukcija mora imeti šest nog | Ultrapas | DxGxV = 190x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Ultrapas | DxGxV = 190x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 150x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna fiksna dvokrilna omarica s policami (ena polica z nastavljivo višino) | Iveral | DxGxV = 90x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Podpultni vgradni hladilnik (kuhinjski) | / | DxGxV = 60x60x85 cm (toliko da paše pod pult) | 1 |  | 0
|  | 4 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) |  | DxGxV = 150x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 40-50 x 40-50 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo. Enoročna, dolga ročica s perlatorjem. Montaža v pult. Priključek DN15 | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
008-3 (čisti prostor) | 1 | 1 | Stenski polički za vzorce, na višini cca. 150 cm | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 30x100x2 cm | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Miza za računalnik, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGXV = 120x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 2 |  | 0
10 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 320x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice s policami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxGxV = 330x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 57-60 x 45-60 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Regal z eno vmesno polico nastavljivo po višini z vmesnimi prekati za preprečevanje povijanja police. | Iveral | DxGxV = 230x40x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Omara – z več prekati (kot garderobna-šolska) za zaklepanje (na ključ) - št.vrat = 6, ki naj bodo razporejena v dveh nivojih (2x po 3 omarice) | Iveral | DxGxV = 240x80x230 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Omara za sonde s policami, štiri police z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV = 90x80x230 cm | 1 |  | 0
101/103 | 1 | 1 | Digestorij 1800 (za flotiranje): digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (ustrezna so vsa korita z dimenzijami D med 28 in 30 cm, Š med 12 in 15 cm in G med 9 in 13 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kislina in baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica za kislina in baze) | ŠxGxV: 180-189 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 1200 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline/baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 120-129 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 3 | Digestorij 1800 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline/baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 180-189 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostni tuš za telo, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 580x60x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | Delovni pult stoječe višine s predali in omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice in predali: en element s predali na sredini pulta širine cca. 50 cm (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi), ostalo dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV: 240x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Odsesovalna roka, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV: 180x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne omarice, dvokrilne, vsaka omarica z dvema policama nastavljivima po višini. | Kovina, prašno barvana |  | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG= 50-55 x 35-41 x 30-33 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
|  | 5 | Varnostni tuš za oči z eno glavo pod kotom 45°, vgradnja v pult poleg armature | / |  | 1 |  | 0
|  | 6 | Vgradna vtičnica 2x220V (ob strani na vertikalni stranici otoka) | / |  | 2 |  | 0
102-1 | 1 | 1 | Visok regal za prevzem vzorcev s petimi policami z nastavljivimi višinami | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 100x55x200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Delovni pult stoječe višine s predali in omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 200x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Podpultni fiksni predalnik, več plitvih predalov | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Podpultna enokrilna fiksna omarica z eno polico z nastavljivo višino | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Pult sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 450x55x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, spodaj leva stran en element s fiksnimi predali širine cca. 50 cm (zgoraj plitev predal, spodaj dva globoka), C podnožje | Inox | DxGxV = 220x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Element stoječe višine z enokrilno podpultno omarico s koritom | Inox | element: DxGxV = 65x75x90 cm; korito: DxGxV = 50x45x30 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
102-2 | 1 | 1 | Kovinski pult stoječe višine, U podnožje | Inox | DxGxV = 130x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna omarica, spodaj na desni strani fiksna enokrilna omarica z eno polico z nastavljivo višino, U podnožje | Inox | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Kovinski pult/konstrukcija za žago (velika teža in premikanje, potreba po veliki stabilnosti, U podnožje), pult naj ima odprtino za odtok in usedalnik, vezano na sosednje korito. Odprtina mora biti prilagojena na obstoječo opremo (žago), pred izdelavo se posvetovati z naročnikom glede točnih odprtin. | Inox | DxGxV = 105x75x90 cm | 1 |  | 0
102-3 | 1 | 1 | Miza za lepljenje sedeče višine, C podnožje | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 180x47x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Viseče omarice z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 200x35x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, stenska montaža, vključeno naj bo držalo za stensko montažo | / |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 1 |  | 0
104 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami ter predali, C podnožje | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna fiksna dvokrilna omarica (z eno polico z nastavljivo višino) ter en fiksni element s plitvimi predali širine cca. 50 cm | Iveral | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 40-45 x 50-55 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, vgradnja pult poleg armature Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) varnostnega tuša za oči ni vrisanega
| 2 | 1 | Ognjevarna omara za vnetljive snovi | Prašno barvana/lakirana kovina | DxGxV = 110-119 x 50-70 x 190-210 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi); skupna dolžina obeh omar ne sme presegati 180 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Omara za kisline in baze s policami | Polipropilen ter prašno barvana/lakirana kovina ali drugi materiali odporni na kisline in baze | DxGxV = 60-65 x 50-70 x 190-210 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) ; skupna dolžina obeh omar ne sme presegati 180 cm | 1 |  | 0
105 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z omaricami in predali, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami in 1x predali (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Miza sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 310x80x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami in predali, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z dvema policama z nastavljivimi višinami) in z enim elementom s predali širine cca. 50 cm (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxG = 180x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 45-50 x 45-50 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
106 Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije in razporeditev elementov nekoliko drugačni | 1 | 1 | Omara | Iveral | DxGxV=120x60x230 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 160x80x75 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 220x100x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 170x80x75 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / | / | 1 |  | 0
|  | 4 | Delovni pult stoječe višine s koritom in omaricami spodaj, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 105x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 40-55 x 40-55 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
107 (čisti prostor) | 1 | 1 | 1x stensko obešalo iz nerjavečega jekla za oblačila za čiste prostore z 8 kljukicami ali 2x obešalo z 4 kljukicami | Kovina, prašno barvana | DxV: 20-70 x 5-15 cm (širok razpon dimanzij je naveden zato, ker je dopustno 1 obešalo z 8 kljukicami ali dve obešali z 4 kljukicami). Debelina ni predpisana. | 1 |  | 0
108 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z dvema koritoma, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 410x80x90 | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom stoječe višine), zgoraj dva plitva predala, spodaj dva goboka predala | Iveral | ŠxGxV = 50x50x70 | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami), omarice naj bodo 80-85 cm nad pultom zaradi višje laboratorijske opreme nameščene na pultu | Iveral | DxŠxG = 270x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 45-60 x 45-55 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 2 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Iveral | DxŠxV = 255x50x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine), zgoraj dva plitva predala, spodaj en globoki | Iveral | ŠxGxV = 50x50x50 | 1 |  | 0
|  | 3 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 1 |  | 0
|  | 4 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 56-84 cm | / |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine s podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z eno polico z nastavljivo višino) | Iveral | DxŠxV = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Polica nad pultom z integrirano LED osvetlitvijo | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 290x40x2 cm | 1 |  | 0
109 (čisti prostor) | 1 | 1 | Dvokrilna omara na zaklepanje za čiste prostore (omara za SEM potrebščine) (spodnjih 75 cm ločena omarica z eno polico, zgornjih 140 cm omarica s tremi policami z nastavljivimi višinami) | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 200x40x215 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, A podnožje (večja teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 500x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Delovni pult sedeče višine za transformator in UPS, A podnožje (zelo velika teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 110x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine) na ESD koleščkih s tremi predali, za čiste prostore | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 50x65x50 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Stol za čiste prostore z ESD koleščki brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 5 |  | 0
| 3 | 1 | Digestorij 1, 1500: digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (ustrezna so vsa korita z dimenzijami D med 28 in 30 cm, Š med 12 in 15 cm in G med 9 in 13 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline in baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) je ta digestorij vrisan z dimenzijo 1800. Naknadno spreminjamo dimenzijo in sicer na 1500. | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), PP (poddigestorijska omarica za kisline in baze) | ŠxGxV: 150-159 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 2, 1200: digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), 1x električna vtičnica v notranjosti digestorija za premično opremo (npr. centrifugo), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za vnetljive kemikalije (iz jekla), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), prašno barvana kovina (poddigestorijska omarica za vnetljive kemikalije) | ŠxGxV: 120-129 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Varnostni tuš za telo, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami in predali, C podnožje | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV = 260x150x95 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z eno polico z nastavljivo višino) in z dvema elementom s predali širine cca. 50 cm (vsi predali plitvi) | Kovina, prašno barvana | DxŠxV = 260x150x95 cm | 6 |  | 0
|  | 3 | Večje laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG= 40-45 x 55-60 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Malo laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 29-33 x 13-18 x 12-20 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za večje korito, za toplo in hladno vodo; dvoročna (dva vrtljiva ventila) s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za manjše korito, za hladno vodo; enoročna s klasičnim vrtljivim ventilom s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) | / | V= cca. 20 cm | 1 |  | 0
|  | 7 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, vgradnja v pult poleg armature | / |  | 1 |  | 0
|  | 8 | 2x odsesovalna roka (stropna montaža) Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) je napaka, saj odsesevalni roki nista vrisani. Odsesevalni roki sta predvideni nad centralnim delovnim pultom stoječe višine. | / |  | 2 |  | 0
|  | 9 | Medijske celice za elektriko. 6x vtičnica za elektriko na centralnem pultu (predvidoma 2 pri koritu, 2 v sredini centralnega pulta in 2 na koncu pulta). | / |  | 6 |  | 0
| 6 | 1 | Omara za čiste prostore (steklovina) (šest polic z nastavljivimi višinami) | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 75x50x240 cm | 1 |  | 0
110 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxG = 200x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine) z dvema globokima predaloma | Iveral | ŠxGxV: 50x65x50 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Omara za vzorce (s 4 policami, razporejenimi enakomerno, nastavljivimi po višini). | Iveral | DxGxV = 280x60x200 cm | 1 |  | 0
112 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxV = 340x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilen predalnik z 1x plitvi predal in 2x globok predal | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 70 cm) | 1 |  | 0
|  | 3 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Dvokrilne fiksne podpultne omare s policami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxV = 430x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG= 50-55 x 35-45 x 30-33 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 2 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
Klet | 1 | 1 | Ognevarna omara za vnetljive snovi | Prašno barvana/lakirana kovina | DxGxV = 50-80 x 50-60 x 100-110; skupna dolžina obeh omar v kleti ne sme presegati 140 cm, višina ne sme presegati 110 cm.
|  | 2 | Omara za kislina in baze s policami | Polipropilen ter prašno barvana/lakirana kovina ali drugi materiali odporni na kisline in baze | DxGxV = 50-80 x 50-60 x 100-110; skupna dolžina obeh omar v kleti ne sme presegati 140 cm, višina ne sme presegati 110 cm.
| 2 | 1 | Pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxV = 190x80x75 cm
Skupaj brez DDV | [7 empty] | 0
Popust
Skupaj s popustom brez DDV
DDV
Skupaj vrednost z DDV
Veljavnost ponudbe:
|  |  | Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
NAVODILO: Samodejno seštevanje je aktivirano le do postavke Skupaj brez DDV (vrstica 133). Ponudnik nadalje sam izpolni zneske: Popust (vrstica 135), Skupaj s popustom brez DDV (vrstica 136), DDV (vrstica 137) in Skupaj vrednost z DDV (vrstica 138).
OPOZORILO: Cena na enoto iz dobaviteljeve ponudbe je v okviru posamezne postavke oblikovana po sistemu »funkcionalni ključ v roke«, kar pomeni, da je vanjo vključeno vse potrebno za dobavo opreme iz te postavke (npr. meritve na lokacije, pripravljalna dela, izdelava, dobava, prilagoditve na lokaciji, instalacija, preizkus delovanja, ves potreben material in transport, čiščenje po zaključku, embalaža za transport, odvoz embalaže, odpadkov, izdelava in predaja dokumentacije, usposabljanje uporabnikov pri naročniku, ipd.)