## SKUPAJ
|  |  | REGISTER OS 01.01.2024 - 31.12.2024 | [8 empty] | 45747 | 1
Kriteriji:$¶
02: Kanalizacija$¶
Datum prometa od: 01.01.2024$¶
Datum prometa do: 31.12.2024$¶
LOKACIJA: 300,314,315$¶
Inv.št | Naziv |  |  | Dat.nab. | Dokument | % am. |  | Kol. | Nabavna | Odpisana |  | Sedanja
Lokacija: |  | 300 ČN APAČE
1030001 | ČN APAČE - OBJEKT |  |  | 2015-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 74584.83 | 15539 |  | 59045.83
1030002 | ČN APAČE - OBJEKT |  |  | 2004-01-01 |  | 2.5 |  | 2 | 283100.55 | 140281.75 |  | 142818.8
1030003 | KANALIZACIJA o200 |  |  | 2015-12-31 |  | 2 |  | 40 | 2078.71 | 346 |  | 1732.71
1030004 | VODOVOD (KANALIZACIJA) o32 |  |  | 2015-12-31 |  | 2 |  | 30 | 1559.02 | 260 |  | 1299.02
1030005 | BAZEN ZA ODVEČNO BLATO |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 4584.7 | 3821 |  | 763.7
1030007 | VODONEPREPUSNTNI JAŠEK S |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 4700 | 3917 |  | 783
POHODNIM POKROVOM
1030008 | SPREJEMNI FEKALNI ROTOMAT |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 37600 | 30251.8 |  | 7348.2
1030009 | TALNO MEŠALO DO 16M3 V |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 2820 | 2350 |  | 470
ZALOGOVNIKU GOŠČ
1030010 | KOMPRESOR ZA ODSTRANJEVANJE |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 4718.8 | 3932 |  | 786.8
PESKA Z DODATKI ZA MEHANSKO
PREČIŠČENJE
1030011 | PUHALO KUBIČEK 7,5 KW |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 3 | 16920 | 14100 |  | 2820
1030012 | PUHALO 7,5 kW (KUBIČEK) |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 3972.15 | 3310 |  | 662.15
1030013 | VENTIL Z DUŠILNO LOPUTO |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 507.6 | 423 |  | 84.6
1030014 | DRŽALO ZA VRV ASEKO |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 10 | 2068 | 1723 |  | 345
1030015 | OKSI SONDE Z OPREMO |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 6580 | 5483 |  | 1097
1030016 | CEVOVOD ZA DISTR. ZRAKA V |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 4700 | 3917 |  | 783
KOMBINACIJI ZA PREPREČEVANJA
ZMRZOVANJA KONDENSA
1030017 | DEFLEKTOR MBBR1 |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 4 | 1316 | 1097 |  | 219
1030018 | DEFLEKTOR MBBR2 |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 2172.8 | 1811 |  | 361.8
1030020 | OZRAČEVALNA MREŽA (SISTEM ZA |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 13902.6 | 11586 |  | 2316.6
VNOS ZRAKA V OKSIDACIJO)
1030021 | BETONSKI JAŠEK o1000 |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 1128 | 940 |  | 188
1030024 | ČRPALKA ZA FeCl3 |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 3431 | 2859 |  | 572
1030025 | TLAČNA SONDA V KORITU GRABELJ |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 7313.8 | 6095 |  | 1218.8
1030026 | TLAČNA SONDA V IZRAVNALNEM |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 620.8 | 517 |  | 103.8
BAZENU
1030027 | PLOVNO STIKALO V IZRAVNALNEM |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 358.9 | 299 |  | 59.9
BAZENU
1030028 | POTOPNA ČRPALKA |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 13626.6 | 11356 |  | 2270.6
1030029 | RAZVODNI REGISTER ZA OBA BAZENA |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 659.6 | 550 |  | 109.6
1030030 | NOŽASTI ZASUN S KONČNIMI STIKALI |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 1134.9 | 946 |  | 188.9
o100
1030031 | AERACIJSKI BAZEN |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 8623.3 | 7186 |  | 1437.3
1030032 | POTOPNA ČRPALKA ZA POVRATEK |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 7488.4 | 6240 |  | 1248.4
BLATA V MBBR
1030033 | POTOPNA ČRPALKA ZA ODVEČNO |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 2 | 9482.79 | 7230.8 |  | 2251.99
BLATO V USEDALNIKU
1030034 | LOVILNA POSODA ZA KEMIKALIJE |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 2376.5 | 1980 |  | 396.5
1030035 | TROPOTNI ELEKTROMOTORNI VENTIL |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 1338.6 | 1115.96 |  | 222.64
1030036 | DOZIRNA POTOPNA ČRPALKA RE. |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 3162.2 | 2635 |  | 527.2
GREZ. VSEBIN
1030037 | CEVI |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 62 | 4690.92 | 3909 |  | 781.92
1030038 | DETEKTOR VDORA VODE V ČRPALKI |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 5 | 1299.8 | 1083 |  | 216.8
1030039 | ELEKTRO OMARA Z AVTOMATIKO ZA |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 17353.3 | 14461 |  | 2892.3
ČN
1030040 | KRMILNI TBOX |  |  | 2015-12-31 |  | 7 |  | 1 | 4801.5 | 2801 |  | 2000.5
1030041 | BARVNI DISPLEJ MULTI TOUCH S |  |  | 2015-12-31 |  | 25 |  | 1 | 863.3 | 863.3 |  | 0
PROGRAMSKO OPREMO
1030042 | PROGRAMSKA OPREMA NA |  |  | 2015-12-31 |  | 7 |  | 1 | 16390.35 | 9561 |  | 6829.35
KRMILNIKU, PANELU, NADZORNEM
CENTRU Z ZAGONI IN PREVERITVAMI
1030043 | DOGRADITEV OBSTOJEČIH OMARIC |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1 | 5823.88 | 4853 |  | 970.88
+10xMS OMARICE ZA ČRPALKE IN
DRUGO OPREMO (ELEK)
1030044 | TELEMETRIJA ZA MERITVE |  |  | 2015-12-31 |  | 7 |  | 14 | 22562.2 | 13161 |  | 9401.2
1030045 | KABELSKE POLICE |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 168 | 2916.98 | 2431 |  | 485.98
1030046 | ELEKTRO KABLI Z VODNIKOM |  |  | 2015-12-31 |  | 10 |  | 1328 | 5946.45 | 4955 |  | 991.45
1030047 | CEVNE INSTALACIJE - |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 1654.3 | 1654.3 |  | 0
VODOV.+KANALIZ.
1030048 | MEHANSKO ČIŠČENE FINE GRABLJE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 7388.99 | 7388.99 |  | 0
1030049 | PESKOLOV |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 2532.63 | 2532.63 |  | 0
1030051 | DIFUZOR ZA FINE MEHURČKE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 204.79 | 204.79 |  | 0
1030052 | DIFUZOR ZA SREDNJE MEHURČKE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 273.06 | 273.06 |  | 0
1030053 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 409.59 | 409.59 |  | 0
MEHURČKE
1030055 | ELEKTRO MAGNETNI VENTIL |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 341.32 | 341.32 |  | 0
1030056 | DENITRIFIKACIJSKI BAZEN - POTOPNO |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 2 | 5898.08 | 5898.08 |  | 0
MEŠALO
1030057 | KONČNI USEDALNIK |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 2 | 13652.98 | 13652.98 |  | 0
1030058 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 204.79 | 204.79 |  | 0
MEHURČKE
1030059 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 273.06 | 273.06 |  | 0
MEHURČKE
1030060 | DEHIDRACIJA BLATA - |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 39706.56 | 39706.56 |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1030061 | DEHIDRACIJA BLATA - |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 33839.59 | 33839.59 |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA - CEVNA
POVEZAVA
1030062 | DEHIDRACIJA BLATA - |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 4984.47 | 4984.47 |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA - JEKLENE
PLOŠČE
1030063 | DEHIDRACIJA BLATA - PROGRAMSKA |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 2058.21 | 2058.21 |  | 0
OPREMA
1030064 | DOVOZNA CESTA Z OKOLICO |  |  | 2004-01-01 |  | 4 |  | 1 | 106358.02 | 99267.81 |  | 7090.21
1030065 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 32558.6 | 32558.6 |  | 0
1030066 | STIKALNI BLOK |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 2248.12 | 2248.12 |  | 0
1030067 | NN PRIKLJUČEK |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 1 | 3769.76 | 3769.76 |  | 0
1030068 | NN KABLOVOD |  |  | 2004-01-01 |  | 10 |  | 512 | 12532.2 | 12532.2 |  | 0
1030073 | CEVNI MERILEC GOSTOTE BLATA |  |  | 2016-10-04 | 101161676 | 10 |  | 1 | 150 | 120 |  | 30
1030074 | KAMERE |  |  | 2018-11-30 |  | 25 |  | 14 | 1028.45 | 1028.45 |  | 0
1030075 | KOMARNIKI |  |  | 2018-11-30 |  | 2.5 |  | 1 | 122.4 | 18.98 |  | 103.42
1030076 | MAŠČOBOLOVILEC |  |  | 2018-11-30 |  | 2.5 |  | 1 | 35656.27 | 5422.44 |  | 30233.83
1030077 | PRENOSNI ŠKRIPEC |  |  | 2019-12-31 |  | 10 |  | 1 | 3105.7 | 1552.8 |  | 1552.9
1030078 | NADZORNI RAČUNALNIK |  |  | 2019-12-31 |  | 25 |  | 1 | 633.63 | 633.63 |  | 0
1030079 | PREZRAČEVANJE NA ČN |  |  | 2019-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 1187.1 | 148.2 |  | 1038.9
1030080 | OGREVANJE NA ČN |  |  | 2019-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 611.81 | 76.2 |  | 535.61
1030081 | ČRPALKA ZA DOVOD BLATA NA |  |  | 2019-12-31 |  | 10 |  | 1 | 2084.89 | 1042.2 |  | 1042.69
DEHIDRACIJO
1030082 | INOX STENA V USEDALNIKU BLATA |  |  | 2019-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 1231.98 | 154.2 |  | 1077.78
1030083 | PRETOKOMERILEC |  |  | 2020-11-06 |  | 10 |  | 1 | 3362.18 | 1372.98 |  | 1989.2
1030084 | CEVOVOD ZA ZRAČENJE ELEKTRO |  |  | 2021-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 1475.1 | 110.52 |  | 1364.58
PROSTORA ČN
1030085 | POMIVALNO KORITO S SIFONOM IN |  |  | 2021-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 823.8 | 61.92 |  | 761.88
PIPO
1030086 | VENTILATOR NA ČN APAČE |  |  | 2022-12-31 |  | 2.5 |  | 1 | 683.19 | 34.08 |  | 649.11
1030087 | MODUL 10113W/COM. ZA POTOPNO |  |  | 2023-11-30 | 101232079 | 10 |  | 2 | 1011.64 | 109.59 |  | 902.05
ČRPALKO v naknadni usednik ČN
APAČE
1030088 | ČRPALKA GRUNDFOS SLV.65.65.22 |  |  | 2023-11-30 | 101232079 | 10 |  | 1 | 3435.95 | 372.19 |  | 3063.76
A.EX.2 50D.C
1030089 | ČRPALKA GRUNDFOS SLV.65.65.22 |  |  | 2023-11-30 | 101232079 | 10 |  | 1 | 3435.95 | 372.19 |  | 3063.76
A.EX.2 50D.C
130094 | SESALNA CEV IZ ZALOGOVNIKA |  |  | 2024-12-30 | 101240021 | 10 |  | 1 | 3957.6 | 0 |  | 3957.6
BLATA
Lokacija: |  | 314 RELACIJA ČN APAČE-REKA MURA
1010005 | GRAVITACIJSKI KANAL OD ČN DO |  |  | 2004-01-01 |  | 2 |  | 511 | 25944.2 | 13663.91 |  | 12280.29
MURE DN250
1030069 | TLAČNI VOD DO ČN DN140 |  |  | 2004-01-01 |  | 2 |  | 512 | 22506.61 | 11853.38 |  | 10653.23
1030070 | VODOVOD DO ČN DN125 |  |  | 2004-01-01 |  | 2 |  | 520 | 21089.6 | 11022.38 |  | 10067.22
VSE SKUPAJ | [6 empty] | 3811 |  | 1015707 |  | 665145.76 | 350561.24

## objekt
Inv.št | Naziv | Dat.nab. | Dokument | % am. | Kol. | Nabavna | Odpisana | Sedanja
1030001 | ČN APAČE - OBJEKT | 2015-12-31 |  | 2.5 | 1 | 74584.83 | 15539 | 59045.83
1030002 | ČN APAČE - OBJEKT | 2004-01-01 |  | 2.5 | 2 | 283100.55 | 140281.75 | 142818.8
1030003 | KANALIZACIJA o200 | 2015-12-31 |  | 2 | 40 | 2078.71 | 346 | 1732.71
1030004 | VODOVOD (KANALIZACIJA) o32 | 2015-12-31 |  | 2 | 30 | 1559.02 | 260 | 1299.02
1030064 | DOVOZNA CESTA Z OKOLICO | 2004-01-01 |  | 4 | 1 | 106358.02 | 99267.81 | 7090.21
1030075 | KOMARNIKI | 2018-11-30 |  | 2.5 | 1 | 122.4 | 18.98 | 103.42
1030076 | MAŠČOBOLOVILEC | 2018-11-30 |  | 2.5 | 1 | 35656.27 | 5422.44 | 30233.83
1030079 | PREZRAČEVANJE NA ČN | 2019-12-31 |  | 2.5 | 1 | 1187.1 | 148.2 | 1038.9
1030080 | OGREVANJE NA ČN | 2019-12-31 |  | 2.5 | 1 | 611.81 | 76.2 | 535.61
1030082 | INOX STENA V USEDALNIKU BLATA | 2019-12-31 |  | 2.5 | 1 | 1231.98 | 154.2 | 1077.78
1030084 | CEVOVOD ZA ZRAČENJE ELEKTRO | 2021-12-31 |  | 2.5 | 1 | 1475.1 | 110.52 | 1364.58
1030085 | POMIVALNO KORITO S SIFONOM IN | 2021-12-31 |  | 2.5 | 1 | 823.8 | 61.92 | 761.88
1030086 | VENTILATOR NA ČN APAČE | 2022-12-31 |  | 2.5 | 1 | 683.19 | 34.08 | 649.11
1010005 | GRAVITACIJSKI KANAL OD ČN DO | 2004-01-01 |  | 2 | 511 | 25944.2 | 13663.91 | 12280.29
1030069 | TLAČNI VOD DO ČN DN140 | 2004-01-01 |  | 2 | 512 | 22506.61 | 11853.38 | 10653.23
1030070 | VODOVOD DO ČN DN125 | 2004-01-01 |  | 2 | 520 | 21089.6 | 11022.38 | 10067.22
| SKUPAJ |  |  |  |  | 579013.19 | 298260.77 | 280752.42

## oprema
Inv.št | Naziv | Dat.nab. | Dokument | % am. | Kol. | Nabavna | Odpisana | Sedanja
1030005 | BAZEN ZA ODVEČNO BLATO | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 4584.7 | 3821 | 763.7
1030007 | VODONEPREPUSNTNI JAŠEK S | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 4700 | 3917 | 783
POHODNIM POKROVOM
1030008 | SPREJEMNI FEKALNI ROTOMAT | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 37600 | 30251.8 | 7348.2
1030009 | TALNO MEŠALO DO 16M3 V | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 2820 | 2350 | 470
ZALOGOVNIKU GOŠČ
1030010 | KOMPRESOR ZA ODSTRANJEVANJE | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 4718.8 | 3932 | 786.8
PESKA Z DODATKI ZA MEHANSKO
PREČIŠČENJE
1030011 | PUHALO KUBIČEK 7,5 KW | 2015-12-31 |  | 10 | 3 | 16920 | 14100 | 2820
1030012 | PUHALO 7,5 kW (KUBIČEK) | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 3972.15 | 3310 | 662.15
1030013 | VENTIL Z DUŠILNO LOPUTO | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 507.6 | 423 | 84.6
1030014 | DRŽALO ZA VRV ASEKO | 2015-12-31 |  | 10 | 10 | 2068 | 1723 | 345
1030015 | OKSI SONDE Z OPREMO | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 6580 | 5483 | 1097
1030016 | CEVOVOD ZA DISTR. ZRAKA V | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 4700 | 3917 | 783
KOMBINACIJI ZA PREPREČEVANJA
ZMRZOVANJA KONDENSA
1030017 | DEFLEKTOR MBBR1 | 2015-12-31 |  | 10 | 4 | 1316 | 1097 | 219
1030018 | DEFLEKTOR MBBR2 | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 2172.8 | 1811 | 361.8
1030020 | OZRAČEVALNA MREŽA (SISTEM ZA | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 13902.6 | 11586 | 2316.6
VNOS ZRAKA V OKSIDACIJO)
1030021 | BETONSKI JAŠEK o1000 | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 1128 | 940 | 188
1030024 | ČRPALKA ZA FeCl3 | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 3431 | 2859 | 572
1030025 | TLAČNA SONDA V KORITU GRABELJ | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 7313.8 | 6095 | 1218.8
1030026 | TLAČNA SONDA V IZRAVNALNEM | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 620.8 | 517 | 103.8
BAZENU
1030027 | PLOVNO STIKALO V IZRAVNALNEM | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 358.9 | 299 | 59.9
BAZENU
1030028 | POTOPNA ČRPALKA | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 13626.6 | 11356 | 2270.6
1030029 | RAZVODNI REGISTER ZA OBA BAZENA | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 659.6 | 550 | 109.6
1030030 | NOŽASTI ZASUN S KONČNIMI STIKALI | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 1134.9 | 946 | 188.9
o100
1030031 | AERACIJSKI BAZEN | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 8623.3 | 7186 | 1437.3
1030032 | POTOPNA ČRPALKA ZA POVRATEK | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 7488.4 | 6240 | 1248.4
BLATA V MBBR
1030033 | POTOPNA ČRPALKA ZA ODVEČNO | 2015-12-31 |  | 10 | 2 | 9482.79 | 7230.8 | 2251.99
BLATO V USEDALNIKU
1030034 | LOVILNA POSODA ZA KEMIKALIJE | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 2376.5 | 1980 | 396.5
1030035 | TROPOTNI ELEKTROMOTORNI VENTIL | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 1338.6 | 1115.96 | 222.64
1030036 | DOZIRNA POTOPNA ČRPALKA RE. | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 3162.2 | 2635 | 527.2
GREZ. VSEBIN
1030037 | CEVI | 2015-12-31 |  | 10 | 62 | 4690.92 | 3909 | 781.92
1030038 | DETEKTOR VDORA VODE V ČRPALKI | 2015-12-31 |  | 10 | 5 | 1299.8 | 1083 | 216.8
1030039 | ELEKTRO OMARA Z AVTOMATIKO ZA | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 17353.3 | 14461 | 2892.3
ČN
1030040 | KRMILNI TBOX | 2015-12-31 |  | 7 | 1 | 4801.5 | 2801 | 2000.5
1030041 | BARVNI DISPLEJ MULTI TOUCH S | 2015-12-31 |  | 25 | 1 | 863.3 | 863.3 | 0
PROGRAMSKO OPREMO
1030042 | PROGRAMSKA OPREMA NA | 2015-12-31 |  | 7 | 1 | 16390.35 | 9561 | 6829.35
KRMILNIKU, PANELU, NADZORNEM
CENTRU Z ZAGONI IN PREVERITVAMI
1030043 | DOGRADITEV OBSTOJEČIH OMARIC | 2015-12-31 |  | 10 | 1 | 5823.88 | 4853 | 970.88
+10xMS OMARICE ZA ČRPALKE IN
DRUGO OPREMO (ELEK)
1030044 | TELEMETRIJA ZA MERITVE | 2015-12-31 |  | 7 | 14 | 22562.2 | 13161 | 9401.2
1030045 | KABELSKE POLICE | 2015-12-31 |  | 10 | 168 | 2916.98 | 2431 | 485.98
1030046 | ELEKTRO KABLI Z VODNIKOM | 2015-12-31 |  | 10 | 1328 | 5946.45 | 4955 | 991.45
1030047 | CEVNE INSTALACIJE - | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 1654.3 | 1654.3 | 0
VODOV.+KANALIZ.
1030048 | MEHANSKO ČIŠČENE FINE GRABLJE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 7388.99 | 7388.99 | 0
1030049 | PESKOLOV | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 2532.63 | 2532.63 | 0
1030051 | DIFUZOR ZA FINE MEHURČKE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 204.79 | 204.79 | 0
1030052 | DIFUZOR ZA SREDNJE MEHURČKE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 273.06 | 273.06 | 0
1030053 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 409.59 | 409.59 | 0
MEHURČKE
1030055 | ELEKTRO MAGNETNI VENTIL | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 341.32 | 341.32 | 0
1030056 | DENITRIFIKACIJSKI BAZEN - POTOPNO | 2004-01-01 |  | 10 | 2 | 5898.08 | 5898.08 | 0
MEŠALO
1030057 | KONČNI USEDALNIK | 2004-01-01 |  | 10 | 2 | 13652.98 | 13652.98 | 0
1030058 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 204.79 | 204.79 | 0
MEHURČKE
1030059 | DIFUZOR ZA SREDNJE VELIKE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 273.06 | 273.06 | 0
MEHURČKE
1030060 | DEHIDRACIJA BLATA - | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 39706.56 | 39706.56 | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA
1030061 | DEHIDRACIJA BLATA - | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 33839.59 | 33839.59 | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA - CEVNA
POVEZAVA
1030062 | DEHIDRACIJA BLATA - | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 4984.47 | 4984.47 | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA - JEKLENE
PLOŠČE
1030063 | DEHIDRACIJA BLATA - PROGRAMSKA | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 2058.21 | 2058.21 | 0
OPREMA
1030065 | ELEKTROINSTALACIJE | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 32558.6 | 32558.6 | 0
1030066 | STIKALNI BLOK | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 2248.12 | 2248.12 | 0
1030067 | NN PRIKLJUČEK | 2004-01-01 |  | 10 | 1 | 3769.76 | 3769.76 | 0
1030068 | NN KABLOVOD | 2004-01-01 |  | 10 | 512 | 12532.2 | 12532.2 | 0
1030073 | CEVNI MERILEC GOSTOTE BLATA | 2016-10-04 | 101161676 | 10 | 1 | 150 | 120 | 30
1030074 | KAMERE | 2018-11-30 |  | 25 | 14 | 1028.45 | 1028.45 | 0
1030077 | PRENOSNI ŠKRIPEC | 2019-12-31 |  | 10 | 1 | 3105.7 | 1552.8 | 1552.9
1030078 | NADZORNI RAČUNALNIK | 2019-12-31 |  | 25 | 1 | 633.63 | 633.63 | 0
1030081 | ČRPALKA ZA DOVOD BLATA NA | 2019-12-31 |  | 10 | 1 | 2084.89 | 1042.2 | 1042.69
DEHIDRACIJO
1030083 | PRETOKOMERILEC | 2020-11-06 |  | 10 | 1 | 3362.18 | 1372.98 | 1989.2
PROSTORA ČN
PIPO
1030087 | MODUL 10113W/COM. ZA POTOPNO | 2023-11-30 | 101232079 | 10 | 2 | 1011.64 | 109.59 | 902.05
ČRPALKO v naknadni usednik ČN
APAČE
1030088 | ČRPALKA GRUNDFOS SLV.65.65.22 | 2023-11-30 | 101232079 | 10 | 1 | 3435.95 | 372.19 | 3063.76
A.EX.2 50D.C
1030089 | ČRPALKA GRUNDFOS SLV.65.65.22 | 2023-11-30 | 101232079 | 10 | 1 | 3435.95 | 372.19 | 3063.76
A.EX.2 50D.C
130094 | SESALNA CEV IZ ZALOGOVNIKA | 2024-12-30 | 101240021 | 10 | 1 | 3957.6 | 0 | 3957.6
BLATA
| SKUPAJ |  |  |  |  | 436693.81 | 366884.99 | 69808.82