## Apače - gradbeni objekti
Inv. št. | Naziv OS | Datum nabave | Datum aktivacije | Datum prodaje | AMSK | Stopnja | Konto | Lokacija | AOP | SM | Nabavna 01.01.2024 | Odpisana 01.01.2024 | Sedanja 01.01.2024 | Amotrizacija | Nabavna 31.12.2024 | Odpisana 31.12.2024 | Sedanja 31.12.2024 | Količina | Prostor | Naziv 2
412 PČP Lešane
| Objekt (zem.bet.tes,zid.ključ.plesk.dela) | 2008-06-30 | [12 empty] | 13098.94 | 8159.83 | 4939.11 | 1 | objekt
413 VH Lešane
| Objekt(zem.bet.tes,zid.ključ.plesk.dela | 2008-06-30 | [12 empty] | 197025.59 | 113715.93 | 83309.66 | 1 | objekt
| Zunanja ureditev | 2008-06-30 | [12 empty] | 12624.65 | 7995.42 | 4629.23 | 1 | objekt
414 VH Vratji vrh
| Ureditev okolice (stabilizacija terena) | 2017-06-30 | [12 empty] | 22876.85 | 6863.4 | 16013.45 | 1 | objekt
415 VH Trate
| Gradbena dela VH Trate | 2017-06-30 | [12 empty] | 4729.93 | 886.5 | 3843.43 | 1 | objekt
0036 - ČP VRATJA VAS
| Objekt ČP Vratja Vas | 2015-12-31 | [12 empty] | 46193.05 | 3725.5 | 42467.55 |  | objekt
| Ureditev okolice | 2015-12-31 | [12 empty] | 9580.63 | 1242.71 | 8337.92 |  | objekt
0037 - VH VRATJI VRH
| Objekt VH Vratji vrh | 2015-12-31 | [12 empty] | 178582.94 | 14402.69 | 164180.25 |  | objekt
| Ureditev okolice | 2015-12-31 | [12 empty] | 6469.43 | 839.14 | 5630.29 |  | objekt
0038 - HP GRABE
| Objekt HP Grabe | 2015-12-31 | [12 empty] | 23927.57 | 1929.68 | 21997.89 |  | objekt
| Ureditev okolice | 2015-12-31 | [12 empty] | 3531.27 | 457.95 | 3073.32 |  | objekt
| SKUPAJ | [13 empty] | 518640.85 | 160218.75 | 358422.1

## Apače-oprema
Inv. št. | Naziv OS | Datum nabave | Datum aktivacije | Datum prodaje | AMSK | Stopnja | Konto | Lokacija | AOP | SM | Nabavna 01.01.2024 | Odpisana 01.01.2024 | Sedanja 01.01.2024 | Amotrizacija | Nabavna 31.12.2024 | Odpisana 31.12.2024 | Sedanja 31.12.2024 | Količina | Prostor | Naziv 2
| PE-DN 110 Apače-nova soseska | 2010-01-01 | [12 empty] | 18997.19 | 6364.21 | 12632.98 | 561
| Hidrant AP-14 (Apače nogometno igrišče) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP -15 (Apače novo nasleje vrtec) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-16 (Apače novo naselje vrtec) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-17 (Apače vrtec) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-18 (Apače vrtec) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-19 (Apače vrtec) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-21 (Apače zdravstveni dom) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP-24 (Apače 1) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant AP - 06 (Apače - za šolo) | 2017-11-21 | [12 empty] | 1184 | 167.45 | 1016.55 | 1
| APAČE STARO 2018 - PRIKLJUČNA | 2018-12-31 | [12 empty] | 36.83 | 4.32 | 32.51 | 1
MESTA VODOVOD DN 110
| APAČE STARO 2018 - PRIKLJUČNA | 2018-12-31 | [12 empty] | 773.33 | 92.88 | 680.45 | 21
MESTA VODOVOD DN 63
| APAČE STARO 2018 - PRIKLJUČNA | 2018-12-31 | [12 empty] | 3719.37 | 446.4 | 3272.97 | 101
MESTA VODOVOD DN 50
| APAČE STARO 2018 - PRIKLJUČNA | 2018-12-31 | [12 empty] | 6481.28 | 777.6 | 5703.68 | 176
MESTA VODOVOD DN 40
| APAČE STARO 2018 - PRIKLJUČNA | 2018-12-31 | [12 empty] | 18081.27 | 2170.08 | 15911.19 | 491
MESTA
| CEVOVOD JP 604151, PE 80 | 2018-12-31 | [12 empty] | 5812.77 | 697.68 | 5115.09 | 395
| PRIKLJUČNA MESTA (VERBOŠT, | 2018-12-31 | [12 empty] | 576.9 | 69.12 | 507.78 | 30
KARDINAR)
| PODZEMNI HIDRANT DN 50 (ČRNCI 54) | 2018-12-31 | [12 empty] | 201.96 | 24.48 | 177.48 | 1
| HIDRANT ČN APAČE | 2018-12-31 | [12 empty] | 884 | 105.84 | 778.16 | 1
| PE 100 RC 32 PN16 APAČE 70 | 2020-07-01 | [12 empty] | 5576.73 | 492.37 | 5084.36 | 260
| Hidrant AP-13 (Apače nogometno igrišče) | 2020-11-04 | [12 empty] | 830 | 67.62 | 762.38 | 1
| Priključno mesto 469/104 Apače | 2021-12-31 | [12 empty] | 976.88 | 58.68 | 918.2 | 8
VODOVOD PE 32mm
| PE RC 63 mm VODOVOD APAČE | 2022-12-31 | [12 empty] | 5816.2 | 232.56 | 5583.64 | 55
159-161A (ID192336)
| PE RC 63 mm VODOVOD APAČE-NOVA | 2022-12-31 | [12 empty] | 6025.62 | 240.96 | 5784.66 | 62
SOSESKA (ID193858)
| PRIKLJUČN MESTO , PARC. ŠT 42/1, | 2023-12-31 | [12 empty] | 465.6 | 9.36 | 456.24 | 10
K.O. APAČE, ID196812 PE DN 40
| PRIKLJUČN MESTO , PARC. ŠT 469/90, | 2023-12-31 | [12 empty] | 665.1 | 13.32 | 651.78 | 5
K.O. APAČE, ID197096 PE DN 32
400 Apače - SKUPAJ
| PVC-DN 225 | 2008-06-30 | [12 empty] | 197128.85 | 197128.85 | 0 | 2465
| PVC-DN 160 | 2008-06-30 | [12 empty] | 70513.48 | 70513.48 | 0 | 1312
| PEHD-DN 50 | 2008-06-30 | [12 empty] | 2378.7 | 1783.62 | 595.08 | 112
| PEHD-DN 110 | 2008-06-30 | [12 empty] | 67909.02 | 50931.61 | 16977.41 | 1949
| PE-DN110 | 2008-06-30 | [12 empty] | 63414.27 | 47560.66 | 15853.61 | 1820
| PE-DN50 Lešane 27, 27a, 26a | 2016-01-01 | [12 empty] | 2571.42 | 446.16 | 2125.26 | 100
| Hidrant LE- 18 (Lešane 17) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 212.32 | 484.44 | 1
| Hidrant LE-09 (Lešane 25) | 2013-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 164.55 | 516.99 | 1
| Hidrant AP-01 (Apače 73) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant AP-02 (Apače 4a) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant AP-04 (Apače 72) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant AP-05 (Apače šola) | 2011-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 148.26 | 533.28 | 1
| Hidrant ID (60386) AP-07 (Apače 4a) | 2008-06-30 | [12 empty] | 932.17 | 209.19 | 722.98 | 2
| Hidrant AP-08 (Apače 70b) | 2012-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 138.72 | 542.82 | 1
| Hidrant AP-09 (Apače 61) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant AP-11 (Apače občina ) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant ČR-26 (Črnci 45 b) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 102.6 | 578.94 | 1
| Hidrant LE-01 (Lešane 1) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 373.17 | 308.37 | 1
| Hidrant LE-02 (Lešane 3) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 373.17 | 308.37 | 1
| Hidrant LE-04 (Lešane 7) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 341.14 | 340.4 | 1
| Hidrant LE-05 (Lešane 6) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 341.14 | 340.4 | 1
| Hidrant LE-08 (Lešane 22) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 373.17 | 308.37 | 1
| Hidrant LE-10 (lešane 26a) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 341.14 | 340.4 | 1
| Hidrant LE-11 (Lešane 42) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 341.14 | 340.4 | 1
| Hidrant LE-13 (Lešane 45) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 341.14 | 340.4 | 1
| Hidrant LE-15 (Lešane 16 križišče) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 373.17 | 308.37 | 1
| Hidrant NA-01 (Nasova 13) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-02 (Nasova 14b) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-04 (Nasova 18a | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-05 (Nasova 22) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-06 (Nasova), ID165657 | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-07 (Nasova kapela), ID165658 | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-08 (Nasova 34) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-09 Nasova 38) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant NA-11 (Nasova 47a) | 2011-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 148.26 | 533.28 | 1
| Hidrant NA-12 (Nasova 49) | 2011-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 148.26 | 533.28 | 1
| Hidrant NA-13 (Nasova 50) | 2011-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant LE-17 (Lešane 32) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant LE-19 (Lešane 21) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
| Hidrant LE-03 (Lešane 9a) | 2017-11-21 | [12 empty] | 850.74 | 120.7 | 730.04 | 1
| Hidrant LE-07 (Lešane črpališče) | 2017-11-21 | [12 empty] | 850.74 | 120.7 | 730.04 | 1
| Hidrant LE-14 (Lešane 53) | 2017-11-21 | [12 empty] | 850.74 | 120.7 | 730.04 | 1
| Hidrant NA-12 (Nasova 49) | 2017-11-21 | [12 empty] | 850.74 | 120.7 | 730.04 | 1
| Hidrant LE-06 ((Lešane 13) | 2018-12-31 | [12 empty] | 1184 | 141.84 | 1042.16 | 1
| Hidrant LE-12 (Lešane 43) | 2019-11-25 | [12 empty] | 727.75 | 73.81 | 653.94 | 1
| Hidrant AP-12 (Apače 143a) | 2019-11-25 | [12 empty] | 727.75 | 73.81 | 653.94 | 1
| Hidrant LE-21 (Lešane 36) | 2020-11-04 | [12 empty] | 2235.21 | 182.77 | 2052.44 | 1
| Hidrant ZŠ-01 (Zgo. Ščavnica) | 2020-11-04 | [12 empty] | 710.36 | 57.82 | 652.54 | 1
| Hidrant ČR-25 (Črnci 46) | 2020-11-04 | [12 empty] | 883.81 | 72.03 | 811.78 | 1
| Hidrant ČR-27 (Črnci 44b) | 2020-11-04 | [12 empty] | 883.81 | 72.03 | 811.78 | 1
| Hidrant AP-LE-19 (Lešane 31) | 2021-12-31 | [12 empty] | 773.88 | 46.44 | 727.44 | 1
| PRIKLJUČNO MESTO LEŠANE 13, ID | 2023-12-31 | [12 empty] | 909.88 | 18.24 | 891.64 | 20
165530 PE DN 32
| PRIKLJUČNO MESTO- NEDOK APAČE, | 2023-12-31 | [12 empty] | 2404.7 | 48.12 | 2356.58 | 26
PE 110 PARC. ŠT. 691/K.O.Aapače
| Hidrant AP-10 (Apače 45) ID 165492 | 2023-12-31 | [12 empty] | 1265 | 25.32 | 1239.68 | 1
401 Apače-Lešane - SKUPAJ
| PEHD (odsek 1, 2, 6, 7)- DN110 | 1980-01-01 | [12 empty] | 104494.18 | 104494.18 | 0 | 2999
| PEHD(odsek 5, odsek 3)-DN160 | 1980-01-01 | [12 empty] | 74598.1 | 74598.09 | 0.01 | 1388
| Duktil - pri zadrugi -200 | 2003-01-01 | [12 empty] | 16640 | 8985.3 | 7654.7 | 256
| PE-DN63 od HŠ 22-9 | 2011-01-01 | [12 empty] | 5089.99 | 1615.44 | 3474.55 | 130.31
| Duktil -DN 150 | 2017-06-30 | [12 empty] | 19275.27 | 2891.7 | 16383.57 | 138
| PEHD-110 igrišče | 2013-01-01 | [12 empty] | 4801.75 | 1589.4 | 3212.35 | 74
| PE RC -16 bar - 110 Lina | 2016-09-30 | [12 empty] | 5510.06 | 826.2 | 4683.86 | 114
| Hidrant ŽE-06 (Žepovci 75) | 2013-01-01 | [12 empty] | 1017.86 | 184.71 | 833.15 | 1
| Hidrant ŽE -07 (Žepovci 67) | 2013-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 164.55 | 516.99 | 1
| Hidrant AP-20 (Apače 5 -novi GD) | 2015-01-01 | [12 empty] | 593.78 | 193.05 | 400.73 | 1
| Hidrant ŽE- 05 (Žepovci - pri GD) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 212.32 | 484.44 | 1
| Hidrant AP-23 (Apače 2) | 2016-06-30 | [12 empty] | 610 | 91.8 | 518.2 | 1
| Hidrant AP-22 (Apače 3) | 2016-06-30 | [12 empty] | 610 | 91.8 | 518.2 | 1
| Hidrant ŽE-01 (Žepovci 17) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant ŽE-03 (Žepovci 24) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant ŽE-04 (Žepovci 29) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| HPRIKLJUČNO MESTO ŽEPOVCI 64 PE | 2023-12-31 | [12 empty] | 1403.76 | 28.08 | 1375.68 | 20
DN 32
402 Apače-Žepovci
| PEHD-DN50 50 | 2010-01-01 | [12 empty] | 91464.72 | 32241.96 | 59222.76 | 731
| PEHD-DN110 110 | 2010-01-01 | [12 empty] | 541578.56 | 190905.68 | 350672.88 | 4470
| Hidrant ČR-17 (Črnci 1A) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.8 | 213.48 | 483.32 | 1
| Hidrant ČR-01 (Črnci 71) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR -02 (Črnci križišče) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-03 (Črnci transformator) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-04 (Črnci 9) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-05 (Črnci 11) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-06 (Črnci 15b) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-07 (Črnci 15) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-08 (Črnci 30) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-09 (Črnci 34) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-10 (Črnci 40) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-12 (Črnci 42) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-13 (Črnci 27) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-14 (Črnci 39) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-01 (Mahovci 19) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-02 (Mahovci 18a) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-03 (Mahovc 15) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-04 (Mahovci 23) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-05 (Mahovci 27) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-06 (Mahovci 12) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-07 (Mahovci 10a) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-15 (Črnci 37) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-08 (Mahovci 8) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-09 (Mahovci 7) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-10 (Mahovci 3a) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant MA-11 (Mahovci 23) | 2010-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 158.49 | 523.05 | 1
| Hidrant ČR-16 (Črnci 1A) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant ČR-11 (Črnci 41) | 2020-11-04 | [12 empty] | 830 | 67.62 | 762.38 | 1
| Priključno mesto 103/6 Črnci VODOVOD | 2022-12-31 | [12 empty] | 401.27 | 16.08 | 385.19 | 30
PE 32mm
| Priključno mesto KAUČIČ- NH ČRNCI, ID | 2023-12-31 | [12 empty] | 1956.52 | 39.12 | 1917.4 | 60
196818 PE DN 32
403 Črnci-Mahovci
| PEHD-DN50 50 | 2008-06-30 | [12 empty] | 15397.82 | 15397.55 | 0.27 | 725
| PEHD-DN125 125 | 2008-06-30 | [12 empty] | 93425.4 | 93425.4 | 0 | 2280
| PEHD-DN110 110 | 2008-06-30 | [12 empty] | 98292.12 | 98292.1 | 0.02 | 2821
| PEHD-DN110 Lutverci-stavanja, ID | 2011-01-01 | [12 empty] | 3407.5 | 1167.24 | 2240.26 | 75
165143
| Hidrant LU-06 (Lutverci 11) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 212.32 | 484.44 | 1
| Hidrant LU -03 (Lutverci 72) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 213.48 | 483.28 | 1
| Hidrant LU-02 (Lutverci 82) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 613.75 | 67.79 | 1
| Hidrant LU-04 (Lutverci 37) | 2017-11-21 | [12 empty] | 850.74 | 120.7 | 730.04 | 1
| Hidrant(ID 126219) LU-07 (Lutverci 2) | 2017-11-21 | [12 empty] | 1101.37 | 125.74 | 975.63 | 2
| Hidrant LU-01 (Lutverci 92) | 2018-12-31 | [12 empty] | 884 | 105.84 | 778.16 | 1
| Hidrant LU-05 (Lutverci GD) | 2020-11-04 | [12 empty] | 830 | 67.62 | 762.38 | 1
| Priključno mesto 477/13 Lutverci | 2021-12-31 | [12 empty] | 976.87 | 58.68 | 918.19 | 10
VODOVOD PE 32mm
| Prikjlučno mesto 8/12 Lutverci VODOVOD | 2022-12-31 | [12 empty] | 281.72 | 11.28 | 270.44 | 3
PE 32mm
404 Lutverci-Apače
| PE- DN 50 | 2008-06-30 | [12 empty] | 7369.72 | 5305.94 | 2063.78 | 347
| PE-DN 110 | 2008-06-30 | [12 empty] | 83971.65 | 60459.34 | 23512.31 | 2410
| PEHD DN 110 | 2011-01-01 | [12 empty] | 22091.99 | 6958.98 | 15133.01 | 650
| Hidrant NA- 10 (Nasova 35) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 212.32 | 484.44 | 1
| Hidrant NA-03 - Nasova 18A, ID165654 | 2013-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 164.55 | 516.99 | 1
| Priključno mesto 350/2 k.o. Nasova | 2021-12-31 | [12 empty] | 282.16 | 16.92 | 265.24 | 8
VODOVOD PE 32mm
405 Nasova
| PE-HD DN 100 Segovci-Kolarič | 2016-01-01 | [12 empty] | 8228.55 | 1425.94 | 6802.61 | 220
| PE-DN63 Segovci-Kolarič | 2016-01-01 | [12 empty] | 853.35 | 147.72 | 705.63 | 90
| Hidrant SE-09 (Segovci 8) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 212.32 | 484.44 | 1
| Hidrant SE-08- Segovci 17 | 2016-01-01 | [12 empty] | 1158 | 308.8 | 849.2 | 1
| Hidrant (ID 165364) SE-01 (Segovci mlin) | 2008-06-30 | [12 empty] | 932.17 | 209.19 | 722.98 | 2
| PRIKLJUČNA MESTA SEGOVCI 2017 - | 2018-12-31 | [12 empty] | 5082.16 | 609.84 | 4472.32 | 206
PE DN 63
| PRIKLJUČNA MESTA SEGOVCI 2017 - | 2018-12-31 | [12 empty] | 1233.53 | 148.32 | 1085.21 | 50
PE DN 40
| PRIKLJUČNA MESTA SEGOVCI 2017 - | 2018-12-31 | [12 empty] | 13149.47 | 1578.24 | 11571.23 | 533
PE DN 32
| PE 100 RC 32 PN16 | 2020-11-01 | [12 empty] | 35094.19 | 2866.01 | 32228.18 | 260
| Hidrant SE-006-3 (Segovci 1E) | 2020-11-01 | [12 empty] | 1016.71 | 82.81 | 933.9 | 1
| Hidrant SE-006-2 (Segovci 21A) | 2020-11-01 | [12 empty] | 1016.71 | 82.81 | 933.9 | 1
| Hidrant SE-006-1 (Segovci 29A) | 2020-11-01 | [12 empty] | 1016.7 | 82.81 | 933.89 | 1
406 Segovci
| PE 110 Mali Segovci-Plitvica | 2008-06-30 | [12 empty] | 180366.47 | 27054.9 | 153311.57 | 4350
| Hidrant SE-03 (Segovci 56) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant SE-04 (Segovci 51) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant SE-05 (Segovci 58) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-01 (Plitvica 11a) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-02 (Plitvica 15) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-03 (Plitvica 10) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 138.72 | 542.82 | 1
| Hidrant PL-04 (Plitvica 20) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-06 (Plitvica 30) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-07 (Plitvica 2) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-08 (Plitvica kapela) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant PL-09 (Plitvica 9) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant SE-07 (Segovci 13c) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| Hidrant SE-10 (Segovci) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 204.15 | 477.39 | 1
| PRIKLJUČNO MESTO PLITVICA 9 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1557.67 | 187.2 | 1370.47 | 20
| Hidrant SE-02 (Segovci 52 A) | 2018-12-31 | [12 empty] | 884 | 105.84 | 778.16 | 1
| Hidrant PL- 05 (Plitvica 27) | 2018-12-31 | [12 empty] | 884 | 105.84 | 778.16 | 1
| Hidrant SE-06 (Segovci 13) | 2021-12-31 | [12 empty] | 773.88 | 46.44 | 727.44 | 1
| Priključno mesto Plitvica 11b VODOVOD | 2022-12-31 | [12 empty] | 837.75 | 33.6 | 804.15 | 10
PE 32mm
| PRIKLJUČNO MESTO ROŽMAN, NH- ID | 2023-12-31 | [12 empty] | 695.72 | 13.92 | 681.8 | 85.56
196857 PE DN 40
407 Segovci-Plitvica
| Hidrant VV-01 (Vratja vas) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 229.37 | 452.17 | 1
| VODOVOD VRATJA VAS - 8-10, ID | 2023-12-31 | [12 empty] | 3351.86 | 67.08 | 3284.78 | 92.5
197031 PE RC DN 40
408 Vratja vas
| PEHD-DN 110 ID60551, 152600 | 2010-01-01 | [12 empty] | 41468.76 | 24529.44 | 16939.32 | 752
| PEHD-DN 110 ID152452 | 2010-01-01 | [12 empty] | 1734.35 | 1013.14 | 721.21 | 24
| PEHD-DN110 ID43539 | 2010-01-01 | [12 empty] | 39745.53 | 23218.04 | 16527.49 | 550
| PEHD-DN 110 ID43540 | 2010-01-01 | [12 empty] | 3396.44 | 1983.93 | 1412.51 | 47
| VODOMER-DN 25 463 | 2012-01-01 | [12 empty] | 2251.24 | 2251.24 | 0 | 1
| VODOMER 50/20 KOMB 463 | 2012-01-01 | [12 empty] | 2251.25 | 2251.25 | 0 | 1
| Hidrant VVR-01 (Vratji Vrh 8) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 229.37 | 452.17 | 1
| Hidrant VVR-02 (Vratji Vrh 12) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 229.37 | 452.17 | 1
| Hidrant VVR-03 (Vratji Vrh 22) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 229.37 | 452.17 | 1
| Hidrant VVR-04 (Vratji Vrh 32) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 229.37 | 452.17 | 1
409 Vratji Vrh
| Hidrant ŽE-02 (Žepovci 34 )-infrastruktura | 2013-01-01 | [12 empty] | 681.54 | 102.6 | 578.94 | 1
| CEVODOVOD DN 63, HŠ 1-15 | 2018-12-31 | [12 empty] | 35088.14 | 4210.56 | 30877.58 | 963
| CEVODOVOD DN 32, HŠ 1-15 | 2018-12-31 | [12 empty] | 4809.59 | 577.44 | 4232.15 | 132
| CEVODOVOD DN 63, HŠ 62-81 | 2018-12-31 | [12 empty] | 11141 | 1337.04 | 9803.96 | 310.5
| CEVODOVOD DN 32, HŠ 62-81 | 2018-12-31 | [12 empty] | 5471.21 | 656.64 | 4814.57 | 152.5
| PRIKLJUČNA MESTA ŽEPOVCI 25., 27., | 2018-12-31 | [12 empty] | 3154.71 | 378.72 | 2775.99 | 150
27A
| PE 100 RC 40 PN16 | 2020-07-01 | [12 empty] | 2506.2 | 221.54 | 2284.66 | 70
| Priključno mesto 721/14 Žepovci | 2022-12-31 | [12 empty] | 864.75 | 34.56 | 830.19 | 8
VODOVOD PE 32mm
410 Žepovci
| Črpalka Grundfus 3 kom v kpl | 2014-01-01 | [12 empty] | 7921.66 | 7683.63 | 238.03 | 1
| NN priključek (z vsemi deli) | 2014-01-01 | [12 empty] | 4770 | 4770 | 0 | 300
412 PČP Lešane
| Strojna oprema (montažna oprema) | 2008-06-30 | [12 empty] | 10660.72 | 8879.54 | 1781.18 | 1
| Hidropostaja s 4 črpalkami | 2014-01-01 | [12 empty] | 9519.25 | 9233.88 | 285.37 | 1
| Elektro instalacije | 2008-06-30 | [12 empty] | 3016.12 | 3016.12 | 0 | 1
| NN priključek (z vsemi deli) | 2008-06-30 | [12 empty] | 6147.94 | 6147.94 | 0 | 440
413 VH Lešane
| Trate odcep od hš. 10a do pp 397 | 2010-01-01 | [12 empty] | 4757.28 | 1903.02 | 2854.26 | 185
416 Trate
| Hidrant PV-02 (Plitvički Vrh 66) | 2015-01-01 | [12 empty] | 696.76 | 213.48 | 483.28 | 1
| Hidrant PV-01 (Plitvički Vrh 70) | 2008-06-30 | [12 empty] | 681.54 | 326.83 | 354.71 | 1
417 Plitvički Vrh
| Prenosni merilnik- delež | 2014-01-01 | [12 empty] | 157.07 | 157.07 | 0 | 1
| Agregat za pomožno napajanje | 2012-01-01 | [12 empty] | 1856 | 1856 | 0 | 1
418 Ljutomer-JPP Prlekija
| PRIKLJUČNA MESTA PODGORJE 27, | 2018-12-31 | [12 empty] | 4990.99 | 599.04 | 4391.95 | 49
27A, 27B, 26B, 26D
| NL DN 100 | 2020-07-01 | [12 empty] | 13576.75 | 1199.39 | 12377.36 | 215
| PRIKLJUČNA MESTA PODGORJE HŠ | 2021-12-31 | [12 empty] | 4043.7 | 242.64 | 3801.06 | 83
26, 26A, 26B, 26C, BŠ VODOVOD DN 63,
ID 180182
| PRIKLJUČNA MESTA PODGORJE HŠ | 2021-12-31 | [12 empty] | 1559.01 | 93.6 | 1465.41 | 32
26, 26A, 26B, 26C, BŠ VODOVOD DN 32
| Hidrant POD002-1 (Podgorje 26B) | 2021-12-31 | [12 empty] | 396.05 | 23.76 | 372.29 | 1
419 Podgorje
| PE HD-PE 100 RC, DN 63 ID172281 | 2020-07-01 | [12 empty] | 22823.35 | 2016.12 | 20807.23 | 1052.3
| PE HD-PE 100 RC, DN 32 | 2020-07-01 | [12 empty] | 2862.95 | 252.81 | 2610.14 | 132
| Hidrant podzemni DN 50 | 2020-07-01 | [12 empty] | 204.75 | 18.02 | 186.73 | 1
| Reducirni ventil | 2020-07-01 | [12 empty] | 1485.06 | 656.14 | 828.92 | 1
420 Novi vrh
| PE HD-PE 100 RC, DN 63 ID 172281 | 2020-07-01 | [12 empty] | 10069 | 889.34 | 9179.66 | 415.5
| PE HD-PE 100 RC, DN 32 | 2020-07-01 | [12 empty] | 751.24 | 66.25 | 684.99 | 31
| Hidrant podzemni DN 50 ID172286 | 2020-07-01 | [12 empty] | 204.75 | 18.02 | 186.73 | 1
421 Pogled
| PE HD-PE 100 RC, DN 63 ID180674 | 2020-11-01 | [12 empty] | 5939.75 | 485.1 | 5454.65 | 154
| Reducirni ventil | 2020-11-01 | [12 empty] | 1741.25 | 710.99 | 1030.26 | 1
| Priključno mesto 414/1 Grabe VODOVOD | 2021-12-31 | [12 empty] | 1034.63 | 61.92 | 972.71 | 45
PE 32mm
422 Grabe
| PE HD-PE 100 RC, DN 63 ID178412 | 2021-07-30 | [12 empty] | 27035.25 | 1847.46 | 25187.79 | 1000
| Hidrant podzemni DN 50 ID187421 | 2021-07-30 | [12 empty] | 686.04 | 46.74 | 639.3 | 1
| Reducirni ventil z jaškom | 2021-07-30 | [12 empty] | 1185.08 | 405.08 | 780 | 1
| Priključno mesto Plitvica 32A VODOVOD | 2021-12-31 | [12 empty] | 450.92 | 27 | 423.92 | 90
PE 32mm
423 Plitvički Vrh 62 do Plitvica 32
| Priključno mesto 311/8 Drobtinci | 2021-12-31 | [12 empty] | 625.41 | 37.44 | 587.97 | 10
VODOVOD PE 32mm
| Priključno mesto 175 1010/7 Drobtinci | 2024-12-31 | [12 empty] | 336.13 | 0 | 336.13 | 20
VODOVOD PE 32mm
424 Stogovci
| Priključno mesto 174 333/8 VODOVOD | 2024-12-31 | [12 empty] | 430.1 | 0 | 430.1 | 20
PE 32mm
| Priključno mesto 174 318/4 VODOVOD | 2024-12-31 | [12 empty] | 381.98 | 0 | 381.98 | 20
PE 32mm
425 Konjišče
Lokacija: |  | 0013 Apače-Črnci-Žepovci (Žepovci)
100001 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 44522.85 | 2869.77 | 41653.08
100002 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100003 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100004 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100005 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100006 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100007 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100008 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100009 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0013 Apače-Črnci-Žepovci (Žepovci)
Lokacija:
100010 | DN 150, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 78805.41 | 5079.75 | 73725.66
100011 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100012 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100013 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100014 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0014 Segovci ČP -Apače-VH Lešane (odsek Apače)
Lokacija:
100015 | NL - DN 125 | 2015-12-31 | [12 empty] | 268017.5 | 17275.94 | 250741.56
100016 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 376090.75 | 24242.18 | 351848.57
100017 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100018 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100019 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100020 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100021 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100022 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100023 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100024 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100025 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100026 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100027 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100028 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100029 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100030 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100031 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100032 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0015 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja A
Lokacija:
100033 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 66020.2 | 4255.55 | 61764.65
100034 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100035 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100036 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0016 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja B
Lokacija:
100037 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 36941.87 | 2381.15 | 34560.72
100038 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0017 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja C
Lokacija:
100039 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 69361.13 | 4470.9 | 64890.23
100040 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100041 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0018 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja D
Lokacija:
100042 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 121438.51 | 7827.75 | 113610.76
100043 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100044 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100045 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0019 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja E
Lokacija:
100046 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 31612.69 | 2037.63 | 29575.06
100047 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0020 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja F
Lokacija:
100048 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 48198.09 | 3106.79 | 45091.3
100049 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100279 | NADZEMNI HIDRANT C-AP-ST-004 ID | 2023-12-31 | [12 empty] | 1265 | 25.32 | 1239.68
(117676)
SKUPAJ | 0021 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja G
Lokacija:
100051 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 37081.5 | 2390.15 | 34691.35
100052 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 765.37 | 49.28 | 716.09
SKUPAJ | 0022 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja H
Lokacija:
100053 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 58517.45 | 3771.91 | 54745.54
100054 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100055 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0023 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja H1
Lokacija:
100056 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 154753.13 | 9975.07 | 144778.06
100057 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100058 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100059 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100060 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100061 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100062 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0024 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja H2
Lokacija:
100063 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 20575.72 | 1326.32 | 19249.4
100064 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0025 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja I
Lokacija:
100065 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 10660.08 | 687.03 | 9973.05
SKUPAJ | 0026 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja J | [13 empty] | 10660.08 | 687.03 | 9973.05
Lokacija:
100066 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
Lokacija:
SKUPAJ | 0027 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja J
Lokacija:
100067 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 15877.52 | 1023.44 | 14854.08
100068 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
SKUPAJ | 0028 Žepovci-Stogovci-Podgorje -Vratji Vrh- Veja K
Lokacija:
100069 | NL - DN 150 | 2015-12-31 | [12 empty] | 65688 | 4234.11 | 61453.89
100070 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100071 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0029 Vratja vas-Vratji Vrh
Lokacija:
100072 | NL - DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 54523.63 | 3514.39 | 51009.24
SKUPAJ | 0030 ČP Vratja vas - Vratji Vrh
Lokacija:
100073 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 510631.26 | 32914.5 | 477716.76
100074 | sekcijski ventil | 2015-12-31 | [12 empty] | 6803.36 | 438.51 | 6364.85
100075 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100076 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100077 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100079 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100080 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100081 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100082 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100083 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100084 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100085 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100086 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100087 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100088 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100089 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100090 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100091 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100092 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100093 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100094 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100095 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100096 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100097 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100098 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100099 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100100 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100101 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100102 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100276 | Hidrant AP-JA-004 | 2021-12-31 | [12 empty] | 773.88 | 46.44 | 727.44
SKUPAJ | 0031 Lešane - Janhova - Grabe
Lokacija:
100103 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 267843.69 | 17264.8 | 250578.89
100104 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100105 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100106 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100107 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100108 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100109 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100110 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100111 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100112 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100113 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100114 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0032 Drobtinci - Spodnje Grabe
Lokacija:
100115 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 346227.87 | 22317.19 | 323910.68
100116 | sekcijski ventil | 2015-12-31 | [12 empty] | 4082.02 | 263.2 | 3818.82
100117 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100118 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100119 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100120 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100121 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100122 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100123 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100124 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100125 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100126 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100127 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100128 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100129 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100130 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100131 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100132 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100133 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100134 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100135 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100136 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100137 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100138 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100139 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100140 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100141 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100142 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100143 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100144 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100145 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100146 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100147 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100148 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100149 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
200033 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 7125.6 | 459.36 | 6666.24
200034 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 12970.92 | 836.04 | 12134.88
SKUPAJ | 0033 Zgornje Grabe - Pogled
Lokacija:
100150 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 26792.85 | 1726.93 | 25065.92
100151 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100152 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100153 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
200035 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 2751.24 | 177.32 | 2573.92
SKUPAJ | 0034 Pogled
Lokacija:
100154 | NL - DN 100, 10 bar | 2015-12-31 | [12 empty] | 587925.18 | 37896.76 | 550028.42
100155 | sekcijski ventil | 2015-12-31 | [12 empty] | 5442.69 | 350.86 | 5091.83
100156 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100157 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100158 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100159 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100160 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100161 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100162 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100163 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100164 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100165 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100166 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100167 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100168 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100169 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100170 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100171 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100172 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100173 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100174 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100175 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100176 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100177 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100178 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100179 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100180 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100181 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100182 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100183 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100184 | nadzemni hidrant DN 80 | 2015-12-31 | [12 empty] | 382.68 | 24.52 | 358.16
100185 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100186 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100187 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100188 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100189 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100190 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100191 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100192 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100193 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100194 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100195 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
100196 | podzemni hidrant | 2015-12-31 | [12 empty] | 274.48 | 17.77 | 256.71
SKUPAJ | 0035 Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci
Lokacija:
100199 | sesalni koš DN 80, NP 10 | 2015-12-31 | [12 empty] | 132.02 | 43.71 | 88.31
100200 | elektromagnetni merilec pretoka | 2015-12-31 | [12 empty] | 1320.24 | 437.1 | 883.14
100201 | linijska črpalka s priklopom in zagonom | 2015-12-31 | [12 empty] | 2829.72 | 936.87 | 1892.85
100202 | analogni glicerinski manometer | 2015-12-31 | [12 empty] | 27.51 | 9.12 | 18.39
100203 | digitalni memmbranski manometer | 2015-12-31 | [12 empty] | 220.04 | 72.97 | 147.07
100204 | zasun DN 80, NP | 2015-12-31 | [12 empty] | 308.06 | 101.99 | 206.07
100205 | odzračevalni ventil | 2015-12-31 | [12 empty] | 11 | 3.79 | 7.21
100206 | navojni krogelni ventili | 2015-12-31 | [12 empty] | 44.01 | 14.45 | 29.56
100207 | navojna krogelna iztočna pipa | 2015-12-31 | [12 empty] | 33.01 | 10.9 | 22.11
100208 | cevni material | 2015-12-31 | [12 empty] | 6421.87 | 2126.16 | 4295.71
100209 | klonirna naprava za dezinf.vode z CLCO" | 2015-12-31 | [12 empty] | 26568.53 | 8796.39 | 17772.14
za pretok 3-4 seek-1
100210 | Elektrinči razdelilec | 2015-12-31 | [12 empty] | 13022.53 | 4311.55 | 8710.98
100214 | Zaščitni element za merilne zanke | 2015-12-31 | [12 empty] | 195.84 | 64.91 | 130.93
100215 | Omarica za izenačevaje potencialov GIP | 2015-12-31 | [12 empty] | 73.71 | 24.52 | 49.19
100216 | Razdelilna omara RP-AGREGAT | 2015-12-31 | [12 empty] | 117.27 | 38.97 | 78.3
100217 | Kabelska polica PK 100/50 | 2015-12-31 | [12 empty] | 161.95 | 53.66 | 108.29
100218 | Zaščitne i cevi | 2015-12-31 | [12 empty] | 70.8 | 23.45 | 47.35
100219 | Svetilo iz ojačanega poliestra | 2015-12-31 | [12 empty] | 159.19 | 52.83 | 106.36
100220 | Svetilo zasilne razsvetlajve | 2015-12-31 | [12 empty] | 83.62 | 27.72 | 55.9
100221 | Svetilo reflektor simetrični | 2015-12-31 | [12 empty] | 80.31 | 26.53 | 53.78
100222 | IR senzor | 2015-12-31 | [12 empty] | 25.3 | 8.41 | 16.89
100223 | Električni radiator z sobnim termostatom | 2015-12-31 | [12 empty] | 810.08 | 268.3 | 541.78
100224 | Stikalni material, vtičnice,kabli,ozemljitev | 2015-12-31 | [12 empty] | 1856.84 | 614.78 | 1242.06
100225 | Induktivno stikalo 24 V DC | 2015-12-31 | [12 empty] | 134.71 | 44.54 | 90.17
100226 | Merilec temperature TTP 310 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 862.56 | 285.6 | 576.96
100227 | Merilec tlaka DMT 200 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 518.41 | 171.64 | 346.77
100228 | Zasilni izklop | 2015-12-31 | [12 empty] | 42.91 | 14.33 | 28.58
100229 | Senzor prisotnosti vode v objekut MS 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 79.21 | 26.3 | 52.91
100230 | NYY kabli -napajalni in signalizacja | 2015-12-31 | [12 empty] | 6441.66 | 2132.79 | 4308.87
komplet
100277 | Opazovalna vrtina Vratja vas | 2022-12-31 | [12 empty] | 5367.38 | 206.16 | 5161.22
100280 | VENTILSKI SKLOP ČN VRATJA VAS | 2023-12-31 | [12 empty] | 6230.74 | 515.88 | 5714.86
SKUPAJ | 0036 ČP Vratja vas
Lokacija:
100233 | Električi razdelilec | 2015-12-31 | [12 empty] | 7649.85 | 2532.7 | 5117.15
100237 | Zaščitni element za merilne zanke | 2015-12-31 | [12 empty] | 195.84 | 64.91 | 130.93
100238 | Omarica za izenačevaje potencialov GIP | 2015-12-31 | [12 empty] | 73.71 | 24.52 | 49.19
100239 | Kabelska polica PK 100/50 | 2015-12-31 | [12 empty] | 141.71 | 46.91 | 94.8
100240 | Zaščitne i cevi | 2015-12-31 | [12 empty] | 118 | 38.97 | 79.03
100241 | Svetilo iz ojačanega poliestra | 2015-12-31 | [12 empty] | 436.78 | 144.51 | 292.27
100242 | Svetilo zasilne razsvetlajve | 2015-12-31 | [12 empty] | 83.62 | 27.72 | 55.9
100243 | Svetilo reflektor simetrični | 2015-12-31 | [12 empty] | 240.94 | 79.72 | 161.22
100244 | IR senzor | 2015-12-31 | [12 empty] | 25.3 | 8.41 | 16.89
100245 | Električni radiator z sobnim termostatom | 2015-12-31 | [12 empty] | 405.04 | 134.09 | 270.95
100246 | Stikalni material, vtičnice,kabli,ozemljitev | 2015-12-31 | [12 empty] | 3466.24 | 1147.6 | 2318.64
100247 | Merilec temperature TTP 310 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 431.28 | 142.86 | 288.42
100248 | Merilna sonda nivoja vode PPi100 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 1036.83 | 343.28 | 693.55
100249 | NYY kabli -napajalni in signalizacja | 2015-12-31 | [12 empty] | 21814.67 | 7222.47 | 14592.2
komplet
SKUPAJ | 0037 VH Vratji Vrh
Lokacija:
100252 | vertikalna večstopenjska centrifugalna | 2015-12-31 | [12 empty] | 4815.58 | 1594.53 | 3221.05
100253 | ovalni klinasti zasun GGG DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 305.86 | 101.28 | 204.58
100254 | cevni material | 2015-12-31 | [12 empty] | 6213.16 | 2057.1 | 4156.06
100255 | Električi razdelilec | 2015-12-31 | [12 empty] | 12066.29 | 3995.03 | 8071.26
100259 | Zaščitni element za merilne zanke | 2015-12-31 | [12 empty] | 195.84 | 64.91 | 130.93
100260 | Omarica za izenačevaje potencialov GIP | 2015-12-31 | [12 empty] | 73.71 | 24.52 | 49.19
100261 | Razdelilna omara RP-AGREGAT | 2015-12-31 | [12 empty] | 117.27 | 38.97 | 78.3
100262 | Kabelska polica PK 100/5 | 2015-12-31 | [12 empty] | 121.46 | 40.16 | 81.3
100263 | Svetilo iz ojačanega poliestra | 2015-12-31 | [12 empty] | 106.13 | 35.18 | 70.95
100264 | Svetilo zasilne razsvetlajve | 2015-12-31 | [12 empty] | 125.42 | 41.58 | 83.84
100265 | Svetilo reflektor simetrični | 2015-12-31 | [12 empty] | 80.31 | 26.53 | 53.78
100266 | IR senzor | 2015-12-31 | [12 empty] | 25.3 | 8.41 | 16.89
100267 | Električni radiator z sobnim termostatom | 2015-12-31 | [12 empty] | 405.04 | 134.09 | 270.95
100268 | Stikalni material, vtičnice,kabli,ozemljitev | 2015-12-31 | [12 empty] | 3497.94 | 1158.26 | 2339.68
100269 | Merilec temperature TTP 310 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 431.28 | 142.86 | 288.42
100270 | Merilec tlaka DMT 200 ELTRA | 2015-12-31 | [12 empty] | 1036.83 | 343.28 | 693.55
100271 | Merilnik tlaka z dig. prikazom | 2015-12-31 | [12 empty] | 1157.54 | 383.44 | 774.1
100272 | Merilnik tlaka analogni | 2015-12-31 | [12 empty] | 25.7 | 8.53 | 17.17
100273 | Zasilni izklop | 2015-12-31 | [12 empty] | 42.91 | 14.33 | 28.58
100274 | Merinik trenutnega pretoka DN 80 NP 10 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1461.4 | 483.77 | 977.63
100275 | NYY kabli -napajalni in signalizacja | 2015-12-31 | [12 empty] | 38906 | 12881.1 | 26024.9
komplet
100278 | Frekfenčni regulator HP Grabe | 2022-12-31 | [12 empty] | 1110.85 | 174.72 | 936.13
SKUPAJ | 0038 HP Grabe
Lokacija:
200001 | PE DN 63 Žepovci | 2015-12-31 | [12 empty] | 3327.53 | 214.4 | 3113.13
200002 | PE DN 32 Žepovci | 2015-12-31 | [12 empty] | 11233.36 | 723.99 | 10509.37
SKUPAJ | 0039 Apače-Črnci-Žepovci( Žepovci)
Lokacija:
200003 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1736.22 | 111.94 | 1624.28
SKUPAJ | 0040 Segovci ČP-Apače-VH Lešane (odsek Apače)
Lokacija:
200004 | NL DN 100 | 2015-12-31 | [12 empty] | 3193.08 | 205.75 | 2987.33
200005 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 86492.07 | 5575.12 | 80916.95
200006 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 19119.81 | 1232.27 | 17887.54
SKUPAJ | 0041 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja A
Lokacija:
200007 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 3338.88 | 215.23 | 3123.65
SKUPAJ | 0042 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja B
Lokacija:
200008 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1469.12 | 94.76 | 1374.36
SKUPAJ | 0043 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja C
Lokacija:
200009 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 6890.33 | 444.2 | 6446.13
200010 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 7011.67 | 452.02 | 6559.65
SKUPAJ | 0044 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja D
Lokacija:
200011 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 38014.44 | 2450.32 | 35564.12
200012 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 4746.56 | 306.08 | 4440.48
SKUPAJ | 0045 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja E
Lokacija:
200013 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 20065.97 | 1293.39 | 18772.58
200014 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 4634.38 | 298.74 | 4335.64
SKUPAJ | 0046 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja F
Lokacija:
200015 | PE DN 110 | 2015-12-31 | [12 empty] | 12931.08 | 833.56 | 12097.52
200016 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 566.28 | 36.48 | 529.8
SKUPAJ | 0047 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja G
Lokacija:
200017 | PE DN 110 | 2015-12-31 | [12 empty] | 2117.52 | 136.46 | 1981.06
200018 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 747.91 | 48.09 | 699.82
SKUPAJ | 0048 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja H
Lokacija:
200019 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 5512.26 | 355.36 | 5156.9
200020 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1282.14 | 82.68 | 1199.46
SKUPAJ | 0049 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja H1
Lokacija:
200021 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 31527.44 | 2032.3 | 29495.14
200022 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1843.06 | 118.81 | 1724.25
SKUPAJ | 0050 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja H2
Lokacija:
200023 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 3776.95 | 243.42 | 3533.53
SKUPAJ | 0051 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja I
Lokacija:
200024 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 302.51 | 19.55 | 282.96
200025 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 908.18 | 58.64 | 849.54
SKUPAJ | 0052 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja J
Lokacija:
200026 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 373.96 | 23.93 | 350.03
SKUPAJ | 0053 Žepovci-Stogovci-Podgorje-Vratji Vrh-Veja K
Lokacija:
200027 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 2117.52 | 136.46 | 1981.06
200028 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 614.36 | 39.56 | 574.8
SKUPAJ | 0054 Vratja vas - Vratji Vrh
Lokacija:
200029 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 26788.24 | 1726.81 | 25061.43
200030 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 16694.44 | 1076.15 | 15618.29
SKUPAJ | 0055 Lešane-Janhova-Grabe
Lokacija:
200031 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 62331.45 | 4017.82 | 58313.63
200032 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 1575.95 | 101.51 | 1474.44
SKUPAJ | 0056 Drobtinci-Spodnje Grabe
Lokacija:
200036 | NL DN 110 | 2015-12-31 | [12 empty] | 2016.68 | 130.18 | 1886.5
200037 | PE DN 63 | 2015-12-31 | [12 empty] | 504.17 | 32.46 | 471.71
200038 | PE DN 32 | 2015-12-31 | [12 empty] | 6357.25 | 409.73 | 5947.52
SKUPAJ | 0057 Črnci - Spodnje Konjišče- Žepovci
| SKUPAJ | [13 empty] | 6314513.46 | 1560275.76 | 4754237.7

## Apače-telemetrija
Inv. št. | Naziv OS | Datum nabave | Datum aktivacije | Datum prodaje | AMSK | Stopnja | Konto | Lokacija | AOP | SM | Nabavna 01.01.2024 | Odpisana 01.01.2024 | Sedanja 01.01.2024 | Amotrizacija | Nabavna 31.12.2024 | Odpisana 31.12.2024 | Sedanja 31.12.2024 | Količina | Prostor | Naziv 2
412 PČP Lešane
| Telemetrija | 2010-01-01 | [12 empty] | 7560 | 7560 | 0 | 1 | telemetrija
413 VH Lešane
| Telemetrija | 2010-01-01 | [12 empty] | 6855 | 6855 | 0 | 1 | telemetrija
0036 ČP Vratja vas
100211 | Daljinski nadzor TBOX MS | 2015-12-31 | [12 empty] | 3669.17 | 1214.88 | 2454.29 |  | telemetrija
100212 | Programska in strojna oprema dalj. | 2015-12-31 | [12 empty] | 5867.11 | 1942.55 | 3924.56 |  | telemetrija
Nadzora
100213 | Komunikacijski vmesnik MT6050i-Weintek | 2015-12-31 | [12 empty] | 2189.4 | 724.95 | 1464.45 |  | telemetrija
SKUPAJ | 0037 VH Vratji Vrh
100234 | Aplikacija nadzora TBOX LITE LT 300 GE | 2015-12-31 | [12 empty] | 3680.17 | 1218.43 | 2461.74 |  | telemetrija
100235 | Komunikacijski vmesnik MT6050i-Weintek | 2015-12-31 | [12 empty] | 759.14 | 251.36 | 507.78 |  | telemetrija
100236 | Krmilnik-priprava, nastavitev,zagon,optimi | 2015-12-31 | [12 empty] | 2728.5 | 903.34 | 1825.16 |  | telemetrija
SKUPAJ | 0038 HP Grabe
100256 | Daljinski nadzor TBOX MS | 2015-12-31 | [12 empty] | 3779.19 | 1251.25 | 2527.94 |  | telemetrija
100257 | Programska in strojna oprema dalj. | 2015-12-31 | [12 empty] | 2728.5 | 903.34 | 1825.16 |  | telemetrija
100258 | Komunikacijski vmesnik MT6050i-Weintek | 2015-12-31 | [12 empty] | 759.14 | 251.36 | 507.78 |  | telemetrija
| SKUPAJ | [13 empty] | 40575.32 | 23076.46 | 17498.86