## Rekapitulacija
objekt: |  | Pohištvena oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  |  | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Kos | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
| 1 | Pisarniška oprema | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
|  | DDV 22% | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ z DDV | [5 empty] | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[14 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[10 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
VETERINARSKA FAKULTETA
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa pohištvene opreme:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za mize: | SIST EN 527-1:2012 Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne mize - 1. del: Mere
SIST EN 527-2:2017+A1:2019 Pisarniško pohištvo - Delovne mize - 2. del: Zahteve za varnost, trdnost
in trajnost
3. | Za sedežno pohištvo: | SIST EN 1335-1:2020+A1:2023 Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 1. del: Mere -
Ugotavljanje mer
SIST EN 1335-2:2019 Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli - 2. del: Varnostne zahteve
4. | Za shranjevalno pohištvo: | SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004 Pisarniško pohištvo – shranjevalno pohištvo – 1. del: Mere
SIST EN 14073-2:2004 Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 2. del: Varnostne zahteve
SIST EN 14073-3:2004 Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 3. del: Preskusne metode za
ugotavljanje stabilnosti in trdnosti konstrukcije
5. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
6. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 15 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Pred pričetkom izdelave laboratorijskega pohištva mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose pohištva (Mock-Up), ki morajo vsebovati minimalno:
1. Eno okroglo mizo (NO.MI.12D)
2. Eno okroglo lounge mizo (NO.MI.L.D70)
3. Eno pisalno mizo (NO.MI.P.16.80)
4. En stenski obešalnik (NO.OB.K)
5. Eno visoko omaro s polnimi vrati (NO.OV.V.80.45.20)
6. En predalnik na kolesih (NO.OP.K.40.60.60)
7. En udoben fotelj (NO.SOFA.03)
8. En pisarniški stol (NO.STOL.01)
9. En pisarniški stol (NO.STOL.02)
10. En pisarniški stol (NO.STOL.03)
11. En pisarniški stol (NO.STOL.04)
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.
7. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
8. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
9. Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni.
10. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme:
- pohištvena oprema (vse vrste omar, pulti, kovinska podnožja, tehtalne mize, medijske celice) morajo biti izdelani po standardu EN 14056 v predpisanih modulih. Zaradi modularne izvedbe odstopanj v dimenzijah ne sme biti razen v mejah dovoljenih toleranc ali če drugače ni zahtevano v opisih posameznih postavk. Dovoljeno odstopanje mer je 3 cm.
11. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati uredbo o zelenem javnem naročanju. Potrebno je zagotoviti, da delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Poleg tega je potrebno pri dobavi gospodnjiskih aparatov slediti načelu, da je delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov. Poleg navedenega se upoštevajo tudi ostale določbe uredbe in razpisa:
- les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov - les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov - aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra - plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje - površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov - emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1) - adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin - embalaža mora biti: iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, in / ali iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih
PRILOGE:
- Tlorisi vseh etaž M 1:50
- 3D pogledi notranjosti pisarne – primer

## Opisi
| objekt: | Pohištvena oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani | investitor: |  | Univerza v Ljubljani
| vrsta del: | OPREMA | uporabnik: |  | Nova veterinarska fakulteta
| vsebina: | POPIS OPREME | datum: |  | december 2024
I. |  | POHIŠTVENA OPREMA
SPLOŠNI OPIS
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami!
- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu
V vseh poljih, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve kvalitete, nivoja vgrajene ponujene opreme in oblikovne podobnosti. Ponudnik se zavezuje, da ponudi enakovredno ali boljšo opremo kot je tehnično in oblikovno opredeljeno ter opisano.
Slikovni referenčni primeri v popisu so prikaz oblikovnih zahtev posameznih detajlov in tehničnih rešitev.
- Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise posameznih elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.
- Predmet javnega naročila je samo nova oprema.
- Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih
obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo notranje opreme.
- Pri ponudbi pohištvene opreme je potrebno upoštevati, da si naročnik pridržuje pravico o spremembi izbora barve glede na priloženo "barvno študijo". Sprememba barve ne sme biti omejena cenovno.
- Vse mere je potrebno po zaključenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi prilagoditi oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim priključkom in dispoziciji opreme.
- Dobavitelj mora jamčiti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
- Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme, ves pritrdilni material in pomožni material.
- V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica montaže opreme.
OPOMBE (velja za vse postavke):
- MDF in iverni paneli korpusa, vrat in hrbta morajo ustrezati navedenim
standardom v splošnem opisu materiala (MDF, IVERAL) ter morajo imeti certifikat.
- Barve vseh elementov pohištva (leseni, kovinski, ALU in PVC deli) po priloženi "barvni študiji" posameznega sklopa oz. končni barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca. "Barvna študija" je del popisa in jo je potrebno upoštevati pri določitvi cene pohištva oz. pri oddaji ponudbe! Naročnik ima pravico po spremembi izbora barve/dekorja/vrste furnirja glede na priloženo "barvno študijo" v okviru posameznega izbora finalne obdelave. Sprememba barve/dekorja/vrste furnirja ne sme biti omejena cenovno.
POMEMBNO:
Ponudnik mora nujno upoštevati in izpolnjevati tehnične in oblikovne pogoje kot so navedene v posameznih postavkah!
Zap. |  | Koda/Opis |  | Kos |  | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. | [5 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
[6 empty] | v EUR | v EUR
1 |  | NO.AKV.01 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Akvarijski set
| 2 | Kakovostno ''opti'' steklo za kristalno čisto sliko
| 3 | Polirani robovi in transparentno vezivo za nemoten pogled v akvarij
| 4 | Satenast zaključek
| 5 | Priložena Leddy Tube Day & Night napredna in varčna LED žarnica
| 6 | Spreminjajoča barva svetlobe za dnevni in nočni učinek v akvariju
| 7 | Priročna odprtina za hranjenje - brez odpiranja pokrova
| 8 | mere: cca 120x40x60 cm
| 9 | volumen: 240 litrov
| 10 | z leseno omarico z dvokrilnimi vrati na zaklepanje spodaj
| 11 | dim. omarice: 120x40x100 cm
kot npr.: Aquael akvarij Optiset bel - 240L z omarico z vrati spodaj
2 |  | NO.CAKALNICA.01 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Glej shemo
| 2 | Lesena klop, leseno sedalo in fronte
| 3 | Kovinska ali lesena nosilna podkonstrukcija
| 4 | Finalne plošče iz MDF debeline cca 30mm, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 5 | Stenska obloga do višine 150cm z enako ploščo kot točka 4
| 6 | okrogline iz zakrivljene MDF plošče, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 7 | robovi in vogali zaokroženi, radij cca 2cm
| 8 | na stiku s tlemi cokel višine 10cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico
| 9 | lokacija: Čakalnica psi KMŽ 0.3.2
3 |  | NO.CAKALNICA.02 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Glej shemo
| 2 | Lesena klop, leseno sedalo in fronte
| 3 | Kovinska ali lesena nosilna podkonstrukcija
| 4 | Finalne plošče iz MDF debeline cca 30mm, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 5 | Stenska obloga do višine 150cm z enako ploščo kot točka 4
| 6 | okrogline iz zakrivljene MDF plošče, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 7 | robovi in vogali zaokroženi, radij cca 2cm
| 8 | na stiku s tlemi cokel višine 10cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico
| 9 | lokacija: Čakalnica mačke KMŽ 0.3.1
4 |  | NO.CAKALNICA.03 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Glej shemo
| 2 | Lesena klop, leseno sedalo in fronte
| 3 | Kovinska ali lesena nosilna podkonstrukcija
| 4 | Finalne plošče iz MDF debeline cca 30mm, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 5 | Stenska obloga do višine 150cm z enako ploščo kot točka 4
| 6 | okrogline iz zakrivljene MDF plošče, finalno zaključeno z masivnim furnirjem
| 7 | robovi in vogali zaokroženi, radij cca 2cm
| 8 | na stiku s tlemi cokel višine 10cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico
| 9 | lokacija: Čakalnica IPP 0.3
5 |  | NO.GO.12.18.50 |  | 81 | kos |  | 0
| 1 | Robustna garderobna omara
| 2 | višina cca 1800 mm
| 3 | širina do 1200 mm
| 4 | 8 omaric
| 5 | s cilindrično ključavnico
| 6 | barva po izboru projektanta na podlagi vzorca - dvobarvno
| 7 | HPL korpusi in vrata
| 8 | Notranji tečaji
| 9 | Na vratih so standardna držala za etikete (cca 30 x 50 mm), ki omogočajo personalizacijo omare. Vrata se lahko odprejo do 90 stopinj.
kot npr. Alsanit, Artus
6 |  | NO.GO.60.18.50 |  | 6 | kos |  | 0
| 1 | Robustna garderobna omara
| 2 | višina cca 1800 mm
| 3 | širina do 600 mm
| 4 | 4 omarice
| 5 | s cilindrično ključavnico
| 6 | barva po izboru projektanta na podlagi vzorca - dvobarvno
| 7 | HPL korpusi in vrata
| 8 | Notranji tečaji
| 9 | Konstrukcija iz varjene jeklene pločevine . Vzorec lukenj v vratih zagotavlja optimalno kroženje zraka pri shranjevanju delovnih oblačil. Na vratih so standardna držala za etikete (cca 30 x 50 mm), ki omogočajo personalizacijo omare. Vrata se lahko odprejo do 90 stopinj. Dobavljeno sestavljeno – takoj pripravljeno za uporabo.
kot npr. Alsanit, Artus
7 |  | NO.GO.90.18.50 |  | 44 | kos |  | 0
| 1 | Robustna garderobna omara
| 2 | višina cca 1800 mm
| 3 | širina do 900 mm
| 4 | 6 omaric
| 5 | s cilindrično ključavnico
| 6 | barva po izboru projektanta na podlagi vzorca - dvobarvno
| 7 | HPL korpusi in vrata
| 8 | Notranji tečaji
| 9 | Na vratih so standardna držala za etikete (cca 30 x 50 mm), ki omogočajo personalizacijo omare. Vrata se lahko odprejo do 90 stopinj.
kot npr. Alsanit, Artus
8 |  | NO.KA.70.60.12 |  | 11 | kos |  | 0
lokacija: 1x IPD 0.13, 1x IPV 1.10, 1x S.VF 2.5, 2x S.VF 2.6, 1x S.VF 2.7, 1x S.VF 2.8, 1x S.VF 2.9
Opis:
| 1 | glej shemo
| 2 | govorniški pult
| 3 | pult sestavljajo pisalna plošča, sprednja in stranske stranice zaprte do tal ter vrata, ki zapirajo rack omaro
| 4 | dimenzija mize: 70cm x 60cm x 120 cm
| 5 | plošča in vse stranice ter vrata se finalno obdelajo v HPL, debeline min. 0,9mm
| 6 | vrata morajo imeti skrita nasadila
| 7 | delovna plošča mora imeti vgrajene vtičnice po načrtu el.inst.
| 8 | vticnice morajo biti namescene v skatlici iz satiniranega inoxa vgrajeni v delovno povrsino, pokrov skatlice mora biti
| 9 | poravnan z delovno povrsino, omogoceno mora biti priklapljanje vticev on zaprtem pokrovu - vtici skriti
| 10 | vsi deli bele barve
| 11 | integrirana LED svetilka
| 12 | v govorniški pult se vgradi rack omara kot npr. Caymon GPR418 ali enakovredno
9 |  | NO.KLOP.10 |  | 14 | kos |  | 0
| 1 | klop z jeklenim ogrodjem
| 2 | dim.: cca 100x40x42 cm
| 3 | Zaprta sedežna površina iz visokotlačnega laminata (HPL).
| 4 | Trdno ogrodje iz privitih štirikotnih jeklenih profilov, grafitno sivo, s strukturnim praškastim lakiranjem.
| 5 | Nosilnost pribl. 100 kg.
| 6 | Dobavljeno sestavljeno.
| 7 | Enostavno čiščenje
| 8 | Vijaki za izravnavo neravnih tal z nastavitvijo višine, do 10 mm
kot npr.: Kaiserkraft, eurokraft pro, model št. 906997 49
10 |  | NO.KNZO.01 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | stojalo za vreče za nečisto zaščitno obleko
| 2 | iz nerjavnega jekla
| 3 | s pedalom
| 4 | volumen: 120 litrov
| 5 | Prostoročno odpiranje
| 6 | Pomična in stojno stabilno stojalo na 5 kolesih
| 7 | Primerno za higienska območja
kot npr.: Kaiserkraft, model št.: 505523 49
11 |  | NO.KSM.K |  | 172 | kos |  | 0
| 1 | koš za smeti
| 2 | izveden iz polikarbonata
| 3 | stena koška ni debelejša od 3-4mm
| 4 | Dimenzija: premer 25 x 38 cm
| 5 | bele barve sijaj
kot npr.: Ahrend Novum ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
ČAJNE KUHINJE
So kot enoviti elementi sestavljeni iz delovnega pulta z vgrajenim steklokeramičnim kuhališčem in koritom z enoročno mešalno baterijo,
podstavnih omaric na coklu ter vgrajenih aparatov ( število, vrsta, pozicija in dimenzija aparatov je razvidna iz shem in opisov).
Delovna ploskev s koritom je iz antibakterijskega kerrocka debeline 12mm, proti zidu je polkrožno zavihana navzgor in
polkrožno zaključena proti steni. Stik med steno in kerrockom se zatesni z gumijastim profilom ali antibakterijskim silikonskim kitom.
Sprednji rob delovne površine je prav tako polkrožno zavihan navzdol. Radij zaokrožitev je cca 1cm.
Velikost korita (brez preliva) je standardna (cca 32 x 41 x 18 cm) oziroma kot prikazano v shemah. Korito je vgrajeno v
poglobljeno delovno površino z nagibom proti koritu. Rob naj preprečuje prelivanje vode preko roba delovne površine.
Mešalna baterija je enoročna, montirana na steno kot zidna izvedba baterije s podaljšano dvignjeno ročico ( l = 20cm).
V delovno ploskev je vgrajen modul z dvema ali štirimi električnimi ploščami (steklokeramična plošča) s komandnimi gumbi na modulu.
V čajnih kuhinjah morajo biti kuhalniki in drugi grelniki opremljeni s časovnimi releji-timerji za izklapanje (nastavitev na največ 10 minut delovanja), za tem je za delovanje grelnikov potreben ponoven vklop - dobavi izvajalec opreme.
Podstavne omarice so izdelane enako kot splošna oprema - glej opis omar .
Mini kuhinje imajo vgrajena korita, hladilnike, steklokeramična kuhališča ter pomivalne stroje.
Pri vgradnji hladilnika je potrebno omaro izvesti tako, da je zagotovljeno primerno prezračevanje aparata ter omare.
Barve in obdelave laminatov enako kot splošna oprema.
Izvajalec opreme mora dobaviti in vgraditi tudi vgradne aparate - kot npr.: Gorenje gospodinjski aparati.
Vsi predali in vrata morajo imeti cilindrično ključavnico.
Stena je med pultom in visečimi omaricami pri vseh delovnih pultih, ne samo pri mini kuhinjah,
zaščitena s PVC stensko oblogo, kot npr. PVC stenska obloga proizvajalca Gerfloor
Opisi gospodinjske opreme:
Hladilnik - 120l, z zamrzovalnim delom, podpultni
Opis:
1. cca 120 l - dim. max 54/54/82 cm - vgradni, vgradnja po tehničnih navodilih proizvajalca
2. Vrata: polna
3. Alarm (optični in akustični) pri izpadu električne energije ali v primeru nepravilnega delovanja aparata
4. Digitalni prikaz temperature, zunanji
5. Nastavitev temperature od + 2 stopinji C do 20 stopinj C, zunanji termostat in zunanja regulacija temperature
6. Dobavitelj mora zagotoviti 24-urno servisiranje
7. V primeru dolgotrajnejšega servisa mora zagotoviti nadomestni aparat
8. Barva: bela
9. Avtomatsko odtaljevanje
10. Mehanska upravljalna enota
11. Avtomatsko izparevanje kondenzata
12. Ventilatorsko hlajenje
13. hladilniki morajo imeti zaščito pred minus temperaturo
14. zvočni in optični alarm ob predolgo odprtih vratih
15. zamrzovalni del, 1 prostor z vratci, cca 20l
16. Osvetlitev notranjosti
17. Prestavljive police, vsaj 2
18. Plitve vratne poličke, vsaj 2
19. Energijski razred: min. A
20. Nivo hrupa: do 40dB
Hladilnik - 200l, z ločenim zamrzovalnim delom
Opis:
1. cca 200 l - dim. max 54/54/110 cm - vgradni, vgradnja po tehničnih navodilih proizvajalca
2. Vrata: polna
3. Alarm (optični in akustični) pri izpadu električne energije ali v primeru nepravilnega delovanja aparata
4. Digitalni prikaz temperature, zunanji
5. Nastavitev temperature od + 2 stopinji C do 20 stopinj C, zunanji termostat in zunanja regulacija temperature
6. Dobavitelj mora zagotoviti 24-urno servisiranje
7. V primeru dolgotrajnejšega servisa mora zagotoviti nadomestni aparat
8. Barva: bela
9. Avtomatsko odtaljevanje
10. Mehanska upravljalna enota
11. Avtomatsko izparevanje kondenzata
12. Ventilatorsko hlajenje
13. hladilniki morajo imeti zaščito pred minus temperaturo
14. zvočni in optični alarm ob predolgo odprtih vratih
15. Ločen zamrzovalni del (ločeno od hladilnega dela), cca 40l, ena premična polica
16. Osvetlitev notranjosti
17. Prestavljive police, vsaj 2
18. Plitve vratne poličke, vsaj 2
19. Energijski razred: min. A
20. Nivo hrupa: do 40dB
Kuhalna plošča na dve kuhalni polji
Opis:
1. Kuhališče: indukcijsko
2. Vgradni aparat
3. Upravljanje na dotik - touch senzor
4. Zaščita pred prevretjem
5. Programska ura
6. Brušen rob kuhališča
7. Zaščita vklopa kuhališča
8. Pokazatelj preostale toplote
9. mere kuhališča: cca 30/50/6cm
10. Energijski razred: min. A
Kuhalna plošča z min. enim zares velikim kuhalnim poljem
Opis:
1. Kuhališče: indukcijsko
2. Vgradni aparat
3. Upravljanje na dotik - touch senzor
4. Zaščita pred prevretjem
5. Programska ura
6. Brušen rob kuhališča
7. Zaščita vklopa kuhališča
8. Pokazatelj preostale toplote
9. mere kuhališča: cca 90/50/6cm
10. najmanj eno kuhalno polje mora imeti premer vsaj 26cm
11. najmanj štiri kuhalna polja
12. Energijski razred: min. A
Pomivalni stroj - vgradni
1. vgradni
2. dimenzija cca 600/570/850cm
3. Povsem elektronsko upravljanje
4. Programi pomivanja vsaj: avtomatski, nežni, hitri, intenzivni, energetsko varčni
5. Poraba soli glede na potrebe
6. Energijski razred vsaj A
7. Sušenje s kroženjem zraka
8. Naprava za mehčanje vode
9. Glasnost: do 45dB
10. zmogljivost: do 14 pogrinjkov
11. velikost krožnikov: do premrea 35cm
12. najmanj 3 košare
13. Prednastavitev zagona do 24ur s prikazom preostalega časa
14. Solnica v vratih
15. Kontrolni lučki potrebnega polnjenja soli in sredstva za izpiranje
16. Optična in zvočna kontrola delovanja
17. inox kad
18. Samodejno doziranje sredstva za mehčanje vode
19. Nastavitev mehčanja vode
20. Število brizgalnih ročic: min. 3
21. Uporaba tablete 3 v 1
22. Samočistilni filter
23. Popolni Aquastop
24. Energijski razred: min. A
| 12 | NO.KUH.18.60.22 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz spodnjega niza omaric s pultom 180/60cm višine 90cm ter visečih omaric 180/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x podpultni vgradni hladilnik 120l z zamrzovalnikom, 1x steklokeramično kuhališče na dve kuhalni polji, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 180cm x 60cm x 225cm
| 13 | NO.KUH.21.60.22 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz spodnjega niza omaric s pultom 210/60cm višine 90cm ter visečih omaric 210/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x podpultni vgradni hladilnik 120l z zamrzovalnikom, 1x steklokeramično kuhališče na dve kuhalni polji, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 210cm x 60cm x 225cm
| 14 | NO.KUH.27.60.22 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz spodnjega niza omaric s pultom 270/60cm višine 90cm, visoke imare z vgrajenim hladilnikom ter visečih omaric 270/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x vgradni stoječi hladilnik 200l z zamrzovalnikom, 1x steklokeramično kuhališče na dve kuhalni polji, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 270cm x 60cm x 225cm
| 15 | NO.KUH.32.60.22 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz spodnjega niza omaric s pultom 300/60cm višine 90cm, visoke imare z vgrajenim hladilnikom, visoke omare za shranjevanje ter visečih omaric 300/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x vgradni stoječi hladilnik 200l z zamrzovalnikom, 1x steklokeramično kuhališče na štiri kuhalna polja, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 300cm x 60cm x 225cm
| 16 | NO.KUH.35.60.22 |  | 3 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz spodnjega niza omaric s pultom 350/60cm višine 90cm, visoke imare z vgrajenim hladilnikom, visoke omare za shranjevanje ter visečih omaric 350/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x vgradni stoječi hladilnik 200l z zamrzovalnikom, 1x steklokeramično kuhališče na štiri kuhalna polja, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 350cm x 60cm x 225cm
| 16.1 | NO.KUH.56.60.22 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | čajna kuhinja
| 2 | niz je sestavljen iz dveh nizov spodnjih in zgornjih omaric: pult 280/60cm višine 90cm,
ter visečih omaric 280/40/75cm
| 3 | delovna plošča z inox koritom oplemenitena z laminatom v postforming tehnologiji
| 4 | korpusi in fronte omar iz iverala debeline 18mm z robnimi ABS robnimi nalimki
| 5 | mehanizmi za predale in omarice z mehkim zapiranjem
| 6 | zavihek proti steni višine 5cm
| 7 | na koritu je nameščena stoječa armatura
| 8 | inox korito z odcejalnikom
| 9 | 1x steklokeramično kuhališče na štiri kuhalna polja, 1x vgradni pomivalni stroj, 1x korito, 1x napa
| 10 | skupna dimenzija: 2x 280cm x 60cm x 225cm
| 17 | NO.MI.12D |  | 23 | kos |  | 0
| 1 | okrogla miza
| 2 | plošča iz iverala s HPL finalno površino, debeline vsaj 22 mm na jeklenem okvirju, bele barve
| 3 | noga kovinska, mat lakirana, bele barve
| 4 | premer plošče 120 cm, višina 75 cm
| 5 | ena noga s ploščo spodaj
| 6 | Tehnični in oblikovalski zaključki, kot npr. za mizo Ahrend Cross. Potrebno upoštevati detajle robov, podnožja - enakovredno izvedbo upoštevati v ceni.
kot npr: Ahrend Cross ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 18 | NO.MI.90D |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | okrogla miza
| 2 | plošča iz iverala s HPL finalno površino, debeline vsaj 22 mm na jeklenem okvirju, bele barve
| 3 | noga kovinska, mat lakirana, bele barve
| 4 | premer plošče 90 cm, višina 75 cm
| 5 | ena noga s ploščo spodaj
| 6 | Tehnični in oblikovalski zaključki, kot npr. za mizo Ahrend Cross. Potrebno upoštevati detajle robov, podnožja - enakovredno izvedbo upoštevati v ceni.
kot npr: Ahrend Cross ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 20 | NO.MI.KN.12.80.75 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | miza v knjižnici
| 2 | dimenzija cca 120x80x75 cm
| 3 | Pravokotna plošča deb. 25-30mm iz MDF prevlečen z melaminsko folijo v izbranem dekorju in barvi. Končni odtenek barve potrdi projektant na podlagi vzorca.
| 4 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
| 5 | Tehnični in oblikovalski zaključki, kot npr. za mizo Ahrend Fount mizo. Potrebno upoštevati detajle robov, podnožja - enakovredno izvedbo upoštevati v ceni.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 21 | NO.MI.KN.18.80.75 |  | 10 | kos |  | 0
| 1 | miza v knjižnici
| 2 | dimenzija cca 180x80x75 cm
| 3 | Pravokotna plošča deb. 25-30mm iz MDF prevlečen z melaminsko folijo v izbranem dekorju in barvi. Končni odtenek potrdi projektant na podlagi vzorca.
| 4 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
| 5 | Tehnični in oblikovalski zaključki, kot npr. za mizo Ahrend Fount mizo. Potrebno upoštevati detajle robov, podnožja - enakovredno izvedbo upoštevati v ceni.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 22 | NO.MI.L.D50 |  | 21 | kos |  | 0
| 1 | okrogla lounge miza
| 2 | premer cca 45 cm
| 3 | lesena plošča in podnožje
| 4 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Hay, Slit table mizi. Gledati detajle Hay, Slit table, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Hay, Slit table round 45
| 23 | NO.MI.L.D70 |  | 22 | kos |  | 0
| 1 | okrogla lounge miza
| 2 | premer cca 65 cm
| 3 | lesena plošča in podnožje
| 4 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Hay, Slit table mizi. Gledati detajle Hay, Slit table, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Hay, Slit table round 65
| 24 | NO.MI.MM.14.80.75 |  | 10 | kos |  | 0
| 1 | podnožje, pisalna plošča, stranske stranice zaprte do tal
| 2 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 3 | dimenzija mize: cca 148cm x 82cm x 75cm
| 4 | plošča finalno obdelana v MFC
| 5 | končni odtenek plošče in konstrukcije barve potrdi projektant na podlagi vzorca.
| 6 | Zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Ahrend Fount mizi. Gledati detajle Ahrend Fount, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
| 7 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 25 | NO.MI.MM.16.80.75 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | podnožje, pisalna plošča, stranske stranice zaprte do tal
| 2 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 3 | dimenzija mize: cca 168cm x 82cm x 75cm
| 4 | plošča finalno obdelana v MFC
| 5 | končni odtenek plošče in konstrukcije barve potrdi projektant na podlagi vzorca.
| 6 | Zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Ahrend Fount mizi. Gledati detajle Ahrend Fount, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
| 7 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 26 | NO.MI.MM.20.80.75 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | podnožje, pisalna plošča, stranske stranice zaprte do tal
| 2 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 3 | dimenzija mize: cca 168cm x 82cm x 75cm
| 4 | plošča finalno obdelana v MFC
| 5 | končni odtenek plošče in konstrukcije barve potrdi projektant na podlagi vzorca.
| 6 | Zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Ahrend Fount mizi. Gledati detajle Ahrend Fount, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
| 7 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
MIZA PISALNA
Operativna delovna miza za pisarno. Kvalitetno in oblikovno kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem ali enakovredno in podobno. Pravokotna plošča deb. 25-30mm iz MDF prevlečen z melaminsko folijo v izbranem lesnem dekorju in barvi. Končni odtenek potrdi projektant na podlagi vzorca. Robovi prirezani pod kotom 45 stopinj ter oblikovani z rahlo obljenimi robovi r2mm. Melamin na robovih zavihan v rob, brez vidnega robu. Pod ploščo tipske večnamenske barvane jeklene tirnice za pritrditev podnožja in morebitnih dodatkov. Čelni zaključek tirnic iz polikarbonata, nameščen kot pokrov za zakritje čelnega profila. Na spodnji strani mizne plošče so predpripravljene izvrtine s kovinskimi vložki za morebitne kasnejše nadgradnje mize z dodatki. Podnožje mize (baza) izdelana iz kovinskih cevastih kvadratnih nogi d=6cm,tvorijo zaključeno obliko kvadrata. Vidna debelina pokrovčka cca 3-5mm. Spodnja stran noge zaključena z višinsko nastavljivo (+/- 1-2cm) okroglo ploščato kromirano nogico fi60cm. Vidna debelina zaključne okrogle plošče nastavljive nogice 8-12 mm. Vsi kovinski deli so epoksi prašno barvani v barvi po izboru projektanta po sepcifikaciji. Tirnice za namestitev podnožja in dodatkov so asimetrično nameščena na mizno ploščo. Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
ZAHTEVANI STANDARDI: Miza mora ustrezati naslednjim standardom in mora imeti certifikate in opravljene ateste za standard: EN 572-1 Dimenzije mize - ocena pozitivna, EN 572-2 par.3 - splošne varnostne zahteve - Ocena pozitivna, EN 572-2 par 5.3 Horizontalna obtežitev - ocena pozitivna, EN 572-3 par 5.2 - Vertikalna obtežitev - ocena pozitivna, EN 527-3 par 5.4 - Odpornost za horizontalno utrujenost - ocena pozitivna, EN 527-3 par 5.5 Odpornost na vertikalno utrujenost - ocena pozitivna, EN 527-3 par 5.1 - Stabilnost - ocena pozitivna, EN 527.-3 par 5.6 - Padec - ocena pozitivna, UNI 9086 - bočni padec na noge - Ocena 5. OPOMBA: - končni odtenek in obdelavo potrdi projektant na podlagi vzorca!
Dodatki:
| a | Nosilec za računalnik, kompatibilno z Ahrend Fount
| b | Barva: Bela
| c | priključna miza dimenzije 80x45 cm
| d | zastirni panel pod delovno mizo
| e | nosilec za kable
| f | alu loputa za prehod kablov
| 27 | NO.MI.P.14.80 |  | 38 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija cca 140x80 cm
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 28 | NO.MI.P.16.80 |  | 255 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija cca 160x80 cm
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 29 | NO.MI.P.16D |  | 7 | kos |  | 0
| 1 | polkrožni zaključek, ki med seboj poveže dve mizi
kot npr. Ahrend Fount
| 30 | NO.MI.P.20.80 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija 200x80 cm
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 31 | NO.MI.P.20.80.L |  | 20 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija 200x80 cm +
| 2 | miza L oblike
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 32 | NO.MI.P.60D |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | okrogla miza
| 2 | plošča iz iverala s HPL finalno površino, debeline vsaj 22 mm na jeklenem okvirju, bele barve
| 3 | noga kovinska, mat lakirana, bele barve
| 4 | premer plošče 600 cm, višina 75 cm
| 5 | ena noga s ploščo spodaj
| 6 | Tehnični in oblikovalski zaključki, kot npr. za mizo Ahrend Cross. Potrebno upoštevati detajle robov, podnožja - enakovredno izvedbo upoštevati v ceni.
kot npr: Ahrend Cross ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 33 | NO.MI.PR.13.60.75 |  | 43 | kos |  | 0
| 1 | podnožje, pisalna plošča, stranske stranice zaprte do tal
| 2 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 3 | dimenzija mize: cca 128cm x 62cm x 75cm
| 4 | plošča finalno obdelana v MFC
| 5 | plošče bele barve
| 6 | nosilna konstrukcija bele barve
| 7 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 34 | NO.MI.PR.20.60.75 |  | 28 | kos |  | 0
| 1 | podnožje, pisalna plošča, stranske stranice zaprte do tal
| 2 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 3 | dimenzija mize: 208cm x 62cm x 75cm
| 4 | plošča finalno obdelana v MFC
| 5 | plošče bele barve
| 6 | nosilna konstrukcija bele barve
| 7 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 35 | NO.MI.PR.20.80.90 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | kateder
| 2 | podnožje, pisalna plošča, sprednja in stranske stranice zaprte do tal
| 3 | 4 noge, nosilni okvir, prašno barvana kovinska konstrukcija
| 4 | dimenzija mize: 208cm x 82cm x 95cm
| 5 | plošča finalno obdelana v MFC
| 6 | delovna plošča mora imeti vgrajene vtičnice po načrtu el.inst.
| 7 | vticnice morajo biti namescene v skatlici iz satiniranega inoxa vgrajeni v delovno povrsino, pokrov skatlice mora biti poravnan z delovno povrsino, omogoceno mora biti priklapljanje vticev on zaprtem pokrovu - vtici skriti
| 8 | plošče bele barve
| 9 | nosilna konstrukcija bele barve
| 10 | Miza opremljena z ALU loputo za prehod kablovja in pladnjem za kablovje, kot npr Ahrend "top access" ali enakovredno in podobno. Loputa popolnoma vtopljena z mizno ploščo dim. cca. 30x10cm do 36x15cm. Barvni odtenek lopute po izboru projektanta.
kot npr. Ahrend Fount z O Leg podnožjem
| 36 | NO.MI.SS.30.12.75 |  | 8 | kos |  | 0
| 1 | Kvalitetno in oblikovno kot npr. Ahrend, Aero ali enakovredno in podobno. Navesti točno specificirano ponujeno tipsko opremo!
| 2 | Sejna miza ima ploščo iz 28mm dvoplastnega sloja. Zgornji sloj je mediapan, furniran v svetli beljen hrast, mat lakirano, kot npr. Ahrend Aero. Spodnji sloj je iz belo prašno barvane kovine. Pod ploščo so omega tirnice, na katere se pritrdi pladenj za kable ali pa npr. vtičnico USB. Podnožje je na ploščo postavljeno pod 8 stopinjskim kotom, okroglo. Podnožje je narejeno iz mat beljenega hrasta. Od mizne plošče se najprej začne kovinsko belo prašno barvano pritrdilo. Zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Ahrend, Aero mizi. Miza naj ustreza standardu: EN 527-2/2016 in EN 527-1/2011
| 3 | Dimezije: cca 300 x 120 x 75 cm
| 4 | končni odtenek in obdelavo potrdi projektant na podlagi vzorca
kot npr. Ahrend, Aero
| 37 | NO.OB.K |  | 124 | kos |  | 0
| 1 | stenski obešalnik
| 2 | dolžina 60 cm
| 3 | kovinski profil z lesenimi kljukami
| 4 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Hay, Beam coat rack BIG-GAME obešalniku. Gledati detajle Hay, Beam coat rack BIG-GAME, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Hay, Beam coat rack BIG-GAME
| 38 | NO.OK.18.35.11 |  | 24 | kos |  | 0
| 1 | knjižna omara
| 2 | 9 razdelkov za knjige
| 3 | z zadnje strani zaprto
| 4 | bel korpus, lesene police
| 5 | dimenzija ca 180x35x110 cm
| 6 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. Techo Hyll Cabinets. Gledati detajle Techo Hyll Cabinets, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 39 | NO.OK.18.35.75 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | knjižna omara
| 2 | 6 razdelkov za knjige
| 3 | z zadnje strani zaprto
| 4 | bel korpus, lesene police
| 5 | dimenzija cca 180x35x75 cm
| 6 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Techo Hyll Cabinets. Gledati detajle Techo Hyll Cabinets, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 40 | NO.OM1.90.35.11 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | shranjevalni zaključek mize
| 2 | z zadnje strani zaprto
| 3 | bel korpus, lesene police - HRAST
| 4 | kompatibilno z Ahrend Fount mizami
| 5 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Techo Hyll Cabinets. Gledati detajle Techo Hyll Cabinets, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 41 | NO.OM2.18.35.11 |  | 5 | kos |  | 0
| 1 | shranjevalni zaključek mize
| 2 | z zadnje strani zaprto
| 3 | bel korpus, lesene police - HRAST
| 4 | kompatibilno z Ahrend Fount mizami
| 5 | zaključki tehnično in oblikovno kot npr. pri Techo Hyll Cabinets. Gledati detajle Techo Hyll Cabinets, glej robove, radij plošče, podnožje - vse to upoštevati v ceni.
kot npr. Techo Hyll Cabinets
OMARE
Omara s polnimi krilnimi vrati Kot npr. Techo Hyll ali enakovredno kvalitetno in oblikovno. Navesti točno specificirano ponujeno tipsko opremo! Korpus in police iz iveral panelov, prevlečeni z melaminsko folijo v izbranem lesnem dekorju in barvi. Končni odtenek potrdi projektant na podlagi vzorca. Paneli deb. 18-20 mm, prirezani pod kotom 90 stopinj. Robovi obdelani z ABS trakom debeline 1.5-2mm, obljeni. Znotraj korpusa 5 premičnih polic. Hrbet iz iverala deb. 8-10mm, prevlečene z melaminsko folijo. Vrata iz iveral panelov, enake obdelave kot korpus. Čez rob prevlečena melaminska folija. Vrata s ponikljanimi odmičnimi sponami z integriranim mehanizmom mehkega zapiranja. Kot odpiranja 100-110°. Ročaj vrat okrogel in utopljen skozi celotno debelino ličnice ali vrat. Na notranji strani vrat zaključen z okroglim črnim gumijastim pokrovčkom ročaja. Zunanji rob obroča ročaja je kromiran. Togi del ročaja iz ABS materiala. V omari naj se predvidijo tudi notranje police, ter v garderobnih omarah izvlečni obešalnik, vse skladno s Techo Hyll Omara opremljena s ključavnico za zaklepanje. Omara je opremljena z nastavljivimi nevidnimi nogicami iz ABS materiala.
STANDARDI: EN 14073-2 Testing for the determination of strength of the structure of free standing or screen and wall hanging office storage furniture EN 14074 Testing for the determination of strength and durability of moving parts of desks, tables and storage furniture EN 14749 Testing for all types of kitchen and bathroom storage units and domestic storage furniture and their components ČSN 91 0412 ČSN 91 0100 ČSN 91 0001 EN ISO/IEC 17067 PEFC ST 2001 CSN EN ISO 14001 Environmental management systems TD CFCS 2002 Programme for the Endorsement of Forest Certification, Chain of Custody of Forest Based Products OPOMBA: - končni odtenek in obdelavo potrdi projektant na podlagi vzorca!
| 42 | NO.ON.K.80.40.80 |  | 26 | kos |  | 0
| 1 | nizka omara s polnimi vrati
| 2 | vključno z zgornjo krovno ploščo
| 3 | Plošča iz MDF-a debeline 8 mm, rob rahlo obljen, furnirana v melaminu barve po izboru arhitekta. Robovi obljeni in barvani v odtenku melamina. Pritrditev s pomočjo 3M obojestranskega lepilnega traku, tehnično mora ustrezati namenu.
| 4 | dve polici
| 5 | dimenzija cca 80x45x90 cm
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 43 | NO.OV.G.80.45.20 |  | 163 | kos |  | 0
| 1 | visoka garderobna omara s polnimi vrati
| 2 | vključno z izvlečnim obešalnim mehanizmom
| 3 | dimenzija cca 80x45x200 cm
| 4 | dve polici
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 44 | NO.OV.P.80.45.20 |  | 35 | kos |  | 0
| 1 | visoka omara brez vrat
| 2 | dimenzija cca 80x45x200 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 45 | NO.OV.P.90.45.20 |  | 10 | kos |  | 0
| 1 | visoka omara brez vrat
| 2 | dimenzija cca 90x45x200 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 46 | NO.OV.V.80.45.20 |  | 595 | kos |  | 0
| 1 | visoka omara s polnimi vrati
| 2 | dimenzija cca 80x45x200 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 47 | NO.OV.V.90.45.20 |  | 61 | kos |  | 0
| 1 | visoka omara s polnimi vrati
| 2 | dimenzija cca 90x45x200 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 48 | NO.OP.K.40.60.60 |  | 252 | kos |  | 0
| 1 | predalnik na kolesih
| 2 | Korpus in ličnice iz iveral panelov, prevlečeni z melaminsko folijo v izbranem dekorju in barvi. Končni odtenek potrdi projektant na podlagi vzorca. Paneli deb. 18-20 mm, prirezani pod kotom 90 stopinj. Robovi obdelani z ABS trakom debeline 1.5-2mm, obljeni. Znotraj korpusa 3 premične police. Hrbet iz iverala deb. 8-10mm, prevlečene z melaminsko folijo.
| 3 | Predalnik z dvema zunanjima predaloma in enim notranjim plitkim predalom za pisala. Notranji plitek predal iz ABS-a in je odstranljiv, nameščen na kovinskih vodilih. Vsi ostali predali so kovinski, iz listnatega jekla. Vodila predalov iz črno epoxy prašno barvane kovine.
| 4 | Hrbet iveral debeline 8-20mm, enake obdelave kot korpus in ličnice. Kolesa so skrita vtopljena v korpus predalnika
| 5 | Ročaj predala okrogel in utopljen skozi celotno debelino ličnice ali vrat. Na notranji strani vrat zaključen z okroglim črnim gumijastim pokrovčkom ročaja. Zunanji rob obroča ročaja je kromiran. Togi del ročaja iz ABS materiala.
| 6 | Ključavnica na zložljiv ključ z zaklepom zaklene vse predale in je montirana v zgornji predal. Predalniki s soft-close mehanizmom. Predalnik opremiti z mehanizmom za neprevračanje.
ZAHTEVANI STANDARDI:
| 7 | CSN EN ISO 14001 Environmental management systems TD CFCS 2002 Programme for the Endorsement of Forest Certification, Chain of Custody of Forest Based Products EN 14073-2 Testing for the determination of strength of the structure of free standing or screen and wall hanging office storage furniture EN 14074 Testing for the determination of strength and durability of moving parts of desks, tables and storage furniture EN 14749 Testing for all types of kitchen and bathroom storage units and domestic storage furniture and their components ČSN 91 0412 ČSN 91 0100 ČSN 91 0001 EN ISO/IEC 17067 Programme for the Endorsement of Forest Certification
| 8 | OPOMBA:
- končni odtenek in obdelavo potrdi projektant na podlagi vzorca!
kot npr. Techo Hyll Pedestal
KOVINSKI REGALI
| 1 | zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja)
| 2 | po višini prestavljive police (na 25 mm)
| 3 | možno je poljubno število polic po višini
| 4 | nosilnost na polico vsaj 330 kg (odvisno od dolžine in globine police)
| 5 | križne hrbtne povezave
| 6 | kovinske nogice za privijačenje v tla
| 7 | cinkana izvedba
| 8 | možnost izbire med različnimi dimenzijami in številom polic
| 9 | dostava in montaža sta vključeni v ceno
| 10 | število polic po višini: 5
| 49 | NO.OV.R.10.40.22 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | visok odprt kovinski regal
| 2 | dimenzija cca 100x40x220 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Enprag Shelving system
| 50 | NO.OV.R.10.60.22 |  | 20 | kos |  | 0
| 1 | visoka odprt kovinski regal
| 2 | dimenzija cca 100x60x220 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Enprag Shelving system
| 51 | NO.OV.R.15.60.22 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | visok odprt kovinski regal
| 2 | dimenzija cca 150x60x220 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Enprag Shelving system
| 52 | NO.OV.R.75.40.22 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | visoka odprt kovinski regal
| 2 | dimenzija cca 75x40x220 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Enprag Shelving system
| 53 | NO.OV.R.75.60.22 |  | 6 | kos |  | 0
| 1 | visoka odprt kovinski regal
| 2 | dimenzija cca 75x60x220 cm
| 3 | pet polic
kot npr. Enprag Shelving system
| 54 | NO.OV.S.80.45.20 |  | 20 | kos |  | 0
| 1 | visoka omara s polnimi in steklenimi vrati
| 2 | dimenzija cca 80x45x200 cm
| 3 | stekleni del dimenzije cca 80x45x120 cm, tri police
| 4 | leseni del dimenzije cca 80x45x80 cm, dve polici
kot npr. Techo Hyll Cabinets
| 55 | NO.OV.REV.54.30.21 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | regal za revije
| 2 | Korpus in police iz iveral panelov, prevlečeni z melaminsko folijo v izbranem dekorju in barvi. Končni odtenek potrdi projektant na podlagi vzorca. Paneli deb. 18-20 mm, prirezani pod kotom 90 stopinj. Robovi obdelani z ABS trakom debeline 1.5-2mm, obljeni. Znotraj korpusa 5 premičnih polic. Hrbet iz iverala deb. 8-10mm, prevlečene z melaminsko folijo.
| 3 | dimenzija cca 540x30x210 cm
kot npr.: Techo, Matrix
| 56 | NO.OV.T.26.35 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Prevozni arhivski regal, ročni pogon
| 2 | Primerni so za uporabo tako v pisarniških kot tudi v arhivskih prostorih. Njihova osnova so namreč klasični regali, postavljeni na posebna premična podnožja, ki jih usmerjamo po tirnicah
| 3 | ročno premikanje regalov z volanom
| 4 | talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati, brez zdrsavanja
| 5 | sistem ima eno tirnico pogonsko, z verigo položeno v kanal ob tirnici
maksimalni izkoristek prostora
| 6 | zatični sistem ogrodja in polic regala
| 7 | police prestavljive po višini na vsakih 20 mm
| 8 | pokrovne police so enake kot ostale, z enako nosilnostjo
| 9 | sistem je možno opremiti z drsnimi vrati in varnostno ključavnico
kot npr. Trevis premični arhivski regali na ročni pogon
| 57 | NO.OV.T.39.35 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Prevozni arhivski regal, ročni pogon
| 2 | Primerni so za uporabo tako v pisarniških kot tudi v arhivskih prostorih. Njihova osnova so namreč klasični regali, postavljeni na posebna premična podnožja, ki jih usmerjamo po tirnicah
| 3 | ročno premikanje regalov z volanom
| 4 | talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati, brez zdrsavanja
| 5 | sistem ima eno tirnico pogonsko, z verigo položeno v kanal ob tirnici
maksimalni izkoristek prostora
| 6 | zatični sistem ogrodja in polic regala
| 7 | police prestavljive po višini na vsakih 20 mm
| 8 | pokrovne police so enake kot ostale, z enako nosilnostjo
| 9 | sistem je možno opremiti z drsnimi vrati in varnostno ključavnico
kot npr. Trevis premični arhivski regali na ročni pogon
| 57.1 | NO.OV.T.80.22 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | Prevozni arhivski regal, ročni pogon
| 2 | Primerni so za uporabo tako v pisarniških kot tudi v arhivskih prostorih. Njihova osnova so namreč klasični regali, postavljeni na posebna premična podnožja, ki jih usmerjamo po tirnicah
| 3 | ročno premikanje regalov z volanom
| 4 | talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati, brez zdrsavanja
| 5 | sistem ima eno tirnico pogonsko, z verigo položeno v kanal ob tirnici maksimalni izkoristek prostora
| 6 | zatični sistem ogrodja in polic regala
| 7 | police prestavljive po višini na vsakih 20 mm
| 8 | pokrovne police so enake kot ostale, z enako nosilnostjo
| 9 | sistem je možno opremiti z drsnimi vrati in varnostno ključavnico
kot npr. Trevis premični arhivski regali na ročni pogon
| 58 | NO.PIT |  | 3 | kos |  | 0
| 1 | samostoječi pitnik
| 2 | material: inox
| 3 | dimenzija cca 30x20x95 cm
kot npr. Atriva PT-06b
| 59 | NO.PO.K.2.16.30 |  | 221 | kos |  | 0
| 1 | dve stenski polici
| 2 | materaial: les
| 3 | brez vidnih pritrdil
| 4 | obdelano tudi hrbtišče med obema policama
| 5 | razmak med policama 30cm
| 6 | dimenzija cca 160x30x40 cm
kot npr. Techo Hyll
| 60 | NO.POST |  | 3 | kos |  | 0
| 1 | postelja z vzmetnico
| 2 | dimenzija 200x90 cm
kot npr. mebloJOGI® Postelja Gracia KN
| 61 | NO.PREP.22.14 |  | 12 | kos |  | 0
| 1 | Preproga je izdelana iz sintetičnih vlaken, zato je trpežna in odporna proti madežem.
| 2 | dimenzija 220x140 cm
kot npr. Woodnotes Earth collection field stone nutria
RECEPCIJSKI PULT
| 1 | Delovna ploskev je izdelana iz HP lesene plošče po DIN 68763, V 20/E1, površinsko obdelana s postforming laminatom deb. 0.9 mm (HPL).
| 2 | Stik z zidom je zatesnjen z gumijastim profilom ali sanitarnim silikonskim kitom.
| 3 | Pult je polkrožno izveden na sprednjem robu. Radij zaokrožitev je cca 1 cm.
| 4 | Pult je montiran na prašno barvano L konstrukcijo iz jeklenih profilov 30 x 60 x 5 mm, fiksirani na steno s posebnimi vijaki za pritrjevanje
v mavčnokartonske stene z ojačitvami. Oblika konstrukcije je prikaza na shemah pultov.
| 7 | Nad nekaterimi delovnimi pulti je montiran parapetni instalacijski kanal.
| 8 | Vrh instalacijskega kanala mora biti zaključen s poličko iz enakega materiala kot delovna površina.
| 9 | Administrativni in sestrski kontrolni pulti so samostojni elementi z delovno površino in vertikalno pregrado s poličko na višini 110 cm,
na katero se lahko montira steklena stena.
| 10 | Pult je izveden iz HP lesene plošče po DIN-u 68763, V 20/E1 površinsko obdelane s postforming laminatom deb. 0.9 mm (HPL).
| 11 | Prostor med delovno površino in pregrado je zaprt z instalcijskim tablojem z vgrajenimi elementi in priključki jakega in šibkega toka,
ki jih dovedemo iz tal ali bočno iz stranske stene, tip instalacije se določi z ozirom na funkcijo pulta. Stik pulta, ki je vgrajen v
predelno steno oz. med predelnima stenama je potrebno med steno in pultom
zatesniti (gumi tesnilo). Enako velja za stik pri tleh.
| 12 | Izvesti je potrebno izvrtine za prehod kablov do monitorja in računalnika, ki je nameščen pod delovno površino na ustreznem nosilcu.
| 13 | Vsi robovi morajo biti zaobljeni.
| 14 | Vsi predali in vrata morajo imeti cilindrično ključavnico.
| 15 | Delavniške risbe izdelane s strani izvajalca mora potrditi projektant. Ročaje, tip in barvo laminata potrdi projektant opreme.
Prav tako mora projektant potrditi vse morebitne dodatne elemente kot so košare, zavihki, rešetke ipd.
Izvajalec je dolžan izdelati vzorčni komad, ki ga potrdijo nadzor, uporabnik in projektant.
Za vse elemente je potrebno dimenzije preveriti na mestu vgradnje.
| 16 | Nad pultom se vgradi steklo z izrezi po shemi
| 17 | vsak pult ima predviden znižan del za uporabo gibalno oviranim osebam
| 18 | v ceni upoštevati zvočnik ter zanko za gluhe osebe, kar mora biti na pultu ter na tleh pred njim ustrezno označeno
| 62 | NO.PULTREC.01 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | recepcijski pult
| 2 | glej shemo
| 3 | lokacija: Recepcija S VF 0.3.9
| 63 | NO.PULTREC.02 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | recepcijski pult
| 2 | glej shemo
| 3 | lokacija: Recepcija S VF 0.3.1
| 64 | NO.PULTREC.03 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | recepcijski pult
| 2 | glej shemo
| 3 | lokacija: Recepcija S VF 0.3.2
| 65 | NO.PULTREC.04 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | recepcijski pult
| 2 | glej shemo
| 3 | lokacija: Knjižnica S VF 3.32.1
| 67 | NO.SOFA.02 |  | 5 | kos |  | 0
| 1 | Oblazinjen stol
| 2 | Struktura iz kovine z mehkim zgornjim delom iz poliuretanske pene, prekrite z zaščitno laminirano tkanino
| 3 | Noge iz litega aluminija s satiniranim, kromiranim, črnim kromiranim, bruniranim, sijajnim antracit zaključkom. Nasloni na blazinice iz termoplastičnega materiala
| 4 | Oblazinjenje je odstranljivo tako v tkanini kot v usnju
| 5 | Skupne mere naslona za roke in hrbta so okvirne
| 6 | dimenzija cca 94x82x70 cm
kot npr. SoftLine, Java
| 68 | NO.SOFA.03 |  | 45 | kos |  | 0
| 1 | Udoben fotelj
| 2 | Sedež in naslonjalo sta praktično viseča, podprta s tanko črno kovinsko nosilno strukturo.
| 3 | Nosilna konstrukcija
Lakirana kovinska konstrukcija, elementi v ploščah iz trdega lesa razreda E1 iz jelovega lesa
polnilne plošče iz lesonita.
| 4 | Vzmetenje
Hrbtna stran je izdelana iz trdega vezanega lesa
Sedalo s prednapetimi prekrižanimi propilenskimi vlakni in elastično lateks mrežo.
| 5 | dimenzija cca 80x90x80 cm
kot npr. FermLiving, Desert 1
| 68.1 | NO.SOFA.04 |  | 15 | kos |  | 0
| 1 | Oblazinjen stol
| 2 | Struktura iz kovine z mehkim zgornjim delom iz poliuretanske pene, prekrite z zaščitno laminirano tkanino
| 3 | Noge iz litega aluminija s satiniranim, kromiranim, črnim kromiranim, bruniranim, sijajnim antracit zaključkom. Nasloni na blazinice iz termoplastičnega materiala
| 4 | Oblazinjenje je odstranljivo tako v tkanini kot v usnju
| 5 | Skupne mere naslona za roke in hrbta so okvirne
| 6 | dimenzija cca 94x82x70 cm
kot npr. Audo, CO lounge chair
PULTI Z UMIVALNIKI V SANITARIJAH
Enovit pult z enim ali več koriti s stoječimi enoročnimi mešalnimi baterijami.
Delovna ploskev s koritom je iz HPL plošč debeline vsaj 12 mm.
Nadpultni umivalnik (cca 55 x 40).
Nosilna konstrukcija je iz jeklenih protikorozijsko zaščitenih profilov vijačenih v steno.
Dobaviti skupaj z ogledalom dimenzije 100x100 cm, 1 ogledalo na 1 umivalnik
kot npr. Alsanit, Vanity tops
| 69 | NO.ST.UM.10.50 |  | 3 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 100x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 1
| 70 | NO.ST.UM.11.50 |  | 4 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 110x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 1
| 71 | NO.ST.UM.15.50 |  | 3 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 150x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 2
| 72 | NO.ST.UM.19.50 |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 190x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 2
| 73 | NO.ST.UM.22.50 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 220x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 2
| 74 | NO.ST.UM.25.50 |  | 1 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 250x50 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 2
| 75 | NO.ST.UM.90.40 |  | 16 | kos |  | 0
| 1 | dimenzija pulta 90x40 cm
| 2 | število umivalnikov in armatur: 1
| 76 | OGLEDALO NAD UMIVALNIKOM
| 1 | oblikovno enako ogledalo kot pri nadpultnih pri pultih
| 2 | dimenzije 50x100 cm
kot npr. Alsanit, Vanity tops
| 77 | NO.STOL.01 |  | 91 | kos |  | 0
| 1 | pisarniški stol
| 2 | z rokonasloni
| 3 | višinsko nastavljiv
| 4 | 4 kovinske lakirane noge
| 5 | popolnoma oblazinjen sedež in hrbet z vodoravnim šivom, tkanina razreda C, barva in material po izbiri projektanta, kombinacija vsaj dveh barv (podnožje, oblazinjenje)
| 6 | nasloni za roke in prečna podlaga iz lakiranega aluminija z mehkim drsenjem
| 7 | dostavljeno sestavljeno
| 8 | dim. cca 53x56x84 cm
kot npr. Ahrend, Well Working, 4-leg trestle base ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 78 | NO.STOL.02 |  | 300 | kos |  | 0
| 1 | pisarniški stol
| 2 | Sinhron mehanizem je novejši in bolj napreden mehanizem, kjer se sedež in naslon premikata skupaj. V praksi to pomeni, da se pri spremembi kota naslona (npr. nazaj) spremeni tudi kot sedeža, ki se prav tako rahlo upogne nazaj. Prednost takšnega sinhron mehanizma je, da nas sedež ob nagibu nazaj zadrži pred drsenjem naprej in omogoča pravilnejšo lego celotnega telesa. Takšni mehanizmi so primerni za bolj zahtevne uporabnike oz. večurno aktivno sedenje.
| 3 | nosilnost vsaj 110 kg
| 4 | ergonomsko oblikovan naslon v zračni mreži
| 5 | fiksna ročna opirala
| 6 | SINHRON mehanizem - 3 točkovno zaklepanje
| 7 | gumirana kolesa za mehko podlago (primerna za parket)
kot npr.: Ergoles, Miyabi
| 79 | NO.STOL.03 |  | 104 | kos |  | 0
| 1 | pisarniški stol
| 2 | brez rokonaslonov
| 3 | 4 kovinske lakirane noge
| 4 | Sintetični sedež in hrbet
| 5 | prečna podlaga iz lakiranega aluminija z mehkim drsenjem
| 6 | dostavljeno sestavljeno
| 7 | dim. cca 52x55x84 cm
kot npr. Ahrend, Well Working, 4-leg trestle base ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 80 | NO.STOL.04 |  | 196 | kos |  | 0
| 1 | pisarniški stol
| 2 | brez rokonaslonov
| 3 | podnožje iz aluminijastega okvirja, lakirano z mehkimi drsniki
| 4 | oblazinjen sedež in hrbet s sintetičnim okvirjem
| 5 | dostavljeno sestavljeno
| 6 | dim. cca 52x55x84 cm
kot npr. Ahrend, Well Waiting, Wireframe ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 81 | NO.STOL.KLOP |  | 2 | kos |  | 0
| 1 | klop v čakalnici s tremi sedišči
| 2 | PODNOŽJE: kovinsko v krom sijaj površinski obdelavi. Na nogicah čepi primerni za talno podlago iz PVC. Horizontalni nosilec sedežnih školjk kovinski v črni barvi.
| 3 | ŠKOLJKA: Polipropilenska (PP) školjka, poliran sijaj videz na zadnji strani in mat »anti-slip« obdelava na sprednji strani školjke. Školjka debeline cca.7mm, širine cca. 46 cm na sedalnem delu, hrbtni naslonski del ergonomsko zožan širine cca. 30 cm. Hrbtni naslonski del ergonomsko prilagojeno zakrivljen. Brez rokonaslona in oblazinjenja.Končni barvni ton potrdi arhitekt pred naročilom!
| 4 | Certifikati in atesti: Certifikati o skladnosti z ISO 2004:14001 in ISO 2008:9001 in 2013:16139 Dokazila o atestih: - Splošne zahteve za varnost EN 16139 + AC:2013 - Navodila za uporabo: EN 16139:2013 + AC:2013 - Statična obremenitev naslona sedeža: EN 1728:2012 + AC 2013 - Statična navpična obremenitev naslonjala EN 1728:2012 + AC:2013
| 5 | Trdnost utrujanja naslona sedeža: EN 1728:2012 + AC:2013 - Utrujenost stola z zadnje strani EN 1728:2012 + AC:2013 - Statična obremenitev prednjih nog: EN 1728:2012 + AC:2013 - Statična obremenitev na nogah s strani: EN 1728:2012 + AC:2013 - Sila na sedež: EN 1728:2012 + Ac:2013 - Sila na hrbtni naslon: EN 1728:20112 + AC:2013
| 6 | GARANCIJA: min. 5 let, razen za obrabne materiale in mehanizme min. 2 leti.
kot npr. RIM Sitty ali enakovredno kvalitetno in oblikovno
| 82 | Dobava in montaža stenske obloge iz lesenih lamelic (OB1) - lesene lamelice, skrito pritjrene na podložni akustični panel. |  | 60 | m2 |  | 0
Tehnične lastnosti Absorpcija zvoka: do αw 0,95 Požarna odpornost: B-s2, d0 Emisije: low VOC Brez emisij formaldehida
Barva: Teak K13
Montaža na alu podkonstrukcijo vijačeno v steno, na robovih alu konvinski okvir, U profil
kot npr.: Aistec, Acoustic panel Forest Wood, Teak K13
| 83 | Dobava in montaža stenske obloge iz lesenih plošč (OB2) - laminirane iveral plošče Egger Casella Natur Hrast debeline 12,5 mm, skrito vijačene na podložno mavčnokartonsko steno. - na stiku z mavčnokartonskimi stenami senčna fuga z vidnim robom MK plošče - alu robni profil. |  | 60 | m2 |  | 0
| 84 | Doplačilo za izvedbo ukrivljene stenske obloge OB1, radij krivljenja 1,15 m. Samo razlika v ceni med ravno in ukrivljeno oblogo. |  | 40 | m2 |  | 0
| 85 | Akustična stenska obloga z labirintnim dizajnom. Akustične plošče, proizvedene iz recikliranih plastičnih steklenic PET. |  | 100 | m2 |  | 0
Tehnične lastnosti Absorpcija zvoka: do αw 0,95 Požarna odpornost: B-s2, d0 Emisije: low VOC Brez emisij formaldehida
Barva: Rust Red
Montaža na alu podkonstrukcijo vijačeno v steno, na robovih alu konvinski okvir, U profil
kot npr.: Aistec, ECOpanel Maze, Rust Red
| 86 | Akustična stenska obloga z labirintnim dizajnom. Akustične plošče, proizvedene iz recikliranih plastičnih steklenic PET. |  | 100 | m2 |  | 0
Tehnične lastnosti Absorpcija zvoka: do αw 0,95 Požarna odpornost: B-s2, d0 Emisije: low VOC Brez emisij formaldehida
Barva: Honeybee Yellow
Montaža na alu podkonstrukcijo vijačeno v steno, na robovih alu konvinski okvir, U profil
kot npr.: Aistec, ECOpanel Maze, Honeybee Yellow
| 87 | LED trak svetilka dolžine 5m | kpl | 33 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja LED svetlobnega traku na zunanjem robu nadstreška, ki vključuje: - LED trak s svetilnostjo 500lm/m, gostota led diod > 100/m, toplo bela svetloba, barva svetlobe 3000K, CRI >= 80, učinkovitost >100lm/W, primeren za zunanjo uporabo. Posamezni segmenti LED traku vgrajeni zaporedno brez vrzeli - kontinuiran videz. - gonilniki za LED trak, število in moč skladno z navodili proizvajalca LED traku, vključno z izvedbo vseh kabelskih priključkov in povezav do gonilnikov ter od gonilnikov do posameznih odsekov LED trakov. - tipski vgradni aluminijasti kanal za vgradnjo LED traku, primeren za zunanjo uporabo, sestavljen iz več segmentov v en kontinuiran kanal. vključno z prozornim pokrovom in vsemi potrebnimi povezovalnimi in zaključnimi elementi ter pritrdilnim materialom za trajno pritrditev (pritrditev z vijačenjem, ne lepljenjem).
|  | -LED strip UD8160 1650 lm/m 13W/m 940 24V 4,5m IP20 | kos | 1
|  | -Driver LCA 100W 24V DALI | kos | 2
|  | -Lineled CT profile with opal diffuser L4500 mm white, komplet z montažnim materialom | kos | 2
Skupaj svetilo
| 88 | VRATA V HODNIK ZAKLONIŠČA |  | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja vrat iz vhodne avle fakultete v hodnik zaklonišča, asimetrična dvokrilna vrata, vgradna dimenzija 140/220 cm, krilo na strani avle poravnano s podbojem, odpiranje proti hodniku, na strani avle vrata vgrajena poravnano z leseno stensko oblogo; lesena obloga stene prekrije tudi podboj vrat in se vgradi na vratno krilo, tako da so vrata čim manj vidna; skrit mehanizem odpiranja, stenski odbojnik, tesnilo v pripiri.
| 89 | SVETLOBNI NAPIS NA ATIKI NADSTREŠKA |  | 1 | kos |  | 0
Izdelava in montaža svetlobnega znaka/napisa na atiki nadstreška, višina črk 50 cm, debelina do 5 cm, oblika pisave skladno z načrtom, črke izdelane iz trajnega materiala odpornega na vremenske vplive, kot npr. protikorozijsko zaščitena pločevina ali enakovredno, barva po izboru projektanta, črke nevidno pritrjene na podlago. Črke od podlage odkamnjene za 5-10 cm, na zadnji strani črk vgrajena LED svetila za osvetlitev ozadja črk, enakomerna osvelitev ozadja po celotnem zunanjem robu vsake črke. Vsa osvetlitev in pripadajoča elektronika naj ima dolgo življensko dobo, ustrezne kvalitete za zunanjo vgradnjo in ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Vsi preboji skozi oblogo atike za kable in pritrdila ustrezno trajno zatesnjeni z EPDM tesnili ali enakovredno.
- napis "VETERINARSKA FAKULTETA"
- napis "VETERINARSKA KLINIKA"
| 90 | ZAŠČITA NADOMETNIH INŠTALACIJ |  | 15 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zaščite nadometnih inštalacij v kliniki za konje pred udarci kopit konjev - tipski polkrožni ali večkotni zaščitni pokrov iz pločevine debeline vsaj 6 mm, sestavljeno iz več segmentov standardnih dolžin, da pokrije inštalacije na stenah od višine 0,5 do 2,5m. vsak segment pritrjen v betonsko ali zidano podlago s 4 sidrnimi vijaki.
| 91 | MASKE ZA SKRITJE NADOMETNIH CEVI OD TAL DO UMIVALNIKA |  | 15 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja tipske keramične noge pod umivalnik za zakritje nadometnih inštalacij od tal do umivalnika.
I. |  | POHIŠTVENA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0