Naročnik:  	ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:

RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Št.: 6-B/2024

Nova Gorica, april 2025

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Izvajanje naročila – pravna podlaga:	5

2.2	Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba	5

2.3	Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo:	5

2.4	Rok, način predložitve in odpiranja ponudb	6

2.5	Celovitost ponudbe	7

2.6	Rok veljavnosti ponudbe	7

2.7	Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:	7

2.8	Cena ponudbe:	7

2.9	Ogled objekta	8

2.10	Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:	8

2.11	Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti	9

2.12	Finančna zavarovanja:	23

2.13	Rok in lokacija dobave blaga	23

2.14	Preverjanje sposobnosti proizvajalca	24

2.15	Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku	24

2.16	Skupna ponudba	24

2.17	Nastopanje s podizvajalci	25

2.18	Pogodba	26

2.19	Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev	26

2.20	Pravno varstvo	27

3	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB	28

4	TEHNIČNE ZAHTEVE	30

5	PRILOGE	31

6	IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	62

7	Zavarovanje / garancija za resnost ponudbe	63

8	Zavarovanje garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	65

9	Zavarovanje / garancija za odpravo napak v garancijskem roku	66

10	Asignacija	67

11	Potrdilo o ogledu objekta	69

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23,  v nadaljevanju »ZJN-3«) vas vabimo, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila je: RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov

Podatki naročnika:

Naročnik: 		Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Zastopnik naročnika: 	Uroš Blažica

Davčna številka:	SI 37102656

Ulica:		Erjavčeva 22

Poštna št. in kraj:	5000 Nova Gorica

Matična številka:	5229839000

IBAN: 		SI56 047500000510950 pri OTP banki d.d.

Podatki naročnika:

Naročnik: 		ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja

Zastopnik naročnika: 	Aleksander Mervar

Davčna številka:	SI20874731

Ulica:		Hajdrihova 2

Poštna št. in kraj:	1000 Ljubljana

Matična številka:	5427223000

IBAN: 		SI56 0292 4001 7900 956 pri Nova Ljubljanska banka, d.d.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Predsednik uprave

Uroš Blažica

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izvajanje naročila – pravna podlaga:

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku, na podlagi določil 40. člena ZJN-3. Izvedba postopka skupnega javnega naročila je na podlagi pooblastila za izvedbo postopka skupnega javnega naročila številka 8.1-41/2023-1/693/SV z dne 24. 8. 2023, prejetega od ELES d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ter na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), prenesena v izvedbo in odločanje elektrodistribucijskemu podjetju ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ki bo javno naročilo izvedel v imenu in za račun v naročilo vključenih podjetij (v nadaljevanju naročnik).

Javno naročilo se izvaja skladno z veljavnimi določili:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, v nadaljevanju ZJN-3)

- in podzakonskih aktov;

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN Ur. l. RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri)

ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje kamor sodi predmet tega javnega naročila.

Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku oziroma v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. V slovenskem jeziku mora biti tudi vsa ostala dokumentacija, razen prospektne in tehnične dokumentacije, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Naročnik bo od ponudnika zahteval, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je to potrebno, ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: www.enarocanje.si

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila.

Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do 13. 6. 2025 do 10:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na portalu javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike in naročnika obvezujoči.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila sodelujočemu v postopku oddaje javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršne koli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko slovenskega portala za javna naročila, naročnika ne obvezujejo.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na Portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal.

Rok, način predložitve in odpiranja ponudb

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 27. 6. 2025 do 12:00 ure, odpiranje prispelih ponudb se bo začelo 27. 6. 2025 ob 13.00 uri. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo za razpisano gradnjo, blago in storitev v celoti.

Variantne ponudbe in opcije ponudb se ne bo upoštevalo.

Rok veljavnosti ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora veljati najmanj 150 dni  od dneva določenega za oddajo ponudb.

Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:

Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval dopustnost ponudbe (točka 2.10) glede na razpisne pogoje in zahteve opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo dosegel največje število točk in bo izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne dokumentacije in zaradi tega ne bodo dopustne, bodo izločene, razen če je taka ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna ali napačna oz. če manjkajo posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dovoljeno dopolniti, popraviti ali pojasniti.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi ali pojasni z dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba izloči kot nedopustna. Pri tem ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati:

- cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV- razen v primeru odprave računskih napak,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti. Ne glede na ponudnikove označbe so v ponudbi javni podatki, kot to določa 35. člen 
ZJN-3.

Cena ponudbe:

Najvišja dopustna skupna ponudbena cena v javnem naročilu je zamejena in znaša 19.743.744,00 EUR brez DDV. Če bo skupna ponudbena cena višja od zamejene cene, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR brez DDV in mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek specifikacije ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema. Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa. V primeru, da naročnik prejeme račun 20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil in od dobavitelja zahteval račun z novim datumom zapadlosti.

Naročnik ne nudi avansa.

Ogled objekta

Naročnik bo omogočil dva ogleda objekta na naslovu RTP 110/20 kV Ajdovščina, parcelna številka 1529/2, k. o. 2393 Ustje. Datum in ura ogledov 7. 5. 2025 ob 9 uri in 14. 5. 2025 ob 9 uri. Ogled lokacije je obvezen. Prisotni se morajo izkazati s pooblastili za sodelovanje na ogledu predmetnega objekta. Naročnik bo na ogledu podpisal potrdilo o ogledu (obrazec priložen – točka 11 razpisne dokumentacije), ki je sestavni del ponudbe, ki ga ponudnik izpolnjenega prinese s seboj na objekt v potrditev.

Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:

Ponudnik mora za dopustnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo:

izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (navodila so v točki 2.11),

v celoti izpolnjen in podpisan obrazec predračuna,

v celoti izpolnjeni dokumenti za razpis v tabelah in ponudbenem predračunu, in sicer:

- Splošne zahteve in obveznosti: št. mape projekta: 4438.6X01

- Rekapitulacija ponudbe JN: Skupna rekapitulacija

- Gradbena in obrtniška dela: št. mape projekta: 4438.6G01

- Ponudbeni predračun številka 4438.6G01.PP

- Elektro inštalacije: št. mape projekta: 4438.6E01

- Ponudbeni predračun številka 4438.6E01.PP

- Strojne inštalacije: št. mape projekta: 4438.6S01

- Ponudbeni predračun številka 4438.6S01.PP

- Jeklene konstrukcije: št. mape projekta: 4438.6G02

- Ponudbeni predračun številka 4438.6G02.PP

- 110 kV GIS stikališče: št. mape projekta: 4438.6E02

- Ponudbeni predračun številka 4438.6E02.PP

- 110 kV kabelski sistemi: št. mape projekta: 4438.6E03

- Ponudbeni predračun številka 4438.6E03.PP

- Sekundarni sistemi: št. mape projekta: 4438.6E04

- Ponudbeni predračun številka 4438.6E04.PP

- Lastna raba: št. mape projekta: 4438.6E05

- Ponudbeni predračun številka 4438.6E05.PP

- Elektromontažna dela: št. mape projekta: 4438.6E06

- Ponudbeni predračun številka 4438.6GE06.PP

Vsi zahtevani dokumenti iz tč. 2.11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,

Pravni akt o skupnem nastopu skladno z navodili iz točke 2.16 (samo v primeru skupne ponudbe).

Potrdilo o ogledu objekta

Zaželeno je, da je ponudba zložena v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti

Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:

| Pogoji | Listine |
| --- | --- |
| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV |  |
| A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami |  |
| 1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla. | Izpolnjen, podpisan in natisnjen obrazec ESPD za gospodarske subjekte s sedežem v RS. Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi ocenjevanja dopustnosti ponudb zahteva dodatna dokazila ali pojasnila za izpolnjevanje posameznih pogojev ali pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če iz v ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanje posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se pri naročniku pojavi dvom glede verodostojnosti predloženih dokumentov. |
| B: Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost |  |
| 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS. |
| C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil |  |
| 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije; Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD Ponudnik, ki ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev od roka za oddajo ponudb. Soglasja ni potrebno prilaga za subjekte, za katere je navedene zahteve mogoče preveriti v enotnem informacijskem sistemu pri ministrstvu pristojnem za javna naročila. |
| D: Nacionalni razlogi za izključitev |  |
| 1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |
| 2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |
| POGOJI ZA SODELOVANJE |  |
| A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti |  |
| 1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla za svoj del posla. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |
| B: Ekonomski in finančni položaj |  |
| Ponudniku se prizna usposobljenost, če dokaže, da je v preteklih dveh poslovnih letih pred letom oddaje ponudbe v posameznem letu dosegel letni prihodek najmanj v višini ponudbene vrednosti. Upošteva se kumulativno izpolnjevanje pogoja za ponudnika s soponudniki in z nominiranimi podizvajalci. | Poročilo o finančnem stanju ponudnika. Priloga 1.1 |
| Ponudnik se prizna usposobljenost če ima poravnane vse svoje zapadle nesporne obveznosti (poslovne in finančne) katerih posamična vrednost je večja od 10.000 EUR, s tem da skupna vrednost neporavnanih nespornih zapadlih obveznosti ne sme biti večja od 100.000 EUR oziroma večja od 1% letnega prihodka iz poslovanja v letu pred letom oddaje ponudbe, v kolikor je ta odstotek večji od 100.000 EUR. V kolikor ima ponudnik letni prihodek iz poslovanja pred letom oddaje ponudbe manjši od 1.000.000 EUR, se glede zamejene skupne dovoljene vrednosti neporavnanih nespornih zapadlih obveznosti upošteva vrednost 10.000 EUR. V primeru skupnega nastopa morajo ta pogoj izpolnjevati vsi soponudniki in tisti nominirani podizvajalec, ki bo opravil posel v višini 10 % in več (vrednostno glede na skupno ponudbeno vrednost). V primeru predložitve overjene lastne izjave, če naročnik v fazi do izbora ponudnika dvomi v resničnost izjave, bo zahteval poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s standardom MSS 4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Stroške poročila nosi ponudnik. V kolikor ponudnik revizorjevega poročila ne bo predložil, ga naročnik izloči. V primeru, ko naročnik že v fazi izvedbe pogodbe pridobi dokazilo, da je bila izjava o poravnanosti vseh zapadlih obveznosti napačna, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. | Poročilo pooblaščenega revizorja ali overjena lastna izjava o zapadlih finančnih obveznostih. Revizorjevo poročilo mora biti pripravljeno v skladu s standardom MSS4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Revizorjevo poročilo mora izkazovati stanje na datum, ki ni starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Priloga 1.2 |
| C: Tehnična in strokovna sposobnost |  |
| Splošna določila v zvezi z referencami Splošna določila v zvezi z referencami morajo biti upoštevana pri vseh referencah v nadaljevanju. - Za storitve bodo upoštevane samo reference za zadnjih osem let in za opremo bodo upoštevane samo reference (referenčne liste) za zadnjih pet let (šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila), kjer je bil končni naročnik z območja sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E., v kolikor ni zahtevano drugače. - Vsa dela na referenčnem objektu, na katerega se nanaša referenca, morajo biti zaključena, objekt mora biti najmanj v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). - V kolikor ni v tem Navodilu izrecno dovoljeno, se reference ne seštevajo (posamezna referenca mora obsegati celoten obseg zahtevanih del). - Reference ponudniki predložijo na potrjenih referenčnih obrazcih, ki so v razpisni dokumentaciji Priloga 2.1 do 2.11 ), razen če je za posamezno referenco izrecno drugače določeno. Obrazci morajo vsebovati vse zahtevane podatke, vključno s kontaktnimi podatki referenčnih naročnikov. V primeru, da obrazec ni predpisan, ga ponudnik pripravi sam, pri čemer mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani. - Potrjevalec reference je lahko samo naročnik referenčnega objekta, ki je tudi končni uporabnik referenčnega objekta, in ni ista oseba kot izvajalec. Reference, kjer sta potrjevalec reference in izvajalec referenčnega objekta isti pravni subjekt, ne bodo upoštevane, prav tako ne reference, ki jih glavni izvajalec referenčnega objekta potrdi svojemu podizvajalcu referenčnega objekta. - Ponudbi morajo biti predložene reference tistih izvajalcev, ki bodo tudi dejansko izvajali dela, za katera se izkazujejo z referencami. Ponudnik mora v ponudbi obvezno predložiti vsaj eno potrjeno referenco za vse spodaj navedene reference dejanskih izvajalcev posameznih del, pri čemer mora obvezno predložiti tudi vsaj eno potrjeno referenco nosilca posla (ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov v primeru skupne ponudbe) za izvajalca elektromontažnih del VN kabelskega sistema ali izvajalca elektromontažnih del sekundarnih sistemov. V kolikor je določena oprema istega proizvajalca in tipa že vgrajena na objektu ELES, d.o.o. ali Elektro Primorska, d.d. lahko ponudnik namesto referenčne liste proizvajalca poda izjavo in navede na katerem objektu in kdaj je bila ta oprema vgrajen, ter pogodbenega predstavnika ELES-a ali EP. Investitorja bosta sam preverila ustreznost izjave. |  |
| Pogoji in reference izvajalcev del |  |
| Referenca izvajalca GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL Ponudniku mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca gradbeno obrtniških del, in sicer: • da je izvedel gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje; Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obrtniška dela, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije). | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.1. |
| Referenca izvajalca JEKLO-MONTAŽNIH DEL Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca jeklo-montažnih, ki jih je izvedel v neposredni bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu. Ta referenca je lahko sestavljena (npr. dve ločeni referenci za jeklo-montažna dela na daljnovodu in jeklo-montažna dela v polju, vendar morata biti v tem primeru referenci pridobljen znotraj istega projekta). | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.2. |
| Referenca izvajalca GIS postroja Ponudniku mora predloži najmanj eno potrjeno referenco izvajalca GIS postroja za izvedbo montaže in spuščanja v pogon 110 kV GIS postroja (enakega proizvajalca) z vsaj petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.3. |
| Referenca izvajalca elektromontažnih del VN kabelskega sistema Ponudniku mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del na kablovodu napetostnega nivoja 110 kV ali več. Referenca mora obsegati polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m na enem objektu. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.4. |
| Referenca izvajalca sekundarnih sistemov Ponudniku mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca sekundarnih sistemov, da je izdelal, dobavil in zmontiral omare sekundarnih sistemov, izvedel polaganje in priključevanje signalnih, krmilnih in napajalnih kablov, konfiguriral in parametriral vso vgrajeno opremo, izvedel FAT in SAT ter sodeloval pri spuščanju v pogon. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.5. |
| Referenca izvajalca elektromontažnih del na lastni rabi Ponudniku mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del na lastni rabi, da je dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe (v obsegu vsaj razdelilnik izmenične in enosmerne LR, preklopna avtomatika AC, usmernik, razvod LR), ki je dobavljena, zmontirana in v obratovanju v elektroenergetskem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali več. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.6 |
| Referenca izvajalca elektromontažnih del DEA Ponudniku mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del DEA, da je dobavil, montiral, preizkusil in spustil v pogon DEA (moči vsaj 150 kVA), ki je dobavljen, zmontiran in v obratovanju v elektroenergetskem objektu (RTP, elektrarna) napetostnega nivoja 110 kV ali več. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.7. |
| Pogoji in reference vodij del |  |
| Referenca vodje gradbeno obrtniških del Ponudnik mora za imenovanega vodjo del predložiti najmanj eno potrjeno referenco za vodenje, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del, in sicer: - za vodenje del pri izvedbi gradbeno-obrtniških del na komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obrtniška, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije). in - za vodenje del pri izvedbi temeljev (izkop ter izgradnja temeljev DV stebrov) v bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV in več, ki obsega izvedbo vsaj enega temelja stojnega mesta pod daljnovodom, ki je bil v času izvajanja del pod napetostjo. Ponudnik lahko zahtevan pogoj zadosti z imenovanjem enega pooblaščenega strokovnjaka, ki izpolnjuje oba zahtevana referenčna pogoja, lahko pa imenuje dva pooblaščena strokovnjaka, pri čemer je eden imenovan za vodjo gradbeno-obrtniških del, drugi pa je njegov pomočnik. V slednjem primeru ponudnik predloži sestavljeno referenco – za vsakega pooblaščena strokovnjaka predloži svoje referenčno potrdilo, tako da oba skupaj izpolnjujeta navedena zahtevana referenčna pogoja. Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti vpisan v imenik IZS kot pooblaščeni inženir ali vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, ki je prevzemnik posla (ponudnik ali soponudnik v primeru skupne ponudbe) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna gradbeno-obrtniška dela, kot to določa GZ-1. V primeru, da ponudnik usposobljenost izkazuje s sestavljeno referenco, morata v tem odstavku navedene pogoje izpolnjevati oba pooblaščena strokovnjaka. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.8. |
| Referenca vodje jeklo montažnih del Ponudnik mora za imenovanega vodjo del predložiti najmanj eno potrjeno referenco za vodenje, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del, in sicer: - za vodenje jeklo-montažnih del v neposredni bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu. Ta referenca je lahko sestavljena (npr. ločeni referenci za jeklo-montažna dela na stojnem mestu in jeklo-montažna dela v VN polju), vendar se morajo vse predložene reference nanašati na eno in isto osebo, ki bo v ponudbi imenovana za vodjo del. Dela so morala potekati v neposredni bližini naprav pod napetostjo napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja. Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti gradbene ali strojne stroke in vpisan v imenik IZS kot pooblaščeni inženir ali vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, ki je prevzemnik posla (ponudnik ali soponudnik v primeru skupne ponudbe) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna montažna dela jeklenih konstrukcij, kot to določa GZ-1. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.9. |
| Referenca vodje elektromontažnih del Ponudnik mora za imenovanega vodjo del predložiti najmanj eno potrjeno referenco za vodenje, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del, in sicer: - vodenje elektro-montažnih del, s katero izkazuje, da je navedeni vodja del, na referenčnemu objektu vodil elektro-montažna dela in spuščanje v pogon na GIS opremi (GIS stikališče z minimalno petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami) s pripadajočo primarno in sekundarno opremo in - vodenje elektro-montažnih del na kablovodu 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, v neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m na enem objektu. Referenca mora obsegati vodenje del za polaganje VN kabla ter montažo vsaj 6 (šestih) kabelskih končnikov. Ponudnik lahko zahtevan pogoj zadosti z imenovanjem enega pooblaščenega strokovnjaka, ki izpolnjuje oba zahtevana referenčna pogoja, lahko pa imenuje dva pooblaščena strokovnjaka, pri čemer je eden imenovan za vodjo elektro-montažnih del, drugi pa je njegov pomočnik. V slednjem primeru ponudnik predloži sestavljeno referenco – za vsakega pooblaščena strokovnjaka predloži svoje referenčno potrdilo, tako da oba skupaj izpolnjujeta navedena zahtevana referenčna pogoja. Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje dela na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti elektrotehnične stroke in vpisan v imenik IZS kot pooblaščeni inženir ali vodje del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del (samostojni ponudnik ali partner v primeru skupnega nastopa) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna elektro-montažna dela, kot to določa GZ-1. V primeru, da ponudnik usposobljenost izkazuje s sestavljeno referenco, morata v tem odstavku navedene pogoje izpolnjevati oba pooblaščena strokovnjaka. | Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčna potrdila. Priloga 2.10. |
| Referenca vodje izvedbe konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco, s katero izkazuje, da je imenovani vodja del vodil izvedbo konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več. | Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo na obrazcu Priloga 2.11. |
| Pogoji in reference proizvajalcev opreme |  |
| Pogoji proizvajalca jeklenih konstrukcij V ponudbi je treba nominirati proizvajalca/e jeklenih konstrukcij. V ponudbi je treba nominirati izvajalca izvedbe antikorozijske zaščite. Proizvajalec jeklenih konstrukcij mora izpolnjevati pogoje varjenja, ki so skladni s standardom EN ISO 3834-2. Proizvajalec jeklenih konstrukcij mora imeti proizvodnjo certificirano v skladu s standardom EN 1090. Izvajalec antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij mora imeti za čas projekta angažirano osebo, ki ima certifikat FROSIO za zagotavljanje kakovosti izvedbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij. | Ponudnik mora predložiti: - nominacijo proizvajalcev jeklenih konstrukcij, - nominacijo izvajalca izvedbe antikorozijske zaščite, - kopijo certifikata pooblaščene institucije, veljaven ob oddaji ponudbe, - izjavo, da bo posamezno podjetje zagotovilo kontinuirano (neprekinjeno) pokritost z veljavnimi certifikati vse do zaključka izvedbe projekta, - Imenovanje osebe, ki ima certifikat FROSIO za zagotavljanje kakovosti izvedbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij. Priloga 2.12. |
| GIS stikališče Za GIS postroj mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjeno/e referenčno/e listo/e, da letno proizvede vsaj 150 GIS polj napetostnega nivoja 110 kV ali več. Upoštevane bodo le referenčne liste za zadnjih pet let od dneva objave predmetnega javnega naročila. Iz referenčne liste proizvajalca morajo biti razvidni najmanj: - napetostni nivo, - tip opreme, - število polj, - končni kupec, - leto vgradnje oz. prodaje, - da vsa GIS daljnovodna polja (napetostnega nivoja 110 kV ali več) zagotavljajo enofazni APV (avtomatski ponovni vklop), - da je ponujeni tip GIS postroja (napetostnega nivoja 110 kV ali več) z enopolnimi pogoni v obratovanju že vsaj pet let šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, in sicer na vsaj treh različnih objektih na območju ENTSO-E, pri čemer referenčni objekt obsega vsaj tri polja, od katerih morata imeti vsaj dve polji enopolni pogon. | Ponudnik mora predložiti referenčno listo proizvajalca opreme Priloga 2.13. |
| VN kabelski sistem Za ponujeno VN opremo (VN kabel, kabelski končniki) mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca/ev ponujene opreme potrjeno/e referenčno/e listo/e, iz katerih je razviden: - napetostni nivo, - tip opreme, - št. kosov/dolžina, - EE objekt ter država in - leto vgradnje. Upoštevane bodo le referenčne liste za zadnjih deset let od dneva objave predmetnega javnega naročila. Iz referenčne liste za VN kabel mora izhajati, da ima proizvajalec VN kabla vsaj 100.000 m letne proizvodnje energetskega kabla 110 kV ali več v osmih letih, ter, da ima proizvajalec najmanj 100 kosov proizvodnje VN opreme enakega ali podobnega tipa, kot je ponujena pri predmetnem JN. | Ponudnik mora predložiti referenčno listo proizvajalca opreme Priloga 2.14. |
| Sekundarna oprema Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno referenčno listo za spodaj navedeno opremo, iz katere je razvidno: - leto dobave opreme, - Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje) - Tip naprave - Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa) - Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca). Upoštevale se bodo reference za zadnjih pet let od dneva objave predmetnega javnega naročila. Referenčna lista se predloži za sledečo opremo: - računalnik polja - strojna oprema postajnega komunikacijskega strežnika - programska oprema postajnega komunikacijskega strežnika - programska oprema SCADA računalnika - distančna zaščite voda - diferenčna zaščite transformatorja - sistem zaščite zbiralk - mrežna stikala - naprava za prenos kriterija distančne zaščite - števec električne energije - merilniki fazorjev (PMU) - merilnik kakovosti napetosti električne energije - varnostni komunikacijski vmesnik - sprejemnik točnega časa | Ponudnik mora predložiti referenčno listo proizvajalcev opreme Priloga 2.15. |
| KADROVSKE ZAHTEVE |  |
| Kadrovske zahteve za montažo GIS postroja Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec elektromontažnih del za montažo GIS postroja na razpolago vsaj dva montažerja (fizični osebi, ki morata biti v delovnem razmerju pri tem dejanskem izvajalcu), ki sta usposobljena za elektromontažna dela v ponudbi ponujenega GIS postroja. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega od navedenih dejanskih montažerjev predloži: - Potrdilo ali certifikat proizvajalca GIS postroja o opravljenem šolanju za montažo in vzdrževanje GIS postroja. Iz potrdila mora biti jasno razvidno, da je bilo opravljeno šolanje za enak tip (in istega proizvajalca) GIS postroja, kot je ponujeni tip; - Veljavno spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (če ponujen GIS postroj vsebuje toplogredne pline), izdanega s strani Ministrstva za okolje in prostor ali enakovrednega dokumenta, izdanega s strani avtorizirane institucije druge države članice EU. Enakovreden dokument mora biti predložen v originalu in uradnem prevodu v slovenski jezik. Obe osebi (dejanski montažer) morata hkrati izpolnjevati oba zgornja pogoja in biti imenovani. Če izvajalec (montažer) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med montažo GIS postroja prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. | Ponudnik mora predložiti: - veljavne certifikate in spričevala Priloga 2.16. ali - podpisana izjava, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. |
| Kadrovske zahteve za montažo VN kabelskega sistema Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec elektromontažnih del VN kabelskega sistema na razpolago vsaj enega montažerja (fizična oseba, ki mora biti v delovnem razmerju pri tem izvajalcu ), ki je usposobljen za elektro montažna dela na ponujenem VN kabelskem sistemu. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za navedenega dejanskega montažerja predloži: - certifikat s strani proizvajalca VN kabelskega sistema, ki je predmet te ponudbe, - certifikat o usposobljenosti od proizvajalca VN kabelske opreme (končniki), da je usposobljen za montažo predmetne opreme. Dejanski montažer mora hkrati izpolnjevati oba zgornja pogoja. Kopija certifikatov o usposobljenosti je obvezna priloga ponudbe. V kolikor izvajalec (montažer) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med izvajanjem del na VN kabelskem sistemu (polaganje kabla, montaža končnikov) prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. Izvajalec montaže VN kabla mora izpolnjevati pogoje za izvajalca del in v ponudbi nastopati kot ponudnik, soponudnik oz. podizvajalec. | Ponudnik mora predložiti: - veljavne certifikate Priloga 2.17. ali - podpisana izjava, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. |
| Kadrovske zahteve za izvedbo konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev na voljo osebje (fizična oseba, ki mora biti v delovnem razmerju pri tem izvajalcu), ki bo izvajalo konfiguriranje, parametriranje in preizkušanje ponujene sekundarne opreme in je za to ustrezno usposobljeno . Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega navedenega dejanskega izvajalca (fizično osebo) predloži certifikate s strani proizvajalca opreme za delo z napravo za potrebe konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja. Kopije certifikatov o usposobljenosti so obvezna priloga ponudbe. Certifikate ni treba predložiti za sprejemnik točnega časa in strojno opremo komunikacijskega računalnika. V kolikor izvajalec (fizična oseba) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med izvajanjem teh del prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. | Ponudnik mora predložiti: - kopije veljavnih certifikatov ali - podpisana izjava, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme. Priloga 2.18. |
| Ponudnik mora določiti vodilne in ostale kadre, ki bodo sodelovali pri gradnji | Imenovanje vodilnih in ostalih kadrov na obrazcu Priloga 2.19. |
| Način izpolnjevanja: Pogoje mora izpolnjevati ponudnik; v primeru skupne ponudbe lahko pogoje izpolnjujejo partnerji skupaj |  |
| D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje |  |
| Izvajalec elektromontažnih del, tovarniških prevzemnih preizkusov (FAT), ostalih preizkušanj na objektu ter izvajalec, ki bo z naročnikom sodeloval pri izvedbi funkcionalnih preizkusov na objektu, mora zagotoviti skladnost poslovanja oziroma izvedbe del s standardi ISO 9001, ISO 14001 ter ISO 45001 (ali OHSAS 18001). | Ponudnik mora predložiti kopije veljavnih certifikatov. Priloga 2.20. |
| Ponudnik mora predložiti seznam ponujene opreme z navedbo proizvajalca in tipa naprave. Za vso ponujeno opremo morajo biti ponudbi priložene skice opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa, povzetki tipskih testov, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehničnih razpisnih pogojih, izjave o ustreznosti in certifikati ter izpolnjene vse zahteve iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. V ponudbi mora ponudnik navesti seznam testov, ki se bodo izvajali kot rutinski oziroma kosovni preskusi na opremi oziroma sistemu v skladu z IEC (med proizvodnjo, FAT, SAT oziroma po končni montaži). | Ponudnik mora predložiti seznam ponujene opreme Priloga 2.21. |
| E OSTALI POGOJI |  |
| Vsi izvajalci del morajo izpolnjevati pogoje, ki so za izvajalca zahtevani (zahteve za izvajalca del na zahtevnem objektu) v Gradbenem zakonu GZ-1. Izvajalec del v predmetnem javnem naročilu je lahko le gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali inženiringa po standardni klasifikaciji dejavnosti NACE | Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo c izpolnjevanju pogojev izvajalca del Priloga 2.22. |
| Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti ustrezne stroke in vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS kot vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, kot to določa GZ-1. | Ponudnik mora predložiti potrdila o usposobljenosti kadrov za kadre, ki bodo dejansko vključeni v izvedbo projekta. Priloga 2.23. |
| Ponudnik mora predložiti okvirni terminski plan izvedbe del v MS Project oz. kompatibilnem programu (v papirni in digitalni obliki), ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti. | Ponudnik mora predložiti terminski plan Priloga 2.24. |
| Ponudnik mora v ponudbi predložiti detajlno organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, kjer morajo biti navedeni posamezni nosilci nalog (gospodarski subjekti, izvajalci del, vodilni kadri). Shema mora biti podpisana s strani vseh soponudnikov, izvajalcev del in vodilnih kadrov pri predmetnem javnem naročilu. Izvajalci morajo biti usposobljeni in morajo zagotoviti zadostno število delavcev ter ustrezno opremo in sredstva za izvedbo del skladno s pogodbo. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo, da on oz. posamezni izvajalci razpolagajo z za izvedbo vseh del potrebno mehanizacijo in opremo ter zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra. | Ponudni mora predložiti organizacijsko shemo Priloga 2.25. |
| Naročnik bo iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil gospodarski subjekt (ponudnika, soponudnika) če na podlagi 5k člena Uredba Svete (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024) pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik: – ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, – pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali – fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila. Na zahtevo naročnika je gospodarski subjekt dolžan naročniku posredovati dokazila, ki izkazujejo, da te okoliščine ne obstajajo. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |

Finančna zavarovanja:

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za resnost ponudbe v višini 360.000,00 EUR kot varščino, da bo pod pogoji iz tega javnega naročila sklenil pogodbo. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 180 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Na finančnem zavarovanju za resnost ponudbe se kot upravičenec navede naročnik Elektro Primorska, d.d. Štetje rokov se računa v skladu z 62. členom Obligacijskega zakonika (OZ, ULRS 97/07 - UPB, 64/16 - odl. US, 20/18). Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj do sklenitve pogodbe za predmet naročila. Kolikor se bo postopek zavlekel, so ponudniki na podlagi poziva naročnika dolžni podaljšati veljavnost zavarovanja. Po sklenitvi pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti po vsebini identična vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdana mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj garancije mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpiše garancijo in jo v PDF formatu posreduje ponudniku, ki jo nato elektronsko priloži ponudbi.

Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe mora biti po vsebini identično vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora predložiti skeniran original izdanega zavarovanja v PDF. formatu, podpisanega s strani pooblaščenih predstavnikov zavarovalnice. Na pisno zahtevo naročnika pa predloži tudi original.

bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV mora izbrani ponudnik dostaviti v roku 20 dni od podpisa pogodbe, in mora veljati 800 dni od podpisa pogodbe. Bančna garancija mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

- Na vseh instrumentu zavarovanja morata biti navedena oba upravičenca tj. naročnik ELES, d.o.o., in Elektro Primorska, d.d.

bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV mora izvajalec dostaviti ob primopredaji objekta. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 30 dni po poteku garancijskega roka. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena. Bančna garancija mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

Na vseh instrumentu zavarovanja morata biti navedena oba upravičenca tj. naročnik ELES, d.o.o., in Elektro Primorska, d.d.

Rok in lokacija dobave blaga

Ponudnik se zavezuje izdelati, dobaviti naročeno blago in izvesti gradbena, elektromontažna dela ter končno preizkušanje dobavljene opreme v roku 26 mesecev od uvedbe v delo.  Časovni mejniki pa so:

- Izvedba gradbeno obrtniških del na komandni in GIS stavbi najkasneje 18 mesecev od uvedbe v delo;

- Izvedba LR mora biti zaključena najkasneje 4 mesece po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču;.

- Dobava, montaža in spuščanje v pogon 110 kV GIS stikališča mora biti zaključena najkasneje 6 mesecev po končanih gradbenih delih komandni stavbi in GIS stikališču;

- Dobava, montaža in spuščanje v pogon sekundarnih sistemov mora biti zaključeno najkasneje 6 mesecev po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču.

- 110 kV kabelski sistemi morajo biti zaključeni skupaj z GIS stikališčem;

Končni rok izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti je 26 mesecev od podpisa pogodbe.

V primeru zamude pri izvedbi pogodbe bo naročnik skladno s pogodbo uveljavljal pogodbeno kazen.

Lokacija dobave in izvedbe gradbenih ter elektromontažnih del in končnega preizkušanja je RTP 110/20 kV Ajdovščina.

Preverjanje sposobnosti proizvajalca

Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji, preveriti sposobnost proizvajalca potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje opreme ter zagotavljanja kvalitete. Naročnik opravi preverjanje sposobnosti proizvajalca v obliki presoje (audita) pri proizvajalcu, ki za naročnika opreme še ni proizvedel, o čemer morajo podpisati zapisnik proizvajalec, ponudnik in naročnik. V primeru ugotovitve neskladnosti z zahtevami naročnika se ponudnikova ponudba izloči iz obravnave kot tehnično neustrezna.

Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, določenih v ZJN-3. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. V odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik navedel:

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;

- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika;

Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik obvezno priložiti pogodbo o skupnem nastopu, žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis celotne ponudbene dokumentacije.

K ponudbi mora biti priložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse partnerje (pravni akt o skupni izvedbi naročila).

V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo. Spremembe članov konzorcija med postopkom oddaje javnega naročila niso mogoče. Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo dobavitelj naročila odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot ponudnik ali soponudnik nastopa le v eni ponudbi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. Gospodarski subjekt je lahko podizvajalec v več ponudbah, v kolikor obenem ne nastopa v vlogi ponudnika ali soponudnika v drugih ponudbah  .

Nastopanje s podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Gospodarski subjekt, ki ustreza tej definicij, se šteje za podizvajalca ne glede na to, ali se ponudnik sklicuje na njegove zmogljivosti (kapacitete) pri izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja dobavo blaga, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 	podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec oz. vodilni partner v primeru skupne ponudbe mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č), d), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno dobavo in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izbrani izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- izvajalec oz. partner, ki je podizvajalca nominiral, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,-

- izvajalec oz. vodilni partner svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Pogodba

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Akt o ustanovitvi naročnika namreč določa, da mora naročnik za sklenitev določenih pravnih poslov pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Če tega soglasja naročnik ne bo pridobil, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku določenem s strani naročnika ne bo odzval na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s 96. členom 
ZJN-3.

Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj (če so zahtevana) in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 -ZDU-1I, 95/14 -ZIPRS1415-C, 96/15 -ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz osmega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi in/ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave in/ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi in/ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/)

Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.

MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Najugodnejša ponudba bo ponudba, ki bo dosegla najvišje končno število točk. V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako najvišje število točk, bo najugodnejša ponudba z najnižjo ponudbeno ceno (brez DDV).

| Št. | Merilo | Točke v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponudbena cena (cena brez DDV) | 91 |
| 2. | 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem | 8 |
| 3. | 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem s potrjeno referenco 1-polnega pogona | 1 |

Ponudbena cena (cena brez DDV)

Izračun točk za ponudbeno ceno ponudnika (I).

TI=91 ∙Nanjižja ponudbaPonudnik Iponudba

TI – točke za ponudbeno ceno ponudnika (I)

Ponudnik ponudi 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem (8 % oz. max 8,00 točk):

Ponudnik, ki predloži dokazilo, da ima njegov ponujeni GIS GWP ≤ 50, dobi 8,00 točk.

Ponudnik, ki predloži dokazilo, da ima njegov ponujeni GIS 50 < GWP ≤ 1000, dobi 4,00 točke.

TGWP – točke za alternativni plin

Ponudnik ponudi 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem s potrjeno referenco 1-polnega pogona (1 % oz. max 1 točke):

Ponudnik, ki predloži s strani končnega uporabnika na območju ENTSO – E potrjeno referenco, da ima proizvajalec GIS-a, GIS ki je vgrajen in v obratovanju v tehnologiji z alternativnim plinom in enopolnimi pogoni, dobi 1 točko.

TREF – točke za referenco z enopolnimi pogoni za GIS z alternativnimi plini

V tem primeru mora ponudnik izpolniti dodatno tabelo, ki je priložena v DZR. Pri rezervnih delih ter napravi za rokovanje s plinom, mora pri dobavi upoštevati ter dobaviti kompatibilno opremo/rezervne dele (DILO, plin, rezervna jeklenka plina, specialno orodje za montažo,..), namesto v ponudbenem predračunu predvidene opreme in rezervnih delov.

Izračun končnega števila točk ponudnika:

Kšt=TI+TGWP+TREF

Kšt – končno število točk ponudnika

TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnične zahteve so podane v naslednji dokumentaciji:

- Splošne zahteve in obveznosti: št. mape projekta: 4438.6X01

- Gradbena in obrtniška dela: št. mape projekta: 4438.6G01

- Elektro inštalacije: št. mape projekta: 4438.6E01

- Strojne inštalacije: št. mape projekta: 4438.6S01

- Notranja oprema: št. mape projekta: 4438.6A02:

- Jeklene konstrukcije: št. mape projekta: 4438.6G02

- 110 kV GIS stikališče: št. mape projekta: 4438.6E02

- 110 kV kabelski sistemi: št. mape projekta: 4438.6E03

- Sekundarni sistemi: št. mape projekta: 4438.6E04

- Lastna raba: št. mape projekta: 4438.6E05

- Elektromontažna dela: št. mape projekta: 4438.6E06

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, parafirane in podpisane vse tabele tehničnih zahtev/skladnosti iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Vrednosti, ki jih je naročnik v tabelah tehničnih zahtev postavil kot zahtevane, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so boljše), v nasprotnem primeru se ponudba zavrne kot nedopustna. Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz priložene tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih atestov…).

Iz priložene tehnične dokumentacije in prospektnega materiala mora biti razvidno, da ponujena oprema in izpolnjene tabele skladnosti ustrezajo pogojem, zahtevanim v razpisni dokumentaciji. Pri pregledu ponudb bo naročnik upošteval podatke iz izpolnjenih tabel skladnosti. Podatki ponujene opreme, izpolnjene tabele ustreznosti ter predložena tehnična dokumentacija in prospektni material morajo biti medsebojno usklajeni.

PRILOGE

Priloga 1.1

Poročilo o finančnem stanju ponudnika

(podatki po objavljenih računovodskih izkazih za leti 2022 in 2023)

Ponudnik:

___________________________________________________________________________________

(polno ime, naslov)

Vse podatke navedite v EUR.

| Kategorija | Poslovno leto 2022 | Poslovno leto 2023 |
| --- | --- | --- |
| Prihodki v EUR |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki točni. Naročnik ima pravico podatke tudi sam preveriti.

______________________ 		Žig	 	__________________________

(kraj in datum) 				               (podpis odgovorne osebe ponudnika)

Priloga 1.2

Poročilo pooblaščenega revizorja ali overjena lastna izjava o zapadlih finančnih obveznostih.

Priloga 2.1

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec gradbeno obrtniških del:

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E (ustrezno obkroži):

- izvedel gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni)  elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje;

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Dela, ki jih je izvedel izvajalec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - gradbeno obrtniška dela v komandi stavbi RTP/RP DA / NE - strojne / elektro instalacije DA / NE - končna ureditev okolice DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.2

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec jeklo montažnih del:

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvajal jeklo-montažna dela, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV napetostnega nivoja 110 kV ali več. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu.

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Masa jeklene konstrukcije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | > 20.000 kg DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.3

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec GIS postroja:

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvedel montažo in spuščanje v pogon 110 kV GIS postroja (enakega proizvajalca) z vsaj petimi (5) VN polji, na območju objekta napetostnega nivoja 110 kV ali več, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami:

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Proizvajalec in število VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Število polj: Napetostni nivo: Dvosistemske zbiralke: DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.4

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec elektromontažnih del VN kabelskega sistema

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvedel polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m, na kablovodu 110 kV ali več

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Neprekinjena trasna dolžina in število končnikov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.5

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec elektromontažnih del sekundarnih sistemov

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izdelal, dobavil in zmontiral omare sekundarnih sistemov, izvedel polaganje in priključevanje signalnih, krmilnih in napajalnih kablov, konfiguriral in parametriral vso vgrajeno opremo, izvedel FAT in SAT ter sodeloval pri spuščanju v pogon. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več.

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Število polj (110 kV ali višje napetosti), na katerih je navedeni izvajalec izvedel dela, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Število polj: Dvosistemske zbiralke: DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.6

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec elektromontažnih del na lastni rabi

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe (v obsegu vsaj razdelilnik izmenične in enosmerne LR, preklopna avtomatika AC, usmernik, razvod LR), ki je dobavljena, zmontirana in v obratovanju v elektroenergetskem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali več.

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Dela, ki jih je izvedel navedeni izvajalec (dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Razdelilnik izmenične in enosmerne napetosti lastne rabe DA / NE - Preklopna avtomatika AC DA / NE - Usmernik DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.7

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je izvajalec elektromontažnih del DEA

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, dobavil, montiral, preizkusil in spustil v pogon DEA (moči vsaj 150 kVA), ki je dobavljen, zmontiran in v obratovanju v elektroenergetskem objektu (RTP, elektrarna) napetostnega nivoja 110 kV ali več:

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Tip in nazivna moč DEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.8

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je vodja gradbeno obrtniških del (ime in priimek, naziv, št. IZS)

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil gradbeno obrtniška dela (ustrezno obkroži):

a) v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni)  elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje in

b) pri izvedbi temeljev v bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV in več, ki obsega izvedbo vsaj (enega) temelja stojnega mesta pod daljnovodom, ki je bil v času izvajanja del pod napetostjo:

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Odgovorni vodja del je vodil gradbena obrtniška dela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - v komandni stavbi RTP/RP DA / NE - strojne in elektro inštalacije DA / NE - izkop ter izgradnja temeljev stojnega mesta DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja,  projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis  za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.9

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je vodja jeklo montažnih del (ime in priimek, naziv, št. IZS)

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil jeklo-montažna dela v neposredni bližini  napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV.  Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu.

Dela so morala potekati v neposredni bližini naprav pod napetostjo napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja.

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Masa jeklo montažnih del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | > 20.000 kg DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja,  projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.10

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je vodja elektromontažnih del na kablovodu (ime in priimek, naziv, št. IZS)

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, (ustrezno obkroži)

a) bil imenovan in je vodil elektro-montažna dela in spuščanje v pogon GIS (GIS stikališče z minimalno petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami) opremi s pripadajočo primarno in sekundarno opremo

b) bil imenovan in je vodil elektro-montažna dela na kablovodu 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, v neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m in montažo vsaj 6 (šestih) kabelskih končnikov.

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Vodja elektromontažnih del je vodil elektromontažna dela : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GIS stikališče (vpisati število polj): VN kablovod (vpisati dolžino): in kabelski končniki (vpisati količino): |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja,  projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.11

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je vodja izvedbe konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev (ime in priimek, naziv, št. IZS)

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil izvedbo konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami:

| Naslov projekta – objekta | Številka pogodbe in datum podpisa | Leto zaključka izvedbe del | Napetostni nivo | Število polj Obkrožiti izvedena dela |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Število polj: Konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zaščite, meritev DA / NE |

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja,  projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

| Kraj in datum: | Žig | Podpis pooblaščene osebe končnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

Priloga 2.12

Pogoji proizvajalca jeklenih konstrukcij

Nominacija proizvajalcev jeklenih konstrukcij.

Nominacija izvajalca izvedbe antikorozijske zaščite.

Kopija certifikata pooblaščene institucije, veljaven ob oddaji ponudbe za varjenje in proizvodnjo.

Izjava, da bo posamezno podjetje zagotovilo kontinuirano (neprekinjeno) pokritost z veljavnimi certifikati vse do zaključka izvedbe projekta,

Imenovanje osebe, ki ima certifikat FROSIO za zagotavljanje kakovosti izvedbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij.

Priloga 2.13

GIS stikališče

Referenčna lista proizvajalca opreme

Priloga 2.14

VN kabelski sistem

Referenčna lista proizvajalca opreme

Priloga 2.15

Sekundarna oprema

Referenčna lista proizvajalcev opreme

Priloga 2.16

Kadrovske zahteve za montažo GIS postroja

Potrdilo ali certifikat proizvajalca GIS postroja o opravljenem šolanju za montažo in vzdrževanje GIS postroja. Iz potrdila mora biti jasno razvidno, da je bilo opravljeno šolanje za enak tip (in istega proizvajalca) GIS postroja, kot je ponujeni tip.

Veljavno spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (če ponujen GIS postroj vsebuje toplogredne pline), izdanega s strani Ministrstva za okolje in prostor ali enakovrednega dokumenta, izdanega s strani avtorizirane inštitucije druge države članice EU. Enakovreden dokument mora biti predložen v originalu in uradnem prevodu v slovenski jezik.

Priloga 2.17

Kadrovske zahteve za montažo VN kabelskega sistema

Certifikat s strani proizvajalca VN kabelskega sistema, ki je predmet te ponudbe.

Certifikat o usposobljenosti od proizvajalca VN kabelske opreme (končniki), da je usposobljen za montažo predmetne opreme

Priloga 2.18

Kadrovske zahteve za  izvedbo konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev

Za vsakega navedenega dejanskega izvajalca (fizično osebo) predloži certifikate s strani proizvajalca opreme za delo z napravo za potrebe konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja.

ali

Podpisana izjava, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme.

Priloga 2.19

Imenovanje vodilni kadrov

Nosilec posla :

Za vodjo gradbeno obrtniških del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:

• za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču:

ime in priimek: _________________________________

identifikacijska številka pri IZS: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) __________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na	, dne 		 Vodja del:

(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

Za vodjo jeklomontažnih del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču:

ime in priimek: _________________________________

identifikacijska številka pri IZS: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) ___________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču.

V/Na	, dne 		 Vodja del:

(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

Za vodjo elektromontažnih del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:

ime in priimek: _________________________________

identifikacijska številka pri IZS: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) ___________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na	, dne 		Vodja del:

(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

Za vodjo izvedbe konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja zaščite in imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:

ime in priimek: _________________________________

identifikacijska številka pri IZS: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) ___________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na	, dne 		Vodja del:

(ime in priimek)

(podpis)

V/Na	, dne 		Nosilec posla

(žig in podpis odgovorne osebe)

Imenovanje ostalih kadrov

Nosilec posla :

Za montažerja GIS opreme imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega GIS postroja:

ime in priimek: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani (ime in priimek, naslov) __________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na	, dne 		Montažer GIS opreme

(ime in priimek, podpis)

Za montažerja GIS opreme imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega GIS postroja:

ime in priimek: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani (ime in priimek, naslov) __________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na	, dne 		Montažer GIS opreme

(ime in priimek, podpis)

Za montažerja VN kabelskega sistema imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega VN kabelskega sistema:

ime in priimek: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani (ime in priimek, naslov) __________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na	, dne 	Montažer VN kabelskega sistema:

(ime in priimek, podpis)

Za izvajalca konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za konfiguriranje in parametriranje ponujene opreme:

ime in priimek: _________________________________

zaposlen pri gosp. subjektu: _________________________________

Imenovani (ime in priimek, naslov) __________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na	, dne 	Izvajalec konfiguriranja in parametriranja:

(ime in priimek, podpis)

Priloga 2.20

Kopije certifikatov ISO 9001, ISO 14001 ter ISO 45001 (ali OHSAS 18001).

Priloga 2.21

Seznam ponujene opreme

Priloga 2.22

Izjava o izpolnjevanju pogojev izvajalca del

Izvajalec del:

Naziv:

Naslov:

Predmet naročila:  RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- izpolnjujemo pogoje za izvajalca skladno z določili Gradbenega zakona (GZ-1, ULRS 199/21, 105/22 –

ZZNŠPP, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 121/23 – skl. US);

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali inženiringa po standardni klasifikaciji dejavnosti

NACE;

- izpolnjujemo pogoje za izvajalca del skladno z zahtevami razpisne dokumentacije JN » RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov«.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

V/Na			, dne 		  Izvajalec posla:

Priloga 2.23

Potrdila o usposobljenosti kadrov

Potrdila za kadre, ki bodo dejansko vključeni v izvedbo projekta.

Priloga 2.24

Terminski plan

Priloga 2.25

Organizacijska shema – organigram

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika)

Ponudnik  …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo sledeče podatke:

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum: 		Žig: 		Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

(podpis)

Zavarovanje / garancija za resnost ponudbe

### Obrazec zavarovanje/garancija za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA / GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2024 (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je      . Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan predložiti zavarovanje/garancijo za resnost ponudbe v višini ………

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:        (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/ to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja / garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Unovčljiva je tudi kopija finančnega zavarovanja/garancije.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													(žig in podpis)

Zavarovanje garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:        (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:          (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: :       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant	(žig in podpis)

Zavarovanje / garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:        (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Asignacija

Izvajalec (asignant):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

matična številka: ………………………………………………….

v nadaljevanju te pogodbe: ……………………….. (skrajšan naziv izvajalca)

Podizvajalec (asignatar):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

matična številka: ………………………………………………….

v nadaljevanju te pogodbe: ……………………….. (skrajšan naziv podizvajalca)

Naročnik (nakazanec):

Elektro Primorska, d.d.

Erjavčeva ulica 22

5000 Nova Gorica

Matična številka: 5229839000

ELES, d.o.o.

Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5427223000

v nadaljevanju te pogodbe: naročnik

1. člen

………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča nakazanca, da plača podizvajalcu …………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun št. …………………………… pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2025/……….. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov.

2. člen

…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča podizvajalca …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do izvajalca …………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.

3. člen

Nakazanec bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št.  POG2024/……………. za RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov. Z nakazilom za znesek nakazila ugasne obveznost  naročnika, do izvajalca ………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca ………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca

…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca.

4. člen

Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5. člen

Asignacija je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

6. člen

Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh štirih strank.

IZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

PODIZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

NAROČNIK:

Datum podpisa: ………………………………

Elektro Primorska, d.d.

Predsednik uprave

Uroš Blažica

Datum podpisa: ………………………………

ELES, d.o.o.

direktor družbe

mag. Aleksander Mervar

Potrdilo o ogledu objekta

Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo110 kV stikališča z razpletom daljnovodov

v RTP 110/20 kV Ajdovščina

s katerim naročnik potrjuje, da si je ponudnik pred oddajo ponudbe v spremstvu pooblaščenih predstavnikov naročnika ogledal objekt, ki je predmet razpisa:

Naziv (podjetja) ponudnika:

___________________________________________________________________

Odgovorna oseba ponudnika: _________________________________________________________________

Funkcija odgovorne osebe ponudnika: __________________________________________________________

Odgovorna oseba ponudnika je predložila na dan ogleda pisno pooblastilo potencialnega ponudnika za sodelovanje pri ogledu objekta (št. z dne):

_________________________________________________________________________________________

Ogled objekta je bil opravljen dne:

______________________________________________________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

____________________________________________________________

Podpis vodje projekta oz. pooblaščene osebe naročnika:

____________________________________________

S podpisom tega potrdila ponudnik potrjuje, da je seznanjen s stanjem obstoječega objekta.

V _________________________, dne ______________________.

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino