OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje električnih zapornic in vrat za potrebe MNZ, GPU, policijske uprave Kranj, policijske uprave Maribor, policijske uprave Murska Sobota, policijske uprave Celje, policijske uprave Novo mesto in policijske uprave Koper, ki obsega naslednje sklope:

| Sklop | Poimenovanje sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za MNZ in GPU |
| 2 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Kranj |
| 3 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Maribor |
| 4 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Mursko Sobota |
| 5 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Celje |
| 6 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Novo mesto |
| 7 | Vzdrževanje električnih zapornic in vrat za PU Koper |

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 7) ali posamezen sklop v celoti – za vse storitve oz. za vse postavke, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne storitve oz. posamezne postavke iz posameznega sklopa.

- CILJ JAVNEGA NAROČILA

Z izvedbo predmetnega javnega naročila bo naročnik izvajal redna vzdrževalna dela in preglede na zapornicah in različnih električnih vratih, s tem pa zagotovil oz. skrbel za njihovo nemoteno delovanje, ter po potrebi izvajal njihova popravila, s tem pa zagotavljal delovanje notranjih organizacijskih enot MNZ, GPU in PU.

- LOKACIJE IZVAJANJA STORITEV

Izvajalec bo izvajal dela na lokacijah naročnikovega uporabnika - lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave, ter Policijskih uprav in sicer:

- Objekti v upravljanju MNZ in GPU

- Objekti v upravljanju PU Kranj

- Objekti v upravljanju PU Maribor

- Objekti v upravljanju PU Murska Sobota

- Objekti v upravljanju PU Celje

- Objekti v upravljanju PU Novo mesto

- Objekti v upravljanju PU Koper

- /uporabiti smiselno glede na to za kateri sklop se sklepa pogodba/

Lokacije MNZ in GPU so razpršene po celotni Republiki Sloveniji, npr. CT Postojna, SO Gotenica, ter ostale morebitne lokacije na področju Republike Slovenije, ki naročniku v času objave javnega naročila niso poznane in jih ne more predvideti. /velja za sklop 1/

- NAČIN IN ROK IZVEDBE STORITEV

Skladno s 7. členom osnutka pogodbe.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Skladno s 5. členom osnutka pogodbe.

- GARANCIJSKI ROK

Skladno s 11. členom osnutka pogodbe.

7. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo podpisane osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.