## skupaj
Javna razsvetljava, semaforji in novoletna okrasitev
Občina Medvode
splošna navodila:
- opis posamezne postavke pomeni dobavo, vgradnjo pri novi namestitvi ali zamenjavo pri popravilu obstoječega elementa, z vsemi potrebnimi pomožnimi in dodatnimi deli ter materiali, vključno z delom in odvozom odpadnega materiala, razgradnjo in odlaganjem ostankov na ustrezne stalne deponije, oziroma zbirne centre za recikliranje, kar pomeni, da se pri izvedbi določenega dela posebej ne obračunava dela delavcev in uporabe vozil ter drugih naprav potrebnih za izvedbo tega dela; med postavkami zapisane postavke za delo delavcev različnih kvalifikacij in postavke za uporabo vozil ter drugih naprav, se tako uporabljajo le pri pripravi ponudb za izvedbo del, ki niso navedena v tem popisu del
- količina posamezne postavke je zapisana okvirno glede na porabo v preteklih letih, obračun izvedenih del se obračuna po dejansko potrebnih vgrajenih oziroma izvedenih količinah
- za dela ali elemente, ki niso navedeni v tem popisu del, mora vzdrževalec javne razsvetljave, pred prvo uporabo v obračunu izvedenih del, pridobiti pisno potrditev naročnika, da se s predlaganim opisom nove postavke in ceno na enoto strinja; vzdrževalec javne razsvetljave pred tem naročniku posreduje ponudbo za taka dela ali elemente
- s posebnim navodilom bo, za določene elemente, na določenih trasah ali lokacijah, zahtevan odvoz in odlaganje odpadnega materiala na deponijo naročnika
- potrebne digitalne podatke zadnje verzije katastra javne razsvetljave, ki ga vodi vzdrževalec javne razsvetljave, vzdrževalec javne razsvetljave enkrat mesečno posreduje vzdrževalcem aplikacije PISO - prostorski informacijski sistem občin; o posredovanju podatkov obvesti občino po elektronski pošti
- vsa potrebna gradbena dela v področju cest, pločnikov in drugih asfaltiranih javnih površin, izvede vzdrževalec občinskih cest po naročilu vzdrževalca javne razsvetljave, poračun izvedenih del se lahko izvede z ločenim računom ali pa doda kot ločena postavka k računu občini za vzdrževanje občinskih cest, po cenah na enoto za vzdrževanje občinskih cest, vsa potrebna gradbena dela izven teh površin izvede vzdrževalec javne razsvetljave, poračun izvedenih del se lahko izvede z ločenim računom ali pa doda kot ločena postavka k računu občini za vzdrževanje javne razsvetljave, po cenah na enoto iz te ponudbe
- za vse vgrajene nove elemente ter materiale je potrebno naročniku na zahtevo izročiti kopije navodil za uporabo, dokazil o tehnični ustreznosti elementov ter materialov in garancijskih listov; v primeru napak v garancijski dobi, garancije uveljavlja vzdrževalec javne razsvetljave
| opis |  | znesek
1 | Vzdrževanje javne razsvetljave |  | 0
2 | Vzdrževanje semaforjev |  | 0
3 | Novoletna okrasitev |  | 0
|  | Skupaj brez DDV za eno leto | 0
|  | Skupaj brez DDV za 4 leta | 0
|  | DDV 22 % | 0
|  | SKUPAJ Z DDV za 4 leta | 0

## javna razsvetljava
Vzdrževanje javne razsvetljave
Občina Medvode
| opis | enota | količina | znesek
1 | Sijalke
1.1 | DULUX L 18 W | kos | 1 | 0
1.2 | DULUX L 24 W | kos | 1 | 0
1.3 | DULUX L 36 W | kos | 50 | 0
1.4 | FLUO 11 W | kos | 1 | 0
1.5 | FLUO 18 W | kos | 1 | 0
1.6 | FLUO 24 W | kos | 1 | 0
1.7 | FLUO 32 W | kos | 20 | 0
1.8 | FLUO 42 W | kos | 1 | 0
1.9 | FLUO 55 W | kos | 1 | 0
1.10 | Na VT 50 W | kos | 30 | 0
1.11 | Na VT 70 W | kos | 1 | 0
1.12 | Na VT 100 W | kos | 40 | 0
1.13 | Na VT 150 W | kos | 40 | 0
1.14 | Na VT 250 W | kos | 1 | 0
1.15 | MH 50 W | kos | 1 | 0
1.16 | MH 70 W | kos | 1 | 0
1.17 | MH 100 W | kos | 1 | 0
1.18 | MH 150 W | kos | 1 | 0
1.19 | LED 8 W | kos | 1 | 0
1.20 | LED 10 W | kos | 1 | 0
1.21 | LED 16 W | kos | 100 | 0
2 | Dušilke, vžigalne naprave, …
2.1 | Dušilka 18 W, 24 W, 36W | kos | 1 | 0
2.2 | Na in MHg 50 W | kos | 1 | 0
2.3 | Na in MHg 70 W | kos | 1 | 0
2.4 | Na in MHg 100 W | kos | 1 | 0
2.5 | Na in MHg 150 W | kos | 1 | 0
2.6 | Naprava vžigalna 70W | kos | 1 | 0
2.7 | Naprava vžigalna ENS 400 | kos | 1 | 0
2.8 | Elektronska dušilka 70W | kos | 1 | 0
2.9 | Elektronska dušilka 100W | kos | 30 | 0
2.10 | Elektronska dušilka 150W | kos | 20 | 0
2.11 | Elektronska dušilka za fluo | kos | 1 | 0
2.12 | Štarter FS 4 - 80W | kos | 1 | 0
4 | Svetilke
4.1 | svetilka moči 20-39W, 3000K, kot npr. Philips LUMA ali Schreder IZYLUM | kos | 1 | 0
4.2 | svetilka moči 40-59W, 3000K, kot npr. Philips LUMA ali Schreder IZYLUM | kos | 1 | 0
4.3 | svetilka moči 60-89W, 3000K, kot npr. Philips LUMA ali Schreder IZYLUM | kos | 1 | 0
4.4 | svetilka moči 90-110W, 3000K, kot npr. Philips LUMA ali Schreder IZYLUM | kos | 1 | 0
4.5 | dekorativna svetilka 20W, 3000K, kot npr. Philips TOWNTUNE ali Schreder FLEXIA | kos | 1 | 0
4.6 | modul za LED svetilko 20-39W | kos | 1 | 0
4.7 | modul za LED svetilko 40-59W | kos | 1 | 0
4.8 | modul za LED svetilko 60-89W | kos | 1 | 0
4.9 | modul za LED svetilko 90-110W | kos | 1 | 0
4.10 | napajalnik za LED svetilko 20-39W | kos | 15 | 0
4.11 | napajalnik za LED svetilko 40-59W | kos | 1 | 0
4.12 | napajalnik za LED svetilko 60-89W | kos | 1 | 0
4.13 | napajalnik za LED svetilko 90-110W | kos | 1 | 0
5 | Kabli
5.1 | Žica P/F 16 mm2 | m | 1 | 0
5.2 | Kabel NYY-J 3x 1,5 mm2 | m | 1 | 0
5.3 | Kabel NYY-J 3x 2,5 mm2 | m | 100 | 0
5.4 | Kabel NYY-J 5x 2,5 mm2 | m | 1 | 0
5.5 | Kabel NYY-J 5x4 mm2 | m | 1 | 0
5.6 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 1 | 0
5.7 | Kabel NYY-J 5x10 mm2 | m | 1 | 0
5.8 | Kabel NYY-J 5x16 mm2 | m | 1 | 0
5.9 | Kabel NAYY-J 4x16 mm2 | m | 1 | 0
5.10 | Kabel NAYY-J 4x35 mm2 | m | 1 | 0
5.11 | Kabel NAYY-J 4x70 mm2 | m | 1 | 0
5.12 | Kabel X00/0-A 2x16 mm2 | m | 1 | 0
5.13 | Kabel X00/0-A 4x16 mm2 | m | 1 | 0
5.14 | Dobava in montaža kabelske spojke M-11, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
5.15 | Dobava in montaža kabelske spojke M-12, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
5.16 | Dobava kabelske spojke do 10 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
5.17 | Dobava kabelske spojke do 25 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
5.18 | Dobava kabelske spojke do 50 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
5.19 | Dobava kabelske spojke do 70 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0
6 | Drogovi JR
6.1 | h = 5m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0
6.2 | h = 7m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0
6.3 | h = 10m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0
6.4 | h = 5m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0
6.5 | h = 7m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0
6.6 | h = 10m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0
6.7 | Armirani poliester h = 5m, vkop | kos | 1 | 0
6.8 | Armirani poliester h = 7m, vkop | kos | 1 | 0
6.9 | Armirani poliester h = 10m, vkop | kos | 1 | 0
6.10 | Leseni drog h=7m, vkop | kos | 1 | 0
6.11 | Betonski drog H = 10m, vkop | kos | 1 | 0
6.12 | Betonski drogovnik, vkop | kos | 1 | 0
7 | Vzdrževanje drogov JR
7.1 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 5m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli | kos | 1 | 0
7.2 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 7m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli | kos | 1 | 0
7.3 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 10m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli | kos | 1 | 0
7.4 | Ravnanje droga JR do višine 5 m | kos | 1 | 0
7.5 | Ravnanje droga JR do višine 7 m | kos | 1 | 0
7.6 | Ravnanje droga JR do višine 10 m | kos | 1 | 0
8 | Inštalacijski material
8.1 | okov E27 porcelan | kos | 50 | 0
8.2 | okov E40 porcelan | kos | 1 | 0
8.3 | priključna plošča PVE | kos | 1 | 0
8.4 | varovalka FRA | kos | 70 | 0
8.5 | konzola za lesen drog ali betonski drog | kos | 1 | 0
8.6 | reducirni nastavek za kandelaber | kos | 1 | 0
8.7 | konzola za montažo kabla na fasado | kos | 1 | 0
8.8 | vratca za kandelaber | kos | 1 | 0
8.9 | vratca za kandelaber AP | kos | 1 | 0
8.10 | izolirna odcepna sponka IOS-4 | kos | 50 | 0
8.11 | izolirna zatezna sponka | kos | 1 | 0
8.12 | križna sponka 60x60 Zn | kos | 1 | 0
8.13 | bombica za plinsko pištolo | kos | 1 | 0
8.14 | cev samokrčna MDT-A 12/3 | kos | 1 | 0
8.15 | cev samokrčna MDT-A 27/8 | kos | 1 | 0
8.16 | čevelj kabelski Cu 10/8 | kos | 1 | 0
8.17 | čevelj kabelski Cu 35/8 | kos | 1 | 0
8.18 | doza razvodna PVC 100x100 | kos | 1 | 0
8.19 | matica M16 | kos | 1 | 0
8.20 | kljuka za drog VS M18x300 | kos | 1 | 0
8.21 | objemka plastična | kos | 1 | 0
8.22 | ovro oklep | kos | 1 | 0
8.23 | ploščica podaljšana | kos | 1 | 0
8.24 | podnožje za rele | kos | 1 | 0
8.25 | podnožje za prižigališče | kos | 1 | 0
8.26 | rezilka Fe fi 230 | kos | 1 | 0
8.27 | senčnik za svetilko Al velik | kos | 1 | 0
8.28 | spojka za cev | kos | 1 | 0
8.29 | sponka križna 60x60 | kos | 1 | 0
8.30 | sponka Legrand 25mm2 | kos | 1 | 0
8.31 | sponka vrstna | kos | 1 | 0
8.32 | tulec Cu 10 mm2 | kos | 1 | 0
8.33 | tulec Cu 16 mm2 | kos | 1 | 0
8.34 | vijak M16x60 mm | kos | 1 | 0
8.35 | vijak stojalni M8x80 mm | kos | 1 | 0
8.36 | vijak VRZ | kos | 1 | 0
8.37 | vrvica za ozemljitev | kos | 1 | 0
9 | Oprema prižigališč
9.1 | Števec 1 fazni | kos | 1 | 0
9.2 | Števec 3 fazni | kos | 1 | 0
9.3 | Stikalna ura | kos | 1 | 0
9.4 | GEO ura | kos | 1 | 0
9.5 | Foto celica | kos | 1 | 0
9.6 | Podnožje PK100 | kos | 1 | 0
9.7 | Podnožje PK250 | kos | 1 | 0
9.8 | Varovalka NV 100 | kos | 1 | 0
9.9 | Varovalka NV250 | kos | 1 | 0
9.10 | Kontaktor KN40 | kos | 1 | 0
9.11 | Kontaktor KN63 | kos | 1 | 0
9.12 | Kontaktor KN80 | kos | 1 | 0
9.13 | Stikalo grebenasto 16A | kos | 1 | 0
9.14 | Stikalo grebenasto 35A | kos | 1 | 0
9.15 | Odvodnik napetosti | kos | 1 | 0
9.16 | Zasčitno stikalo na diferenčni tok - FID | kos | 1 | 0
9.17 | Avtomatska varovalka 1P | kos | 1 | 0
9.18 | Avtomatska varovalka 3P | kos | 1 | 0
9.19 | Element EZN | kos | 1 | 0
9.20 | Varovalka | kos | 1 | 0
9.21 | Kapa varovalna | kos | 1 | 0
9.22 | Ključavnica | kos | 1 | 0
9.23 | Prižigališče PRO A1 (do 4 veje + 1 rezerva); PVC omara (800x1050x350) | kpl | 1 | 0
9.24 | Prižigališče PRO A2 (do 7 vej + 1 rezerva); PVC omara (1115x1350x350) | kpl | 1 | 0
9.25 | Prižigališče MIDI (do 4 veje + 1 rezerva); PVC omara (800x1050x350) | kpl | 1 | 0
9.26 | ELEKTRO OMARICA INOX 316 1050 x 1050 x 300 mm | kpl | 1 | 0
9.27 | ELEKTRO OMARICA PVC 1125 x 1115 x 320 mm | kpl | 1 | 0
9.28 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi | kpl | 1 | 0
9.29 | Dobava in montaža poliesterskega podstavka za PMO dimenzij 900 x 780 x 310 mm | kpl | 1 | 0
9.30 | Glavni krmilnik prižigališča | kos | 1 | 0
9.31 | Komunikacijski modul krmilnika | kos | 1 | 0
9.32 | Napajalnik krmilne enote | kos | 1 | 0
9.33 | GSM ROUTER | kos | 1 | 0
9.34 | Konverter - PLC modul | kos | 1 | 0
9.35 | Nadzorno krmilni modul svetilke - PLC | kos | 1 | 0
9.36 | Programiranje modema svetilke | kos | 1 | 0
9.37 | Programiranje glavnega krmilnika | kos | 1 | 0
9.38 | Izdelava programskega okolja za nadzor | kos | 1 | 0
9.39 | Izdelava programskega okolja za krmiljenje delovanja javne razsvetljave s strani naročnika | kos | 1 | 0
9.40 | Implementacija prometnih podatkov za krmiljenje razsvetljave | kos | 1 | 0
9.41 | Implementacija vremenskih podatkov za nadzor razsvetljave | kos | 1 | 0
10 | Gradbena dela
10.1 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, izdelava posteljice in obsutje (10cm) položenega kabla s peskom 0-4mm, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.2 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 1x cev, kot npr. stigmaflex, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.3 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 2x cev, kot npr. stigmaflex, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.4 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 3x cev, kot npr. stigmaflex, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.5 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 1x cev, kot npr. stigmaflex, na betonsko podlago in z obbetoniranjem (10cm) z betonom C12/15, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.6 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 2x cev, kot npr. stigmaflex, na betonsko podlago in z obbetoniranjem (10cm) z betonom C12/15, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.7 | Strojni izkop kanala globine do 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje PE dvoslojne gibljive rebraste cevi fi 110mm, 3x cev, kot npr. stigmaflex, na betonsko podlago in z obbetoniranjem (10cm) z betonom C12/15, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje v plasteh debeline do 15cm, obračun v raščenem stanju | m3 | 1 | 0
10.8 | Rezanje asfalta, dvostransko, debelina asfalta do vključno 10cm | m | 1 | 0
10.9 | Rezanje asfalta, enostransko, debelina asfalta do vključno 10cm | m | 1 | 0
10.10 | Rezanje asfalta, dvostransko, debelina asfalta nad 10cm | m | 1 | 0
10.11 | Rezanje asfalta, enostransko, debelina asfalta nad 10cm | m | 1 | 0
10.12 | Rušenje asfalta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo | m3 | 1 | 0
10.13 | Začasna ureditev vozišča z betoniranjem površin s katerih je bil odstranjen asfalt, z betonom C12/15, v debelini 6cm | m2 | 1 | 0
10.14 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm | m | 1 | 0
10.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 1 | 0
10.16 | Dobava in polaganje pocinkanega valjenca FeZn 25x4mm | m | 1 | 0
10.17 | Dobava in vgradnja pocinkanih križnih sponk z vijaki FeZn | komplet | 1 | 0
10.18 | Dobava in polaganje valjenca inox 25x4mm | m | 1 | 0
10.19 | Dobava in vgradnja križnih sponk z vijaki, inox | komplet | 1 | 0
10.20 | Izdelava kompletnega jaška za kable javne razsvetljave, iz betonske cevi fi 30cm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 350x350mm, A 15, z vsemi preboji za zaščitne cevi | kos | 1 | 0
10.21 | Izdelava kompletnega jaška za kable javne razsvetljave, iz betonske cevi fi 40cm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 400x400mm, B 125, z vsemi preboji za zaščitne cevi | kos | 1 | 0
10.22 | Izdelava kompletnega jaška za kable javne razsvetljave, iz betonske cevi fi 60cm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, B 125, z vsemi preboji za zaščitne cevi | kos | 1 | 0
10.23 | Izdelava kompletnega jaška za kable javne razsvetljave, iz betonske cevi fi 60cm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, C 250, z vsemi preboji za zaščitne cevi | kos | 1 | 0
10.24 | Izdelava kompletnega jaška za kable javne razsvetljave, iz betonske cevi fi 60cm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, D 400, z vsemi preboji za zaščitne cevi | kos | 1 | 0
10.25 | Izdelava podstavka za prižigališče oziroma elektro omarico, komplet z izkopom, opažem in betonom C 16/20 | kos | 1 | 0
10.26 | Izdelava temelja za drog luči JR, višine 5m, z obetoniranjem, za postavitev direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0
10.27 | Izdelava temelja za drog luči JR, višine 7m, z obetoniranjem, za postavitev direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0
10.28 | Izdelava temelja za drog luči JR, višine 10m ali lesen drog, z obetoniranjem, za postavitev direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0
10.29 | Izdelava temelja za betonski drog luči JR, višine 9 - 10m, z obetoniranjem, za postavitev betonskega droga direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0
10.30 | Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0
10.31 | Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0
10.32 | Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0
10.33 | Demontaža kandelabra h=5m s svetilko, z razbitjem temelja in odvozom na deponijo | kos | 1 | 0
10.34 | Demontaža kandelabra h=7m s svetilko, z razbitjem temelja in odvozom na deponijo | kos | 1 | 0
10.35 | Demontaža kandelabra h=10m s svetilko, z razbitjem temelja in odvozom na deponijo | kos | 1 | 0
10.36 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 30km, s plačilom takse | m3 | 1 | 0
10.37 | Zamenjava poškodovanega pokrova jaška dimenzij 350x350mm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 350x350mm, A 15, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kos | 1 | 0
10.38 | Zamenjava poškodovanega pokrova jaška dimenzij 400x400mm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 400x400mm, B 125, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kos | 1 | 0
10.39 | Zamenjava poškodovanega pokrova jaška dimenzij 600x600mm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, B 125, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kos | 1 | 0
10.40 | Zamenjava poškodovanega pokrova jaška dimenzij 600x600mm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, C 250, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kos | 1 | 0
10.41 | Zamenjava poškodovanega pokrova jaška dimenzij 600x600mm, z litoželeznim pokrovom dimenzij 600x600mm, D 400, z vsemi pomožnimi deli in materiali | kos | 1 | 0
10.42 | Dostava, postavitev in odstranitev ter odvoz cestno prometne signalizacije za delno zaporo ceste ali javne površine na lokaciji izvedbe večjih del | komplet | 1 | 0
10.43 | Najemnina cestno prometne signalizacije za delno zaporo ceste ali javne površine na lokaciji izvedbe večjih del, na dan | komplet | 1 | 0
11 | Ostala dela
11.1 | Demontaža in odvoz svetilke | kos | 1 | 0
11.2 | Demontaža in ponovna montaža svetilke | kos | 1 | 0
11.3 | Demontaža stekla svetilke, čiščenje stekla in ponovna montaža stekla svetilke | kos | 1 | 0
11.4 | Izdelava ozemljitve na kandelabru | kos | 1 | 0
11.5 | Idelava dvižnega voda na lesenem ali betonskem drogu | kos | 1 | 0
11.6 | Izdelava kabelskega končnika | kos | 1 | 0
11.7 | Električne meritve s poročilom | kpl | 15 | 0
11.8 | Meritve svetlosti in osvetljenosti s poročilom | kpl | 1 | 0
11.9 | Zakoličba trase | m | 1 | 0
11.10 | Geodetski posnetek trase z elaboratom | m | 1 | 0
11.11 | Vris v kataster - posnetek trase | m | 1000 | 0
11.12 | Vris v kataster - posnetek jaška | kos | 1 | 0
11.13 | Vris v kataster - posnetek svetilke | kos | 25 | 0
11.14 | Vris v kataster - posnetek prižigališča | kos | 1 | 0
11.15 | Dopolnitev katastra - pregled in vpis podatkov - na točko | kos | 1 | 0
11.16 | Vzdrževanje aplikacije prijav napak na javni razsvetljavi | mes | 1 | 0
11.17 | Vzdrževanje katastra; mesečni prenos zadnje verzije katastra v PISO - prostorski informacijski sistem občin in najem prostora v oblaku (strežnika) | mes | 12 | 0
12 | Delo
12.1 | VK monter | h | 300 | 0
12.2 | VKV monter | h | 150 | 0
12.3 | Inženirsko delo | h | 10 | 0
12.4 | avtodvigalo 12m | h | 150 | 0
12.5 | osebno vozilo | h | 50 | 0
12.6 | rovokopač mini bager | h | 10 | 0
12.7 | tovorno vozilo HIAB | h | 10 | 0
0

## semaforji
Vzdrževanje semaforjev
Občina Medvode
| opis | enota | količina | cena / enoto | znesek
20 | Popravila in nadgradnje - vzdrževanje semaforjev
20.1 | Izdelava in priklop detekcijske zanke za 1 vozni pas | kpl | 1 |  | 0
20.2 | Dobava in montaža mikrovalovnega detektorja | kpl | 1 |  | 0
20.3 | Dobava in montaža video detekcijske kamere (brez sprememb semaforskega programa) | kpl | 1 |  | 0
20.4 | Dobava in vgradnja detektorskega modula - DVD | kpl | 1 |  | 0
20.5 | Dobava in vgradnja detektorskega modula ILS4 | kpl | 1 |  | 0
20.6 | Dobava in vgradnja: ILD16/4 detektorski sklop | kpl | 1 |  | 0
20.7 | Dobava in vgradnja: ILD16/8 detektorski sklop | kpl | 1 |  | 0
20.8 | Dobava in vgradnja: ILD16/12 detektorski sklop | kpl | 1 |  | 0
20.9 | Dobava in vgradnja: ILD16/16 detektorski sklop | kpl | 1 |  | 0
20.10 | Dobava in vgradnja modula - procesni ARP32/RPI | kpl | 1 |  | 0
20.11 | Dobava in vgradnja modula - procesni MRT20G | kpl | 1 |  | 0
20.12 | Dobava in vgradnja: MRT22EB procesni modul | kpl | 1 |  | 0
20.13 | Dobava in vgradnja modula: močnostni (EKB ) - z LED funkcijo | kpl | 1 |  | 0
20.14 | Dobava in vgradnja modula: močnostni RSO4 | kpl | 1 |  | 0
20.15 | Dobava in vgradnja: RSO9 izhodni močnostni modul | kpl | 1 |  | 0
20.16 | Dobava in vgradnja modula: komandni pult KDI | kpl | 1 |  | 0
20.17 | Dobava in vgradnja: PFM (Power Fail Modul) | kpl | 1 |  | 0
20.18 | Dobava in vgradnja: IPU vhodni energetski sklop | kpl | 1 |  | 0
20.19 | Dobava in vgradnja: IPU1 napajalni sklop | kpl | 1 |  | 0
20.20 | Dobava in vgradnja: IPU3 napajalni sklop | kpl | 1 |  | 0
20.21 | Dobava in vgradnja modula: napajalni PCP | kpl | 1 |  | 0
20.22 | Dobava in vgradnja: FSU16 utripno sinh. enota | kpl | 1 |  | 0
20.23 | Dobava in vgradnja: ISO16 vhod-izhod modul | kpl | 1 |  | 0
20.24 | Dobava in vgradnja: SIO16 (digitalni vhodi na RS485 vodilu) | kpl | 1 |  | 0
20.25 | Dobava in vgradnja: SIO20 | kpl | 1 |  | 0
20.26 | Dobava in vgradnja: SIO24 | kpl | 1 |  | 0
20.27 | Dobava in vgradnja modula: SVA4 | kpl | 1 |  | 0
20.28 | Dobava in vgradnja modula: VFZ1 | kpl | 1 |  | 0
20.29 | Dobava in vgradnja modula: RCR4 | kpl | 1 |  | 0
20.30 | Dobava in vgradnja modula: GSM | kpl | 1 |  | 0
20.31 | Dobava in vgradnja: DSR-1 digitalni sinh. rele (Asist/Iskra) | kpl | 1 |  | 0
20.32 | Dobava in vgradnja: RPE2 dimer | kpl | 1 |  | 0
20.33 | Dobava in vgradnja: MOS1 merilnik osvetlitve | kpl | 1 |  | 0
20.34 | Dobava in vgradnja: VPE4 | kpl | 1 |  | 0
20.35 | Popravilo in vgradnja modula: močnostni (EKB) | kpl | 1 |  | 0
20.36 | Popravilo modula (SVA4, ISO, VFZ, SIO, RCR, LV 485) | kpl | 1 |  | 0
20.37 | Popravilo modula (DVD, DCI, PCP,FSU, KDI, IPU) | kpl | 1 |  | 0
20.38 | Popravilo modula (ARP) | kpl | 1 |  | 0
20.39 | Dobava in vgradnja: signalni modul SIG | kpl | 1 |  | 0
20.40 | Dobava in vgradnja:detektorski modul DET | kpl | 1 |  | 0
20.41 | Dobava in vgradnja:procesni modul CPS | kpl | 1 |  | 0
20.42 | Dobava in vgradnja:napajalnik AC/DC | kpl | 1 |  | 0
20.43 | Dobava in vgradnja: komandni pult UPP (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.44 | Dobava in vgradnja:komunikacijski modul (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.45 | Dobava in vgradnja:upravljalski modul (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.46 | Dobava in vgradnja: TRAFCONNECT TRAF SIGNAL | kpl | 1 |  | 0
20.47 | Dobava in vgradnja: IO TRAF SIGNAL | kpl | 1 |  | 0
20.48 | Dobava in vgradnja: Videodetekcijski modul (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.49 | Dobava in vgradnja: Interface za videodetekcijski modul (do 6 modulov-kamer) (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.50 | Dobava in vgradnja: TRAFCONNECT IP (LTE in GPS) | kpl | 1 |  | 0
20.51 | Dobava in vgradnja: Dimmer (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.52 | Dobava in vgradnja: Set anten za komunikacijo (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.53 | Dobava in vgradnja: Nadomestna zunanja omarica (PMO) naprave (T-1) | kpl | 1 |  | 0
20.54 | Dobava in zamenjava: grelec za omarico 100W | kpl | 1 |  | 0
20.55 | Dobava in zamenjava: tipka za pešce | kpl | 1 |  | 0
20.56 | Dobava in zamenjava: tipka za slepe z najavo pešcev | kpl | 1 |  | 0
20.57 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava fi 300rd/ze | kpl | 1 |  | 0
20.58 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava za pešce fi 210 bela | kpl | 1 |  | 0
20.59 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 210 -2D, LED | kpl | 1 |  | 0
20.60 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 210 -3D, LED | kpl | 1 |  | 0
20.61 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 300 -1D, LED | kpl | 1 |  | 0
20.62 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: komplet sig. glava fi 300 -3D, LED | kpl | 1 |  | 0
20.63 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet sig. glava fi 300 -3D, LED | kpl | 1 |  | 0
20.64 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, trodelno | kpl | 1 |  | 0
20.65 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, enodelno | kpl | 1 |  | 0
20.66 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, enodelno | kpl | 1 |  | 0
20.67 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 210, trodelno | kpl | 1 |  | 0
20.68 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 210, dvodelno | kpl | 1 |  | 0
20.69 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu:LED signalni vložek fi 300 (z vratci, tesnili in priklop) | kpl | 1 |  | 0
20.70 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu:LED signalni vložek fi 300 (z vratci, tesnili in priklop) | kpl | 1 |  | 0
20.71 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu:kontrastna zaslonka | kpl | 1 |  | 0
20.72 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | kpl | 1 |  | 0
20.73 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | kpl | 1 |  | 0
20.74 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu (bič): elektronski utripalnik, frekvenca nastavljiva med 0,5 – 1,5 Hz | kpl | 1 |  | 0
20.75 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: elektronski utripalnik, frekvenca nastavljiva med 0,5 – 1,5 Hz | kpl | 1 |  | 0
20.76 | Dobava in montaža svetilke za znake z zunanjo osvetlitvijo, komplet s sijalkami | kpl | 1 |  | 0
20.77 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo 600x600 (za znake; oznaka 2103, 2102), komplet s tesnilom | kpl | 1 |  | 0
20.78 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo T600 (za znake; oznaka 2101), komplet s tesnilom | kpl | 1 |  | 0
20.79 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo T900 (za znake; oznaka 2101), komplet s tesnilom | kpl | 1 |  | 0
20.80 | Dobava in zamenjava osv.znaka LED, z novim, z reflektivno folijo, oznaka 2431 prehod za pešce 900X900, dvostranski | kpl | 1 |  | 0
20.81 | Dobava in zamenjava: vrv jeklena za drog za znak; oznaka 2431, z napenjalnikom | kpl | 1 |  | 0
20.82 | Dobava in zamenjava svetilke pod osvetljenim znakom; oznaka 2431, (s sijalkami 2x55W) | kpl | 1 |  | 0
20.83 | Dobava in zamenjava obstoječe svetilke pod znakom preh. za pešce v LED izvedbi | kpl | 1 |  | 0
20.84 | Dobava in zamenjava LED vložka za osvetlitev znaka z notranjo osvetlitvijo za znak; oznaka 2431 | kpl | 1 |  | 0
20.85 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
20.86 | Kabel NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
20.87 | Kabel NYY-J 16x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
20.88 | Kabel NYY-J 24x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
20.89 | Kabel LIYCY 1x2x1 mm2 | m | 1 |  | 0
20.90 | Kabel LIYCY 3x2x1 mm2 | m | 1 |  | 0
20.91 | Vodnik H07V-K 16 mm2 | m | 1 |  | 0
20.92 | Dobava in zamenjava: sijalka halogen 10V, 50W | kpl | 1 |  | 0
20.93 | Dobava in zamenjava:transformator 220/10V za halogen sijalke 230V/12V, 50VA | kpl | 1 |  | 0
20.94 | Odvodnik napetosti | kos | 1 |  | 0
20.95 | Avtomatska varovalka 1P | kos | 1 |  | 0
20.96 | Drog, semaforski, ravni 3,5m | kos | 1 |  | 0
20.97 | Drog, semaforski, usločen, s sidrom, 10m | kos | 1 |  | 0
20.98 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=5m, Zn | kos | 1 |  | 0
20.99 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=6m, Zn | kos | 1 |  | 0
20.100 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=7m, Zn | kos | 1 |  | 0
20.101 | Drog za peš prehode, kombinirani, I in II cona vetra, Zn | kos | 1 |  | 0
20.102 | Izkop in izdelava betonskega temelja | kpl | 1 |  | 0
20.103 | Omara, semaforska, komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | Delo - vzdrževanje semaforjev
21.1 | VKV monter | h | 1 |  | 0
21.2 | avtodvigalo 12m | h | 1 |  | 0
21.3 | osebno vozilo | h | 1 |  | 0
21.4 | Inženirsko delo | h | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0

## novoletna okrasitev
Novoletna okrasitev
Občina Medvode
| opis | enota | količina | cena / enoto | znesek
30 | Namestitev in odstranitev
30.1 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža girland - več lokacij (drevesa pri občinski stavbi, drevesa v parku, tržnica, šopi trave na krožišču Na klancu, šopi trave pri podvozu, ...) | m | 1800 |  | 0
30.2 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža svetlobnih zaves - čistilna naprava in občinska stavba | kos | 15 |  | 0
30.3 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža reflektorjev 400W - most čez reko Soro | kos | 2 |  | 0
30.4 | Montaža, priklop in demontaža bunk - drevo lipa nasproti občinske stavbe | kos | 35 |  | 0
30.5 | Montaža, priklop in demontaža ježkov - tržnica in Medvoška cesta | kos | 40 |  | 0
30.6 | Montaža, priklop in demontaža smreke višine 3m, spodnji premer 2m - fontana v parku | kos | 1 |  | 0
30.7 | Montaža, priklop in demontaža krogel fi 50cm in fi 70cm, na tla - v parku in pri drsališču | kos | 20 |  | 0
30.8 | Elektro priklop in odklop montiranih svetlobnih cevi na objektih - knjižnica in banka | komplet | 2 |  | 0
30.9 | Prisotnost izvajalca pri prižigu okrasitve | ura | 2 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0