## Rekapitulacija
Obnova 3 kV stikališča ENP Pivka
PONUDNIK:
R E K A P I T U L A C I J A
1 | Ozemljilna stikala | 0
2 | Odsekovna stikala | 0
3 | Zunanje 3 kV stikališče | 0
4 | Ostala dela | 0
5 | Skupaj brez DDV | 0
7 | DDV-22% | 0
8 | SKUPAJ z DDV | 0
Datum, žig in podpis:

## Ozemljilna stikala
ENP Pivka - ozemljitvena stikala
REKAPITULACIJA
I. | NOVE KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0
II. | OZEMLJILNA STIKALA, dobava in montaža |  |  |  | 0
III. | DALJINSKO VODENJE SNEV - projektiranje IZN, revidiranje, dobava novih elementov in izvedba |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | NOVE KABELSKE POVEZAVE
1. | Demontaža obstoječih električnih povezav in opreme | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje novih primarnih električnih povezav vključno s kabelskimi končniki in drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba povezav med ozemljilnimi stikali na 3 kV z UV odpornimi kabli 1x150mm2, komplet s kabelskimi glavami in pritrditvijo | kpl | 5 |  | 0
| Kabelske povezave skupaj |  |  |  | 0
II. | OZEMLJILNA STIKALA, dobava in montaža
1. | Enopolno ozemljilno stikalo skupaj s pogonskim drogom in elektromotornim pogonom | kpl | 5 |  | 0
2. | Elektronska naprava za nadzor neprekinjenosti napajalnih kablov in kablov povratnega voda | kpl | 1 |  | 0
3. | Krmilno, signalno in napajalno ožičenje ozemlljilnih stikal in naprave za nadzor neprekinjenosti kablov povratnega voda | kpl | 1 |  | 0
| Ozemljilna stikala skupaj |  |  |  | 0
III. | DALJINSKO VODENJE SNEV - projektiranje IZN, revidiranje, dobava novih elementov in izvedba
1. | Predelava za potrebe ozemljilnih stikal (=W+XT, =W+X01, =NE/NJ/NK+LR), | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža krmilne omare | kpl | 1 |  | 0
3. | Testiranje, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava izvedbeneih načrtov | kpl | 1 |  | 0
| Daljinsko vodenje skupaj |  |  |  | 0

## Odsekovna stikala
ENP Pivka - odsekovna stikala
REKAPITULACIJA
I. | NOVE ENERGETSKE POVEZAVE, dobava in montaža |  |  |  | 0
II. | NOSILNA IN PODPORNA KONSTRUKCIJA, dobava in montaža |  |  |  | 0
III. | ODSEKOVNA STIKALA, dobava in montaža |  |  |  | 0
IV. | DALJINSKO VODENJE SNEV - projektiranje IZN, revidiranje, dobava novih elementov in izvedba |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I. | NOVE ENERGETSKE POVEZAVE, dobava in montaža
1. | Demontaža obstoječih električnih povezav in opreme | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje novih primarnih električnih povezav vključno s kabelskimi končniki in drobno opremo, | kpl | 1 |  | 0
| Energetske povezave skupaj |  |  |  | 0
II. | NOSILNA IN PODPORNA KONSTRUKCIJA, dobava in montaža
1. | Kompletna nosilna in podporna konstrukcija za potrebe odsekovnih stikal v 3 kV celicah in pripadajočih energetskih povezav | kpl | 1 |  | 0
| Konstrukcija skupaj |  |  |  | 0
III. | ODSEKOVNA STIKALA, dobava in montaža
1. | Stikalo na izvlečljivem vozičku, notranje izvedbe, nazivnega toka 4000 A in nazivne napetosti 3600 V, vključno z vso opremo in prestavitvijo MHCO | kpl | 5 |  | 0
2. | Krmilno, signalno in napajalno ožičenje odsekovnih stikal | kpl | 1 |  | 0
| Odsekovna stikala skupaj |  |  |  | 0
IV. | DALJINSKO VODENJE SNEV - projektiranje IZN, revidiranje, dobava novih elementov in izvedba
1. | Predelava za potrebe odsekovnih stikal | kpl | 1 |  | 0
2. | Predelava za potrebe zveznih stikal, | kpl | 1 |  | 0
3 | Testiranje, spuščanje v pogon, | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava izvedbenih načrtov | kpl | 1 |  | 0
| Daljinsko vodenje skupaj |  |  |  | 0

## Zunanje 3 kV stikališče
ENP Pivka - predelava zunanjega 3kV stikališča
REKAPITULACIJA
1. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža tokovne povezave (2x Cu vrv 185 mm2) na mestu obstoječih odsekovnih stikal v dolžini 2 m, vključno s podpornim izolatorjem, pritrdilno opremo in sponkami | kos | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža tokovne povezave (2x Cu vrv 185 mm2) skoznik - drog prejšnjih odsekovnih stikal v dolžini 11 m, vključno s podpornim izolatorjem, pritrdilno opremo in sponkami | kos | 5 |  | 0
| Montažna dela skupaj |  |  |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža odsekovnih stikal skupaj s pogoni, pritrdilno opremo in tokovnimi vezmi | kpl | 6 |  | 0
| Demontažna dela skupaj |  |  |  | 0

## Ostala dela
ENP Pivka - predelava zunanjega 3kV stikališča
REKAPITULACIJA
1. | Kabelski provizorij |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Kabelski provizorij
1 | Dobava in montaža kabelskega provizorija za napajanje VM v času izvedbe projekta. Povezava se izvede s kablom N2XSY 2x300mm2 na DVM stikala 4 v skupni dolžini kabla 100 m. V izvedbo provizorične povezave je vključen ves potreben material in delo kabelski pribor (glave, čevlji, montažni material in drugi material in dela za izvedbo povezav), ter potrebna mehanska zaščita kabla. | kpl | 1 |  | 0
| Dela na 3 kV stikališču v času provizorija ( demontaža starih tokovnih povezav, montaža novih, izvedba začasnega zatezanja DVM) | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža provizorij kabelskih povezav med usmernikom in linijskim stikalom za provizorij s kabli N2XSY 2x300mm2 .V izvedbo povezav je vključen ves potreben material in delo. | kpl | 1 |  | 0
| Kabelski provizorij |  |  |  | 0