## MEDICINSKI in TEHNIČNI PLINI
| OBRAZEC PREDRAČUNA | [5 empty] | OBR 2/1
PONUDBENE CENE - DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV - OPIS PLINOV IN OSTALI POTREBNI PODATKI ZA DOLOČITEV CENE
SKLOP 1 | TEKOČI KISIK O2
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA |  | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, št. Kg | CENA EUR/KG | SKUPNA CENA PLINA za štiriletno obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
1 | KISIK | MEDICINSKI | TEKOČI |  | KISIK TEKOČI MEDICINSKI | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KG | 5000 | 6000 | 1200000
A | PONUDBA SKLOP 1 SKUPAJ BREZ DDV =
VREDNOST DDV SKLOP 1=
A1 | PONUDBA SKLOP 1 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 2 | MEDICINSKI PLIN KISIK O2
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
2 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 50 L | KISIK MEDICINSKI 50L, 200 bar; priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 20
3 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40L | KISIK MEDICINSKI 40L, 200 bar; priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 6 | 6 | 60
4 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 10 L | KISIK MEDICINSKI 10L, 200 bar; priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 25 | 30 | 1500
5 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 5 L | KISIK MEDICINSKI 5 L , 200 bar; priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 4 | 4 | 50
6 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 3 L | KISIK MEDICINSKI 3 L , 200 bar; priklop W 21,8 in DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 30 | 50 | 8000
7 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 2 L | KISIK MEDICINSKI 2L, 200bar; priklop PIN INDEX | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 5 | 5 | 60
8 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 2 L | KISIK MEDICINSKI 2L, 200bar; priklop W 21,8 in DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 10 | 10 | 900
9 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 12 X 50 L | KISIK MEDICINSKI 50 L , 200 bar ; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni, SNOP 12 X 50 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 4
10 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 4 x 150 L | KISIK MEDICINSKI 150 L , 200 bar ; SNOP 4 X 150 L ( MEGAPACK C4 200B) priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 4 | 4 | 8
11 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 3 L | KISIK MEDICINSKI 3 L, PRIKLOP PIN INDEX, 200 bar | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 5 | 5 | 60
12 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L | KISIK MEDICINSKI 40L, 150 bar, priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 5 | 5 | 50
B | PONUDBA SKLOP 2 SKUPAJ BREZ DDV =
VREDNOST DDV SKLOP 2=
B1 | PONUDBA SKLOP 2 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 3 | MEDICINSKI PLIN DIDUŠIKOV OKSID N2O
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
13 | DIDUŠIKOV OKSID (N₂O) | MEDICINSKI | JEKLENKA | 12x 50 L | DIDUŠIKOV OKSID ( DUŠIKOV OKSIDUL ) 50 L, SNOP 12 X 50 L (NAJEM SE ZARAČUNA V OBR-10) | min. 98,0% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 10
14 | DIDUŠIKOV OKSID (N₂O) | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L | DIDUŠIKOV OKSID ( DUŠIKOV OKSIDUL ) 40 L | min. 98,0% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 6 | 8 | 24
15 | DIDUŠIKOV OKSID (N₂O) | MEDICINSKI | JEKLENKA | 5 L | DIDUŠIKOV OKSID ( DUŠIKOV OKSIDUL ) 5 L | min. 98,0% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 3 | 3 | 20
C | PONUDBA SKLOP 3 SKUPAJ BREZ DDV =
VREDNOST DDV SKLOP 3=
C1 | PONUDBA CEN Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 4 | MEDICINSKI PLIN OGLJIKOV DIOKSID CO2
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
16 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 7 L / 5kg | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 7 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 145
17 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L / 30 kg | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 40 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 1 | 2 | 48
18 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L / 30 kg POTOPNA CEV | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 40 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 1 | 1 | 4
19 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 10 L / 7,5 KG | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 10 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 4 | 4 | 145
20 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 2,7 L | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 2,7 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 15
D | PONUDBA SKLOP 4 SKUPAJ BREZ DDV=
VREDNOST DDV SKLOP 4=
D1 | PONUDBA SKLOP 4 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 5 | MEDICINSKI PLIN SINETIČNI MEDICINSKI ZRAK
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
21 | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 2-litrska z notranjim navojem G5/8” | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK 2L 200 bar | kisik 21,0–22,4 % V/V | KOS | 3 | 3 | 25
22 | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 3-litrska z notranjim navojem G5/8” | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK 3L 200 bar | kisik 21,0–22,4 % V/V | KOS | 3 | 3 | 25
23 | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 50-litrska jeklenka iz jekla z zapornim ventilom z zunanjim navojem G3/4” iz kromirane medenine | SINTETIČNI MEDICINSKI ZRAK 50L 200 bar W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | kisik 21,0–22,4 % V/V | KOS | 1 | 1 | 2
E | PONUDBA SKLOP 5 SKUPAJ BREZ DDV =
VREDNOST DDV SKLOP 5=
E1 | PONUDBA SKLOP 5 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 6 | MEDICINSKI PLIN DUŠIKOV OKSID NO
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
24 | MEŠANICA PLINOV | MEDICINSKI | JEKLENKA | 10 L | mešanica med. DUŠIKOV MONOKSID NO v N2, koncentracija NO v N2, 800ppm do 1000ppm, Navoj jeklenke: DIN 477 Nr. 14,za APARAT EKU NO-A za izvajanje iNO terapije | Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 25
F | PONUDBA SKLOP 6 SKUPAJ BREZ DDV =
VREDNOST DDV SKLOP 6=
F1 | PONUDBA SKLOP 6 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 7 | MEDICINSKI IN TEHNIČNI PLINI ZA MEDICINSKE NAMENE (MEŠANICA PLINOV)
MEDICINSKI IN TEHNIČNI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
25 | MEŠANICA PLINOV | ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 40 L | mešanica plinov - CO 0,25%, Helij 18% | Ph.Eur. | KOS | 1 | 1 | 4
26 | MEŠANICA PLINOV | ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 2 L , 200 bar | mešanica plinov - O2 (15,9%) +CO2 (5%) , ostalo dušik | Ph.Eur. | KOS | 1 | 1 | 4
27 | DUŠIK | ZA MEDICINSKE NAMENE | TEKOČI | 10 L | DUŠIK TEKOČI, ZA MEDICINSKE NAMENE, MED.PRENOSNA POSODA | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 140
28 | ARGON | ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 50 L | ARGON 5.0, 50 L, 200 bar | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 4
29 | HELIJ 5.0 | ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 40 L | HELIJ 5.0, 40 L | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 4
G | PONUDBA SKLOP 7 BREZ DDV=
VREDNOST DDV SKLOP 7=
G1 | PONUDBA SKLOP 7 Z DDV ( 9,5 %)=
SKLOP 8 | TEHNNIČNI PLINI
TEHNIČNI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 4 LETNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za štiriletmo obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
30 | ARGON | TEHNIČNI | JEKLENKA | 10 L | ARGON 4.6, 10 L, 200 bar | min. 99,996% (v/v) | KOS | Zagotavljanje rezerve | Zagotavljanje rezerve | 24
31 | ACETILEN | TEHNIČNI | JEKLENKA | 10 L | ACETILEN, TEHNIČNI, 10 L | min. 98% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 8
32 | ACETILEN | TEHNIČNI | JEKLENKA | 40 L | ACETILEN, TEHNIČNI, 40L | min. 98% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 4
H | PONUDBA SKLOP 8 SKUPAJ BREZ DDV=
VREDNOST DDV SKLOP 8=
H1 | PONUDBA SKLOP 8 Z DDV ( 9,5 %)=
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR SKLOP1+SKLOP+SKLOP3+SKLOP4+SKLOP5+SKLOP6+SKLOP7+SKLOP8= |  |  | 0
| VREDNOST DDV V EUR: |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV V EUR SKLOP1+SKLOP+SKLOP3+SKLOP4+SKLOP5+SKLOP6+SKLOP7+SKLOP8= |  |  | 0
| DATUM: |  |  | ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA:
OPOMBA - OBVEZNOSTI PONUDNIKA
– v enotnih cenah dobave morajo biti zajeti tudi vsi stroški uporabe jeklenk, njihovo vzdrževanje, inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi s strani pooblaščenih inštitucij, idr.;
– ponudniki morajo za medicinske pline priložiti veljavno dovoljenje izdano s strani JAZMP; DOVOLJENJE SE PREDLOŽI OB ODDAJI PONUDBE
ponudnik predloži vzorčne analize izvide in varnoste liste ponujenih plinov ;DOKUMENTI SE PREDLOŽIJO OB ODDAJI PONUDBE
– ponudniki priložijo lastno izjavo, da imajo na zalogi vse zahtevane pline skupaj z jeklenkami;DOKUMENTI SE PREDLOŽIJO OB ODDAJI PONUDBE