## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | GORIŠKA CESTA 51
ŠT. STANOVANJA: | 20
ETAŽA: | 3. NADSTROPJE
VRSTA DEL: | Adaptacija stanovanja
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opombe: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in tehničnega opisa. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati tekstualni del. V primeru ugotovljenih napak in neskladij je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## A Gradbeno-obrtniška dela
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A - GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
|  | enota | količina | cena na enoto | skupaj
1.01 | Odstranitev obstoječe stenske keramike, kopalnica ter kuhinja, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 23 |  | 0
1.02 | Odstranitev obstoječe talne keramike, kopalnica, z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 5 |  | 0
1.03 | Odstranitev valit obloge s stropa z brušenjem ter struganjem.
|  | m2 | 18 |  | 0
1.04 | Dolblenje žlebov do 15 x 8 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij.
|  | m1 | 8 |  | 0
1.05 | Odstranitev obstoječih vratnih kril ter podboja, velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 1 |  | 0
1.06 | Odstranitev laminatne talne obloge skupaj z zaključnimi letvicami ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 11 |  | 0
1.07 | Demontaža ter iznos karnis na depo ob objekt.
|  | kos | 1 |  | 0
1.08 | Odstranitev vzidane kopalne kadi vel.160/70 cm in iznos na depo ob objekt.
|  | kom | 1 |  | 0
1.09 | Demontaža ter iznos pohištva na depo ob objekt (viseči elemeti kuhinje, omara, kavč,leseni okvirji na balkonu...).
|  | ur | 7 |  | 0
1.1 | Odstranitev stenskih tapet s struganjem.
|  | m2 | 2.5 |  | 0
1.11 | Nakladanje, odvoz pohištva ter gospodinjskih aparatov (bela tehnika) v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov takse.
|  | m3 | 2 |  | 0
1.12 | Nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov.
|  | m3 | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganje.
|  | m2 | 23 |  | 0
2.02 | Izravnava tlaka po odstranitvi keramičnih oblog z cementno malto pred ponovnim polaganje.
|  | m2 | 5 |  | 0
2.03 | Dobava ter podzidava tuš kadi 90/90 cm s siporeks opeko ter vgradnjo čistilnih vratic.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Dobava ter pozidava (izravnava) stene s siporeks steno deb. 10 cm, z lepljenjem ter vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 2.8 |  | 0
2.05 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjena s strani pooblaščenega nadzornika.
| NK - delavec | ur | 8 |  | 0
| KV - delavec | ur | 8 |  | 0
| material 20% | kpl | 0.2 | 0 | 0
2.06 | Zazidava ter obbetonaža utorov po napeljavi vodovodnih instalacij vel 15x8 cm.
|  | m1 | 8 |  | 0
2.07 | Dobetonaža cementnega estriha v deb. 5-6 cm, komplet z vsemi transporti.
|  | m2 | 1.5 |  | 0
2.08 | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih.
|  | m2 | 31 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | STAVBNO POHIŠTVO
3.01 | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda.
| dim. 75/200cm , | kos | 1 |  | 0
3.02 | Zamenjava lesenih letvic cvetličnega korita na balkonu v dolžini 2,36 m, komplet s 3x opleskom
|  | kom | 3 |  | 0
3.03 | Dobava ter zamenjava ALU notranjih okenskih ter vratnih žaluzij
| vel. 0,56/1,25 m | kom | 2 |  | 0
| vel. 0,62/2,10 m | kom | 1 |  | 0
3.04 | Demontaža notranje okenske police dol.1,4 m z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA
4.01 | Dobava in polaganje talne laminatne obloge R 33 na izravnano podlago, vključno s predhodnim polaganjem folije debeline 2 mm, dobavo in montažo zaključnih obrobnih letev višine 6 cm, kvaliteta laminata II. | m2 | 13 |  | 0
4.02 | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic za laminat | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
5.01 | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko na lepilo, vključno s pvc zaključnimi vogalnimi letvicami, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 18,00 do 22,00 €/m2. | m2 | 23 |  | 0
5.02 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter fugiranjem, nabavna cena keramike od 20,00 do 24,00 €/m2.
|  | m2 | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA
6.01 | Slikanje obstoječih notranjih sten s pol disperzijsko barvo v belem barvnem tonu, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem. | m2 | 58 |  | 0
6.02 | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem. | m2 | 27 |  | 0
6.03 | Brušenje ter oljni in lak oplesk kovinskih vratnih podbojev. | kpl | 2 |  | 0
6.04 | Brušenje, oljni in lak oplesk radiatorskih cevi z vročeodpornim lakom. | m1 | 15 |  | 0
6.05 | Blindiranje vratne nadsvetlobe vel.0,75/0,30 m iz kovinkih profilov ter knavf plošč, kitanjem stikov ter vstavljeno zvočno izolacijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B Elektro inštalacije
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | enota | količina | cena na enoto | skupaj
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera led,18W, alternativa E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 4 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice…
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
2.1.5 | tipalo | tipalo za zvonec z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno. | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | ventilator | Dobava ter montaža kopalniškega izsesalnega ventilatorja fi 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4. | MERITVE
4.1. | Elektro meritve. | Izvedba elektro meritev in izdelavo poročila s strani pooblaščenega strokovnjaka. | - | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0

## C Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt: |  |  | 0
| a) umivalnik z baterijo | kpl | 1 | 0
| b) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| c) pipa PS | kpl | 1 | 0
| d) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| e) wc školjko z desko | kpl | 1 | 0
1.03 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije.
|  | kpl | 1 | 0
1.04 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (tuš, umivalnik, PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi.
|  | kpl | 1 | 0
1.05 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 (tuš, umivalnik, wc, PS ter TS). |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
1.06 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
1.07 | Dobava ter zamenjava prehodnega ventila 1/2ˮ.
|  | kos | 2 | 0
1.08 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove tuš kadi velikosti 90x90cm, komplet s prelivno in odlivno garnituro, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterije za tuš, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo ter nosilcem za prho.
|  | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim dvokoličinskim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0
1.12 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
1.13 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.
|  | kos | 1 | 0
1.14 | Dobava in kompletna montaža PVC talnega sifona D 120, skupaj z tulcem ter kromirano zgornjo ploščo 15x15, komplet s tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža ter montaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), deponiranjem za ponovno uporabo na objekt, s polnjenjem ter odzračenjem.
|  | kos | 1 | 0
2.02 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 | 0
2.03 | Zamenjava kompaktnega ploščatega radiatorja npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z radiatorskim termostskim ter zapornim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
| 21 K 800/400 (kopalniški-lojtra) | kos | 1 | 0
2.04 | Dobava ter montaža termostatske glave. | kos | 1 | 0
2.05 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0