## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | Mestna občina Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje
OBJEKT: | Šalek 89
ŠT. STANOVANJA: | 48
ETAŽA: | lV.nadstropje
VRSTA DEL: | Adaptacija kopalnice
VSEBINA: | POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA | 0
B. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
C. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (9,5%) | 0
| SKUPAJ (zDDV) | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## A Gradbeno-obrtniška dela
A GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| 4. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1 | Rušitvena dela
|  |  | EM | količina | cena/enoto | cena
| 1.1. | Dolblenje žlebov do 10 x 8 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij. | m1 | 4.5 |  | 0
| 1.2. | Odstranitev obstoječe vzidane kopalne kadi skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
| 1.3. | Odstranitev obstoječe talne keramike v kopalnici skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 4 |  | 0
| 1.4. | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 13 |  | 0
| 1.5. | Odstranitev obstoječega beleža ter kita s sten in stropa z brušenjem in stuganjem | m2 | 15 |  | 0
| 1.6. | Nakladanje in prevoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo oz. predelavo skupaj s plačilom komunalnih taks. | m3 | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela
| 2.1. | Izravnava obstoječega estriha na mestih poškodb zaradi odstranitve keramičnih ploščic skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom (debelina do 1 cm). | m2 | 4.5 |  | 0
| 2.2. | Izravnava obstoječih ometov na mestih poškodb zaradi odstranitve keramičnih ploščic skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 11 |  | 0
| 2.3. | Dobava ter podzidava kopalne tuš kadi 90/90 cm
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 2.4. | Zametavanje utorov z grobo ter fino cementno malto vel. do 10x8 cm, po napeljavi instalacij
|  |  | m1 | 4.5 |  | 0
| 2.5. | Dobava ter vgradnja pvc revizijskih vratic 40/40 cm
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 2.6. | Zaključno čiščenje kopalnice po končanih delih.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 2.7. | Dobava ter oblaganje obstoječe stene s termodur izolacijo v deb.5 cm, komkplet z armiranjem z demit mrežico ter 2 nanos malte
|  |  | m2 | 5 |  | 0
| 2.8. | Dobava ter izdelava cementnega estriha v deb.4-5 cm, komplet z vsemi transporti
|  |  | m2 | 5 |  | 0
| 2.9. | Razna pomoč obrtnikom in instalaterjem ter dela, ki niso zajeta v popisu - se obračuna po dejansko izvršenih in potrjenih urah, ki so vpisane v gradbeni dnevnik.
|  | kv delavec | ura | 4 |  | 0
|  | pk delavec | ura | 4 |  | 0
|  | material 20 % | kpl | 0.2 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3 | Keramičarska dela
| 3.1. | Dobava in polaganje kvalitetne talne kopalniške keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi inzaključnimi deli ter materialom. (nabavna cena keramike: 18-20 €/m2 brez DDV) | m2 | 5 |  | 0
| 3.2. | Dobava in polaganje stenske kopalniške keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 15-18 €/m2 brez DDV). | m2 | 16 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4 | Slikopleskarska dela
| 4.1. | Slikanje obstoječih stropov ter stene s pokrivno (napr.Jupol block) disperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | m2 | 12 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## B Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) umivalnik komplet z mešalno baterijo in sifonom | kpl | 1 | 0
| b) wc školjka komplet z desko | kpl | 1 | 0
| c) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 | 0
1.03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 | 0
1.05 | Dobava ter zamenjava prehodnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 | 0
1.06 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0
1.07 | Dobava in montaža nove tuše kadi velikosti 90x90cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro ter vgrajenimi čistilnimi vratci. | kpl | 1 | 0
1.08 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za tuš kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega ter pomivalnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in vgradnja kromirane plolščice15/15 za talni sifona D 120. | kos | 1 | 0
1.12 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije | kpl | 1 | 0
1.13 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (kad,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi | kpl | 1 | 0
1.14 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 za (kad, umivalnik, PS, WC,TS ) | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev),komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 1 | 0
2.02 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z radiatorski in zaporni ventilom (enocevni TKM ventil), z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
| 21 K 800/600 | kos | 1 | 0
2.03 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  | 0

## C Elektro inštalacije
C ELEKTRO INŠTALACIJE
I. |  | ELEKTRO INŠTALACIJE
| 1 | Demontaža inštalacij in opreme
| 1.1. | Demontaža stikal, vtičnic, svetilk … | kom | 4 | 0
| 1.2. | Dobava in montaža podometne vtičnice 16 A z dekorativnim okvirjem in zaščitnim pokrovom v beli barvi (TEM ali enakovredno). | kos | 3 | 0
| 1.3. | Dobava ter montaža stropne plafonjere
|  |  | kos | 1 | 0
| 1.4. | Dobava in montaža izsesalnega kopalniškega ventilatorja.
|  |  | kos | 1 | 0
| 1.5. | Dobava ter montaža elektro vodnika, komplet z veznim materialom
|  | PPY 3x 2,5 mm2 | m1 | 15 | 0
|  | PPY 3x 1,5 mm2 | m1 | 6 | 0
0
| 1.6. | Demontaža obstoječe razdelilne omarice ter elektro elementov | kpl | 1 | 0
| 1.7. | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vratica, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | kpl | 1 | 0
| 1.8. | stikalo FID, 25/0,03A, 3P | kpl | 1 | 0
| 1.9. | instalacijski avtomatski odklopnik C,20A,10kA | kpl | 1 | 0
| 2.0. | instalacijski avtomatski odklopnik B,16A,10kA,1p | kpl | 3 | 0
| 2.1. | instalacijski avtomatski odklopnik B,10A,10kA,1p | kpl | 4 | 0
| 2.2. | drobni in vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke,… | kpl | 1 | 0
| 2.3. | Izvedba elektro meritev po končanih delih | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0