OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba krovsko kleparskih vzdrževalnih del, št. 430-26/2025 (v nadaljevanju: izvedba del), ki obsega:

- Krovsko kleparska dela

- Tesarska dela

- Stroški dela, demontaža materiala z odvozom in uporaba dvižne košare ter lestve

- Prevozni strošek (fiksni prevozni strošek in strošek po dejansko opravljenih km).

- CILJ JAVNEGA NAROČILA

Z izvedbo predmetnega javnega naročila bo naročnik izvedel redna tehnično vzdrževalna dela v objektih in s tem zagotovil redno vzdrževanje, odpravo škode in dotrajanost ter varno uporabo objektov. Odpravljal bo redna tehnično vzdrževalna dela in odpravljal škodo in pomanjkljivosti na strehah in strešnih konstrukcijah, ki so posledica starosti, dotrajanosti, obrabe, škodnih dogodkov in ostalih razmer.

Vrsta in količina del, izdelkov in materiala je razvidna iz obrazca Ponudbeni predračun – popis del (Priloge od št. 3.1.1 do št. 3.1.9) pri čemer so količine okvirne. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin glede na razpoložljiva finančna sredstva in prioritete ter ni zavezan naročiti celotne količine.

- SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK

## Izvajalec mora zagotavljati garancijo za izvedena dela, in sicer splošni garancijski rok za kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedenih del najmanj 6 mesecev od dneva prevzema del.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Izbrani ponudnik mora zagotavljati zanesljivost, tehnično usposobljenost delovne sile, imeti mora izkušnje, kar bo omogočilo varno in kvalitetno izvedbo obsega javnega naročila.

Izvajalec mora zagotavljati strokovno in kvalitetno izvedbo s strokovno usposobljenim tehničnim osebjem, v skladu veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu. Strokovno usposobljeno tehnično osebje mora imeti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja varstva pri delu, ki je veljavno v RS.

Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

Izvajalec bo moral izvajati sprotno čiščenje delovišča in poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov. Izvajalec je dolžan z odpadki, ki bodo nastali pri izvajanju pogodbenih del, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko.

Izvajalec bo moral skladno z veljavno zakonodajo, zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izdelki oziroma material, katerega bo izvajalec uporabljal za izvedbo del mora po kvaliteti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom domačega in tujega tržišča.

Izvajalec bo moral imeti na zalogi zadostno količino izdelkov oziroma materiala iz obrazcev Ponudbeni predračuni – popisi del (Priloge od št. 3.1.1 do št. 3.1.9) za najpogostejša dela oziroma popravila. Za izredna dela pa mora v najkrajšem možnem času priskrbeti potrebne izdelke oziroma material.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.