DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta |
| Oznaka javnega naročila: 401-17/2025 |  |  |
| Datum: 15.05.2025 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	4

OBR - 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	4

OBR - 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	5

OBR - 2 IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI	6

OBR - 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	8

OBR - 3a SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA	9

OBR - 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	10

OBR - 5 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	11

OBR - 6 IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI - KADER	20

OBR - 7 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	21

OBR - 8a PONUDBENI PREDRAČUN - PODUK	23

OBR - 8a PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA	24

OBR – 9 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	26

OBR - 10 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	27

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	28

OBR 11 - VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA	28

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Odgovorna oseba za pogodbo / okvirni sporazum: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Odgovorna oseba za izmenjavo informacij s predmetom pogodbe/okvirnega sporazuma | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(Ustrezno označite.)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo/okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta« izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli       v skladu z razpisnimi pogoji;

- izjavljamo,  da zahtevamo /  ne zahtevamo (ustrezno označite) neposredno plačilo;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;

- smo seznanjeni s predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejema njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi/okvirnemu sporazumu, ki smo jo/ga sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«

spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku (glavnemu izvajalcu) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba/Okvirni sporazum ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR 5

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati, tako zagotavlja, da bo storitev opravljal z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika, po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav.

Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

I. Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjenega okvirnega sporazuma v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku po posameznih sklopih.

SKLOP 1: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

FIOCCHETTI SCIENTIFIC

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Ledomat | Fiocchetti | BF80AS |
| 2 | Ledomat | Fiocchetti | BF 80 A |
| 3 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 ECT-F |
| 4 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Fiocchetti | Labor 2T 700 |
| 5 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | FRE0701 |
| 6 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Frezer 400 |
| 7 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Frezer 400 |
| 8 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 |
| 9 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Frezer 400 |
| 10 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Freezer 700 |
| 11 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Freezer 400 |
| 12 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 |
| 13 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 ECT-F |
| 14 | Hladilnik | Fiochetti | Labor 700 ECT-F |
| 15 | Hladilnik | Fiocchetti | MED0701 |
| 16 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | FRE0401 |
| 17 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 |
| 18 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 PT ECT-F |
| 19 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 ECT-F |
| 20 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Fiocchetti | Labor 2T 700 ECT-F |
| 21 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Fiochetti | LADO701 |
| 22 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Superartic 700 |
| 23 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 ECT-F PLUS |
| 24 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Frezer 700 ECT-F |
| 25 | Zamrzovalnik | Fiocchetti | Freezer 400 ECT-F |
| 26 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Fiocchetti | Labor 2T ECT-F |
| 27 | Ledomat | Fiocchetti | PSG0080 |
| 28 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Fiocchetti | Labor 2T 700 |
| 29 | Hladilnik | Fiocchetti | LAB0701 |
| 30 | Hladilnik | Fiocchetti | Medika 700 ECT-F |

SKLOP 2: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

SMEG INSTRUMENTS

| 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Laboratorijski pomivalni stroj | Termodezinfektor Smeg | GW6010M |
| 2 | Laboratorijski pomivalni stroj | Smeg | GW4090 |
| 3 | Hladilnik | Smeg | FV70G1A |
| 4 | Termodezinfektor | Termodezinfektor Smeg | 6010ML |

SKLOP 3: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

MMM GROUP

| 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Parni sterilizator | MMM Gmbh | Vaculab PL 9612 2V |
| 2 | Sterilizator na vroč zrak | Mmm Vakulab | Vakulab pl 9612 2- hr |
| 3 | Sušilnik | Mmm Veticell | Veticell VC 707 ECO |
| 4 | Parni sterilizator | Mmm Vakulab | Vakulab PL |

SKLOP 4: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES

| 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Reverzna osmoza | Evoqua Protegra | Protegra CS RO EDI 260 |
| 2 | Reverzna osmoza | Evoqua Ultra Clear | Ultra Clear TP ED UV UF TM |
| 3 | Reverzna osmoza | Evoqua Ultra Clear | Ultra Clear RO EDI 30 |

SKLOP 5: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

SYSTEC

| 5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Parni sterilizator | Systec | DX-200 |
| 2 | Avtoklav | Systec | 3850MLV |
| 3 | Parni sterilizator | Systec | HX-430 |
| 4 | Parni sterilizator | Systec | DX-23 |
| 5 | Avtoklav | Systec | DX-23 |
| 6 | Avtoklav | Systec | VX-95 |
| 7 | Parni sterilizator | Systec | DX-200 |
| 8 | Parni sterilizator | Systec | HX-150 2D |
| 9 | Parni sterilizator | Systec | VX-95 |
| 10 | Parni sterilizator | Systec | HX 200 2D |

SKLOP 6: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

MEMMERT

| 6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | CO2 inkubator | Memmert | ICO 50med |
| 2 | Vodna kopel | Memmert | WB 22 |
| 3 | Inkubator | Memmert | ICO 150 |
| 4 | Inkubator | Memmert | ICO 150 |

SKLOP 7: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJAL

STIRLING ULTRACOLD

| 7. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Zamrzovalnik | Stirling Ultracold | SU780XLE |
| 2 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Stirling | SU780XLE |
| 3 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Stirling | SU780XLE |

SKLOP 8: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

THERMO

| 8. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Inkubator | Thermo Scientifi HERAcell | HERAcell vios 160i |
| 2 | Zamrzovalnik | Thermo Vx | Vx 570 |
| 3 | Centrifuga | Thermo Scientific Cytospin | Cytospin 4 |
| 4 | CO2 inkubator | Thermo Fisher HERAcell | HERAcell 150i |
| 5 | Centrifuga | Thermo Megafuge | Megafuge 8R |
| 6 | Centrifuga | Thermo Scientific Megafuge | Megafuge 8R |
| 7 | Centrifuga | Thermo Scientific Megafuge | Megafuge 16R |
| 8 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo Scientific | UXF60086V |
| 9 | Zamrzovalnik | Thermo | HPU600TV |
| 10 | Inkubator | Thermo Stabilitherm | Stabilitherm |
| 11 | Zamrzovalnik | Thermo | HFU600TV |
| 12 | Laminar | Thermo | Herasafe KS 15 |
| 13 | Laminar | Thermo | Herasafe KS 15 |
| 14 | Centrifuga | Thermo Fisher Scientific Sorvall | Sorvall Lynx 4000 |
| 15 | Laminar | Thermo MSC Advantage | MSC Advantage 1.2 |
| 16 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo Scientific TSE | TSE 320VGP |
| 17 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo Scientific HLE | HLE30086V |
| 18 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo Fisher Scientific | HFU600TV |
| 19 | Zamrzovalnik | Thermo Revco UXF | Revco UXF 60086V |
| 20 | Centrifuga | Thermo Scientific Megafuge | Megafuge 1.0R |
| 21 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo | UXF60086V |
| 22 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Thermo | HFU600TV |
| 23 | Centrifuga | Thermo Megafuge | Megafuge 8R |

SKLOP 9: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

ANGELANTONI

| 9. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Zamrzovalnik | Angelantoni | Platilab 500 V-3 STD |
| 2 | Zamrzovalnik | Angelantoni | EKOFRIGOLAB 700/1 BT-SS |
| 3 | Hladilnik | Angelantoni | UBF 110 |

SKLOP 10: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

TUTTNAUER

| 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Parni sterilizator | Tuttnauer | 3870el |
| 2 | Parni sterilizator | Tuttnauer | 3850ELV-WR-D |
| 3 | Parni sterilizator | Tuttnauer | T-EDGE 10 |

SKLOP 11: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

BINDER

| 11. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Inkubator | Binder | BED-115 |
| 2 | CO2 inkubator | Binder | CB 210 E3 |
| 3 | CO2 inkubator | Binder | CB 210 E3.1 |
| 4 | Inkubator | Binder | BD 23 |
| 5 | Inkubator | Binder | BD 23 |
| 6 | Inkubator | Binder | BD 23 |
| 7 | CO2 inkubator | Binder | CB 210 E3 |
| 8 | CO2 inkubator | Binder | CB 210 E3.1 |

SKLOP 12: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

KOTTERMAN

| 12. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Digestorij | Kottermann | 2-453-FAND |
| 2 | Digestorij | Kottermann | 2-453-Dahd |
| 3 | Digestorij | Kottermann | 2-453-DAHD |

SKLOP 13: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

LIEBHERR

| 13. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Liebherr Lcv | Lcv 4010 |
| 2 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Liebherr Lcv | Lcv 4010 |
| 3 | Zamrzovalnik | Liebherr LGPv | LGPv 8420 |
| 4 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Liebherr LCv | LCv 4010 |
| 5 | Hladilnik | Liebherr | Mediline |
| 6 | Zamrzovalnik | Liebherr | 4 6197 |
| 7 | Kombinirana hladilno zamrzovalna omara | Liebherr LCv | LCv 4010 |
| 8 | Zamrzovalnik | Liebherr LGUex | LGUex 1500 |
| 9 | Hladilnik | Liebherr LKUv | LKUv 1610 |
| 10 | Zamrzovalnik | Liebherr LGPv | LGPv 8420 |
| 11 | Hladilnik | Liebherr LKv | LKv 3912 |
| 12 | Hladilnik | Liebherr SN-ST | SN-ST 2 6187 4 |
| 13 | Hladilnik | Liebherr LKv | LKv |
| 14 | Zamrzovalnik | Liebherr LGPv | LGPv 6520 |
| 15 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 16 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 17 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 18 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 19 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 20 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 21 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |
| 22 | Zamrzovalnik | Liebherr |  |

SKLOP 14: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

PANASONIC

| 14. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Zamrzovalnik | Panasonic Mdf | Mdf- U700VX |
| 2 | Zamrzovalnik | Panasonic | MDF-700vx |
| 3 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Panasonic MDF | MDF-U33V-PE |
| 4 | CO2 inkubator | Panasonic | MCO-19AIC(UV) |

SKLOP 15: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

LTH

| 15. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Zamrzovalnik | Lth Zs | Zs 220-A |
| 2 | Hladilnik | Lth Ho | Ho 600 bem |
| 3 | Hladilnik | LTH HO | HO_600 BEM |
| 4 | Hladilnik | LTH HOM | HOM 600 BEM/S-2 |
| 5 | Hladilnik | LTH HO | HO 600 BEM |
| 6 | Hladilnik | LTH HO | HO 600 BEN/S |
| 7 | Inkubator | LTH | Termo soba |
| 8 | Hladilnik | LTH | 600 |
| 9 | Hladilnik | LTH | 100 |
| 10 | Zamrzovalnik | LTH | -40 soba |
| 11 | Hladilnik | LTH |  |
| 12 | Hladilnik | LTH |  |

SKLOP 16: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

SANYO

| 16. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Zamrzovalnik | Sanyo Mdf | Mdf-u54v |
| 2 | Zamrzovalnik | Sanyo Mdf | Mdf- U53v |
| 3 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Sanyo MDF | MDF-U53V |
| 4 | Hladilnik | Sanyo MPR | MPR-514 |
| 5 | Zamrzovalnik | Sanyo Vip series | Vip series -86 |
| 6 | Zamrzovalnik | Sanyo | MPR-721 |
| 7 | Zamrzovalnik | Sanyo MDF | MDF-U537 |
| 8 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Sanyo | MDF-U53V |
| 9 | Hladilnik | Hladilnik Sanyo MPR-721 | MPR-721 |
| 10 | Hladilnik | Hladilnik Sanyo MPR-720 | MPR-720 |
| 11 | Zamrzovalnik | Zamrzovalnik Sanyo MDF-U73V | MDF-U73V |
| 12 | Zamrzovalnik | Zamrzovalnik Sanyo MDF-U73V | MDF-U73V |
| 13 | Zamrzovalnik | Zamrzovalnik Sanyo MDF-U73V | MDF-U73V |
| 14 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Zamrzovalnik Sanyo | MDF-U53V |
| 15 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Globoko zamrzovalna omara/skrinja SANYO MDF-U53V | MDF-U53V |
| 16 | Zamrzovalnik | Zamrzovalnik Sanyo MDF-U333 | MDF-U333 |

SKLOP 17: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

SNIJDERS

| 17. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Snijders VF500 | VF500-86G-VIP |
| 2 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Snijders Evosafe | Evosafe, VF1000-86G |
| 3 | Globoko zamrzovalna omara/skrinja | Snijders VF | VF-830-86G |

SKLOP 18: VZDRŽEVANJE HLADILNIH, ZAMRZOVALNIH IN DRUGIH NAPRAV PROIZVAJALCA

LTH IN SEMLAB

| 18. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št | Naziv naprave | Znamka naprave | Model naprave |
| 1 | Hladna soba | Semlab / | / |
| 2 | Hladna soba | / -30 | -30 |
| 3 | Hladna soba | Semlab | 4000 |
| 4 | Hladna soba | Lth 4000 | 4000 |
| 5 | Hladna soba | Lth 4000 | 4000 |
| 6 | Hladna soba | Lth -20 | -20 |
| 7 | Hladna soba | Lth 2000 | 2000 |

IV. Predviden čas izvedbe storitev:

48 mesecev po posameznih sklopih.

V. Lokacije izvedbe storitev:

Izbrani ponudnik bo storitve izvajal na vseh lokacijah naročnika in Inštitutih naročnika, pri čemer cene storitev na enoto mere ostanejo nespremenjene. Termin izvedbe na posamezni lokaciji se izvede skladno z dogovorom s odgovorno osebo naročnika.

V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora izbrani ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjene.

V primeru večje okvare oziroma servisa mora biti izbrani ponudnik sposoben napravo prevzeti in servis izvesti na svoji lokaciji. V tem primeru mora izbrani ponudnik pred izvedbo servisa o tem obvestiti odgovorno osebo ter pripraviti ponudbo za izvedbo servisa, ki jo mora odgovorna oseba obvezno potrditi.

Prihod na lokacijo se obračuna glede na dejanski prihod na lokacijo, zato ponudnik vpiše ceno na enoto mere v EUR za en prihod na lokacijo.

VI. Odzivni čas:

- Odzivni čas za servisiranje naprav na različnih lokacijah je največ 48 ur od prijave napake.

- Pri interventnih popravilih je odzivni čas 12 ur od prejema naročila.

- Rok za izvedbo letnega preventivnega pregleda oz. za odpravo napake je 24 ur od prejema naročila.

Za sklop 18 mora ponudnik zagotoviti nadomestno hladno sobo (hladilnico), kamor se lahko ob okvari prenesejo mediji.

VII. Garancija

Garancijski rok za opravljene storitve je šest mesecev, za vgrajene nadomestne dele je dvanajst mesecev od dneva kakovostnega prevzema opravljene storitve.

V času garancije je izbrani ponudnik dolžan odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izbrani ponudnik.

VIII. Odpoved storitve

Naročnik lahko brez obrazložitve odpove vzdrževanje ali servisiranje osem ur pred predvidenim posegom na določeni napravi. Odpovedi ni potrebno obrazložiti.

IX. Servisna in vzdrževalna dela (sukcesivna izvedba)

Servisiranje in vzdrževanje zajema:

- preventivno vzdrževanje glede na zahteve proizvajalca (letni preventivni pregled/servis)

- popravila

- dobavo nadomestnih delov in potrošnega materiala

Izbrani ponudnik bo opravljal preventivno vzdrževanje periodično, na podlagi poziva in izdanega naročila s strani naročnika in v skladu z navodili proizvajalca.

Preventivno vzdrževanje pomeni izvajanje posegov na napravah, ki preprečujejo nastanek okvar ali kakršnokoli poslabšanje delovanja naprave, kar bi lahko povzročilo nastanek neustreznega delovanja. Običajno se preventivno vzdrževanje izvaja v obliki letnega pregleda (servisa) v skladu z navodilom proizvajalca.

Izbrani ponudnik mora naročniku kadarkoli omogočiti nadzor izvedbe del oz. dobavo nadomestnih delov in potrošnega materiala.

Cena servisne ure velja samo v primeru izrednega popravila naprave in se ne zaračunava pri preventivnem vzdrževanju.

Servisna ura se obračunava na enega serviserja, ne glede na število serviserjev, ki so prisotni pri popravilu oziroma vzdrževanju in po dejansko opravljenem času. Cena urne postavke na terenu je enaka ceni urne postavke v delavnici.

V ceni servisne ure mora biti upoštevana izvedba za vsak delovni dan, za soboto, za nedeljo in praznike 24/7.

Obseg stroškov letnih pregledov (servisov) naprav zajema zamenjavo potrošnega materiala, katerega zamenjavo na letnem pregledu predpisuje proizvajalec, ne zajema pa nadomestnih delov in potrošnega materiala, ki ga je potrebno zamenjati zaradi obrabljenosti. Le-ti se obračunajo posebej, po veljavnem ceniku izbranega ponudnika. Enako velja za servisne storitve na osnovi prijave okvare ali intervencijskega vzdrževanja.

Izbrani ponudnik mora pri izvedbi storitve letnega pregleda ponudbi predložiti pregled obsega storitve po posamezni vrsti naprave, z opisom pregleda in specifikacijo zamenjav potrošnega materiala.

Izbrani ponudnik mora pri izvedbi storitve letnega pregleda ponudbi predložiti pregled, obsega storitve po posamezni vrsti naprave, z opisom pregleda in specifikacijo zamenjav potrošnega materiala.

Letni preventivni pregled/servis zajema tudi:

- Ugotavljanje pravilnosti delovanja vseh delov naprave;

- Mehansko in elektronsko nastavitev delovanja, vsi potrebni testi v skladu z navodili proizvajalca opreme;

- Vgradnja vseh zahtevanih modifikacij s strani proizvajalca;

- Ostala tehnična in strokovna pomoč uporabnikom.

Servisne storitve na osnovi prijave okvare ali zahteve po intervencijskem posegu na napravah s strani naročnika ali uporabnika zajema:

- odprava napak ali okvar nastalih med rednim delovanjem,

- odpravo nestabilnosti izmerjenih rezultatov in ostalih znakov nezanesljivosti delovanja naprav,

- ostalo tehnično in strokovno pomoč uporabnikom v primeru potrebe.

Ob večjih napakah na napravi, ki zahteva menjavo vitalnih komponent opreme in cenovno predstavlja preko 40% cene primerljive naprave, se pred zamenjavo okvarjenih komponent in odpravo napake obvesti pooblaščeno osebo s strani naročnika, ki bo podala odločitev o smotrnosti popravila.

V primerih, ko zaradi zastarelosti ali dotrajanosti naprave le-ta ni več popravljiva ali popravilo cenovno presega koristi naročnika, ali ko originalni deli niso več dobavljivi, se pogodbeni stranki lahko dogovorita tudi o drugačni rešitvi, sprejemljivi za naročnika z vidika funkcionalnosti in stroškov izvedbe. Izbrani ponudnik izdela oceno in jo poda naročniku. Dela se brez potrditve naročnika ne smejo izvesti.

Izbrani ponudnik mora vse posege na posamezni napravi vpisati v tehnično knjižico naprave.

X. Nabava nadomestnih delov in potrošnega materiala

V primeru potreb naročnika po posameznih nadomestnih delih in potrošnem materialu izbrani ponudnik zagotavlja oziroma omogoča nakup teh delov v skladu s sklenjeno pogodbo in ponujenim popustom za nakup nadomestnih delov in potrošnega materiala.

Dobavljeno blago (nadomestni deli in potrošni material) mora biti tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Za dobavljene nadomestne dele in potrošni material izbrani ponudnik predloži naročilnico. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi, ko je ugotovljeno, da blago ustreza zahtevam naročnika, potrdi se dokument – dobavnica oziroma zapisnik.

Na vseh dokumentih morajo biti čitljivo napisani ime in priimek ter podpis obeh podpisnikov (izbranega ponudnika in naročnika).

Ponudnik mora priložiti lasten cenik nadomestnih delov in potrošnega materiala v elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje), za vsak sklop posebej (v nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika pozove na dopolnitev). Naveden mora biti tudi popust na veljavni cenik.

Pri vseh podanih cenah in cenikih morajo biti razvidne cene z in brez DDV.

Izbrani ponudnik mora nuditi on-line ali telefonsko pomoč in podporo uporabnikom med delavniki od 8.00 do 17.00 ure.

XI. Ponudnik  mora zagotavljati  strokovno usposobljene serviserje za vzdrževanje in servisiranje.

XII. Dodaten opis in zahteve:

Ponudnik zagotavlja, da bo izpolnil vse navedene specifikacije in zahteve naročnika za storitev opredeljene v poglavju 5 razpisne dokumentacije.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da izpolnjujemo vse zgoraj navedene zahteve in tehnične specifikacije. Prav tako smo zmožni zagotoviti pooblaščenega serviserja in ga po potrebi nadomestiti. Ravnali bomo skladno s vsemi navedbami razpisne dokumentacije in predložili vsa potrebna dokazila. Storitve bomo opravili v skladu s vsemi zakonskimi predpisi, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila in izvedbo storitev. Storitve bomo opravili strokovno in ravnali kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik ter skladno s pravili stroke.

| Kraj in datum: | Žig: | Odgovorna oseba pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 6

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

Ponudnik (naziv in naslov)

Za potrebe javnega naročila, katerega predmet je Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- zagotavljamo usposobljen in strokoven kader za izvedbo storitev vzdrževanja in servisiranja za:

sklop       za proizvajalca       ,

sklop       za proizvajalca       ,

sklop       za proizvajalca       ,

……….

(ponudnik navede vsak sklop posebej in vsakega posameznega proizvajalca posebej, za katerega zagotavlja usposobljen in strokoven kader predmetnega javnega naročila. Ponudnik po potrebi alineje sklopov doda).

Prav tako ponudnik soglaša, da naročnik resničnost navedb zapisanih na izjavi o tehnični in strokovni sposobnosti po posameznem sklopu preveri skladno z določbo drugega in petega odstavka 89. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 7

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 8a

PONUDBENI PREDRAČUN - PODUK

Ponudnik v razdelek »Predračun« naloži izpolnjeni obrazec »Ponudbeni predračun - rekapitulacija« (OBR 8a) v .pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V razdelek »Drugi dokumenti« v .xls obliki naloži izpolnjen ponudbeni predračun (OBR-8) in podpisan v .pdf obliki in lastni »cenik« rezervnih delov in potrošnega materiala.

Izpolniti se mora vse postavke v ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Cene/EM in vrednosti morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene/EM in vrednosti ne bo zaokrožil na dve decimalni mesti, bo ponudba zavrnjena kot nedopustna.

Ponudbeni predračun v PDF datoteki mora biti podpisan oziroma žigosan.

Ponudnik mora poleg ponudbenega predračuna- rekapitulacija OBR 8a, ki je obvezen, predložiti tudi svoj lasten cenik rezervnih oziroma nadomestnih delov.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

OBR 8a

PONUDBENI PREDRAČUN

Gospodarski subjekt (naziv in sedež)

Rekapitulacija

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo številka       za izvedbo javnega naročila za » Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta »

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi lastni cenik za rezervne dele za posamezni sklop za katerega bo oddal ponudbo.

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Fiocchetti scientific« sukcesivna izvedba za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 2»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Smeg« sukcesivna izvedba za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 3«Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Mmm group« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 4»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Evoqua water technologies« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 5»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Systec« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 6»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Memmert« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 7»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Stirling ultracold« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 8»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Thermo« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 9»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Angelantoni« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 10»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Tuttnauer« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 11»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Binder« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 12»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Kotterman« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 13»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Liebherr« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 14»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Panasonic« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 15»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Lth« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 16»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Sanyo« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 17»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Snijders« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 18»Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav proizvajalca Lth in Semlab« za obdobje 48 mesecev |  |  |  |

IZJAVA PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeni nadomestni deli in potrošni material ter storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 5);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni izvesti predmet javnega naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- razpolagamo z ustreznimi dokumenti za izvedbo ponujene storitve s strani proizvajalca;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- strinjamo se, da cena storitve ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave;

- naša ponudba je veljavna 120 dni od datuma za prejem ponudb.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 9

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt: (naziv in naslov)

Podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne, ………..… 2024 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali

posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih

subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o

javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

______________________________________________

Obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov

OBR 10

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.                                                            , naziv:                                                             za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin.institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je/bo ponudnik izbran. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, slednji objavljen na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

OBR 11 - VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec) |

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št.:

za »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Podlaga okvirnega sporazuma je, da:

je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitev »Vzdrževanje hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav za potrebe Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta«, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave       dne      , ter v Uradnem listu EU pod številko objave       dne      ;

Izvajalec je bil za sklop       izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št.:       z dne      , ki je postala pravnomočna dne     .

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika izvajal storitve vzdrževanja in servisiranja hladilnih, zamrzovalnih in drugih naprav ter dobavljal nadomestne dele za sklop       proizvajalca        s sukcesivno izvedbo (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in iz ponudbene dokumentacije, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Servisiranje in vzdrževanje zajema:

- preventivno vzdrževanje (letni pregled) v skladu z zahtevami proizvajalca

- popravila ali servise

- dobavo nadomestnih delov in potrošnega materiala.

Izvajalec bo opravil preventivno vzdrževanje periodično, na podlagi poziva in izdanega naročilnega dokumenta s strani naročnika in v skladu z navodili proizvajalca.

Letni pregled zajema tudi:

- ugotavljanje pravilnosti delovanja vseh delov aparature,

- mehansko in elektronsko nastavitev delovanja, vsi potrebni testi v skladu z navodili proizvajalca opreme,

- zamenjavo vseh izrabljenih delov po navodilu proizvajalca,

- zamenjavo vseh izrabljenih ali poškodovanih delov,

- vgradnja vseh zahtevanih posodobitev s strani proizvajalca,

- ostala tehnična in strokovna pomoč uporabnikom.

Obseg stroškov letnih pregledov (servisov) naprav zajema zamenjavo potrošnega materiala, katerega zamenjavo na letnem pregledu predpisuje proizvajalec, ne zajema pa nadomestnih delov in potrošnega materiala, ki ga je potrebno zamenjati zaradi obrabljenosti. Le-ti se obračunajo posebej, po veljavnem ceniku izvajalca. Enako velja za servisne storitve na osnovi prijave okvare ali intervencijskega vzdrževanja. Izvajalec mora pri izvedbi storitve letnega pregleda ponudbi predložiti pregled obsega storitve po posamezni vrsti naprave, z opisom pregleda in specifikacijo zamenjav potrošnega materiala.

Servisne storitve na osnovi prijave okvare ali zahteve po intervencijskem posegu na napravi s strani naročnika ali uporabnika naprave zajemajo:

- odprava napak ali okvar nastalih med rednim delovanjem,

- odpravo nestabilnosti izmerjenih rezultatov in ostalih znakov nezanesljivosti delovanja,

- ostalo tehnično in strokovno pomoč uporabnikom v primeru potrebe.

Preventivno vzdrževanje pomeni izvajanje posegov na napravi, ki preprečujejo nastanek okvar ali kakršnokoli poslabšanje delovanja naprave, oziroma zagotavlja zanesljivost in optimizacijo naprave. Običajno se preventivno vzdrževanje izvaja v obliki letnega pregleda (servisa) v skladu z navodilom proizvajalca vključno z meritvami in vgradnjo vseh zahtevanih posodobitev s strani proizvajalca.

Izvajalec bo opravljal preventivno vzdrževanje periodično, na podlagi poziva izdane naročilnice s strani naročnika in v skladu z navodili proizvajalca.

Izvajalec mora naročniku kadarkoli omogočiti nadzor izvedbe del oziroma dobavo nadomestnih delov in potrošnega materiala.

Cena servisne/delovne ure velja samo v primeru izrednega popravila naprave in se ne zaračunava pri preventivnem vzdrževanju.

Podrobneje je predmet specificiran v obrazcu »tehnične specifikacije«, ter razpisni dokumentaciji.

- člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo naročila ter lokacijami za izvedbo storitve.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitev izvedel kvalitetno, v skladu z določili te pogodbe in po pravilih stroke, v skladu s predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter drugimi veljavnimi predpisi.

Po vsakokratni opravljeni storitvi bo po potrebi izvedel tudi testni zagon in v primeru večjih nadgradenj omogočil izobraževanje uporabnikov.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti servis z serviserjem, ki opravlja servisiranje in vzdrževanje storitve okvirnega sporazuma.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA, CENE, KRAJ IN ROK IZVEDBE STORITVE

- člen

Skupna ocenjena vrednost (v nadaljevanju okvirna vrednost) storitev za obdobje oseminštirideset (48) mesecev znaša  _____________ EUR z DDV.

(vrednost navedena glede na izbran/e sklop/e).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

……………

DDV se obračunava skladno z veljavno zakonodajo. Okvirna vrednost sporazuma za naročnika ni obvezujoča in se prilagaja dejanskim potrebam. Naročnik ne nosi nikakršne odgovornosti zaradi nedoseganja okvirne vrednosti sporazuma.

Izvajalec bo naročniku storitve izvajal po cenah iz predračuna, ki je priloga tega okvirnega sporazuma.

Nadomestni deli in potrošni material se obračunavajo po veljavnih cenikih proizvajalca ali od njih pooblaščenega zastopnika. Izvajalec zagotavlja _______% popust na veljavni cenik originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala proizvajalca. Najmanj enkrat na leto mora izvajalec naročniku posredovati nove cenike originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala proizvajalca, za katere prav tako izvajalec zagotavlja naveden popust.

Izvajalec mora naročniku kadarkoli omogočiti nadzor izvedbe del oziroma dobavo nadomestnih delov.

Delovna ura se obračunava na enega serviserja, ne glede na število serviserjev, ki so prisotni pri popravilu oziroma vzdrževanju in po dejansko opravljenem času. Delovna ura na poti se ne obračunava posebej, ampak v ceni prihoda na lokacijo. Cene urne postavke na terenu je enaka ceni urne postavke v delavnici.

Cena servisne ure velja samo v primeru izrednega popravila naprave in se ne zaračunava pri preventivnem vzdrževanju naprave oziroma aparature.

Cene storitev so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma. Po tem datumu izvajalec v času trajanja okvirnega sporazuma lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. L. RS, št. 1/04), kot zapisano v 6. členu.

(»Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:

1.     po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2.    ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.«).

Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k okvirnemu sporazumu.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja v času trajanja okvirnega sporazuma za navedene storitve iz ponudnikove ponudbe, lahko ponudnik spremeni cene iz le-te izključno v višini nastale davčne spremembe.

Spremenjene davčne stopnje veljajo od spremembe objavljene v uradnem listu RS ali datuma prejetega obvestila izvajalca naročniku.

V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene storitve iz ponudbenega predračuna, bosta stranki okvirnega sporazuma cene uredili s sklenitvijo dodatka (aneksa) k temu okvirnemu sporazumu.

Odzivni čas za servisiranje naprav na različnih lokacijah je največ 24 ur od prijave napake.

Pri interventnih popravilih je odzivni čas 12 ur od prejema naročila.

Rok za izvedbo letnega preventivnega pregleda oziroma za odpravo napake je 48 ur od prejema naročila.

Prihod na lokacijo se obračuna glede na dejanski prihod na lokacijo, zato ponudnik vpiše ceno na enoto mere v EUR za en prihod na lokacijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da za dodatne storitve do maksimalne višine 30% vrednosti tega okvirnega sporazuma z izvajalcem sklene aneks k okvirnem sporazumu brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95 člena ZJN-3.

Nabava nadomestnih delov in potrošnega materiala

- člen

V primeru potreb naročnika po posameznih nadomestnih delih in potrošnem materialu izvajalec zagotavlja oziroma omogoča nakup teh delov v skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom in ponujenim popustom za nakup nadomestnih delov in potrošnega materiala.

Dobavljeni nadomestni deli in potrošni material mora biti tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti tudi nadomestne dele in potrošni material, ki ni eksplicitno zapisan v ponudbenem predračunu naročnika, so pa potrebni za normalno delovanje aparatov oziroma naprav, ki so v lasti naročnika in so navedeni oziroma zapisani na lastnem ceniku izvajalca, ki je priloga tega okvirnega sporazuma.

Ob večjih napakah na napravi, ki zahteva menjavo vitalnih komponent in cenovno predstavlja preko 40% cene primerljive naprave, se pred zamenjavo okvarjenih komponent in odpravo napake obvesti pooblaščeno osebo s strani naročnika, ki bo podala odločitev o smotrnosti popravila.

V primerih, ko zaradi zastarelosti ali dotrajanosti opreme le-ta ni več popravljiva ali popravilo cenovno presega koristi naročnika, ali ko originalni deli niso več dobavljivi, se pogodbeni stranki lahko dogovorita tudi o drugačni rešitvi, sprejemljivi za naročnika z vidika funkcionalnosti in stroškov izvedbe. Izvajalec izdela oceno in jo poda naročniku. Dela se brez potrditve naročnika ne smejo izvesti.

Kakovost pogodbenega dela in uporabljenega materiala

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravljal strokovno in kvalitetno, v skladu z zahtevami naročnika oziroma proizvajalca, veljavnimi tehničnimi zahtevami, predpisi in standardi ter iz materialov ustrezne kakovosti ter da bodo storitve izvajale za to usposobljene osebe.

Izvajalec zagotavlja vgradnjo originalnih nadomestnih delov proizvajalca ter uporabo originalnih tovarniških normativov. V primeru, da originalnih nadomestnih delov ni možno pridobiti na trgu ali je gospodarneje, izvajalec vgradi ustrezni ekvivalentni material sporazumno in s predhodnim soglasjem pooblaščene službe naročnika oziroma pooblaščene osebe, ki je imenovana v členu tega okvirnega sporazuma »pooblaščene osebe in skrbnika pogodbe«.

Za dele in sklope, ki jim je potekla življenjska doba se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovorila za še sprejemljiva odstopanja vrednosti tehničnih karakteristik.

Kakovost nadomestnih delov in potrošni material ( v nadaljevanju blago) in skrite napake

- člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati standardom ter podatkom v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevam naročnika. Izvajalec izkazuje skladnost blaga z izjavo o ustreznosti s katero se sklicuje na zakone, tehnične predpise in standarde, ki veljajo za tovrstno blago ali s sklicevanjem na evropske standarde in direktive. Za kakovost blaga jamči izvajalec.

Garancijski rok in odzivni čas odprave napake

- člen

Garancijski rok za opravljene storitve je šest mesecev, za vgrajene nadomestne dele je dvanajst mesecev od dneva kakovostnega prevzema opravljene storitve. Garancijski rok začneta veljati od dneva podpisa primopredajnega zapisnika in za vsako posamezno naročilo se opredelijo tudi v predračunu in začnejo teči z dnem prevzema.

V času garancije je izvajalec dolžan odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec.

Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake:

- člen

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tem okvirnem sporazumu, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Odzivni čas pri nekritičnih situacijah za servisiranje naprav na različnih lokacijah naročnika je največ 24 ur od prejema naročila. Pri kritičnih situacijah je odzivni čas 12 ur od prejema naročila. Rok za izvedbo letnega preventivnega pregleda oziroma za odpravo napak je 48 ur od prejema naročila.

Izvajalec mora za sklop 18 zagotoviti nadomestno hladilnico, kamor se lahko ob okvari prenesejo mediji.

Izvajalec mora nuditi on-line ali telefonsko pomoč in podporo uporabnikom med delavniki od 8.00 do 17.00 ure, z odzivnim časom do 8 ur.

Če izvajalec krši odzivni čas in ne pristopi k odpravi napak oz. napake ne odpravi v roku, ki je glede na zahtevnost primera običajen, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

- ob delavnikih med 8.00 in 17.00 uro je dolžan naročniku zagotoviti storitve nemudoma oziroma najkasneje 12 ur po prijavi napake oz. največ 48 ur (oz. po dogovoru z naročnikom), če je za to potrebno naročiti rezervne dele. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, bo izvajalec dela izvajal v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V primeru, da bi dela občutno motila delovni proces naročnika, bo izvajalec dela izvajal izven rednega delovnega časa (sobota, nedelja ali praznik).

- odzivni čas je čas od prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

Izvajalec je dolžan odpraviti okvaro v roku kot je opredeljeno. Če zaradi objektivnih razlogov (dobava rezervnih delov iz tujine, sodelovanje proizvajalčevih strokovnjakov, ipd.) okvare v celoti ne bi bilo mogoče odpraviti v opredeljenem roku, bo popravilo izvešeno v najkrajšem možnem času. Izvajalec se zavezuje naročnika sproti obveščati o stanju popravila.

- člen

Če se pri naročniku pokaže potreba po dodatni storitvi, ki ni zajeta z navedenimi tehničnimi specifikacijami v tem okvirnem sporazumu ali razpisni dokumentaciji, mora izvajalec zagotoviti tudi to storitev, v kolikor je povezana z izvajanjem vzdrževanja ali delovanjem naprave oziroma napravo okvirnega sporazuma.

Izvajalec zagotovi tudi možnost dodatne nadgradnje predmetnih naprav in naročilo oziroma dobavo dodatnega potrošnega materiala.

Če bo cena dodatne storitve povzročila, da bo tako skupna vrednost storitev presegla zagotovljena sredstva naročnika za ta razpis, bo za to storitev po potrebi izvedel ločen ustrezen postopek. Naročnik pisno navede podrobne specifikacije in želje ter opredeli potrebo po dodatni storitvi.

O podrobnejši izvedbi se naročnik in izvajalec dogovorita pred izvedbo posamezne storitve. Storitev se izvede po vnaprej določeni ceni.

Izvajalec je v primeru zamude ali nepravilne izvedbe posamezne storitve, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku kazen kakor je določena v tem okvirnem sporazumu. Kazen se obračuna pri plačilu za posamezno storitev. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do kazni določene v tem okvirnem sporazumu, če izvajalec storitev izvaja kljub zamudi. V primeru, da izvajalec zamuja pri izvedbi posamezne storitve toliko, da naročniku nastane škoda, ki je večja od opredeljene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo račun izstavil po izvedeni storitvi.

- Izvajalec izstavi račun za storitev na podlagi dobavnice, ki jo je ob izvajalčevi pravilni dobavi/storitvi podpisal naročnik. Dobavnica je obvezna priloga e-računa.

- Izvajalec izstavi račun po vsakokratnem opravljenem letnem vzdrževalnem servisu, ki se opravi med in po poteku garancijske dobe. Poročilo o opravljenem- vzdrževalnem servisu je obvezna priloga e-računa.

- Izvajalec račun izstavi vsakič, ko opravi redno ali izredno storitev v sklopu vzdrževanja predmeta okvirnega sporazuma.

Osnova za izstavitev računa je redno opravljene storitev kot je opredeljeno po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec mora izstaviti račun v predpisani elektronski obliki (e-račun) preko portala Uprave za javna plačila (UJP), pri čemer morajo biti specifikacije opravljenih storitev priložene k računu, in sicer skenirane v formatu .pdf.

Pri izstavitvi vsakega računa se mora izvajalec sklicevati na številko tega okvirnega sporazuma.

Naročnik se zaveže, da bo račun za opravljeno storitev plačal v 30 dneh, in sicer po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema, na transakcijski račun izvajalca.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo prevzete naloge izvrševal strokovno pravilno, vestno, kakovostno in pravočasno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo;

- izvedel svoje obveznosti okvirnega sporazuma po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenem roku;

- vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal z le usposobljenimi serviserji, ki bodo svoje naloge opravili brezhibno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, upoštevajoč predpise in tehnološke postopke ter tehnične normative s tega področja in v skladu z navodili proizvajalca;

- zagotavljal brezhibno delovanje in vzdrževanje naprav;

- pri popravilih uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele ali potrošne materiale;

- zagotavljal vse potrebne nadomestne in rezervne dele;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- da bo za opravljeno storitev izpolnil vse predpisane lastnosti in količine, kot je navedeno v posameznem naročilu, dokumentaciji in vsemi ostalimi relevantnimi predpisi;

- da bo sodeloval z naročnikom in upošteval vse tehnične zahteve in specifikacije;

- da bo varoval kot poslovno skrivnost naročnika vse tehnične podlage, tehnološke in vitalne postopke ter ostale informacije s katerimi je bil seznanjen zaradi izvrševanja tega okvirnega sporazuma;

- da bo takoj opozoril naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na kvalitetno in pravilno izvedbo storitev ter posledično vsebinsko ali terminsko izvršitev določil okvirnega sporazuma;

- da bo zagotovil dosegljivost in nemoteno izvedbo posameznih storitev;

- da bo seznanjal naročnika o možnih izboljšavah in nadgradnjah.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se zavezuje:

- zagotoviti izvajalcu vse informacije, ki so potrebne za nemoteno izvedbo posamezne storitve;

- omogočiti ustrezen dostop do naprav za nemoteno izvedbo storitve;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje posamezne storitve;

- da bo izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- da nepooblaščenim osebam ne bo dovolil pristopa in posegov na pogodbenih predmetih, ki so predmet pogodbe;

- KRAJ IZVEDBE STORITVE

- člen

Izbrani ponudnik bo storitve izvajal na vseh lokacijah naročnika in njegovih Inštitutih, pri čemer cene storitev na enoto mere ostanejo nespremenjene. Termin izvedbe na posamezni lokaciji se izvede skladno z dogovorom s odgovorno osebo naročnika.

V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora izbrani ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjene.

V primeru večje okvare oziroma servisa mora biti izbrani ponudnik sposoben napravo prevzeti in servis izvesti na svoji lokaciji. V tem primeru mora izbrani ponudnik pred izvedbo servisa o tem obvestiti odgovorno osebo ter pripraviti ponudbo za izvedbo servisa, ki jo mora odgovorna oseba obvezno potrditi.

- člen

Naročnik se obvezuje, prevzeti naročeno storitev v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Storitev po dobavnici mora imeti enak naziv kot oznaka tega javnega razpisa.

Količinski prevzem originalnih nadomestnih delov (v nadaljevanju blago) se opravi takoj ob prevzemu. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v petnajstih dneh od prevzema.

Izvajalec se je dolžan odzvati na pisno reklamacijo kvalitete v petih dneh od prejema reklamacije, tako, da skupaj z naročnikom ugotovita upravičenost reklamacije. V primeru, da se izvajalec v navedenem roku ne odzove na predpisan način, se razume, da je reklamacijo priznal.

Vse stroške, nastale z zamenjavo nekvalitetnega blaga, krije izvajalec.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kvaliteti, je izvajalec pomanjkljivosti dolžan nemudoma odpraviti brezplačno. V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku 48 ur od prejema reklamacije, lahko to stori naročnik na stroške izvajalca, naročnik lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povrnitev nastale škode.

Če se izkaže, da dobava blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma oziroma po oddaji posameznega naročila, lahko naročnik okvirni sporazum brez kakršnih koli obveznosti odpove, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- ODGOVORNE OSEBE

- člen

- Opredelitev odgovornih oseb

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

  - ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za pogodbo:

- , T.:      , e-pošta:      .

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je pooblaščena za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s predmetom pogodbe:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za pogodbo:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z storitvijo naročila iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 5 ‰ (promil) ponudbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan zamude, vendar  največ 20% od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 20% (odstotkov) od celotne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, če storitve, ki je predmet okvirnega sporazuma, ne dobavi.

Če se izvajalec ne odzove v času, ki je določen kot odzivni čas, ali ne odpravi napake v roku določenem v členu 10 tega okvirnega sporazuma, tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 evrov na uro zamude med delavniki v času od 8.00 do 17.00 ure.

V primeru daljšega obdobja do odprave napake je naročnik upravičen do ustrezne odškodnine; npr. za okvare, ki niso odpravljene v enem tednu, za vsak naslednji dan naročniku pripada odškodnina v višini 2000 EUR zaradi nezmožnosti izvedbe preiskav.

V primeru, da izvajalec zamuja pri izvedbi obveznosti iz okvirnega sporazuma za več kot petnajst (15) dni, ali toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda, ali da bi storitev izgubila pomen, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

Pogodbena kazen se izvajalcu obračuna pri naslednjem izplačilu oziroma v kolikor to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izvajalcu izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v 8 (osmih) dneh od uradnega prejema. Pogodbena kazen se obračuna na podlagi pisnega zahtevka odgovorne osebe naročnika.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAVAROVANJE POSLA

- Člen

1.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbran ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku predložiti finančno zavarovanje - bianco menico (z menično izjavo - OBR 10) v skupni višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV v EUR, ki se bo štela kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za čas trajanja okvirnega sporazuma, podaljšanega za dodatnih 30 dni po izteku tega okvirnega sporazuma.

Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za izvedbo storitev in veljavnost okvirnega sporazuma.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec dobave blaga ali storitve ne opravi v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma in prilogami oziroma dobavi blago, ki ne ustreza specifikacijam in standardom navedenim v dokumentaciji in prilogah;

- naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- izvajalec krši zaupnost podatkov;

- izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

- ne ravna kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba in zakonodaja.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru večkratnih nepravilnosti pri dobavi ali izvedbi predmetne storitve oziroma neizpolnjevanju zahtev naročnika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se bodo med trajanjem tega okvirnega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitev, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

Predložitev finančnega zavarovanja iz tega člena izbranemu izvajalcu, je pogoj za veljavnost pogodbe.

- PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

- Člen

Ponudnik bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del (v % od celote) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.  člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto (glavnega) izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se predmet pogodbe izvede v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila vsebuje določilo, da je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin iz spodnjega odstavka uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Razvezni pogoj se uresniči trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz drugega odstavka tega člena.

Pri izvajanju pogodbe naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe preveri, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

a)     izvajalcu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena tega zakona,

b)     izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,

c)     je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

č)    je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Preverjanje iz prejšnjega odstavka naročnik izvede s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka, naročnik sprejme izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od 4 mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v 20 dneh od roka za preverjanje; če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka. Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi je, ne glede na prvi stavek tega odstavka, izvajalec dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma kot dokazilo, da niso izpolnjene okoliščine iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če izvajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma, se šteje, da je izvajalec ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

Naročnik v primeru izpolnitve zgornjih okoliščin o tem v desetih dneh obvesti izvajalca ali stranko pogodbe. Izvajalec ali gospodarski subjekt pogodbe lahko v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju okoliščin. Če je izpolnjena okoliščina iz zgornjega odstavka pri izvajalcu in če izvajalec ni predložil dokazov ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka, začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru okvirnega sporazuma, sklenjenega z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju okoliščin. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom tega zakona ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec v prej navedenih rokih ne prevzame del sam ali ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega člena, začne nov postopek javnega naročila.

- SPREMEMBA POGODBE

- člen

Naročnik dopušča spremembo pogodbe v obdobju izvajanja le te v skladu z določili 95. člena ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo ter razpisno dokumentacijo.

V primeru, da nastanejo okoliščine, ki jih nobena od strank okvirnega sporazuma ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, vojna, znatna neobičajna in nenadna sprememba cen surovin ali proizvodov, bo naročnik ravnal kot je opredeljeno v 95. členu ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo ter razpisno dokumentacijo.

Stranka okvirnega sporazuma, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna drugo stranko pisno obvestiti o nastopu in tudi prenehanju višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te in predložiti verodostojne dokaze in navesti pravno relevantna dejstva o obstoju in trajanju višje sile. Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV

- člen

Izvajalec se zaveda, da bo pri opravljanju storitev in dobavi blaga iz te pogodbe pridobil dostop do občutljivih osebnih, poslovnih in drugih zaupnih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, stranke pogodbe soglašajo, da osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Stranki pogodbe bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec se zavezuje da morebitnih osebnih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili Uredbe GDPR oziroma v nasprotju z namenom, za katerega so bili zbrani.

Izvajalec se zavezuje, da bo v skladu z Uredbo GDPR sprejel in upošteval potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, za zavarovanje, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja osebnih podatkov, njihove spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave.

Za varovanje osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem storitev, ki so predmet te pogodbe, je izvajalec odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba osebnih podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje oseminštirideset (48) mesecev in prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in predložitvijo instrumenta finančnega zavarovanja.

Dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala po tem okvirnem sporazumu je sukcesivna, glede na potrebe naročnika.

Pogodbenika lahko storitve okvirnega sporazuma in dobavo blaga prekineta v utemeljenih razmerah in z utemeljenim razlogom.

Stranki morata pisno obvestiti nasprotno stranko o prekinitvi storitev in navesti vzrok ter tega utemeljiti.

Pogodbena stranka seznani nasprotno stranko s prekinitvijo tako, da pošlje priporočeno pismo po pošti

Pogodbena storitev preneha z datumom prejema priporočenega pisma poslanega po pošti s strani nasprotne stranke, v katerem potrjuje poslano obvestilo o prekinitvi.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom (aneksom), ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank zadostuje obvestilo ene stranke drugi.

Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Vsaka od strank okvirnega sporazuma lahko odpove ta okvirni sporazum s trimesečnim odpovednim rokom. Glede na razlog izbere stranka, ki daje odpoved za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Odpoved okvirnega sporazuma se pošlje drugi stranki sporazuma s priporočenim pismom. Odpovedni rok teče od vročitve dalje.

Prav tako lahko naročnik odpove okvirni sporazum, v kolikor izvede nov postopek javnega naročila z istovrstnega področja.

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Predčasno razdrtje okvirnega sporazuma je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitve; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje določil okvirnega sporazuma), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer preneha sporazum oziroma pogodba veljati z dnem začetka veljavnosti novega sporazuma oziroma pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta stranki okvirnega sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- s pisnim dogovorom med obema strankama, odpoved velja z dnem, ki izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju okvirnega sporazuma, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega sporazuma;

- naročnik lahko odpove okvirni sporazum brez krivdnega razloga na strani izvajalca, odpoved velja po preteku 1 meseca od prejema pisnega obvestila.

Stranki sporazuma si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga stranka sporazuma. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Podpis je lahko v fizičen ali elektronski. Sklenjen je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Morebitne spore bosta stranki okvirnega sporazuma reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Okvirni sporazum se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati in se uporabljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

| V/na , dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |

| IZVAJALEC: Direktor(ica): Žig in podpis: | NAROČNIK: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. Žig in podpis: |
| --- | --- |

Priloge pogodbe:

- Ponudba dobavitelja št.       z dne      .

- Ponudbeni predračun.

- Garancijski dokumenti (Finančna zavarovanja, ki ga v originalu hrani naročnik).

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.