## OBR 4A
OBR- 3A - Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:___________________________________________________________________________________________
Zap. št. blaga | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve/ ali enakovredno | Vezano na aparature (kompatibilno z) | Količina za 48 mesecev | EM | Proizvajalec | Pakiranje | Kataloška številka | Cena na EM brez DDV | DDV (stopnja) | Cena na EM z DDV | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
SKUPINA 1 - ABD I
1 | Insuflacijska cev za gretje | Insuflacijska cev z gretjem in higienskim filtrom za insuflator za enkratno uporabo, dolžine 3m, kompatibilno z insuflatorjem. | Wolf 4170502 | 500 | KOS
2 | Cev za sukcijo z dvojnim filtrom | Cev za sukcijo z dvojnim filtrom, dolžine 2.7m, za uporabo pri zahtevnejših laparoskopskih posegih, ko je potrebna evakuacija kirurškega dima iz trebušne votline, kompatibilno z insuflatorjem . | Wolf 4170503 | 500 | KOS
3 | Set sukcijsko-irigacijske cevi | obe cevi s priključnimi konektorji za R.Wolf aspirator, barvno kodirano – modra/irigacija, siva/sukcija; irigacijska cev Y-oblike z dvema vbodnima kanilama, možnost priklopa na dve vrečki, sukcijska cev z z nastavkom za priklop na sukcijsko posodo. | Wolf 4170.956 | 500 | KOS
4 | Filter za insuflator | Filtri za insuflator, kompatibilno z insuflatorjem. | Wolf 4171111 | 250 | KOS
5 | Insuflacijska cev z gretjem | Insuflacijska cev z gretjem za večkratno uporabo, dolžina 3m, material silikon, kompatibilno z insuflatorjem Predvidena življenjska doba je 100 ciklov/sterilizacij | Wolf 8170202 | 8 | KOS
6 | Monopolarni kabel | Monopolarni kabel, dolžine 3m, kompatibilno z inštrumenti | Wolf 8106.132 | 20 | KOS
SKUPINA 2 - ABD II
7 | Sterilini CO2/NO2 filtri | Sterilini CO2/NO2 na obeh straneh hidrofobični filtri | Storz 031122-25 | 2400 | KOS
8 | Sterilne grelne cevi | Sterilne grelne cevi za insuflacijo dolžine 300 cm kompatilibne s obstoječim insuflatorjem. | Storz 031210-10 | 40 | KOS
9 | Sterilne cevi za aspirator | Sterilne cevi za aspirator kompatibilne s obstoječim laparoskopsikm ročnikom | Storz 031133-10 | 40 | KOS
10 | Sterilne cevi za sukcijo | Sterilne cevi za sukcijo kirurškega dima,plina in tekočin kompatibilna s sitemom | Storz 031447-10 | 40 | KOS
11 | Adapter | Sterilini adapter za CO2/NO2 na obeh straneh za hidrofobični filtri | Storz 20400081 | 20 | KOS
SKUPINA 3 - CISTO I
12 | Dezinfekcijsko sredstvo za endoskope | Dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekcijo in sterilizacijo fleksibilnih endoskopov MEDIVATORS ISASPOR ali enakovredno ISASPOR SINGLE SHOT (Sol. A + B) Pakiranje 2 x 10 L | MEDIP 500187 | 1600 | SET
13 | Detergent za strojno čiščenje endoskopov | Detergent za strojno čiščenje endoskopov ; MEDIVATORS ISACLEAN ali enakovredno Pakiranje 2x5L | MEDIP 500189 | 1260 | SET
14 | Konekt | Set konektov za dezinfekcijo in sušenje endoskopov | MEDIP 001-ART | 4 | KOS
SKUPINA 4 - CISTO II
15 | Elektroda | Monopolarna koagulacijska elektroda, fleksibilna, dolžine 400mm, premer 5Fr | Wolf 823.05 | 40 | KOS
16 | Brizga +adapter | Steklena brizga za izpiranje mehurja, komplet bat, stekleni del, brizga in hitri priklop na Wolf resektoskop | Wolf 822.31 | 100 | KOS
|  | Fleksibilni adapter za stekleno brizgo, kompatibilno z brizgo 822.31 in Wolf SHARK resektoskopom | Wolf 822.13 | 100 | KOS
17 | Tesnilo | Univerzalno tesnilo 1-6FR, za inštrumente, luer lock priklop, z membrano, sterilno pakirano | Wolf 4712348 | 4 | KOS
18 | Tesnilo | Tesnilo za 5FR inštrumente, premer odprtine 0.8mm | Wolf 88,01 | 20 | KOS
19 | Tesnilo | Tesnilo delavnega kanala za 7 FR inštrumente, premer odprtine 1.4mm | Wolf 88.02 | 20 | KOS
20 | Vložek | Vložek modularnih prijemalk 7FR, za HySafe ročnik, biopsijska oblika čeljusti, dolžina 325mm | Wolf 8645.6008 | 4 | KOS
21 | Vložek | Vložek modularnih prijemalk z zobci 5FR, za HySafe ročnik, dolžina 340mm | Wolf 8642.6508 | 4 | KOS
22 | Vložek | Vložek modularnih prijemalk 5FR, za HySafe ročnik, biopsijska oblika čeljusti, dolžina 340mm | Wolf 8642.6008 | 4 | KOS
23 | Ročnik | Ročnik modularnih prijemalk, klik sistem, z možnostjo rotacije in vzmetjo za zaščito pred preobremenitvijo | Wolf 8083.001 | 4 | KOS
24 | Prijemalka biopsijska | Za fleksibilni endoskop R.Wolf, 5 Fr. 550mm | Wolf 829-051 | 4 | KOS
25 | Prijemalka z zobčki | Za fleksibilni endoskop R.Wolf, 5 Fr. 550mm | Wolf 8735.685 | 4 | KOS
26 | Ščetke za čiščenje | Za fleksibilni endoskop/cistoskop R.Wolf, dolžina 1000/ 1200 mm DVOJNE ŠČETKE(na začetku in koncu) EVENTUELA DOLŽINA 1600mm , komaktibila s LUMENOM CISTOSKOPA R.WOLF | Microtech CB23-5050/23 | 400 | KOS
27 | Kabel za nevtralno elektrodo | Kabel za nevtralno elektrodo 3m | Wolf 380-030 | 4 | KOS
28 | Nevtralne elektrode | FUJIFILM 812-80H | Elektrokirurska enota EMED endo | 20100 | KOS
29 | Prijemalka | Biopsijska prijemalka 5FR, dolžine 315mm | Wolf 829.05 | 4 | KOS
30 | Svetlobni kabel | Svetlobni kabel 2.5mm, dolžine 2.3m, zelen obroček | 806625231 | 4 | KOS
SKUPINA 5 - GASTRO I
31 | Dezinfekcijsko sredstvo za endoskope | Set kemikalij perocetna kislina artikel SL-PAA5-EXPORT ali enakovredno pakiranje | Soluscope Serie 4 PA | 400 | KOS
32 | Detergent za strojno čiščenje endoskopov | Set kemikalij detergent za dezinfektor artikel SL-CLN5-EXPORT ali enakovredno pakiranje | Soluscope Serie 4 PA | 200 | KOS
33 | Set filtrov za vodo ter zračni filter za dezinfektor | Set filtrov artikel A4333-EX ali enakovredno | Soluscope Serie 4 PA | 30 | KOS
34 | Vrečke za vakumsko posodo | Vrečke za vakumsko posodo, artikel 000-036-011 ali enkovredno | Victoria Cheiron | 3400 | KOS
35 | Gumbi za zrak-vodo | FUJIFILM AW-603 ALI ENAKOVREDNO | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 70 - 1X2 | 100 | KOS
36 | Sukcijska valvula | FUJIFILM SB-605 ALI ENAKOVREDNO | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 700 - 1X2 | 100 | KOS
37 | Filter za sukcijsko črpalko | Cheiron 271-022-001 ali enakovredno | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 700 1X20 | 200 | KOS
38 | Steklenička za izpiranje Leče endoskopa | WT -603 | Gastroskop; Kolonoskop; Bronhoskop | 20 | KOS
| Steklenička za izpiranje Leče endoskopa | WT-4 ALI ENAKOVREDNO NOVO!!!! | Endoskopski UZ -DUODENOSKOP | 10 | KOS
| Steklenička za izpiranje Leče endoskopa | WT-604G ali enakovredno | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 700 | 20 | KOS
39 | Kabel za nevtralno elektrodo | Fleksibilen kabel L:3 m, flat plug FUJIFILM 380-030 ali enakovredno | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 700 | 10 | KOS
40 | Monopolarni kabel za endoskopsko enoto | EMED 281-03S ALI ENAKOVREDNO, fleksibilen, dolžine 300 mm | Elektrokirurska enota EMED endo | 6 | KOS
41 | Kabel povezovalni za Argon | Fleksibilen kabel 300mm, EMED 432-46A ali enakovredno | Elektrokirurska enota EMED endo | 4 | KOS
42 | Irigacijska povezovalna cev za Fuji film endoskop in črpalko | FUJIFILM 100130FU ali enakovredno ,fleksibilna,večkratna uporaba, cevi sterilne 24h,dobro tesnenje,zdruzitev z endoskopi z Co2 | EMED endoskopska črpalka za izpiranje 1X10 | 500 | KOS
43 | Sonda za argon – gastro | EMED 932-149 ALI ENAKOVREDNO - fleksibilna - premer 2,3 mm - dolžina 220 cm - CE oznaka o skladnosti z MDR 2017/745 | Elektrokirurska enota EMED endo | 8 | KOS
44 | Sonda za argon – kolono | EMED 932-150 ali enakovredno - fleksibilna - premer 3,2 mm - dolžina 220 cm - CE oznaka o skladnosti z MDR 2017/745 | Elektrokirurska enota EMED endo | 10 | KOS
45 | Ventil sukcijski za bronhoskope Fujifilm | Za bronhoskop , model FUJIFILM EB – 580S, enakovredno kot SB – 602 | FUJIFILM bronhoskop, model EB – 580S | 500 | KOS
46 | Ventili za Fujifilm endoskope serija Eluxeo | FUJIFILM VAL1-G7-50 ali enakovredno, Set vsebuje ventil zrak/voda, sukcijski ventil, nastavek za delovni kanal set za enkratno uporabo, sterilno pakiranje | Za serijo endoskopov FUJIFILM serija 700 | 5000 | KOS
47 | Ventili za Olympus endoskope serija 180 ter 190 | Set vsebuje ventil zrak/voda, sukcijski ventil, nastavek za delovni kanal, valvulo za˝ jet kanal’set za enkratno uporabo, sterilno pakiranje | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 100 | KOS
SKUPINA 6 - GASTRO II
48 | Gumbi za zrak-vodo za endoskope Olympus za večkratno uporabo | Olympus MH-438 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 10 | KOS
49 | Sukcijska valvula za endoskope Olyimpus za večkratno uporabo | Olympus MH-443 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 10 | KOS
50 | Sukcijska valvula za bronhoskop Olympus | Olympus Maj – 210 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 | 300 | KOS
51 | Valvula za delovni kanal za bronhoskop Olyimpus | Olympus Maj – 209 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 | 300 | KOS
52 | Steklenička za izpiranje Leče endoskopa | Olympus Maj – 901 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 4 | KOS
53 | Videoskop kabel za Olympusov procesor | Olympus Maj – 1430 ali enakovredno | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 2 | KOS
54 | Kabel za nevtralno elektrodo za Olympus kutor ESG - 100 | Kabel 3 M u.s. pat.no. 5.679.029, dolžine 300mm | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 4 | KOS
55 | Kabel monopolarni za Olyimpus kutor | Kabel Olympus MH - 969 ali enakovredno, fleksibilen, dolžine 200 mm | Za serijo endoskopov Olympus serija 180 in 190 | 2 | KOS
56 | Filtri za aspirator | filter za aspirator KEYVAC MH-481 ŠT.ART:029421 ali enakovredno | KEYVAC MH-481 | 100 | KOS
SKUPINA 7 - GASTRO III
57 | Detergent encimski | Raztopina encimskega detergenta za čiščenje endoskopskih instrumentov pred razkuževanjem. Vsebuje proteazni encim subtilisin, neionske in anionske površinsko aktivne snovi in propilen glikol. Nevtralni pH. Rahlo penjenje. Hitro delovanje (<1 min). Kompatibilen s kovinskimi, plastičnimi in elastomernimi materiali. Pakiranje 1 L. Registrirano na Uradu RS za kemikalije. Obvezna priloga: najnovejša različica varnostnega lista v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponuditi tudi kompatibilen dozator (dozirno pumpo). Delovanje v manj kot 1 minuti – odstrani minimalno 50 % organskih oblog. |  | 2520 | KOS
SKUPINA 8 - ORL
58 | Sterilne cevi za irigacijo | Sterilne cevi za irigacijo kompatibilne s obstoječo črpalko za ORL | Storz 031229-10 | 100 | KOS
SKUPINA 9 - UROL I
59 | Bipolarna zanka | Bipolarna zanka za resektoskop , premer žice 0.3mm | Wolf 4622.1313 | 640 | KOS
60 | Bipolarna zanka | Bipolarna koagulacijska elektroda za resektoskop , premer rolerja 1.2mm | Wolf 4623.0223 | 640 | KOS
61 | Vaporizacijska elektroda | BiVAP vaporizacijska elektroda za resektoskop , oblika konice "donut" | Wolf 46300243 | 240 | KOS
62 | Enukleacijska elektroda | Enukleacijska elektroda , bipolarna, sterilna, za enkratno uporabo | Wolf 46400243 | 120 | KOS
63 | Fleksibilni videoureteroskop | Fleksibilni videoureteroskop za enkratno uporabo, angulacija 270° v obe smeri, premer 9.5Fr, delovni kanal 3.6Fr, možnost dvojnega upogiba, tesnilni nastavek za laser in priklop za irigacijo, delovna dolžina 650mm, vidni kot 120°, iluminacija s pomočjo optičnega vodnika. | Wolf PU 3022A | 50 | KOS
64 | Bipolarni nožek | Elektroda v obliki igle, za resektoskop | Wolf 862309 | 120 | KOS
65 | Bipolarni kabel | Bipolarni kabel za resektoskop, avtomatska prepoznava inštrumenta, dolžine 4.5m za Olympus resektoskop, kompatibilno z elektrokirurško enoto EMED | Emed 349-04S | 45 | KOS
66 | Bipolarni kabel | Bipolarni kabel za resektoskop, avtomatska prepoznava inštrumenta, dolžine 4.5m za resektoskop, kompatibilno z obstoječo elektrokirurško enoto | Wolf EMED 354-04S | 45 | KOS
SKUPINA 10 - UROL II
67 | Bipolarna zanka | Bipolarna zanka za TUR posege, sterilna, 24 Fr,, 0,2 žica, medium, 12 stopinj, kompatibilna z obstoječim Olympus bipolarnim resektoskopom. | Olympus WA22503D | 1000 | KOS
68 | Bipolarna igla | Bipolarna igla, za TUR posege, sterilna, 24-28 Fr, 12 in 30 stopinj, kompatibilna z obstoječim Olympus bipolarnim resektoskopom. | Olympus WA22355C | 70 | KOS
69 | Bipolarna elektroda | Bipolarna elektroda, roller, 24-28 Fr, 12 in 30 stopinj, sterilna, kompatibilna z obstoječim Olympus bipolarnim resektoskopom. | Olympus WA22351C | 500 | KOS
70 | Bipolarna button | Bipolarna button, za TURIS posege, 24-28 Fr, 12 in 30 stopinj, sterilna, kompatibilna z obstoječim Olympus bipolarnim resektoskopom. | Olympus WA22557C | 150 | KOS
71 | Bipolarna igla | Bipolarna elktroda igla 45 stopinj za TURIS posege, 24-28 Fr, 12 in 30 stopinj, sterilna, za enkratno uporabo, kompatibilna z obstoječim Olympus bipolarnim resektoskopom. | Olympus WA22355C | 70 | KOS
72 | Bipolarni el.kabel | Bipolarni kabel za resektoskop, avtomatska prepoznava inštrumenta, dolžine 4m za resektoskop, kompatibilno z elektrokirurško enoto ESG 400 | Olympus WA00014A | 60 | KOS
73 | Kabel za nevtralno elektrodo | Kabel za nevtralno elektrodo, kompatibilno z elektrokirurško enoto | Olympus MAJ -814 | 50 | KOS
|  | Edekvatna elektroda |  | 2800 | KOS
SKUPINA 11 - UROL III
74 | Monopolarni kabel | Monopolarni kabel za resektoskop dvonožni | Storz 279 | 40 | KOS
75 | Monopolarni kabel | Monopolarni kabel za resektoskop enonožni 4mm,300cm | Storz 277 | 40 | KOS
SKUPINA 12 - GIN I
76 | Filtri, sterilni, za insuflacijo | Filtri, sterilni, za insuflacijo, kompatibilni z Olympus UHI-4 obstoječim insuflatorjem. | Olympus A5663 | 2000 | KOS
SKUPINA 13 - GIN II
77 | Kabel za bipolarno prijemalko | Bipolarni kabel za prijemalko dolžine 300 cm kompatibilno s obstoječim elektro-kirurškim generatorjem. | Storz 26176 LE | 40 | KOS
78 | Kabel za monopolarni | Monopolarni kabel dolžine 300 cm konekt 4 mm kompatibilno s obstoječim elektro-kirurškim generatorjem. | Storz 26002M | 80 | KOS
SKUPINA 14 - GIN III
79 | Set cevi za histeroskopijo endomat | Kompatibilna s Fluid control 2225, proizvajalec Richard Wolf | Storz 031523-10 | 800 | SET
SKUPINA 15 - GIN IV
80 | Tesnilne kapice | Tesnilne kapice z vgrajeno pregradno zaporo - morajo dobro tesniti | Tontarra 499-198-00 | 100 | KOS
81 | Kanila morcelatorja za polipe | Kompatibilna s Truclear morcelatorjem | Truclear ultra mini | 400 | KOS
82 | Exem medij za HYCOSI preglede | Set z medijem ExEM in katetrom za instilacijo | EXEM FK | 25 | KOS
83 | Kanila morcelatorja za miome | Kompatibilna s Truclear morcelatorjem | Truclear incisor | 20 | KOS
SKUPINA 16 - TRAVMA
84 | Sterilne cevi za irigacijo | Sterilne cevi za irigacijo z dvema kanilama kompatibilne kompatibilne s obsoječo črpalko za arthroskopijo | Storz 031328-10 | 200 | KOS
SKUPINA 17 - CEV ZA PUMPO
85 | Cev za pumpo | cev za artroskopsko črpalko-dnevna, za 24 ur | ARTHREX AR-6420 | 20 | KOS
86 | cev za pumpo | podaljšek glavne cevi do pacienta s priključkom luer lock | ARTHREX AR-6425 | 20 | KOS
SKUPINA 19 - ADAPTER
87 | Adapter za optični kabel | Adaptor KST Cab.-Wolf/HeSaWo/Dyinoc, Karl Storz 495Q ali enakovredno, 1 kos v pakiranju | Karl Storz 495Q | 2 | KOS
SKUPINA 20 - LAPAROSKOPSKI ASPIRATOR
88 | Set cevi za lap.aspirator | Set cevi za lap.aspirator,za hkratno izpiranje in aspiracijo,dolžine 4 metre,za 1x uporabo.Kompatibilen z laparoskopskim aspiratorjem Karl Storz 37113A | Karl Storz 031133-01 | 500 | KOS
89 | Tesnila | Set gumijastih tesnil,različnih dimenzij,za laparoskopski aspirator Karl Storz 37113A | Karl Storz37113D | 10 | SET
90 | Rezervni del aspir. | Pokrovna matica,za lap.aspirator Karl Storz 37113A | Karl Storz 8401390 | 2 | KOS
91 | Adapter | Za cevi različne debeline 5mm,10mm lap.aspiratorja | Karl Storz 8236791 | 10 | KOS
SKUPINA 21 - VZMET IN TESNILO
92 | Vzmet | vzmet za zaporni ventil za rigidni cistoskop,Karl Storz 3012090 ali enakovredno | Karl Storz3012090 | 10 | KOS
93 | Tesnilo | tesnilo za 27001g/gf in 27001gh/gp,karl storz 27550N ali enakovredno | Karl Storz 27550N | 20 | KOS
SKUPINA 22 - BIPOLARNI /MONOPOLARNI KABLI
94 | Bipolarni kabel za laparoskopski disektor | bipolarni kabel, dolžine 3 m, premer priključka na strani inštrumenta 4mm | STORZ 26176LV | 5 | KOS
95 | Bipolarni kabel za bip.pinceto | bipolarni kabel, dolžine 3 m,premer priključka na strani enote 5mm, velikost priključka na strani inštrumenta 7.2 x 4 mm | STORZ 847000E | 10 | KOS
96 | Monopolarni kabel za laparoskopske prijemalke | Monopolarni kabel, dolžine 3m, premer priključka na strani enote 5mm, premer priključka na strani inštrumenta 2mm | STORZ 279KE | 2 | KOS
97 | Monopolarni kabel za laparoskopske prijemalke | Monopolarni kabel, dolžine 3m, premer priključka na strani enote 5mm | STORZ 277 KE | 5 | KOS
SKUPINA 23 - BIPOLARNI /MONOPOLARNI KABLI
98 | Bipolarni kabel I | Bipolarni kabel za resektoskop, dolžine 4,5m, premer in velikost priključkov na strani inštrumenta 8x2,5mm in 8x2mm, priključek na starni enote SDS | EMED 354-04S | 8 | KOS
99 | Bipolarni kabel II | Bipolarni kabel za resektoskop, dolžine 4,5m, premer in velikost priključkov na strani inštrumenta 7x3mm in 9,7x3mm, priključek na starni enote SDS | EMED 349-04S | 6 | KOS
SKUPINA 24 - BIPOLARNI/MONOPOLARNI KABLI
100 |  | Monopolaren kabel za laparoskopske škarjice, dolžine 3m | WOLF 8106.132 | 6 | KOS
SKUPINA 25 - KABEL ZA NEVTRALNO ELEKTRODO
101 | Kabel za nevtralno elektrodo | Kabel za nevtralno elektrodo za enkratno uporabo, falt čep, dolžina 5 m | EMED 380-050 | 20 | KOS
SKUPINA 26 - SHAVER ZA NOS
102 | Shaver za nos | Sinusno rezilo, premer 3,5 mm. x 11 cm dolžine, ravna lanceta, vrtljiv M4, vrtenje za 360°, delovna hitrost 5000 vrt./min, nihanje, zamaknjena rezalna površina, rezanje v 3 ravninah, z namakalno cevjo | MEDTRONIC 1883504HR | 180 | KOS
SKUPINA 27 - KOMPLET CEVI
103 | Sistem za hlajenje | Komplet cevi za hladilno tekočino, konica z dvojno kanilo, komoro s stiskalno kapalko | MEDTRONIC 3318506 | 20 | KOS
104 | Sistem za izpiranje | Komplet cevi za izpiranje, | MEDTRONIC 3318503 | 40 | KOS
SKUPINA 28 - SISTEM ZA PUMPO
105 | Cev za irigacijo | Sterilna cev za irigacijo, kompatibilna s črpalko Nouvag, za tumescentno anestezijo (za dovajanje anestetika). Ponudnik mora ponuditi originalni potrošni material in predložiti tudi pooblastilo za servisiranje črpalke s strani proizvajalca. | MEDIP 6022 | 400 | KOS
SKUPINA 29 - PERFUZOR LINE
106 | Cev za perfuzor | Podaljšek, kompatibilen z obstoječim perfuzorjem. Louer lock nastavek na obeh straneh, dolžine 1,5 x 2,7 mm. Dolžina celotnega podaljška je 150 cm. Ne vsebuje latexa. Odporen na tlak s katerim perfuzor infundira zdravilo, vsaj 2 Bara. Transparentna linija, skozi katero se dobro vidi tekočina, morebitni delci, zračni mehurčki. | BRAUN 8722960 | 34000 | KOS
SKUPINA 30 - INF. SISTEM
107 |  | artroskopski inf.sistem,ecospike konica,kapalna komora,valjčna objemka,cevni priključek,brez lateksa,cev pvc,dolžina cc330cm | BRAUN 3804003 | 4500 | KOS
SKUPINA 31 - COBLATOR
108 | Coblator | Temperature od 40-65 °C, kar zmanjša toplotno poškodbo okoliškega tkiva med tonzilektomijo. Integrirane funkcije sesanja, ablacije in koagulacije, trožična aktivna elektroda učinkovito odstrani tkivo, grajena fiziološka in sesalna vrata za hitro in enostavno upravljanje, Dolgo voljno steblo omogoča boljši dostop, EVAC™ 70 XTRA WAND | SMITH & NEPHEW EIC5872-01 | 1500 | KOS
109 | Reflex Ultra 45 Plasma Wand - Coblator za ablacijo nosne školjke | Palice ReFlex Ultra se prilagajajo raznoliki anatomiji nosne školjke. Takojšnja odstranitev tkiva pomaga zagotoviti učinkovite postopke, medtem ko stalna pooperativna kontrakcija in krčenje tkiva spodbujata idealno celjenje, premer konice 1,7mm, dolžina 56,1mm, črne barve | Smith & Nephew EIC4845-01 | 30 | KOS
SKUPINA 32 - SISTEM ZA INSTILACIJO
110 | Sistem za instilacijo | Set za instilacijo tipa Y z dvema konicama in ščitniki Easyflow, dvema sponkama, oblikovano komoro, cevjo dolžine 1524 mm z notranjim premerom 4,95 mm, valjčno sponko, medicinsko sponko, adapterjem za kateter (instilacijo), silikonsko cevjo in prezračevalnim pokrovčkom | BAXTER E5MC4007N | 2000 | KOS
111 | Sistem za instilacijo | Set je prilagodljiv za vse znamke endoskopov. Priključek luer lock, ki se vrti za 360°, zagotavlja prosto gibanje aparata. Tesnilo oprime lasersko vlakno in preprečuje puščanje, je odstranljivo. Pred tlačno komoro je nameščen odstranljiv podaljšek. To daje kirurgu možnost, da ima pumpo pri roki ali pusti dolžino, da lahko asistent manipulira z pumpo. 2 zaporna petelina:2-smerno pozicioniranje. Omogoča zapiranje namakanja neposredno na setu, silikonska pumpa, volumen 39mm, dožina 200cm, tip Y sistema. | ROCAMED ONGT2000ST12 | 120 | SET
SKUPINA 33 - BRONHOSKOP * OS od 1.7.2025 do 15.8.2029
112 | ČISTILNA KRTAČKA | 500459 Za enkratno uporabo, dvojna ščetina CLEI-B1-30-16-100 | 500459 | 100 | KOS
113 | CEV | za večkrstno uporabo v kolutu za sukcijo (25 m kolut) | 232-008-012 | 1 | SET
114 | BIOPSIJSKA VALVULA |  | 502484 | 1500 | KOS
115 | SUKCIJSKI GUMB ZA BRONHOSKOPE | Sterilno pakiranje | SB-602 | 1500 | KOS
SKUPINA 34 - VENTIL
116 | Ventil za napihovanje za večkratno uporabo |  | SB -604 | 20 | KOS
SKUPINA 35 - GUMB ZA ZRAK VODO
117 | AW-602 Gumb za zrak vodo | za EUZ endoskop AW-602 | AW-602 | 20 | KOS
SKUPINA 36 - ENDOSKOPIJA II * OS od 1.11.2026 do 15.8.2029.
118 | Distalna kapica |  | DC-07D | 800 | KOS
119 | EUZ igla |  | EUS-19-0-N, EUS-22-0-N,EUS-25-0-N (RAZLIČNE ŠIFRE GLEDE NA DIMENZIJE) | 100 | KOS
120 | Baloni za endosonografijo – za radialno sondo |  | B20UR | 200 | KOS
121 | Baloni za endosonografijo – za linearno sondo |  | B20UT | 200 | KOS
SKUPINA 36 - TESNILO
122 | TESNILO O-RING ZA TROKAR 5916100 KA-2 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO ZA TROKAR OBROČEK N6235995 K4-2 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO ZA TROKAR VENTIL 6MM 7720590 |  |  | 80 | KOS
| TESNILO KAPA (50/3.6) 6127490 K4-2 |  |  | 140 | KOS
| TESNILO KAPA 60/10 60/90 7616690 K4-A |  |  | 80 | KOS
| TESNILO NOTRANJE ZA SRAJČKO 8897090 K4-2 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO TROKAR 6236095 K4-2 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO HISTEROSKOP 7FR. 27550C ZA TRUCLEAR HISTEROSKOP K4-2 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO TROKAR 6545990 |  |  | 20 | KOS
| TESNILO TROKAR 6235995 |  |  | 20 | KOS
SKUPINA 37 - Biopsijske Igla
123 | IGLA BIOPS 18GX20CM MAGNUM MN1820 |  | MN1820 | 600 | KOS
SKUPINA 38 - ČISTILNE ŠČETKE
124 | Čistilna krtačka za fleksibilni ureterorenoskop Cobra, za delovni kanal, dimenzije ščetke: Ø2mm, dolžina 1200mm (primerna za delovni kanali Ø1.0-1.5mm), pakirano 10KOM | 7990001 | MedipWolf -7990001 | 400 | KOS
125 | Čistilna krtačka za fleksibilni ureterorenoskop Cobra, za kanal laserske fibre, dimenzije ščetke: Ø0.85mm, dolžine 1200mm (za delovne kanale 0.8mm), pakirano 10KOM | 7990003 | MedipWolf-7990003 | 400 | KOS
SKUPINA 39 - NASTAVEK ZA FIKSACIJO LASERSKE FIBRE
126 | Celoten nastavek za fiksacijo laserske fibre za Cobra ureteroskop | 15369108 | Medip Wolf 15369108 | 4 | KOS
127 | Tesnila za nastavek za vpetje laserske fibre (oranžno) za Cobra ureterorenoskop | 15394144 | Medip Wolf 15394144 | 20 | KOS