## OBR-10
PREDRAČUN DOBAVA DIAGNOSTIKE
[21 empty] | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
| PREDRAČUN | OBR-10 | popravek 20.5.2025 | [17 empty] | Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJTE FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
sklop | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Šifra | NAZIV MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA | DVOLETNA OKVIRNA KOLIČINA | 4 LETNA OKVIRNA KOLIČINA | EM | pakiranje /EM | Cena v EUR brez DDV/EM | DDV (9.5, 0, 22) | Cena v EUR z DDV/EM | CENA NA PAKIRANJE BREZ DDV V EUR | CENA PAKIRANJE Z DDV V EUR | VREDNOST v EUR 4 LETNA brez DDV | VREDNOST v EUR 4 LETNA z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN
1 | 16.13 - DOLOČITVE Z INDIREKTNO IMUNOFLUORESCENCO | 16.13.01 - DOLOČITVE Z INDIREKTNO IMUNOFLUORESCENCO | 16.13.01.01 - DOLOČITVE Z INDIREKTNO IMUNOFLUORESCENCO | 16.13.01.01.001 | ANA HEP 2 IIF 10X10 v serumu in/ali plazmi | 60 | 120 | SC | [6 empty] | 0 | 0
1 |  |  |  | 16.13.01.01.006 | Crithidia luciliae 10 X 5 testov na testni ploščici. | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Vrednost 1. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
2 | 16.14 - DOLOČITVE NA IMUNOKROMATOGRAFSKIH TESTNIH PLOŠČICAH | 16.14.01 - DOLOČITVE NA IMUNOKROMATOGRAFSKIH TESTNIH PLOŠČICAH | 16.14.01.01 - DOLOČITVE NA IMUNOKROMATOGRAFSKIH TESTNIH PLOŠČICAH | 16.14.01.01.001 | HITRI PRESEJALNI TEST NA KOKAIN v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, opiate in metadon v urinu) | 900 | 1800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  | 16.14.01.01.002 | HITRI PRESEJALNI TEST NA KANABINOIDE v urinu (mejna vrednost 50 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kokain, metamfetamine, opiate in metadon v urinu) | 900 | 1800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  | 16.14.01.01.003 | HITRI PRESEJALNI TEST NA METAMFETAMINE v urinu (mejna vrednost 1000 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kokain, opiate, metadon in kanabinoide v urinu) | 900 | 1800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  | 16.14.01.01.004 | HITRI PRESEJALNI TEST NA OPIATE v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, kokain in metadon v urinu) | 900 | 1800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  | 16.14.01.01.005 | HITRI PRESEJALNI TEST NA METADON v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, opiate in kokain v urinu) | 900 | 1800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Vrednost 2. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
3 |  |  |  | 16.14.01.01.006 | HITRI PRESEJALNI TEST NA OKULTNO KRVAVITEV v blatu- presejalni test (gvajak smola; zaužiti železovi preparati ne smejo vplivati na reakcijo na testni ploščici; testna ploščica mora vključevati notranjo kontrolo kakovostiI) | 1800 | 3600 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Vrednost 3. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
4 |  |  |  | 16.14.01.01.007 | TEST NA OKULTNO KRVAVITEV v blatu- potrditveni imunološki test (vključen mora biti kontrolni material) | 1100 | 2200 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Vrednost 4. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  | 16.14.01.01.008 | HITRI PRESEJALNI TEST NA CL.DIFFICILE v blatu. Test mora biti od istega proizvajalca kot je hitri presejalni test na Cl. Difficile Toxin A in Toxin B | 300 | 600 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  | 16.14.01.01.009 | Kontrola GDH CL.DIFFICILE | 300 | 600 | kos | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  | 16.14.01.01.010 | HITRI PRESEJALNI TEST NA CL.DIFFICILE TOXIN A in TOXIN B v blatu. Test mora biti od istega proizvajalca kot je hitri presejalni test na Cl. Difficile v blatu. Test mora ločiti med toksinom A in toksinom B. | 400 | 800 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  | 16.14.01.01.011 | Kontrola CL.DIFFICILE TOXIN A in TOXIN B | 400 | 800 | kos | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  |  | Vrednost 5. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
6 |  |  |  | 16.14.01.01.012 | HITRI PRESEJALNI TEST NA INF.MONONUKLEOZO v serumu, s katerim dokazujemo protitelesa proti: VCA IgM, VCA IgG, PB HA in EBNA IgG | 800 | 1600 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
6 |  |  |  |  | Vrednost 6. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
7 |  |  |  | 16.14.01.01.013 | HITRI PRESEJALNI TEST NA MYCOPLASMO PNEUMONIAE v serumu ( vključena morata biti kontrolni material in reagent z monoklonskimi protitelesi) | 180 | 360 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Vrednost 7. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
8 |  |  |  | 16.14.01.01.014 | HITRI PRESEJALNI TEST NA STREPTOKOK A v brisu (vključen mora biti kontrolni material) | 1000 | 2000 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
8 |  |  |  | 16.14.01.01.015 | HITRI PRESEJALNI TEST NA STREPTOKOK B v vaginalnem brisu | 10 | 20 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Vrednost 8. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
9 |  |  |  | 16.14.01.01.016 | HITRI PRESEJALNI TEST NA ROTA-ADENO-NORO-ASTROVIRUS v blatu (vključena morata biti kontrolni material in reagent z monoklonskimi protitelesi) | 600 | 1200 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
9 |  |  |  |  | Vrednost 9. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
10 |  |  |  | 16.14.01.01.017 | HITRI PRESEJALNI TEST ZA DOLOČANJE HCG v urinu (Občutljivost testa do 25 IU/L, reagent z monoklonskimi protitelesi) | 1200 | 2400 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
10 |  |  |  |  | Vrednost 10. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
11 |  |  |  | 16.14.01.01.018 | HITRI PRESEJALNI TEST NA VIRUS INFLUENCE A+B (vključen mora biti kontrolni material) | 3000 | 6000 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
11 |  |  |  |  | Vrednost 11. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
12 |  |  |  | 16.14.01.01.019 | HITRI PRESEJALNI TEST NA MALARIJO v polni krvi (kvalitativna določitev P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; reagent z monoklonskimi protitelesi proti pLDH in specifičnimi protitelesi za HRP2) | 20 | 40 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
12 |  |  |  |  | Vrednost 12. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
13 | 16.22 - OSTALI REAGENTI | 16.22.01 - OSTALI REAGENTI | 16.22.01.01 - OSTALI REAGENTI | 16.22.01.01.002 | ACE REAGENT (z vključenim kalibratorjem in vsaj dvema nivojema kontrol) za 100 testov | 6 | 12 | SC | [6 empty] | 0 | 0
13 |  |  |  |  | Vrednost 13. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
14 |  |  |  | 16.22.01.01.021 | COMBUR 10 (Acetilsalicilna kislina ne sme motiti reakcij na testnih poljih) | 28 | 56 | SC | [6 empty] | 0 | 0
14 |  |  |  |  | Vrednost 14. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
15 |  |  |  | 16.22.01.01.024 | URINOKULTURA - po 10 testov | 200 | 400 | SC | [6 empty] | 0 | 0
15 |  |  |  |  | Vrednost 15. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
16 |  |  |  | 16.22.01.01.028 | URINSKA KONTROLA ZA KVANTITATIVNO ANALIZO URINA (normalni nivo; 12x10 mL) | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
16 |  |  |  | 16.22.01.01.029 | URINSKA KONTROLA ZA KVANTITATIVNO ANALIZO URINA (patološki nivo; 12x10 mL) | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
16 |  |  |  | 16.22.01.01.030 | URINSKA KONTROLA ZA KVALITATIVNO ANALIZO URINA (normalni, patološki nivo; 2x25 mL) | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
16 |  |  |  |  | Vrednost 16. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
17 |  |  |  | 16.22.01.01.032 | PARASEP MINI (komplet mora vsebovati fiksativ in koncentracijsko tekočino) | 300 | 600 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 17. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
18 |  |  |  | 16.22.01.01.039 | HITRI PRESEJALNI TEST TROPONIN T SENSITIVE po 10 testov | 20 | 40 | SC | [6 empty] | 0 | 0
18 |  |  |  |  | Vrednost 18. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
19 |  |  |  | 16.22.01.01.054 | REAGENT ZA PROSTE LAHKE VERIGE KAPA V SERUMU ZA APARAT BN II SIEMENS (skupaj z aplikacijo za aparat) | 3300 | 6600 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
19 |  |  |  | 16.22.01.01.055 | REAGENT ZA PROSTE LAHKE VERIGE LAMBDA V SERUMU ZA APARAT BN II SIEMENS (skupaj z aplikacijo za aparat) | 3300 | 6600 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
19 |  |  |  |  | Vrednost 19. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
20 |  |  |  | 16.22.01.01.064 | CURATEST TRAKOVI S 10 TESTNIMI CE, 7,5X12,5 CM. | 3100 | 6200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
20 |  |  |  |  | Vrednost 20. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  | 16.22.01.01.065 | IMMUNOASSAY PREMIUM TRI-LEVEL CONTROL 4X3X5ml s stabilnostjo vsaj 4 tedne | 2 | 4 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  | 16.22.01.01.069 | REAGENT ZA BAKER (5x20) | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  | 16.22.01.01.070 | KALIBRATOR ZA BAKER v serumu | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  | 16.22.01.01.071 | KONTROLA ZA BAKER v serumu (dva nivoja) | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  |  | Vrednost 21. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  | 16.22.01.01.083 | BacT/ALERT hemokulturna FA Aerobna steklenička plastična (100) | 11800 | 23600 | kos | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  | 16.22.01.01.084 | BacT/ALERT hemokulturna FN Anaerobna steklenička plastična (100) | 5100 | 10200 | kos | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  | 16.22.01.01.085 | BacT/ALERT hemokulturna PF pediatrična steklenička plastična za odvzem majhnega volumna krvi, od minimalno 0,1ml (100) | 3700 | 7400 | kos | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  | 16.22.01.01.086 | Tulec za odvzem hemokulturnega vzorca (320) | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  |  | Vrednost 22. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
23 |  |  |  | 16.22.01.01.087 | BRIS, STUART GOJIŠČE OGLJE, ZA GRLO, VAGINO, RANE IN KOŽO S PLASTIČNO PALČKO IN ČRNIM ZAMAŠKOM - ANAEROBI | 10000 | 20000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
23 |  |  |  | 16.22.01.01.088 | BRIS, STUART GOJIŠČE OGLJE, ZA GRLO, VAGINO, RANE IN KOŽO Z ALUMINIJASTO PALČKO IN ORANŽNIM ZAMAŠKOM - AEROBI | 4000 | 8000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
23 |  |  |  | 16.22.01.01.089 | BRIS, STUART BREZBARVNO GOJIŠČE, ZA GRLO, VAGINO, RANE IN KOŽO S PLASTIČNO PALČKO IN MODRIM ZAMAŠKOM - AEROBI | 40000 | 80000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
23 |  |  |  |  | Vrednost 23. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
24 |  |  |  | 16.22.01.01.092 | Test za ugotavljanje odtekanja plodovne vode | 500 | 1000 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
24 |  |  |  | 16.22.01.01.093 | Test za ugotavljanje prezgodnjega poroda | 150 | 300 | št.preiskav | [6 empty] | 0 | 0
24 |  |  |  |  | Vrednost 24. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
25 |  |  |  | 16.22.01.01.094 | Komplet za odvzem brisa - ugotavljanje HPV. Komplet vsebuje krtačko za odvzem brisa in epruveto s transportnim medijem. | 550 | 1100 | kos | [6 empty] | 0 | 0
25 |  |  |  |  | Vrednost 25. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.101 | Test epikutani EPOXIDHARZ (EPOKSISMOLE) 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.102 | TEST EPI. 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE 5 ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.103 | TEST EPI. BENZOCAIN, 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.104 | TEST EPI. BUDESONID 0,01%, 5ML | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.105 | TEST EPI. CLIOQUINOL, 5ML | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.106 | TEST EPI. COBALT (II) CHLORIDE HEXAHYDRATE, 5ML | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.107 | TEST EPI. COLOPHONIUM, 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.108 | TEST EPI. DUFTSTOFF-MIX II, 5ML | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.109 | TEST EPI. DUFTSTOFF-MIX, 5ML | 8 | 16 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.110 | TEST EPI. FORMALDEHYDE (2% AQ.) | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.111 | TEST EPI. HYDROXYMETHYLCYCLOHEXEN (LYRAL) 5 ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.112 | TEST EPI. KALIUMDICHROMAT 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.113 | TEST EPI. MERCAPTO MIX 2% PETROLATUM | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.114 | TEST EPI. METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (0,02% AQ.) | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.115 | TEST EPI. METHYLDIBROMOGLUTARONITRILE 0,5% (MDBGN | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.116 | TEST EPI. METHYLISOTHIAZOLINONE (0,2% AQ.) | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.117 | TEST EPI. NEOMYCINSULFAT, 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.118 | TEST EPI. NICKELSULFAT 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.119 | TEST EPI. PARABEN-MIX 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.120 | TEST EPI. PERUBALSAM, 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.121 | TEST EPI. P-PHENYLENDIAMIN 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.122 | TEST EPI. PRIMIN 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.123 | TEST EPI. QUATERNIUM 15, 5ML | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.124 | TEST EPI. SESQUITERPENLACTON-MIX 5ML | 8 | 16 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.125 | TEST EPI. TEXTILE DYE MIX 6,6% | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.126 | TEST EPI. THIURAM-MIX, 5ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.127 | TEST EPI. TIXOCORTOL-21-PIVALATE 0,1% PET | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.128 | TEST EPI. WOLLWACHSALKOHOLE (LANOLIN) 5 ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.129 | TEST EPI. 4-FHENYLENDIAMIN (IPPD), 5 ML | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.130 | TEST EPI. 4-TERT-BUTYLPHENOL FORMALDEHIDEHYDE RESI | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.131 | TEST EPI.DECYL GLUCOSIDE 5% 5ML | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.132 | TEST EPI.PROPOLIS (B) 10% | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  | 16.22.01.01.133 | TEST EPI.2-HYDROXYETHYL METHA.(HEMA)2% 5ML | 8 | 16 | kos | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  |  |  | Vrednost 26. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
27 |  |  |  | 16.22.01.01.218 | Bris suhi sterilni za virološko preiskavo za nasopharings, ALU (kovinska) palčka, bris iz dakrona ali rajona (ne bombažni) | 4500 | 9000 | kos | [6 empty] | 0 | 0
27 |  |  |  | 16.22.01.01.219 | Bris suhi sterilni za virološko preiskavo za žrelo in tonzile za virološko preiskavo, PLASTIČNA palčka, bris iz dakrona ali rajona (ne bombažni) | 500 | 1000 | kos | [6 empty] | 0 | 0
27 |  |  |  |  | Vrednost 27. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
28 |  |  |  | 16.22.01.01.221 | ACT test za heparinski antikoagulacijski monitoring med bypass operacijo. | 15 | 30 | sc | [6 empty] | 0 | 0
28 |  |  |  |  | Vrednost 28. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
29 |  |  |  | 16.22.01.01.226 | MICROSAMPLE CUPS /4000 | 6 | 12 | SC | [6 empty] | 0 | 0
29 |  |  |  |  | Vrednost 29. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
30 |  |  |  | 16.22.01.01.227 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM USP 10 x 100 ml | 50 | 100 | kos | [6 empty] | 0 | 0
30 |  |  |  |  | Vrednost 30. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
31 |  |  |  | 16.22.01.01.228 | SILIKONSKI SPREJ 500 ML | 30 | 60 | kos | [6 empty] | 0 | 0
31 |  |  |  |  | Vrednost 31. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
32 |  |  |  | 16.22.01.01.230 | TEST HELICOBACTER PYLORI - hitri antigenski ( validiran za bioptat) | 2400 | 4800 | kos | [6 empty] | 0 | 0
32 |  |  |  |  | Vrednost 32. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
33 |  |  |  | 16.22.01.01.217 | Specialni pufer za transport biopsijskih vzorcev, ki zadrži osmolarnost in pH do 48 ur. Vsebuje crioprotektant, ki preprečuje kristalizacijo pri hitrih zamrzovalnih tehnikah. | 5 | 10 | kos | [6 empty] | 0 | 0
33 |  |  |  |  | Vrednost 33. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
34 |  |  |  | 16.22.01.01.220 | Test za odkrivanje in potrditev dedne bolezni cistične fibroze pri novorojenčkih. Test znojenja temelji na treh fazah: stimulacija( pridobivanje znoja s stimulacijo potenja), zbiranje znoja in analiziranje. Metoda določevanja je iontoforeza. Ekstrakcija vzorca znoja poteka iz površine kože v plastično cevko in nato v zbiralnik znoja. | 5 | 10 | kos | [6 empty] | 0 | 0
34 |  |  |  |  | Vrednost 34. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
35 | 16.23 - DIAGNOSTIKA-NUKLEARNA MEDICINA | 16.23.01 - DIAGNOSTIKA-NUKLEARNA MEDICINA | 16.23.01.01 - DIAGNOSTIKA-NUKLEARNA MEDICINA | 16.23.01.01.001 | Mo99/Tc99m mokri generator aktivnosti 12-19 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije generatorja valjaste oblike naj ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. Dobavitelj naj poskrbi za odvoz odpadnega generatorja. | 10 | 20 | SC | [6 empty] | 0 | 0
35 |  |  |  | 16.23.01.01.003 | Mo99/Tc99m mokri generator aktivnosti 19-22 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije generatorja valjaste oblike naj ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. Dobavitelj naj poskrbi za odvoz odpadnega generatorja. | 104 | 208 | SC | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 35. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
36 |  |  |  | 16.23.01.01.002 | Mo99/Tc99m suhi generator aktivnosti 12-19 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije generatorja valjaste oblike naj ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. Dobavitelj naj poskrbi za odvoz odpadnega generatorja. | 10 | 20 | SC | [6 empty] | 0 | 0
36 |  |  |  | 16.23.01.01.004 | Mo99/Tc99m suhi generator aktivnosti 19-22 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije generatorja valjaste oblike naj ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. Dobavitelj naj poskrbi za odvoz odpadnega generatorja. | 104 | 208 | SC | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 36. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
37 |  |  |  | 16.23.01.01.005 | Makroalbumin agregat (MAA)-Kit za pripravo Tc99m-MAA za perfuzijsko scintigrafijo pljuč | 60 | 120 | SC | [6 empty] | 0 | 0
37 |  |  |  | 16.23.01.01.006 | Ga 67-citrat 185-370 MBq. Radionuklid za diagnostiko vnetja in malignoma | 2 | 4 | SC | [6 empty] | 0 | 0
37 |  |  |  | 16.23.01.01.007 | Kit za pripravo Tc99m - biselosomab 1mg/1mg antigranulocitnih protiteles za diagnostiko vnetja | 24 | 48 | SC | [6 empty] | 0 | 0
37 |  |  |  | 16.23.01.01.009 | TI 201-klorid 185-222MBq- Radionuklid za perfuzijsko scintigrafijo srca, prikaz malignomov | 12 | 24 | SC | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 37. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
38 |  |  |  | 16.23.01.01.008 | Sestamibi - Kit za pripravo radiofarmacevtika za perfuzijsko scintigrafijo srca, malignomov, obščitnic | 110 | 220 | SC | [6 empty] | 0 | 0
38 |  |  |  |  | Vrednost 38. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
39 |  |  |  | 16.23.01.01.010 | Kit za pripravo Tc99m- MAG3 za renografijo | 30 | 60 | SC | [6 empty] | 0 | 0
39 |  |  |  |  | Vrednost 39. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
40 |  |  |  | 16.23.01.01.011 | Kit za pripravo Tc99m- DTPA za renografijo | 2 | 4 | SC | [6 empty] | 0 | 0
40 |  |  |  |  | Vrednost 40. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
41 |  |  |  | 16.23.01.01.012 | Kit za pripravo Tc99m- DMS za statično scintigrafijo ledvic | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
41 |  |  |  |  | Vrednost 41. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
42 |  |  |  | 16.23.01.01.013 | Kit za pripravo cC99m nanokoloida za scintigrafsko limfografijo in scintigrafijo kostnega mozga | 20 | 40 | SC | [6 empty] | 0 | 0
42 |  |  |  |  | Vrednost 42. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
43 |  |  |  | 16.23.01.01.014 | DPD- Kit za pripravo radiofarmacevtika za scintigrafijo kosti | 110 | 220 | SC | [6 empty] | 0 | 0
43 |  |  |  | 16.23.01.01.015 | Ultra TAg RBC - Kit za markiranje eritrocitov. | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
43 |  |  |  |  | Vrednost 43. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
44 |  |  |  | 16.23.01.01.016 | I-131 Terapevtske kapsule 740 MBq | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
44 |  |  |  | 16.23.01.01.017 | I-131 Terapevtske kapsule 800 MBq | 50 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
44 |  |  |  | 16.23.01.01.018 | I-131 Terapevtske kapsule 555 MBq | 20 | 40 | SC | [6 empty] | 0 | 0
44 |  |  |  |  | Vrednost 44. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
45 |  |  |  | 16.23.01.01.019 | Techne vial kit 25 ml/25; vakumske viale volumna 25 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 30 | 60 | SC | [6 empty] | 0 | 0
45 |  |  |  | 16.23.01.01.020 | Techne vial kit 11 ml/25; vakumske viale volumna 11 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 10 | 20 | SC | [6 empty] | 0 | 0
45 |  |  |  | 16.23.01.01.021 | Techne vial kit 5 ml/25; vakumske viale volumna 5 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 20 | 40 | SC | [6 empty] | 0 | 0
45 |  |  |  |  | Vrednost 45. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
46 |  |  |  | 16.23.01.01.022 | I-131 Diagnostičnee kapsule 37 MBq | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
46 |  |  |  |  | Vrednost 46. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
47 |  |  |  | 16.23.01.01.023 | HMPAO (exametazime), nestabilizirani, kit za označevanje levkocitov | 40 | 80 | SC | [6 empty] | 0 | 0
47 |  |  |  |  | Vrednost 47. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
48 |  |  |  | 16.23.01.01.024 | Kit za pripravo Tc-99m-HYNIC-(tyr3)-oktreotida - radiofarmaka za scintigrafijo somatostatinskih receptorjev | 10 | 20 | SC | [6 empty] | 0 | 0
48 |  |  |  |  | Vrednost 48. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
49 |  |  |  | 16.23.01.01.027 | PULMOTEC ( PAS patient administratin set) Škatla s 50 grafitnimi vložki po 1,34 g | 6 | 12 | sc | [6 empty] | 0 | 0
49 |  |  |  |  | Vrednost 49. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
50 |  |  |  | 16.23.01.01.028 | ALUMINIUM BREAKTHRU KIT - Testni lističi za preverjanje aluminijevih ionov v raztopini tehnecija | 3 | 6 | sc | [6 empty] | 0 | 0
50 |  |  |  |  | Vrednost 50. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
51 | 16.24 - DIAGNOSTIKA- TRANSFUZIJA SPREMENJEN OPIS | 16.24.01 - DIAGNOSTIKA- TRANSFUZIJA | 16.24.01.01 - DIAGNOSTIKA- TRANSFUZIJA | 16.24.01.01.001 | Panel 11-tih 0,8% (+/-0,1) celic z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles na gelskih karticah | 52 | 104 | SC | [6 empty] | 0 | 0
51 |  |  |  |  | Vrednost 51. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
52 |  |  |  | 16.24.01.01.002 | Panel 11-tih 0,8% (+/-0,1) papainiziranih celic z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles na gelskih karticah (proizvajalec mora hkrati ponuditi reagent pod št 16.24.01.01.001) | 52 | 104 | [7 empty] | 0 | 0
52 |  |  |  |  | Vrednost 52. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
53 |  |  |  | 16.24.01.01.003 | Serum za nevtralizacijo Anti-CD 38 v plazmi preiskovanca (Th z DARA) | 24 | 48 | kos | [6 empty] | 0 | 0
53 |  |  |  |  | Vrednost 53. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
54 |  |  |  | 16.24.01.01.004 | ID Diluent 1 reagent, 2 X 100 ml, kompatibilno z aparatom Swing Twin Sampler | 30 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
54 |  |  |  | 16.24.01.01.005 | ID Diluent 2 reagent, 2 X 100 ml, kompatibilno z aparatom Swing Twin Sampler | 40 | 80 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
54 |  |  |  | 16.24.01.01.006 | ID Diluent 2 reagent, 500 ml | 220 | 440 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
54 |  |  |  |  | Vrednost 54. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
55 |  |  |  | 16.24.01.01.007 | Reagent za kontrolo ABO in RhD serumov | 2500 | 5000 | ml | [6 empty] | 0 | 0
55 |  |  |  | 16.24.01.01.008 | Monoklonski serum (IgG) za določanje eritrocitnega antigena s | 32 | 64 | ml | [6 empty] | 0 | 0
55 |  |  |  |  | Vrednost 55. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
56 |  |  |  | 16.24.01.01.009 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena s | 10 | 20 | ml | [6 empty] | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Vrednost 56. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
57 |  |  |  | 16.24.01.01.010 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena e | 45 | 90 | ml | [6 empty] | 0 | 0
57 |  |  |  |  | Vrednost 57. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
58 |  |  |  | 16.24.01.01.011 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnih antigenov AB | 3200 | 6400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
58 |  |  |  |  | Vrednost 58. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
59 |  |  |  | 16.24.01.01.012 | Monkolonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena c | 50 | 100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
59 |  |  |  |  | Vrednost 59. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
60 |  |  |  | 16.24.01.01.013 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena Cw | 175 | 350 | ml | [6 empty] | 0 | 0
60 |  |  |  |  | Vrednost 60. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
61 |  |  |  | 16.24.01.01.014 | Serum Anti Human Globulin (IgG+C3d) | 20 | 40 | ml | [6 empty] | 0 | 0
61 |  |  |  |  | Vrednost 61. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
62 |  |  |  | 16.24.01.01.015 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Kp a | 12 | 24 | ml | [6 empty] | 0 | 0
62 |  |  |  |  | Vrednost 62. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
63 |  |  |  | 16.24.01.01.016 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Kp b | 12 | 24 | ml | [6 empty] | 0 | 0
63 |  |  |  |  | Vrednost 63. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
64 |  |  |  | 16.24.01.01.017 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Lu a | 12 | 24 | ml | [6 empty] | 0 | 0
64 |  |  |  | 16.24.01.01.018 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Lu b | 12 | 24 | ml | [6 empty] | 0 | 0
64 |  |  |  |  | Vrednost 64. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
65 |  |  |  | 16.24.01.01.019 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena S | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
65 |  |  |  |  | Vrednost 65. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
66 |  |  |  | 16.24.01.01.020 | Monoklonski serum (IgG) za določanje eritrocitnega antigena S | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
66 |  |  |  |  | Vrednost 66. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
67 |  |  |  | 16.24.01.01.021 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena Duffy FYB | 60 | 120 | ml | [6 empty] | 0 | 0
67 |  |  |  |  | Vrednost 67. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
68 |  |  |  | 16.24.01.01.022 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena A | 3200 | 6400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
68 |  |  |  |  | Vrednost 68. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
69 |  |  |  | 16.24.01.01.023 | Lektin za določanje eritrocitnega antigena A1 | 30 | 60 | ml | [6 empty] | 0 | 0
69 |  |  |  |  | Vrednost 69. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
70 |  |  |  | 16.24.01.01.024 | Monoklonski serum za določanje eritrocitnega antigena A1 | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
70 |  |  |  |  | Vrednost 70. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
71 |  |  |  | 16.24.01.01.025 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena B | 3200 | 6400 | ml | [6 empty] | 0 | 0
71 |  |  |  |  | Vrednost 71. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
72 |  |  |  | 16.24.01.01.026 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena C | 50 | 100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
72 |  |  |  |  | Vrednost 72. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
73 |  |  |  | 16.24.01.01.027 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena D v epruveti | 2500 | 5000 | ml | [6 empty] | 0 | 0
73 |  |  |  |  | Vrednost 73. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
74 |  |  |  | 16.24.01.01.028 | Monoklonski serum (IgG) za določanje eritrocitnega antigena Duffy FYA | 60 | 120 | ml | [6 empty] | 0 | 0
74 |  |  |  |  | Vrednost 74. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
75 |  |  |  | 16.24.01.01.029 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena E | 50 | 100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
75 |  |  |  |  | Vrednost 75. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
76 |  |  |  | 16.24.01.01.030 | Monoklonski serum za določanje eritrocitnega antigena H | 50 | 100 | ml | [6 empty] | 0 | 0
76 |  |  |  |  | Vrednost 76. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
77 |  |  |  | 16.24.01.01.031 | Lektin za določanje eritrocitnega antigena H | 30 | 60 | ml | [6 empty] | 0 | 0
77 |  |  |  |  | Vrednost 77. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
78 |  |  |  | 16.24.01.01.032 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena KELL | 2500 | 5000 | ml | [6 empty] | 0 | 0
78 |  |  |  |  | Vrednost 78. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
79 |  |  |  | 16.24.01.01.033 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena Kidd b | 14 | 28 | ml | [6 empty] | 0 | 0
79 |  |  |  |  | Vrednost 79. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
80 |  |  |  | 16.24.01.01.034 | Monoklonski serum za določanje eritrocitnega antigena M | 150 | 300 | ml | [6 empty] | 0 | 0
80 |  |  |  |  | Vrednost 80. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
81 |  |  |  | 16.24.01.01.035 | Monoklonski serum za določanje eritrocitnega antigena N | 150 | 300 | ml | [6 empty] | 0 | 0
81 |  |  |  |  | Vrednost 81. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
82 |  |  |  | 16.24.01.01.036 | ID-Card DAT IgG1-IgG3 IgG subclasses 1x12 gelske kartice | 4 | 8 | SC | [6 empty] | 0 | 0
82 |  |  |  |  | Vrednost 82. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
83 |  |  |  | 16.24.01.01.037 | Celice za Coombs kontrolo (4,0% +/- 1,0) | 26 | 52 | kosov | [6 empty] | 0 | 0
83 |  |  |  |  | Vrednost 83. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
84 |  |  |  | 16.24.01.01.038 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena P1 | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
84 |  |  |  |  | Vrednost 84. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
85 |  |  |  | 16.24.01.01.039 | Kartice s posušenimi serumi za določanje krvne skupine AB0+RhD ob pacientu (bedside test). Primerna za vzorce venske krvi, kapilarne krvi in za določanje krvne skupine iz podaljška- segmenta enote krvi, z metodo hemaglutinacije. Na isti kartici morata biti dva predela za določanje krvne skupine AB0+RhD, posebej za bolnika in za krvodajalca. Test mora biti v skladu z IVDR direktivo: UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5.aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. | 10000 | 20000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
85 |  |  |  | 16.24.01.01.040 | Folija za kartice ABO+RhD pod točko 173 | 20000 | 40000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
85 |  |  |  |  | Vrednost 85. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
86 |  |  |  | 16.24.01.01.041 | Monoklonski serum (IgG+IgM) za določanje eritrocitnega antigena D blend | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
86 |  |  |  |  | Vrednost 86. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
87 |  |  |  | 16.24.01.01.042 | Monklonski serum (IgM) za določanje antigena Jk(a) | 14 | 28 | ml | [6 empty] | 0 | 0
87 |  |  |  |  | Vrednost 87. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
88 |  |  |  | 16.24.01.01.043 | ID TIPS | 60 | 120 | SC | [6 empty] | 0 | 0
88 |  |  |  |  | Vrednost 88. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
89 |  |  |  | 16.24.01.01.044 | ID PAPAIN a 10 ML | 100 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
89 |  |  |  |  | Vrednost 89. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
90 |  |  |  | 16.24.01.01.045 | ID CELL STAB 500 ml | 4 | 8 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
90 |  |  |  |  | Vrednost 90. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
91 |  |  |  | 16.24.01.01.046 | ID CELL WASH P 500 ML | 10 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
91 |  |  |  |  | Vrednost 91. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
92 |  |  |  | 16.24.01.01.047 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Js(a) | 2 | 4 | ml | [6 empty] | 0 | 0
92 |  |  |  |  | Vrednost 92. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
93 |  |  |  | 16.24.01.01.048 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Js(b) | 2 | 4 | ml | [6 empty] | 0 | 0
93 |  |  |  |  | Vrednost 93. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
94 |  |  |  | 16.24.01.01.049 | ID-Partial RhD Typing Set (serumi in gelske kartice za določanje šibkega D antigena in kategorij D antigena) 6 x 0,4 ml | 14 | 28 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
94 |  |  |  |  | Vrednost 94. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
95 |  |  |  | 16.24.01.01.050 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Duffy Fy(a) | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
95 |  |  |  |  | Vrednost 95. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
96 |  |  |  | 16.24.01.01.051 | Kit za elucijo eritrocitnih protiteles z glicin/HCl pufrom, Elution System for acid elution of antibodies | 8 | 16 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
96 |  |  |  |  | Vrednost 96. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
97 |  |  |  | 16.24.01.01.052 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena Le(a) | 30 | 60 | ml | [6 empty] | 0 | 0
97 |  |  |  |  | Vrednost 97. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
98 |  |  |  | 16.24.01.01.053 | Monoklonski serum (IgM) za določanje eritrocitnega antigena Le(b) | 30 | 60 | ml | [6 empty] | 0 | 0
98 |  |  |  |  | Vrednost 98. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
99 |  |  |  | 16.24.01.01.054 | Gojišče za mikrobiološko kontrolo krvnih pripravkov BACT/ALERT BPA | 750 | 1500 | kos | [6 empty] | 0 | 0
99 |  |  |  |  | Vrednost 99. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
100 |  |  |  | 16.24.01.01.055 | Gojišče za mikrobiološko kontrolo krvnih pripravkov BACT/ALERT BPN | 750 | 1500 | kos | [6 empty] | 0 | 0
100 |  |  |  |  | Vrednost 100. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
101 |  |  |  | 16.24.01.01.056 | Bovine albumin 22% | 40 | 80 | ml | [6 empty] | 0 | 0
101 |  |  |  |  | Vrednost 101. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
102 |  |  |  | 16.24.01.01.057 | Panel 20 celic eritrocitov (2-4 % suspenzija) z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles | 26 | 52 | kos | [6 empty] | 0 | 0
102 |  |  |  |  | Vrednost 102. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
103 |  |  |  | 16.24.01.01.058 | Wash sloution A for ID Sampler 10L, kompatibilno z aparatom Swing Twin Sampler | 60 | 120 | kos | [6 empty] | 0 | 0
103 |  |  |  |  | Vrednost 103. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
104 |  |  |  | 16.24.01.01.059 | Wash sloution B for ID Sampler 10L, kompatibilno z aparatom Swing Twin Sampler | 20 | 40 | kos | [6 empty] | 0 | 0
104 |  |  |  |  | Vrednost 104. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
105 |  |  |  | 16.24.01.01.060 | Panel 11-tih 0,8% (+/-0,1) papainiziranih celic z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles na gelskih karticah za testiranje in analizo na aparatu IH-500 DiaPanel-P (proizvajalec mora zagotoviti panel z isto konstelacijo antigenov kot Panel 11-tih 0,8% celic z istim datumom zapadlosti) | 24 | 48 | kos | [6 empty] | 0 | 0
105 |  |  |  | 16.24.01.01.061 | Panel vsaj 6 celic eritrocitov z znanimi eritrocitnimi antigeni za razreševanje težjih kombinacij eritrocitnih protiteles za testiranje na gelskih karticah ( vsaj 2 c- celici, vsaj 2 e-celici ( od teh vsaj 1 e-K+), homozigotne za klinično pomembne antigene Fy(a), Fy(b), Jk(a), Jk(b), M, S in s | 24 | 48 | kos | [6 empty] | 0 | 0
105 |  |  |  | 16.24.01.01.062 | Panel celic eritrocitov z znanimi eritrocitnimi antigeni za izključevanje prisotnosti nepričakovanih eritrocitnih protiteles po preventivni inokulaciji z IgG anti-D za testiranje na gelskih karticah ( vsaj 1 D+ celico in vsaj 3 D- celice, ki so homozigotne za klinično pomembne antigene Fy(a), Fy(b), Jk(a), Jk(b), M, S in s in na vsaj 1 celici prisotne antigene K, Le(a), Le(b), P1 in N). | 24 | 48 | kos | [6 empty] | 0 | 0
105 |  |  |  |  | Vrednost 105. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
106 | 16.25 - DIAGNOSTIKA- IMNUHISTOKEMIJA IN IMUNOCITOKEMIJA | 16.25.01 - IMNUHISTOKEMIJA IN IMUNOCITOKEMIJA | 16.25.01.01 - IMNUHISTOKEMIJA IN IMUNOCITOKEMIJA KONCENTRATI IN READY-TO-USE PROTITELESA: PROTITELO/ KLON/ VOLUMEN | 16.25.01.01.001 | α-AKTIN/ 1A4/ 0,2 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 106. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
107 |  |  |  | 16.25.01.01.002 | Ber-Ep4/ Ber-Ep4/ 1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 107. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
108 |  |  |  | 16.25.01.01.003 | CAM 5.2 /CAM 5.2/ 0.2/ 0.5 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 108. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
109 |  |  |  | 16.25.01.01.004 | CALRETININ/ DAK-Calret1/ 0.1/ 0.2 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 109. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
110 |  |  |  | 16.25.01.01.005 | CALPONIN / Calp/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 110. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
111 |  |  |  | 16.25.01.01.006 | CEA/ CEA-31/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 111. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
112 |  |  |  | 16.25.01.01.007 | CD3/ MRQ-39/ 1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 112. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
113 |  |  |  | 16.25.01.01.008 | CD10 / 56C6/ RTU | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 113. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
114 |  |  |  | 16.25.01.01.009 | CD15 / MMA/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 114. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
115 |  |  |  | 16.25.01.01.010 | CD20 / L-26/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 115. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
116 |  |  |  | 16.25.01.01.011 | CD30 / Ber-H2/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 116. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
117 |  |  |  | 16.25.01.01.012 | CD34 (Class II) / QBEnd10/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 117. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
118 |  |  |  | 16.25.01.01.013 | CD68 / PG-M1/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 118. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
119 |  |  |  | 16.25.01.01.014 | CD117 / (c-kit)/ 0.2 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 119. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
120 |  |  |  | 16.25.01.01.015 | CHROMOGRANIN / DAK-A3/ 0.2/ 0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 120. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
121 |  |  |  | 16.25.01.01.016 | CITOKERATIN / 35betaH11/ 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 121. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
122 |  |  |  | 16.25.01.01.017 | CK 34be12/ 34βe12/0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 122. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
123 |  |  |  | 16.25.01.01.018 | CK 34be12/ 34βe12/RTU | 14 | 28 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 123. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
124 |  |  |  | 16.25.01.01.019 | CK1 /AE1/AE3/1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 124. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
125 |  |  |  | 16.25.01.01.020 | CK 5/6/ (D5&16B4)/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 125. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
126 |  |  |  | 16.25.01.01.021 | CK 8/18/ B22.1&B23.1/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 126. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
127 |  |  |  | 16.25.01.01.022 | CK7/ OV-TL 12/30 / 0,2mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 127. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
128 |  |  |  | 16.25.01.01.023 | CK7/ SP52 / RTU | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 128. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
129 |  |  |  | 16.25.01.01.024 | CK19/ A53-B/A2.26 / 0.1 Ml | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 129. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
130 |  |  |  | 16.25.01.01.025 | CK20/ Ks20,8/ 0,2mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 130. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
131 |  |  |  | 16.25.01.01.026 | CK20/ SP33/ RTU | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 131. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
132 |  |  |  | 16.25.01.01.027 | DESMIN/ D33/ 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 132. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
133 |  |  |  | 16.25.01.01.028 | E-CADHERIN/ NCH-38/ 0.2/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 133. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
134 |  |  |  | 16.25.01.01.029 | Ep-CAM/ MOC-31/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 134. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
135 |  |  |  | 16.25.01.01.030 | EMA / E29/ 0.1/0.2 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 135. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
136 |  |  |  | 16.25.01.01.031 | FVIII / Von Willbrand faktor/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 136. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
137 |  |  |  | 16.25.01.01.032 | GATA3/ L50-823/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 137. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
138 |  |  |  | 16.25.01.01.033 | Melanosom/ HMB-45/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 138. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
139 |  |  |  | 16.25.01.01.034 | Hepatocyte Specific Antigen (Hep-Par1)/ OCH1E5/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 139. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
140 |  |  |  | 16.25.01.01.035 | Ki67/ MIB-1/ 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 140. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
141 |  |  |  | 16.25.01.01.036 | Ki67/ (30-9)/ RTU | 12 | 24 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 141. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
142 |  |  |  | 16.25.01.01.037 | LCA (CD45)/ 2B11+PD7/26/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 142. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
143 |  |  |  | 16.25.01.01.038 | MELAN / A103/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 143. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
144 |  |  |  | 16.25.01.01.039 | MNF116 (Citokeratin)/ MNF116/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 144. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
145 |  |  |  | 16.25.01.01.040 | NSE / BBS/NC/VI-H14 / 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 145. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
146 |  |  |  | 16.25.01.01.041 | PSA/ poliklonsko/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 146. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
147 |  |  |  | 16.25.01.01.042 | P16/ (E6H4)/ RTU | 12 | 24 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 147. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
148 |  |  |  | 16.25.01.01.043 | P63/ DAK-p63/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 148. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
149 |  |  |  | 16.25.01.01.044 | RACEMAZA (AMACR) / 13H4/ 1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 149. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
150 |  |  |  | 16.25.01.01.045 | Renal Cell Carcinoma/ PN-15 / 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 150. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
151 |  |  |  | 16.25.01.01.046 | SYNAPTOFIZIN/ DAK-SYNAP/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 151. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
152 |  |  |  | 16.25.01.01.047 | S 100/ poliklonsko/ 0.1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 152. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
153 |  |  |  | 16.25.01.01.048 | TTF-1 / 8G7G3/1 / 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 153. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
154 |  |  |  | 16.25.01.01.049 | VIMENTIN/ V9 / 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 154. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
155 |  |  |  | 16.25.01.01.050 | ESTROGEN/ SP1 / 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 155. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
156 |  |  |  | 16.25.01.01.051 | ESTROGEN/ SP1 / RTU | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 156. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
157 |  |  |  | 16.25.01.01.052 | PROGESTERON / 1 E2/ 0,1mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 157. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
158 |  |  |  | 16.25.01.01.053 | PROGESTERON/ 1 E2 / RTU | 6 | 12 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 158. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
159 |  |  |  | 16.25.01.01.054 | WT-1/ 6F-H2/ 0,1/0,2mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 159. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
160 |  |  |  | 16.25.01.01.055 | Myosin,Smooth Muscle/ SMMS-1/ 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 160. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
161 |  |  |  | 16.25.01.01.056 | STATHMIN/ SP49 / 0.1 mL | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 161. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
162 |  |  |  | 16.25.01.01.057 | CD44/ MRQ-13/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 162. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
163 |  |  |  | 16.25.01.01.058 | CDX-2/ EPR2764Y/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 163. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
164 |  |  |  | 16.25.01.01.059 | CMV | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 164. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
165 |  |  |  | 16.25.01.01.060 | INHIBIN/ alpha R1/ 0.5/ 1 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 165. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
166 |  |  |  | 16.25.01.01.061 | Oct-4/ MRQ-10/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 166. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
167 |  |  |  | 16.25.01.01.062 | P53/ DO7/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 167. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
168 |  |  |  | 16.25.01.01.063 | P57/ Kp10 / 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 168. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
169 |  |  |  | 16.25.01.01.064 | h-Caldesmon/ h HCD/ 0.1/0.5 mL | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 169. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
170 |  |  |  | 16.25.01.01.066 | Beta Katenin | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 170. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
171 |  |  |  | 16.25.01.01.067 | Helicobacter Pylori | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 171. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
172 |  |  |  | 16.25.01.01.068 | ALBUMINE BOVINE | 1 | 2 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 172. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
173 |  |  |  | 16.25.01.01.069 | ANTIBODY DILUENT | 4 | 8 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 173. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
174 |  |  |  | 16.25.01.01.070 | CINTEC PLUS CYTOLOGY | 5 | 10 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 174. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
175 |  |  |  | 16.25.01.01.071 | CRIOMATRIX SMOLA 4x12 Ml | 8 | 16 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 175. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
176 |  |  |  | 16.25.01.01.072 | Kit za hitro barvanje ( BIO-DIFF RTU KIT 3X300 ml ) | 2 | 4 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 176. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
177 |  |  |  | 16.23.01.01.026 | HMPAO (exametazime), stabilizirani, kit za perfuzijsko scintigrafijo možganov | 10 | 20 | kos | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 177. sklopa: | [9 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis:
Ponudbeni dokumentaciji je potrebno predložiti -
- CE certifikat. V kolikor za ponujeni material, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbo predložiti lastno izjavo,
- Izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS). V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja Is, Im, Ism, Ir, IIa, IIb in III mora ponudnik v ponudbo predložiti CE certifikat in Izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2023/607 (ki pokriva Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).
- originalne prospekte proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca iz katere je razvidna kataloška številka nudenega artikla ter izpolnjevanja tehničnih zahtev. Ponudnik je dolžan zagotoviti sledljivost in v prospektih označiti številko sklopa ter artikel in drugo izpolnjevanje zahtev.
Na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.

## Tehnične zahteve za serme 16.24
Dodatne zahteve za serume za sklop 16.24 DIAGNOSTIKA TRANSFUZIJA
Ponudnik mora jasno prikazati:
1. ločeno ceno seruma za količino 1 mililitra in za celotno stekleničko
2. pakiranja (npr.: število stekleničk v škatli)
3. potreben čas inkubacije
4. čas uporabnosti seruma v mesecih
5. da ima serum dobro reaktivnost in specifičnost, ki jo lahko izkazuje s podatki o jakosti aglutinacije (od + do ++++)
6. če so pri uporabi testnega seruma potrebni dodatni reagenti za izpeljavo testa, mora ponudnik navesti vse potrebne dodatne reagente, ki omogočajo izvedbo testa po navodilih proizvajalca; navesti ceno in priložiti navodila za delo za vsak posamezni dodatni reagent (ne sem biti skritih zahtev po dodatnih reagentih ali materialu za dokončanje testa); pri potrebni uporabi dodatnih reagentov mora jasno prikazati ceno na 1 ml ali na test, ob upoštevanju vseh potrebnih reagentov (cel komplet- reagentov, ki so potrebni in kompatibilni za dokončno izvedbo testa)
7. da ponudnik lahko zagotovi kontroliran transport in sledljivost temperatur od proizvajalca do SB Celje v hladni verigi in lahko to izkazuje ob vsaki dobavi
*da je testni reagent visoko učinkovit
* da je interpretacija rezultatov enostavna, jasna in nedvoumna; aglutinacija vidna s prostim očesom
8. Če je pri izvajanju testa potrebna negativna kotrola, jo mora ponudnik zagotoviti skupaj z reagentom.
9. Ob ponudbi mora ponudnik priložiti vsa potrebna navodila za delo za vsak reagent posebej, ki morajo biti napisana,v slovenskem ali angleškem jeziku.
10. Vsi reagenti morajo imeti CE certifikat.
11. Ob vsaki dobavi mora priložiti Certifikate analiz, za vsak dobavljen lot reagenta.
12. Rezultati testiranja s testnimi serumi morajo zagotoviti aglutinacijo vsaj +++ od pričakovanih ++++.
13. Čas inkubacije največ 15 minut

## Tehnične zahteve za kartice 16.
Kartice za določanje krvne skupine AB0 in RhD ob postelji bolnika
· Kartica morajo imeti oznako CE, vedno mora biti pri dobavi priložen certifikat analiz
· Test mora biti v skladu z IVDR direktivo: UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5.aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.
· Kartica morajo imeti 2 dela, del za določanje krvne skupine AB0 in RhD bolnika in del za določanje krvne skupine AB0 in RhD enote, ki jo bo bolnik prejel.
· Kartica naj vsebuje suhe monoklonalne reagente za določanje A, B in D eritrocitnega antigena; reagenta naj bosta obarvana – dve različni barvi.
· Kartica naj vsebuje prostor za vpis bolnikovega imena, priimka in rojstnih podatkov ter polja za vpis rezultata aglatunacije/neaglatunacije, datuma izvedbe testa in podpisa izvajalca.
· Kartica naj ima tudi polje s suhimi monoklonalnimi serumi za določitev A, B in D antigena enote krvi, ki bo aplicirana bolniku in prav tako prostor za vpis rezultatov aglutinacije, datuma izvedbe testa in podpisa izvajalca.
· Kartica naj ima prostor za zapis ID- številke krvne komponente, ki bo aplicirana.
· Postopek izvedbe testa temelji na principu aglutinacije; dehidrirane reagente na kartici je dovoljeno raztopiti s kapljico fiziološke raztopine.
· Vsi predtiskani zapisi na kartici naj bodo v slovenskem ali v angleškem jeziku.
· Poleg kartice je potrebno priložiti tudi ločena navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo navodilo za uporabo testa ob bolniku.
· Vsaka kartica posebej mora imeti priloženo navodilo za uporabo.
· Kartice naj bodo pakirane v zaščitni foliji z vsaj eno letnim rokom uporabe od proizvodnje dalje, ki mora biti jasno označen na ovojnini in na sami kartici.
· Vsaka kartica naj bo pakirana in zaščitena posebej.
Vsakega ponudnika prosimo, da k dokumentaciji priložijo tudi 10 vzorčnih kartic.