## OBR-10 Predračun
Proizvodi morajo biti v skladu s sledečimi zakoni:
a)Zakon medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09, v nadaljevanju tudi: ZMedPri):
SKUPINA: razkužila za inštrumente in pripomočke, razkužilni robčki, encimatsko
čistilo, sterilne ščetke s suho gobico ščetke z gobico z dodatkom
b)Uredba o biocidnih proizvodih: vpis v Register biocidnih proizvodov v RS (proizvod mora biti vpisan v register do roka za oddajo ponudb)
SKUPINA: razkužila za roke, kožo
SKUPINA: razkužila za razkuževanje večjih površin in tal
c)Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13 in 79/23)
SKUPINA: losjon za umivanje kože, rok, losjon za intimno nego
d)Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 s sprem., v nadaljevanju ZZdr-2)
SKUPINA : razkužilo za sluznice
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
Navodila proizvajalca za rokovanje biocidnih izdelkov v slovenskem jeziku.
Navodila proizvajalca za rokovanje medicinskih pripomočkov v slovenskem ali angleškem jeziku.
Veljaven CE certifikat za medicinske pripomočke.
Ponudnik mora na dodatno zahtevo naročnika pridobiti prevode strokovne dokumentacije.
Varnostni list v slovenskem jeziku
Rok uporabnosti po odprtju
Izdelki s priloženo pumpico oziroma dozatorjem morajo imeti navedeno količino sredstva ob enkratnem pritisku za doseganje željenega učinka.
Priložena pumpica oziroma dozator ne sme puščati
Obstojnost delovnih raztopin pri sredstvih, ki se redčijo | [13 empty] | OBR-10 |  | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJTE FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP | Naziv sklopa | ŠIFRA | NAZIV MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA | DVOLETNA KOLIČINA | ŠTIRILETNA KOLIČINA | EM | CENA V EUR brez DDV/EM | Stopnja DDV(%) | CENA V EUR z DDV/EM | VREDNOST v EUR BREZ DDV- 4 letna | VREDNOST v EUR Z DDV- 4 letna | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN
1. SKLOP | 98.01.01.01 - MEDICINSKA ČISTILA ( DETERGENTI) ZA POVRŠINE | 98.01.01.01.001 | ČISTILO ZA POVRŠINE: OPIS: vsebuje površinsko aktivne snovi, konzervans, parfum, delovanje: pripravljena vodna raztopina za čiščenje delovnih površin in neposredne bolnikove okolice (brez izpiranja), se hitro suši, ne pušča sledov, biološko razgradljivo. Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Dokazila o testih o toleranci kože na proizvod. VARNOST: Varnostni list v slovenskem jeziku. Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. EMBALAŽA: 1000 ml, prostostoječa plastenka z ozkim izlivnikom in z zaporko. Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 1300 | 2600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 1. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
2 SKLOP | 98.01.01.02 - MEDICINSKA ČISTILA ( DETERGENTI) ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKE STEKLOVINE | 98.01.01.02.001 | ČISTILO ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKE STEKLOVINE, OPIS: tekoče koncentrirano sredstvo za ročno in ultrazvočno čiščenje laboratorijske steklovine in laboratorijskega pribora, brez fosfatov in tenzidov, inhibitorji korozije, testiranje izvedeno v najmanj dveh neodvisnih laboratorijih EU, priznanih s strani MZ ali v referenčnem laboratoriju v RS ali je na listi EU, VARNOST: podatki o testiranju fizikalno kemičnih učinkov na različne materiale, navodila v slovenskem jeziku, varnostni list v slovenskem jeziku. EMBALAŽA: 1000ml ali 2000 ml Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 60 | 120 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 2. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
3 SKLOP | 98.02.01.01 MEDICINSKA ČISTILNA IN RAZKUŽILNA SREDSTVA | 98.02.01.01.001 | ČISTILNO IN RAZKUŽILNO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN DEKONTAMINACIJO TERMOLABILNIH IN TERMOSTABILNIH INŠTRUMENTOV, OPIS: koncentrat za dekontaminacijo in encimsko čiščenje inštrumentov, doziranje s sistemom na plastenki, biološko razgradljivo, aktivna učinkovina: vsebovati mora čistilno sredstvo (neionske detergente), encime za razgradnjo proteinov, maščob in polisaharidov (proteazo, lipazo, amilazo); Ostale kemično fizikalne lastnosti: dokazilo o pridobljenem CE certifikatu; primerna za ultrazvočno kopel, izjava proizvajalca, da je pripravljena delovna raztopina obstojna najmanj 24 ur; Standardi EN 1040, EN 13727, EN 14561, MdBR (EN 13727),EN 1275 ,EN13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, deluje proti virusom PRV ( ssurogat HBV) BVDV (surogat HCV), (HBV, HCV, Vaccinia, Herpesvirus).Aktivnost: mikrobiološka učinkovitost dezinfekcijskega sredstva v skladu s standardi v umazanih pogojih (faza 2/2); delovanje in kontaktni časi skladni z: EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = do 15 minut). Dokazana učinkovitost na biofilmu ISO/TC 15883-5:2006. Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.VARNOST: Navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Varnostni list v slovenskem jeziku. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Dokazila o testih o toleranci kože na proizvod. Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. EMBALAŽA: 5000 ml plastenke, samostoječa z dozirnim sistemom. Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 200 | 400 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.02.01.01.002 | ČISTILNO IN RAZKUŽILNO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN DEKONTAMINACIJO TERMOLABILNIH IN TERMOSTABILNIH INŠTRUMENTOV, OPIS: koncentrat za dekontaminacijo in encimsko čiščenje inštrumentov, doziranje s sistemom na plastenki, biološko razgradljivo, aktivna učinkovina: vsebovati mora čistilno sredstvo (neionske detergente), encime za razgradnjo proteinov, maščob in polisaharidov (proteazo, lipazo, amilazo); Ostale kemično fizikalne lastnosti: dokazilo o pridobljenem CE certifikatu; primerna za ultrazvočno kopel, izjava proizvajalca, da je pripravljena delovna raztopina obstojna najmanj 24 ur; Standardi EN 1040, EN 13727, EN 14561, MdBR (EN 13727),EN 1275 ,EN13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, deluje proti virusom PRV ( ssurogat HBV) BVDV (surogat HCV), (HBV, HCV, Vaccinia, Herpesvirus).Aktivnost: mikrobiološka učinkovitost dezinfekcijskega sredstva v skladu s standardi v umazanih pogojih (faza 2/2); delovanje in kontaktni časi skladni z: EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = do 15 minut). Dokazana učinkovitost na biofilmu ISO/TC 15883-5:2006. Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.VARNOST: Navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Varnostni list v slovenskem jeziku. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Dokazila o testih o toleranci kože na proizvod. Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. EMBALAŽA: 1000 ml, samostoječa plastenka z integrirnim dozirnim sistemom. Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 2000 | 4000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 3. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
4. SKLOP | 98.03.01.01 -MEDICINSKA SREDSTVA ZA UMIVANJE ROK ZAPOSLENIH IN ZA OTROKE | 98.03.01.01.001 | SREDSTVO ZA UMIVANJE ROK ZAPOSLENIH IN ZA OTROKE, OPIS: Sestava: brez dodanih barvil in dodanih parfumov in/ali obarvan z vonjem, pH od 4,0 do 7,0. Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju. Proizvajalec mora navesti število doziranj (za eno umivanje) na enoto pakiranja. Varnost: Dokazila o dermatološkem testiranju , mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju,dokazila o toleranci kože za proizvod, navodilo na embalaži v slo jeziku. EMBALAŽA: 500 ml plastenke, prosto stoječa z dozirno pumpico zgoraj in kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 20000 | 40000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.03.01.01.002 | SREDSTVO ZA UMIVANJE ROK ZAPOSLENIH IN ZA OTROKE, OPIS:Sestava: brez dodanih barvil in dodanih parfumov in/ali obarvan z vonjem, pH od 4,0 do 7,0. Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju. Proizvajalec mora navesti število doziranj (za eno umivanje) na enoto pakiranja. Varnost: Dokazila o dermatološkem testiranju , mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju,dokazila o toleranci kože za proizvod, navodilo na embalaži v slo jeziku. EMBALAŽA: 1000 ml plastenke, prosto stoječa z dozirno pumpico zgoraj in kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Naveden rok uporabnosti po odprtju. | 120 | 240 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 4. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
5 SKLOP | 98.04.01.01 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE - HIGIENSKA DEZINFEKCIJA | 98.04.01.01.001 | RAZKUŽILO ZA ROKE - HIGIENSKA DEZINFEKCIJA strokovne zahteve: na osnovi mešanice alkoholov z dodanimi premaščevalci.Pripravljena raztopina z vrednostjo 5-5,8 pH, s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, delovanje: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno, ne povzroča obarvanja kože in predmetov, brez močnega in neprijetnega vonja, test higienskega EN 1500 in kirurškega EN 12791 razkuževanja rok, izdelek mora biti na listi biocidov. Učinkovitost skladna s standardi: Test higienskega (EN1500, Vah) v 30 sekundah in kirurškega (EN12791, Vah) v 90 sekundah razkuževanja rok, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348. Varnost: Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedenp v akreditiranem laboratoriju v EU. VARNOST: Dokazila o dermatološkem testiranju , toksikološka ocena, dokazila o netoksičnosti in nealergenosti, navodila v slovenskem jeziku na plastenki., varnostni list v slovenskem jeziki. EMBALAŽA: 500 ml plastenke, s priloženo pumpico lahko tudi integrirane. Kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Potrebno navesti čas uporabe po odprtju. | 31000 | 62000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.01.002 | RAZKUŽILO ZA ROKE - HIGIENSKA DEZINFEKCIJA strokovne zahteve: na osnovi mešanice alkoholov z dodanimi premaščevalci.Pripravljena raztopina z vrednostjo 5-5,8 pH, s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, delovanje: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno, ne povzroča obarvanja kože in predmetov, brez močnega in neprijetnega vonja, test higienskega EN 1500 in kirurškega EN 12791 razkuževanja rok, izdelek mora biti na listi biocidov. Učinkovitost skladna s standardi: Test higienskega (EN1500, Vah) v 30 sekundah in kirurškega (EN12791, Vah) v 90 sekundah razkuževanja rok, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348. Varnost: Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedenp v akreditiranem laboratoriju v EU. VARNOST: Dokazila o dermatološkem testiranju , toksikološka ocena, dokazila o netoksičnosti in nealergenosti, navodila v slovenskem jeziku na plastenki., varnostni list v slovenskem jeziki. EMBALAŽA: 1000 ml plastenke,s priloženo pumpico lahko tudi integrirane. Kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Potrebno navesti čas uporabe po odprtju. | 600 | 1200 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.01.003 | VIRUCIDNO RAZKUŽILO ZA ROKE – HIGIENSKA DEZINFEKCIJA strokovne zahteve: na alkoholni osnovi najmanj 80 % etanola, s popolnim virucidnim učinkom, čas učinkovanja do 30 sek, dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah, učinkovita kombinacija dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože (vitamin E, glicerol in pantenol), toksikološka ocena, dokazila o netoksičnosti in nealergenosti, dokazila o testih o toleranci kože za proizvod, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, dokazana učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 - Noro virus (MNV), EN 14476, EN 14348,izdelek mora biti na listi biocidov. VARNOST: toksikološka ocena, navodila v slovenskem jeziku na plastenki.varnostni list v slovenskem jeziku, testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. EMBALAŽA: 500 ml plastenke, prosto stoječa s priloženo dozirno pumpico in kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados, potrebno je navesti količino pri enkratnem pritisku, z navedenim časom uporabe po odprtju | 5000 | 10000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.01.004 | Dozator (glava) za tekoče milo/razkužilo/losjon za nego rok/ z možnostjo pritrditve na 500 ml plastenko, skladen s plastenko tekočega mila in razkužila, z aktivacijo 1 ml | 1000 | 2000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.01.005 | Dozator (glava) za tekoče milo/razkužilo/losjon za nego rok/ z možnostjo pritrditve na 1000 ml plastenko, skladen s plastenko tekočega mila in razkužila, z aktivacijo 1 ml | 50 | 100 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 5. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
6. SKLOP | 98.04.01.02 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- KIRURŠKA DEZINFEKCIJA | 98.04.01.02.001 | RAZKUŽILO ZA ROKE – KIRURŠKA DEZINFEKCIJA strokovne zahteve: Pripravljena alkoholna raztopina za kirurško razkuževanje rok. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Učinkovita kombinacija dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Test higienskega (EN1500, Vah) v 30 sekundah in kirurškega (EN12791, Vah) v 90 sekundah razkuževanja rok, Baktericid (EN13727), Virucid (EN14476, Adeno/Polio virus), Rota virus (EN14476), Noro virus (MNV) (EN14476), Fungicid (EN13624), Tuberkolocid (EN14348). EMBALAŽA: 500 ml plastenke, prosto stoječa s priloženo pumpico lahko tudi integrirano. Kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Potrebno navesti čas uporabe po odprtju. | 5000 | 10000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.02.002 | RAZKUŽILO ZA ROKE – KIRURŠKA DEZINFEKCIJA strokovne zahteve: Pripravljena alkoholna raztopina za kirurško razkuževanje rok. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Učinkovita kombinacija dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Test higienskega (EN1500, Vah) v 30 sekundah in kirurškega (EN12791, Vah) v 90 sekundah razkuževanja rok, Baktericid (EN13727), Virucid (EN14476, Adeno/Polio virus), Rota virus (EN14476), Noro virus (MNV) (EN14476), Fungicid (EN13624), Tuberkolocid (EN14348). EMBALAŽA: 1000 ml plastenke, prosto stoječa s priloženo pumpico lahko tudi integrirano. Kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados. Potrebno navesti čas uporabe po odprtju. | 500 | 1000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 6. SKLOPA : | [6 empty] | 0 | 0
7. SKLOP | 98.04.01.03 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- BREZBARVNO ALKOHOLNO RAZKUŽILO | 98.04.01.03.001 | BREZBARVNO ALKOHOLNO RAZKUŽILO ZA KOŽO: OPIS: (klorhekidinijevega diglukonata in alkohola) 2 % klorheksidin glukonat v alkoholu, delovanje baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno. Učinkovitost: EN 13727, EN 13624, EN 14348. Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Za razkuževanje kože pred op posegi , injekcijami, punkcijami, ne povzroča obarvanja predmetov in kože, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, toksikološka ocena, VARNOST: dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Podatki o kontraindikacijah, možnosti uporabe pri novorojencih in nosečnicah. Dokazila o drematološkem testiranju. Dokazila o testih o toleranci kože za proizvod. Varnostni list v slovenskem jeziku. EMBALAŽA: 500 ml z ozkim izlivnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju | 7000 | 14000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 7. SKLOPA : | [6 empty] | 0 | 0
8 SKLOP | 98.04.01.04 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE -OBARVANO ALKOHOLNO RAZKUŽILO | 98.04.01.04.001 | OBARVANO ALKOHOLNO RAZKUŽILO ZA KOŽO: OPIS: (klorheksidinijevega diglukonata in alkohola) 2 % klorheksidin glukonat v alkoholu, delovanje baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno. Učinkovitost:EN 13727, EN 13624 (ali EN 1650) Izjava proizvajalca, da je testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Za razkuževanje kože pred op posegi , injekcijami, punkcijami, ne povzroča obarvanja predmetov in kože, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, toksikološka ocena, VARNOST: dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Podatki o kontraindikacijah, možnosti uporabe pri novorojencih in nosečnicah. Dokazila o drematološkem testiranju. Dokazila o testih o toleranci kože za proizvod. Varnostni list v slovenskem jeziku. EMBALAŽA: 500 ml z ozkim izlivnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 700 | 1400 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 8. SKLOPA : | [6 empty] | 0 | 0
9. SKLOP | 98.04.01.05 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- SREDSTVO ZA HIGIENSKO DEZINFEKCIJO ROK BREZ ALKOHOLA V OBLIKI PENE | 98.04.01.05.001 | SREDSTVO ZA HIGIENSKO DEZINFEKCIJO ROK BREZ ALKOHOLA, V OBLIKI PENE , standard EN 1500, dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij. VARNOST: toksikološka ocena, navodila v slovenskem jeziku na plastenki. potrebno je navesti količino pri enkratnem pritisku. EMBALAŽA: 500 do 600 ml plastenka s priloženo dozirno pumpico,in kompatibilna z obstoječimi dozatorji Pingi in Dermados, potrebno je navesti količino pri enkratnem pritisku, z navedenim časom uporabe po odprtju, cena preračunana na ml. | 8 | 16 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 9. SKLOPA : | [6 empty] | 0 | 0
10. SKLOP | 98.04.01.06 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- RAZKUŽILO ZA PREDOPERATIVNO PRIPRAVO KOŽE OBARVANO | 98.04.01.06.001 | RAZKUŽILO ZA PREDOPERATIVNO PRIPRAVO KOŽE – OBARVANO: 2-propanol, poli(1-vinil 2-pirolidin) jod kompleks z 10% razpoložljivega joda, K-jodid, delovanje baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, za razkuževanje kože pred op posegi , injekcijami, punkcijami, ne povzroča trajnega obarvanja predmetov in kože, test higienskega EN 1500 in kirurškega EN 12791 razkuževanja kože, EN 1040, klinična testiranja v praksi, dermatološki, toksikološki in ekološki atest, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, embalaža 1000 ml, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 600 | 1200 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 10. SKLOPA : | [6 empty] | 0 | 0
11. SKLOP prej pod sklop 11 bila skinsept mucosa | 98.04.01.08 - MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- RAZKUŽILO ZA SLUZNICE NA VODNI OSNOVI | 98.04.01.08.001 prej bil 12 | BREZBARVNO RAZKUŽILO ZA SLUZNICE NA VODNI OSNOVI: 2 % klorheksidin glukonat v vodi, delovanje baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, za razkuževanje sluznice rodil pred posegi, navodila v slovenskem jeziku na plastenki.V skladu s standardi EN1276, EN 1650, EN 12791. EMBALAŽA: 250 ml, z navedenim časom uporabe po odprtju | 560 | 1120 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 11. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
12. SKLOP | 98.04.01.09- MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE-RAZKUŽILO ZA PREDOPERATIVNO PRIPRAVO KOŽE IN SLUZNICE | 98.04.01.09.001 | RAZKUŽILO ZA PREDOPERATIVNO PRIPRAVO KOŽE IN SLUZNICE – OBARVANO strokovne zahteve: na osnovi poli- vinil jod kompleksa z 10 % razpoložljivega joda, pomožne snovi: očiščena voda, Na-hidrogen fostat, Na jodat, delovanje: baktericidno (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno, z permanentnim učinkom, v obliki tekočine, primerno za kožo, ustno sluznico, nožnico, sečila in maternični vrat, golenje razjede, rane in opekline, dobro markiranje op. polja, ustreza zahtevam za higiensko in kirurško razkuževanje kože, čas delovanja ne več kot 2 x 2,5 minuti za pripravo kože za kirurški poseg, varnost: dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti, ne povzroča trajnega obarvanja kože ali predmetov, se dobro izpira in odstranjuje s tekstila, ima dokazila o testih o toleranci kože za proizvod, podatki o kontraindikacijah, podatki, da ne vpliva na celjenje ran, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, 1000 ml plastenka, z navedenim časom uporabe po odprtju | 1800 | 3600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 12 SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
13. SKLOP | 98.04.01.10- MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE-RAZKUŽILO ANTISEPIČNO MILO | 98.04.01.10.001 | ANTISEPTIČNO MILO strokovne zahteve: aktivna substanca najmanj 4% klorheksidinglukonat, širok spekter delovanja: na bakterije (tudi MRSA), lipofilne viruse (HIV), protozoje, dermatofite, podaljšano delovanje namenjen dekolonizaciji telesa in lasišča, se dobro veže na kožo, sluznice in druga tkiva, varnost: ne draži kože in sluznic, navodila v slovenskem jeziku na plastenki.Ustreznost standardom EN 1499, prEN13727, EN 12791, EN 1040, EN 1275, EN 1650, virusi HIV, HCV,HBV, Rota, Herpesvirus. EMBALAŽA: prosto stoječa 500 ml plastenka, z zaporko z ozkim izlivnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju. EMBALAŽA: prosto stoječa 500 ml plastenka, z zaporko z ozkim izlivnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju | 2300 | 4600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 13. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
14. SKLOP | 98.04.01.11- MEDICINSKA RAZKUŽILA (ANTISEPTIKI) ZA KOŽO IN SLUZNICE- SET ZA DEKOLONIZACIJO | 98.04.01.11.001 | ANTISEPTIČNO MILO ZA DEKOLONIZACIJO strokovne zahteve: aktivna substanca oktenidin diklorid, širok spekter delovanja: na bakterije (tudi MRSA), podaljšano delovanje, namenjen dekolonizaciji telesa in lasišča, se dobro veže na kožo, varnost: ne draži kože, navodila v slovenskem jeziku na plastenki. EMBALAŽA: prosto stoječa 500 ml plastenka, z zaporko z ozkim izlivnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 30 | 60 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.11.002 | ANTISEPTIK (RAZKUŽILO) ZA SLUZNICE strokovne zahteve: pripravljena brezbarvna raztopina z aktivno učinkovino oktenidin dihidroklorid, za razkuževanje kože, sluznice in rane na vodni osnovi, hitro delovanje do 1 minute, podaljšano delovanje do 24 ur, pred diagnostičnimi in predoperativnimi posegi na anogenitalnem in uroogenitalnem traktu, za izpiranje nožnice med nosečnostjo, pred, med ali po porodu, pred diagnostičnimi in operativnimi posegi v ustni sluznici, pred vstavitvijo urinskih katetrov, s širokim spektrom delovanja na bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), virucidno (Herpes simplex tip I in II, HIV, HBV in HCV), fungicidno, na parazite, EN 1040, učinkovitost zagotovljena tudi pri obremenitvah s krvjo in beljakovinami, fiziološki pH, varnost: testi s področja virologije, mikrobiologije, parazitologije, toksikologije ter klinična testiranja s področja urologije, ginekologije in paradontologije ter testi za področje ust in grla, dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti, podatki o kontraindikacijah, povzetek temeljinih značilnosti zdravila, navodila v slovenskem jeziku na plastenki. EMBALAŽA: prosto stoječa 500 ml plastenka, z zaporko z ozkim izlivnikom z navedenim časom uporabe po odprtju. | 50 | 100 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.11.003 | GEL ZA DEKOLONIZACIJO MRSA ZA NOS: aktivna učinkovina oktenidin, za vlaženje, čiščenje in dekontaminacija nosnic, 5 ml tuba. | 10 | 20 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.04.01.11.004 | ANTIBAKTERIJSKA RAZTOPINA ZA IZPIRANJE USTNE VOTLINE: za uporabo pred in po operativnih posegih, učinkovina oktenidin dihdroklorid,široka antimikrobna učinkovitost, baktericidno delovanje v kratkem času, brezbarvna, ne obarva zob, ne vsebuje alkohola in klorheksidina, primeren za otroke, nosečnice, doječe matere, primeren tudi za dekolonizacijo MRSA. EMBALAŽA: plastenka 250 ml z odmernim lončkom, navodila v slovenskem jeziku na plastenki in rokom uporabe po odprtju. EMBALAŽA: plastenka 250 ml z odmernim lončkom, navodila v slovenskem jeziku na plastenki in rokom uporabe po odprtju. | 10 | 20 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 14. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
15. SKLOP | 98.05.01.01 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA INSTRUMENTE IN PRIBOR | 98.05.01.01.001 | RAZKUŽILO ZA VISOKO STOPNJO DEZINFEKCIJE strokovne zahteve: pripravljena raztopina za takojšnje in končno razkuževanje endoskopov, vsebuje 0,55% ortoftalaldehida, inhibitorje korozije in kelate, ima šriok spekter delovanja na bakterije (vključno z večkratno odpornimi), TBC, glive in viruse (HBV, HIV) ter spore (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes), učinkuje v 5 minutah, ima testne lističe za preverjanje učinkovitosti. Dokazana učinkovitost po: EN 14885, EN 13727/EN 14561, EN 13624/EN 14562, EN 14348/EN 14563, 14476/EN 17111 (učinkovanje do < 5 minut), EN 17126 (učinkovanje do < 30 minut). Varnost: testiranje vpliva delovne koncentracije na različne materiale – dokazilo, da ne prihaja do sprememb v lastnosti in videzu materiala.Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. VARNOST: dokazila o toksikološki oceni, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, varnostni list v slovenskem jeziku. EMBALAŽA: 3780-5000 ml plastenka, z navedenim časom uporabe po odprtju | 300 | 600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.05.01.01.002 | Testni trakovi za preverjanje učinkovitosti razkužila za inštrumente, endoskope,...na osnovi 0,55 % raztopina ortoftalaldehida. Rezultat viden v roku 1 minute. Pakiranje po 50 kosov v tulcu. Uporabnost po odprtju mora biti do vsaj 90 dni. | 36 | 72 | SC |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 15. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
16. SKLOP | 98.06.01.01 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- RAZKUŽILO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE OBČUTLJIVIH PREDMETOV IN POVRŠIN | 98.06.01.01.001 | RAZKUŽILO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE OBČUTLJIVIH PREDMETOV IN POVRŠIN strokovne zahteve: Čistilna in dezinfekcijska pena za med. pripomočke, površine in ostalo opremo (respiratorji, hemodializni generatorji…); zlasti iz polimernih materialov in polikarbonata. Izdelek za takojšnjo uporabo in ne vsebuje alkohola, dišav, barvil. pH 6. Kompaktna pena je še posebej primerna za čiščenje in dezinfekcijo polimernih materialov, zlasti polikarbonata (pleksi stekla). Površina se hitro posuši in pena ne pušča sledi. Pena izredno učinkovita na viruse. Sestavine na 100 g sredstva: didecil-dimetil amonijev klorid, kationske in amfoterne površinsko aktivne snovi, penilno sredstvo, korozijski inhibitor. Baktericidno EN 13727, mikobaktericidno proti M.tuberculosis EN14348, fungicidno delovanje EN 13624, virucidno EN 14476 deluje aktivno proti HBV, HCV, Vaccinia, HIV in Herpes virusu, Rotavirus, Norovirus, Adeno, Polyomavirus SV,.. ter skladen z EN16615. Uporabnost po odprtju vsaj 24 mesecev. EMBALAŽA: 750 ali 1000 ml plastenka s penilnikom ali pršilnikom, z navedenim časom uporabe po odprtju. Cena bo preračunana na ml. | 4200 | 8400 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 16. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
17. SKLOP | 98.06.01.02 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- RAZKUŽILO ZA POVRŠINE NA ALKOHOLNI OSNOVI | 98.06.01.02.001 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE strokovne zahteve: Pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje in čiščenje medicinskega inventarja ter ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem. Mikrobiološka aktivnost: baktericid (EN13727 in EN16615, 1 min ali manj), levurocid (EN 13624 in EN 16615, 1min ali manj), tuberkulocid (EN 14348 in EN 16615, 1min ali manj), virucid (EN 14476 in EN 16777/Adeno/Noro, 10min ali manj), (EN 14476/z ovojnico, 1min ali manj). Sredstvo je lahko rahlo odišavljeno. Embalaža: Plastenka 1000mL, skladna z razpršilno glavo. Proizvod mora biti registriran kot biocid v SLO in medicinski pripomoček. | 2500 | 5000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 17. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
18. SKLOP | 98.06.01.03 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- RAZKUŽILO ZA POVRŠINE NEALDEHIDNI KONCENTRAT | 98.06.01.03.001 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE strokovne zahteve: Izdelek za ročno čiščenje in dezinfekcijo večjih površin, inventarja, bolnikove okolice in med. opreme (postelje, mize, sobe za izolacije, aseptični prostori in drugo). Sestava: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamin, kverterne amonijeve soli, neionski detergenti, aktivna učinkovina ne sme vsebovati aldehidov, fenola in aktivnega klora, ne sme vsebovati oksidativnih in korozivnih sredstev. Delovna raztopina se pripravi s pitno vodo iz omrežja, se ne peni, pH pripravljene delovne raztopine mora biti nevtralen. Mikrobiološka aktivnost: baktericid (EN13727 in EN16615, 0,25%-15min ali manj), levurocid (EN 13624 in EN 16615, 0,25%-15min ali manj), tuberkulocid (EN 14348, 0,5%-30min ali manj), virucid (EN 14476/Adeno/Noro, 1-2% 30min ali manj), (EN 14476/z ovojnico, 0,5% 15min ali manj). Mikrobiološka učinkovitost v umazanih pogojih. Aktivnost neobremenjene delovne raztopine v kombinaciji z izdelkom pod zap.št.11 in 12 od 28 do 31 dni (EN 16615). Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček. Embalaža: 1 literska plastenka z integrirano dozirno merico 5 do 25 ml. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. | 300 | 600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 18. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
19. SKLOP | 98.06.01.04 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- RAZKUŽILO ZA POVRŠINE ZA KLOSTRIDIJSKE DRISKE | 98.06.01.04.001 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE (za klostridijske driske) strokovne zahteve: Pena za hitro razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov na osnovi vodikovega peroksida. Izdelek ne sme vsebovati srebrovih ionov. Mikrobiološka aktivnost:baktericid (EN13727 in EN16615, 5 min ali manj), levurocid (EN 13624 in EN 16615, 5min ali manj), tuberkulocid (EN 14348 in EN 16615, 5min ali manj), virucid (EN 14476/Adeno/Noro, 15min ali manj), (EN 14476/z ovojnico, 5min ali manj), Sporocid (EN 14476/B.cereus/B.subtilis/C.difficile 60min ali manj), Mikrobiološka učinkovitost v umazanih pogojih, razen C. difficile. Proizvod mora biti registriran kot medicinski pripomoček. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost (CLP).Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. Pakiranje: 750 ml ali 1000 ml s penilno glavo. Pri izračunu bomo upoštevali ceno na ml. | 320 | 640 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 19. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
20. SKLOP | 98.06.01.05 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- RAZKUŽILO ZA PRIPOMOČKE IN POVRŠINE V OBLIKI PRAŠKA | 98.06.01.05.001 | RAZKUŽILO ZA PRIPOMOČKE IN POVRŠINE V OBLIKI PRAŠKA strokovne zahteve:Koncentrat na bazi aktivnega kisika, v obliki praška, za dezinfekcijo in čiščenje medicinskih na osnovi aktivnega kisika, EN 14476, EN 13697, EN 13624,delovanje: baktericidno, fungicidno, virucidno (HBV, HIV, HCV, Rota- in Adenoviruse), tuberkulocidno, je deklariran za čiščenje in dezinfekcijo površin, medicinskega inventraja in respiratornih pripomočkov, učinkuje hitro, učinkovati mora tudi v prisotnosti organskih materialov, varnost: dokazilo, da ne prihaja do sprememb v lastnosti in videzu materiala, dokazila o toksikološki oceni, testiranja s področja mikrobiologije in virologije, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, Evropski standardi testiranja: EN 13727 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 13624 levurocid, EN 13697 fungicid, EN 14476 virucid, EN 13697 Clostridium difficile. Certifikat: VAH, RKI, IHO predpisi. EMBALAŽA: 900 g ali 1000 g pakiranje z dozirno žličko, z navedenim časom uporabe po odprtju; pri izračunu bopmo upoštevali ceno /na g | 1100 | 2200 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 20.SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
21. SKLOP | 98.06.01.06 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- OBČUTLJIVE NA ALKOHOL | 98.06.01.06.001 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBČUTLJIVE NA ALKOHOL DOZA (robčki) strokovne zahteve: aktivna učinkovina didecilmetilamonijevklorid, alkohola do 18 g, brez aldehida, delovanje: baktericidno, fungicidno, virucidno (HBV, HIV, HCV, Rota- in Adenoviruse), se hitro suši, varnost: ne prihaja do sprememeb v lastnosti in videzu materiala. Kompatibilnost zagotovljena za akrilno steklo, inkubatorje, silikon, gumo,lateks. Ne pušča madežev in lis in ne nastaja film. Velikost najmanj 20x20cm dokazila o toksikološki oceni, testiranja s področja mikrobiologije in virologije, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, varnostni list v slovenskem jeziku. Standardi EN 13697, EN 14563,EN14476 EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 16615....testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Cena na robček, z navedenim časom uporabe po odprtju. V trdi embalaži. Embalaža omogoča izvlek posameznega robčka in s pokrovom, ki ob večkratnem zapiranju zagotavlja dobro tesnjenje. | 1500000 | 3000000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 21. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
22. SKLOP | 98.06.01.06 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA OPREMO IN POVRŠINE- OBČUTLJIVE NA ALKOHOL | 98.06.01.06.002 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBČUTLJIVE NA ALKOHOL mehko pakiranje (robčki) strokovne zahteve: aktivna učinkovina didecilmetilamonijevklorid, alkohola do 18 g, brez aldehida, delovanje: baktericidno, fungicidno, virucidno (HBV, HIV, HCV, Rota- in Adenoviruse), se hitro suši, varnost: ne prihaja do sprememeb v lastnosti in videzu materiala. Kompatibilnost zagotovljena za akrilno steklo, inkubatorje, silikon, gumo,lateks. Ne pušča madežev in lis in ne nastaja film. velikost najmanj 20x20cm dokazila o toksikološki oceni, testiranja s področja mikrobiologije in virologije, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, varnostni list v slovenskem jeziku. Standardi EN 13697, EN 14563,EN14476 EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 16615....testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Cena na robček, z navedenim časom uporabe po odprtju. V trdi embalaži. Embalaža omogoča izvlek posameznega robčka in s pokrovom, ki ob večkratnem zapiranju zagotavlja dobro tesnjenje. | 1500000 | 3000000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 22. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
23. SKLOP | 98.07.01.01 SREDSTVA ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE NE - INAZIVNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV | 98.07.01.01.001 | SREDSTVO ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE NE-INVAZIVNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Vsebuje: didecildimetilamonijev klorid, 2-fenoksietanol, cinamaldehid, izopropil alkohol.Možnost uporabe je zelo široka: ne-invazivni medicinski pripomočki oz. medicinska oprema v operacijskih blokih, izolacijskih sobah, reševalnih vozilih, reševalnih helikopterjih, laboratorijih, ordinacijah, MRI sobah, zdravstvenih in veterinarskih ambulantah…Učinkovitost skladna s standardi:Sredstvo s širokim spektrom hitrega mikrobiološkega delovanja: Bakteriocidno delovanje: EN 1276, EN13697.EN13727. Fungicidno: EN1650, EN13697, EN13624. Virucidno: EN14476: H1N1. Mikobakteriocidno: EN14348.Medicinski pripomoček, tip IIa, CE oznaka Izdelek v skladu z EU direktivo 2008/47/EC, ki se nanaša na aerosole. Varnostni list, navodila za uporabo v slovenskem jeziku,izjava o skladnosti. EMBALAŽA: DOZA 300 ML. Navedite omejitve uporabe. | 70 | 140 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.07.01.01.002 | SREDSTVO ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE NE-INVAZIVNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Vsebuje: didecildimetilamonijev klorid, 2-fenoksietanol, cinamaldehid, izopropil alkohol.Možnost uporabe je zelo široka: ne-invazivni medicinski pripomočki oz. medicinska oprema v operacijskih blokih, izolacijskih sobah, reševalnih vozilih, reševalnih helikopterjih, laboratorijih, ordinacijah, MRI sobah, zdravstvenih in veterinarskih ambulantah…Učinkovitost skladna s standardi:Sredstvo s širokim spektrom hitrega mikrobiološkega delovanja: Bakteriocidno delovanje: EN 1276, EN13697.EN13727. Fungicidno: EN1650, EN13697, EN13624. Virucidno: EN14476: H1N1. Mikobakteriocidno: EN14348.Medicinski pripomoček, tip IIa, CE oznaka Izdelek v skladu z EU direktivo 2008/47/EC, ki se nanaša na aerosole. Varnostni list, navodila za uporabo v slovenskem jeziku,izjava o skladnosti. EMBALAŽA: DOZA 50 ML. Navedite omejitve uporabe. | 200 | 400 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 23. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
24. SKLOP | 98.07.01.02 SREDSTVA ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE kompatibilno z aparatom TOWER DES | 98.07.01.02.001 | SREDSTVO ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE, KOMPATIBILNO Z APARATOM TOWER DES: vsebuje: vodikov peroksid 49,9 g/l, srebro 0,05 g/l. Že pripravljeno za uporabo. Izdelek registriran kot biocid. EMABALAŽA: 3000 ml | 280 | 560 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 24. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
25. SKLOP | 98.07.01.03 Tekoče dezinfekcijsko sredstvo kompatibilno z aparatom AEROSEPT 500 | 98.07.01.03.001 | TEKOČE DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN IN NEDOSTOPNIH MEST Z AEROSOLNIM PRŠENJEM: kompatibilen z aparatom Aerosept 500, aktivna učinkovina: stabilizirana raztopina peroksiocetne kisline 1,2 mg/g in vodikovega peroksida. Pripravljena raztopina, 5000 ml. | 30 | 60 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 25. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
26. SKLOP | 98.08.01.01 - MEDICINSKA RAZKUŽILA ZA STROJNO DEZINFEKCIJO | 98.08.01.01.001 | Tekoče nevtralizacijsko in kislo čistilno sredstvo brez fosfatov za pomivalne stroje za čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov, steklovine in medicinskih pripomočkov , za centralne sterilizacije, op, lekarne, mlečne kuhinje, laboratorije, 5l. | 60 | 120 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.08.01.01.002 | Tekoče alkalno čistilno sredstvo za pomivalne stroje za čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov, steklovine in medicinskih pripomočkov v sterilizaciji, v op, na anesteziji, v laboratorijih, intenzivnih medicinah, 5 l | 50 | 100 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.08.01.01.003 | Tekoče alkalno intenzivno čistilno sredstvo za pomivalne stroje za čiščenje in dezinfekcijo, steklovine in medicinskih pripomočkov v laboratorijih, 5 l. Ne vsebuje fosfatov, surfaktantov ali oksidirajočih substanc. | 20 | 40 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.08.01.01.004 | Tekoče alkalno čistilno sredstvo z visoko aktivno peno za odstranjevanje organskih in anorganskih ostankov na laboratorijski steklovini. Ne vsebuje fosfatov. 1l | 20 | 40 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.08.01.01.005 | Tekoče nevtralizacijsko sredstvo, na bazi fosforne kisline, Nevtralizacija alkalnih ostankov med avtomatskim čiščenjem kirurških instrumentov, pripomočkov za anestezijo, posod, kirurških čevlji, otroških stekleničk ter drugih medicinskih naprav. 5 L | 10 | 20 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 26. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
27. SKLOP | 98.09.01.01 - ČIŠČENJE IN DEZIFKCIJA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV MED SUHIM TRANSPORTOM | 98.09.01.01.001 | ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV MED SUHIM TRANSPORTOM: Predhodna obdelava kirurških instrumentov s peno: med transportom v suhem stanju ali med shranjevanjem umazanih instrumentov pred strojnim ali ročnim pranjem. Izdelek mora zagotavljati visoko raven vlažnosti, da se kri in drugi organski materiali na instrumentih ne zasušijo (do 72ur). Sestava: kvarterni amonijev karbonat, neionske površinsko aktivne snovi, encimski kompleks (proteaza, lipaza, amilaza), glicerin,... Pripravljen za uporabo v obliki pene. Ph: 7,5 - 8,5. Delovanje: baktericidno (EN 13727 in EN 14561 v 15min ali manj), levurocidno (EN 13624 in EN 14562 v 15min ali manj), tuberkolocidno (EN 14348 in EN 14563 v 30min ali manj), virucidno delovanje (EN 14476/EN 17111, virusi z ovojnico, 15min ali manj). Izdelek mora biti medicinski pripomoček. Navodila v slovenskem jeziku na plastenki, 750 ml plastenka s penilko. | 100 | 200 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 27. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
28. SKLOP | 98.10.01.01 - SREDSTVA ZA OBNAVLJANJE NERJAVEČIH INŠTRUMENTOV | 98.10.01.01.001 | SREDSTVO ZA OBNAVLJANJE NERJAVEČIH INŠTRUMENTOV: Koncentrat, ki omogoča obnovo instrumentov in medicinskih pripomočkov iz nerjavečega jekla. Z instrumentov mora odstrani morebitne proteinske ostanke, ostanke rje in druge oksidacijske obloge. Vsebovati mora: anorganske kisline, neionske surfaktante, fosforno kislino, ki ščiti površino instrumenta po odstranitvi oblog. Izdelek mora biti registriran kot medicinski pripomoček. Glavne lastnosti učinkovine, navodila za uporabo in opozorila uporabnikom, morajo biti napisana na embalaži v slovenščini, priložen mora biti tudi varnostni list v slovenščini. Pakiranje: 1 liter z vgrajeno dozirno merico od 5 do 25 ml. | 10 | 20 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 28. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
29. SKLOP | 98.11.01.01 - RAZKUŽILO ZA SPLOŠNO SANITACIJO IN RAZKUŽEVANJE VODE | 98.11.01.01.001 | RAZKUŽILO ZA SPLOŠNO SANITACIJO IN RAZKUŽEVANJE VODE: sestava Na dikloroizocioanurat dihidrat, deluje na G+ in G- bakterije, glive, alge, protozoje, HBV in HIV, v obliki praška s priloženo dozirno žličko, navodilo v slovenskem jeziku na plastenki, 1000 g posodice, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 25 | 50 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 29. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
30. SKLOP | 98.12.01.01- SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE IN DEODORIZACIJO ZOBOZDRAVNIŠKIH STOLOV | 98.12.01.01.001 | SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE IN DEODORIZACIJO ZOBOZDRAVNIŠKIH STOLOV brez aldehidov, istočasno deinficira, dezodorira, neguje in čisti zobozdravstvene sesalne naprave in amalgam separatorje; sestava: kvarterne amonijeve spojine, alkalno sredstvo za čiščenje, sredstvo proti penjenju, 2500 ml. | 4 | 8 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 30. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
31. SKLOP | 98.06.01.07 - SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA | 98.06.01.07.001 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE strokovne zahteve: nealdehidni koncentrat za čiščenje in razkuževanje površin na osnovi aminov in kvartov za čiščenje in razkuževanje površin. EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476, ima širok spekter delovanja na bakterije (vključno z večkratnoodpornimi), TBC, glive in viruse (HIV, HBV, influenza), testiranje izvedeno v najmanj dveh neodvisnih laboratorijih EU, priznanih iz strani MZ ali v referenčnem laboratoriju v RS ali da je na listi EU, VAH lista, je deklariran za namen uporabe, učinkuje hitro, varnost: testiranje vpliva delovne koncentracije na različne materiale – dokazilo, da ne prihaja do sprememb v lastnosti in videzu materiala, dokazila o toksikološki oceni, ne draži kože in sluznic, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, varnostni list v slovenskem jeziku, 1000 - 2000 ml z vgrajeno dozirno glavico, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 12 | 22 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.06.01.07.002 | DISPENZER - vodotesna doza za večkratno polnjenje, oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine, maksimalna višina do 30 cm, maksimalni premer do 20 cm, z ročajem in s pokrovom, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne krpe, trda ali mehka embalaža | 200 | 400 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.06.01.07.003 | KRPE - namočene krpe morajo biti uporabne vsaj 4 tedne p odprtju dispenzerja, izdelane iz mikrobiološko testiranega materiala, ki se ne mucka, v zavihku je najmanj 90 in največ 120 krp, na zavoju mora biti prostor, na katerega se zabeleži datum uporabnosti po odprtju, velikost krpe vsaj 35x20 cm, gramatura najmanj 60g/m2, krpe morajo biti perforane ali imajo možnost, da se posamezno izvlečejo, ponudnik naj navede najmanjšo površino, ki jo lahko prebrišemo z eno prepojeno krpo v m2. | 600000 | 1200000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  | 98.06.01.07.004 | AVTOMATSKA DOZIRNA NAPRAVA - omogoča doziranje različnih delovnih koncentracij, je enostavna za uporabo in zagotavlja sledljivost priprave, zagotovljen servis; sistemu naj bodo priložen sistem za kontrolo čiščenja na osnovi markerja - posamični gel markerji | 1 | 1 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VREDNOST 31. SKLOPA: | [6 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis ponudnika: